Suvestinė redakcija nuo 2011-12-16 iki 2013-11-26

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 1-21, i. k. 108231GISAK0001-415

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS
DĖL OPERACINIO VADOVAVIMO PRIEŠGAISRINĖMS GELBĖJIMO PAJĖGOMS LYGMENŲ NUSTATYMO, OPERACINIO VADOVAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR PRIEŠGAISRINIŲ GELBĖJIMO PAJĖGŲ SUTELKIMO EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS, EKSTREMALIEMS ĮVYKIAMS AR INCIDENTAMS LIKVIDUOTI PLANO SUDARYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

2008 m. gruodžio 29 d. Nr. 1-415
Vilnius

Siekdamas reglamentuoti pagrindinius priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo principus ir vadovavimo joms tvarką, koordinuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžių įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams ir veiksmus jų metu:
1. Tvirtinu pridedamus:
1.1. Operacinio vadovavimo priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms lygmenų nustatymo ir operacinio vadovavimo vykdymo tvarkos aprašą;
1.2. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti plano sudarymo instrukciją.
2. Pavedu:
2.1. apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau vadinama – PGT) Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai, PGT AB „Mažeikių nafta“ apsaugai ir PGT Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai viršininkams iki 2009 m. kovo 31 d. patikslinti ekstremalių situacijų likvidavimo planus;
2.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojui vidaus tarnybos pulkininkui leitenantui Vygandui Kurkuliui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.
3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. gruodžio 31 d.
4. Pripažįstu netekusiais galios:
4.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2002 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 115 „Dėl pasirengimo ekstremaliems įvykiams ir vadovavimo jų metu“;
4.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. 64 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2002 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 115 „Dėl pasirengimo ekstremaliems įvykiams ir vadovavimo jų metu“ papildymo“.

DIREKTORIUS
VIDAUS TARNYBOS GENEROLAS	REMIGIJUS BANIULIS

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2008 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. 1-415

OPERACINIO VADOVAVIMO PRIEŠGAISRINĖMS GELBĖJIMO PAJĖGOMS LYGMENŲ NUSTATYMO IR OPERACINIO VADOVAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Operacinio vadovavimo priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms lygmenų nustatymo ir operacinio vadovavimo vykdymo tvarkos aprašas (toliau vadinama – aprašas) taikomas sudarant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – departamentas) pavaldžių įstaigų ekstremalių situacijų likvidavimo planus, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti planus, rengiant šių pajėgų pareigūnus ir darbuotojus ir vadovaujant pajėgoms, kai atliekami gelbėjimo darbai, taip pat tiriant ekstremalių situacijų, ekstremalių įvykių ar incidentų likvidavimo eigą.
2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230), Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 123-5518), Gaisrų gesinimo organizavimo nuostatuose, patvirtintuose Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 111 (Žin., 2003, Nr. 63-2872), vartojamas sąvokas.

II. OPERACINIO VADOVAVIMO PRIEŠGAISRINĖMS GELBĖJIMO PAJĖGOMS LYGMENYS

3. Atsižvelgiant į priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų dislokaciją administracinėje teritorijoje arba juridinį statusą, yra keturi operacinio vadovavimo priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms lygmenys (toliau vadinama – vadovavimo lygmenys): I, II, III ir IV. Departamentas, jo struktūriniai padaliniai ir jam pavaldžios įstaigos pagal jų funkcijas šalies administraciniame vienete ar objekte, kuriame priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos išdėstytos, priskiriami vienam iš keturių vadovavimo lygmenų.
4. I vadovavimo lygmeniui priskiriamos šios priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos:
4.1. savivaldybių priešgaisrinės tarnybos;
4.2. žinybinės priešgaisrinės pajėgos;
4.3. kitos (ne departamentui pavaldžių įstaigų) priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos;
4.4. apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau vadinama – PGV) priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų (toliau vadinama – PGT) komandos, PGT Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai Vievio komanda.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-223, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 86-3649 (2009-07-21), i. k. 109231GISAK0001-223

5. Šių pajėgų vadovai ar jų paskirti asmenys yra I vadovavimo lygmens vadovai.
6. I vadovavimo lygmens operacijų rajono ribos – savivaldybės (objekto) teritorija.
7. II vadovavimo lygmeniui priskiriamos apskričių PGV komandos, apskričių PGV PGT, PGT Visagino miesto ir Ignalinos atominės elektrinės apsaugai, išskyrus objekto teritoriją, PGT Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai, išskyrus objekto teritoriją.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-223, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 86-3649 (2009-07-21), i. k. 109231GISAK0001-223

8. II vadovavimo lygmens vadovai yra apskričių PGV komandų, apskričių PGV PGT viršininkai, jų pavaduotojai, apskričių PGV komandų, apskričių PGV PGT, PGT Visagino miesto ir Ignalinos atominės elektrinės apsaugai, išskyrus objekto teritoriją, PGT Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai, išskyrus objekto teritoriją, pamainų vadai ir kiti apskričių PGV, PGT Visagino miesto ir Ignalinos atominės elektrinės apsaugai viršininkų paskirti asmenys, turintys operacinio vadovavimo teisę.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-223, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 86-3649 (2009-07-21), i. k. 109231GISAK0001-223

9. II vadovavimo lygmens operacijų rajono ribas nustato apskričių PGV, PGT Visagino miesto ir Ignalinos atominės elektrinės apsaugai, PGT Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai viršininkai ir teikia tvirtinti departamento direktoriui.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-223, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 86-3649 (2009-07-21), i. k. 109231GISAK0001-223

10. III vadovavimo lygmeniui priskiriamos:
10.1. apskričių PGV;
10.2. PGT AB „Mažeikių nafta“ apsaugai;
10.3. PGT Visagino miesto ir Ignalinos atominės elektrinės apsaugai;
10.4. PGT Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai.
11. Šių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai bei apskričių PGV ir PGT objektų apsaugai viršininkų paskirti skyrių viršininkai, turintys operacinio vadovavimo teisę, yra III vadovavimo lygmens vadovai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-223, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 86-3649 (2009-07-21), i. k. 109231GISAK0001-223

12. III vadovavimo lygmens operacijų rajono ribos – apskrities (išskyrus objekto teritoriją) ir objekto teritorija.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-223, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 86-3649 (2009-07-21), i. k. 109231GISAK0001-223

13. IV vadovavimo lygmeniu ekstremalių situacijų, ekstremalių įvykių ar incidentų metu, atsižvelgiant į jų mastą bei sutelkiamų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų skaičių, priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms vadovauja:
13.1. departamento direktorius ar jo pavaduotojai;
13.2. departamento direktoriaus paskirti asmenys, turintys operacinio vadovavimo teisę;
13.3. kol vadovavimo neperims 13.1 ir 13.2 punktuose nurodyti asmenys, už vadovavimą priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms atsako, koordinuoja ir kontroliuoja gelbėjimo darbų vykdymą departamento Situacijų koordinavimo skyrius.
14. IV vadovavimo lygmens operacijų rajono ribos – šalies teritorija.

III. VADOVAVIMO VYKDYMAS

15. Gelbėjimo darbų vadovo funkcijas pradiniu momentu be atskiro nurodymo vykdo pirmiausia atvykusių priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų vadovas.
16. I vadovavimo lygmens priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų vadovai arba jų paskirti asmenys vadovauja gelbėjimo darbams iki aukštesnio vadovavimo lygmens priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų vadovo atvykimo.
17. II vadovavimo lygmens priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų vadovai vadovauja priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms operacijų rajone ir užtikrina vadovavimo perėmimą iš I vadovavimo lygmens vadovo.
18. Atvykęs aukštesnio vadovavimo lygmens vadovas perima gelbėjimo darbų vadovo funkcijas, informuodamas apie tai tuo metu esantį gelbėjimo darbų vadovą, štabą, valdymo punktą ir (ar) Bendrąjį pagalbos centrą.
19. Priešgaisrines gelbėjimo pajėgas išsiuntus pagal 3 pajėgų išsiuntimo numerį (6–7 gaisrinės automobilinės cisternos), gelbėjimo darbams turi vadovauti ne žemesnes nei apskričių PGV komandų viršininkų pavaduotojų pareigas užimantys pareigūnai.
20. Priešgaisrines gelbėjimo pajėgas išsiuntus pagal 4 pajėgų išsiuntimo numerį (8–9 gaisrinės automobilinės cisternos), gelbėjimo darbams turi vadovauti ne žemesnes nei apskričių PGV PGT viršininkų pavaduotojų pareigas užimantys pareigūnai.
21. Ekstremaliai situacijai, ekstremaliam įvykiui ar incidentui išplitus už savivaldybės ribų ir į įvykio vietą atvykus keliems II vadovavimo lygmens vadovams, gelbėjimo darbams vadovauja aukštesnis pagal pareigas to lygmens vadovas. Jei II vadovavimo lygmens vadovų pareigos yra lygios, gelbėjimo darbams vadovauja tas, kurio operacijų rajone įvyko ekstremali situacija, ekstremalus įvykis ar incidentas.
22. Ekstremaliai situacijai, ekstremaliam įvykiui ar incidentui išplitus už savivaldybės ribų į kitos apskrities teritoriją ir priešgaisrines gelbėjimo pajėgas išsiuntus pagal 3 pajėgų išsiuntimo numerį (6–7 gaisrinės automobilinės cisternos), gelbėjimo darbams turi vadovauti ne žemesnes nei apskričių PGV PGT viršininko pavaduotojo pareigas užimantis pareigūnas, kurio operacijų rajone įvyko ekstremali situacija, ekstremalus įvykis ar incidentas.
23. Ekstremaliai situacijai, ekstremaliam įvykiui ar incidentui išplitus už savivaldybės ribų į kitos apskrities teritoriją ir priešgaisrines gelbėjimo pajėgas išsiuntus pagal 4 pajėgų išsiuntimo numerį (8–9 gaisrinės automobilinės cisternos), gelbėjimo darbams turi vadovauti ne žemesnes nei apskričių PGV viršininko pavaduotojo pareigas užimantis pareigūnas, kurio operacijų rajone įvyko ekstremali situacija, ekstremalus įvykis ar incidentas.
24. PGT, skirtų pavojingų objektų apsaugai, vadovai vadovauja objekto priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir atvykstančioms kitų vadovavimo lygmenų priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms tik savo operacijų rajone.
25. IV vadovavimo lygmens vadovai turi teisę perimti vadovavimą priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms bet kuriuo metu.
26. Aukštesnio vadovavimo lygmens vadovo nurodymai yra privalomi žemesnio vadovavimo lygmens vadovams.
_________________

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2008 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. 1-415

PRIEŠGAISRINIŲ GELBĖJIMO PAJĖGŲ SUTELKIMO EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS, EKSTREMALIEMS ĮVYKIAMS AR INCIDENTAMS LIKVIDUOTI PLANO SUDARYMO INSTRUKCIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti plano sudarymo instrukcija (toliau vadinama – instrukcija) nustato pagrindinius priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti plano (toliau vadinama – planas) sudarymo principus bei tvarką.
2. Planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šia instrukcija ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimą ir vadovavimą joms.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-347, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 153-7251 (2011-12-15), i. k. 111231GISAK0001-347

3. Planu vadovaujamasi rengiant priešgaisrines gelbėjimo pajėgas likviduoti ekstremalias situacijas, ekstremalius įvykius ar incidentus, jas sutelkiant ir joms vadovaujant gelbėjimo darbų metu.
4. Už plano parengimą laiku, koregavimą plane pateikiamų duomenų teisingumą ir plano įgyvendinimą atsako planą rengusios apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau vadinama – PGV), priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau vadinama – PGT) Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai, PGT AB „Mažeikių nafta“ apsaugai ir PGT Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai viršininkai.
5. Planas laikomas apskričių PGV komandų ir apskričių PGV PGT, PGT Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai, PGT AB „Mažeikių nafta“ apsaugai, PGT Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai ir Bendrojo pagalbos centro valdymo punktuose. Struktūriniuose padaliniuose, kuriuose valdymo punkto nėra, planas laikomas kartu su pamainos dokumentais. Plano kopijos turi būti perduotos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – departamentas) Situacijų koordinavimo skyriui.
6. Instrukcijoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230), Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 123-5518), Gaisrų gesinimo organizavimo nuostatuose, patvirtintuose Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 111 (Žin., 2003, Nr. 63-2872), vartojamas sąvokas.

II. PAGRINDINIAI PLANO SUDARYMO PRINCIPAI

7. Planas sudaromas vadovaujantis šiais principais:
7.1. priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti pagal administracinius vienetus ir gyvenamąsias vietoves. Planas rengiamas taip, kad gelbėjimo darbai būtų numatyti visose vietovėse;
7.2. galimų pavojų analizės. Rengiant planą įvertinamos per pastaruosius 10 metų įvykusių ekstremalių situacijų, ekstremalių įvykių ir incidentų priežastys, mastas ir padariniai. Kuo pavojingesnis objektas ar prognozuojama sudėtingesnė ekstremali situacija, tuo numatomos didesnės ar specialiai tokiems darbams parengtos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos;
7.3. tarpžinybinės sąveikos. Žinybų, galinčių talkinti likviduojant įvykius, sutelkimo planavimas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-347, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 153-7251 (2011-12-15), i. k. 111231GISAK0001-347

7.4. veiksmingiausio priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų panaudojimo. Planuojant numatoma sutelkti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, kurios galės greičiausiai, kvalifikuočiausiai, mažiausiomis išlaidomis likviduoti ekstremalias situacijas, ekstremalius įvykius ar incidentus, todėl įvertinama, ar kviečiamos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos turi atitinkamą techniką ir įrangą asmenines apsaugos priemones.

III. BENDRIEJI PLANO SUDARYMO PRINCIPAI

8. Planas rengiamas kruopščiai išanalizavus administracinio vieneto ir jame esančių gyvenamųjų vietovių ypatumus, objektų pavojingumą buvusias ekstremalias situacijas, ekstremalius įvykius ar incidentus, jų likvidavimo praktiką prognozuojamas ekstremalias situacijas, atsižvelgus į galimas jų atsiradimo priežastis, mastą ir padarinius.
9. Plane sukaupiami duomenys apie apskričių PGV komandas ir apskričių PGV PGT, savivaldybių priešgaisrines tarnybas, kitas priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, kurios bus sutelkiamos ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti, jų dydį, materialinį techninį aprūpinimą, galimybes atlikti ar talkinti atliekant tam tikros rūšies gelbėjimo darbus.
10. Tam tikrais šioje instrukcijoje ir kituose dokumentuose neapibrėžtais atvejais sprendimą dėl priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų skaičiaus priima apskrities PGV, PGT Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai, PGT AB „Mažeikių nafta“ apsaugai ir PGT Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai viršininkai.
11. Siunčiamų likviduoti ekstremalių situacijų, ekstremalių įvykių ar incidentų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų skaičius sutartinai žymimas išsiuntimo numeriu. Yra 6 priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išsiuntimo numeriai (toliau vadinama – PIN):
11.1. 0 PIN – vyksta 1 gaisrinė automobilinė cisterna (toliau vadinama – AC);
11.2. 1 PIN – vyksta 2–3 AC;
11.3. 2 PIN – vyksta 4–5 AC;
11.4. 3 PIN – vyksta 6–7 AC;
11.5. 4 PIN – vyksta 8–9 AC;
11.6. 5 PIN – vyksta 10 ir daugiau AC.
12. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų siuntimo eilė nustatoma atsižvelgiant į atstumą iki ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar incidento vietos, ugniagesių gelbėtojų skaičių materialinį techninį aprūpinimą kelio būklę, gaisrinių automobilių techninius duomenis ir realų atvykimo laiką.
13. Sudarant planą, turi būti numatoma panaudoti ne tik operacijų rajone, bet ir greta esančias priešgaisrines gelbėjimo pajėgas. Tokiais atvejais privaloma numatomus veiksmus derinti su tais PGT viršininkais, iš kurių operacijų rajonų bus telkiamos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Mažeikių objektinė priešgaisrinė gelbėjimo valdyba ir Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba planuoja išvykti tik į savo savivaldybės teritoriją.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-347, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 153-7251 (2011-12-15), i. k. 111231GISAK0001-347

14. PIN ar kitokių specialiųjų pajėgų poreikį ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti nustato apskrities PGV ar PGT Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai, PGT AB „Mažeikių nafta“ apsaugai ir PGT Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai viršininkai.
15. Nustatant automobilių, išvykstančių iš jų dislokacijos vietos atlikti gelbėjimo darbų skaičių, reikia atsižvelgti į tai, kad tuo pačiu metu jų operacijų rajone gali kilti ir kitų ekstremalių situacijų, ekstremalių įvykių ar incidentų, todėl būtina numatyti automobilių rezervą. Pagrindinę gaisrinę techniką numatoma sutelkti iš artimiausių komandų ar PGT ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų. Ji turi sudaryti ne mažiau kaip 25 procentus planuojamos sutelkti technikos. Jei papildomos technikos nėra arba jos nepakanka, numatoma panaudoti rezervinę techniką ir sukviesti tuo metu nedirbančius pareigūnus ir darbuotojus. Pareigūnų ir darbuotojų sukvietimo tvarką įsakymu nustato apskrities PGV viršininkas.
16. Plane numatoma patelkti specialioji gaisrinė, pagalbinė ir transportavimo technika aprašoma atskirai ir į AC skaičių neįeina, PIN nekeičia.
17. Jei žmonėms ir aplinkai prognozuojamas biologinis, cheminis ar radiacinis pavojus, planuojant siųsti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, būtina atsižvelgti į gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų specifiką, o PIN rašomas su atitinkamu priedėliu: biologinio pavojaus atveju – BIO, cheminio pavojaus – CHEM, radiacinio pavojaus – RAD, pvz.: 1 PIN BIO, 3 PIN CHEM, 5 PIN RAD.
18. Įvykus cheminei avarijai:
18.1. jei darbai bus atliekami apribojimų zonoje, planuojama siųsti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, aprūpintas kvėpavimo organus apsaugančiomis priemonėmis (toliau – KOAP) ir apranga, apsaugančia nuo dujų;
18.2. darbams riboto buvimo ar pagalbinėje zonoje planuojama siųsti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, aprūpintas KOAP ir apranga, apsaugančia nuo dulkių ir purslų.
19. Demerkurizavimo darbų atlikti planuojama siųsti vieną skyrių, aprūpintą kvėpavimo organus nuo gyvsidabrio garų apsaugančiomis priemonėmis, apranga, apsaugančia nuo dulkių ir purslų, ir specialiąja įranga demerkurizavimo darbams atlikti.
20. Įvykus autoavarijai, į įvykio vietą numatoma siųsti vieną AC su gelbėjimo įranga. Atsižvelgiant į avarijos dydį ir turimą techniką gali būti numatyta patelkti daugiau automobilių.
21. Talkinti kitoms tarnyboms atliekant sprogmenų išminavimo darbus numatoma siųsti vieną AC su gelbėjimo įranga.
22. Gelbėjimo darbams ant vandens ir vandenyje atlikti:
22.1. skęstančiųjų gelbėti į įvykio vietą planuojama siųsti arčiausiai esančią AC. Jei komandoje ar PGT yra narų, papildomai siunčiamas narų automobilis;
22.2. skenduolių ieškoti planuojama siųsti narus ir narų automobilį.
22.3. kitų gelbėjimo darbų vandenyje atlikti į įvykio vietą planuojama siųsti artimiausios komandos ar PGT automobilį su valtimi ir gelbėjimo įranga. Jei yra narų, juos numatoma patelkti.
23. Gelbėjimo darbams aukštyje numatoma patelkti artimiausios komandos ar PGT atitinkamą aukštį galinčią pasiekti techniką.
24. Pagalbą specialiosioms tarnyboms planuojama teikti pagal iš anksto suderintą su šiomis tarnybomis sąveikos planą.
25. Atlikti gelbėjimo darbų įvykus radiacinei avarijai planuojama siųsti vieną skyrių su pareigūnais ar darbuotojais, aprūpintais dozimetriniais prietaisais, KOAP ir apranga, apsaugančia nuo dulkių ir purslų.
26. Pagalbai buityje planuojamas vienas automobilis. Jei prognozuojama, kad reikės atlikti papildomų darbų, rekomenduojama numatyti AC ir pagal poreikį specialiąją gaisrinę techniką.
27. Susidarius nestandartinėms situacijoms priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos vyksta pagal 1PIN ir siunčiama specialioji gaisrinė technika.
29. Planuojant priešgaisrines gelbėjimo pajėgas gaisrams gesinti:
29.1. bet kokiam gaisrui likviduoti, jei siunčiama daugiau nei viena AC (išskyrus atvejus, nurodytus 30.5 punkte), turi vykti skyrius, aprūpintas KOAP ir galintis sudaryti grandį;
28.2. automobilinės kopėčios, automobiliniai keltuvai siunčiami į gaisrus, kurie kyla aukštesniuose nei trijų aukštų pastatuose, naftos produktų terminaluose bei saugyklose;
28.3. žarnų automobilis (toliau – ŽA), priešgaisrinė siurblinė stotis (toliau – PSS) siunčiami į bevandenius rajonus, taip pat kai trūksta žarnų. Į tokius rajonus, be ŽA, rekomenduojama papildomai siųsti AC, turinčią didesnę vandens talpyklą. ŽA visada siunčiamas, kai išvyksta PSS;
28.4. degant transporto priemonėms keliuose ar kitose atvirose teritorijose, siunčiamas automobilis su gelbėjimo įranga ir arčiausiai įvykio vietos esančios komandos ar PGT arba savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viena AC;
28.5. degant šiukšlėms atvirose teritorijose, nedideliems žolės plotams, laužams, pavieniams medžiams, į iškvietimo vietą gali būti siunčiama viena arčiausiai esanti AC.
29. PGT Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai, PGT AB „Mažeikių nafta“ apsaugai ir PGT Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai viršininkai nustato atskirą priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų siuntimo į pavojingą objektą tvarką atsižvelgdami į jo ypatumus.
30. Į įvykio vietą siunčiamų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų skaičius turi būti ne mažesnis už plane nurodytą minimalų šių pajėgų skaičių.
31. Gelbėjimo darbų vadovas, įvertinęs padėtį įvykio vietoje ir atsižvelgdamas į ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar incidento vystymosi ir jo likvidavimo dinamiką, turi teisę sutelkti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas pagal kitą PIN, nei nurodyta plane.

IV. PLANO STRUKTŪRA

32. Neteko galios nuo 2011-12-16
Punkto naikinimas:
Nr. 1-347, 2011-12-07, Žin. 2011, Nr. 153-7251 (2011-12-15), i. k. 111231GISAK0001-347

33. Planą sudaro šios dalys:
33.1. Įvadas. Aprašomos bendrosios plano sudarymo nuostatos, trumpai aptariamos sudėtinės plano dalys ir ypatybės.
33.2. I dalis. Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos ir jų materialinis techninis aprūpinimas. Duomenys pateikiami šiose lentelėse:

1 lentelė. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti
(savivaldybės pavadinimas)
savivaldybės teritorijoje plano tikslinimas

Eil. Nr.	Tikslinamų lentelių numeriai	Tikslinimo data	Tikslinimą atliko
			pareigos, vardas, pavardė	parašas

2 lentelė. Informacija apie priešgaisrines gelbėjimo pajėgas

Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos			Duomenys apie ryšio priemones
pavadinimas	darbuotojų skaičius		telefonas	faksas	mobilusis telefonas	radijo ryšys
	iš viso	pamainoje				šaukinys	kanalas

3 lentelė. Technika, naudojama ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti

Pagrindinė technika		Specialioji technika		Transportavimo technika		Pagalbinė technika
markė	valst. Nr.	markė	valst. Nr.	markė	valst. Nr.	markė	valst. Nr.

4 lentelė. Aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP)

AAP pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Tipas	Pastabos

5 lentelė. Aprūpinimas specialiomis darbo priemonėmis

Pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Tipas	Pastabos

6 lentelė. Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, sutelkiamos gaisrams gesinti kitų savivaldybių teritorijose

Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos			Patelkiančios komandos, PGT operacijų rajonas
pavadinimas	technika	telefono numeris	rajono centras	atstumas, km	telefono numeris

7 lentelė. Duomenys apie kitas civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijas, kitas tarnybas, ūkio subjektus ir įstaigas, sutelkiamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM pavaldžioms įstaigoms talkinti likviduojant ekstremalias situacijas, ekstremalius įvykius ar incidentus
(savivaldybės pavadinimas)
savivaldybės teritorijoje

Pavadinimas	Darbuotojų / transporto priemonių skaičius	Ryšio priemonės	Pagalbos rūšis

33.3. II dalis. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimas ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti savivaldybės teritorijoje.
Duomenys pateikiami šiose lentelėse:

8 lentelė. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimas gaisrams gesinti
(savivaldybės pavadinimas)
savivaldybės seniūnijose

PIN	Prieš gaisrinės gelbėjimo pajėgos					Atstumas iki seniūnijos, kaimo km
	išsiuntimo eiliškumas	priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pavadinimas	technika	ryšio priemonės
				telefonas	šaukinys

9 lentelė. Sutelkiamų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų eilė atsižvelgiant į kaimo vietą seniūnijoje

Kaimo pavadinimas	PIN ir išsiuntimo eiliškumas

10 lentelė. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimas gaisrams gesinti
(savivaldybės pavadinimas)
savivaldybės kaimuose

Kaimo pavadinimas	Seniūnija	Lapo Nr. plane

11 lentelė. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimas gaisrams gesinti
(savivaldybės pavadinimas)
savivaldybės teritorijoje I ir II grupės objektuose

Duomenys apie objektus					PIN
pavadinimas	adresas	lapo Nr. plane	grupė*	pagrindas, kuriuo remiantis objektas priskirtas nurodytai grupei

* grupė nustatoma vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 106 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimo instrukcijos ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 63-2870).

12 lentelė. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimas ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti
(savivaldybės pavadinimas)
savivaldybės teritorijoje esančiuose objektuose, laikančiuose ar (ir) naudojančiuose pavojingas medžiagas

Duomenys apie objektą				Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos		PIN
objekto pavadinimas	adresas	pavojingos medžiagos pavadinimas	maks. kiekis, t ar m	pavadinimas	technika

13 lentelė. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimas ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti
(savivaldybės pavadinimas)
savivaldybės teritorijoje esančiuose objektuose,turinčiuose jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių

Duomenys apie pavojingą objektą			Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos		PIN
objekto pavadinimas	adresas	pavojingos medžiagos pavadinimas	pavadinimas	technika

14 lentelė. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimas ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti
(savivaldybės pavadinimas)
savivaldybės teritorijoje keliais, geležinkeliais gabenant pavojingus krovinius

Duomenys apie transporto magistralę			Lapo Nr. plane	Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos		PIN
rūšis	atkarpa	kerta seniūniją		pavadinimas	technika

15 lentelė. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimas
(savivaldybės pavadinimas)
savivaldybės teritorijoje gelbėjimo darbams atlikti ne gaisro metu

Gelbėjimo darbų rūšis	Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos			Atstumas iki seniūnijos, km
	pavadinimas	technika	telefonas

34. Plano priedai. Pateikiama pagalbinio pobūdžio medžiaga, reikalinga darbui sutelkiant priešgaisrines gelbėjimo pajėgas konkrečių ekstremalių įvykių atvejais:
34.1. apskrities PGV komandų ar apskrities PGV PGT, PGT Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai, PGT AB „Mažeikių nafta“ apsaugai ir PGT Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai pareigūnų ir darbuotojų sutelkimo ekstremalių situacijų atvejais dokumentai: adresų, jų kontaktinių telefonų, ryšio priemonių su jais sąrašas, sukvietimo tvarka, patvirtinta minėtų įstaigų viršininkų įsakymu;
34.2. Neteko galios nuo 2011-12-16
Punkto naikinimas:
Nr. 1-347, 2011-12-07, Žin. 2011, Nr. 153-7251 (2011-12-15), i. k. 111231GISAK0001-347

34.3. pateikiamas operacijų rajono žemėlapis, kuriame rekomenduojama pažymėti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų dislokacijos vietas, kelius, kuriais vyksta intensyvus pavojingų medžiagų gabenimas, pavojingus objektus, pesticidų sandėlius, objektus, kuriuose yra jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, užtvankas (jei yra galimybė – užliejamas ir potvynių zonas), durpynus, miškų masyvus ir saugomas teritorijas, dujotiekius ir naftotiekius, kitus objektus darbuotojų, atsakingų už plano koregavimą, nuožiūra. Rekomenduojamas žemėlapio mastelis – ne didesnis kaip 1:50 000;
34.4. rajono centro, didesnių miestelių (pagal galimybes) 1:10 000 mastelio planai;
34.5. kiti priedai, išleisti atskirais leidiniais (žinynai, instrukcijos, rekomendacijos, kompiuterinės duomenų bazės ir t. t.).
35. Priedai turi būti sunumeruoti ir laikomi kartu su planu.

V. PLANO DERINIMAS, TVIRTINIMAS IR KOREGAVIMAS

36. Planas derinamas su tais PGT viršininkais, iš kurių operacijų rajonų bus telkiamos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-347, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 153-7251 (2011-12-15), i. k. 111231GISAK0001-347

37. Planą tvirtina apskrities PGV, PGT Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai, PGT AB „Mažeikių nafta“ apsaugai ir PGT Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai viršininkai.
38. Planas koreguojamas kasmet. Papildomai planas taisomas atlikus departamentui pavaldžių įstaigų ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų struktūrinius pakeitimus, pasikeitus jų materialiniam techniniam aprūpinimui ar kitais nenumatytais atvejais, turinčiais įtakos ekstremalių situacijų, ekstremalių įvykių ar incidentų likvidavimui. Kai atliekami smulkūs plano taisymai, jo papildomai derinti nereikia.

VI. PLANO NAUDOJIMAS

39. Parengtas, suderintas ir patvirtintas planas naudojamas organizuojant apskrities PGV komandų ir apskrities PGV PGT, PGT Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai, PGT AB „Mažeikių nafta“ apsaugai ir PGT Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai, Bendrojo pagalbos centro ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų parengtį likviduoti ekstremalias situacijas, ekstremalius įvykius ar incidentus ir valdymo punktui išsiunčiant priešgaisrines gelbėjimo pajėgas.

_________________

Pakeitimai:

1.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-223, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 86-3649 (2009-07-21), i. k. 109231GISAK0001-223
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-415 "Dėl Operacinio vadovavimo priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms lygmenų nustatymo, operacinio vadovavimo vykdymo tvarkos aprašo ir Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti plano sudarymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

2.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-347, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 153-7251 (2011-12-15), i. k. 111231GISAK0001-347
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-415 "Dėl Operacinio vadovavimo priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms lygmenų nustatymo, operacinio vadovavimo vykdymo tvarkos aprašo ir Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti plano sudarymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo