Suvestinė redakcija nuo 2009-08-02 iki 2010-04-08

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 79-3326, i. k. 10930MTISAK0000V-62

VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL „TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO IR LAIKO INTERVALŲ TARP PATIKRŲ“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

2009 m. birželio 26 d. Nr. V-62
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1177 „Dėl Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2006, Nr. 130-4906) 2.2 p. ir įvertinęs gautas pastabas ir pasiūlymus dėl „Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų“ (Žin., 2006, Nr. 133-5059; 2007, Nr. 107-4393) (toliau – Sąrašas):
1. Keičiu Sąrašo 6 skyriaus 6.7 punktą taip:
yra
6.7. Degalų ir tepalų įpylimo kolonėlės	1

turi būti
6.7. Degalų ir tepalų (alyvos) įpylimo kolonėlės, tepalų skaitikliai	1

2. Keičiu Sąrašo 6 skyriaus 6.8 punktą taip:
yra
6.8. Skysčių kitų nei vanduo matavimo priemonės ir sistemos, išskyrus degalų ir tepalų įpylimo kolonėles	2

turi būti
6.8. Skysčių, kitų nei vanduo, matavimo priemonės ir sistemos, išskyrus degalų ir tepalų (alyvos) įpylimo kolonėles, tepalų skaitiklius	2

3. Keičiu Sąrašo 6 skyriaus 6.15 punktą taip: yra
6.15. Suskystintųjų dujų skystosios fazės skaitikliai	1

turi būti
6.15. Suskystintųjų dujų ir suslėgtų gamtinių dujų įpylimo kolonėlės, skystosios fazės skaitikliai	1

4. K e i č i u Sąrašo 7 skyriaus 7.8 punktą taip:
yra
7.8. Alkoholio kiekio žmogaus organizme matavimo priemonės	0,5

turi būti
7.8. Alkotesteriai, dujų chromatografai ir kitos matavimo priemonės alkoholio kiekiui žmogaus organizme ir kraujyje matuoti	0,5

5. Papildau Sąrašo 8 skyrių 8.6 punktu:
8.6. Termometrai su ciferblatu	1

6. Papildau Sąrašo pastabas 8-ąja pastaba:
8. Matavimo priemonės, kurios neturi nei tipo žymens, nei gamyklinio numerio arba turi tik kurį nors vieną iš jų, negali būti priskiriamos teisinei metrologijai ir joms patikra neatliekama. Ši pastaba įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-72, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 92-3957 (2009-08-01), i. k. 10930MTISAK0000V-72

7. Įpareigoju Metrologijos skyriaus vyriausiąją specialistę Gerdą Krukonienę paskelbti šį įsakymą informaciniame leidinyje „Valstybės žinios“.

VYRIAUSIASIS PATARĖJAS,
PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ	OSVALDAS STAUGAITIS

Pakeitimai:

1.
Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. V-72, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 92-3957 (2009-08-01), i. k. 10930MTISAK0000V-72
Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V-62 "Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų papildymo ir pakeitimo" pakeitimo