Suvestinė redakcija nuo 2017-05-11 iki 2021-05-25

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 127-4586, i. k. 104225CISAK00T1-136

Nauja redakcija nuo 2017-05-11:
Nr. T1-683, 2017-05-05, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07948

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE Sveikatos Apsaugos Ministerijos
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PRANEŠIMŲ APIE NEATITINKANČIas REIKALAVIMŲ MEDICINOS PRIEMONES (PRIETAISUS) PATEIKIMO (BUDRA) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2004 m. rugpjūčio 5 d. Nr. T1-136
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 595 straipsniu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-635 „Dėl medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų įgyvendinimo priemonių“ 2 punktu,
t v i r t i n u Pranešimų apie neatitinkančias reikalavimų medicinos priemones (prietaisus) pateikimo (budra) tvarkos aprašą (pridedama).

Generalinis direktorius	Silverijus Šukys

PATVIRTINTA
Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos direktoriaus
2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. T1-136
(Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m.
gegužės 5 d. įsakymo Nr. T1-683 redakcija)

PRANEŠIMŲ APIE NEATITINKANČIas REIKALAVIMŲ MEDICINOS PRIEMONES (PRIETAISUS) (BUDRA) PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pranešimų apie neatitinkančias reikalavimų medicinos priemones (prietaisus) (toliau – medicinos priemonės) (budra) pateikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato pranešimų apie su medicinos priemonėmis susijusius incidentus bei nepageidaujamus įvykius, susijusius su medicinos priemonės klinikiniais tyrimais (toliau – nepageidaujamas įvykis) pateikimo Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) reikalavimus, tvarką.
2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techniniu reglamentu (toliau – Medicinos priemonių reglamentas) ir Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) saugos techniniu reglamentu (toliau – Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių reglamentas), patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento ir Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“, In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-679 „Dėl In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“, (toliau – In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentas), atsižvelgiant į Europos Komisijos 2013 m. sausio mėn. rekomendacijas dėl medicinos priemonių budros sistemos MEDDEV 2.12/1 rev. 8 bei Europos Komisijos 2015 m. gegužės mėn. rekomendacijas dėl pranešimų apie sunkių padarinių sukėlusius nepageidaujamus įvykius, įvykusius klinikinių tyrimų MEDDEV 2.7/3.
3. Šiame apraše naudojamos sąvokos:
3.1. Korekcinis veiksmas – galimų neatitikčių ar kitų nepageidaujamų aplinkybių priežastims pašalinti atliekamas veiksmas.
3.2. Medicinos priemonės trūkumas – bet kokia medicinos priemonės, skirtos klinikiniam tyrimui, tapatumo, kokybės, patvarumo, patikimumo, saugos ar veiksmingumo yda, įskaitant gedimus, naudojimo klaidas arba gamintojo teikiamos informacijos netikslumus.
3.3. Saugos įspėjimo pranešimas – su saugos korekciniu veiksmu susijęs vartotojams ir (arba) naudotojams gamintojo arba gamintojo įgaliotojo atstovo (arba kitų gamintojo paskirtų asmenų) išsiųstas pranešimas.
3.4. Saugos korekcinis veiksmas – gamintojo arba gamintojo įgaliotojo atstovo (arba kitų gamintojo paskirtų asmenų) atliekamas veiksmas, mažinantis pacientų, vartotojų, naudotojų ar kitų asmenų mirties ar rimto sveikatos pablogėjimo riziką, susijusią su rinkoje esančių medicinos priemonių naudojimu, įskaitant medicinos priemonių išėmimą iš rinkos.
3.5. Sunkių padarinių sukėlęs nepageidaujamas įvykis – nepageidaujamas įvykis, sukėlęs:
3.5.1. mirtį;
3.5.2. didelį tiriamojo asmens sveikatos pablogėjimą, pasireiškusį:
3.5.2.1. gyvybei pavojinga liga ar trauma;
3.5.2.2. nuolatiniu organizmo struktūriniu defektu ar funkcijos pablogėjimu;
3.5.2.3. hospitalizacija ar ilgesne hospitalizacija;
3.5.2.4. medicinine ar chirurgine intervencija, kad būtų išvengta gyvybei pavojingos ligos ar traumos arba nuolatinio organizmo struktūrinio defekto ar funkcijos pablogėjimo.
3.5.3. vaisiaus būklės pablogėjimą, vaisiaus mirtį ar įgimtą anomaliją arba apsigimimą.
4. Kitos šiame apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Medicinos priemonių reglamente, Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių reglamente ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamente naudojamas sąvokas.

II SKYRIUS
PRANEŠIMUS TEIKIANTYS ASMENYS IR PRANEŠIMŲ TEIKIMO ATVEJAI

5. Pranešimus apie incidentus, nepageidaujamus įvykius bei sunkių padarinių sukėlusius nepageidaujamus įvykius šiame apraše nustatyta tvarka Akreditavimo tarnybai turi teikti naudotojai, gamintojai, gamintojų įgaliotieji atstovai (arba kiti gamintojo paskirti asmenys), asmenys, atsakingi už klinikinio tyrimo organizavimą ir įgyvendinimą (užsakovai).
6. Šio aprašo 5 punkte nurodyti asmenys teikia šiame apraše nurodytus pranešimus apie incidentus bei sunkių padarinių sukėlusius nepageidaujamus įvykius, susijusius su:
6.1. atitikties ženklu CE paženklintomis medicinos priemonėmis;
6.2. atitikties ženklu CE nepaženklintomis medicinos priemonėmis, tačiau kurioms taikomi Medicinos priemonių reglamento, Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių reglamento ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamento reikalavimai;
6.3. atitikties ženklu CE nepaženklintomis medicinos priemonėmis, kurios buvo pateiktos Lietuvos rinkai iki 2004 m. gegužės 1 d.;
6.4. atitikties ženklu CE nepaženklintomis medicinos priemonėmis, dėl kurių būtina atlikti korekcinius veiksmus su šio aprašo 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytomis medicinos priemonėmis;
6.5. medicinos priemonėmis, skirtomis klinikiniams tyrimams.

III SKYRIUS
PRANEŠIMŲ APIE INCIDENTUS PATEIKIMO TVARKA

7. Gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas (arba kiti gamintojo paskirti asmenys), sužinojęs apie incidentą, Akreditavimo tarnybai turi pateikti pirminį pranešimą.
8. Pirminio pranešimo pateikimo Akreditavimo tarnybai terminai:
8.1. esant rimtam visuomenės sveikatos pavojui – nedelsiant, bet ne vėliau nei per 2 kalendorines dienas nuo incidento nustatymo;
8.2. mirties arba nenumatyto rimto sveikatos pablogėjimo atveju – nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo incidento nustatymo;
8.3. kitais atvejais – nedelsiant, bet ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo incidento nustatymo.
9. Pildydamas pirminį pranešimą gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas (arba kiti gamintojo paskirti asmenys) turi nurodyti kitų pranešimų (pratęsimo, galutinio) datas.
10. Gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas (arba kiti gamintojo paskirti asmenys) Akreditavimo tarnybai turi pateikti pratęsimo pranešimą, jei incidento tyrimas nesibaigė, kaip nurodyta pirminiame pranešime.
11. Gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas (arba kiti gamintojo paskirti asmenys), pasibaigus incidento tyrimui turi, pateikti galutinį pranešimą, nurodydamas būtinus atlikti korekcinius veiksmus.
12. Pirminis, pratęsimo ir galutinis pranešimai Akreditavimo tarnybai teikiami užpildant gamintojo incidentų pranešimo formą lietuvių kalba (1 priedas) arba gamintojo incidentų pranešimo formą anglų kalba (2 priedas).
13. Naudotojai, sužinoję apie incidentą, Akreditavimo tarnybai turi pateikti naudotojo incidentų pranešimą, užpildydami naudotojo incidentų pranešimo formą (3 priedas).
14. Naudotojo incidentų pranešimai Akreditavimo tarnybai teikiami šio aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytais terminais.
15. Tuo atveju, jei incidento tyrimo rezultatas yra saugos korekcinis veiksmas, gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas (arba kiti gamintojo paskirti asmenys) Akreditavimo tarnybai turi pranešti apie saugos korekcinį veiksmą, užpildydami saugos korekcinio veiksmo pranešimo formą lietuvių kalba (4 priedas) arba saugos korekcinio veiksmo pranešimo formą anglų kalba (5 priedas).
16. Kartu su saugos korekcinio veiksmo pranešimu gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas (arba kiti gamintojo paskirti asmenys) Akreditavimo tarnybai turi pateikti saugos įspėjimo pranešimą, jame nurodydamas informaciją apie medicinos priemonę, incidentą, patarimus vartotojams ir (arba) naudotojams dėl būtinų atlikti veiksmų.
17. Asmenys, atsakingi už klinikinių tyrimų organizavimą ir įgyvendinimą (užsakovai), kuriais gali būti gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas (arba kiti gamintojo paskirti asmenys), Akreditavimo tarnybai turi pateikti pranešimus apie:
17.1. sunkių padarinių sukėlusį nepageidaujamą įvykį, kai yra priežastinis ryšys su tiriamąja medicinos priemone, tyrimo procedūra arba kai toks priežastinis ryšys pagrįstai įmanomas – nedelsiant, bet ne vėliau nei per 2 kalendorines dienas nuo nepageidaujamo įvykio nustatymo;
17.2. medicinos priemonės trūkumą, dėl kurio galėjo įvykti sunkių padarinių sukėlęs nepageidaujamas įvykis, jei nebūtų buvę imtasi tinkamų veiksmų, intervencija nebūtų įvykusi, arba aplinkybės būtų buvusios mažiau palankios – nedelsiant, bet ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo trūkumų nustatymo;
17.3. naujas išvadas, susijusias su bet kokiu šio aprašo 17.1 ir 17.2 papunkčiuose nurodytu įvykiu.
18. Pranešimai apie šio aprašo 17 punkte nurodytus įvykius teikiami užpildant pranešimo formą (6 priedas), atsižvelgiant į Europos Komisijos 2010 m. gruodžio mėn. rekomendacijas dėl klinikinių tyrimų MEDDEV 2.7/3.
19. Šiame skyriuje nurodyti dokumentai Akreditavimo tarnybai pateikiami per atstumą (pateikiant elektroniniu paštu, faksu, paštu ar per kurjerį), elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba kreipiantis tiesiogiai..
20. Akreditavimo tarnyba informaciją apie incidentus, išskyrus apie šio aprašo 17 punkte nurodytus pranešimus, turi pranešti Europos Komisijai ir kitoms Europos ekonominės erdvės valstybėms narėms, duomenis įrašydama į Eudamed (Europos medicinos prietaisų duomenų bankas) bei užpildydama Įgaliotųjų institucijų pranešimo formą (7 priedas).

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Teikiant visus pranešimus pagal šį aprašą būtina laikytis konfidencialumo sąlygų, kaip numatyta Medicinos priemonių reglamente, Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių reglamente ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamente.
_______________________
Priedo pakeitimai:
Nr. T1-730, 2008-11-05, Žin., 2008, Nr. 137-5434 (2008-11-29), i. k. 108225CISAK00T1-730
Nr. T1-1792, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18583
Nr. T1-683, 2017-05-05, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07948

Pranešimų apie neatitinkančias reikalavimų
medicinos priemones (prietaisus) (budra)
pateikimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Gamintojo incidentų pranešimo forma lietuvių kalba)

________________________________________________________________________
(pranešančio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________
(pranešančio asmens duomenys: įmonės kodas, adresas, telefono nr., el. pašto adresas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos / priežiūros veiklai tarnybai prie / Sveikatos apsaugos ministerijos

Gamintojo incidentų pranešimas

m.				d.

(data)

(sudarymo vieta)

1. Bendroji informacija
Gamintojo suteiktas pranešimo numeris
Pranešimo tipas
					Pirminis pranešimas					Jungtinis pirminis ir galutinis pranešimas
					Pratęsimo pranešimas					Galutinis pranešimas

Ar incidentas kelia rimtą pavojų visuomenės sveikatai?
					Taip					Ne

Incidento klasifikacija
					Mirtis					Kiti praneštini incidentai
					Nenumatytas rimtas sveikatos pablogėjimas

Įgaliotosios institucijos, kurioms taip pat nusiųsti pranešimai:
2. Pranešėjo statusas
					Gamintojas
					Įgaliotasis atstovas Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje (toliau - EEE)
					Kitas (įrašyti):

3. Informacija apie gamintoją
Gamintojo pavadinimas
Gamintojo kontaktinis asmuo
Adresas
Pašto kodas					Miestas
Telefonas					Faksas
El. paštas					Šalis
4. Informacija apie įgaliotąjį atstovą EEE
Įgaliotojo atstovo pavadinimas
Įgaliotojo atstovo kontaktinis asmuo
Adresas
Pašto kodas					Miestas
Telefonas					Faksas
El. paštas					Šalis
5. Informacija apie pranešėją (jei kitas nei 3 arba 4 skyriuje)
Pranešėjo pavadinimas
Kontaktinis asmuo
Adresas
Pašto kodas					Miestas
Telefonas					Faksas
El. paštas					Šalis
6. Informacija apie medicinos priemonę
Bendrinis pavadinimas
Komercinis pavadinimas / prekės ženklas
Modelis					Katalogo numeris
Serijos numeris (-iai) (jei taikoma)					Partijos numeris (-iai) (jei taikoma)
Pagaminimo data					Galiojimo data
Klasifikavimas
					I klasė					IVD II priedas, A sąrašas
					II A klasė					IVD II priedas, B sąrašas
					II B klasė					Savikontrolės IVD medicinos priemonė
					III klasė					Kita IVD medicinos priemonė
					Aktyvioji implantuojamoji medicinos priemonė

Nomenklatūros sistema (pageidautina, GMDN)					Nomenklatūros kodas

Nomenklatūros tekstas
Programinės įrangos versija (jei taikoma)
Implanto įdėjimo data (taikoma tik implantams)					Implanto išėmimo data (taikoma tik implantams)
Implanto naudojimo trukmė (pildoma, jei nežinoma tiksli implanto įdėjimo arba išėmimo data)
Priedai / susiję prietaisai (jei taikoma)
Paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos numeris
7. Informacija apie incidentą
Naudotojo suteiktas pranešimo numeris (jei taikoma)
Gamintojo informavimo data
Incidento data
Trumpas incidento aprašymas
Nukentėjusių pacientų skaičius (jei žinoma)					Medicinos priemonių, su kuriomis įvyko incidentas, skaičius (jei žinoma)
Dabartinė medicinos priemonės buvimo vieta (jei žinoma)
Incidento metu medicinos priemonę naudojęs asmuo (pažymėti vieną)
					sveikatos priežiūros specialistas					kiti
					pacientas

Medicinos priemonės naudojimas (pažymėti)
					pirminis naudojimas
					pakartotinis vienkartinio naudojimo medicinos priemonės naudojimas
					pakartotinis daugkartinio naudojimo medicinos priemonės naudojimas
					perdaryta / atnaujinta medicinos priemonė
					kita (prašome nurodyti):
					problema aptikta prieš panaudojimą

8. Informacija apie pacientą
Incidento pasekmės:
Veiksmai, kurių ėmėsi sveikatos priežiūros įstaiga apsaugodama pacientą:
Paciento amžius incidento metu (jei taikoma):
Lytis (jei taikoma)
					Moteris					Vyras

Svoris kg (jei taikoma)
9. Informacija apie sveikatos priežiūros įstaigą
Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas
Kontaktinis asmuo
Adresas
Pašto kodas					Miestas
Šalis					Telefonas
El. paštas					Faksas
10. Pirminiai gamintojo komentarai (pirminis / tęstinis pranešimas)
Gamintojo pirminė analizė:
Gamintojo įvykdyti pirminiai korekciniai / prevenciniai veiksmai:
Numatoma kito pranešimo data.
11. Gamintojo galutinio tyrimo rezultatai (Galutinis pranešimas)
Gamintojo medicinos priemonės analizės rezultatai:
Taisomieji / korekciniai / prevenciniai veiksmai / saugos korekcinis veiksmas: / PASTABA. Saugos korekcinio veiksmo atveju pranešėjas turi pateikti saugos įspėjimo pranešimą.
Nustatytų veiksmų įgyvendinimo terminai:
Gamintojo baigiamieji komentarai:
Tolesni tyrimai:
Ar gamintojas žino apie panašius incidentus su šiomis medicinos priemonėmis?
					Taip					Ne

Jei taip, panašių incidentų su šiomis medicinos priemonėmis skaičius:
Jei taip, nurodyti šalis, kur įvyko incidentai, ir šių incidentų registracijos numerius:
Tik galutiniam pranešimui. / Medicinos priemonė išplatinta šiose šalyse: / Visose EEE šalyse / Šiose šalyse: / AT BE BG CH CY CZ DE / DK EE ES FI FR GR HR / HU IE IS IT LI LT LU / LV MT NL NO PL PT RO / SE SI SK TR UK / Kitose šalyse:
12. Komentarai

______________________	_______________	________________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:
Nr. T1-1792, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18583
Nr. T1-683, 2017-05-05, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07948

Pranešimų apie neatitinkančias reikalavimų medicinos priemones (prietaisus) (budra) pateikimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Gamintojo incidentų pranešimo forma anglų kalba)

Report form
Manufacturer’s Incident Report

(Medical Devices Vigilance System MEDDEV 2.12/1 rev 8)

1. Administrative information
Recipient
Name of National Competent Authority (NCA) / State Health Care Accreditation Agency Under the Ministry of Health of Lithuania
Address of National Competent Authority / Jeruzales str. 21, Vilnius, LT-08420, Lithuania
Date of this report
Reference number assigned by the manufacturer
Reference number assigned by NCA
Type of report
			Initial report
			Follow-up report
			Combined Initial and Final report
			Final report

Does the incident represent a serious public health threat?
			Yes
			No

Classification of incident
			Death
			Unanticipated serious deterioration in state of health
			All other reportable incidents

Identify to what other NCAs this report was also sent:
2. Information on submitter of the report
Status of submitter
			Manufacturer
			Authorised Representative within EEA
			Others (identify the role):

3. Manufacturer information
Name
Contact person name
Address
Postal code					City
Phone					Fax
E-mail					Country
4. Authorised Representative information
Name
Contact person name
Address
Postal code					City
Phone					Fax
E-mail					Country
5. Submitter’s information (if different from section 3 or 4)
Name
Contact person name
Address
Postal code					City
Phone					Fax
E-mail					Country
6. Medical device information
Classification
			Class I					IVD Annex II List A
			Class II A					IVD Annex II List B
			Class II B					IVD Devices for self-testing
			Class III					Other IVD device
			Active implantable device

Nomenclature system (preferable GMDN)					Nomenclature code
Nomenclature text
Commercial name / brand name / make
Model number					Catalogue number
Serial number(s) (if applicable)					Lot / batch number(s) (if applicable)
Software version number (if applicable)
Device Manufacturing date					Expiry date
Implant date (for implants only)					Explant date (for implants only)
Duration of implantation (to be filled is the exact implant or explant dates are known)
Accessories / associated device (if applicable)
Notified Body (NB) ID-number
7. Incident information
User facility report reference number (if applicable)
Manufacturers awareness date
Date the incident occurred
Incident description narrative
Number of patients involved (if known)					Number of medical devices involved (if known)
Medical device current location / disposition (if known)
Operator of the medical device at the time of incident (select one)
			health care professional					patient
			other

Usage of the medical device (indicate)
			initial use
			reuse of a single use medical device
			reuse of a reusable medical device
			re-serviced / refurbished
			problem noted prior use
			other (please specify)

8. Patient information
Patient outcome.
Remedial action taken by the healthcare facility relevant to the care of the patient.
Age of the patient at the time of incident (if applicable)
Gender (if applicable)
			Female					Male

Weight in kilograms (if applicable)
9. Healthcare facility information
Name
Contact person within the facility
Address
Postcode					City
Phone					Fax
E-mail					Country
10. Manufacturer’s preliminary comments (Initial / Follow-up report)
Manufacturer’s preliminary analysis.
Initial corrective actions / preventive actions implemented by the manufacturer:
Expected date of next report:
11. Results of manufacturers final investigation (Final report)
The manufacturer’s device analysis results.
Remedial action / corrective action / preventive action / Field Safety Corrective Action: / NOTE: In the case of a FSCA the submitter needs to send Field Safety Notice
Time schedule for the implementation of the identified actions:
Final comments from the manufacturer:
Further investigations:
Is the manufacturer aware of similar incidents with this type of medical device with a similar root cause?
				Yes			No

If yes, number of similar incidents:
If yes, indicate in which countries and the report reference numbers of the incidents:
For Final Report only. / The medical device has been distributed to the following countries: / All EEA States / or specific states: / AT BE BG CH CY CZ DE / DK EE ES FI FR GR HR / HU IE IS IT LI LT LU / LV MT NL NO PL PT RO / SE SI SK TR UK / Other country (please specify):
12. Comments:

_________________ / Signature / ___________ __________ / Name Position

Submission of this report does not, in itself, represent a conclusion by the manufacturer and/or authorized representative or the National Competent Authority that the content of this report is complete or accurate, that the medical device(s) listed failed in any manner and/or that the medical device(s) caused or contributed to the alleged death or deterioration in the state of the health of any person.
Priedo pakeitimai:
Nr. T1-1792, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18583
Nr. T1-683, 2017-05-05, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07948

Pranešimų apie neatitinkančias reikalavimų
medicinos priemones (prietaisus) (budra) pateikimo tvarkos aprašo
3 priedas

(Naudotojo incidentų pranešimo forma)

________________________________________________________________________
(pranešančio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________
(pranešančio asmens duomenys: įmonės kodas, adresas, telefono nr., el. pašto adresas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos / priežiūros veiklai tarnybai prie / Sveikatos apsaugos ministerijos

NAUDOTOJO INCIDENTŲ PRANEŠIMAS

m.				d.

(data)

(sudarymo vieta)

1. Informacija apie naudotoją
Pavadinimas
Kontaktinis asmuo
Adresas
Pašto kodas					Miestas
Telefonas					Faksas
El. paštas					Šalis
2. Informacija apie medicinos priemonę
Bendrinis medicinos priemonės pavadinimas
Komercinis pavadinimas / prekės ženklas
Modelis					Katalogo numeris
Serijos numeris(-iai) (jei taikoma)					Partijos numeris (iai) (jei taikoma)
Programinės įrangos versija (jei taikoma)
Pagaminimo data					Galiojimo data
Implanto įdėjimo data (taikoma tik implantams)					Implanto išėmimo data (taikoma tik implantams)
Implanto naudojimo trukmė (pildoma, jei nežinoma tiksli implanto įdėjimo arba išėmimo data)
Priedai / susiję su medicinos priemone (jei taikoma)
Medicinos priemonė paženklinta CE ženklu
			Taip					Ne

Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos numeris
3. Informacija apie medicinos priemonės gamintoją / įgaliotąjį atstovą / platintoją
Gamintojo pavadinimas
Gamintojo adresas
Gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas
Gamintojo įgaliotojo atstovo adresas
Platintojo, iš kurio įsigyta medicinos priemonė, pavadinimas
Platintojo, iš kurio įsigyta medicinos priemonė, adresas
4. Informacija apie incidentą
Naudotojo pranešimo numeris
Apie incidentą informuotas:
			gamintojas					gamintojo įgaliotasis atstovas
			platintojas					kiti (nurodyti)

Gamintojo / įgaliotojo atstovo / platintojo informavimo data
Incidento data
Trumpas incidento aprašymas.
Nukentėjusių pacientų skaičius					Medicinos priemonių, su kuriomis įvyko incidentas, skaičius (jei žinoma)
Dabartinė medicinos priemonės buvimo vieta
Incidento metu medicinos priemonę naudojęs asmuo (pažymėti vieną)
			sveikatos priežiūros specialistas					kiti
			pacientas

5. Informacija apie pacientą
Incidento pasekmės
Veiksmai, kurių ėmėsi sveikatos priežiūros įstaiga:
Paciento amžius incidento metu (jei taikoma)
Lytis (jei taikoma)
				Moteris					Vyras

Svoris, kg (jei taikoma)

______________________	_______________	________________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Priedo pakeitimai:
Nr. T1-1792, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18583
Nr. T1-683, 2017-05-05, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07948

Pranešimų apie neatitinkančias reikalavimų
medicinos priemones (prietaisus) (budra) pateikimo tvarkos aprašo
4 priedas
(Saugos korekcinio veiksmo pranešimo forma lietuvių kalba)

________________________________________________________________________
(pranešančio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________
(pranešančio asmens duomenys: įmonės kodas, adresas, telefono nr., el. pašto adresas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos / priežiūros veiklai tarnybai prie / Sveikatos apsaugos ministerijos

SAUGOS KOREKCINIO VEIKSMO PRANEŠIMAS

m.				d.

(data)

(sudarymo vieta)

	1. Bendra informacija
	Kitos įgaliotosios institucijos, kurioms bus išsiųstas saugos korekcinių veiksmų (toliau – SKV) pranešimai
	SKV pranešimo tipas
						Pirminis			Galutinis
						Pratęsimas

	Gamintojo suteiktas numeris
	Incidento registracijos numeris
	Koordinuojančios Įgaliotosios institucijos pavadinimas (jei taikoma)
	2. Pranešėjo statusas
						Gamintojas
						Įgaliotasis atstovas Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje (toliau - EEE)
						Kitas (įrašyti):

	3. Informacija apie gamintoją
	Gamintojo pavadinimas
	Gamintojo kontaktinis asmuo
	Adresas
	Pašto kodas					Miestas
	Šalis					Telefonas
	El. paštas					Faksas
	4. Informacija apie įgaliotąjį atstovą EEE
	Įgaliotojo atstovo pavadinimas
	Įgaliotojo atstovo kontaktinis asmuo
	Adresas
	Pašto kodas					Miestas
	Šalis					Telefonas
	El. paštas					Faksas

	5. Informacija apie vietinį kontaktinį asmenį
	Pavadinimas
	Kontaktinis asmuo
	Adresas
	Pašto kodas					Miestas
	Šalis					Telefonas
	El. paštas					Faksas
6. Informacija apie medicinos priemonę
Bendrinis pavadinimas
Komercinis pavadinimas / prekės ženklas
Modelis						Katalogo numeris
Serijos numeris (-iai) (jei taikoma)						Partijos numeris (-iai) (jei taikoma)
Pagaminimo data						Galiojimo data
Klasifikavimas
						I klasė					IVD II priedas, A sąrašas
						II A klasė					IVD II priedas, B sąrašas
						II B klasė					Savikontrolės IVD medicinos priemonė
						III klasė					Kita IVD medicinos priemonė
						Aktyvioji implantuojamoji medicinos priemonė

Nomenklatūros sistema (pageidautina, GMDN)						Nomenklatūros kodas

Nomenklatūros tekstas
Programinės įrangos versija (jei taikoma)
Implanto įdėjimo data (taikoma tik implantams)						Implanto išėmimo data (taikoma tik implantams)
Implanto naudojimo trukmė (pildoma, jei nežinoma tiksli implanto įdėjimo arba išėmimo data)
Priedai / susiję prietaisai (jei taikoma)
Paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos numeris
	7. SKV aprašymas
	Pradinė informacija ir SKV priežastis.
	Veiksmų (korekcinių / prevencinių) aprašymas ir pagrindimas.
	Patarimai dėl veiksmų, kurių turi imtis platintojas ir naudotojas:
	SKV eiga ir susiję duomenys (privaloma tik galutiniam SKV pranešimui).
	Priedai					SKV pranešimo statusas
				SKV pranešimas anglų kalba					Projektas
				SKV pranešimas valstybine kalba					Galutinis
				Kita (nurodyti):

	Nustatytų veiksmų įgyvendinimo terminai:
	Šis SKV pranešimas taikomas: / Vims EEE šalims / Konkrečiai išvardintoms šalims: / AT BE BG CH CY CZ DE / DK EE ES FI FR GR HR / HU IE IS IT LI LT LU / LV MT NL NO PL PT RO / SE SI SK TR UK / Kitoms šalims:
	8. Komentarai

___________________	____________	_________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Priedo pakeitimai:
Nr. T1-1792, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18583
Nr. T1-683, 2017-05-05, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07948

Pranešimų apie neatitinkančias reikalavimų
medicinos priemones (prietaisus) (budra)
pateikimo tvarkos aprašo
5 priedas

(Saugos korekcinio veiksmo pranešimo forma anglų kalba)

Report form
MANUFACTURER’S field safety Corrective action

Medical Devices Vigilance System
(MEDDEV 2.12/1 rev8)

1. Administrative information
To which NCA(s) is this report being sent?
Type of report
			Initial report
			Follow-up report
			Final report

Date of this report
Reference number assigned by the manufacturer:
FCA reference number assigned by NCA
Incident reference number assigned by NCA
Name of the co-ordinating national competent authority (if applicable):
2. Information on submitter of the report
Status of submitter
			Manufacturer
			Authorised Representative within EEA
			Others (identify the role):

3. Manufacturer information
Name
Contact person name
Address
Postal code					City
Phone					Fax
E-mail					Country
4. Authorised Representative information
Name
Contact person name
Address
Postal code					City
Country					Phone
E-mail					Fax
5. National contact point information
National contact point name
Name of the contact person
Address
Postal code					City
Phone					Fax
E-mail					Country
6. Medical device information
Classification
				Class I				IVD Annex II List A
				Class II A				IVD Annex II List B
				Class II B				IVD Devices for self-testing
				Class III				Other IVD device
				Active implantable device

Nomenclature system (preferable GMDN)					Nomenclature code
Nomenclature text
Commercial name / brand name / make
Model number					Catalogue number
Serial number(s) (if applicable)					Lot / batch number(s) (if applicable)
Device Manufacturing date					Expiry date
Software version number (if applicable)
Accessories / associated device (if applicable)
Notified Body (NB) ID-number
7. Description of FSCA
Background information and reason for the FSCA
Description and justification of the action (corrective / preventive)
Advice on actions to be taken by the distributor and the user
Progress of FSCA, together with reconciliation data (Mandatory for a Final FSCA)
Attached please find					FSN Status
			Field Safety Notice (FSN) in English					Draft
			FSN in national language					Final
			Others (please specify)

Time schedule for the implementation of the different actions
These countries within the EEA are affected by this FSCA: / All EEA States / or specific states: / AT BE BG CH CY CZ DE / DK EE ES FI FR GR HR / HU IE IS IT LI LT LU / LV MT NL NO PL PT RO / SE SI SK TR UK / Other country (please specify):
8. Comments

_________________ / Signature / ___________ __________ / Name Position

Submission of this report does not, in itself, represent a conclusion by the manufacturer and / or authorized representative or the National Competent Authority that the content of this report is complete or accurate, that the medical device(s) listed failed in any manner and/or that the medical device(s) caused or contributed to the alleged death or deterioration in the state of the health of any person.

Priedo pakeitimai:
Nr. T1-1792, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18583
Nr. T1-683, 2017-05-05, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07948

Pranešimų apie neatitinkančias reikalavimų
medicinos priemones (prietaisus) (budra)
pateikimo tvarkos aprašo
6 priedas

(Klinikinių tyrimų metu įvykusių nepageidaujamų įvykių pranešimo forma)

REPORTING FORM
Clinical investigations: Serious Adverse Event Report Table v2 (MEDDEV 2.7/3)

EUDAMED - ID:
Title of Clinical Investigation:
CIP Number:
Contact person / (Name, Address, E-Mail, Telephone Number)					Device type:
MS + NCA Reference Numbers / for all participating countries:					Reference Member State:
No. of patients enrolled to date total				No. of patients enrolled to date (date of report) per country					No. of Invest. / Devices used to date			No. of Invest. / Devices used to date per country
Date of Report:		dd/mm/yyyy
Status: / a, m, u	Date Sponsor received Report of SAE / (dd/mm/yyyy)	Country code	Study Center	Patient ID Code	SAE ID code	Date of Procedure / First Use (dd/mm/yyyy)	Date of Event Onset / (dd/mm/yyyy)	SAE or Dev. Def.	Description of event	Action / treatment / patient outcome	Relationship to Procedure: not related OR unlikely OR possible OR probable OR causal relationship	Relationship to Investigational Device: / not related OR unlikely OR possible OR probable OR causal relationship	Unanticipated SADE: yes OR no	Treatment Arm: Investigational Device / Control Group / blinded / n.a.	Event Status: Resolved / Resolved with Sequel / Ongoing / Death		Date of Event Resolution (dd/mm/yyyy)

Note 1: Submission of this report does not, in itself, represent a conclusion by the sponsor or the competent authority that the content of this report is complete or that the device(s) listed failed in any manner and/or that the device(s) caused or contributed to the alleged death or deterioration in the state of the health of any person.

Note 2: If additional columns are added to this form (for instance to include the opinion of the investigators), please add them next to the existing columns on the right. This form may be subjected to automatic analysis and addition of columns in between may interfere with automatic analysis. Widthening of columns can be applied without alteration of the order.

Priedo pakeitimai:
Nr. T1-1792, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18583
Nr. T1-683, 2017-05-05, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07948

Pranešimų apie neatitinkančias reikalavimų
medicinos priemones (prietaisus) (budra) pateikimo tvarkos aprašo
7 priedas

(Įgaliotųjų institucijų pranešimo forma)

NATIONAL COMPETENT AUTHORITY REPORT
This form should be used for the Exchange of medical device information between NCAR participants only. Completed forms should not be released to the public

1.	Is this report confidential?		Yes		No

Reference and Reporter Data
2.	NCA report ref. no.:	3.	Local NCA reference no.:	4.	Related NCA report nos.: (if any):
5.	Manufacturer Ref / Recall No.:	6.	Sent By (Name and Organization):	7.	Contact person (if different from 6):
8.	Tel:	9.	Fax:	10.	E-mail:

Device data
11. Generic name / kind of device:				20. CAB / Notified Body No.:
12. Nomenclature ID:		13. No.:
14. Trade Name and Model:				21a. Devices approval status:
15. Software version:
16. Serial no.:	17. Lot / batch no.:			21b. Risk Class:
18. Manufacturer:	19. Authorised Representative:			22. Action taken:
Country:	Country:					Safeguard Action
Full Address:	Full Address:					Field Safety Corrective Action
Contact:	Contact:					None
Tel:	Tel:					Other (specify):
Fax:	Fax:
E-mail:	E-mail:

Event data
23a. Background information and reason for this report:
23b. Is the investigation of the report complete?		Yes		No

24a. Conclusions:
24b. Have the manufacturer’s actions been made public?		Yes		No
24c. The originator of this NCAR will take the lead and co-ordinate the investigation?		Yes		No

25a. Recommendation to receivers of this report:
25b. Device known to be in the market in (include copy of manufacturer’s letter):
25c. Device also marketed as (trade name):

Report distribution
26. This report is being distributed to:
		The NCAR Secretariat for further distribution to FULL NCAR PARTICIPANTS.
		The NCAR Secretariat for further distribution to ALL NCAR PARTICIPANTS.
		EEA states, EC, EC, and EFTA
		The following targeted NCAs:
		The manufacturer / authorized rep.:

26b. The last NCAR distributed by this NCA was (...)

Priedo pakeitimai:
Nr. T1-683, 2017-05-05, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07948

Pakeitimai:

1.
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas
Nr. T1-730, 2008-11-05, Žin., 2008, Nr. 137-5434 (2008-11-29), i. k. 108225CISAK00T1-730
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. T1-136 "Dėl Pranešimų apie nesaugius ir neatitinkančius reikalavimų medicinos prietaisus pateikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

2.
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas
Nr. T1-1792, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18583
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. T1-136 „Dėl Pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų medicinos prietaisus (budra) pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

3.
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas
Nr. T1-683, 2017-05-05, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07948
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. T1-136 „Dėl Pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų medicinos prietaisus (budra) pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo