Suvestinė redakcija nuo 2012-02-23 iki 2012-03-29

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 115-5450, i. k. 11130MTISAK000V-121

VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO IR LAIKO INTERVALŲ TARP PATIKRŲ PATVIRTINIMO

2011 m. rugsėjo 16 d. Nr. V-121
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 15 straipsnio 2 punktu dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo tvirtinimo, 19 straipsnio 8 punktu dėl matavimo priemonių laiko intervalų tarp patikrų nustatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 211 „Dėl pavedimo Ūkio ministerijai įgyvendinti Valstybinės metrologijos tarnybos savininko teises ir pareigas“ (Žin., 2010, Nr. 28-1317) 1.2 punktu dėl pavedimo Valstybinei metrologijos tarnybai tvirtinti teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą:
1. Tvirtinu Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą ir laiko intervalus tarp patikrų (pridedama).
2. Skelbiu negaliojančiu Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą ir laiko intervalus tarp patikrų, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-116 (Žin., 2011, Nr. 109-5168) 1 punktu.
3. Įpareigoju Metrologijos skyrių paskelbti šį įsakymą oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“ ir Valstybinės metrologijos tarnybos interneto tinklalapyje.

Direktorius	Ignas Stankovičius
PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus
2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-121

TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS IR LAIKO INTERVALAI TARP PATIKRŲ

Matavimo priemonės pavadinimas	Laiko intervalas tarp patikrų, ne rečiau kaip, metai
1. GEOMETRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
1.1. Ilgio matai 1 (išskyrus naudojamus medienos ir žemės naudmenų matavimams):
1.1.1. metaliniai;	2
1.1.2. iš kitų medžiagų;	1
1.1.3. naudojami pieno šaldytuvuose-talpyklose	5
1.2. Ilgio matai, naudojami medienos ir žemės naudmenų matavimams (išskyrus GPS)	3
1.3. Medžiagų ilgio matavimo mašinos ir stalai	1
1.4. Medžiagų ploto matavimo priemonės	1
1.5. Matavimo sietai	2
1.6. Tolimačiai, nivelyrai, teodolitai ir tacheometrai	2
1.7. Automobilių žibintų reguliavimo prietaisai	1
1.8. Geležinkelio šablonai	2
2. MASĖS MATAVIMO PRIEMONĖS
2.1. Neautomatinės ir automatinės svarstyklės	1
2.2. Purkos	2
2.3. Svarsčiai	1
2.4. Dozatoriai	1
3. JĖGOS MATAVIMO PRIEMONĖS
3.1. Dinamometrai ir dinamometriniai raktai	1
4. SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONĖS
4.1. Manometrai	1
4.2. Barometrai	2
4.3. Traukomačiai	2
4.4. Automobilių padangų slėgmačiai	1
4.5. Slėgio, slėgio skirtumo keitikliai ir slėgio savirašiai	1
5. JUDESIO PARAMETRŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
5.1. Taksometrai kartu su signalų generatoriais	1
5.2. Tachografai	2
5.3. Oro greičio matavimo priemonės	1
5.4. Stacionarios ir mobilios transporto priemonių greičio matavimo priemonės ir sistemos	1
5.5. Automobilių stabdžių parametrų matavimo stendai	1
6. SKYSČIŲ IR DUJŲ KIEKIO MATAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Skysčių, garų ir dujų diafragminės srauto matavimo priemonės ir sistemos	1
6.2. Srauto matavimo priemonių diafragmos vamzdynams, kurių diametras 250 mm ir daugiau	2
6.3. Šilumos skaitikliai:
6.3.1. pastatų įvaduose;	2
6.3.2. daugiabučių namų butuose 2 ir individualiuose namuose, kai vardinis pralaidumas neviršija 1,5 m3/h	4
6.4. Dujų skaitikliai:
6.4.1. membraniniai, naudojami buitinėms reikmėms, kurių dydis iki G6 imtinai;	12 / (+ 6 metai, jeigu atrankinės patikros rezultatai tenkina nustatytus reikalavimus)
6.4.2. membraniniai, naudojami komercinėms reikmėms, kurių dydis nuo G10 iki G25 imtinai;	8
6.4.3. pramoniniai rotaciniai;	4
6.4.4. pramoniniai turbininiai, sūkuriniai, ultragarsiniai;	2
6.4.5. pramoniniai turbininiai, esant dujų apskaitos stotyje įrengtai matavimo kontrolės sistemai	5
6.5. Dujų tūrio perskaičiavimo įtaisai:
6.5.1. su slėgio keitikliu;	2
6.5.2. be slėgio keitiklio	5
6.6. Vandens skaitikliai:
6.6.1. pastatų įvaduose;	2
6.6.2. butuose ir individualiuose namuose (diametras 15 mm ir 20 mm);	4
6.6.3. kurių diametras 150 mm ir daugiau;	4
6.6.4 gręžiniuose ir kitur	2
6.7. Degalų ir tepalų (alyvos) įpylimo kolonėlės, tepalų skaitikliai	1
6.8. Skysčių, kitų nei vanduo, matavimo priemonės ir sistemos, išskyrus degalų ir tepalų (alyvos) įpylimo kolonėles, tepalų skaitiklius	2
6.9. Techniniai saikikliai su termometrais	2
6.10. Skysčių automobilinės talpyklos	2
6.11. Tūrio matavimo priemonės:
6.11.1. stiklinės (kolbos, cilindrai, pipetės, biuretės, gėrimų stiklinės, matavimo taurelės ir kt.);	privaloma tik pirminė patikra
6.11.2. metalinės ir iš kitų medžiagų	1
6.12. Skysčių dozatoriai	1
6.13. Skysčių lygio matavimo priemonės	2
6.14. Skysčių talpyklos (išskyrus esančias laivuose)	5
6.14.1. skysčių talpyklos, esančios laivuose	12
6.15. Pieno šaldytuvai-talpyklos su metrolazde arba liniuote ir termometru	5
6.16. Suskystintųjų dujų ir suslėgtų gamtinių dujų įpylimo kolonėlės	1
6.17. Nuotekų srauto matavimo priemonės:
6.17.1. kurių diametras iki 200 mm;	2
6.17.2. kurių diametras 200 mm ir daugiau	4
6.18. Siaurinantieji įrenginiai (įtaisai) skysčio srauto matavimui atviruose kanaluose (Venturi, Kafagi-Venturi, Paršalio latakai ir kt.)	4
6.19. Etilo alkoholio matavimo skaitikliai	0,5
6.20. Butelių ir kitų pakuočių skaitikliai	1
7. FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS
7.1. Tankio matavimo priemonės:
7.1.1. stiklinės;	5
7.1.2. kitokios	1
7.2. Drėgmėmačiai	1
7.3. Degalų pliūpsnio temperatūros matavimo priemonės	2
7.4. Klampos matavimo priemonės:
7.4.1. stiklinės;	5
7.4.2. kitokios	1
7.5. Psichrometrai	2
7.6. Dulkių ir dūmų analizatoriai	1
7.7. Pieno riebumo ir baltymų kiekio matavimo priemonės:
7.7.1. stiklinės;	5
7.7.2. kitokios	1
7.8. Alkotesteriai, dujų chromatografai ir kitos matavimo priemonės alkoholio kiekiui žmogaus organizme ir kraujyje matuoti	0,5
7.9. Dyzelinių variklių dūmingumo matavimo priemonės	1
7.10. Vandenyje ištirpusio deguonies matavimo priemonės	0,5
7.11. Išmetamųjų dujų analizatoriai	0,5
7.12. Dujų matavimo ir signalizavimo sistemos, sprogių, toksinių ir deguonies dujų analizatoriai ir signalizatoriai	0,5
7.13. pH matuokliai	1
7.14. Rotametrai ir oro paėmimo aspiratoriai	1
7.15. Automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonės	2
8. TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIEMONĖS
8.1. Stikliniai termometrai, išskyrus medicininius gyvsidabrio maksimalios reikšmės, naudojamus kūno temperatūrai matuoti	2
8.1.1. Stikliniai termometrai:
8.1.1.1. naudojami techniniuose saikikliuose;	2
8.1.1.2. naudojami pieno šaldytuvuose-talpyklose	2
8.2. Termometrai, naudojami su:
8.2.1. šilumos skaitikliais daugiabučių ir administracinių pastatų įvaduose;	2
8.2.2. šilumos skaitikliais daugiabučių namų butuose 3 ir individualiuose namuose;	4
8.2.3. diafragminėmis srauto matavimo priemonėmis	1
8.3. Termometrai
8.3.1. elektriniai, elektroniniai;	2
8.3.2. bimetaliniai, manometriniai	1
8.4. Temperatūros savirašiai	1
9. OPTINIŲ IR OPTINIŲ-FIZIKINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS
9.1. Apšviestumo matavimo priemonės	1
9.2. Liepsnos fotometrai	1
9.3. Fotoelektriniai kolorimetrai	1
9.4. Kietojo, skystojo ir dujinio kuro kalorimetrai	1
9.5. Poliarimetrai, refraktometrai, spektrofotometrai	1
10. AKUSTINIŲ IR VIBRACIJOS MATAVIMŲ PRIEMONĖS
10.1. Triukšmo matavimo priemonės	2
10.2. Vibracijos matavimo priemonės	1
11. ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
11.1. Elektros energijos skaitikliai:
11.1.1. indukciniai vienfaziai;	16
11.1.2. indukciniai trifaziai ir visi elektroniniai	8
11.2. Matavimo transformatoriai	8
11.3. Įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės	1
11.4. Elektrinio lauko stiprumo matavimo priemonės	1
11.5. Elektros parametrų matavimo replės	1
12. LAIKO IR DAŽNIO MATAVIMO PRIEMONĖS
12.1. Superaukštųjų dažnių lauko stiprumo matavimo priemonės	1
12.2. Sekundmačiai	1
12.3. Laikrodiniai jungikliai tarifui ir apkrovai valdyti, naudojami su elektros energijos skaitikliais:
12.3.1. indukciniais vienfaziais;	16
12.3.2. indukciniais trifaziais ir visais elektroniniais	8
12.4. Jūriniai chronometrai	1
12.5. Telefoninių pokalbių kiekio ir trukmės apskaitos sistemos	1
12.6. Laikrodžiai, įmontuoti transporto priemonių parkavimo automatuose	1
13. RADIOTECHNINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS
13.1. Radijo ryšio trikdžių matavimo priemonės	2
13.2. Superaukštojo dažnio galingumo ir jo tankio matavimo priemonės	2
13.3. Elektromagnetinio lauko stiprumo matavimo priemonės	2
14. JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS MATAVIMO PRIEMONĖS
14.1. Visų tipų dozimetrai, rentgenometrai ir radiometrai	1
15. MEDICINOS PRIETAISAI SU MATAVIMO FUNKCIJA
15.1. Klausos charakteristikų matavimo prietaisai (garso tono ir kalbos audiometrai)	1
15.2. Kūno temperatūros matavimo prietaisai, išskyrus gyvsidabrio maksimalios reikšmės ir vienkartinio naudojimo termometrus	1
15.3. Neinvaziniai kraujospūdžio matavimo prietaisai	1
15.4. Intraokulinio slėgio matavimo prietaisai (akies tonometrai)	1
15.5. Apibrėžtos ir atgaminamos apkrovos pedaliniai ergometrai	1
15.6. Neautomatinės svarstyklės masei nustatyti medicinos praktikoje – ligoniams sverti turint tikslą stebėti, diagnozuoti ir gydyti	1
15.7. Neautomatinės svarstyklės masei nustatyti gaminant vaistus pagal receptą vaistinėse ir masei nustatyti atliekant tyrimus medicinos ir farmacijos laboratorijose	1

__________________
1 Ilgio matai apima metrolazdes, liniuotes, ruletes (taip pat su svareliu).
2 Metrologinė patikra taikoma tik tiems šilumos skaitikliams, kurių rodmenys naudojami tiesioginiame sandoryje tarp šilumos tiekėjo ir vartotojo, tai yra kada šie skaitikliai yra atsiskaitomieji.
3 Metrologinė patikra taikoma tik tiems termometrams, kurie naudojami kartu su 6.3.2 punkte nurodytomis matavimo priemonėmis.

PASTABOS:
1. Jeigu matavimo priemonės naudojamos tokiomis sąlygomis, kurios neužtikrina matavimo priemonės tikslumo, tokiai matavimo priemonei reikia atlikti neeilinę patikrą, kad matavimo priemonė neatitinkanti reikalavimų nebūtų naudojama teisinėje metrologijoje.
2. Atsiradus naujai teisinei metrologijai priskirtinai matavimo priemonei, nepateiktai šiame sąraše, juridinis ar fizinis ją naudojantis asmuo privalo kreiptis į Valstybinę metrologijos tarnybą dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo papildymo ir laiko intervalo tarp patikrų nustatymo.
3. Jeigu reikalinga atlikti patikrą atskiram matavimo sistemos elementui, tai patikra turi būti atlikta ir visai matavimo sistemai, išskyrus komunalinėms paslaugoms skirtas matavimo sistemas.
4. Laivų skysčių talpyklų patikra turi būti derinama su laivų remonto darbais. Laivų skysčių talpyklas pažeidus mechaniškai arba dėl kitų priežasčių pasikeitus talpų tūriui, joms turi būti atliekama neeilinė patikra.
5. Įmonė, kuri matavimo priemones naudoja nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina; matavimams, kai nuo jų rezultatų priklauso baudos ar žalos atlyginimo dydis; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkosaugos ir darbų saugos srityse; banko, mokesčių, muitinės ir pašto operacijoms; atliekant matavimus teisėsaugos bei valstybės valdymo ir kontrolės institucijų pavedimu; turi sudaryti tokių matavimo priemonių argumentuotą sąrašą, nurodant matavimo priemonės tipą, jos numerį ir naudojimo sritį, patvirtinti jį vadovo parašu ir antspaudu.

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. V-29, 2012-02-13, Žin., 2012, Nr. 23-1099 (2012-02-22), i. k. 1122VMTISAK0000V-29

Pakeitimai:

1.
Valstybinė metrologijos tarnyba, Įsakymas
Nr. V-29, 2012-02-13, Žin., 2012, Nr. 23-1099 (2012-02-22), i. k. 1122VMTISAK0000V-29
Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-121 "Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo" pakeitimo