LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL APLINKOS MINISTRO 2001 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. 171 „DĖL VANDENS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR TERŠALŲ, IŠLEIDŽIAMŲ SU NUOTEKOMIS, PIRMINĖS APSKAITOS IR KONTROLĖS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2005 m. vasario 10 d. Nr. D1-80
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.8 ir 11.5 punktais ir siekdamas užtikrinti kokybišką nuotekų mėginių ėmimą automatiniais mėginių semtuvais,
1. Pakeičiu Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarką, patvirtintą aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 171 (Žin., 2001, Nr. 29-941):
1.1. išdėstau 3.9 punktą taip:
„3.9. Lietuvos standartu „LST EN 25667-1:2001 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Nurodymai, kaip sudaryti mėginių ėmimo programas (ISO 5667-1:1980)“;“;
1.2. papildau naujais 3.11 ir 3.12 punktais, kuriuos išdėstau taip:
„3.11. Lietuvos standartu „LST EN 25667-2:2001 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 2 dalis. Nurodymai, kaip imti mėginius (ISO 5667-2:1991)“;
3.12. Lietuvos standartu „LST EN ISO 5667-3:2004 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir gabenti mėginius (ISO 5667-3:2003)“;“;
1.3. įrašau 5.1, 5.4, 14, 14.2, 15, 17 ir 21 punktuose vietoj žodžio „ėminiai“ (atitinkamu linksniu) žodį „mėginiai“ (atitinkamu linksniu);
1.4. papildau naujais VII ir VIII skyriais, kuriuos išdėstau taip:

„VII. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

22. Nuotekų mėginiai imami pagal standartų LST EN 25667-1:2001 [3.9], LST EN 25667-2:2001 [3.11], LST EN ISO 5667-3:2004 [3.12] reikalavimus.
23. Automatiniai mėginių semtuvai, pastatyti mėginių ėmimo vietoje, turi būti užrakinami ir plombuojami, kad nebūtų pažeidimų, atliekant nuotekų mėginių ėmimą.
24. Mėginių ėmimo automatiniais mėginių semtuvais kokybės užtikrinimas atliekamas tikrinant:
24.1. siurbiamąją žarną ir jos padėtį;
24.2. automatinės mėginių ėmimo įrangos ir mėginių indų išvalymą;
24.3. mėginių laikymo temperatūrą.
25. Mėginiai, paimti automatiniais mėginių semtuvais, pripažįstami netinkamais, jeigu:
25.1. baigiant imti paros mėginius per surinkimo indo kraštus išsiliejo nuotekos;
25.2. paros mėginių ėmimas nebuvo baigtas per 24 ± 2 valandas;
25.3. tikrinant mėginių tūrį, konstatuojama, kad nuokrypis tarp apskaičiuoto paimti tūrio ir išmatuoto tūrio didesnis negu 5 %;
25.4. užplombuoto automatinio mėginių semtuvo plomba sugadinta ar savavališkai nuimta.

VIII. PLOMBAVIMO TVARKA

26. Automatinius mėginių semtuvus užplombuoja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai (toliau – pareigūnas), vykdantys valstybinę laboratorinę kontrolę, dalyvaujant vandens naudotojui ar jo įgaliotam atstovui.
27. Užplombavus automatinį mėginių semtuvą, surašomas plombavimo aktas (C priedas), kurio vienas egzempliorius įteikiamas vandens naudotojui, o antras saugomas plombavimo procedūrą vykdžiusioje institucijoje.
28. Jeigu vandens naudotojas ar jo įgaliotas asmuo atsisako dalyvauti plombavimo procedūroje ar nepaskiria įgalioto asmens, pareigūnas kviečia dalyvauti ne mažiau kaip 2 liudininkus, surašo plombavimo aktą ir vieną jo egzempliorių išsiunčia vandens naudotojui registruotu laišku.
29. Plombų išdavimas, apskaita ir nurašymas atliekami vadovaujantis „Patalpų, įrenginių ir kitų objektų užplombavimo tvarkos“, patvirtintos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 586 (Žin., 2003, Nr. 122-5542), III skyriaus nuostatomis.“;
1.5. buvusius VII–IX skyrius ir 23–34 punktus laikau atitinkamai IX–XI skyriais ir 30–41 punktais.

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS

C priedas

PLOMBAVIMO AKTAS

200___m. _______________d. Nr.____
____________________________________________________
(tikrinamas objektas, adresas)

Aš,	,
(aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno tarnybos vieta)
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas

(pareigos, vardas, pavardė)
dalyvaujant vandens naudotojui (įgaliotam atstovui):
,
(pareigos, vardas, pavardė)
liudininkams:
(vardas, pavardė, asmens kodas, parašas)
,
(vardas, pavardė, asmens kodas, parašas)

atlikdamas valstybinę laboratorinę kontrolę ir siekdamas užtikrinti kokybišką nuotekų mėginių ėmimą automatiniais mėginių semtuvais bei vadovaudamasis Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 652 (Žin., 2004, Nr. 4-76), 13.1 ir 13.2 punktais	,
(pagrindas, kuriuo atliekamas plombavimas)
užplombuoju automatinį mėginių semtuvą	.
(plombos identifikavimo numeris)
Už plombos apsaugą atsakingas asmuo	.
 (vandens naudotojo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė)
Plombos sugadinimas ar savavališkas nuėmimas užtraukia įstatymo nustatytą atsakomybę.
Plomba uždėta: ___________________________
(data, laikas)
___________________________________	.
(aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Su plombavimo aktu susipažinau, vieną jo egzempliorių gavau:
___________________________________	.
(vandens naudotojo įgalioto atstovo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Plomba nuimta: ___________________________
(data, laikas)
___________________________________	.
(aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Vandens naudotojas (įgaliotas atstovas)	.
(vardas, pavardė)
______________