Suvestinė redakcija nuo 2017-04-25 iki 2017-11-20

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRO PASKYRIMO ATLIKTI TREČIŲJŲ ŠALIŲ UŽDUOTIS VERTINANT IR TIKRINANT STATYBOS PRODUKTŲ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMĄ

2013 m. gegužės 24 d. Nr. D1-389
Vilnius

Vadovaudamasis Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 77-2985; 2010, Nr. 21-986), atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), nuostatas ir Nacionalinio akreditacijos biuro 2013 m. balandžio 2 d. išduotą akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.01.032 ir 2013 m. balandžio 5 d. išduotą akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.03.009:
1. P a s k i r i u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centrą atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytą sritį ir funkcijas (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras pradės vykdyti 1 punkte nustatytas funkcijas nuo 2013 m. liepos 1 d.
3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. D1-561 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą“ (Žin., 2006, Nr. 135-5115);
3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. D1-119 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-561 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 27-993);
3.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. D1-491 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-561 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 78-3836);
3.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. D1-701 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-561 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 103-5248);
3.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. D1-1040 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-561 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 141-7281).
4. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 3 punktas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

Aplinkos ministras	Valentinas Mazuronis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. D1-389

PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITIS IR FUNKCIJOS
(PAGAL 2011 M. KOVO 9 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 305/2011)

Notifikuotos įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris	Europos Komisijos sprendimo Nr.	Produktų grupė, produktas (-ai) / paskirtis	Darnieji standartai	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema	Įstaigos funkcijos
1	2	3	4	5	6
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras / 1796	1. 95/467/EB	1.1. gipso produktai (1/4): – gipso gaminiai ir lubų elementai su plonu laminatu, pluoštinės gipsinio tinko liejimo formos ir sudėtinės plokštės (laminatai), kuriose panaudotoji medžiaga yra priekinėje dalyje, galinčioje būti veikiama ugnies, įskaitant susijusius pagalbinius produktus (sienoms, atitvaroms ar luboms (ar jų apmušalui) atsižvelgiant į degumo reikalavimus);	LST EN 520:2005+A1:2010 / LST EN 13815:2007 / LST EN 13915:2007 / LST EN 13950:2014 / LST EN 13963:2005 / LST EN 13963:2005/AC:2006 / LST EN 14190:2014 / LST EN 14209:2006 / LST EN 14496:2006 / LST EN 15283-1:2008+A1:2010 / LST EN 15283-2:2008+A1:2010	3	Bandymų laboratorija
		1.2. gipso produktai (2/4): – sausasis tinkas, blokai, lubų elementai ir pluoštinės gipsinio tinko liejimo formos, įskaitant susijusius pagalbinius produktus (sienoms, atitvaroms ar luboms kaip tinkama, skirta pastatų konstrukcinių elementų apsaugai nuo ugnies ir (ar) pastatui suskirstyti į sekcijas priešgaisrinėms reikmėms).	LST EN 12859:2011 / LST EN 12860+AC:2002 / LST EN 13279-1:2008	3	Bandymų laboratorija
		1.3. Dūmtraukiai, dūmtakiai ir specialūs produktai (1/2) : - Dūmtraukių išvadai. Surenkami dūmtraukiai (elementai, kurių aukštis atitinka pastato aukštį), dūmtakių pamušalai (elementai ar blokai), daugiastruktūriniai dūmtakiai (elementai ar blokai), vienasieniai dūmtraukių blokai, atskirai stovinčių dūmtraukių komplektai ir prijungti dūmtraukiai (kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės).	LST EN 14471:2013+A1:2015	3	Bandymų laboratorija
	2. 96/577/EB	2.1. gaisrinės signalizacijos ir gaisro aptikimo, stacionarių gaisro gesinimo, ugnies ir dūmų kontrolės bei sprogimo slopinimo produktai (1/1): – sistemos, kuriose naudojamos žarnos (gaisrinė sauga);	LST EN 671-1+AC:2003 / LST EN 671-1:2012 / LST EN 671-2:2003 / LST EN 671-2:2003/A1:2004 / LST EN 671-2:2012	1	Produkto sertifikavimo įstaiga
		2.2. gaisrinės signalizacijos ir gaisro aptikimo, stacionarių gaisro gesinimo, ugnies ir dūmų kontrolės bei sprogimo slopinimo produktai (1/1): – priešgaisrinės sklendės (priešgaisrinė sauga).	LST EN 15650:2010	1	Produkto sertifikavimo įstaiga
		2.3. gaisrinės signalizacijos ir gaisro aptikimo, stacionarių gaisro gesinimo, ugnies ir dūmų kontrolės bei sprogimo slopinimo produktai (1/1): - dūmų kanalo sekcijos (priešgaisrinė sauga);	LST EN 12101-7:2011	1	Produkto sertifikavimo įstaiga
		2.4. gaisrinės signalizacijos ir gaisro aptikimo, stacionarių gaisro gesinimo, ugnies ir dūmų kontrolės bei sprogimo slopinimo produktai (1/1): - apsaugos nuo dūmų sklendės (priešgaisrinė sauga).	LST EN 12101-8:2011	1	Produkto sertifikavimo įstaiga
	3. 96/578/EB	3.1. sanitariniai įtaisai (1/1): – moduliniai viešieji tualetai ir iš anksto suformuoti tualetų padėklai (asmeninei higienai).	LST EN 858-1:2002 / LST EN 858-1:2002/A1:2004 / LST EN 1825-1:2004 / LST EN 1825-1:2004/AC:2006	3	Bandymų laboratorija
	4. 96/580/EB	4.1. priešgaisrinės sienos (1/1): – priešgaisrinių sienų rinkiniai (naudojami kaip išorinės sienos, kurioms taikomi reakcijos į ugnį reikalavimai);	LST EN 13830:2003	1	Produkto sertifikavimo įstaiga
		4.2. priešgaisrinės sienos (1/1): – priešgaisrinių sienų rinkiniai (naudojami kaip išorinės sienos, kurioms taikomi reakcijos į ugnį reikalavimai).	LST EN 13830:2003	3	Bandymų laboratorija
	5. 97/462/EB	5.1. medienos skydai (2/2): – nepadengti, padengti išlyginamuoju sluoksniu ir vieno sluoksnio fanera arba danga medienos skydai (naudojami nekonstrukciniuose elementuose išorėje ir viduje).	LST EN 13986:2004+A1:2015	3	Bandymų laboratorija
	6. 97/740/EB	6.1. mūriniai ir susiję produktai (3/3): – mūro dirbiniai su įmaišytomis šiluminės izoliacijos medžiagomis, esantys paviršiuje, kuris gali būti paveiktas ugnies (sienoms ir pertvaroms, kurioms taikomos priešgaisrinės apsaugos taisyklės).	LST EN 15824:2009	3	Bandymų laboratorija
	7. 97/808/EB	7.1. grindų dangos (2/2): – grindų išlyginimo medžiagos (naudojimui patalpų viduje);	LST EN 13813:2003 / LST EN 13454-1:2004 / LST EN 14016-1:2004	3	Bandymų laboratorija
		7.2. grindų dangos (2/2): – kietų grindų dangų (klojinių) produktai / A komponentai: grindinio elementai, mozaikinės plytelės, parketas, tinklo ar lakštų paklotai, grindų grotelės, kietos laminuotos grindų dangos, medienos gaminiai (naudojimui patalpų viduje, įskaitant visuomeninio transporto patalpas);	LST EN 12057:2005 / LST EN 12058:2005 / LST EN 14342:2005+A1:2008 / LST EN 15285:2008	3	Bandymų laboratorija
		7.3. grindų dangos (2/2): – tampriosios ir tekstilinės grindų dangos (klojiniai) – vientisos ir įvairialytės tampriosios grindų dangos, tiekiamos plytelių, lakštų ar rulonų pavidalu (tekstilinės grindų dangos įskaitant plyteles; plastiko ir gumos lakštai (kietėjančio aminoplastiko dangos); linoleumas ir kamštinės dangos; antistatiniai lakštai; laisvai klojamos grindų plytelės; tampriosios laminuotos grindys (naudojimui patalpų viduje).	LST EN 14041:2004 / LST EN 14041:2004/AC:2007 / LST EN 14904:2006	3	Bandymų laboratorija
	8. 98/436/EB	8.1. stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (2/6): - lygūs ir profiliuoti lakštai (skirti naudoti ten, kur taikomi degumo reikalavimai);	LST EN 494:2012+A1:2016 / LST EN 534:2006+A1:2010 / LST EN 1013:2012+A1:2015 / LST EN 14782:2006 / LST EN 14783:2013 / LST EN 16153:2013+A1:2015	3	Bandymų laboratorija
		8.2. stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (3/6): - lygūs ir profiliuoti lakštai (skirti naudoti ten, kur taikomos išorinės priešgaisrinės apsaugos taisyklės);	LST EN 494:2012+A1:2016 / LST EN 534:2006+A1:2010 / LST EN 1013:2012+A1:2015 / LST EN 14782:2006 / LST EN 14783:2013 / LST EN 16153:2013+A1:2015	3	Bandymų laboratorija
		8.3. stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (2/6): - stogo čerpės, šiferis, akmuo ir malksna (skirti naudoti ten, kur taikomos reakcijos į ugnį taisyklės);	LST EN 490:2012 / LST EN 492:2013 / LST EN 494:2013 / LST EN 544:2011 / LST EN 1304:2013 / LST EN 12326-1:2014	3	Bandymų laboratorija
		8.4. stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (3/6): - stogo čerpės, šiferis, akmuo ir malksna (skirti naudoti ten, kur taikomos išorinės priešgaisrinės apsaugos taisyklės);	LST EN 490:2012 / LST EN 492:2013 / LST EN 494:2012+A1:2016 / LST EN 544:2011 / LST EN 1304:2005 / LST EN 12326-1:2014	3	Bandymų laboratorija
		8.5. stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (2/6): – gamykloje sujungtos sudėtinės ar sluoksniuotosios plokštės (skirti naudoti ten, kur taikomos reakcijos į ugnį taisyklės);	LST EN 14509:2007 / LST EN 14509:2007/AC:2008	3	Bandymų laboratorija
		8.6. stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (3/6): – gamykloje sujungtos sudėtinės ar sluoksniuotosios plokštės (skirti naudoti ten, kur taikomos išorinės priešgaisrinės apsaugos taisyklės);	LST EN 14509:2007 / LST EN 14509:2007/AC:2008	3	Bandymų laboratorija
		8.7. stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (2/6): – stoglangiai (skirti naudoti ten, kur taikomos reakcijos į ugnį taisyklės);	LSTEN 1873:2006 / LST EN 14963:2007	3	Bandymų laboratorija
		8.8. stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (3/6): – stoglangiai (skirti naudoti ten, kur taikomos išorinės priešgaisrinės apsaugos taisyklės);	LSTEN 1873:2006 / LST EN 14963:2007	3	Bandymų laboratorija
		8.9. stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (2/6): – stogo langai (skirti naudoti ten, kur taikomi degumo reikalavimai);	LST EN 14351-1:2006+A2:2016	3	Bandymų laboratorija
		8.10. stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (3/6): – stogo langai (skirti naudoti ten, kur taikomos išorinės priešgaisrinės apsaugos taisyklės).	LST EN 14351-1:2006+A2:2016	3	Bandymų laboratorija
	9. 98/437/EB	9.1. vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (1/5): – plokštės (vidaus ar išorės apdailai, kaip užbaigti elementai, skirtos sienų ir lubų apsaugai nuo gaisro);	LST EN 14509:2007 / LST EN 14509:2007/AC:2008	3	Bandymų laboratorija
		9.2. vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): – ruloniniai apmušalai, aptaisai (sienų ar lubų vidaus apdailai, taikant reakcijos į ugnį taisykles);	LST EN 14716:2005 / LST EN 15102:2007+A1:2011	3	Bandymų laboratorija
		9.3. vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): skiedros (sienų ar lubų vidaus ir išorės apdailai, kai taikomi degumo reikalavimai);	LST EN 12467:2012 / LST EN 16153:2013+A1:2015	3	Bandymų laboratorija
		9.4. vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): apdaro plokštės (sienų ar lubų vidaus ir išorės apdailai, kai taikomi degumo reikalavimai);	LST EN 1469:2015 / LST EN 14783:2013	3	Bandymų laboratorija
		9.5. vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): pakabinamos lubos (lubų vidaus ir išorės apdailai, kai taikomi degumo reikalavimai);	LST EN 13964:2014	3	Bandymų laboratorija
		9.6. vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): - plokštės (sienų ar lubų vidaus ir išorės apdailai, taikant reakcijos į ugnį taisykles);	LST EN 438-7:2005 / LST EN 1013:2012+A1:2015 / LST EN 14509:2014 / LST EN 15102:2007/+A1:2011	3	Bandymų laboratorija
		9.7. vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): – apkala (sienų ar lubų vidaus ir išorės apdailai, taikant reakcijos į ugnį taisykles);	LST EN 14915:2007 / LST EN 14915:2007/AC:2007 / LST EN 13245-2:2009 / LST EN 13245-2:2009/AC:2010	3	Bandymų laboratorija
		9.8. vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): - čerpės (sienų ar lubų vidaus ir išorės apdailai, taikant reakcijos į ugnį taisykles).	LST EN 14782:2006 / LST EN 15286:2013	3	Bandymų laboratorija
	10. 99/90/EB	10.1. membranos (2/3): – hidroizoliaciniai lakštai (naudojami tuomet, kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės);	LST EN 13967:2012 / LST EN 13969:2005 / LST EN 13969:2005/A1:2007	3	Bandymų laboratorija
		10.2. membranos (2/3): – hidroizoliaciniai sluoksniai (naudojami tuomet, kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės);	LST EN 14909:2012 / LST EN 14967:2006	3	Bandymų laboratorija
		10.3. membranos (2/3) : – stogo posluoksniai (naudojami tuomet, kai taikomi degumo reikalavimai);	LST EN 13859-1:2010	3	Bandymų laboratorija
		10.4. membranos (2/3): – stogo lakštai (naudojami tuomet, kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės);	LST EN 13707:2005+A2:2010 / LST EN 13956:2013	3	Bandymų laboratorija
		10.5. membranos (3/3): – stogo lakštai (naudojami tuomet, kai taikomos išorinės reakcijos į ugnį taisyklės);	LST EN 13707:2005+A2:2010 / LST EN 13956:2013	3	Bandymų laboratorija
		10.6. membranos (2/3): – apsaugos sluoksniai nuo vandens garų (naudojami tuomet, kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės).	LST EN 13859-1:2010 / LST EN 13859-2:2010 / LST EN 13970:2005 / LST EN 13970:2005/A1:2007 / LST EN 13984:2005 / LST EN 13984:2005/A1:2007	3	Bandymų laboratorija
	11. 99/91/EB	11.1. termoizoliaciniai gaminiai (2/2): - termoizoliaciniai gaminiai (gamykloje ar darbų vietoje formuojami gaminiai) (skirti naudoti ten, kur taikomi degumo reikalavimai).	LST EN 13162:2012+A1:2015 / LST EN 13163: 2012+A1:2015 / LST EN 13164: 2012+A1:2015 / LST EN 13165: 2012+A2:2016 / LST EN 13166: 2012+A2:2016 / LST EN 13167: 2012+A1:2015 / LST EN 13168: 2012+A1:2015 / LST EN 13169: 2012+A1:2015 / LST EN 13170: 2012+A1:2015 / LST EN 13171: 2012+A1:2015 / LST EN 14063-1:2004 / LST EN 14063-1:2004/AC:2007 / LST EN 14064-1:2010 / LST EN 14303:2009+A1:2013 / LST EN 14304:2009+A1:2013 / LST EN 14305: 2009+A1:2013 / LST EN 14306: 2009+A1:2013 / LST EN 14307: 2009+A1:2013 / LST EN 14308: 2009+A1:2013 / LST EN 14309: 2009+A1:2013 / LST EN 14313: 2009+A1:2013 / LST EN 14314: 2009+A1:2013 / LST EN 14315-1:2013 / LST EN 14318-1:2013 / LST EN 14319-1:2013 / LST EN 14320-1:2013 / LST EN 14933:2007 / LST EN 14934:2007 / LST EN 15501:2013 / LST EN 15599-1:2010 / LST EN 15600-1:2010 / LST EN 15732:2013 / LST EN 16069:2012+A1:2015	3	Bandymų laboratorija

	12. 99/469/EB	12.1. produktai, naudojami betone, skiedinyje ir cemento tešloje (2/2): – betono apsaugos ir remonto produktai (naudojami tuomet, kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės).	LST EN 1504-2:2004 / LST EN 1504-3:2006 / LST EN 1504-4:2005	3	Bandymų laboratorija
	13. 99/470/EB	13.1. statybiniai klijai (2/2): – plytelių klijai (naudojami tuomet, kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės).	LST EN 12004:2007 / LST EN 12004:2007+A1:2010	3	Bandymų laboratorija
	14. 2000/245/EB	14.1. lygaus stiklo, stiklo profiliuočių ir stiklablokių produktai (2/6): – izoliacinio stiklo blokai (naudojami pagal paskirtį, kurios atžvilgiu galioja medžiagų sąveikos su ugnimi normos);	LST EN 1279-5:2005+A2:2010	3	Bandymų laboratorija
		14.2. lygaus stiklo, stiklo profiliuočių ir stiklablokių produktai (2/6): – lygaus ar išgaubto stiklo plokštės (naudojami pagal paskirtį, kurios atžvilgiu galioja medžiagų sąveikos su ugnimi normos).	LST EN 1096-4:2005 / LST EN 14449:2005 / LST EN 14449:2005/AC:2006	3	Bandymų laboratorija
	15.97/464/EB	15.1.Nuotekų technikos produktai pastatų viduje ir išorėje- kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės:- Nuotekų valymo ir vietiniams nuotekų valymo įrenginiams skirti rinkiniai ir elementai – Septikai.	LST EN 12566-7:2013	3	Bandymų laboratorija
	16. 2011/246/ES	16.1. Durys, langai, langinės, žaliuzės, vartai ir susiję statybiniai apkaustai (pastatų įtaisai) (1/1): / - langai, durys ir vartai (su susijusiais apkaustais arba be jų) (ugnies ir (arba) dūmų plitimui riboti ir evakuaciniuose keliuose).	LST EN 16034:2014	1	Produkto sertifikavimo įstaiga
	17. 2011/284/ES	17.1.maitinimo, valdymo ir ryšių kabeliai (1/3): - maitinimo, valdymo ir ryšių kabeliai ( kai taikomi degumo reikalavimai).	LST EN 50575:2015 / LST EN 50575:2015/A1:2016	3	Bandymų laboratorija

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-108, 2015-02-12, paskelbta TAR 2015-02-19, i. k. 2015-02494
Nr. D1-740, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15190
Nr. D1-628, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-21, i. k. 2016-23852
Nr. D1-337, 2017-04-21, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06778

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-108, 2015-02-12, paskelbta TAR 2015-02-19, i. k. 2015-02494
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ papildymo"

2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-740, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15190
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-628, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-21, i. k. 2016-23852
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-337, 2017-04-21, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06778
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo