Suvestinė redakcija nuo 2012-09-09

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 11-472, i. k. 1122250ISAK0000V-17

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL KLINIKINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2012 m. sausio 12 d. Nr. V-17
Vilnius

Siekdamas pagerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų atliekamų laboratorinių tyrimų ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę,
t v i r t i n u Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programą (pridedama).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	RAIMONDAS ŠUKYS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-17

KLINIKINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų atliekami laboratoriniai tyrimai, jų atlikimo kokybė, rezultatų tikslumas, patikimumas daro tiesioginę įtaką pacientų sveikatos priežiūrai, t. y. lemia tinkamos diagnozės ir tolesnio gydymo nustatymo eigą, ligų kontrolę ir pan. Apie 70 proc. objektyvios informacijos apie paciento būklę gaunama vadovaujantis laboratorinių tyrimų duomenimis.
2. Pagrindinis asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų uždavinys – teikti tokias medicinos laboratorijos paslaugas, įskaitant tinkamą interpretavimą ir konsultavimo paslaugas, kurios tenkintų pacientų ir darbuotojų, atsakingų už pacientų sveikatos priežiūrą, reikmes.
3. Šios Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programos (toliau – Programa) įgyvendinimas sudarys prielaidas asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorinių tyrimų kokybei, o kartu ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei pagerinti.
4. Investicijas numatoma skirti laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo priemonėms, kurios apims laboratorinių tyrimų spektro atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigose nustatymą, paslaugų teikimo organizavimą, veiksmų, reikalingų laboratorijų akreditavimui, įgyvendinimą, laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo kontrolę ir priežiūrą, įgyvendinti.
5. Programoje vartojamos sąvokos:
Medicinos (klinikinė) laboratorija – laboratorija, kurioje siekiant gauti duomenų, padedančių diagnozuoti, numatyti ir gydyti žmonių ligas arba įvertinti jų sveikatos būklę, daromi biologiniai, mikrobiologiniai, imuniniai, cheminiai, imunohematologiniai, hematologiniai, biofizikiniai, citologiniai, patologiniai ir kitokie iš žmogaus kūno gautų medžiagų tyrimai, bei paciento saugai užtikrinti skirti aplinkos tyrimai, ir kuri gali teikti konsultavimo paslaugas, apimančias visus laboratorinių tyrimų aspektus, įskaitant rezultatų interpretavimą ir patarimus dėl papildomų tyrimų.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos laboratorija (toliau – laboratorija) – juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar padalinys, turintis teisę teikti asmens sveikatos priežiūros laboratorinės diagnostikos paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka.
Laboratorinė diagnostika – licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga.
Laboratorijos specialistas – asmuo, atitinkantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų kokybės reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-998 (Žin., 2007, Nr. 131-5311), nustatytus kvalifikacinius reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų sveikatos priežiūros specialistams ir dirbantis asmens sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijoje.
Brangūs klinikiniai laboratoriniai tyrimai – visi klinikiniai laboratoriniai tyrimai, kurių sąnaudos yra didesnės kaip 50 litų. Tyrimo sąnaudos yra išlaidos, tiesiogiai susijusios su tyrimo atlikimu: reagentų, testų, kalibravimo ir kontrolės medžiagų, vienkartinių priemonių įsigijimo išlaidos.
Sudėtingi klinikiniai laboratoriniai tyrimai – nerutinine technologine įranga atliekami klinikiniai laboratoriniai tyrimai, kuriuos atlieka kvalifikuoti specialistai, gebantys dirbti multidisciplininiu komandiniu principu, leidžiančiu atliekant diagnostiką integruoti fundamentines mokslo ir medicinos žinias.
Skubūs klinikiniai laboratoriniai tyrimai – visi klinikiniai laboratoriniai tyrimai, atliekami ne vėliau kaip per 2 valandas nuo ėminio paėmimo ir kurių atlikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose laboratorinės diagnostikos paslaugas, arba pagal sutartis kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose užtikrinamas visą parą.
Diagnostikos prie paciento tyrimai – ne laboratorijoje, o greta paciento atliekami tyrimai, kuriuos atlieka ne laboratorijos darbuotojai, o specialistai, kurie nėra įgiję laboratorinės medicinos specialisto kvalifikacijos (gydytojai, slaugytojos, paramedikai, vaistininkai ir kt.).
Klinikiniai laboratoriniai tyrimai – tai tyrimai, kurie atliekami klinikinėje laboratorijoje, siekiant gauti duomenų, padedančių įtarti, diagnozuoti, numatyti ir gydyti pacientų ligas arba įvertinti jų sveikatos būklę. Gali būti atliekami biologiniai, mikrobiologiniai, imuniniai, cheminiai, imunohematologiniai, hematologiniai, biofizikiniai, citologiniai, patologiniai ir kitokie iš žmogaus kūno gautų medžiagų tyrimai bei paciento saugai užtikrinti skirti aplinkos tyrimai.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-823, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5335 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-823

6. Programą numatoma įgyvendinti 2012–2020 metų laikotarpiu.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

7. Šiuo metu Lietuvoje nėra pakankamai nustatytų rodiklių medicinos laboratorijų atliekamų tyrimų kokybei vertinti, lyginti, stebėti ir gerinti, vadovaujantis informacija apie teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, o sveikatos priežiūros politiką formuojantys ir įgyvendinantys asmenys negali objektyviai vertinti laboratorijų teikiamų paslaugų atskirose įstaigose ir, remiantis tokiu vertinimu, priimti tinkamų sprendimų. Veikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose nepakankamai arba visai nėra apibrėžta laboratorijos darbuotojų, atliekančių pirminių mėginių tyrimą atsakomybė, įgaliojimai ir bendradarbiavimas, neužtikrinami atitinkami nuoseklūs visų lygių laboratorijų darbuotojų mokymai, kurie leistų tinkamai taikyti tyrimų atlikimo metodikas, įvertinti rezultatus.
8. Pavieniai tyrimai ženkliai padidina tyrimų kainas, riboja jų prieinamumą, todėl neracionalu ir ekonominiu požiūriu nenaudinga Lietuvoje turėti daug klinikinių laboratorijų. Iš kitos pusės, dėl ekonominės krizės mažėjančios Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos iš darbuotojų bei darbdavių sveikatos draudimo įmokų mažina galimybes apmokėti už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (1 lentelė).

1 lentelė

Metai	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m. / (tendencija)
Darbuotojų, darbdavių sveikatos draudimo įmokos	3,1 mlrd. Lt	2,5 mlrd. Lt	2,4 mlrd. Lt	2,4 mlrd. Lt

Šaltinis – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

9. Lietuvoje stebima gyventojų populiacijos senėjimo ir didelio aktyvių gyventojų grupių mirtingumo tendencija. Senėjančioje visuomenėje didėja asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir išlaidų joms kompensuoti poreikis, labai svarbi tampa darbingo amžiaus žmonių sveikatos būklė, lemianti darbo jėgos apimtį ir produktyvumą. Per paskutinius trejus metus stebimas Lietuvos populiacijos senėjimo indekso didėjimas (2 lentelė).

2 lentelė

Metai	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.
Gyventojų senėjimo indeksas	124	129	134	137	140

Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas.

10. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė rodo, kiek, tikėtina, gyvens žmogus, jeigu laikysime, kad mirtingumo lygis nekis. Kaip matyti iš 3 lentelės duomenų, vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje trumpesnė lygint su ES vidurkiu.

3 lentelė

Metai		2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.
Lietuvos Respublikos gyventojai (vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė)	moterys	77,0	77,2	77,6	76,7
	vyrai	65,3	64,8	66,3	67,5
ES gyventojai (vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė)	moterys	82,0	82,2	82,4	:
	vyrai	75,8	76,1	76,4	:

Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas, Eurostatas (Europos Sąjungos statistikos tarnyba).

11. Mažas laboratorinės diagnostikos tarnybų darbo efektyvumas (mažas įrangos apkrovimas, personalo kvalifikacijos stoka). Atliktos asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų apklausos metu pastebėta, kad regiono ir rajono lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigose esanti klinikinių laboratorijų įranga nenaudojama pagal galimus maksimalius apkrovimus.
12. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos specialistų personalo trūkumas antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Atliktos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijų apklausos metu nustatyta, kad personalo trūksta Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje (čia dirba 4 medicinos biologai), VšĮ Tauragės ligoninėje (1 medicinos biologas), VšĮ Druskininkų ligoninėje (1 medicinos biologas). Laboratorijoje dirbančio personalo amžius VšĮ Ukmergės ligoninėje – iki 62 m., VšĮ Šalčininkų ligoninėje – 40–57 m., VšĮ Šilalės ligoninėje, VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje amžiaus vidurkis – 49 m., VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje – 50–60 m. Nėra medicinos biologų pasiūlos.
13. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę prižiūrinčios institucijos nepakankamai skiria dėmesio laboratorinių tyrimų paslaugų kontrolei. Atlikti vertinimai nėra išsamūs. Pastarųjų trejų metų patirtis rodo, kad kontrolę atliekančios institucijos turėtų dažniau kontroliuoti šią licencijuojamą paslaugą. Taip pat reikėtų tobulinti laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo ir kokybės reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
14. Siekiant modernizuoti tyrimų atlikimą, kad jis atitiktų teikiamų paslaugų kokybę ir ES standartus (LST EN ISO 15189:2007 „Medicinos laboratorijos. Ypatingieji kokybės ir kompetencijos reikalavimai“, LST CEN ISO/TS 22367:2010 „Medicinos laboratorijos. Klaidų kiekio sumažinimas, taikant rizikos vadybos ir nuolatinio gerinimo priemones“, EN ISO 22870:2006 „Diagnostika prie ligonio (POCT) – kokybės ir kompetencijos reikalavimai“, EN ISO 15195:2003 „Laboratorinė medicina – reikalavimai pamatinių matavimų laboratorijoms“, LST EN ISO 20776-2:2007 „Klinikiniai laboratoriniai tyrimai ir in vitro diagnostikos tyrimo sistemos. Užkrečiamųjų agentų jautrumo tyrimai ir antimikrobinių priemonių veikimo jautrumo įvertinimas. 2 dalis. Antimikrobinių priemonių veikimo jautrumo įvertinimas“), plėsti jų spektrą šalies mastu, pritaikyti mokslo laimėjimus ligų diagnostikai, gydymo optimizavimui ir prognozei, kuo racionaliau panaudoti turimus žmogiškuosius ir techninius išteklius, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, būtina atsižvelgiant į ES standartų reikalavimus optimizuoti laboratorijų darbą.
15. Sveikatos apsaugos ministerijos 2010 m. atliktos asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų ekspertų, Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos narių ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių laboratorinių tyrimų paslaugas, apklausos rezultatai parodė, kad Lietuvos laboratorinių tyrimų kokybei užtikrinti reikalingas patalpų, atitinkančių įstaigose atliekamų tyrimų specifiką, reikiamos laboratorijose dirbančių specialistų kvalifikacijos, tinkamų aplinkos sąlygų užtikrinimas, taip pat kai kurių procesų vienodas reglamentavimas.
16. Daugelyje valstybių dažniausiai taikomi trys asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo modeliai: licencijavimas, sertifikavimas ir akreditavimas. Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva 2004 m. Sveikatos priežiūros kokybės tarptautinės draugijos „Akreditavimo programos gairėse“ buvo atlikta palyginamoji šių modelių poveikio sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kokybei analizė. Įvertinus klinikinio efektyvumo, viešosios atskaitomybės, kokybės bei saugumo augimo pokyčius nustatyta, kad greičiausiai pasikeitimą teigiama kryptimi lemia akreditavimas. Lietuvoje, 2010 metų duomenimis, laboratorinės diagnostikos paslaugas teikia 148 įstaigos. Nė viena iš jų nėra akredituota pagal LST EN ISO 15189:2007 „Medicinos laboratorijos. Ypatingieji kokybės ir kompetencijos reikalavimai“.
17. Kaimyninėse šalyse veikia įvairūs laboratorijų modeliai. Pvz., Suomijoje suformuotas 19 regioninių ligoninių, kuriose veikia centrinės laboratorijos, tinklas. Aplink šias laboratorijas formuojamas dukterinių laboratorijų, teikiančių paslaugas mažesniuose miesteliuose, nedidelėse ligoninėse ir pan., tinklas. Pati stambiausia yra Helsinkio universiteto ligoninės laboratorija HUSLAB. Be šios laboratorijos, HUSLAB priklauso dar 12 iki 150 km nuo šios pagrindinės laboratorijos nutolusių gydymo įstaigų laboratorijų. Visoje HUSLAB dirba apie 2000 darbuotojų. Per parą laboratorijoje ištiriama apie 20 000 ėminių. HUSLAB jau daugiau kaip 10 metų yra akredituota laboratorija. Visose dukterinėse laboratorijose įdiegta bendra kokybės valdymo sistema, suderinta laboratorinė įranga. Laboratorinės veiklos rezultatas – vienoda arba vienodais principais dirbanti laboratorinė įranga, centralizuoti brangūs, reti ir sudėtingi, didelės kompetencijos reikalaujantys tyrimai. Taip pat HUSLAB aktyviai plečiama diagnostika prie paciento tam naudojamus prietaisus sujungiant į bendrą laboratorijos informacinę sistemą. Pagal statistiką Suomijoje teikiant pirminio sveikatos priežiūros lygio paslaugas skiriama daugiau kaip 70 proc. visų šalyje atliekamų tyrimų. Tikslas – išsamiai ištirti pacientą ambulatorinėmis sąlygomis. (Informacijos šaltinis www.stm.fi, www.hus.fi).
18. Prancūzijoje laboratorinė medicina vadinama medicinos biologija. Medicinos biologijos laboratorijos apima biochemijos, hematologijos, mikrobiologijos, molekulinės diagnostikos tyrimus ir diagnostiką prie paciento. Yra tiek specializuotos, tiek multidisciplininės laboratorijos. Genetikos laboratorijos paprastai yra atskiros. Atskirai veikia 500 anatomocitopatologijos laboratorijų. Anatomocitopatologijos laboratorijose atliekami citologijos, histologijos tyrimai, taikomi molekulinės diagnostikos metodai. Prancūzijoje veikia apie 5350 laboratorijų, iš kurių 1110 viešajame sektoriuje, 4240 privačiame sektoriuje. Akredituotų laboratorijų pagal ISO 17025 yra 100 įstaigų ir apie 60 įstaigų pagal ISO 15189. Viešajame sektoriuje yra 563 bendrųjų ligoninių laboratorijos, 379 universitetų ligoninių laboratorijos, 168 laboratorijos, esančios „French blood establishments“. Viešajame sektoriuje dirba 3600 medicinos biologų ir 15 000 technologų. Privačios laboratorijos telkiasi į 2400 vadinamųjų SEL laboratorijų, jungiančių iki 5 mažesnių laboratorijų (vidutiniškai 2,1 laboratorijos vienam SEL junginiui). Šalyje veikia 2 komercinės referentinės megalaboratorijos (labai didelės): Pasteur Cerba ir Biomnix, atliekančios daug specializuotų tyrimų. Privačiame sektoriuje dirba 7600 medicinos biologų. Šiuo metu vykdomos laboratorinės veiklos pertvarkos tikslas – pakeisti ir nustatyti naujus bendrus viešojo ir privataus sektoriaus veiklos reikalavimus, siekiant maksimalios kokybės: akreditacija pagal EN ISO 15189 yra vienas stipriausių kokybės užtikrinimo būdų. (Informacijos šaltinis B. Gouget. Reform of the medical labs in France:a driving initiative for a proven EU-level quality in patient care,http://ihf-fih.org)
19. Šiuo metu Lietuvoje sudėtingi tyrimai (molekuliniai, genetiniai, didelė dalis imunohematologinių ir kt.) atliekami didžiausiose šalies laboratorijose, pvz., VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centras atlieka daugiau kaip 1,3 mln. tyrimų per metus, 631 skirtingo pavadinimo tyrimus, iš jų sudėtingų ir brangių 0,24 mln. Dalį tyrimų atlieka pagal sutartis su kitomis Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos atlieka daugiau kaip 1,7 mln. tyrimų per metus, iš jų sudėtingų ir brangių 0,06 mln., 340 skirtingų pavadinimų tyrimų. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atlieka daugiau kaip 0,52 mln. tyrimų per metus, 400 skirtingų pavadinimų tyrimų. VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė atlieka daugiau kaip 0,7 mln. tyrimų per metus, 378 skirtingų pavadinimų tyrimus, iš jų sudėtingų ir brangių 0,009 mln. tyrimų. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė – 0,68 mln., 390 skirtingų pavadinimų tyrimų, iš jų sudėtingų ir brangių 0,002 mln. tyrimų.
20. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos laboratorinei veiklai vykdyti dažniausiai įsigyja tik klinikiniams tyrimams reikalingus reagentus, o analizatorius naudoja panaudos pagrindais. Kadangi technologijos labai greitai keičiasi, o analizatoriaus veikimas tiesiogiai susijęs su konkrečiais naudojamais reagentais, jį įsigyti netikslinga.

III. PROGRAMOS RYŠYS SU KITOMIS LIETUVOJE VYKDOMOMIS AR RENGIAMOMIS SVEIKATOS PROGRAMOMIS IR STRATEGIJOMIS

21. Pagrindiniai nacionaliniai dokumentai, kuriuos atitinka ši Programa:
21.1. Valstybės ilgalaikė raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029);
21.2. Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr.146-5870);
21.3. Lietuvos sveikatos sistemos 2011–2020 metų plėtros metmenys, patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. XI-1430 (Žin., 2011, Nr. 73-3498);
21.4. Rengiama Lietuvos 2011–2020 m. sveikatos programa;
21.5. Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1654 (Žin., 2009, Nr. 150-6713).
22. Investicijos pagal šią Programą papildys ir pratęs 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu, 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ uždaviniui „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“ įgyvendinti skirtas investicijas.

IV. TIKSLAS

23. Programos tikslas – gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų klinikinių laboratorinių tyrimų kokybę.

V. UŽDAVINIAI

24. Programos uždaviniai:
24.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų klinikinių laboratorinių tyrimų paslaugų infrastruktūros (patalpų, tyrimų aplinkos, įrangos, ėminių transportavimo) gerinimas;
24.2. informacinių technologijų (toliau – IT) diegimas, atnaujinimas;
24.3. klinikinės laboratorijos specialistų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas;
24.4. vienodų paslaugų teikimo reikalavimų klinikinių laboratorinių tyrimų įstaigoms ir vienodų reikalavimų kontrolės funkcijas atliekančioms įstaigoms nustatymas;
24.5. tam tikrų laboratorinių tyrimų grupių atlikimo centralizacija ir laboratorinės diagnostikos centrų (toliau – LDC) akreditacija.

VI. VERTINIMO KRITERIJAI

25. Programos vertinimo kriterijai:
25.1. įdiegtų, atnaujintų laboratorijų IT sistemų skaičius;
25.2. apmokytų laboratorijų specialistų skaičius;
25.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atnaujinta klinikinių laboratorijų infrastruktūra (patalpos, įranga), skaičius;
25.4. parengtų galiojančių teisės aktų pakeitimų ir naujų teisės aktų skaičius;
25.5. akredituotų asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų skaičius.

VII. NUMATOMI PASIEKTI REZULTATAI

26. Įgyvendinus Programą numatoma pasiekti šiuos rezultatus:
26.1. atnaujintų ir pritaikytų tinkamai laboratorijų veiklai asmens sveikatos priežiūros įstaigų – ne mažiau kaip 20;
26.2. įdiegtų, atnaujintų laboratorijų IT sistemų – ne mažiau kaip 40;
26.3. apmokytų laboratorijų specialistų – ne mažiau kaip 200;
26.4. parengtų galiojančių teisės aktų pakeitimų ir naujų teisės aktų skaičius – ne mažiau kaip 7;
26.5. akredituotų LDC – ne mažiau kaip 2;
26.6. visose LDC centralizuota ne mažiau kaip 70 proc. klinikinių laboratorinių tyrimų;
26.7. klinikinių laboratorinių tyrimų pagal nustatytą tyrimo metodų klasifikaciją atliekama ne mažiau kaip 60 proc.;
26.8. naujų pažangių klinikinių laboratorinių tyrimų spektro plėtra Lietuvoje ne mažiau kaip 5 proc.

VIII. UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

27. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų klinikinių laboratorinių tyrimų paslaugų infrastruktūros (patalpų, tyrimų aplinkos, įrangos, ėminių transportavimo) gerinimas:
27.1. Mažesnės asmens sveikatos priežiūros įstaigos visų pirma orientuojasi į pagrindinius bendruosius, biocheminius tyrimus, daugiaprofilinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos orientuojasi į platesnio pobūdžio tyrimus, būtinus įvairioms ligoms diagnozuoti ir gydyti.
27.2. Sudėtingus ir brangius klinikinius tyrimus, kuriems reikia specifinių patalpų, aplinkos, atitinkamų specialistų ir kurių atliekama gana mažai, būtina koncentruoti ne daugiau kaip 5-iose Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atsižvelgiant į jų turimus žmogiškuosius išteklius, teritorinį pasiskirstymą. Taip būtų užtikrinamas didesnis atliekamų tyrimų skaičius laboratorijose, užtikrinama didesnė toje srityje dirbančių specialistų kompetencija, o kartu ir tyrimų kokybė, būtų maksimaliai išnaudojami technologiniai ištekliai. Tuo tikslu numatoma modernizuoti/atnaujinti ne daugiau kaip 5-ių asmens sveikatos priežiūros įstaigų klinikines laboratorijas (pradedant nuo universiteto ligoninių ir kitų respublikos lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų: Vilniuje – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Kaune – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikos, Klaipėdoje – VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, Šiauliuose – VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė ir Panevėžyje – VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė) remontuojant/rekonstruojant, statant patalpas, atsižvelgiant į įstaigose atliekamų klinikinių tyrimų spektrą. Laboratorijos patalpos turi tikti tyrimams atlikti, įskaitant energijos šaltinius, apšvietimą ir aplinkos sąlygas, taip pat jos turi būti pritaikytos neįgaliems pacientams. Laboratorija turi užtikrinti, kad aplinkos sąlygos neturės įtakos rezultatams arba nedarys neigiamos įtakos rezultatų kokybei ir nepaveiks jų taip, kad jie taptų negaliojantys. Taip pat būtina jas aprūpinti reikalinga įranga, išskyrus analizatorius, retiems, specifiniams, brangiems tyrimams atlikti. Patalpas būtina įrengti taip, kad būtų užtikrinta tiek jose dirbančio personalo, tiek pacientų sauga.
27.3. Kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose laboratorijų patalpų ir įrangos atnaujinimas gali būti atliekamas tik tuo atveju, jei laboratorija atitinka teisės aktuose nustatytus laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo ir kokybės reikalavimus (laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo ir kokybės reikalavimus reglamentuojantys teisės aktai bus parengti įgyvendinant Programą) ir joje, atsižvelgiant į asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, atliekami būtini ir skubūs tyrimai.
28. IT diegimas, atnaujinimas:
28.1. Siekiant užtikrinti klinikinių laboratorinių tyrimų kokybę, svarbu užtikrinti tinkamą, kokybišką duomenų tvarkymą, mėginių identifikavimą, tyrimų rezultatų kaupimą, interpretavimą, archyvavimą, saugą ir pan. Būtina užtikrinti kokybišką informacinių sistemų, techninės ir programinės įrangos veikimą. Būtina informacinių sistemų apsauga, kad pacientai būtų apsaugoti nuo žalos, kurią gali sukelti duomenų praradimas ar pakeitimas. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose nesuvienodinta laboratorinių tyrimų atsakymų pateikimo forma. Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose nėra užtikrintas elektroninio tyrimų užsakymo, duomenų perdavimo ir atsakymų atidavimo diegimas. Elektroninis duomenų tvarkymas padėtų išvengti žmogaus daromų perrašymo klaidų. Taip pat nėra įdiegtas privalomas laboratorinių tyrimų duomenų archyvavimas.
28.2. IT diegimas ir (ar) atnaujinimas numatomas LDC. Kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose laboratorijų IT diegimas ir (ar) atnaujinimas gali būti atliekamas tik tuo atveju, jei laboratorija atitinka nustatytus laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo ir kokybės reikalavimus (laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo ir kokybės reikalavimus reglamentuojantys teisės aktai bus parengti įgyvendinant Programą) ir joje, atsižvelgiant į asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, atliekami būtini ir skubūs tyrimai.
28.3. Informacinių technologijų diegimas laboratorijos darbe, t. y. laboratorinės informacinės sistemos įdiegimas reikalingas tam, kad būtų pagreitintas tyrimų atlikimo laikas, užtikrintas pacientų duomenų bei tyrimų atsakymų anonimiškumas, iki minimumo sumažinta klaidų tikimybė.
29. Klinikinės laboratorijos specialistų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas:
29.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų materialinė techninė bazė ir žmogiškieji ištekliai, kaip ir šių tarnybų funkcijos, darbų apimtys bei veiklos efektyvumas labai skirtingi. Mažas pacientų srautas mažesnėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose lemia mažus laboratorijų darbo krūvius, žemą efektyvumą, o papildomų lėšų stoka lemia kvalifikuotų klinikinės laboratorijos specialistų trūkumą.
29.2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos specialistų paruošimui ir jų kvalifikacijos kėlimui skiriama nepakankamai dėmesio. Ypač tai pasakytina apie Lietuvoje nepopuliarias specialybes (pvz., mikrobiologo, parazitologo, virusologo), susijusias su dideliu biologiniu pavojumi ar kenksmingomis darbo sąlygomis. Medicinos biologų rengimo ir tobulinimo tvarka nesuderinta su Europos Sąjungos gairėmis, neužtikrinamas nuolatinis jų kvalifikacijos kėlimas kaip nustatyta reikalavimuose, pavyzdžiui, „EC4 Europos klinikinės chemijos ir Laboratorinės medicinos podiplominio mokymo programoje“ (Clin Chem Lab Med. 2006;44(1):110-20). Kitų Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų specialistų rengimo ir podiplominio tobulinimo tvarka iš dalies atitinka Europos šalių praktiką, tačiau nepakanka techninės bazės, laboratorinių darbų kabinetų ir auditorijų, kur būtų galima rengti aukštos kvalifikacijos laboratorinės medicinos gydytojus, medicinos biologus. Lietuvoje nesivadovaujama ir kitomis gairėmis: „Europos klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos specialistų registras: etikos kodeksas“ (Clin Chem Lab Med. 2009;47(3): 372-375), taip pat „Gairės klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos konsultanto kompetencijai nustatyti“ (Clin Chem Lab Med. 2005 Jun;43(6):654-9).
29.3. Siekiant užtikrinti tinkamą laboratorijose dirbančių specialistų kvalifikaciją būtina sudaryti nuolatinio jų mokymo programas, prieinamas visų lygių laboratorijų darbuotojams. Darbuotojai turi nuolat tobulinti savo profesinį pasirengimą ar dalyvauti kitokioje profesinėje veikloje. Šioje srityje investicijos numatomos į visų Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.
30. Vienodų paslaugų teikimo reikalavimų klinikinių laboratorinių tyrimų įstaigoms ir vienodų reikalavimų kontrolės funkcijas atliekančioms įstaigoms nustatymas:
30.1. Lietuvoje klinikinėse laboratorijose nėra vienodų ikityriminės, tyrimų, potyriminės ir rezultatų pateikimo procedūrų reglamentavimo, kuris užtikrintų tinkamą ėminių gabenimą, laikymą ir pan.
30.2. Taip pat nėra nustatyta, kada įvertinti ir pasirinkti papildomų tyrimų laboratorijas bei konsultantus, pateikiančius savo išvadas histopatologijos, citologijos ir susijusių disciplinų srityse. Turi būti nustatyta atsakomybė už papildomų tyrimų laboratorijų ir konsultantų atranką bei jų darbo kokybės priežiūrą ir turi būti užtikrinta, kad papildomų tyrimų laboratorija ar konsultantas yra kompetentingi atlikti pageidaujamus tyrimus.
30.3. Lietuvoje neįdiegti vienodi kokybiško klinikinių laboratorijų paslaugų teikimo (mėginių ėmimo ir tvarkymo, rezultatų įteisinimo, kokybės valdymo, prietaisų, reagentų ir kitų naudojamų reikmenų vadybos, saugos, aplinkosaugos, laboratorijų informacinės sistemos, rezultatų pateikimo, nepageidaujamų įvykių stebėsenos, prevencinių veiksmų ir kt.) reikalavimai.
30.4. Siekiant užtikrinti vienodą kokybiškų laboratorinių tyrimų paslaugų teikimą bei vykdyti kontrolę, numatoma parengti nacionalinius laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo ir kokybės reikalavimus reglamentuojančius teisės aktus ir galiojančių teisės aktų pakeitimus, kurių laikymasis būtų privalomas visoms klinikinius laboratorinius tyrimus atliekančioms sveikatos priežiūros įstaigoms.
31. Laboratorinių tyrimų grupių atlikimo centralizacija ir LDC akreditacija:
31.1. Siekiant sutelkti ir pagerinti klinikinių laboratorijų veiklą, tikslinga centralizuotai atlikti sudėtingus, brangius laboratorinius tyrimus, diegti naujus tyrimų metodus LDC – įstaigose ar jų padaliniuose, kuriuose bus palaipsniui centralizuojamas brangių, sudėtingų tyrimų atlikimas ir diegiamos naujos medicininės technologijos šių tyrimų spektrui plėsti. Siekiant užtikrinti LDC atliekamų laboratorinių tyrimų kokybę būtina juos akredituoti, taikant standarto LST EN ISO 15189:2007 reikalavimus. Tam būtina suformuoti reikiamą materialinę bazę, įdiegti kokybės valdymo sistemą, vystyti LDC infrastruktūrą.
31.2. Tyrimų centralizavimas leistų ne tik taupyti lėšas, skiriamas tyrimams atlikti, bet ir leistų plačiau pritaikyti naujas laboratorinės diagnostikos kryptis, dėl to pagerėtų Lietuvos gyventojų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas.
31.3. Siekiant akredituotis LDC pirmaeilis uždavinys yra rekonstruoti LDC patalpas ir jas įrengti pagal LST EN ISO 15189:2007 standartą, nes daugumos klinikinių laboratorijų dabartinės patalpos neatitinka šio standarto reikalavimų ir šios laboratorijos negali būti akredituotos. Pagrindiniai LST EN ISO 15189:2007 standarto reikalavimai:
31.3.1. laboratorijos patalpos, įskaitant energijos šaltinius, apšvietimą ir aplinkos sąlygas, turi tikti bandymams ir (arba) kalibravimams atlikti. Laboratorija turi užtikrinti, kad aplinkos sąlygos neturėtų įtakos rezultatams arba nedarytų neigiamos įtakos rezultatų kokybei bei nepaveiktų jų taip, jog jie taptų negaliojantys;
31.3.2. laboratorija turi prižiūrėti ir kontroliuoti aplinkos sąlygų duomenis, kaip to reikalauja techninės sąlygos, metodai ir procedūros arba kai jos turi įtakos rezultatų kokybei. Priklausomai nuo tam tikros techninės veiklos, dėmesys turi būti skiriamas, pvz.: biologiniam sterilumui, dulkėms, elektromagnetinei interferencijai, radiacijai, drėgmei, energijos tiekimui, temperatūrai, garso ir vibracijos lygiams. Jei aplinkos sąlygos neigiamai veikia tyrimų ir/arba kalibravimo rezultatus, pastarųjų vykdymas turi būti sustabdytas;
31.3.3. jeigu gretimose patalpose vykdomi nesuderinami darbai, tokios patalpos turi būti patikimai atskirtos. Turi būti imamasi priemonių, įgalinančių išvengti bendro užterštumo;
31.3.4. turi būti kontroliuojamas patekimas į patalpas, kurių sąlygos turi įtakos bandymų ir (arba) kalibravimų kokybei.
31.4. Europos akreditavimo organizacijos parengtame EA-04/10 dokumente „Mikrobiologijos laboratorijų akreditavimas“ mikrobiologijos laboratorijos patalpoms keliami papildomi reikalavimai:
31.4.1. patalpos turi būti įrengtos taip, kad judėjimas vyktų tik į vieną pusę;
31.4.2. sienos, lubos ir grindys turi būti lygios, lengvai plaunamos, atsparios naudojamoms plovimo, valymo ir kenksmingumo pašalinimo priemonėms;
31.4.3. langai (su stiklo paketais, išorinės žaliuzės) ir durys uždaromi hermetiškai, durys su kodinėmis spynomis, siekiant apriboti pašalinių asmenų patekimą į bandymų atlikimo zoną;
31.4.4. apšvietimas: halogeninės lempos su papildomu apšvietimu;
31.4.5. santechnikos vamzdynai sandariai paslėpti;
31.4.6. oro kondicionieriai, patalpose palaikantys pastovią santykinę drėgmę ir 20–25 °C temperatūrą.
31.5. Taip pat būtina užtikrinti kokybišką duomenų tvarkymą, įdiegti ir užtikrinti kokybišką informacinių sistemų, techninės ir programinės įrangos veikimą, tinkamus, reikiamos kvalifikacijos žmogiškuosius išteklius ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus LDC akreditacijai.
31.6. Akreditavus iki 5 LDC pagal standarto LST EN ISO 15189:2007 reikalavimus bus vienodai atliekami tyrimai, padidės pasitikėjimas asmens sveikatos priežiūros įstaigų atliktais tyrimais. Sudėtingus tyrimus ir brangius tyrimus, įgyvendinus Programą, t. y. nuo 2021 m. galės atlikti tik akredituotos asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos.

IX. VYKDYTOJAI

32. Numatomi Programos vykdytojai:
32.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM);
32.2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios klinikinius laboratorinius tyrimus, apmokamus iš PSDF biudžeto lėšų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų.
32.3. Vilniaus universitetas;
Papildyta punktu:
Nr. V-823, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5335 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-823

32.4. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
Papildyta punktu:
Nr. V-823, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5335 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-823

33. Programą taip pat gali įgyvendinti:
33.1. Savivaldybės;
33.2. Nevyriausybinės organizacijos, vienijančios asmens sveikatos priežiūros specialistus, dirbančius laboratorinės medicinos srityje, ir (arba) asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias klinikinės laboratorijos paslaugas (toliau – Nevyriausybinė organizacija).

X. NUMATOMOS SKIRTI LĖŠOS

34. Programai įgyvendinti numatoma skirti iki 84 mln. litų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų tiek 2007–2013 m., tiek 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais. Taip pat galimas savivaldybių ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų prisidėjimas nuosavomis lėšomis bei kiti finansavimo šaltiniai Programai įgyvendinti.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Už Programos įgyvendinimą atsakinga SAM.
36. Programos įgyvendinimo priemonių planas pateikiamas Programos 1 priede.
37. Atsižvelgiant į Programos įgyvendinimo eigą, Programa gali būti papildoma ir tikslinama.
38. Programos 2 priedas tikslinamas vieną kartą per metus.

_________________
Klinikinių laboratorinių tyrimų
kokybės gerinimo programos
1 priedas

KLINIKINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Uždavinio pavadinimas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojai	Preliminarus įgyvendinimo laikotarpis	Preliminari lėšų suma, mln. Lt

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų klinikinių laboratorinių tyrimų paslaugų infrastruktūros (patalpų, tyrimų aplinkos, įrangos, ėminių transportavimo) gerinimas	1.1. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas / sukūrimas	SAM, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikos	2012–2017	20
	1.2. Klaipėdos universitetinės*, Respublikinės Šiaulių ir Respublikinės Panevėžio ligoninių laboratorinių tyrimų infrastruktūros atnaujinimas/sukūrimas	SAM, Klaipėdos universitetinė*, Respublikinė Šiaulių ir Respublikinė Panevėžio ligoninės	2012–2017	15
	1.3. Kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, atliekančių klinikinius laboratorinius tyrimus, apmokamus iš PSDF biudžeto lėšų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas / sukūrimas	Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios klinikinius laboratorinius tyrimus, apmokamus iš PSDF biudžeto lėšų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, ir atitinkančios teisės aktuose nustatytus laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo ir kokybės reikalavimus**	2014–2020	15
2. IT diegimas, atnaujinimas	2.1. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų laboratorinių tyrimų duomenų archyvavimo, apskaitos, saugos asmens sveikatos priežiūros įstaigos lygmeniu sukūrimas / atnaujinimas	SAM, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikos	2012–2017	2
	2.2. Klaipėdos universitetinės*, Respublikinės Šiaulių ir Respublikinės Panevėžio ligoninių laboratorinių tyrimų duomenų archyvavimo, apskaitos, saugos asmens sveikatos priežiūros įstaigos lygmeniu sukūrimas / atnaujinimas	SAM, Klaipėdos universitetinė*, Respublikinė Šiaulių ir Respublikinė Panevėžio ligoninės	2012–2017	3
	2.3. Laboratorinių tyrimų duomenų archyvavimo, apskaitos, saugos kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų lygmeniu sukūrimas / atnaujinimas	SAM, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios klinikinius laboratorinius tyrimus, apmokamus iš PSDF biudžeto lėšų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, ir atitinkančios teisės aktuose nustatytus laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo ir kokybės reikalavimus**	2014–2020	16,3
	2.4. Duomenų keitimosi tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų institucijų funkcionalumų sukūrimas	SAM	2014–2020	4
3. Klinikinės laboratorijos specialistų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas	3.1. Klinikinių laboratorijų specialistų kvalifikacijos tobulinimas	SAM, Nevyriausybinė organizacija, asmens sveikatos priežiūros įstaigos	2012–2020	4,5
	3.2. Klinikinių laboratorijų specialistų rengimo tvarkos tobulinimas	SAM, Nevyriausybinė organizacija, Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	2012–2014	0,5
4. Vienodų paslaugų teikimo reikalavimų klinikinių laboratorinių tyrimų įstaigoms ir vienodų reikalavimų kontrolės funkcijas atliekančioms įstaigoms nustatymas	4.1. Vienodas ikityriminės, tyrimų, potyriminės ir rezultatų pateikimo procedūrų reglamentavimas	SAM, Nevyriausybinė organizacija	2012–2014	0,35
	4.2 Papildomų tyrimų laboratorijų bei konsultantų pasirinkimo reglamentavimas nacionaliniu lygmeniu	SAM, Nevyriausybinė organizacija	2012–2014	0,35
	4.3. Kokybės užtikrinimo reikalavimų tyrimų kokybės kontrolei užtikrinti paketo parengimas	SAM, Nevyriausybinė organizacija	2012–2014	0,35
5. Tam tikrų laboratorinių tyrimų grupių atlikimo centralizacija ir LDC akreditacija	5.1. Parengti, apmokyti specialistus Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų laboratorijoms akredituoti	Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikos	2017–2020	0,27
	5.2. Parengti, apmokyti specialistus Klaipėdos universitetinės*, Respublikinės Šiaulių ir Respublikinės Panevėžio ligoninių laboratorijoms akredituoti	Klaipėdos universitetinė* Respublikinė Šiaulių ir Respublikinė Panevėžio ligoninės	2017–2020	0,27
	5.3. Parengti dokumentų paketą, būtiną Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų laboratorijų akreditacijai	Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikos	2017–2020	0,25
	5.4. Parengti dokumentų paketą, būtiną Klaipėdos universitetinės*, Respublikinės Šiaulių ir Respublikinės Panevėžio ligoninių laboratorijų akreditacijai	Klaipėdos universitetinė*, Respublikinė Šiaulių ir Respublikinė Panevėžio ligoninės	2018–2020	0,25
	5.5. Akredituoti iki 5 LDC	5 LDC (Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikos, Klaipėdos universitetinė*, Respublikinė Šiaulių ir Respublikinė Panevėžio ligoninės)	2017–2020	0,5
6. Programos įgyvendinimo stebėsena	6.1. Atlikti tarpinį ir galutinį Programos įgyvendinimo vertinimą	SAM	2015; 2020	0,3
Iš viso:			2012–2020	83,19

*Įvertinus sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo rezultatus ir pasikeitus situacijai dėl laboratorinių tyrimų apimčių ir (ar) įstaigose teikiamų paslaugų, asmens sveikatos priežiūros įstaiga gali keistis.

**Laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo ir kokybės reikalavimus reglamentuojantys teisės aktai bus parengti įgyvendinant Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programą.

_________________
Klinikinių laboratorinių tyrimų
kokybės gerinimo programos
2 priedas

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS įstaigų LABORATORINIai TYRimai

Mėginys*	Analitė arba tyrimai	Trukmė	Brangumas	Sudėtingumas	Tyrimo lygis ir pastabos
	HEMATOLOGINIAI TYRIMAI:
K	Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (ne mažiau kaip 3 dalių leukocitų diferenciacijos hematologiniu analizatoriumi)	skubus (2 val.)			I
K	Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacijos hematologiniu analizatoriumi)	skubus (2 val.)			II
K	Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymas	skubus (2 val.)			II
K	Automatizuotas eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymas	skubus (2 val.)			II
K	Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas				II
K	Hemoglobino koncentracijos nustatymas				II
K	Mikroskopinis leukocitų skaičiaus tyrimas				II
K	Mikroskopinis eritrocitų skaičiaus tyrimas				II
K	Mikroskopinis leukocitų skaičiaus tyrimas				II
K	Mikroskopinis retikulocitų tyrimas				II
K	Automatizuotas retikulocitų tyrimas	III lygio – skubus (2 val.)			II
K	Osmosinio eritrocitų rezistentiškumo tyrimas				II
K	Ūminių leukemijų fenotipo tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
K	Lėtinių limfoproliferacinių ligų fenotipo tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
K	Minimalios liekamosios ligos tyrimas tėkmės citometrijos metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	Absoliutaus kamieninių ląstelių skaičiaus ir gyvybingumo tyrimas tėkmės citometrijos metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	Absoliutaus CD3+ limfocitų skaičiaus tyrimas tėkmės citometrijos metodu			Sudėtingas	III
K	Paroksizminės naktinės hemoglobinurijos tyrimas tėkmės citometrijos metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	DNR indekso tyrimas tėkmės citometrijos metodu		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Absoliutaus trombocitų skaičiaus trombocitų masėje nustatymas tėkmės citometrijos metodu			Sudėtingas	III
P	Liekamųjų kraujo forminių elementų taršos nustatymas šviežioje plazmoje tėkmės citometrijos metodu			Sudėtingas	III
Kt	Liekamųjų leukocitų taršos nustatymas trombocitų masėje tėkmės citometrijos metodu			Sudėtingas	III
Kt	Liekamųjų leukocitų taršos nustatymas eritrocitų masėje tėkmės citometrijos metodu			Sudėtingas	III
KČ	Kaulų čiulpų aspiranto citomorfologinis tyrimas			Sudėtingas	III
KČ	Kaulų čiulpų trepanobioptato atspaudo citomorfologinis tyrimas			Sudėtingas	III
KČ	Kaulų čiulpų aspirato citocheminis mieloperoksidazės tyrimas			Sudėtingas	III
KČ	Kaulų čiulpų aspirato citocheminis nespecifinės esterazės tyrimas			Sudėtingas	III
KČ	Kaulų čiulpų aspirato citocheminis sideroblastų tyrimas			Sudėtingas	III
Kt	Limfmazgio aspirato citomorfologinis tyrimas			Sudėtingas	III
Kt	Limfmazgio atspaudo citomorfologinis tyrimas			Sudėtingas	III
K	Kraujo parazitų tyrimas kraujo tepinėlyje			Sudėtingas	III
	ORGANIZMO SKYSČIŲ TYRIMAI:
Š	Šlapimo tyrimai:
Š	Vizualinis juostelinis šlapimo tyrimas	skubus (2 val.)			I
Š	Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas	skubus (2 val.)			I
Š	Šlapimo nuosėdų natyvinio tepinėlio mikroskopinis tyrimas	skubus (2 val.)			II
Š	Šlapimo nuosėdų tepinėlio mikroskopinis tyrimas dažant supravitaliai				II
Š	Šlapimo nuosėdų tepinėlio citomorfologinis tyrimas			Sudėtingas	III
Š	Automatizuotas šlapimo forminių elementų tyrimas				III
Š	Atrankinis automatizuotas šlapimo takų infekcijos tyrimas			Sudėtingas	III
Š	Šlapimo takų akmens cheminės sudėties nustatymas				III
	Išskyrų, nuoplovų ir aspiratų tyrimai:
Kt	Skreplių natyvinio tepinėlio mikroskopinis tyrimas				II
Kt	Nosies sekreto mikroskopinis tyrimas				II
Kt	Lyties takų išskyrų mikroskopinis tyrimas				II
Kt	Ejakuliato mikroskopinis tyrimas				II
Kt	Spermos natyvinio tepinėlio mikroskopinis tyrimas				II
Kt	Prostatos sekreto natyvinio tepinėlio mikroskopinis tyrimas				II
Kt	Skreplių citomorfologinis tyrimas			Sudėtingas	III
Kt	Skreplių citomorfologinis tyrimas citocentrifugavimo metodu				III
Kt	Bronchoalveolinių nuoplovų citomorfologinis tyrimas				III
Kt	Bronchoalveolinių nuoplovų citomorfologinis tyrimas citocentrifugavimo metodu				III
Kt	Automatizuotas bronchoalveolinių nuoplovų citomorfologinis tyrimas				III
Kt	Bronchų aspirato citomorfologinis tyrimas				III
Kt	Bronchų aspirato citomorfologinis tyrimas citocentrifugavimo metodu				III
Kt	Prostatos sekreto citomorfologinis tyrimas				III
Kt	Prostatos sekreto citomorfologinis tyrimas citocentrifugavimo metodu				III
Kt	Mažojo dubens, pilvaplėvės ertmės nuoplovų citomorfologinis tyrimas				III
Kt	Mažojo dubens, pilvaplėvės ertmės nuoplovų citomorfologinis tyrimas citocentrifugavimo metodu				III
Kt	Šlapimo pūslės nuoplovų citomorfologinis tyrimas				III
Kt	Šlapimo pūslės nuoplovų citomorfologinis tyrimas citocentrifugavimo metodu				III
	Smegenų skysčio tyrimai:
L	Automatizuotas smegenų skysčio tyrimas	skubus (2 val.) nestabilios analitės			II
L	Smegenų skysčio natyvinio mėginio mikroskopinis tyrimas	skubus (2 val.) nestabilios analitės			II
L	Smegenų skysčio citomorfologinis tyrimas				III
L	Smegenų skysčio citomorfologinis tyrimas citocentrifugavimo metodu				III
L	Smegenų skysčio citomorfologinis tyrimas				III
L	Smegenų skysčio citomorfologinis tyrimas citocentrifugavimo metodu				III
	Sąnarių skysčio tyrimai:
Kt	Sąnarių skysčio natyvinio tepinėlio mikroskopija				II
Kt	Automatizuotas sąnarių skysčio tyrimas				II
Kt	Sąnarių skysčio citomorfologinis tyrimas				II
	Serozinių ertmių skysčio tyrimai:
Kt	Ertmių (pleuros, perikardo, pilvaplėvės) skysčio aspirato citomorfologinis tyrimas				II
Kt	Ertmių (pleuros, perikardo, pilvaplėvės) skysčio aspirato citomorfologinis tyrimas citocentrifugavimo metodu				III
Kt	Limfmazgio aspirato citomorfologinis tyrimas				II
Kt	Kasos, kepenų, skydliaukės, krūties punktatų citomorfologinis tyrimas				II
Kt	Kasos, kepenų, skydliaukės, krūties punktatų citomorfologinis tyrimas skystojoje terpėje				II
Kt	Cistos turinio mikroskopinis tyrimas				II
Kt	Įvairių cistų punktatų citomorfologinis tyrimas				II
Kt	Įvairių cistų punktatų citomorfologinis tyrimas citocentrifugavimo metodu				III
	Kitų lokalizacijų skysčių tyrimai:
Kt	Kitos lokalizacijos aspirato citomorfologinis tyrimas				III
Kt	Kitos lokalizacijos aspirato citomorfologinis tyrimas citocentrifugavimo metodu				III
Kt	Kitos lokalizacijos išskyrų citomorfologinis tyrimas				III
Kt	Kitos lokalizacijos išskyrų citomorfologinis tyrimas citocentrifugavimo metodu				III
Kt	Kitos lokalizacijos nuoplovų citomorfologinis tyrimas				III
Kt	Kitos lokalizacijos nuoplovų citomorfologinis tyrimas citocentrifugavimo metodu				III
Kt	Kitos lokalizacijos punktatų citomorfologinis tyrimas				III
Kt	Burnos gleivinės ir liežuvio nuograndų citomorfologinis tyrimas				III
	Koprologiniai tyrimai:
I	Slapto kraujavimo nustatymas išmatose cheminiu metodu				I
I	Slapto kraujavimo nustatymas išmatose imunochromatografijos metodu				I
I	Išmatų tepinėlio mikroskopinis tyrimas				II
I	Pirmuonių ir jų cistų nustatymas išmatose	nestabilios analitės (2 val.)			II
I	Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatų tepinėlyje				II
I	Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatose koncentravimo metodu				II
I	Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatose lipnios plėvelės metodu				II
	BIOCHEMINIAI TYRIMAI:
K	Gliukozės koncentracijos kraujyje nustatymas	skubus (2 val.)			I
S, P, L	Gliukozės koncentracijos serume/plazmoje, likvore nustatymas	skubus (2 val.),			II
S, P	Laktato koncentracijos nustatymas	skubus (2 val.)			II
K	Glikozilinto hemoglobino koncentracijos kraujyje nustatymas diagnostikos prie ligonio metodais				I, POCT**
K	Glikozilinto hemoglobino koncentracijos kraujyje nustatymas				II
S, P, Kt.	Albumino koncentracijos nustatymas				II
Š	Mikroalbumino koncentracijos šlapime nustatymas				I lygis, priklauso nuo metodo
S, Kt	Bendro baltymo koncentracijos nustatymas	S skubus (2 val.)			II
Š, L, Kt	Bendro baltymo koncentracijos nustatymas	L skubus (2 val.)			II
S, P, Š	Šlapalo koncentracijos nustatymas	S skubus (2 val.)			II
S, P, Š	Kreatinino koncentracijos nustatymas	S skubus (2 val.)			II
S, P, Š	Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas				II
K	Osmoliališkumo nustatymas apskaičiavimo metodu	skubus (1 val.)			II
K, S, P, Š, L	Kalio koncentracijos nustatymas	skubus (2 val.)			II
K, S, P, Š, L	Natrio koncentracijos nustatymas	skubus (2 val.)			II
K, S, P, Š, L	Chloridų kiekio nustatymas	skubus (2 val.)			II
Kt	Chloridų koncentracijos prakaite nustatymas				II
K, S, P	Kalcio koncentracijos nustatymas	skubus (2 val.)			II
K, S, P, L	Jonizuoto kalcio koncentracijos nustatymas	skubus (2 val.)			II
S, P, Š	Magnio koncentracijos nustatymas	skubus (2 val.)			II
S, P, Š	Fosforo koncentracijos nustatymas				II
K, S, P	Geležies koncentracijos nustatymas				II
S, P	Bendros /laisvos geležies surišimo gebos nustatymas				II
K, S, P, Kt	Cholesterolio koncentracijos nustatymas				II
K, S, P	DTL(?alfa) cholesterolio koncentracijos nustatymas				II
K, S, P	MTL (?beta) cholesterolio koncentracijos apskaičiavimas pagal Friedewaldo formulę				II
S, P	MTL (?beta) cholesterolio koncentracijos nustatymas				II
K, S, P	Trigliceridų koncentracijos nustatymas				II
S, P, Kt	Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas	skubus (2 val.)			II
S, P, Kt	Tiesioginio (konjuguoto) bilirubino koncentracijos nustatymas ir netiesioginio (nekonjuoguoto) bilirubino koncentracijos apskaičiavimas	skubus (2 val.)			II
S, P	Aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumo nustatymas	skubus (2 val.)			II
S, P	Alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumo nustatymas	skubus (2 val.)			II
S, P	Gamaglutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas	skubus (2 val.)			II
S, P	Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas	skubus (2 val.)			II
S, P, Š, Kt	?alfa amilazės aktyvumo nustatymas	skubus (2 val.)			II
S, P, Š, Kt	Kasos amilazės aktyvumo nustatymas	skubus (2 val.)			II
S, P	Lipazės aktyvumo nustatymas	skubus (2 val.)			II
S	Rūgščios fosfatazės aktyvumo nustatymas				II
S	Prostatos rūgščios fosfatazės aktyvumo nustatymas				II
S, P, Kt	Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas				II
S, P	Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas				II
K, S, P	Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) masės nustatymas	skubus (1 val.)			II
S, P	CK izofermentų elektroforezė		Brangus	Sudėtingas	III
K, S, P, Š	Mioglobino koncentracijos nustatymas	skubus (1 val.)			II
S, P	Troponino T nustatymas	skubus (1 val.)			II
K	Kokybinis arba pusiaukiekybinis troponino T nustatymas	skubus (1 val.)			II
S, P	Troponino I nustatymas	skubus (1 val.)			II
K	Kokybinis arba pusiaukiekybinis troponino I nustatymas	skubus (1 val.)			II
S	Antistreptolizino O kokybinis nustatymas				I
S	Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas				II
S, P	C reaktyviojo baltymo kokybinis ar pusiau kiekybinis nustatymas	skubus (2 val.)			I lygio, POCT
S, P	C reaktyviojo baltymo nustatymas	skubus (2 val.)			II
S, P	Didelio jautrumo CRB nustatymas				II
S	Reumatoidinio faktoriaus kokybinis nustatymas				I
S	Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas				II
S	Baltymų frakcijų nustatymas elektroforezės būdu				II
K	Kraujo dujų ir pH nustatymas	skubus, nestabilios analitės			II
K, P	Etanolio koncentracijos nustatymas (atrankinis)				II
S, P	Feritino koncentracijos nustatymas				II
Š	Psichotropinių ir narkotinių medžiagų nustatymas šlapime (atrankinis)				II
S, P	Prostatai specifinio antigeno (PSA) koncentracijos nustatymas				II
S, P	Laisvo PSA koncentracijos nustatymas				II
S, P	Folikulus stimuliuojančio hormono (FSH) koncentracijos nustatymas				II
S, P	Prolaktino koncentracijos nustatymas				II
S, P	Estradiolio (E2) koncentracijos nustatymas				II
S, P	Progesterono koncentracijos nustatymas				II
S, P	Testosterono koncentracijos nustatymas				II
S, P	Liuteinizuojančio hormono (LH) koncentracijos nustatymas				II
S, P	Tireotropinio hormono (TTH) nustatymas				II
S, P	Laisvo tiroksino (LT4) koncentracijos nustatymas				II
S, P	Tiroksino (T4) koncentracijos nustatymas				II
S, P	Trijodtironino (T3) koncentracijos nustatymas				II
S, P	Laisvo trijodtironino (LT3) koncentracijos nustatymas				II
S, P	Tiroglobulino koncentracijos nustatymas		Brangus		III
S, P	Tiroglobulino antikūnų (Anti-TG) nustatymas		Brangus		III
S, P	Skydliaukės peroksidazės antikūnų (ATPO) nustatymas				II
S, P	Vėžio žymens CA 19-9 nustatymas				II
S, P	Vėžio žymens CA 125 nustatymas				II
S, P	Vėžio žymens CA 15-3 nustatymas				II
S, P	Karcinoembrioninio antigeno nustatymas				II
S, P	Chorioninio gonadotropino (HCG) nustatymas				II
S, Š	Vario koncentracijos nustatymas				III
S, P	Ličio koncentracijos nustatymas				II
S	Vitamino B12 koncentracijos nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
S	25-OH Vitamino D koncentracijos nustatymas		Brangus		III
S	1,25-OH Vitamino D koncentracijos nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
K, S	Folio rūgšties koncentracijos nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
S	Kortizolio koncentracijos nustatymas				III
S	Parathormono koncentracijos nustatymas				III
S	Tiroglobulino antikūnų nustatymas				III
S	Augimo hormono (HGH) nustatymas				III
S	Navikų polipeptido specifinio antigeno nustatymas		Brangus		III
S	Navikų nekrozės ?alfa faktoriaus (TNF-?alfa) nustatymas		Brangus		III
S	Plokščialąstelinio vėžio žymens (SCC) nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
S	Vėžio žymens CA 72-4 nustatymas		Brangus		III
S	Vėžio žymens CA S-100 nustatymas		Brangus		III
S	Vėžio žymens CA P1 NP nustatymas		Brangus		III
S	Vėžio žymens Cyfra 21-1 nustatymas		Brangus		III
S	Vėžio žymuo NSE (neuronų specifinė endolazė)		Brangus		III
S	HE4 (Žmogaus epidymio baltymas 4)		Brangus		III
P	Amoniako nustatymas	Nestabili analitė, skubus			III
S	Osmoliališkumo (osmometrijos metodu) nustatymas				III
S, Š	Cinko koncentracijos nustatymas				III
S	Lipoproteinų elektroforezė		Brangus		III
S	Apolipoproteino A-I koncentracijos nustatymas				III
S	Apolipoproteino A-II koncentracijos nustatymas				III
S	Apolipoproteino B koncentracijos nustatymas				III
S	Apolipoproteino E koncentracijos nustatymas				III
S	Lipoproteino (a) koncentracijos nustatymas				III
P, S	Homocisteino (HCY) koncentracijos nustatymas		Brangus		III
S, P	Smegenų natriuretinio peptido (BNP) koncentracijos nustatymas		Brangus		III
P	N-galinio smegenų natriuretinio propeptido (NT-proBNP) koncentracijos nustatymas		Brangus		III
S	Interleukinų nustatymas		Brangus		III
S	Prokalcitonino kokybinis arba pusiau kiekybinis nustatymas		Brangus		II
S	Prokalcitonino kiekybinis nustatymas		Brangus		III
S	Ceruloplazmino koncentracijos nustatymas				III
S	Krioglobulinų nustatymas				III
S	?alfa2-makroglobulino nustatymas				III
Š	?alfa1-mikroglobulino šlapime nustatymas				III
S	?beta2-mikroglobulino nustatymas				III
K	Hemoglobino frakcijų (O2Hb; COHb; HbR; MetHb) nustatymas	Nestabilios analitės			III
S	Transferino nustatymas				III
S	Tirpių transferino receptorių nustatymas		Brangus		III
S	Decialotransferino (CDT-transferino) nustatymas		Brangus		III
S	Eritropoetino EPO nustatymas		Brangus		III
Š	Deoksipiridinolino šlapime nustatymas		Brangus		III
S	Kaulų apykaitos žymuo Osteokalcinas N-MID		Brangus		III
S	Kaulų rezorbcijos žymuo beta kryžminės jungtys		Brangus		III
S	Digoksino koncentracijos nustatymas		Brangus		III
K	Ciklosporino koncentracijos nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
K	Takrolimo koncentracijos nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
K	Sirolimo koncentracijos nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
K	Everolimo koncentracijos nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Mikofenolinės rūgšties koncentracijos nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
S	Gentamicino koncentracijos nustatymas		Brangus		III
S	Teofilino koncentracijos nustatymas		Brangus		III
S	Karbamazepino koncentracijos nustatymas		Brangus		III
S	Valproinės rūgšties koncentracijos nustatymas		Brangus		III
S	Vankomicino koncentracijos nustatymas		Brangus		III
S	Amikacinas		Brangus		III
S	Metotreksato koncentracijos nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
S	?alfa-fetoproteino koncentracijos nustatymas				III
S	Nekonjuguoto estriolio (E3) koncentracijos nustatymas			Sudėtingas	III
S	Tiroglobulino koncentracijos nustatymas				III
S	Tiroksiną sujungiančio globulino koncentracijos nustatymas				III
S	Antikūnų prieš tirotropino receptorius nustatymas			Sudėtingas	III
S	Laisvo ?beta-chorioninio gonatropino ?beta-HCG nustatymas				III
S	Su nėštumu susijusio plazmos baltymo PAPP-A nustatymas			Sudėtingas	III
S	Gastrino koncentracijos nustatymas				III
S	Insulino koncentracijos nustatymas				III
S	C peptido koncentracijos nustatymas				III
S	Dehidroepiandrosterono (DHEA-SO4) koncentracijos nustatymas				III
P	Adrenokortikoptropinio hormono (AKTH) nustatymas	Nestabili analitė			III
S, P, Š	Adrenalino koncentracijos nustatymas	Nestabili analitė		Sudėtingas	III
S, P, Š	Noradrenalino koncentracijos nustatymas	Nestabili analitė		Sudėtingas	III
S, P, Š	Dopamino koncentracijos nustatymas	Nestabili analitė		Sudėtingas	III
Š	5-hidroksiindolilacto rūgšties nustatymas	Nestabili analitė		Sudėtingas	III
S	Šarminės fosfatazės izofermentų nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
S	LDH izofermentų nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
K	Hemoglobino frakcijų nustatymas EF būdu		Brangus	Sudėtingas	III
S, Š	Bence-Jones baltymo nustatymas EF būdu		Brangus	Sudėtingas	III
L	Imunoglobulinų likvore nustatymas		Brangus		III
L	IgG oligokloninių juostų nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
S	Imunofiksacijos (imunoglobulinų lengvųjų grandžių monoklonų tipavimas) tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
S, Š	Imunoglobulinų bendrų ? lengvųjų grandžių nustatymo tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
S, Š	Imunoglobulinų bendrų ? lengvųjų grandžių nustatymo tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
S, Š	Imunoglobulinų laisvų ? lengvųjų grandžių nustatymo tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
S, Š	Imunoglobulinų laisvų ? lengvųjų grandžių nustatymo tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
S	Haptoglobino nustatymas				III
S	?alfa1-antitripsino nustatymas		Brangus		III
S	?alfa1-rūgštaus glikoproteino nustatymas				III
S	Cistatino C nustatymas			Sudėtingas	III
S	Mieloperoksidazės nustatymas		Brangus		III
S	17-OH progesterono nustatymas			Sudėtingas	III
S	IGF-1 (somatomedino) nustatymas			Sudėtingas	III
S	Audinių augimo III faktorių surišantis baltymas (IGFBP-3)		Brangus	Sudėtingas	III
P	Renino nustatymas			Sudėtingas	III
S	Kalcitonino nustatymas			Sudėtingas	III
S	Lytinius hormonus surišančio globulino (SHBG) nustatymas				III
S	Leptino nustatymas			Sudėtingas	III
S	Chromogranino A nustatymas			Sudėtingas	III
S	Aldosterono nustatymas			Sudėtingas	III
S	Acetilcholino receptorių antikūnų (ARAb) nustatymas			Sudėtingas	III
S	Adiponektino nustatymas			Sudėtingas	III
S	Rezistino nustatymas			Sudėtingas	III
S	Insuliną antikūnų nustatymas			Sudėtingas	III
S	TSH receptorių antikūnų (anti-TSH) nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
S	Gliutamatdekarboksilazės antikūnų (anti-GAD) nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
S	Tirozinfosfatazės antikūnų nustatymas		Brangus	Sudėtingas
S	Acetilcholino koncentracijos nustatymas			Sudėtingas	III
K	Presepsino koncentracijos nustatymas		Brangus		III
I	Kalprotektino koncentracijos nustatymas		Brangus		III
S	NGAL (su neutrofilų želatinaze asocijuotas lipokalinas) koncentracijos nustatymas		Brangus		III
S	ProGRP (progastrino liberino peptidas)		Brangus		III
S	Chrmograninas A		Brangus	Sudėtingas	III
S	Laisvas metanefrinas ir normetenefrinas		Brangus	Sudėtingas	III
S	Serotoninas		Brangus	Sudėtingas	III
S	Galektinas-3		Brangus	Sudėtingas	III
	KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAI:
K	Protrombino laiko tyrimas	skubus (2 val.)			I lygio, POCT
P	Protrombino laiko tyrimas	skubus (2 val.)			II
P	Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas	skubus (2 val.)			II
K	Aktyvinto krešėjimo laiko (ACT) nustatymas	skubus (1 val.)			II lygio, POCT
K	Kraujavimo laiko nustatymas	skubus (1 val.)			II lygio, POCT
P	Fibrinogeno koncentracijos nustatymas	skubus (2 val.)			II
S, P	D-Dimerų nustatymas	skubus (2 val.)			II
P	Fibrino monomerai		Brangus		II
P	Trombino laiko nustatymas				III
P	Antitrombino III nustatymas		Brangus		III
P	Fibrino / fibrinogeno degradacijos produktų nustatymas				III
P	Fon-Willebrando faktoriaus nustatymas				III
P	Faktoriaus II nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Faktoriaus V nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Faktoriaus VII nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Faktoriaus VIII nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Faktoriaus IX nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Faktoriaus X nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Faktoriaus XI nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Faktoriaus XII nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Faktoriaus XIII nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Faktoriaus VIII inhibitorių nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Baltymo S nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Laisvo baltymo S nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Baltymo C nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Rezistentiškumo aktyvintam baltymui C tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Lupus antikoaguliantų nustatymas (kokybinis tyrimas)		Brangus		III
P	Lupus antikoaguliantų atrankinis tyrimas (LA1)		Brangus	Sudėtingas	III
P	Lupus antikoaguliantų patvirtinamasis tyrimas (LA2)		Brangus	Sudėtingas	III
K, P	Trombocitų agregacijos tyrimas			Sudėtingas	III
K	Trombocitų funkcijų tyrimas				III
K	Tromboelastografija		Brangus	Sudėtingas	III, POCT
P	Anti Xa (Mažos molekulinės masės heparino) nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
	IMUNOHEMATOLOGINIAI TYRIMAI
K	Kraujo grupės pagal ABO sistemą nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)	skubus (2 val.)			II
K	Rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)	skubus (2 val.)			II
K	DVI kategorijos antigeno nustatymas ir patvirtinimas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)				II
K	Antikūnų nustatymas, naudojant 3-jų donorų standartinius eritrocitus (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)				II
K	Kraujo suderinamumo mėginys recipientui (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)	skubus (2 val.)		Sudėtingas	II
K	Antigeno A pogrupių A1, A2 nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Eritrocitų antigenų profilis I (P1–Le(a)–Le(b)–Lu(a)–Lu(b)–ctl.) (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Eritrocitų antigenų profilis II (K–Kp(a)–Kp(b)–Jk(a)–Jk(b) –ctl.) (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Eritrocitų antigenų profilis III (M–N–S–s–Fy(a)–Fy(b)) (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Rh fenotipo ir Kell antigeno nustatymas (D, Kell, C,c, Cw,E,e) (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno Kell nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno N nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno M nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno P1 nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno Lewis (a) (Lea) nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno Lewis (b) (Leb) nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno Lu (a) (Lua) nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno Lu (b) (Lub) nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno Fy (a) (Fya) nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno Fy (b) (Fyb) nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno Kidd (a) (Jka) nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno Kidd (b) (Jkb)nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno C nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno Cw nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno c nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno S nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno s nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno E nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antigeno e nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antikūnų identifikavimas (Rh-hr, Kell, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNS, Lutheran, Xg) (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Antikūnų titro nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Tiesioginė Kumbso reakcija (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Tiesioginė Kumbso reakcija, nurodant IgG, IgA, IgM buvimą (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Tiesioginė Kumbso reakcija, nurodant C3c, C3d buvimą (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Tiesioginė Kumbso reakcija, nurodant IgG, IgA, IgM, C3c, C3d buvimą (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)			Sudėtingas	III
K	Šalčio agliutininų nustatymas (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)				III
K	Heparino antikūnų nustatymas		Brangus		III
K	Individualus kraujo suderinamumo mėginys recipientui pagal surastus antikūnus (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)		Brangus	Sudėtingas	III
	KLINIKINIAI IMUNOLOGINIAI TYRIMAI
S	Imunoglobulinų A koncentracijos nustatymas				II
S	Imunoglobulinų G koncentracijos nustatymas				II
S	Imunoglobulinų M koncentracijos nustatymas				II
S	Bendro IgE nustatymas				II
S	Neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys	Nestabili analitė (1 val.)			III
S	Cirkuliuojančių imuninių kompleksų kiekio nustatymas				III
S	Imunoglobulino G poklasių tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
S	Komplemento faktoriaus C3 nustatymas				III
S	Komplemento faktoriaus C4 nustatymas				III
S	C1 esterazės inhibitoriaus nustatymas		Brangus		III
S	Alergenui specifinių IgE nustatymas (1 specifikos)				III
S	Alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų)				III
S	Alergenui specifinių IgE nustatymas (35-36 specifikų)				III
K	Branduolio antigenų antikūnų (angl. ANA) nustatymas			Sudėtingas	III
K	Išskiriamų iš branduolio antigenų antikūnų (angl. ENA) nustatymas		Brangus		III
K	Neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnų (angl. ANCA) nustatymas			Sudėtingas	III
K	Neuronų antigenus antikūnų nustatymas		Brangus		III
K	Mitochondrijų antigenų antikūnų nustatymas (angl. AMA)			Sudėtingas	III
K	Kepenų, inkstų mikrosomų antikūnų nustatymas (angl. anti-LKM)			Sudėtingas	III
K	Lygiųjų audinių antigenų antikūnų nustatymas (ang. ASMA)			Sudėtingas	III
K	Gliadino antikūnų nustatymas			Sudėtingas	III
K	Audinių transgliutaminazės antikūnų nustatymas				III
K	Glomerulų bazinės membranos antikūnų nustatymas (angl. anti-GBM) netiesioginės imunofluorescencijos metodu			Sudėtingas	III
K	Glomerulų bazinės membranos antikūnų nustatymas (angl. anti-GBM) imunocheminiu metodu				III
K	Glomerulų bazinės membranos antikūnų nustatymas (angl. anti-GBM) imunofermentiniu metodu				III
K	Kardiolipino antikūnų nustatymas (IgGAM)				III
K	Kardiolipino antikūnų nustatymas (IgG klasės)				III
K	Kardiolipino antikūnų nustatymas (IgM klasės)				III
K	?beta2-glikoproteino 1 antikūnų (anti- ?beta2-GP1) nustatymas (IgGAM)				III
K	?beta2-glikoproteino 1 antikūnų (anti-?beta2-GP1) nustatymas (IgG klasės)				III
K	?beta2-glikoproteino 1 antikūnų (anti-?beta2-GP1) nustatymas (IgM klasės)				III
K	Cklinio citrulinizuoto peptido antikūnų (anti-CCP) nustatymas				III
K	Dvispiralės DNR antikūnų (anti-dsDNR) nustatymas				III
K	?betaiIterferono antikūnų (anti-IFN?beta) nustatymas		Brangus		III
K	Periferinio kraujo ląstelių imunofenotipavimas		Brangus	Sudėtingas	III
K	Bronchoalveolinio lavažo skysčio ląstelių imunofenotipavimas	Nestabili analitė (1 val.)	Brangus	Sudėtingas	III
K	Neutrofilų fagocitinis aktyvumas	Nestabili analitė (1 val.)			III
K	Stimuliuotas neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys	Nestabili analitė (1 val.)			III
K	Limfocitų blasttransformacijos savaiminė reakcija			Sudėtingas	III
K	Limfocitų blasttransformacijos reakcija į fitohemagliutininą (angl. PHA)			Sudėtingas	III
K	Limfocitų blasttransformacijos reakcija į Phytolacca americana (angl. PWM)			Sudėtingas	III
K	Imuninio atsako nustatymas pagal gama interferono kiekį in vitro stimuliuojant Mycobacterium tuberculosis antigenais ESAT-6, CTP-10 ir TB7.7 (Quantiferon)		Brangus	Sudėtingas	III
K	Alfa-glicerofosfatdehidrogenazės aktyvumo limfocituose nustatymas citocheminiu metodu			Sudėtingas	III
K	Sukcinatdehidrogenazės (SDH) aktyvumo limfocituose nustatymas citocheminiu metodu			Sudėtingas	III
K	ŽLA B27 antigeno nustatymas tėkmės citometrijos metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	ŽLA B27 antigeno nustatymas molekulinės biologijos metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	Žmogaus leukocitų I klasės antigenų (ŽLA-A, B, C) nustatymas limfocitotoksiniu metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	Žmogaus leukocitų II klasės antigenų (ŽLA-DR, DQ) nustatymas limfocitotoksiniu metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	Autokryžminė reakcija limfocitotoksiniu metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	Kryžminės donoro-recipiento dermės mėginys su recipientų serumų rinkiniu (kadaverinis donoras)		Brangus	Sudėtingas	III
K	Kryžminės donoro-recipiento dermės mėginys su vienu serumu limfocitoksiniu metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	Kryžminė donoro-recipiento reakcija su vienu serumu tėkmės citometrijos būdu		Brangus	Sudėtingas	III
K	Žmogaus I klasės leukocitų antigenų antikūnų nustatymas atrankiniu būdu		Brangus		III
K	Žmogaus II klasės leukocitų antigenų antikūnų nustatymas atrankiniu būdu		Brangus		III
K	Žmogaus I klasės leukocitų antigenų antikūnų specifiškumo nustatymas				III
K	Žmogaus II klasės leukocitų antigenų antikūnų specifiškumo nustatymas				III
K	Limfocitotoksinių antikūnų tyrimas su 30 specifikų ląstelėmis		Brangus	Sudėtingas	III
K	Limfocitotoksinių antikūnų tyrimas su 40 specifikų ląstelėmis		Brangus	Sudėtingas	III
	Mikrobiologiniai tyrimai:
	1. Diagnostinės mikrobiologijos tyrimai
Kt	Skreplių pasėlis rankiniu būdu				II
Kt	Bronchoalveolinio lavažo pasėlis rankiniu būdu				II
Š	Šlapimo pasėlis rankiniu būdu				II
Š	Automatizuotas bakterijų auginimas šlapime				II
K	Kraujo pasėlis rankiniu būdu				II
K	Kraujo pasėlis automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams)				II
K	Kraujo pasėlis grybams automatizuotu būdu nustatyti				II
L	Stuburo smegenų skysčio pasėlis rankiniu būdu				II
L	Sterilių organizmo skysčių pasėlis rankiniu būdu				II
L	Smegenų skysčio pasėlis automatizuotu būdu				II
Kt	Sterilių organizmo skysčių pasėlis automatizuotu būdu				II
Kt	Pūlingų eksudatų pasėlis				II
Kt	Tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlis				II
Kt	Tepinėlių iš akių pasėlis				II
Kt	Tepinėlių iš ausų pasėlis				II
Kt	Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti				II
Kt	Tepinėlis iš nosiaryklės kokliušui				II
Kt	Veido daubų punktatų tyrimas				II
Kt	Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti				II
Kt	Pasėlis gonokokams nustatyti		Brangus		II
Kt	Tepinėlio iš genitalijų pasėlis				II
Kt	Spermos, prostatos sekreto pasėlis				II
Kt	Kateterių, drenų pasėlis				II
Kt	Bioptatų (limfmazgių, plaučių, kepenų ir kt.)				II
I	Išmatų diagnostinis		Brangus		II
I	Kiekybinis išmatų pasėlis		Brangus		II
Kt	Tulžies pasėlis				II
Kt	Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatyti				II
Kt	Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti				II
Kt	Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti			Sudėtingas	II
Kt	Moters lyties organų išskyrų mikroskopija				II
Kt	Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija				II
Kt	Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija				II
Kt	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)				II
Kt	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų)				II
Kt	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema		Brangus		II
Kt	Enterobakterijų identifikavimas iki genties				II
Kt	Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies				II
Kt	Šigelių identifikavimas iki rūšies		Brangus	Sudėtingas	II
Kt	Salmonelių identifikavimas iki genties				II
Kt	Salmonelių identifikavimas iki rūšies		Brangus	Sudėtingas	II
Kt	Jersinijų identifikavimas iki rūšies				II
Kt	Kampilobakterijų identifikavimas		Brangus		II
Kt	Staphylococcus aureus (S.aureus) identifikavimas				II
Kt	Meticilinui rezistentinių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu		Brangus		II
I	Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu				II
I	Adeno virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu				II
Kt	Norovirusų nustatymas imunochromatografiniu metodu				II
Kt	Giardijų nustatymas imunochromatografiniu metodu				II
Kt	Kriptosporidijų nustatymas imunochromatografiniu metodu				II
Kt	Amebiazės nustatymas imunochromatografiniu metodu				II
Kt	C.difficile A+B toksino nustatymas imunochromatografiniu metodu				II
Kt	RSV antigeno nustatymas imunochromatografiniu metodu				II
Kt	Gripo A nustatymas imunochromatografiniu metodu				II
Kt	Gripo B nustatymas imunochromatografiniu metodu				II
Kt	Streptokokų, alfa-hemolitinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose		Brangus		II
Kt	Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas				II
Kt	Streptococcus pneumoniae identifikavimas				II
Kt	Meningokokų ir gonokokų identifikavimas		Brangus		II
Kt	Enterokokų identifikavimas iki genties				II
Kt	Enterokokų identifikavimas iki rūšies				II
Kt	Hemofilų identifikavimas				II
Kt	Pseudomonų identifikavimas iki rūšies		Brangus		II
Kt	Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas		Brangus		II
Kt	Listerijų identifikavimas iki rūšies		Brangus		II
Kt	Anaerobų identifikavimas iki genties				II
Kt	Anaerobų identifikavimas iki rūšies		Brangus		II
Kt	Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro				II
Kt	Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu		Brangus		II
Kt	Ureaplasma urealyticum ir Mycoplasma hominis identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu				II
I	Clostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu				II
Š	Legionella pneumophila Ag nustatymas šlapime juosteliniu metodu				II
Kt	Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas E-testų metodu (viena bakterija-vienas vaistas)		Brangus		III
Kt	Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas automatizuota skiedimo sistema		Brangus		III
Kt	Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas E-testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)		Brangus		III
Kt	Grybų jautrumas antibiotikams MIK metodu		Brangus		III
Kt	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema		Brangus		III
Kt	Dermatofitų identifikavimas iki rūšies			Sudėtingas	III
Kt	Sukėlėjų atsparumo antibiotikams mechanizmų nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
	2. Tuberkuliozės tyrimai:
Kt	Rūgščiai atsparių bakterijų skreplių tepinėlyje nustatymas				II
Kt	Rūgščiai atsparių bakterijų bronchų aspirato tepinėlyje nustatymas				II
Kt	Rūgščiai atsparių bakterijų bronchoalveolinio lavažo tepinėlyje nustatymas				II
Kt	M. tuberculosis auginimas Levenšteino-Jenseno mitybos terpėje, identifikavimas			Sudėtingas	II
Kt	M. tuberculosis jautrumo nustatymas I eilės prieštuberkulioziniams vaistams			Sudėtingas	III
Kt	M. tuberculosis bakterijų auginimas BACTEC MGIT terpėje, identifikavimas ir jautrumas prieštuberkulioziniams vaistams		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	M. tuberculosis jautrumo nustatymas II eilės prieštuberkulioziniams vaistams		Brangus	Sudėtingas	III
	3. Sanitariniai tyrimai:
Kt	Patalpų oro mikrobinio užterštumo tyrimas–Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu				II
Kt	Patalpų oro mikrobinio užterštumo tyrimas–Mielių ir/arba pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu				II
Kt	Nuoplovų, nuograndų, indelių (plovinių) tyrimai– Staphylococcus aureus ar kitų stafilokokų aptikimas				II
Kt	Nuoplovų, nuograndų, indelių (plovinių) tyrimai–Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas				II
Kt	Nuoplovų, nuograndų, indelių (plovinių) tyrimai–sterilumo nustatymas				II
Kt	Farmacijos preparatų, medicinos priemonių ir kiti tyrimai–sterilumo nustatymas (tirpalai)				II
Kt	Vandens tyrimai–Žarnyno lazdelių (E.coli) ir koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu				II
	4 Infekcijų serologiniai tyrimai:
S	Citomegalo viruso (CMV) bendrų Ig nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Citomegalo viruso (CMV) IgG avidiškumo tyrimas imunofermentiniu metodu		Brangus	Sudėtingas	III
S	Herpes simplex viruso 1IgM nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Herpes simplex viruso 2 IgM nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Herpes simplex viruso 1IgG nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Herpes simplex viruso 2 IgG nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas				II
S	Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas				II
S	Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Hepatito A viruso (HAV) IgG nustatymas				II
S	Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas				II
S	Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Rino sincicinio viruso IgM/IgG (RSV) nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	T. gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	T. gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	T. gondii IgG avidiškumo tyrimas imunofermentiniu metodu		Brangus	Sudėtingas	III
S	Toxocara canis IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Toxocara canis IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Aspergillus antigeno (Galaktomanano) nustatymas imunofermentiniu metodu		Brangus	Sudėtingas	III
S	Candida antigeno (Manano) nustatymas imunofermentiniu metodu		Brangus	Sudėtingas	III
S	Treponema pallidum IgM,-G antikūnų nustatymas				II
S	EBV viruso IgM antikūnų (anti–EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	EBV viruso IgG antikūnų (anti–EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	EBV branduolio antigeno IgG antikūnų nustatymas serume ir plazmoje (anti–EBBA IgG)				III
S	EBV ankstyvojo antigeno antikūnai (EBV–AA IgG) (ELISA)				III
S	Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu.				II
S	Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu				II
S	Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunobloto metodu		Brangus	Sudėtingas	III
S	Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunobloto metodu		Brangus	Sudėtingas	III
S	Borrelia burgdorferi IgM,A,G antikūnų nustatymas netiesioginės imunofluorescencijos metodu			Sudėtingas	III
S	Echinococcus spp. IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu				III
S	Echinococcus granulosis IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu.		Brangus		III
S	Echinococcus multilocularis IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu.		Brangus		III
S	RPR kokybinė reakcija				II
S	RPR pusiaukiekybinė reakcija				II
S	TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu				II
S	Chlamydia trachomatis Ag nustatymas tiesiogine imunofluorescencija				III
S	Specifinių leptospirų Ak nustatymas agliutinacijos reakcija su specifiniais leptospirų Ag		Brangus		III
S	Užkrečiamųjų ligų diagnostika, nustatant žmogaus antikūnus imunobloto reakcija		Brangus	Sudėtingas	III
S	H. pylori IgG nustatymas				II
S	T. gondii IgA nustatatymas				III
S	Beta-D-gliukono nustatymas				III
S	Kokliušo IgG ir IgA koncentracijos nustatymas				III
	Genetiniai tyrimai:
	Citogenetiniai tyrimai:
Kt	Fragilios X chromosomos nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Chromosomų skaičiaus ir struktūros (kariotipo) nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Lytinio chromatino kūnelių skaičiaus 100-e ląstelių nustatymas				III
Kt	Filadelfinės chromosomos nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Chromosomų mikrodelecijų nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Subtelomerų tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Pakitusių chromosomų fragmentų kilmės nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Smulkių chromosomų fragmentų skaičiaus pokyčių nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
	Biocheminiai genetiniai tyrimai:
K	Tireotropinio hormono koncentracijos sausame kraujyje nustatymas				III
K	Fenilalanino koncentracijos sausame kraujyje nustatymas				III
S	Tirozino koncentracijos serume nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
P	Aminorūgščių koncentracijos kraujo plazmoje nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Š	Aminorūgščių šlapime nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Š	Glikozoaminoglikanų koncentracijos šlapime nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Š	Glikozoaminoglikanų frakcijų šlapime nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Š	Organinių rūgščių tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
Š	Oligosacharidų šlapime nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Š	Sialooligosacharidų šlapime nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Š	Manozil-N-acetilgliukozamino šlapime nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Š	Aspartilgliukozamino šlapime nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Š	Disacharidų šlapime nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Š	Oroto rūgšties koncentracijos šlapime nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Š	Sulfitų šlapime nustatymas				III
Š	Kokybinė metabolitų analizė šlapime:				III
Š	Fenilpirovynuogių rūgštis				III
Š	Ketonai (kokybinė reakcija)				III
Š	Ksantureno rūgštis				III
Š	Homogentizino rūgštis				III
Š	Redukuojančios medžiagos				III
Š	Homocistinas / cistinas				III
Š	Fruktozė				III
Š	Galaktozė				III
Š	Metilmalono rūgštis				III
Š	Prolinas				III
Kt	Elektrolitų koncentracijos prakaite nustatymas				III
	Molekuliniai genetiniai tyrimai:
Kt	DF508 mutacijos cistinės fibrozės transmembraninio laidumo reguliavimo baltymo (CFTR) gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	CFTR 2,3dele (21 kb) mutacijos nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	36 mutacijų cistinės fibrozės transmembraninio laidumo reguliavimo baltymo (CFTR) gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	CFTR geno oligonukleotidų ligavimo tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	R408W mutacijos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	R158Q mutacijos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	R261Q mutacijos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	G272X mutacijos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	E280K mutacijos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	IVS12nt1 mutacijos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	R261X mutacijos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Pasikartojančios sekos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	DNR daktiloskopija (pasikartojančios sekos introninėje geno srityje – 12 polimorfinių sistemų)		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Viengrandės DNR konformacijų polimorfizmo nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Nukleotidų sekos pakitimų amplifikuotame DNR fragmente nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Nukleotidų sekos pakitimų amplifikuotame FAH geno DNR fragmente nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Nukleotidų sekos pakitimų amplifikuotame CFTR geno DNR fragmente nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Nukleotidų sekos pakitimų amplifikuotuose Col1A1 ir Col1A2 genų DNR fragmentuose nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Delecijos distrofino gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Nukleotidų sekos pakitimų mitochondrinėje DNR nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Amplifikuoto DNR fragmento nukleotidų sekos nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	DNR polimorfizmo (XV-2c) CFTR gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	DNR polimorfizmo (D7S23) CFTR gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	DNR polimorfizmo (FC09) CFTR gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	CA pasikartojančių sekų polimorfizmo nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	CA polimorfizmo (DMD-50) distrofino gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	DNR polimorfizmo (pRT87-15) distrofino gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	DNR polimorfizmo (MPIP) distrofino gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	CA polimorfizmo (DMD-45) distrofino gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Delecijos SMN1 geno 7 egzone nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	CA polimorfizmo SMN1 gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	DNR polimorfizmo (In22-XbaI) VIII faktoriaus gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	DNR polimorfizmo (In18-BclII) VIII faktoriaus gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	CAG pasikartojančių sekų skaičiaus hantingtino gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	CTG pasikartojančių sekų skaičiaus DMPK gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	CGG pasikartojančių sekų skaičiaus FMR1 gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	CAG pasikartojančios sekų skaičiaus SCA1 gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	DNR polimorfizmo Col1A1 gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	DNR polimorfizmo Col1A2 gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Prader-Willi/Angelman sindromo tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Kurtumo diagnostika		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Charcot-Marie-Tooth ligos tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Y chromosomos mikrodelecijų nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	13, 18, 21 chromosomų ploidiškumo tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Lytinių chromosomų ploidiškumo tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	BRCA1 ir BRCA2 genų mutacijų tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	T1799A mutacijos BRAF gene tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	DNR žymenų, susijusių su prostatos vėžiu, genotipavimas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	1138A ir 1138C alelių FGFR3 gene tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	p p.G20210A mutacijos II-jame kraujo krešumo faktoriaus (Protrombino) gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	p.R506Q mutacijos V-jame kraujo krešumo faktoriaus (Leideno faktoriaus) gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	p.C282Y ir p.H63D mutacijų HFE (hemochromatozes) gene nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	p.H1069Q mutacijos ATP7B gene (Vilsono liga) nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	JAK2 V617F mutacijos genomineje DNR (JAK2 kokybinis) nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Alfa 1 antitripsino genotipo nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	EGFR nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Williams-Beuren sindromo tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	DiGeorge sindromo tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Miller-Dieker sindromo tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Smith-Magenis sindromo tyrimas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	p53 (17p13) nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	MLL(11q23) nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	AML/ETO t(8;21) nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	FIP1L1-CHIC2-PDGFRA (4q12) nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	5q-( 5q31; 5q33) nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	PML/RARA t(15;17) nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
	MOLEKULINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI
	1. Neinfekciniai molekulinės diagnostikos tyrimai
K	Žmogaus leukocitų I klasės antigenų (ŽLA-A, B, C) nustatymas molekulinės biologijos metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	Žmogaus leukocitų II klasės antigenų (ŽLA-DR, DQ) nustatymas molekulinės biologijos metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	Žmogaus leukocitų II klasės antigenų (ŽLA-DR) nustatymas molekulinės biologijos metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	Žmogaus leukocitų II klasės antigenų (ŽLA-DQ) nustatymas molekulinės biologijos metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	Žmogaus leukocitų antigenų A (ŽLA-A) nustatymas molekulinės biologijos metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	Žmogaus leukocitų antigenų B (ŽLA-B) nustatymas molekulinės biologijos metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	Žmogaus leukocitų antigenų C (ŽLA-C) nustatymas molekulinės biologijos metodu		Brangus	Sudėtingas	III
	2. Infekciniai molekulinės diagnostikos tyrimai
K	Hepatito B viruso (HBV) DNR kiekybinis nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
K	Citomegaloviruso (CMV) DNR kiekybinis nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
K	Epštein Baro viruso (EBV) DNR kiekybinis nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
K	Polyoma viruso (BK viruso) DNR nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
K	Polyoma viruso (JC viruso) DNR nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Chlamydia trachomatis DNR nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Chlamydia trachomatis ir gonorėjos DNR nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Kombinuotas Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium DNR nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
K	Kokybinis Toxoplasma gondii DNR nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
K	HCV RNR kiekybinis nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
K	HCV genotipo nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
K	Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) DNR nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) genotipų – aukštos rizikos grupės nustatymas		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	M. tuberculosis atsparumo prieštuberkulioziniams vaistams nustatymas molekulinės diagnostikos metodu		Brangus	Sudėtingas	III
K	ŽIV1/2, HCV, HBV nukleorūgščių tyrimas (NAT)		Brangus	Sudėtingas	III
Kt	Užkrečiamųjų ligų sukėlėjų specifinių nukleininių rūgščių sekos nustatymas (polimerazės grandininė reakcija, ligazės grandininė reakcija ir kt.)		Brangus	Sudėtingas	III

*Mėginio trumpiniai:
K – kraujas
Kt – kita tiriamoji medžiaga
P – plazma
KČ – kaulų čiulpai
Š – šlapimas
L – smegenų skystis (likvoras)
I – išmatos
S – serumas
** POCT – (Point-of-care testing) tyrimas atliekamas prie paciento

_________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-823, 2012-09-04, Žin., 2012, Nr. 105-5335 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-823
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-17 "Dėl Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programos patvirtinimo" pakeitimo