Įsakymas netenka galios 2002-06-29:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. 336, 2002-06-24, Žin., 2002, Nr. 65-2690 (2002-06-28), i. k. 102301MISAK00000336
Dėl kai kurių statybos ir urbanistikos ministro ir aplinkos ministro įsakymų bei kitų teisės aktų pripažinimo netekusiais galios

Suvestinė redakcija nuo 1999-10-07 iki 2002-06-28

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 83-2341, i. k. 098301MISAK00000181

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL ORGANIZACINIO TVARKOMOJO STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.08.01:1998 „STATYBOS DARBAI“ PATVIRTINIMO

1998 m. rugsėjo 18 d. Nr. 181
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788, pakeitimas – Žin., 1997, Nr. 65-1548) 23 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 05 22 nutarimo Nr. 620 „Dėl buvusių Statybos ir urbanistikos ministerijos, Europos reikalų ministerijos, Ryšių ir informatikos ministerijos reorganizavimo tvarkos bei terminų“(Žin., 1998, Nr. 48-1320) 1.1 punktu,
ĮSAKAU:
1. Patvirtinti organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.08.01:1998 „Statybos darbai“ (pridedamas).
2. Aplinkos ministerijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis žodžiu „reglamentas“.

APLINKOS MINISTRAS	ALGIS ČAPLIKAS

Patvirtinta
Aplinkos ministro 1998 09 18
įsakymu Nr. 181

ORGANIZACINIS TVARKOMASIS STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR 1.08.01:1998 STATYBOS DARBAI

1. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – reglamentas) nustato naujų statinių statybos, esamų statinių rekonstravimo bei remonto darbų (toliau – statybos darbų) tvarkos pagrindinius reikalavimus.
1.2. Statybos darbų tikslas – pastatyti (ar nugriauti), rekonstruoti ar suremontuoti statinį pagal nustatytąja tvarka parengtą, suderintą ir patvirtintą statinio projektą [2.1], [2.10], [2.11], [2.15].
1.3. Šis reglamentas taikomas statinių, kuriems statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti (toliau – statyti) privaloma gauti leidimą arba kitaip įteisinti statinio statybą [2.1], [2.9], statybos darbams.

2. NUORODOS

2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 1997, Nr. 65-1551).
2.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 56-1809).
Punkto pakeitimai:
Nr. 302, 1999-09-29, Žin., 1999, Nr. 83-2480 (1999-10-06), i. k. 099301MISAK00000302

2.3. Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymas (Žin., 1993, Nr. 55-1064; 1994, Nr. 88-1669; 1996, Nr. 50-1195).
2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 07 22 nutarimas Nr. 873 „Dėl ypatingos svarbos statinių, kuriuos projektuoti ir statyti turi teisę projektavimo ir statybos verslo įmonės, gavusios Statybos ir urbanistikos ministerijos kvalifikacijos atestatą šiai veiklai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 70-1698; pakeitimas – Žin., 1998, Nr. 110-3037).
Punkto pakeitimai:
Nr. 302, 1999-09-29, Žin., 1999, Nr. 83-2480 (1999-10-06), i. k. 099301MISAK00000302

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 04 16 nutarimas Nr. 370 „Dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 34-851).
2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 09 08 nutarimas Nr. 956 „Dėl statybos rangos sutarčių sudarymo ir vykdymo“ (Žin., 1997, Nr. 84-2100).
2.7. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 12 05 įsakymas Nr. 266 „Dėl patikslintų Statybos rangos sutarties nuostatų“ (Žin., 1997, Nr. 115-2937).
2.8. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 10 14 įsakymas Nr. 231 „Dėl statybos žurnalo formos patvirtinimo“.
2.9. STR 1.07.01:1997 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“ (Žin., 1997, Nr. 15-316, pakeitimas – Žin., 1997, Nr. 60-1433).
2.10. STR 1.05.01:1997 „Statinio projekto rengimo tvarka“ (Žin., 1997, Nr. 32-807, pakeitimas-Žin., 1997, Nr. 114-2904).
2.11. STR 1.05.02:1997 „Statinio projekto sudėtis“ (Žin., 1997, Nr. 41-1023; pakeitimas – Žin., 1997, Nr. 114-2904).
Punkto pakeitimai:
Nr. 302, 1999-09-29, Žin., 1999, Nr. 83-2480 (1999-10-06), i. k. 099301MISAK00000302

2.12. STR „Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo veikla“ (Žin., 1997, Nr. 31-779).
2.13. STR „Statybos specialiųjų reikalavimų valstybinės priežiūros tvarka“ (Žin., 1996, Nr. 98-2250).
2.14. STR 1.01.01 „Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, jų rengimas ir tvirtinimas“(Žin., 1996, Nr. 93-2197).
2.15. STR 1.05.03:1997 „Statinių projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų derinimo ir jų tvirtinimo tvarka“ (Žin., 1997, Nr. 101-2559, atitaisymas – Žin., 1997, Nr. 119, pakeitimas – Žin., 1998, Nr. 34-924).
2.16. STR 1.11.01:1998 „Statinių priėmimo naudoti tvarka“ (Žin., 1996, Nr. 88-2086, pakeitimas – Žin., 1998, Nr. 41(1)-1138).
2.17. STR 1.03.01:1997 „Statybinių medžiagų, dirbinių, gaminių ir įrenginių sertifikavimas“ (Žin., 1996, Nr. 119-2807).
2.18. STR 1.09.02:1997 „Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla“ (Žin., 1997, Nr. 21-518).
2.19. STR 1.09.03:1997 „Statinio statybos techninės priežiūros tvarka. Techninio prižiūrėtojo veikla“ (Žin., 1997, Nr. 21-519).
2.20. STR 1.02.03:1999 „Projektavimo ir statybos įmonių atestavimas“ (Žin., 1999, Nr. 74-2266).
Punkto pakeitimai:
Nr. 302, 1999-09-29, Žin., 1999, Nr. 83-2480 (1999-10-06), i. k. 099301MISAK00000302

2.21. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 06 03 įsakymas Nr. 167 „Dėl statybinių medžiagų, dirbinių ir įrenginių privalomojo sertifikavimo ir tikrinimo“ (Žin., 1997, Nr. 54-1250).
2.22. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 06 30 įsakymas Nr. 190 „Dėl statybos produkcijos sertifikavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 73-1882).
2.23. RSN 159-93 „Statybos konservavimo taisyklės“ (Žin., 1993, Nr. 20).
2.24. STR 1.02.01:1996 „Specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse, atestavimas“ (Žin., 1996, Nr. 112-2560; pakeitimas – Žin., 1999, Nr. 25-723, Nr. 37-1141).
Punkto pakeitimai:
Nr. 302, 1999-09-29, Žin., 1999, Nr. 83-2480 (1999-10-06), i. k. 099301MISAK00000302

3. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

Šiame reglamente vartojami terminai „statyba“, „statinys“, „statinio projektas“, „statytojas (užsakovas)“, „projektuotojas“, „rangovas“ atitinka terminus, nustatytus Statybos įstatymo.

4. STATYBOS DARBŲ BŪDAI

4.1. Statytojas (užsakovas) pasirenka vieną iš šių galimų statybos būdų: rangos, ūkio [2.1],[2.6], [2.7] ar mišrųjį (kai dalis darbų gali būti vykdoma rangos būdu, kiti darbai – ūkio būdu).
4.1.1. Ypatingos svarbos statinių statybos darbai turi būti vykdomi tik rangos būdu [4].
4.2. Jei statybos darbai vykdomi rangos būdu [2.6], [2.7], statytojas (užsakovas) pasirenka rangovus:
4.2.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo [2.2] nustatyta tvarka, kai statinio statybos darbai finansuojami iš lėšų, kurias naudojant taikomas šis įstatymas;
Punkto pakeitimai:
Nr. 302, 1999-09-29, Žin., 1999, Nr. 83-2480 (1999-10-06), i. k. 099301MISAK00000302

4.2.2. kitais atvejais – savo nuožiūra.
4.3. Jei statybos darbai vykdomi rangos būdu, statytojas (užsakovas) ir rangovas (toliau – sutarties šalys) sudaro rangos sutartį [2.1], [2.6], [2.7].
4.4. Jei statybos darbai vykdomi ūkio būdu, statytojas (užsakovas) pasirinktinai:
4.4.1. darbus atlieka savo jėgomis;
4.4.2. darbams atlikti samdo fizinius asmenis – specialistus ir darbininkus pagal darbo sutartis.
4.5. Jei statybos darbai vykdomi mišriuoju būdu, statytojas (užsakovas) dalį darbų atlieka savo jėgomis, kitiems darbams atlikti samdo fizinius asmenis – specialistus ir darbininkus pagal darbo sutartis.
4.6. Rangovo pareigas ir teises nustato Statybos įstatymas [2.1].
4.7. Jei statytojas (užsakovas) statybos darbus vykdo ūkio būdu, jam tenka visos Statybos įstatymo [2.1], kitų įstatymų (tarp jų – [2.3]), poįstatyminių aktų ir statybos techninių reglamentų [2.1] nustatytos rangovo pareigos, teisės ir atsakomybė.
4.8. Rangovas, statantis ypatingos svarbos statinius, [2.1], [2.4] privalo nustatytąja tvarka [2.20] gauti atestatą, leidžiantį vykdyti tokius darbus.

5. PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI STATYBOS DARBAMS PRADĖTI

5.1. Kiekvieno konkretaus statinio darbus leidžiama pradėti, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus:
5.1.1. leidimą statyti [2.9];
5.1.2. suderintą ir patvirtintą statinio projektą [2.1], [2.10], [2.11], [2.15] – visais atvejais techninį projektą ir darbo projektą [2.10], [2.11], jei pagal rangos sutartį jį rengia statytojas (užsakovas). Darbo projektas gali būti pateiktas dalimis (atskirų darbų, statinių, statinio dalių) pagal statytojo (užsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintą kalendorinį grafiką;
5.1.3. projektavimo sąlygų sąvado [2.15] ir laikinųjų sąlygų (galiojančių tik statybos metu) [15] kopijas (jei jų nėra statinio projekte);
5.1.4. statybos darbų žurnalą [2.8].
5.2. Jei pagal rangos sutartį statytojas (užsakovas) paveda parengti statinio projektą rangovui, pastarasis:
5.2.1. gali statinio projektą rengti savo jėgomis, jei rangovo įmonės įstatuose yra įrašyta projektavimo veikla [1] ir įmonė turi projektavimo padalinį, kuriame dirba nustatytąja tvarka atestuoti [2.24]: projekto vadovas ir projekto dalių vadovai;
5.2.2. užsakyti parengti projektą projektuotojui.
5.3. Jei statybos darbai vykdomi rangos būdu, iki rangos darbų pradžios statytojas (užsakovas) ir rangovas privalo pasirašyti šiuos dokumentus:
5.3.1. rangos sutartį [2.6], [2.7];
5.3.2. nužymėto statybos sklypo perdavimo ir priėmimo aktą su nustatytaisiais priedais (tarp jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai [2.12]), kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra).
5.4. Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo kelių ir kitų objektų apsaugos zonose (statybos sklype ar šalia jo), rangovas privalo raštu (faksu, telefonograma, telegrama) iškviesti minėtus objektus naudojančių subjektų atstovus (nurodydamas atvykimo vietą ir laiką). Minėti atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą [2.8] arba įforminti juos kitais dokumentais.

6. PRIVALOMIEJI STATYBOS DARBŲ DOKUMENTAI

6.1. Statinys statomas pagal statinio projektą [2.1], [2.10], [2.11], kuris yra pagrindinis statinio statybos techninis dokumentas.
6.2. Statybos darbai atliekami vadovaujantis:
6.2.1. įstatymų, poįstatyminių aktų, statybos techninių reglamentų [2.1], [2.14] ir statybos specialiųjų reikalavimų [2.1], [2.5] normatyvinių dokumentų [2.13] reikalavimais;
6.2.2. techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais [2.11];
6.2.3. statybos darbų technologijos projektu (žr. 10 punktą);
6.2.4. rangovo įmonės patvirtintomis firmos statybos taisyklėmis [12.14], kurios nustato tos įmonės vykdomų statinių statybos, rekonstravimo, remonto bei griovimo darbų, statinių elementų, konstrukcijų ir statybos gaminių bei dirbinių gamybos būdus, procedūras, metodus ir detalizuoja techninių reglamentų reikalavimus (rangovas, sudarydamas sutartis su subrangovais, privalo reikalauti jų įmonių vadovų patvirtintų firmos statybos taisyklių);
6.2.5. statinio medžiagų, gaminių, dirbinių, mašinų, įrenginių (taip pat įtaisų, prietaisų ir pan.) sertifikatais [2.1], [2.17], [2.21], [2.22] bei standartais [2.14], techniniais pasais ir darbų standartais [2.14];
6.2.6. firmos statybos taisyklių [2.14] nustatyta tvarka, rangos įmonės specialistų ar statybos vadovo ir jo vadovaujamųjų specialistų parengtais statybinių detalių, vamzdynų, mazgų ir pan. montavimo brėžiniais, dažnai naudojamų (pasikartojančių) sprendinių brėžiniais (kaupiamais rangos įmonėje).
6.3. Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos darbų žurnale [2.8], kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių (žr. 9 punktą) atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.
6.4. Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato aplinkos ministras [2.8].
6.5. Statinio atidavimo ir priėmimo naudoti privalomuosius dokumentus nustato STR 1.11.01:1996 [2.16].

7. STATYBOS DARBŲ EIGA

7.1. Statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą):
7.1.1. vykdant darbus rangos būdu – kai rangovas po statybos teritorijos priėmimo (žr. 5.2.2 punktą) iš statytojo (užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus;
7.1.2. vykdant darbus ūkio būdu – kai statytojas (užsakovas) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
7.2. Statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai statytojas (užsakovas) patvirtina pastatyto statinio naudoti priėmimo aktą [2.16].
7.3. Statybos darbai turi būti sustabdyti:
7.3.1. pasibaigus leidimo statyti terminui iki jo pratęsimo arba kai leidimas atšaukiamas [2.9];
7.3.2. apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos reikalavimu [2.5];
7.3.3. kitų valstybės institucijų (pagal joms įstatymų ir Vyriausybės nutarimų suteiktą kompetenciją) reikalavimu;
7.3.4. statytojo (užsakovo) sprendimu, dėl subjektyvių priežasčių, rangos sutarties sąlygų nustatyta tvarka [2.1], [2.6], [2.7].
7.4. Kai darbai sustabdomi (išskyrus tuos atvejus, kai jų nenumatoma tęsti), rangovas privalo informuoti statytoją (užsakovą) apie būtinumą atlikti statomo statinio konservavimo darbus.
7.5. Statinio statybos konservavimo darbai ir jų projektas yra privalomi, kai statybos darbai stabdomi ilgiau kaip 6 mėnesiams, arba atskirais atvejais, neatsižvelgiant į statybos darbų sustabdymo terminą, jei yra pavojus, kad bus pažeistos laikančiosios konstrukcijos.
7.6. Statomo statinio konservavimo projekte turi būti nurodyti darbai ir techninės priemonės bei apskaičiuotos lėšos statomo statinio būklei nuo neigiamo poveikio apsaugoti (iki statybos darbų atnaujinimo).
7.7. Statybos vadovas ir jam pavaldūs specialiųjų darbų vadovai, specialistai bei darbininkai statybos darbus atlieka vadovaudamiesi privalomaisiais statybos darbų vykdymo dokumentais (žr.6 punktą).

8. VADOVAVIMAS STATYBOS DARBAMS

8.1. Statinio darbams vadovauja statytojo (užsakovo) paskirti, nustatytąja tvarka atestuoti: statybos vadovas ir statybos specialiųjų darbų vadovai, kurių skyrimo (samdymo) tvarką, pareigas bei teises ir atsakomybę nustato STR 1.02.04:1997 [2.12].
8.2. Statybos vadovo pareigybė neprivaloma statant ne didesnius kaip 200 m2 bendrojo ploto statinius: 1 ir 2 butų gyvenamuosius bei sodo namus, vasarnamius ir nepriklausomai nuo ploto – kitus ūkininko sodybos pagalbinius statinius [2.12].
8.3. Įstatymų, poįstatyminių aktų ir statybos techninių reglamentų nustatytas rangovo prievoles, kurios pagal STR 1.02.04:1997 [2.12] reikalavimus nepriskirtos statybos vadovo kompetencijai, atlieka kiti rangovo įmonės darbuotojai, įmonės vadovo įsakymais (ar kitais dokumentais) nustatyta tvarka.
8.4. Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus:
8.4.1. įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus;
8.4.2. personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t. t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti).

9. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA

9.1. Statinio statybos priežiūra yra:
9.1.1. autorinė, kurią vykdo projektuotojo paskirtas autorinės priežiūros vadovas ir autorinės priežiūros dalių vadovai [2.18];
9.1.2. techninė, kurią vykdo statytojo (užsakovo) paskirtas bendrosios techninės priežiūros vadovas ir specialiųjų statybos darbų vadovai [2.19];
9.1.3. valstybinė, kurią pagal kompetenciją nustatytąja tvarka atlieka apskričių viršininkų administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos tarnybos bei Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcija prie Aplinkos ministerijos [2.1], [2.5];
9.1.4. valstybinė specialiųjų reikalavimų priežiūra, kurią vykdo valstybinės institucijos pagal joms įstatymų ar Vyriausybės nutarimų suteiktą teisę [2.1], [2.5], [2.13].
9.2. Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai laikosi jiems privalomų statybos darbų ir darbo vietų saugos [2.3], priešgaisrinės, aplinkos, higienos ir kitų saugos reikalavimų.

10. STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS

10.1. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus ir nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus.
10.2. Ar reikia rengti statybos darbų technologijos projektą, sprendžia statybos vadovas (kartu su statinio statybos bendrosios techninės priežiūros ir specialiosios techninės priežiūros vadovais [2.19]) ir praneša apie sprendimą rangovo įmonės vadovui, kuris organizuoja šio projekto rengimą ar paveda tai atlikti statybos vadovui [2.12].
10.3. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais [2.11].
10.4. Statybos darbų technologijos projekto sudėtis priklauso nuo konkretaus statinio sudėtingumo, paskirties, žemės sklypo. Bendruoju atveju statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikiami šie brėžiniai ir sprendiniai:
10.4.1. statybos sklypo planas su esamų ir projektuojamų statyti statinių (tarp jų – inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų), statybos reikmėms naudojamų laikinųjų statinių, statybos mechanizmų ir gaminių sandėliavimo nužymėtomis vietomis;
10.4.2. statybos darbų eiliškumas ir jų atlikimo kalendoriniai grafikai;
10.4.3. statybos darbų technologinės schemos (kortelės);
10.4.4. darbų, atliekamų sudėtingomis sąlygomis, technologiniai sprendiniai; apsauga nuo gruntinio ir paviršinio vandens, darbų atlikimas veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių kelių, gatvių, geležinkelių ir pan. (bei jų apsaugos zonų), nekilnojamųjų kultūros vertybių (bei jų apsaugos zonų) teritorijose ir kitose saugomose teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu, žeme ir pan.

11. Rangovo prievolės po statinio atidavimo naudoti

11.1. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip:
11.1.1. statinių – 5 metai;
11.1.2. paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) – 10 metų [2.1].
11.2. Per garantinį laiką rangovas privalo be papildomo užmokesčio atlikti statybos darbus, reikalingus jo padarytoms statybos metu klaidoms ištaisyti, arba atlyginti dėl klaidų padarytą žalą statytojui (užsakovui) bei tretiesiems asmenims, jei tų klaidų negalima ištaisyti.
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. 302, 1999-09-29, Žin., 1999, Nr. 83-2480 (1999-10-06), i. k. 099301MISAK00000302
Dėl statybos techninio reglamento STR 3.01.01:1997 ir organizacinių tvarkomųjų statybos techninių reglamentų STR 1.05. 04:1998, STR 1.08.01:1998 dalinio pakeitimo