Suvestinė redakcija nuo 2013-10-06

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 68-2614, i. k. 108236BISAK0000V-51

VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS
DĖL ATRANKINĖS PATIKROS TAIKYMO BUITINIAMS DUJŲ SKAITIKLIAMS

2008 m. birželio 11 d. Nr. V-51
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 19 str. 8 p.:
1. Tvirtinu Membraninių dujų skaitiklių atrankinės patikros laikinąsias taisykles APT-1:2008 (neskelbiama).
2. Nurodau, kad membraniniams dujų skaitikliams be temperatūros korekcijos įtaiso ir su tokiu įtaisu, naudojamiems buitinėms reikmėms ir kurių vardinis dydis G1,6; G2,5; G4 ir G6, gali būti taikoma atrankinė patikra.
3. Neteko galios nuo 2011-09-04
Punkto naikinimas:
Nr. V-116, 2011-08-31, Žin. 2011, Nr. 109-5168 (2011-09-03) ; Žin. 2011, Nr. 113-0 (2011-09-15), i. k. 11130MTISAK000V-116

4. Neteko galios nuo 2013-10-06
Punkto naikinimas:
Nr. V-141, 2013-10-02, Žin. 2013, Nr. 105-5188 (2013-10-05), i. k. 1132VMTISAK000V-141

5. Įpareigoju skaitiklių savininką atrankinę dujų skaitiklių patikrą pradėti ir užbaigti iki periodinės patikros laiko intervalo pabaigos.
6. Šis įsakymas įsigalioja nuo jo paskelbimo oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“ dienos.

DIREKTORIUS	OSVALDAS STAUGAITIS

Pakeitimai:

1.
Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. V-116, 2011-08-31, Žin., 2011, Nr. 109-5168 (2011-09-03); Žin., 2011, Nr. 113-0 (2011-09-15), i. k. 11130MTISAK000V-116
Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo

2.
Valstybinė metrologijos tarnyba, Įsakymas
Nr. V-141, 2013-10-02, Žin., 2013, Nr. 105-5188 (2013-10-05), i. k. 1132VMTISAK000V-141
Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V-51 "Dėl atrankinės patikros taikymo buitiniams dujų skaitikliams" pakeitimo