Įsakymas netenka galios 2011-08-28:
Valstybinės augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas
Nr. A1-247, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 106-5029 (2011-08-27), i. k. 11122ATISAK00A1-247
Dėl Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2007 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1A-84 "Dėl karčiųjų lubinų sėklų kiekio lubinų sėkloje tyrimų" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios

Suvestinė redakcija nuo 2010-08-15 iki 2011-08-27

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 75-3001, i. k. 107233SISAK0001A-84

VALSTYBINĖS SĖKLŲ IR GRŪDŲ TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS
DĖL KARČIŲJŲ LUBINŲ SĖKLŲ KIEKIO LUBINŲ SĖKLOJE TYRIMŲ

2007 m. liepos 3 d. Nr. 1A-84
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 3D-217 „Dėl papildomų reikalavimų mokant papildomą tiesioginių išmokų dalį už krakmolinių bulvių, linų ir žolių, skirtų sėklai, baltymingų augalų, ankštinių augalų bei pluoštinių linų plotus 2007 metais“ (Žin., 2007, Nr. 52-2030) 1.3 punktą:
1. Tvirtinu Karčiųjų lubinų sėklų kiekio lubinų sėkloje tyrimo metodiką (pridedama).
2. Nustatau, kad pristatomojo bandinio svoris karčiųjų lubinų sėklų kiekio lubinų sėkloje tyrimui turi būti ne mažiau kaip 1 kg iš kiekvienos ne didesnės kaip 20 t lubinų sėklos siuntos.
3. Nurodau tyrimus atlikti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Fitosanitarinių ir kokybės tyrimų skyriaus Sėklų kokybės tyrimų poskyryje.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-54, 2010-08-10, Žin., 2010, Nr. 97-5077 (2010-08-14), i. k. 11022ATISAK000A1-54

4. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2005 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 1A-32 „Dėl karčiųjų lubinų kiekio saldžiųjų lubinų sėkloje tyrimų“.

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS	STASYS MICKEVIČIUS
PATVIRTINTA
Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos viršininko
2007 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1A-84

KARČIŲJŲ LUBINŲ SĖKLŲ KIEKIO LUBINŲ SĖKLOJE TYRIMO METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Karčiųjų lubinų sėklų kiekio lubinų sėkloje tyrimo metodikos (toliau – metodika) tikslas – nustatyti karčiųjų lubinų sėklų procentinę dalį lubinų sėklos bandinyje.
2. Metodika parengta pagal 2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IV a antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles (OL 2004 L 345, p. 1), I priede „Karčiųjų lubinų tyrimas, minimas 2 straipsnio 5 dalyje“ išdėstytus reikalavimus.

II. NAUDOJAMOS PRIEMONĖS IR MEDŽIAGOS

3. Karčiųjų lubinų sėklų kiekio lubinų sėkloje tyrimui naudojami:
3.1. laboratorinės svarstyklės;
3.2. daugiaangis bandinių dalintuvas;
3.3. stiklinės plokštelės;
3.4. Petri lėkštelės;
3.5. skalpeliai;
3.6. metaliniai sietai;
3.7. laboratorinė kojelė;
3.8. 1000 cm3 talpos graduota kolba;
3.9. 500 cm3 talpos graduota kolba;
3.10. 250 cm3 talpos graduota kolba;
3.11. 1000 cm3 talpos tamsaus stiklo butelis su kamščiu;
3.12. laboratoriniai trikampiai;
3.13. filtrinis popierius;
3.14. jodas;
3.15. kalio jodidas.

III. JODO-KALIO JODIDO TIRPALO PARUOŠIMAS

4. Jodo-kalio jodido tirpalui paruošti kuo mažesniame vandens kiekyje ištirpinama 14 g kalio jodido. Pridedama 10 g jodo ir atskiedžiama iki 1 000 cm3. Tirpalas supilamas į rudo stiklo butelį ir paliekamas vienai savaitei nusistovėti.
5. Prieš naudojant tyrimams, dalis paruošto tirpalo įpilama į atskirą indą ir atskiedžiama nuo trijų iki penkių kartų jo kiekio.

IV. TIRIAMŲJŲ BANDINIŲ PARUOŠIMAS

6. Pristatomasis bandinys karčiųjų lubinų sėklų kiekio lubinų sėkloje tyrimui turi būti ne mažesnio kaip 1 000 g svorio. Ši masė gali būti šiek tiek didesnė, bet ne didesnė kaip 1050 g (negali viršyti nustatytos masės daugiau kaip 5 proc). Jei pristatytas žymiai didesnis bandinys, jis daugiaangiu sėklų dalintuvu sumažinamas iki nustatytos pristatomojo bandinio masės.
7. Prieš dalinimą iki nustatyto svorio bandinys turi būti gerai sumaišytas. Šiam tikslui du kartus atliekama tokia procedūra: bandinys supilamas į daugiaangį sėklų dalintuvą ir padalintosios dalys vėl supilamos kartu į vieną indą.
8. Tiriamasis bandinys paruošiamas iš tipingos pristatomojo bandinio frakcijos. Tipinga frakcija gaunama dalijant pristatomąjį bandinį daugiaangiu sėklų dalintuvu. Tipingos frakcijos masė yra ne mažiau kaip 25 proc. pristatomojo bandinio svorio, arba 250 g. Ši masė gali būti šiek tiek didesnė, bet ne didesnė kaip 262,5 g (negali viršyti nustatytos masės daugiau kaip 5 proc.).
9. Tiriamasis bandinys karčiųjų lubinų sėklų kiekio lubinų sėkloje tyrimui yra 2 mėginiai po 100 sėklų, atsitiktine tvarka (nesirenkant) paimtų iš tipingos pristatomojo bandinio frakcijos.

V. TYRIMO ATLIKIMAS

10. Tiriamojo bandinio sėklų mėginiai, kiekvienas atskirai, sudedami į Petri lėkšteles ir užpilami šaltu vandentiekio vandeniu, kad išbrinktų. Sėklos mirkomos kambario temperatūroje arba patalpintos į sėklų daiginimo termostatą nuo 4 iki 18 val. Šiltesniame vandenyje sėklos išbrinksta per trumpesnį laiką.
11. Vanduo iš Petri lėkštelių atsargiai nupilamas, o išbrinkusios sėklos išberiamos ant stiklinės plokštelės.
12. Aštriu skalpeliu sėklos perpjaunamos skersai sėklaskilčių. Tyrimui atgal į Petri lėkštelę dedama tik viena kiekvienos sėklos puselė, o kita puselė nenaudojama. Tokiu būdu, kiekvienoje Petri lėkštelėje lieka po 100 sėklų puselių.
13. Vienas 100 išbrinkusių sėklų puselių mėginys Petri lėkštelėje užpilamas iš anksto paruoštu jodo-kalio jodido tirpalu. Šiame tirpale sėklų puselės palaikomos 10 sekundžių. Po to Petri lėkštelės turinys atsargiai iškrečiamas į sietelį virš plautuvės ir 5 sekundes skalaujamas vandeniu. Jodo-kalio jodido tirpalo paruošimas aprašytas šios metodikos II skyriuje.
14. Karčiųjų lubinų sėklų perpjauti paviršiai paruduoja, o sėklų, kuriose yra mažai alkaloidų, perpjautas paviršius lieka geltonas. Puselės, kurių perpjauti paviršiai paruduoja, suskaičiuojamos.
15. 13 ir 14 punktuose aprašyta procedūra atliekama ir kitam to paties bandinio 100 puselių mėginiui.
16. Rezultatai užrašomi Karčiųjų lubinų sėklų kiekio lubinų sėkloje tyrimo kortelėje. Kortelės forma yra pateikiama šios metodikos 1 priede.

VI. REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR IŠREIŠKIMAS

17. Rezultatu laikomas dviejuose 100 sėklų puselių mėginiuose rastų karčiųjų lubinų sėklų skaičiaus aritmetinis vidurkis, išreikštas procentais, suapvalinant iki artimiausio sveiko skaičiaus.
18. Jei skirtumas tarp dviejų 100 sėklų puselių mėginių rezultatų viršija 2, tyrimas atliekamas pakartotinai.
______________
Karčiųjų sėklų kiekio lubinų sėkloje tyrimo
metodikos
1 priedas

KARČIŲJŲ LUBINŲ SĖKLŲ KIEKIO LUBINŲ SĖKLOJE TYRIMO KORTELĖS FORMA

Karčiųjų lubinų sėklų kiekio lubinų sėkloje tyrimo kortelė Nr.....................
_________________________________________________________________
		(augalo rūšis, veislė) mėn.				(kategorija)					(derliaus metai) d.

200 ___ m. __________ mėn. _____ d.
Svarstyklių Nr. _______				Dalintuvo Nr. _______					Svėrimo masė ________ g

Eil. Nr.	Sėklų skaičius mėginyje		Nusidažiusios sėklos, vnt.		Nenusidažiusios sėklos, vnt.		Eil. Nr.	Sėklų skaičius mėginyje		Nusidažiusios sėklos, vnt.		Nenusidažiusios sėklos, vnt.
1.	100					3.	100
	100					4.	100
Skirtumas					Skirtumas
Vidurkis					Vidurkis
Karčiųjų lubinų sėklų: %

200___ m. _____ mėn. _____ d. Technikas: ____________________________
(parašas, vardo r., pavardė)
______________________________________________________________
(išduoto dokumento pavadinimas, išdavimo data, numeris)

______________

Pakeitimai:

1.
Valstybinės augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas
Nr. A1-54, 2010-08-10, Žin., 2010, Nr. 97-5077 (2010-08-14), i. k. 11022ATISAK000A1-54
Dėl Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2007 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1A-84 "Dėl karčiųjų lubinų sėklų kiekio lubinų sėkloje tyrimų" pakeitimo