Nutarimas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 60-2726
Neoficialus nutarimo tekstas
# Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS

2003 m. birželio 19 d. Nr. 794
Vilnius

Nauja nutarimo redakcija:
Nr. 244, 2010-03-10, Žin., 2010, Nr. 31-1430 (2010-03-18)
DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS GAISRO ATŽVILGIU PAVOJINGO OBJEKTO SAVININKUI (VALDYTOJUI) ATSIRANDA PAREIGA STEIGTI PRIEŠGAISRINĮ GELBĖJIMO PADALINĮ (ŽINYBINES PRIEŠGAISRINES PAJĖGAS), IR ATVEJŲ, KAI GAISRO ATŽVILGIU PAVOJINGO OBJEKTO SAVININKAS (VALDYTOJAS) SUDARO SUTARTĮ SU PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTU PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS, PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518; 2010, Nr. 1-30) 13 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti pridedamus:
1.1. Kriterijus, pagal kuriuos gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį gelbėjimo padalinį (žinybines priešgaisrines pajėgas);
1.2. Atvejus, kai gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkas (valdytojas) sudaro sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.
2. Nustatyti, kad:
2.1. gaisro atžvilgiu pavojingų objektų savininkai (valdytojai), kuriems pagal šio nutarimo 1.1 punktu patvirtintus kriterijus atsiranda pareiga steigti priešgaisrinius gelbėjimo padalinius (žinybines priešgaisrines pajėgas), steigiamų priešgaisrinių gelbėjimo padalinių (žinybinių priešgaisrinių pajėgų) sudėtį ir techninį aprūpinimą derina su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;
2.2. visose miškų urėdijose ir nacionalinių parkų direkcijose gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (nuo kovo iki spalio mėnesio) sudaromos priešgaisrinės miškų gesinimo komandos arba su priešgaisrinėmis gelbėjimo tarnybomis sudaromos gaisrų gesinimo sutartys.“

Ministras Pirmininkas	Andrius Kubilius

Vidaus reikalų ministras	Raimundas Palaitis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 794
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 244
redakcija)

KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS GAISRO ATŽVILGIU PAVOJINGO OBJEKTO SAVININKUI (VALDYTOJUI) ATSIRANDA PAREIGA STEIGTI PRIEŠGAISRINĮ GELBĖJIMO PADALINĮ (ŽINYBINES PRIEŠGAISRINES PAJĖGAS)

Eil. Nr.	Gaisro atžvilgiu pavojingo objekto tipas	Kriterijai, pagal kuriuos gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį gelbėjimo padalinį (žinybines priešgaisrines pajėgas)
1.	Naftos perdirbimo objektai	objekto gamybinis pajėgumas leidžia per metus perdirbti 1 mln. ir daugiau tonų naftos
2.	Naftos ir jos produktų sandėliai	rezervuarų parkų bendra talpa – 100 tūkst. kub. metrų ir daugiau
3.	Naftos ir jos produktų perpumpavimo stotys	rezervuarų parkų bendra talpa – 100 tūkst. kub. metrų ir daugiau
4.	Elektrinės	750 MW ir didesnės galios
5.	Chemijos pramonės objektai, kai naudojamos gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingos medžiagos (spiritas, eteriai, dervos, vinilchloridas, dažai ir kita)	objekto gamybinis pajėgumas leidžia per metus pagaminti arba vienu metu sandėliuoti 600 tonų ir daugiau produkcijos
6.	Trąšų ir azoto junginių gamybos objektai	objekto gamybinis pajėgumas leidžia per metus pagaminti arba vienu metu sandėliuoti 600 tonų ir daugiau produkcijos
7.	Medienos apdirbimo ir celiuliozės gamybos objektai	objekto gamybinis pajėgumas leidžia per metus perdirbti 200 tūkst. kub. metrų ir daugiau medienos. / Objekto gamybinis pajėgumas leidžia per metus pagaminti 300 tonų ir daugiau celiuliozės ir popieriaus
8.	Objektai, kuriuose gaminamos, perdirbamos, laikomos ar naudojamos labai degios ar sprogios kietosios medžiagos, kurios lengvai užsiliepsnoja ar sprogsta po trumpo sąlyčio su degikliu (sprogstamosios ir kitos medžiagos)	objekte gali būti laikoma 100 tonų ir daugiau labai degių ar sprogių kietųjų medžiagų, kurios lengvai užsiliepsnoja ar sprogsta po trumpo sąlyčio su degikliu. / Objekto gamybinis pajėgumas leidžia per metus pagaminti, sunaudoti 100 tonų ir daugiau produkcijos per metus
9.	Laivų statyklos ir laivų remonto įmonės	objekto gamybinis pajėgumas leidžia per metus pastatyti, suremontuoti ir modernizuoti 50 ir daugiau laivų bei kitų plaukiojančių įrenginių
10.	Eksploatuojami durpynai	100 hektarų ploto ir didesni

––––––––––––––––––––

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 244

ATVEJAI, KAI GAISRO ATŽVILGIU PAVOJINGO OBJEKTO SAVININKAS (VALDYTOJAS) SUDARO SUTARTĮ SU PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTU PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Eil. Nr.	Gaisro atžvilgiu pavojingo objekto tipas	Atvejai, kai gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkas (valdytojas) sudaro sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos
1.	Naftos perdirbimo objektai, naftos ir jos produktų sandėliai, elektrinės	objektai 2 kartus viršija jiems nustatytus kriterijus, pagal kuriuos gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį gelbėjimo padalinį (žinybines priešgaisrines pajėgas), ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reagavimo į kilusį gaisrą laikas (laikas nuo pranešimo apie kilusį gaisrą gavimo iki atvykimo į objektą) neviršija 3 minučių
2.	Objektai, nurodyti Kriterijuose, pagal kuriuos gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį gelbėjimo padalinį (žinybines priešgaisrines pajėgas)	laisvojoje ekonominėje zonoje yra 2 ir daugiau objektų, kurie viršija jiems nustatytus kriterijus, pagal kuriuos gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį gelbėjimo padalinį (žinybines priešgaisrines pajėgas), ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reagavimo į kilusį gaisrą laikas (laikas nuo pranešimo apie kilusį gaisrą gavimo iki atvykimo į objektą) neviršija 5 minučių

––––––––––––––––––––
Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 244, 2010-03-10, Žin., 2010, Nr. 31-1430 (2010-03-18)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 19 D. NUTARIMO NR. 794 "DĖL GAISRO ATŽVILGIU PAVOJINGŲ OBJEKTŲ, KURIŲ SAVININKUI (VALDYTOJUI) ATSIRANDA PAREIGA STEIGTI PRIEŠGAISRINIUS GELBĖJIMO PADALINIUS (ŽINYBINES PRIEŠGAISRINES PAJĖGAS), KRITERIJŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

Redagavo Aušra Bodin (2010-03-18)
        aubodi@lrs.lt