Įsakymas netenka galios 2018-09-01:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-952, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13502
Dėl Diagnostinių atskaitos lygių, taikomų spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu, patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2013-11-01 iki 2018-08-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 117-5518, i. k. 1112250ISAK000V-865

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL REKOMENDUOJAMŲ MEDICININĖS APŠVITOS LYGIŲ, TAIKOMŲ MEDICININIŲ DIAGNOSTINIŲ IR GYDYMO PROCEDŪRŲ, KURIOMS NAUDOJAMA JONIZUOJANČIOJI SPINDULIUOTĖ, METU, PATVIRTINIMO

2011 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-865
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239; 2011, Nr. 91-4317) 6 straipsnio 2 dalies 5 punktu:
1. T v i r t i n u rekomenduojamus medicininės apšvitos lygius, taikomus medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu (pridedama).
2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. spalio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	RAIMONDAS ŠUKYS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-865
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-38
redakcija)

REKOMENDUOJAMI MEDICININĖS APŠVITOS LYGIAI, TAIKOMI MEDICININIŲ DIAGNOSTINIŲ IR GYDYMO PROCEDŪRŲ, KURIOMS NAUDOJAMA JONIZUOJANČIOJI SPINDULIUOTĖ, METU

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios rentgenodiagnostines procedūras, turi laikytis rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, nurodytų 1–6 lentelėse.

1 lentelė. Rekomenduojami standartinio svorio paciento apšvitos rentgenografijos metu lygiai

Tyrimas			Poveikio kryptis	Rekomenduojama paviršinė įėjos dozė, / mGy	Rekomenduojama dozės ir ploto sandauga, / Gy*cm2
Krūtinės ląsta			PA	0,3	0,2
			LAT	1,7	0,3
Kaukolė			AP / PA	4	0,65
			LAT	3	0,7
Stuburo juosmens dalis			AP	10	1,5
			LAT	20	5
Stuburo krūtinės dalis			AP	6	3
			LAT	10	4
Pilvas, intraveninė urografija ir cholecistografija			AP	5	3
Dubuo			AP	5	3
Klubo sąnarys			AP	5	1,6
		AP – priekinė-užpakalinė projekcija, LAT – šoninė projekcija, PA – užpakalinė-priekinė projekcija

2 lentelė. Rekomenduojami vaikų apšvitos rentgenografijos metu lygiai

Tyrimas			Poveikio kryptis	Amžius, metai	Rekomenduojama paviršinė įėjos dozė, / mGy	Rekomenduojama dozės ir ploto sandauga, / Gy*cm2
Krūtinės ląsta			PA	1	0,06	0,05
				5	0,07	0,06
				10	0,08	0,08
				15	0,09	0,1
Kaukolė			AP / PA	1	0,8	0,2
				5	1,0	0,29
				10	1,3	0,35
				15	1,5	0,41
			LAT	1	0,4	0,16
				5	0,5	0,26
				10	0,6	0,27
				15	0,65	0,38
Pilvas			AP	1	0,3	0,3
				5	0,4	0,8
				10	0,6	1
				15	0,7	1,2
		AP – priekinė-užpakalinė projekcija, LAT – šoninė projekcija, PA – užpakalinė-priekinė projekcija

3 lentelė. Rekomenduojami standartinio svorio paciento apšvitos rentgenoskopijos metu lygiai

Tyrimas	Rekomenduojama dozės ir ploto sandauga, / Gy*cm2	Rekomenduojamas švietimo laikas, min.
Viršutinio virškinamojo trakto kontrastinė rentgenoskopija	18	3
Žarnyno retrogradinė kontrastinė rentgenoskopija	33	4
Krūtinės ląsta	2	40 sekundžių

4 lentelė. Rekomenduojami krūtų vidutinės liaukinio audinio dozės mamografijos metu lygiai

Tyrimas	Poveikio kryptis	Rekomenduojama krūties vidutinė liaukinio audinio dozė, mGy
Krūtis	CC	2,4
CC – galvos-kojų projekcija

5 lentelė. Rekomenduojami standartinio svorio paciento apšvitos rentgenodiagnostikos procedūrų, atliekamų kompiuteriniu tomografu, metu lygiai

Tyrimas	Rekomenduojama dozės ir ilgio sandauga, mGy*cm
Galva	950
Stuburas	300
Krūtinės ląsta	650
Pilvas	1 200
Dubuo	550

6 lentelė. Rekomenduojami vaikų apšvitos rentgenodiagnostikos procedūrų, atliekamų kompiuteriniu tomografu, metu lygiai

Tyrimas	Amžius, metai	Rekomenduojama dozės ir ilgio sandauga, mGy*cm
Galva	1	570
	5	630
	10	650
	15	830

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios branduolinės medicinos procedūras, turi laikytis rekomenduojamų standartinio svorio paciento apšvitos branduolinės medicinos procedūrų metu lygių, nustatytų 7 lentelėje.

7 lentelė. Rekomenduojami standartinio svorio paciento apšvitos branduolinės medicinos procedūrų metu lygiai
Procedūros pavadinimas	Radionuklido pavadinimas	Radiofarmakologinio preparato cheminė forma	Didžiausias vienos procedūros aktyvumas, MBq

1	2	3	4
Kaulų tyrimai
Kaulų scintigrafija	99m Tc	Fosfonatų ir fosfatų junginiai	740
Kaulų scintigrafija (SPECT)	99m Tc	Fosfonatų ir fosfatų junginiai	800
Čiulpų tyrimas	99m Tc	Žymėtasis koloidas	500
Galvos smegenų tyrimai
Smegenų perfuzijos scintigrafija (statinė)	99m Tc	Natrio pertechnetatas	500
	99m Tc	Pentetatas (DTPA), gliukonatas ir gliukoheptonatas	500
Smegenų perfuzijos scintigrafija (SPECT)	99m Tc	Natrio pertechnetatas	800
	99m Tc	Pentetatas (DTPA), gliukonatas ir gliukoheptonatas	800
	133 Xe	Izotoninis NaCl tirpalas	400
	99m Tc	Eksametacinas (HMPAO), neurolitas (ECD)	1 100
Cisternografija	111 In	Pentetatas (DTPA)	40
Ašarų latakų tyrimai
Ašarų latakų praeinamumo diagnostika	99m Tc	Natrio pertechnetatas	4
	99m Tc	Žymėtasis koloidas	4
Skydliaukės ir prieskydinių liaukų tyrimai
Skydliaukės scintigrafija	99m Tc	Natrio pertechnetatas	200
	123 I	Natrio jodidas	20
Kūno skenavimas (pašalinus skydliaukę)	131 I	Natrio jodidas	400
Prieskydinių liaukų scintigrafija	201 Tl	Tl+ chloridas	80
Prieskydinių liaukų scintigrafija	99m Tc	Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI), tetrafosminas (MYOVIEW)	740
Plaučių tyrimai
Plaučių ventiliacijos scintigrafija	81m Kr	Dujos	6 000
	99m Tc	Pentetato (DTPA) aerozolis	80
Plaučių tūrio tyrimas	133 Xe	Dujos	400
	127 Xe	Dujos	200
Plaučių perfuzijos scintigrafija	81m Kr	Vandeninis tirpalas	6 000
	99m Tc	Makroagregatinis albuminas (MAA)	185
Plaučių perfuzijos scintigrafija (su venografija)	99m Tc	Makroagregatinis albuminas (MAA)	160
Plaučių perfuzijos tyrimas	133 Xe	Izotoninis tirpalas	200
	127 Xe	Izotoninis chlorido tirpalas	200
Plaučių perfuzijos tyrimas (SPECT)	99m Tc	Makroagregatinis albuminas (MAA)	200
Širdies tyrimai
Didžiojo kraujo apytakos rato tyrimas	99m Tc	Natrio pertechnetatas	800
	99m Tc	Pentetatas (DTPA)	800
	99m Tc	Žmogaus albumino kompleksas	400
Kraujo depo tyrimas	99m Tc	Žmogaus albumino kompleksas	40
Širdies ir jos kraujagyslių sistemos tyrimas zondu	99m Tc	Žmogaus albumino kompleksas	800
	99m Tc	Žymėtieji eritrocitai	800
Miokardo scintigrafija / tyrimas zondu	99m Tc	Fosfonatų ir fosfatų junginiai	600
Miokardo scintigrafija (SPECT)	201 Tl	Tl+ chloridas	100
	99m Tc	Fosfonatų ir fosfatų junginiai	800
Miokardo scintigrafija (SPECT) vienos dienos protokolas (krūvio metu)	99m Tc	Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI)	450
	99m Tc	Tetrafosminas (MYOVIEW)	450
Miokardo scintigrafija (SPECT) vienos dienos protokolas (ramybės metu)	99m Tc	Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI)	1 350
	99m Tc	Tetrafosminas (MYOVIEW)	1 350
Miokardo scintigrafija (SPECT) dviejų dienų protokolas (krūvio ir ramybės metu)	99m Tc	Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI)	1 350
	99m Tc	Tetrafosminas (MYOVIEW)	1 350
Virškinimo ir šalinimo sistemų tyrimai
Skrandžio / seilių liaukų scintigrafija	99m Tc	Natrio pertechnetatas	40
Mekelio divertikulo scintigrafija	99m Tc	Natrio pertechnetatas	400
Virškinimo trakto kraujavimo tyrimas	99m Tc	Žymėtasis koloidas	500
	99m Tc	Žymėtieji eritrocitai	800
Stemplės praeinamumo ir refliukso tyrimas	99m Tc	Žymėtasis koloidas	40
	99m Tc	Neabsorbuojami junginiai	40
Skrandžio scintigrafija	99m Tc	Neabsorbuojami junginiai (koloidas)	40
	111 In	Neabsorbuojami junginiai	12
	113m In	Neabsorbuojami junginiai	12
Kepenų ir blužnies scintigrafija	99m Tc	Žymėtasis koloidas	80
Tulžies pūslės ir tulžies latakų tyrimas	99m Tc	Iminodiacetatai ir jiems lygiavertės medžiagos	150
Blužnies scintigrafija	99m Tc	Denatūruoti žymėtieji eritrocitai	100
Kepenų scintigrafija (SPECT)	99m Tc	Žymėtasis koloidas	200
Inkstų žievinės dalies scintigrafija	99m Tc	Dimerkapto sukcinamo rūgštis (DMSA)	185
Inkstų dinaminė scintigrafija	99m Tc	Pentetatas (DTPA), gliukonatas ir gliukoheptonatas	370
	99m Tc	Mercaptoacetyltriglycinas (MAG 3)	100
	99m Tc	Etilendicisteinas (EC)	120
	123 I	Ortojodo hipuratas	20
Antinksčių žievinės dalies scintigrafija	75 Se	Seleno cholesterolis	8
Kitų organų tyrimai
Auglių arba pūlinių scintigrafija	67 Ga	Citratas	300
	201 Tl	Chloridas	100
Auglių tyrimas	99m Tc	Dimerkapto sukcinamo rūgštis (DMSA)	400
Neuroektoderminių navikų scintigrafija	123 I	Metajodbenzilguanedinas (MIBG)	400
	131 I	Metajodbenzilguanedinas (MIBG)	80
Limfmazgių tyrimas	99m Tc	Žymėtasis koloidas	120
Pūlinių scintigrafija	99m Tc	Eksametacinu žymėtieji leukocitai	740
	111 In	Žymėtieji leukocitai	20
Trombų scintigrafija	111 In	Žymėtieji trombocitai	20
Neuroendokrininių navikų scintigrafija	99m Tc	HYNIC-[D-Phe1, Tyr3-octreotidas]	925
Navikų PET tyrimas su FDG	18 F	Fluorodeoksigliukozė (FDG)	740“.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-605, 2013-06-10, Žin., 2013, Nr. 64-3187 (2013-06-18), i. k. 1132250ISAK000V-605

3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios spindulinės terapijos procedūras, turi vadovautis Lietuvos higienos norma HN 95:2005 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-759 (Žin., 2005, Nr. 124-4429).
4. Standartinio svorio pacientu laikomas pacientas, kurio svoris 70 ± 10 kg.
Papildyta punktu:
Nr. V-605, 2013-06-10, Žin., 2013, Nr. 64-3187 (2013-06-18), i. k. 1132250ISAK000V-605

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. V-38, 2013-01-15, Žin., 2013, Nr. 8-335 (2013-01-22), i. k. 1132250ISAK0000V-38

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-38, 2013-01-15, Žin., 2013, Nr. 8-335 (2013-01-22), i. k. 1132250ISAK0000V-38
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-865 "Dėl rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, taikomų medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu, patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-605, 2013-06-10, Žin., 2013, Nr. 64-3187 (2013-06-18), i. k. 1132250ISAK000V-605
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-865 "Dėl rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, taikomų medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu, patvirtinimo" pakeitimo