Įsakymas netenka galios 2011-11-01:
Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. V-80, 2011-06-03, Žin., 2011, Nr. 70-3354 (2011-06-09); Žin., 2011, Nr. 73-0 (2011-06-16), i. k. 11130MTISAK0000V-80
Dėl Paskirtųjų įstaigų paskyrimo bei jų vykdomos veiklos paskirtosiose srityse vertinimo tvarkos patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2011-02-27 iki 2011-10-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 53-2129, i. k. 10930MTISAK0000V-44

VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL PASKYRIMO ATLIKTI MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRĄ TVARKOS PATVIRTINIMO

2009 m. gegužės 5 d. Nr. V-44
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 10 straipsnio 2 punktu ir Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatų (Žin., 2006, Nr. 130-4917) 7.7 punktu:
1. Tvirtinu Paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarką (pridedama).
2. Tvirtinu patikros srities lentelės pavyzdį (pridedama).
3. Skelbiu negaliojančia Paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarką, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 68-2705; 2008, Nr. 130-5016).

DIREKTORIUS	IGNAS STANKOVIČIUS
PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos
direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d.
įsakymu Nr. V-44

PASKYRIMO ATLIKTI MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRĄ TVARKA

1. BENDROJI DALIS

1.1. Matavimo priemonės patikra – procedūra, apimanti matavimo priemonės tyrimą bei ženklinimą ir (arba) patikros sertifikato išdavimą ir kuria konstatuojama bei patvirtinama, kad matavimo priemonė atitinka teisės aktų reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-74, 2009-08-18, Žin., 2009, Nr. 99-4183 (2009-08-20), i. k. 10930MTISAK0000V-74

1.2. Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių patikra užtikrina matavimų sietį, matuojant kalibruotų etalonų perduodamas matavimo vieneto vertes.
1.3. Matavimo priemonių patikra atliekama pagal Valstybinės metrologijos tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus patvirtintas patikros metodikas.
1.4. Tarnyba reguliuoja ir vertina patikros vykdymą metodiniu, techniniu bei organizaciniu aspektais.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-35, 2011-02-22, Žin., 2011, Nr. 24-1201 (2011-02-26), i. k. 11130MTISAK0000V-35

1.5. Įstaiga atlikti matavimo priemonių patikrą paskiriama Tarnybos direktoriaus įsakymu, kurio priede nurodoma įstaigos patikros sritis.

2. PASKYRIMO ATLIKTI PATIKRĄ KRITERIJAI

Paskirtųjų įstaigų funkcijas ir jų skyrimą apibrėžia Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 10 straipsnis.
Paskirtosiomis įstaigomis atlikti matavimo priemonių patikrą gali būti:
2.1. Akredituotos atitinkamos rūšies matavimo priemonių kalibravimui, bandymams arba atitikties įvertinimui kalibravimo ir bandymų laboratorijos arba kontrolės įstaigos, jeigu jos numato veiklas teisinės metrologijos srityje, kurią reguliuoja Tarnyba
Punkto pakeitimai:
Nr. V-35, 2011-02-22, Žin., 2011, Nr. 24-1201 (2011-02-26), i. k. 11130MTISAK0000V-35

2.2. Įstaigos, kurios įrodo savo kompetenciją ir nešališkumą kitais nei akreditacija argumentais ir kurios numato veiklas teisinės metrologijos srityje, kurią reguliuoja Tarnyba.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-35, 2011-02-22, Žin., 2011, Nr. 24-1201 (2011-02-26), i. k. 11130MTISAK0000V-35

3. REIKALAVIMAI ĮSTAIGOMS, NORINČIOMS ATLIKTI MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRĄ

Įstaiga, pageidaujanti atlikti matavimo priemonių patikrą, raštu kreipiasi į Tarnybą, pateikdama reikalingus dokumentus, liudijančius, kad:
3.1. Įstaiga yra akredituota kaip kalibravimo ir bandymų laboratorija arba kontrolės įstaiga.
3.2. Įstaiga turi (arba gali panaudoti pagal sutartį) techninę įrangą, būtiną konkrečios matavimo priemonių rūšies patikrai atlikti.
3.3. Įstaiga turi patalpas, atitinkančias joms nustatytus reikalavimus, atliekant konkrečios matavimo priemonių rūšies patikrą.
3.4. Įstaigos personalas turi galiojančiais dokumentais patvirtintą reikalingą kvalifikaciją atlikti konkrečios matavimo priemonių rūšies patikrą.
3.5. Įstaiga aprūpinta pilnu komplektu patikros metodikų ir dokumentų, reikalingų atlikti konkrečios matavimo priemonių rūšies patikrą.
Kartu su dokumentais, nurodytais 3.1–3.5 punktuose, įstaiga pateikia Tarnybai patikros srities, kurioje pageidaujama atlikti matavimo priemonių patikrą, nustatyto pavyzdžio lentelę (patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-44).
Pageidaujant papildyti arba pakeisti Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintą patikros sritį (pvz., pasikeitus akreditavimo sričiai), įstaiga privalo kreiptis į Tarnybą pateikdama dokumentus, nurodytus šiame tvarkos skyriuje.

4. PASKIRTŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS VERTINIMAS

4.1. Tarnyba vertina paskirtųjų atlikti matavimo priemonių patikrą įstaigų veiklą patvirtintose patikros srityse. Efektyviai paskirtųjų įstaigų darbo kokybei užtikrinti atliekami periodiniai ir neplaniniai paskirtųjų įstaigų vertinimai. Periodiniai vertinimai atliekami pagal kasmet direktoriaus įsakymu patvirtinamą grafiką, o neplaninius įstaigų vertinimus Tarnybos direktorius paveda atlikti atskiru įsakymu, esant signalams, kad paskirtoji įstaiga pažeidžia teisės aktus, reglamentuojančius patikras paskyrimo srityje.
4.2. Paskirtųjų įstaigų vertinimo rezultatai įforminami įvertinimo aktu.
4.3. Paskirtosios įstaigos vertinimo metu nustačius matavimo priemonių patikrai taikomų reikalavimų neesminius pažeidimus, kai pažeidimai nedaro įtakos matavimo priemonių patikros kokybei, Tarnybos darbuotojas surašo neatitikties aktą ir nurodo terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti. Jeigu per nurodytą terminą nustatyti pažeidimai nepašalinami, įstaigos paskyrimas atlikti matavimo priemonių patikrą atšaukiamas Tarnybos direktoriaus įsakymu.
4.4. Paskirtosios įstaigos vertinimo metu nustačius matavimo priemonių patikrai taikomų reikalavimų esminius pažeidimus, kai gali būti pažeista matavimo priemonių patikros kokybė, Tarnybos darbuotojas surašo neatitikties aktą ir įstaigos paskyrimas atlikti matavimo priemonių patikrą atšaukiamas Tarnybos direktoriaus įsakymu nedelsiant.
Skyriaus pakeitimai:
Nr. V-35, 2011-02-22, Žin., 2011, Nr. 24-1201 (2011-02-26), i. k. 11130MTISAK0000V-35

_________________

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus
2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-44

(patikros srities lentelės pavyzdys)
Įstaigos pavadinimas
PATIKROS SRITIS
200__ m.

TVIRTINU
Valstybinės metrologijos tarnybos direktorius
________________ (vardas, pavardė)
(200__ m. _______ __ d. įsakymo Nr. V-___ priedas)

Tikrinamosios matavimo priemonės pavadinimas	Tikrinamasis dydis	Metrologinės charakteristikos		Normatyvinio dokumento, nustatančio patikros metodus, pavadinimas ir žymuo	Pamatinio etalono pavadinimas, tipas, Nr.	Pamatinio (darbinio) etalono metrologinės charakteristikos	Pamatinio (darbinio) etalono metrologinio įteisinimo dokumento vieta, data, Nr., periodiškumas	Duomenys apie patalpas		Duomenys apie personalą	Patikros rūšis (pirminė, periodinė)	Geriausia matavimo galimybė
		matavimų ribos	paklaida					reikalaujamos sąlygos	faktinės sąlygos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

_________________

Pakeitimai:

1.
Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. V-74, 2009-08-18, Žin., 2009, Nr. 99-4183 (2009-08-20), i. k. 10930MTISAK0000V-74
Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-44 "Dėl Paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

2.
Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. V-35, 2011-02-22, Žin., 2011, Nr. 24-1201 (2011-02-26), i. k. 11130MTISAK0000V-35
Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-44 "Dėl Paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarkos patvirtinimo" pakeitimo