Suvestinė redakcija nuo 2023-06-17

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 153-7913, i. k. 112231GISAK0001-389

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

DĖL SAUGOMŲ VALSTYBĖS REZERVO CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ ATSARGŲ KOKYBĖS, SAUGUMO IR PANAUDOJIMO GALIMYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. gruodžio 21 d. Nr. 1-389
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 78-2359; 2012, Nr. 69-3530) 8 straipsnio 2 dalimi, 10 straipsniu, 17 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktais, 18 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymą“ pakeitimo (Žin., 2012, Nr. 139-7119) 2, 2.2, 2.2.1 ir 2.2.2 punktais:
1. T v i r t i n u Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų kokybės, saugumo ir panaudojimo galimybių reikalavimų aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. 1-30 „Dėl Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 18-667);
2.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. 1-81 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1-30 „Dėl Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 30-1428).
3. Šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

Direktorius
vidaus tarnybos generolas	Remigijus Baniulis

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. 1-389
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 16 d.
įsakymo Nr. 1-344 /2023 (1.4 E) redakcija)

## SAUGOMŲ VALSTYBĖS REZERVO CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ ATSARGŲ
KOKYBĖS, SAUGUMO IR PANAUDOJIMO GALIMYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų kokybės, saugumo ir panaudojimo galimybių reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagrindinius saugomų valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų (toliau – atsargos) tinkamos kokybės išlaikymo, saugumo saugojimo vietose ir panaudojimo galimybių reikalavimus.
2.	Valstybės rezervo atsakingieji saugotojai (toliau – atsakingasis saugotojas) ir atsargų saugojimo vietos parenkamos vadovaujantis Valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų atsakingųjų saugotojų ir valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų saugojimo vietos parinkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymą“, nuostatomis.
3.	Valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga ar įmonė gali pradėti vykdyti Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo 18 straipsnyje nustatytas atsakingojo saugotojo funkcijas ir gauti biudžeto lėšų šioms funkcijoms atlikti tik sudariusi su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tvarkytojas) pasaugos sutartį.
4.	Tvarkytojas turi teisę perduoti atsakingajam saugotojui atsargas, jeigu pastatas, kuriame įrengtas atsargų sandėlis, atitinka naudojimo paskirčiai nustatytus reikalavimus.
5.	Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Valstybės rezervo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
ATSARGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

6.	Atsargos turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai reikalavimus arba analogiškų rinkoje esančių materialinių išteklių kokybės standartus ar techninį lygį ir turi būti saugomos pagal gamintojų instrukcijas, rekomendacijas ir šio Aprašo reikalavimus.
7.	Atsakingasis saugotojas, kuris yra atsakingas už atsargų tinkamą saugojimą, tinkamos kokybės išlaikymą, sudaro nuolat veikiančią atsargų pripažinimo netinkamomis naudoti pagal paskirtį arba netinkamomis ilgalaikiam saugojimui komisiją (toliau – Komisija).
8.	Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 asmenų. Komisijos nariais gali būti atsakingojo saugotojo padalinių atstovai – tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Skiriant Komisijos narius, turi būti atsižvelgiama į jų profesines žinias ir kompetenciją.
9.	Jeigu atsargų saugojimo metu nustatoma gamybos trūkumų arba atsargos neatitinka nustatytų saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai bei kokybės reikalavimų ir netinka ilgalaikiam saugojimui, atsakingojo saugotojo Komisija surašo atsargų pripažinimo netinkamomis naudoti pagal paskirtį aktą (5 priedas) ir per 5 darbo dienas pateikia Tvarkytojui, kuris, gavęs aktą su neigiama išvada, per 10 darbo dienų privalo imtis Valstybės rezervo įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų veiksmų.
10.	Jeigu atsargų tinkamumo naudoti terminas pasibaigė, bet atsargos atitinka kokybės, saugumo ir panaudojimo galimybių reikalavimus, atsakingojo saugotojo Komisija surašo atsargų pripažinimo tinkamomis naudoti pagal paskirtį aktą (6 priedas) ir per 5 darbo dienas pateikia Tvarkytojui.
11.	Tvarkytojas per 10 darbo dienų privalo priimti sprendimą dėl atsargų tinkamumo naudoti termino pratęsimo. Sprendimas įforminamas Tvarkytojo įsakymu, kuriame nurodoma: atsargų pavadinimas, civilinės saugos priemonės kodas, nomenklatūrinis numeris, kiekis, vieneto kaina, bendra vertė, pagaminimo data, nustatytas ir pratęsiamas tinkamumo naudoti terminas metais.
12.	Atsargų tinkamos kokybės išlaikymo reikalavimai nustatyti Aprašo 3 priede.
13.	Kelių ir vandens transporto priemonių (toliau – transporto priemonės), saugomų valstybės rezerve, reikalavimus, kuriuos transporto priemonės turi atitikti atliekant jų privalomąją techninę apžiūrą, nustato Lietuvos transporto saugos administracija.
14.	Transporto priemonių ir specialiosios įrangos (įrenginių) su vidaus degimo varikliu (toliau – specialioji įranga), saugomos valstybės rezerve, techninės priežiūros ir jos įforminimo tvarką nustato Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų techninės priežiūros instrukcija, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-158 „Dėl Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų techninės priežiūros instrukcijos patvirtinimo“.
15.	Teisinei metrologijai priskirtoms matavimo priemonėms, saugomoms valstybės rezerve, metrologiniai reikalavimai nustatyti Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąraše, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“. Atsargų matavimo priemonių patikrą atsakingasis saugotojas organizuoja akredituotuose metrologijos centruose, laboratorijose, įmonėse ar paskirtose įstaigose.
16.	Atsakingasis saugotojas kiekvienais metais parengia pasiūlymus dėl saugomų atsargų techninės priežiūros, darbinės būklės tikrinimo, patikros bei bandymų ir iki einamųjų metų gruodžio 10 d. juos pateikia Tvarkytojui. Pasiūlymuose turi būti nurodyta: atsargų pavadinimas, civilinės saugos priemonės kodas, nomenklatūrinis numeris, pagaminimo metai, kiekis, planuojama atsargų techninės priežiūros, darbinės būklės tikrinimo, patikros ir bandymų data pagal ketvirčius.
17.	Tvarkytojas iš atsakingųjų saugotojų gautus duomenis sutikrina su atsargų apskaitos duomenimis ir parengia atsargų techninės priežiūros, darbinės būklės tikrinimo, patikros ir bandymų grafiką (toliau – Grafikas), kurio išrašą iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pateikia kiekvienam atsakingajam saugotojui.
18.	Valstybės rezerve saugomų transporto priemonių ir specialiosios įrangos techninę priežiūrą atlieka atsakingojo saugotojo paskirtas darbuotojas, susipažinęs su transporto priemonių ir specialiosios įrangos gamintojo instrukcijomis, rekomendacijomis, darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis, arba paslaugos teikėjas pagal paslaugos sutartį, sudarytą su gamintojo įgaliotais atstovais ar įmone, turinčia atitinkamus leidimus, licencijas ar sertifikatus.
19.	Vadovaudamasis Grafiku, atsakingasis saugotojas kas ketvirtį elektroninėmis ryšio priemonėmis (per Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą arba tarnybiniu elektroniniu paštu) pateikia Tvarkytojui informaciją apie saugomų atsargų techninės priežiūros ir darbinės būklės tikrinimų rezultatus.
## 20. Atsargų techninės priežiūros metu apie atsiradusį gedimą, kuriam pašalinti reikia papildomų lėšų arba kurio techninės priežiūros metu pašalinti neįmanoma, būtina per 5 darbo dienas elektroninėmis ryšio priemonėmis pranešti Tvarkytojui.
21.	Transporto priemonių ir specialiosios įrangos techninė priežiūra baigiama, kai pašalinti visi trūkumai ir gedimai. Visi dokumentai, susiję su technine priežiūra, segami į atskirą bylą (segtuvą) arba pildomi ir saugomi elektroniniu būdu.

III SKYRIUS
ATSARGŲ SAUGUMO REIKALAVIMAI

22.	Atsargos saugomos atsakingųjų saugotojų sandėliuose.
23.	Atsargų saugojimo vietas būtina parinkti atsižvelgiant į kriterijus, nustatytus Valstybės rezervo materialinių išteklių atsakingųjų saugotojų ir valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų saugojimo vietos parinkimo tvarkos apraše, patvirtintame Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymą“.
## 24. Atsargų sandėliai ir (ar) jų teritorija turi būti aptverti tvora.
25.	Sandėlyje turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, apsaugos nuo nesankcionuoto patekimo į patalpas signalizacijos sistema ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.
26.	Atsargos turi būti saugomos atskirai nuo kito materialiojo turto. Jei tokios galimybės nėra, jas leistina saugoti patalpoje, atitvertoje nuo kito materialiojo turto taip, kad pašaliniai asmenys nepatektų į atsargų saugojimo vietą.
27.	Atsargų tinkamumo naudoti terminas nustatomas gamintojų instrukcijose ir rekomendacijose. Nesant gamintojų instrukcijose ir rekomendacijose nustatyto tinkamumo naudoti termino, galioja Tvarkytojo nustatytas tinkamumo naudoti terminas (2 priedas).
28.	Ant kiekvienos atsargų pakuočių grupės gerai matomoje vietoje turi būti pritvirtinta apskaitos kortelė.
29.	Apskaitos kortelėje turi būti įrašytas atsargos pavadinimas, civilinės saugos priemonės kodas, nomenklatūrinis numeris, paskirtis, komplektavimo specifikacija, pagaminimo metai, priemonės (-ių) ir ant europadėklo (1200x800 mm) sukrautų priemonių nuotraukos, pagrindiniai operaciniai ir techniniai duomenys, matmenys (vieneto ir gamyklinės pakuotės), svoris (vieneto ir gamyklinės pakuotės) ir tūris (vieneto, gamyklinės pakuotės ir ant europadėklo (1200x800 mm) sukrautų priemonių).
30.	Atsakingojo saugotojo administracinėse patalpose įrengiama sandėlininko ir (ar) atsakingo asmens darbo vieta, kurioje turi būti darbo stalas, metalinė spinta dokumentams ir informacinei literatūrai laikyti, ryšio ir darbo priemonės.
31.	Atsakingojo saugotojo sandėlininko ir (ar) atsakingo asmens darbo dokumentai:
31.1.	sandėlio patalpų oro temperatūros ir drėgmės registracijos žurnalas (1 priedas), jeigu matavimo prietaise neįrengtas duomenų kaupiklis;
31.2.	valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų regimosios kontrolės tikrinimų registracijos žurnalas (4 priedas).
## 32. Tvarkytojo įgalioti asmenys ir asmenys, tiesiogiai vykdantys atsakingojo saugotojo funkcijas, turi teisę bet kuriuo paros metu, pagal atsakingojo saugotojo iš anksto sudarytą tokių asmenų sąrašą, įeiti į atsakingojo saugotojo sandėlį ir patikrinti atsargų saugojimo sąlygas ir darbinę būklę, gauti iš atsakingojo saugotojo dokumentų nuorašus, reikalingus atsargų kiekiui ir kokybei patikrinti, arba pareikalauti, kad kitos kompetentingos institucijos atliktų atsargų inventorizaciją ir kitą patikrinimą.

IV SKYRIUS
ATSARGŲ PANAUDOJIMO REIKALAVIMAI

33. Atsakingasis saugotojas privalo užtikrinti:
33.1.	kad valstybės rezervo materialinių išteklių panaudojimo metu Tvarkytojo įsakyme dėl atsargų panaudojimo nurodytos atsargos būtų laiku perduotos nurodytiems subjektams;
33.2.	atsargų išdavimą iš sandėlių bet kuriuo paros metu, taip pat švenčių ir poilsio dienomis.
34.	Perduodamos ir grąžinamos į saugojimo vietas atsargos po jų panaudojimo turi būti tinkamos darbinės būklės ir atitikti Lietuvos Respublikoje įteisintus saugos ir nekenksmingumo sveikatai bei aplinkai reikalavimus.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35.	Į atsargas įtrauktų transporto priemonių ir specialiosios įrangos darbo apskaita, eksploatacinių skysčių (alyvos, aušinimo, hidraulinių skysčių ir kt.) ir degalų nurašymas nustatytas Tvarkytojo teisės aktuose.
_____________

Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų kokybės, saugumo ir panaudojimo
galimybių reikalavimų aprašo
1 priedas

(Sandėlio patalpų oro temperatūros ir drėgmės registracijos žurnalo forma)

SANDĖLIO PATALPŲ ORO TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS
REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Sandėlio patalpos Nr.	Data, laikas, val.	Oro temperatūra, C	Santykinė oro drėgmė, proc.	Matavimus atliko		Pastabos
				vardas, pavardė	parašas

______________
Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų kokybės, saugumo ir panaudojimo
galimybių reikalavimų aprašo
2 priedas

VALSTYBĖS REZERVO CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ ATSARGŲ SAUGOJIMO REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų pavadinimas	Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų saugojimo sąlygos		Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų tinkamumo naudoti terminas, ne mažiau kaip (metų)
		temperatūra (°C)	santykinė oro drėgmė, ne didesnė kaip (proc.)
1.	INDIVIDUALIOSIOS APSAUGOS PRIEMONĖS
1.1.	Respiratoriai	nuo -20 iki +20	70	5
1.2.	Dujokaukės	nuo -20 iki +20	70	10
1.3.	Filtruojamosios dėžutės dujokaukėms	nuo -20 iki +20	70	10
1.4.	Izoliuojamosios individualiosios odos apsaugos priemonės	nuo -10 iki +20	70	10
1.5.	Statybininkų šalmai (šalmai)	nuo -20 iki +20	70	5
1.6.	Statybininkų pirštinės	nuo -20 iki +20	70	10
1.7.	Apsauginiai akiniai statybininkams	nuo -20 iki +20	70	10
1.8.	Guminė avalynė	nuo -20 iki +20	70	10
1.9.	Gelbėjimo liemenės (šaldomosios liemenės)	nuo -20 iki +20	70	20
1.10.	Apsauginiai kombinezonai (vienkartiniai)	nuo -20 iki +20	70	5
2.	DOZIMETRINIAI IR CHEMINĖS ŽVALGYBOS PRIETAISAI
2.1.	Dozės galios matuokliai	nuo +5 iki +20	60	20
2.2.	Dozimetrai	nuo +5 iki +20	60	20
2.3.	Cheminių medžiagų detektoriai	nuo +5 iki +20	60	20
3.	SIUVINIAI
3.1.	Palapinės (pastatomosios)	nuo -20 iki +20	70	20
3.2.	Pripučiamosios palapinės	nuo -20 iki +20	70	15
3.3.	Maišai (aukų kūnams transportuoti, smėliui, užterštiems drabužiams)	nuo -20 iki +20	70	20
3.4.	Miegmaišiai	nuo -20 iki +20	70	15
3.5.	Drabužių komplektai	nuo +5 iki+20	60	10
3.6.	Miego kilimėliai	nuo -20 iki +20	70	20
3.7.	Patalynė (pledai)	nuo +5 iki+20	60	10
3.8.	Pagalvės	nuo +5 iki+20	60	10
4.	METALO PRODUKCIJA
4.1.	Plieninis lynas (stropas)	nuo -20 iki +20	70	25
5.	VIRTUVĖS REIKMENYS
5.1.	Maisto termosai	nuo -20 iki +20	70	20
5.2.	Geriamojo vandens bakeliai (kibirai)	nuo -20 iki +20	70	20
5.3.	Puodukai vandeniui gerti	nuo -20 iki +20	70	20
5.4.	Mobiliosios virtuvės	nuo -20 iki +20	70	20
6.	INVENTORIUS, ĮRANKIAI
6.1.	Valtys (pripučiamosios)	nuo -20 iki +20	70	12
6.2.	Valčių varikliai	nuo -20 iki +20	70	20
6.3.	Kietojo kuro krosnelės	nuo -20 iki +20	70	25
6.4.	Elektriniai oro šildytuvai	nuo -20 iki +20	70	15
6.5.	Dyzeliniai oro šildytuvai	nuo -20 iki +20	70	20
6.6.	Mechaniniai kėlikliai (gervės, domkratai)	nuo -20 iki +20	70	20
6.7.	Kūjai (kirtikliai, laužtuvai, kirviai, kastuvai)	nuo -20 iki +20	70	25
6.8.	Medžio pjūklai (rankiniai)	nuo -20 iki +20	70	25
6.9.	Autonominiai biotualetai	nuo -20 iki +20	70	25
6.10.	Šiukšlių konteineriai	nuo -20 iki +20	70	10
6.11.	Gelbėjimo virvė	nuo +5 iki +20	60	8
6.12.	Sulankstomosios lovos	nuo -20 iki +20	70	20
6.13.	Suskleidžiami neštuvai	nuo -20 iki +20	70	20
6.14.	Žibalinės lempos	nuo -20 iki +20	70	25
6.15.	Apšvietimo įranga	nuo -20 iki +20	70	25
6.16.	Palapinių miestelio apšvietimo įranga	nuo -20 iki +20	70	20
7.	SPECIALIOJI ĮRANGA
7.1.	Mobiliosios vandens tiekimo sistemos:
7.1.1.	konteinerinė siurblinė	nuo -20 iki +20	70	25
7.1.2.	vandens siurbliai	nuo -20 iki +20	70	20
7.1.3.	vandens talpyklos	nuo -20 iki +20	70	15
71.4.	slėginės žarnos	nuo -20 iki +20	70	15
7.2.	Kilnojamosios elektros stotys (elektros generatorių testavimo įrenginys)	nuo -20 iki +20	70	25
7.3.	Konteineriniai automobiliai (keturračiai, konteineriai, priekabos)	nuo -20 iki +20	70	25
7.4.	Specializuota įranga darbui griuvėsiuose:
7.4.1.	konstrukcijų ardymo įrankiai	nuo -20 iki +20	70	25
7.4.2.	paieškos, klausymo ir apžvalgos įranga	nuo +5 iki +20	60	25
7.4.3.	motoriniai pjūklai	nuo -20 iki +20	70	25
7.4.4.	gelbėjimo (hidraulinė, pneumatinė, vėdinimo) įranga	nuo -20 iki +20	70	25
7.5.	Mobilioji žmonių sanitarinio švarinimo įranga	nuo -20 iki +20	70	15
7.6.	Mobilioji technikos sanitarinio švarinimo įranga	nuo -20 iki +20	70	25
7.7.	Branduolinių ir (ar) radiologinių incidentų likvidavimo įranga	nuo -20 iki +20	70	25
7.8.	Radiacinio, cheminio ir biologinio kenksmingumo pašalinimo medžiagos	nuo -20 iki +20	70	10
7.9.	Nešiojamieji įspėjamieji ženklai	nuo -20 iki +20	70	25
7.10.	Cheminių avarijų ar incidentų likvidavimo įranga	nuo -20 iki +20	70	20
7.11.	Sandarinimo komplektas	nuo -20 iki +20	70	25
7.12.	Maišytuvai putokšliui	nuo -20 iki +20	70	20
7.13.	Hidrofobinės absorbento užtvaros (absorbentas)	nuo -20 iki +20	70	20
7.14.	Aukšto slėgio kompresorius	nuo -20 iki +20	70	25
7.15.	Suslėgto oro tiekimo vežimėlis	nuo -20 iki +20	70	20
8.	RYŠIŲ SISTEMOS APARATŪRA
8.1.	Radijo stotys	nuo +5 iki +20	60	15
8.2.	Megafonai	nuo +5 iki +20	60	25
8.3.	Ryšių priemonės (antenos, strypai, kabeliai)	nuo +5 iki +20	60	25

Pastaba. Neįrašytų į 2 priedą valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų saugojimo reikalavimai ir tinkamumo naudoti terminai nustatomi vadovaujantis gamintojų instrukcijomis ir rekomendacijomis.
______________
Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų kokybės, saugumo ir
panaudojimo galimybių reikalavimų aprašo
3 priedas

VALSTYBĖS REZERVO CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ ATSARGŲ TINKAMOS KOKYBĖS IŠLAIKYMO REIKALAVIMAI

Eil. / Nr.	Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų pavadinimas	Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų tikrinimo būdai				Rezultatų / įforminimo dokumentas
		regimoji kontrolė		darbinės būklės tikrinimas
		vykdytojas	terminas	vykdytojas	terminas
1.	Individualiosios apsaugos priemonės	atsakingas asmuo	kas pusmetį	atsakingojo saugotojo / paskirtas darbuotojas	pagal gamintojo instrukcijas	valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų techninės priežiūros aktas (toliau – TP aktas)
2.	Matavimo priemonės	atsakingas asmuo	kasmet	atsakingojo saugotojo / paskirtas darbuotojas	pagal gamintojo instrukcijas	metrologinės patikros pažyma
3.	Siuviniai	atsakingas asmuo	kas pusmetį	–	–	įrašas žurnale / (4 priedas)
4.	Metalo produkcija	atsakingas asmuo	kas pusmetį	–	–	įrašas žurnale / (4 priedas)
5.	Transporto priemonės	atsakingas asmuo	kas ketvirtį	atsakingojo saugotojo / paskirtas darbuotojas	pagal gamintojo instrukcijas, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį	TP aktas
6.	Specialioji įranga su vidaus degimo varikliu	atsakingas asmuo	kas ketvirtį	atsakingojo saugotojo / paskirtas darbuotojas	pagal gamintojo instrukcijas, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį	TP aktas
7.	Virtuvės reikmenys	atsakingas asmuo	kas pusmetį	–	–	įrašas žurnale / (4 priedas)
8.	Inventorius, įrankiai	atsakingas asmuo	kas pusmetį	–	–	įrašas žurnale / (4 priedas)
9.	Ryšių sistemos aparatūra	atsakingas asmuo	kas pusmetį	–	–	įrašas žurnale / (4 priedas)

__________
Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų kokybės, saugumo ir
panaudojimo galimybių reikalavimų aprašo
4 priedas

(Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų
regimosios kontrolės tikrinimų registracijos žurnalo forma)

VALSTYBĖS REZERVO CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ ATSARGŲ REGIMOSIOS KONTROLĖS TIKRINIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Eil. / Nr.	Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų pavadinimas	Patikrinimo data	Vykdytojo vardas, pavardė, parašas	Išvada	Pastabos

____________
Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų kokybės, saugumo ir
panaudojimo galimybių reikalavimų aprašo
5 priedas

(Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų pripažinimo netinkamomis naudoti pagal paskirtį akto forma)
________________________________________
(atsakingojo saugotojo pavadinimas)

VALSTYBĖS rezervo CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ atsargų pripažinimo netinkamomis naudoti pagal paskirtį AKTAS

_____________ Nr. ______
(data)
______________
(sudarymo vieta)

Komisija, sudaryta ____________________________________________________,
(institucijos, įstaigos, sudariusios komisiją, įsakymo pavadinimas, data ir Nr.)

Komisijos sudėtis:
Komisijos pirmininkas __________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)
Komisijos nariai:_______________________________________________________
(komisijos narių pareigos, vardai, pavardės)

Komisija, vadovaudamasi _______________________________________________ ,
(teisės akto, kurio pagrindu siūloma pripažinti netinkamomis naudoti pagal paskirtį valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargas, data, Nr.)
siūlo pripažinti netinkamomis naudoti pagal paskirtį šias atsargas:
Eil. / Nr.	Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų pavadinimas	Civilinės saugos priemonės kodas, nomenklatūrinis Nr.	Pag. metai	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Bendra vertė, / Eur	Pastaba

Atsargų saugojimo (sandėliavimo) vieta:

Komisijos išvada ir pasiūlymai:

Atsakingas asmuo	_______	_______________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

Komisijos pirmininkas	_______	_______________
(parašas)	(vardas ir pavardė)
Komisijos nariai:	________	_______________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

Su komisijos išvadomis sutinku (nesutinku)
(tai, kas tinka, pabraukti)

Atsakingojo saugotojo funkcijas vykdantis vadovas
_______	_______________
(parašas)	(vardas ir pavardė)
____________

Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos
priemonių atsargų kokybės, saugumo ir
panaudojimo galimybių reikalavimų aprašo
6 priedas

(Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų pripažinimo tinkamomis naudoti pagal paskirtį akto forma)
________________________________________
(atsakingojo saugotojo pavadinimas)

VALSTYBĖS rezervo CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ atsargų pripažinimo tinkamomis naudoti pagal paskirtį AKTAS

________________ Nr. _______
(data)
______________
(sudarymo vieta)

Komisija, sudaryta _____________________________________________________,
(institucijos, įstaigos, sudariusios komisiją, įsakymo pavadinimas, data ir Nr.)

Komisijos sudėtis:
Komisijos pirmininkas __________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)
Komisijos nariai: ______________________________________________________
(komisijos narių pareigos, vardai, pavardės)

Komisija, vadovaudamasi _______________________________________________ ,
(teisės akto, kurio pagrindu siūloma pripažinti tinkamomis naudoti pagal paskirtį valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargas, data, Nr.)
siūlo žemiau nurodytas atsargas pripažinti tinkamomis naudoti pagal paskirtį ir pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą ___________ metų.
(įrašyti skaičių)
Eil. / Nr.	Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų pavadinimas	Civilinės saugos priemonės kodas, nomenklatūrinis Nr.	Kiekis	Pag. metai	Nustatytas tinkamumo naudoti terminas (metai)	Siūlomas pratęsimo terminas (metai)

Atsargų saugojimo (sandėliavimo) vieta:

Komisijos išvada ir pasiūlymai:

Atsakingas asmuo	_______	_______________
(parašas)	(vardas ir pavardė)
Komisijos pirmininkas	_______	_______________
(parašas)	(vardas ir pavardė)
Komisijos nariai:	_______	_______________
(parašas)	(vardas ir pavardė)

Su komisijos išvadomis sutinku (nesutinku)
(tai, kas tinka, pabraukti)

Atsakingojo saugotojo funkcijas vykdantis vadovas
_______	_______________
(parašas)	(vardas ir pavardė)
_____________

Pakeitimai:

1.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-28, 2013-01-25, Žin., 2013, Nr. 11-556 (2013-01-30), i. k. 113231GISAK00001-28
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1-389 "Dėl Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų kokybės, saugumo ir panaudojimo galimybių reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-312, 2015-10-28, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17007
Dėl Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų kokybės, saugumo ir panaudojimo galimybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-389 „Dėl Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų kokybės, saugumo ir panaudojimo galimybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-344 /2023 (1.4 E), 2023-06-16, paskelbta TAR 2023-06-16, i. k. 2023-12071
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1-389 „Dėl Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų kokybės, saugumo ir panaudojimo galimybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo