Įsakymas netenka galios 2014-10-24:
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 4-755, 2014-10-23, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14569
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 43 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Suvestinė redakcija nuo 2006-07-01 iki 2014-10-23

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 113-5080, i. k. 1022020ISAK00000413

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 2002 M. VASARIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 43 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO, PASKIRSTYMO, LAIKYMO IR TIEKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 413
Vilnius

Pakeičiu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. 43 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 15-598, Nr. 23-869, Nr. 66-2731):
1. Neteko galios nuo 2006-07-01
Punkto naikinimas:
Nr. 4-171, 2006-05-18, Žin. 2006, Nr. 58-2071 (2006-05-23), i. k. 1062020ISAK0004-171

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklėse:
2.1. Išdėstau 71 ir 72 punktus taip:
„71. Pristatymo vieta perdavimo sistemoje yra dujų kiekio matavimo priemonės DSS išvado taškas arba sujungimo su vartotojo sistema vieta.
72. Pristatymo vieta paskirstymo sistemoje yra dujų kiekio matavimo priemonės, priskirtos konkrečiam dujas vartojančiam objektui ar paskirstymo sistemai, išvado taškas arba sujungimo su vartotojo sistema vieta.“
2.2. Papildau 109 punktą 7 papunkčiu:
„109.7. vartotojai, per metus pristatymo vietoje suvartojantys daugiau kaip 15 mln. m3 dujų.“
2.3. Išdėstau 110 punktą taip:
„110. Vartotojas privalo užtikrinti saugų dujų vartojimą, tinkamą vartotojo sistemos ir dujinių prietaisų būklę bei jų eksploatavimo techninę saugą. Vartotojo dujų sistemos įrengiamos tik jo valdose.“
2.4. Išdėstau 125 punktą taip:
„125. Dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) įrengiamos vartotojo valdose arba prie jo valdos ribų. Jos įrengiamos ir naudojamos pagal teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus. Tiesioginių vamzdynų įrengimo atvejais dujų apskaitos sistemos gali būti įrengiamos kitose vietose dujų įmonėms ir vartotojams susitarus“.

ŪKIO MINISTRAS	PETRAS ČĖSNA

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 4-171, 2006-05-18, Žin., 2006, Nr. 58-2071 (2006-05-23), i. k. 1062020ISAK0004-171
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 43 "Dėl gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo