Suvestinė redakcija nuo 1996-01-13 iki 1997-02-19

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1995, Nr. 7-153, i. k. 0942190ISAK00000249

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA

Į S A K Y M A S
DĖL LEIDIMŲ STATYTI IR GRIAUTI STATINIUS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ (RSN 158-94) PATVIRTINIMO

1994 m. gruodžio 22 d. Nr. 249
Vilnius

1. Patvirtinti Respublikines statybos normas „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo taisyklės“ (RSN 158-94), kurios galioja nuo 1995 m. vasario 1 d. (pridedamos).
2. Įsigaliojus šiuo įsakymu patvirtintoms taisyklėms netenka galios Statybos ir urbanistikos ministerijos 1991 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 109 „Dėl individualių statybų įregistravimo tvarkos“ ir 1991 m. birželio 6 d. raštas Nr. 32/193 „Dėl statybų įregistravimo tvarkos“.

STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRAS	JULIUS LAICONAS

Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerija	Respublikinės statybos normos	RSN 158-94
	Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo taisyklės	Parengtos pirmą kartą

Bendroji dalis

1. Pastatai, įrenginiai ir kiti statiniai (toliau statiniai), išskyrus išvardytus šių taisyklių 7, 8 ir 17 punktuose, Lietuvos Respublikoje gali būti statomi, perstatomi, išplečiami, modernizuojami, remontuojami (toliau statomi) arba nugriaunami tiktai turint šiomis taisyklėmis nustatyta tvarka išduotą leidimą. Jų statymas arba griovimas neturint reikiamo leidimo užtraukia įstatymais nustatytą administracinę (ATPK 159 str.), civilinę (CK 114 str.) arba baudžiamąją (BK 215 str.) atsakomybę.
2. Leidimai statyti ir griauti statinius (toliau leidimai) išduodami tuo tikslu, kad:
statyba (nugriovimas) būtų vykdoma laikantis įstatymų, normų ir taisyklių;
būtų laikomasi nustatytos projektų suderinimo ir ekspertavimo tvarkos;
būtų vykdoma statinių statybos (nugriovimo) registracija ir apskaita.
3. Leidimų išdavimo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 12 10 nutarimu Nr. 937 patvirtinti Statybos pagrindų laikinieji nuostatai (Žin., 1993, Nr. 1-13, Nr. 70-1317) ir 1992 12 08 nutarimu Nr. 931 patvirtinti Statinių statybos ir eksploatavimo valstybinės priežiūros nuostatai (Žin., 1993, Nr. 1-10; 1994, Nr. 89-1729).
Punkto pakeitimai:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

4. Leidimus išduoda apskrities valdytojo administracijos valstybinė statybos inspekcija (toliau – inspekcija).
Punkto pakeitimai:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

5. Leidimas statyti statinį galioja 5 metus, nugriauti 2 metus nuo išdavimo dienos. Jeigu statybos (nugriovimo) darbai nepradedami per 2 metus, leidimas netenka galios.
Pateikė tvirtinti Valstybinė statybos inspekcija	Patvirtinta Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 12 22 įsakymu Nr. 249	Galioja nuo 1995 02 01

Pasibaigus leidimo galiojimo laikui, jį išdavusi tarnyba (pareigūnas) gali jį pratęsti ne ilgesniam kaip 2 metų laikui. Leidimo pratęsimui statytojas privalo pateikti sukoreguotus pagal pasikeitusius normų reikalavimus, galiojančius leidimo pratęsimo metu, nepradėtų statinio elementų (konstrukcijų, įrangos) projektinius sprendimus.
Atsižvelgdama į statybos vietos svarbą, eismo intensyvumą ir kitus faktorius, inspekcija, savivaldybei pasiūlius arba pritarus, gali nustatyti ir trumpesnį leidimo galiojimo laiką.

Leidimas tvarkyti nekilnojamas kultūros vertybes (vykdyti priešavarinius, remonto, pritaikymo, restauravimo, atkūrimo darbus) galioja tiek metų, kiek galioja Kultūros vertybių apsaugos departamento suderintas arba patvirtintas šių vertybių tvarkymo projektas.
Statybos (nugriovimo) darbų vykdymas pasibaigus leidimo galiojimo laikui (įskaitant pratęsimą) užtraukia įstatymais nustatytą atsakomybę už statybą neturint reikiamo leidimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

6. Leidimas nesuteikia teisės vykdyti žemės darbus. Rangos įmonės, savo jėgomis statančios įmonės ir statytojai (išskyrus sodybų savininkus, kuriems nenustatytos jiems priklausančios žemės ir miško naudojimo specialiosios sąlygos) žemės darbų vykdymui privalo gauti savivaldybių komunalinį ūkį tvarkančių tarnybų specialų leidimą žemės darbų vykdymo Respublikoje nuostatais (RSN 150-92) nustatyta tvarka.
7. Statytojams nuosavybės teisėmis priklausančiuose, nustatyta tvarka išnuomotuose arba laikinam naudojimui skirtuose žemės sklypuose, kuriuose netaikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, be leidimo gali būti statomi:
7.1. statybininkų buitiniai, sandėliavimo ir kiti pagalbiniai statiniai statybų aikštelėse, taip pat laikini statiniai geologinių tyrimų ir geodezinių matavimų darbams;
7.2. įvažiavimai, šaligatviai, aikštelės, takai, inspektai, kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai sodybose;
7.3. tvoros ir atraminės sienutės kaimo vietovėse;
7.4. vaikų žaidimo įrenginiai;
7.5. gręžinių gręžimo bokštai;
7.6. geodeziniai ženklai ir trianguliacijos objektai;
7.7. laikini statiniai parodų teritorijose, kurie yra tik parodų eksponatai.
Sklypuose, kuriuose taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, šių statinių statyba derinama su institucijomis, nurodytomis minėtose sąlygose.
8. Be leidimų gali būti vykdomas statinių remontas bei perplanavimas nekeičiant patalpų paskirties, jeigu kapitaliai neremontuojamos jų laikančios konstrukcijos, nekeičiama fasadų išvaizda ir nepertvarkomi bendro naudojimo inžineriniai tinklai bei įranga (kai remontuojamas statinys yra nekilnojama kultūros vertybė, reikalingas savivaldybės paminklosaugos tarnybos derinimas ir Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimas).
Be leidimų taip pat gali būti remontuojami geležinkelių bėgiai ir įrenginiai, automobiliniai keliai ir inžineriniai tinklai, nekeičiant jų trasų.
Punkto pakeitimai:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

9. Suprastinta leidimų išdavimo tvarka taikoma šių statinių statybai:
9.1. sodybų ūkinių ir buitinių pastatų ir kitų priklausinių (tarp jų garažų, pavėsinių, pastogių, šiltnamių, lauko tualetų);
9.2. sodų namelių priklausinių;
9.3. prekystalių bei kilnojamų kioskų;
9.4. kryžių, koplytstulpių, koplytėlių (išskyrus statomus sodybose), dekoratyvinių skulptūrų, fontanų, antkapių ir kitų mažosios architektūros objektų;
9.5. tvorų miestuose ir miesteliuose;
9.6. atraminių sienučių iki 1.2 m aukščio (nuo pado iki viršaus);
9.7. stacionarinių antžeminių vandens talpų iki 20 m3, kai jų aukščio ir skersmens santykis ne didesnis kaip 2;
9.8. šaligatvių, takų, įvažiavimų, ūkinių ir žaidimo aikštelių (išskyrus įrengiamus sodybose);
9.9. kilnojamų kino, televizijos, teatro, cirko, koncertų pakylų, scenų bei salių (palapinių);
9.10. reklamos įrenginių, kurie nemažina statinių pastovumo, atitinka priešgaisrinius reikalavimus ir nekelia grėsmės žmonių saugai;
9.11. vitrinų tentų, atremtų į pastatų išorines sienas;
9.12. daugiabučių namų balkonų ir lodžijų įstiklinimų;
9.13. energetinių įrenginių uždarose energetikos objektų teritorijose.
Leidimai šiems statiniams statyti išduodami pateikus miesto (rajono) vyriausiojo architekto suderintą minimalios apimties projektą (aiškiai fiksuotą statinio statybos vietą, statinio planą, pjūvį, fasadus). Kai jie statomi saugomose gamtos, nekilnojamų kultūros vertybių teritorijose bei apsaugos zonose arba sklypuose, kuriems taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, jų projektai turi būti suderinti su institucijomis, nurodytomis minėtose sąlygose.
Statant bei remontuojant 7, 8 ir 9 punktuose išvardytus statinius, turi būti laikomasi statybos normų reikalavimų.

Leidimų statyti statinius išdavimas

10. Leidimas gali būti išduotas vieno statinio, statinio ir jo priklausinių arba grupės statinių, kuriuos stato tas pats statytojas, statybai.
Kai leidimas išduodamas statinio ir priklausinių statybai, jame išvardijami visi leidžiami statyti priklausiniai arba nurodoma, kad leidžiama statyti visus priklausinius, numatytus suderintame projekte.
11. Leidimui gauti statytojas pateikia šiuos dokumentus:
11.1. nustatytos formos prašymą (šių taisyklių 1 priedas);
11.2. dokumentą, patvirtinantį, kad statytojui priklauso nuosavybės teise arba yra išnuomotas žemės sklypas, kuriame pagal detalius planus galima tokia statyba (tik naujų statinių statybai);
11.3. nustatyta tvarka suderinto projekto pagrindinių brėžinių komplektą (sklypo ribų planą, statybos aikštelės generalinį planą, suvestinį inžinerinių tinklų planą, sklypo sutvarkymo planą su vertikalinio planavimo altitudėmis, statinio pamatų ir aukštų planus, pjūvius ir fasadus) su tiksliais visų suderinimų nuorašais 2 egzemplioriais;
Pastaba. Jei statinys bus statomas užstatytoje teritorijoje (kai užstatyti gretimi sklypai), projekto pagrindinių brėžinių komplekte turi būti statybos organizavimo sprendimai.
11.4. statytojo įsakymą arba sutartį dėl statybos techninės priežiūros inžinieriaus paskyrimo sutinkamai su Statybos ir paminklotvarkos techninės priežiūros taisyklėmis (RSN 126-91x);
11.5. sutartį su projektavimo įmone dėl statybos autorinės priežiūros, jei ji šiai statybai yra privaloma pagal Statybos autorinės priežiūros taisykles (RSN 128-91x);
11.6. namų valdos techninės apskaitos bylą (išskyrus naujų statinių statybą);
11.7. Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimą, kai statyba vykdoma kultūros vertybių teritorijoje arba apsaugos zonoje.
Papildyta papunkčiu:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

12. Leidimas pertvarkyti daugiabučio namo butą arba privatizuotas bendrabučio patalpas (išskyrus 8 punkte nurodytą remontą) arba įrengti patalpas jų pastogėse, rūsiuose (pusrūsiuose) bei pastatų sujungimuose duodamas savininkui pateikus šiuos dokumentus:
12.1. nustatytos formos prašymą (šių taisyklių 1 priedas);
12.2. jei keičiama gyvenamųjų patalpų paskirtis (jos pritaikomos prekybos, visuomeninio maitinimo, teisėsaugos tarnybų, ryšių, medicinos, spaudos platinimo, buitinių paslaugų – išskyrus gamybos, reikmėms) – savivaldybės mero (valdybos) leidimą ir namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba jei namo savininkų bendrija neįsteigta – daugumos namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų sutikimą;
Punkto pakeitimai:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

12.3. jei gyvenamųjų patalpų paskirtis nekeičiama – gretimų butų arba kambarių (tarp jų esančių apačioje) savininkų sutikimą, kai pertvarkomos bendros su tais butais (kambariai) konstrukcijos, arba butų (kambarių) savininkų, kurie naudojasi tomis pačiomis bendro naudojimo patalpomis, inžineriniais tinklais bei įranga, sutikimą, jei buto (kambario) pertvarkymas arba naujų patalpų įrengimas paliečia šias bendro naudojimo patalpas, inžinerinius tinklus bei įrangą.
Kai sukurta butų (kambarių) savininkų bendrija, sutikimą dėl bendro naudojimo patalpų bei inžinerinių tinklų pertvarkymo turi duoti ir bendrijos valdyba, o jos nesant atitinkama butų ūkio tarnyba.
Jeigu dėl buto (kambario) pertvarkymo kuris nors iš nurodytų savininkų prieštarauja, ginčą sprendžia teismas.
Pastaba: grindų dangos keitimas, kai nesumažinama perdangos garso izoliacija, nėra konstrukcijos pertvarkymas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

12.4. nustatyta tvarka parengtą ir suderintą su valstybinės priešgaisrinės priežiūros tarnyba bei higienos inspekcija projektą (kai namas yra nekilnojamoji kultūros vertybė arba jos teritorijoje, priešavariniams ir palaikomojo remonto darbams, kuriems nereikia nekilnojamosios kultūros vertybės tyrimų, pateikiamas savivaldybės paminklosaugos tarnybos leidimas, kitiems darbams – Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimas).
Punkto pakeitimai:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

13. Apskrities valdytojo administracijos valstybinė statybos inspekcija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų:
Punkto pakeitimai:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229
13.1. peržiūri pateiktus dokumentus ir patikrina, ar projektą suderino institucijos, su kuriomis derinimas privalomas pagal įstatymus, ir visos institucijos, išdavusios privalomąsias projektavimo sąlygas, taip pat ar projekte įvertintos ekspertizės išvados, jei jo ekspertizė privaloma;
13.2. įsitikina, ar projekto sudėtyje yra:
13.2.1. bendrasavininkių sutikimas, kai statoma bendrasavininkiams priklausančioje valdoje (jei bendrasavininkiai yra fiziniai asmenys, sutikimas turi būti patvirtintas notaro);
13.2.2. kaimyninio sklypo savininko (naudotojo, nuomotojo) rašytinis sutikimas, nurodant sutikimo turinį bei sąlygas, jeigu yra pažeidžiami norminiai atstumai iki gretimo sklypo ribos arba statybos metu reikės naudotis šio sklypo dalimi (kasti žemę, sudėti medžiagas, pastatyti mechanizmą, pravažiuoti) ar prisijungti prie inžinerinių tinklų šiame sklype;
13.3. įsitikinęs, kad pateiktieji dokumentai tenkina nustatytus reikalavimus, įregistruoja statinį specialioje knygoje (jos forma šių taisyklių 2 priedas), ir išduoda statytojui leidimą (3 priedas). Ant pagrindinių brėžinių komplektų kiekvieno lapo uždeda spaudą „Išduotas leidimas Nr.... Data..............“ arba padaro analogišką įrašą, kurį pareigūnas pasirašo, nurodydamas savo vardą ir pavardę. Po to visi dokumentai, išskyrus prašymą ir pagrindinių brėžinių komplekto 1 egzempliorių, grąžinami statytojui.
Vienas pagrindinių brėžinių komplekto egzempliorius statytojo nuolat laikomas statybvietėje, kitas statybos valstybinės priežiūros tarnyboje. Pastarasis perduodamas statytojui po statinio priėmimo naudoti, atlikus jo teisinę registraciją;
13.4. kai pateiktieji dokumentai nustatytų reikalavimų netenkina, statytojui duoda rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą ir grąžina visus dokumentus, išskyrus prašymą.
14. Statybos metu arba iki statybos pradžios pasikeitus statytojui arba rangovui, statytojas privalo apie tai nedelsiant pranešti leidimą davusiai tarnybai, kuri leidime ir registracijos knygoje įrašo atitinkamus pakeitimus.
Jei statybos metu arba iki statybos pradžios keičiama statinio paskirtis, statytojas privalo sukoreguoti bei iš naujo suderinti projektą ir gauti naują leidimą pakeistos paskirties statinio tolesnei statybai.
15. Paaiškėjus, kad leidimas išduotas neteisėtai statytojui pateikus netikrus dokumentus ar duomenis arba pažeidžiant šiomis taisyklėmis nustatytą tvarką, leidimą išdavusi tarnyba arba jos aukštesnė institucija gali jį atšaukti arba statybą laikinai sustabdyti.
Žala, padaryta asmenims, savivaldybei ar valstybei leidimo statybai išdavimo tvarkos pažeidimu, jo atšaukimu arba laikinu statybos nutraukimu dėl šios priežasties, atlyginama bendra civilinių įstatymų nustatyta tvarka (Civilinio kodekso 114, 483, 484 str.). Kai leidimas atšaukiamas arba statyba sustabdoma todėl, kad statytojas leidimui gauti buvo pateikęs netikrus dokumentus arba duomenis, žala jam neatlyginama.

Leidimų nugriauti statinius išdavimas

16. Būtinybė nugriauti statinius gali atsirasti dėl neteisėtos statybos, natūralaus fizinio ar moralinio statinių susidėvėjimo, žemės sklypo patuštinimo kitoms reikmėms, ekonominių socialinių pasikeitimų ir kitų priežasčių.
17. Nereikalingas leidimas nugriauti šiuos statinius:
17.1. savavališkai pastatytus bei statomus (jie nugriaunami paties statytojo apskrities valdytojui ar savivaldybei pareikalavus arba pagal teismų sprendimus);
Punkto pakeitimai:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

17.2. bešeimininkius statinius, ardomus pagal savivaldybių sprendimus;
17.3. privačius sodybų statinius, nesublokuotus su kitų savininkų statiniais.
Jei asmeninės nuosavybės teise priklausantis statinys yra nekilnojama kultūros vertybė arba jos teritorijoje, jo nugriovimui reikalingas Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimas.
18. Leidimus nugriauti kitus statinius išduoda apskrities valdytojo administracijos valstybinė statybos inspekcija.
Punkto pakeitimai:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

19. Leidimui gauti statinio savininkas (naudotojas) pateikia šiuos dokumentus:
19.1. nustatytos formos prašymą (šių taisyklių 4 priedas);
19.2. sprendimą nugriauti statinį;
19.3. statinio nugriovimo būdo aprašymą arba nugriovimo projektą, numatantį priemones savaiminėms konstrukcijų griūtims išvengti ir žmonių saugai griaunant statinį užtikrinti (projektas rengiamas tais atvejais, kai išardytoms konstrukcijoms nukelti būtini mechanizmai arba kai šalia yra kitų statinių, kurių atstumas nuo griaunamo statinio mažesnis už pastarojo aukštį).
Statinio nugriovimo būdo aprašymas arba projektas turi būti suderintas su:
miesto, rajono vyriausiuoju architektu (kai statinys yra mieste arba gyvenvietėje);
Kultūros vertybių apsaugos departamentu (kai statinys yra nekilnojama kultūros vertybė arba yra jos apsaugos teritorijoje);
Valstybine priešgaisrine priežiūra (kai griaunamame objekte yra bendro naudojimo gaisrų gesinimo įrenginių);
dujų įmone (kai statinyje yra dujotiekio tinklų bei įrenginių;
aplinkos apsaugos tarnyba (jei statinyje naudojamos aplinkos užteršimo grėsmę keliančios medžiagos);
kelių policija (jei griovimo metu reikės uždaryti gatvę, kelią ar privažiavimą);
su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis (jei griaunant gali būti pažeisti bendro naudojimo inžineriniai tinklai);
19.4. bendrasavininkių susitarimą dėl statinio nugriovimo (kai statinys priklauso fiziniams asmenims, susitarimas arba sutikimas turi būti patvirtintas notaro);
19.5. kaimyninės valdos savininko sutikimą, kai griautinas statinys sublokuotas su jo statiniu.
Vietoje sutikimo gali būti pateiktas teismo sprendimas, kad prieštaravimas dėl statinio nugriovimo yra nepagrįstas;
19.6. Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimą (jei griaunamas statinys yra nekilnojamoji kultūros vertybė arba yra jos teritorijoje ar apsaugos zonoje).
Papildyta papunkčiu:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

20. Sprendimą nugriauti statinį priima:
20.1. valstybės nuosavybės statinį jo naudotojas įstatymais nustatyta tvarka;
20.2. akcinių įmonių, bendrovių, bendrijų nuosavybės statinį šių įmonių valdymo organai, kuriems tokia teisė suteikta įmonės įstatais;
20.3. asmeninės nuosavybės statinį jo savininkas.
21. Apskrities valdytojo administracijos valstybinė statybos inspekcija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išnagrinėja pateiktus dokumentus, įsitikina, kad jie tenkina nustatytus reikalavimus, įregistruoja statinio griovimą specialioje knygoje (5 priedas) ir duoda leidimą nugriauti statinį (6 priedas) arba motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti leidimą. Pateiktieji dokumentai, išskyrus prašymą, grąžinami savininkui (naudotojui).
Punkto pakeitimai:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

22. Kai statinio griovimas kelia grėsmę žmonėms bei aplinkai, leidimą duodanti tarnyba turi pareikalauti ją pašalinti, o savininkas (naudotojas) ir rangos įmonė turi užtikrinti žmonių bei aplinkos saugą griovimo darbų atlikimo metu.
23. Nugriovęs statinį, savininkas (naudotojas) turi per 3 mėnesius užsakyti Valstybiniam inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biurui neeilinę inventorizaciją ir padaryti pakeitimus statinio teisinės registracijos dokumentuose.
24. Leidimą nugriauti statinį, išduotą pažeidžiant šias taisykles, gali atšaukti jį išdavusi tarnyba arba jos aukštesnė institucija. Su tuo susijusius nuostolius kompensuoja įmonė, tarnyba ar institucija, dėl kurios kaltės leidimas atšaukiamas.

Ginčų sprendimas

25. Tarp statytojų (savininkų, nuomininkų, naudotojų) ir leidimus išduodančių institucijų iškilusius ginčus dėl leidimų statyti arba nugriauti statinius išdavimo arba atšaukimo sprendžia Statybos ir urbanistikos ministerija arba apskrities valdytojas, o kai jų sprendimai ginčo šalių netenkina teismas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

______________
Leidimų statyti ir griauti
statinius išdavimo taisyklių
1 priedas (rekomenduojama forma)

(piliečio vardas, pavardė, adresas, įmonės-statytojos pavadinimas, adresas, atstovo

v., pavardė, pareigos, tel. Nr.)

PRAŠYMAS
duoti leidimą statybos darbams vykdyti

199	m.	mėn.	d.
(vietovė)

Prašau leisti statyti, perstatyti, išplėsti, modernizuoti, remontuoti (nereikalingą išbraukti)

(statinio pavadinimas, aukštų skaičius, ilgis, plotis, sienų medžiaga)
žemės sklype
(statybos adresas, sklypo kadastro Nr. ir data)
Statybą numatoma pradėti 199	m.	mėn. ir baigti 199	m.	mėn.
Statybos darbus atliks
(ūkio būdu arba rangovo pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
Pateikiu šiuos dokumentus:
1. Žemės sklypo nuosavybės (nuomos) dokumentąx)

(pavadinimas, Nr., data)
2. Suderinto projekto pagrindinių brėžinių komplektą (2 egz.)-x)xx)
3. Projekto ekspertizės išvadas-x)xx)

(kas ekspertavo, išvadų data ir Nr.)
4. Dokumentą dėl techninės priežiūros inžinieriaus (tarnybos) paskyrimo-x)xx)

(dokumento pavadinimas, Nr., data)
5. Sutartį dėl autorinės priežiūros vykdymo-x)xx)

(projektavimo įmonės pavadinimas, sutarties Nr., data)
6. Bendrasavininkių sutikimą-x)xx)
(Nr., data)
7. Gretimo sklypo savininko sutikimą-x)xx)
(Nr., data)
8. Gretimų butų (kambarių) savininkų sutikimus-xxx)
(Nr., data)
9. Namų valdos techninės apskaitos bylą-xx)xxx)

Statytojo parašas
x) naujai statybai
xx) perstatymui, išplėtimui, modernizavimui, remontui, restauracijai
xxx) butų pertvarkymui
_____________
Leidimų statyti ir griauti
statinius išdavimo taisyklių
2 priedas (rekomenduojama forma)

Leidimų vykdyti statybos darbus
REGISTRACIJOS KNYGA
(kairieji puslapiai)
Registro Nr.	Leidimo			Sklypo		Statytojo pavadinimas ir adresas	Statinio dydis (butų, vietų skaičius, produkcijos apimtis), pavadinimas ir adresas. Jo priklausiniai	Projektą parengė: (įmonė, data, Nr.)
	Nr.	Išdavimo (pratęsimo) data	Galioja iki	Kadastro Nr.	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(dešinieji puslapiai)
Rangovų pavadinimai, adresai, tel. Nr.	Statybos priežiūros vykdytojai		Statinio techniniai rodikliai				Statinio atidavimo naudoti data	Inventorizacijos bylos Nr.
	Techninės (v., pavardė)	Autorinės (v., pavardė)	Sienų medžiaga	Aukštų skaičius	Bendras plotas m2	Statybinis tūris m3
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Registro Nr.	Leidimo				Sklypo		Statytojo pavadinimas ir adresas	Statinio dydis (butų, vietų skaičius, produkcijos apimtis), pavadinimas ir adresas. Jo priklausiniai		Projektą parengė: (įmonė, data, Nr.)
	Nr.	Išdavimo (pratęsimo) data		Galioja iki	Kadastro Nr.	Data
1	2	3		4	5	6	7	8		9
(dešinieji puslapiai)
Rangovų pavadinimai, adresai, tel. Nr.	Statybos priežiūros vykdytojai				Statinio techniniai rodikliai				Statinio atidavimo naudoti data		Inventorizacijos bylos Nr.
	Techninės (v., pavardė)		Autorinės (v., pavardė)		Sienų medžiaga	Aukštų skaičius	Bendras plotas m2	Statybinis tūris m3
10	11		12		13	14	15	16	17		18

Pastabos:
1. Jei išduodant leidimą rangovas dar nežinomas, 10 skiltis užpildoma po rangos sutarties sudarymo.
2. Išduodant leidimą naujo statinio statybai, 18 skiltis neužpildoma.
_____________
Leidimų statyti ir griauti
statinius išdavimo taisyklių
3 priedas (rekomenduojama forma)

(inspekcijos pavadinimas)

Leidimas vykdyti statybos darbus Nr.
STATINIO REGISTRO Nr .

199	m.	mėn.	d.
(vietovė)

Leidžiama
(statytojo pavadinimas, v., pavardė, adresas, tel. Nr.)
Statyti, perstatyti, išplėsti, modernizuoti, remontuoti (nereikalingus žodžius išbraukti)
(statinio pavadinimas ir techninė charakteristika)
šiuo adresu:
žemės sklype
(sklypo kadastro Nr. ir data)
pagal suderintą projektą Nr.	, kurį parengė	.

(kas, kada)
Projektas kompleksiškai suderintas savivaldybėje
(protokolo Nr. ir data)
Statybos rangovas
Techninės priežiūros vykdytojas
Autorinės priežiūros vadovas
(v., pavardė, sutarties Nr. ir data)
Statytojas privalo:
1. Statybą vykdyti griežtai laikantis suderinto projekto (įskaitant nustatyta tvarka suderintus jo pakeitimus), statybos normų ir taisyklių.
2. Apie statytojo, rangovo, techninės priežiūros inžinieriaus, autorinės priežiūros vadovo ir projekto pakeitimus nedelsiant informuoti leidimą davusią tarnybą.
Leidimas galioja iki 199	m.	mėn.	d.
Nepradėjus statybos darbų per 2 metus, šis leidimas netenka galios.

A. V.	Leidimą davusio pareigūno
pareigos, v., pavardė ir parašas
_____________
Priedo pakeitimai:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

Leidimų statyti ir griauti
statinius išdavimo taisyklių
4 priedas (rekomenduojama forma)

(savininko, naudotojo pavadinimas, atstovo v., pavardė, adresas, tel. Nr.)

PRAŠYMAS
duoti leidimą nugriauti statinį

199	m.	mėn.	d.
(vietovė)

Prašau leisti nugriauti	,

(statinio pavadinimas, aukštų skaičius, sienų medžiaga, gabaritai)

esantį	,
(statinio adresas)
Priklausantį	,
(savininko pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
teisiškai įregistruotą	,
(registro Nr. ir data, inv. bylos Nr.)
žemės sklypo kadastro Nr.	, data
Griovimą numatoma pradėti 199	m.	mėn. ir baigti 199	m.	mėn.
Pateikiu šiuos dokumentus:
1. Sprendimą nugriauti statinį
(kieno, kada priimtas)
2. Statinio nugriovimo būdo aprašymą (projektą), kurį parengė
(kas, kada)
ir suderino
(kas, kada)
3. Inventorizavimo bylą Nr.
4. Bendrasavininkių ir kaimyninių valdų savininkų sutikimus
(Nr. ir data)
Nugriovimo darbai pavesti
(rangovo pavadinimas, adresas)
Už žmonių ir aplinkos saugą atliekant griovimo darbus atsakingas

(pareigos, v., pavardė)

A. V.
(pateikėjo v., pavardė ir parašas)
______________
Leidimų statyti ir griauti
statinius išdavimo taisyklių
5 priedas (rekomenduojama forma)

Leidimų nugriauti statinius
REGISTRACIJOS KNYGA

(kairieji puslapiai)
Statinio registro Nr.	Leidimo			Sklypo registro		Inventorizacijos bylos Nr.	Savininko pavadinimas, adresas tel. Nr.	Statinio dydis (butų, vietų skaičius, produkcijos apimtis) pavadinimas ir adresas
	Nr.	Išdavimo data	Galiojimo laikas	Nr.	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(dešinieji puslapiai)
Statinio techniniai rodikliai				Darbų aprašymą (projektą) parengė	Griovimo darbus atliko rangovas	Atsakingas už žmonių ir aplinkos saugą(v., pavardė ir pareigos	Statinys nugriautas	Nugriovimo inventorizavimo data ir Nr.
Pastatymo metai	Sienų medžiaga	Aukštų skaičius	Bendras plotas
10	11	12	13	14	15	16	17	18

______________
Leidimų statyti ir griauti
statinius išdavimo taisyklių
6 priedas (rekomenduojama forma)

(inspekcijos pavadinimas)

LEIDIMAS Nr.
vykdyti statinio nugriovimo darbus

199	m.	mėn.	d.
(vietovė)

Leidžiama
(savininko pavadinimas, v., pavardė, adresas, tel. Nr.)
Nugriauti
(statinio pavadinimas ir techninė charakteristika)
esantį	,
(adresas)
sklypo kadastro Nr.	, įregistravimo data	, statinio registro Nr.	, statinio
inventorizacijos bylos Nr.	.
Griovimo darbai pavesti
(rangovo pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
Atsakingu už žmonių ir aplinkos saugą paskirtas
(pareigūno v., pavardė, pareigos)
Statinio savininkas privalo laikytis suderinto nugriovimo būdo aprašymo (projekto), užtikrinti žmonių saugą bei aplinkos apsaugą ir sutvarkyti nugriauto statinio teritoriją.
Leidimas galioja iki 199	m.	mėn.	d.
Nepradėjus griauti statinio per 2 metus nuo šio leidimo išdavimo dienos, jis netenka galios.

A. V.	Leidimą davusio pareigūno
pareigos, v., pavardė, parašas
____________

Priedo pakeitimai:
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerija, Įsakymas
Nr. 229, 1995-12-15, Žin., 1996, Nr. 4-107 (1996-01-12), i. k. 0952190ISAK00000229
Dėl Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo taisyklių RSN 158-94 dalinio pakeitimo