Įsakymas netenka galios 2011-05-08:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-417, 2011-05-02, Žin., 2011, Nr. 54-2620 (2011-05-07), i. k. 1112250ISAK000V-417
Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 "Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2010-07-01 iki 2011-05-07

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 58-2069, i. k. 1062250ISAK000V-371

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 16:2006 „MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ, SKIRTŲ LIESTIS SU MAISTU, SPECIALIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

2006 m. gegužės 5 d. Nr. V-371
Vilnius

Atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį Direktyvas 80/590/EEB, ir 89/109/EEB bei 2005 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1895/2005 dėl kai kurių epoksidų darinių naudojimo medžiagose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maisto produktais, apribojimo bei įgyvendindamas 2005 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyvą 2005/31/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvos 84/500/EEB nuostatas dėl analitinių metodų, skirtų keramikos gaminiams, galintiems liestis su maisto produktais, atitikties deklaracijos ir įvertinimo kriterijų:
1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. V-771 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2003 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 45-1486);
2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. V-811 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-771 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2003 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 168-6204);
2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. V-324 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-771 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2003 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 58-2044);
2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. V-509 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-771 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2003 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 80-2924);
2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. V-623 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-771 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2003 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 95-3537).
3. Pavedu ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį šio įsakymo vykdymo kontrolę.
4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. gegužės 20 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	ŽILVINAS PADAIGA
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro
2006 m. gegužės 5 d.
įsakymu Nr. V-371

LIETUVOS HIGIENOS NORMAHN 16:2006 „MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ, SKIRTŲ LIESTIS SU MAISTU, SPECIALIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

Europos Sąjungos teisės aktai, kurių nuostatos perkeltos į šią higienos normą:
1978 m. sausio 30 d. Tarybos direktyva 78/142/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su medžiagomis ir gaminiais, kurių sudėtyje yra vinilo chlorido monomero ir kurie gali liestis su maisto produktais, suderinimo, OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 5 tomas, p. 6;
1980 m. liepos 8 d. Komisijos direktyva 80/766/EEB, nustatanti Bendrijos analizės metodą, naudojamą oficialiai vinilchlorido monomero kiekio medžiagose ir gaminiuose, galinčiuose liestis su maisto produktais, kontrolei, OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 6 tomas, p. 45;
1981 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 81/432/EEB, nustatanti Bendrijos analizės metodą, naudojamą oficialiai vinilchlorido monomero, išsiskiriančio iš medžiagų ir gaminių į maisto produktus, kontrolei, OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 6 tomas, p. 154;
1982 m. spalio 18 d. Tarybos direktyva 82/711/EEB, nustatanti pagrindines taisykles, reikalingas plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, sudedamųjų dalių migracijos tyrimams, OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 6 tomas, p. 358 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1997 m. liepos 29 d. Komisijos direktyva 97/48/EB, OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 19 tomas, p. 180);
1984 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva 84/500/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su keramikos gaminiais, galinčiais liestis su maisto produktais, suderinimo, OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 7 tomas, p. 196 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2005/3 l/EB, OL 2005 m., L 110, p. 36);
1985 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 85/572/EEB, sudaranti modelinių tirpalų, naudojamų sudedamųjų dalių išsiskyrimui iš plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, tirti, sąrašą, OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 8 tomas, p. 75;
1985 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 85/572/EEB, sudaranti modelinių tirpalų, naudojamų sudedamųjų dalių išsiskyrimui iš plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, tirti, sąrašą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 8 tomas, p. 75), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. balandžio 2 d. Komisijos direktyva 2007/19/EB (OL 2007 L 97, p. 50);
1993 m. kovo 15 d. Komisijos direktyva 93/1 l/EEB dėl N-nitrozaminų ir N-nitrojunginių išsiskyrimo iš elastomerų ar gumos pagamintų žindukų ir čiulptukų, OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 12 tomas, p. 35;
2002 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos direktyva 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 535 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. kovo 6 d. Komisijos direktyva 2008/39/EB (OL 2008 L 63, p. );
2004 m. sausio 29 d. Komisijos direktyva 2004/13/EB, iš dalies pakeičianti direktyvą 2002/16/EB dėl kai kurių epoksidų darinių naudojimo medžiagose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maisto produktais, OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 33 tomas, p. 28.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendruosius reikalavimus medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu, nustato 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (toliau – reglamentas). Ši higienos norma nustato specialiuosius reikalavimus ir tyrimo metodus atitinkamoms medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu (toliau – medžiagos ir gaminiai).
2. Medžiagų, migruojančių iš medžiagų ir gaminių, koncentracijos nustatomos Europos Sąjungoje įteisintais laboratoriniais metodais.
3. Medžiagų ir gaminių valstybinė produktų saugos ekspertizė atliekama teisės akto nustatyta tvarka [7.3].
4. Medžiagų ir gaminių kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos [7.2] ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba [7.1].
5. Ne maisto prekės higieninį pažymėjimą į Lietuvos Respublikos rinką tiekiamoms medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu, įvežamiems iš valstybių ne Europos Sąjungos narių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę, Norvegijos Karalystę ir Šveicarijos Konfederaciją, išduoda Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-557, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 72-3667 (2010-06-22), i. k. 1102250ISAK000V-557

6. Medžiagų ir gaminių, skirtų parduoti vartotojui vidaus rinkoje, ženklinimas turi atitikti reglamento ir teisės akto [7.5] reikalavimus.

II. NUORODOS

7. Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateiktos nuorodos:
7.1. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893);
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 745 „Dėl Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 53-1538);
7.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 1150 „Dėl Valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 83-2888);
7.4. Neteko galios nuo 2010-07-01
Punkto naikinimas:
Nr. V-557, 2010-06-17, Žin. 2010, Nr. 72-3667 (2010-06-22), i. k. 1102250ISAK000V-557

7.5. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 50-1927);
7.6. Neteko galios nuo 2010-07-01
Punkto naikinimas:
Nr. V-557, 2010-06-17, Žin. 2010, Nr. 72-3667 (2010-06-22), i. k. 1102250ISAK000V-557

7.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 91-4135).
III. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

8. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:
elastomeras – labai tamprus, panašus į kaučiuką, lengvai vulkanizuojamas polimeras;
funkcinis barjeras – medžiagos sluoksnis, kuris sumažina medžiagų migraciją iš po juo esančių sluoksnių į maistą iki toksikologiškai ir jusliškai nereikšmingų lygių;
gaminio kokybė – gaminio savybių visuma, įgalinanti tenkinti išreikštus ir numatomus poreikius;
geros gamybos praktika – gamybos proceso organizavimo ir technologinio proceso kontrolės reikalavimų, kurių laikantis yra užtikrinama gaminių sauga ir kokybė, visuma;
jonitinė derva – sintetinė klampi medžiaga, turinti savo sudėtyje jonogeninių grupių, kurios gali disocijuoti;
keramikos gaminys – gaminys, pagamintas iš neorganinių medžiagų mišinio su dideliu kiekiu molio ar silikatų, į kuriuos gali būti pridedami nedideli kiekiai organinių medžiagų. Šie gaminiai yra pirmiausia formuojami ir gauta forma fiksuojama kaitinant. Jie gali būti glazūruojami, emaliuojami ir (ar) dekoruojami;
modelinis tirpalas – tirpalas, kurio sudėtis imituoja maisto sudėtį;
poliadicija – plastikų sintezė;
polikondensacija – kelių vienodos ar skirtingos struktūros molekulių susijungimo procesas, kurio metu greta stambiamolekulinių junginių išsiskiria mažos molekulinės masės medžiagos;
plastikai – organiniai stambiamolekuliniai junginiai, gaunami polimerizacijos, polikondensacijos, poliadicijos ar kt. panašiais būdais iš mažesnės molekulinės masės molekulių ar kitais cheminiais būdais iš natūralių stambiamolekulinių organinių junginių. Į stambiamolekulinius organinius junginius gali būti pridedama kitų leistų ir tam tikslui skirtų cheminių junginių ar medžiagų;
regeneruotos celiuliozės plėvelė – plona lakštinė medžiaga, gauta iš išgrynintos celiuliozės, pagamintos iš neperdirbtos medienos ar medvilnės. Regeneruotos celiuliozės plėvelė gali būti padengta iš vienos arba abiejų pusių tam tikslui skirtomis medžiagomis;
silikoninis plastikas – plastikas, kurio makromolekulės grandinėje yra silicio atomų;
tekstilė – verpimo ir audimo pramonės gaminiai, verpalai ir audiniai;
viršerdvė – pusiausvyrinė dujinė fazė, esanti virš patalpinto inde mėginio.
plastikinė daugiasluoksnė medžiaga ir (ar) gaminys – plastikinė medžiaga ir (ar) gaminys, sudarytas iš dviejų ar daugiau medžiagų sluoksnių, kuriuos sudaro tik plastikai, sujungti kartu naudojant lipnias medžiagas ar kitas priemones;
plastikinis funkcinis barjeras – barjeras, sudarytas iš vieno ar daugiau plastikų sluoksnių, užtikrinantis gatavos medžiagos ar gaminio atitiktį šios higienos normos reikalavimams;
neriebūs maisto produktai – maisto produktai, kuriuos atitinkantys migracijos modeliniai tirpalai nustatyti šios higienos normos 2 priede, išskyrus modelinį tirpalą D.
IV. PLASTIKINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI

9. Šio higienos normos skyriaus reikalavimai taikomi šioms medžiagoms ir gaminiams, kurie gatavame produkte skirti liestis arba gali liestis su maisto produktais ir yra skirti šiam tikslui (toliau – plastikinės medžiagos ir gaminiai):
9.1. tik iš plastikų sudarytoms medžiagoms ir gaminiams bei jų dalims;
9.2. plastikinėms daugiasluoksnėms medžiagoms ir gaminiams;
9.3. dangtelių tarpiklių plastikiniams sluoksniams ar plastikinėms dangoms, sudarytiems iš dviejų ar daugiau skirtingų tipų medžiagų sluoksnių.
10. Plastikiniais gaminiais negali būti laikomos šios medžiagos:
10.1. dengta arba nedengta regeneruota celiuliozės plėvelė;
10.2. elastomerai ir natūrali bei sintetinė guma;
10.3. popierius ir kartonas, su plastikais ar be jų;
10.4. paviršiaus danga, gauta naudojant parafino vaškus, įskaitant sintetinius parafino vaškus ir (ar) mikrokristalinius vaškus, šių vaškų mišinius ir mišinius su plastikais;
10.5. jonitinės dervos;
10.6. silikonai.
11. Nepažeidžiant šios higienos normos 9.3 punkto reikalavimų, IV skyriaus reikalavimai netaikomi medžiagoms ir gaminiams, susidedantiems iš dviejų ar daugiau sluoksnių, jeigu vienas ar daugiau iš jų susideda ne tik iš plastikinių medžiagų, net jeigu sluoksnis, turėsiantis tiesioginį sąlytį su maistu, susideda tik iš plastikinių medžiagų.
12. Visais prekybos etapais, išskyrus mažmeninę prekybą, prie medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, ir prie cheminių medžiagų, naudojamų šioms medžiagoms ir gaminiams gaminti, turi būti pridedama atitikties deklaracija. Deklaraciją išduoda verslo operatorius ir joje turi būti pateikta šios higienos normos 13 priede nurodyta informacija. Nacionalinių kompetentingų valdžios institucijų reikalavimu verslo operatorius turi pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad medžiagos, gaminiai ir jiems gaminti naudojamos cheminės medžiagos atitinka šios higienos normos reikalavimus. Šiuose dokumentuose turi būti tyrimų sąlygos ir rezultatai, apskaičiavimai, kiti analizės duomenys ir saugos įrodymai arba atitiktį reikalavimams pagrindžiantys duomenys.
13. Iš plastikinių medžiagų ir gaminių į maistą bendrasis migruojančių medžiagų kiekis neturi būti didesnis kaip 60 miligramų plastikinių medžiagų ir gaminių sudedamųjų dalių kilogramui maisto ar modelinio tirpalo (mg/kg) (bendrosios migracijos lygis).
13.1. Bendrosios migracijos lygio apribojimas iki 10 miligramų vienam kvadratiniam decimetrui medžiagos ar gaminio paviršiaus ploto (mg/dm2) gali būti taikomas šiais atvejais:
13.1.1. talpyklų, talpyklas atitinkančių gaminių arba pripildyti tinkamų gaminių, kurių talpa mažesnė kaip 500 ml arba didesnė kaip 10 litrų;
13.1.2. lakštų, plėvelių ar kitokių medžiagų arba gaminių, kurių negalima pripildyti arba neįmanoma nustatyti tokios medžiagos ar gaminio paviršiaus ploto ir ją liečiančio maisto produkto kiekio santykio.
13.2. Specifinės migracijos lygiai (SML) neturi būti didesni už nurodytus šios higienos normos 6 priedo 1 lentelėje. Specifinės migracijos lygio nustatymas nebūtinas, jeigu bendrosios migracijos lygis neviršija šios higienos normos 6 priedo 1 lentelėje nurodytų specifinės migracijos lygių ar darant prielaidą apie visišką cheminės medžiagos likučio išsiskyrimą į medžiagą ar gaminį. Specifinės migracijos lygio nustatymas gali būti užtikrintas nustatant cheminės medžiagos kiekį gatavoje medžiagoje arba gaminyje, jei atliekant atitinkamus eksperimentinius bandymus arba taikant visuotinai pripažintą ir mokslo duomenimis pagrįstą difuzijos modelį būtų nustatytas santykis tarp šio kiekio ir cheminės medžiagos specifinės migracijos lygio. Jei medžiaga ar gaminys neatitinka nurodytų lygių, būtina eksperimentiniu bandymu patvirtinti įvertintą migracijos lygį.
14. Plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba jau besiliečiančių su maistu kūdikiams ir mažiems vaikams, SML visada išreiškiamas mg/kg. Plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis arba jau besiliečiančių su maistu kūdikiams ir mažiems vaikams, bendrosios migracijos lygis turi būti iki 60 mg/kg.
15. Plastikinių medžiagų ir gaminių gamybai gali būti naudojama:
15.1. monomerai ir kitos migruojančios medžiagos, išvardytos šios higienos normos 6 priedo 1 lentelėje, taikant joje nurodytus apribojimus;
15.2. cheminės medžiagos (priedai), įtrauktos į Bendrijos priedų sąrašą ir išvardytos šios higienos normos 7 priedo 1 ir 2 lentelėse, taikant jose nurodytus apribojimus ir (arba) specifikacijas. Į Bendrijos priedų sąrašą neįtraukti priedai gali būti naudojami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus iki 2009 m. gruodžio 31 d. Nuo 2010 m. sausio 1 d., gaminant plastikines medžiagas ir gaminius, gali būti naudojami tik į Bendrijos priedų sąrašą (į leidžiamų naudoti priedų sąrašą) įtraukti priedai;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-180, 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 38-1465 (2009-04-04), i. k. 1092250ISAK000V-180

15.3. nukrypstant nuo šios higienos normos 16 punkto, į 15.2 punkte minėtą Bendrijos sąrašą neįtraukti priedai po 2010 m. sausio 1 d. gali būti toliau naudojami tai reglamentuojant Lietuvos Respublikos teisės aktais tol, kol jie bus laikinajame sąraše.
Papildyta punktu:
Nr. V-180, 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 38-1465 (2009-04-04), i. k. 1092250ISAK000V-180

16. Į šios normos 7 priedo 1 ir 2 lenteles neįtraukti priedai:
16.1. priedai, naudojami šių gaminių gamybai:
16.1.1. paviršiaus dangų, gaunamų iš dervingų ar polimerizuotų skystų, miltelių ar dispersijos pavidalo produktų (glazūrų, lakų, dažų ir pan.);
16.1.2. epoksidinių dervų;
16.1.3. lipnių, rišamųjų medžiagų ir sulipimo aktyviklių;
16.1.4. spaustuvinių dažų;
16.2. dažikliai;
16.3. tirpikliai.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-180, 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 38-1465 (2009-04-04), i. k. 1092250ISAK000V-180

17. Specifiniai migracijos lygiai, nurodyti šios higienos normos 6 ir 7 prieduose, išreikšti miligramais kilogramui. Taikant išraišką miligramais kvadratiniam decimetrui (mg/dm2) migracijos lygis turi būti padalytas iš 6 (sutartinio koeficiento). Išraiška miligramais kvadratiniam decimetrui taikoma šiais atvejais:
17.1. talpykloms, kurios gali būti pripildytos, ir jų talpa mažesnė kaip 500 ml arba didesnė kaip 10 l;
17.2. lakštams, plėvelėms ar kitiems gaminiams, kurie negali būti pripildyti arba neįmanoma išmatuoti santykio tarp tokių medžiagų paviršiaus ploto ir su juo besiliečiančio maisto kiekio.
18. Iš medžiagų ir gaminių migruojančių medžiagų lygiai nustatomi pagal šios higienos normos 1, 2, 4 prieduose nurodytus reikalavimus.
19. Bakterinės fermentacijos būdu gautos medžiagos, kurios gali būti naudojamos liestis su maistu, pateiktos šios higienos normos 9 priede. Medžiagų, išvardytų šios higienos normos 6, 7 ir 9 prieduose, specifikacijos pateiktos šios higienos normos 10 priedo lentelėje. Šios higienos normos 7 priede išvardytos cheminės medžiagos neturi migruoti į maistą: kiekiais, kurie galutiniuose maisto produktuose atlieka technologinę funkciją; į maisto produktus, kurie neleidžiami naudoti kaip maisto priedai arba kvapiosios medžiagos, – kiekiais, viršijančiais nurodytus šios higienos normos 7 priede; į maisto produktus, kurie leidžiami naudoti kaip maisto priedai arba kvapiosios medžiagos, – kiekiais, viršijančiais nurodytus šios higienos normos 7 priede ar maisto priedų naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Skaičių, nurodytų šios higienos normos 6, 7 priedų lentelių skiltyje „Apribojimai ir (ar) specifikacijos“, reikšmės pateiktos šios higienos normos 11 priede.

V. MEDŽIAGOS IR GAMINIAI, TURINTYS VINILCHLORIDO MONOMERŲ

20. Šio higienos normos skyriaus reikalavimai nustato vinilchlorido monomerų buvimą ir jų galimą migraciją iš medžiagų ir gaminių, kurie gali liestis su maistu arba kurie liečiasi su juo ir yra skirti tam tikslui.
201. Daugiasluoksnėje medžiagoje arba gaminyje kiekvieno plastiko sluoksnio sudėtis turi atitikti šios higienos normos reikalavimus, tačiau sluoksnis, tiesiogiai nesiliečiantis su maistu ir atskirtas nuo maisto plastikiniu funkciniu barjeru, jeigu gatava medžiaga ar gaminys atitinka šioje higienos normoje nustatytas specifinės ir bendrosios migracijos lygius, gali neatitikti nustatytų apribojimų ir specifikacijų ir būti pagamintas iš cheminių medžiagų, kurios neįrašytos į plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, sąrašus, tačiau šių cheminių medžiagų išsiskyrimas į maisto produktą ar modelinį tirpalą neturi viršyti 0,01 mg/kg, nustatyto statistiškai patikimu analizės metodu. Ši ribinė vertė visada išreiškiama kaip medžiagos koncentracija maisto produktuose ar modeliniuose tirpaluose. Tai taikoma cheminių junginių grupei, jei jie struktūriniu ir toksikologiniu požiūriu yra susiję visų pirma su ta pačia izomerams arba junginiams atitinkama funkcine grupe ir gali būti jų nešikliais per substratą. Be to, nurodytos cheminės medžiagos neturi būti suklasifikuotos kaip patvirtintos arba kaip įtariamos kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai medžiagos arba pagal savo pobūdį priskirtos kancerogeninėms, mutageninėms ar toksiškoms reprodukcijai medžiagoms.
21. Maksimali vinilchlorido monomerų koncentracija medžiagose ir gaminiuose neturi būti didesnė kaip 1 mg/kg.
22. Iš medžiagų ir gaminių neturi išsiskirti vinilchloridas, kurį būtų galima aptikti metodu pagal šios higienos normos 23 punkte nurodytus reikalavimus, kai metodo nustatymo riba 0,01 mg/kg.
23. Tyrimai (šios higienos normos 1 priedas), būtini vinilchlorido monomerų lygiui nustatyti maiste, turi būti atliekami laikantis šių reikalavimų:
23.1. vinilchlorido kiekis maiste yra nustatomas dujų chromatografija taikant viršerdvės metodą;
23.2. vinilchlorido, migravusio iš medžiagų ir gaminių į maistą, lygis turi būti nustatomas maisto produktuose. Jeigu nustatymas kai kuriuose maisto produktuose dėl techninių priežasčių yra neįmanomas, vinilchlorido nustatymą galima atlikti šios higienos normos 4 priede nurodytuose modeliniuose tirpaluose.

VI. REGENERUOTOS CELIULIOZĖS PLĖVELĖ

24. Šiame higienos normos skyriuje pateikti reikalavimai taikomi regeneruotos celiuliozės plėvelei, kuri pati yra gatavas gaminys ir skirta liestis su maistu arba dėl savo paskirties su juo liečiasi; arba yra gatavo gaminio, kurio sudėtyje yra ir kitų medžiagų, dalis ir skirta liestis su maistu arba dėl savo paskirties su juo liečiasi. Šio higienos normos skyriaus reikalavimai netaikomi sintetinėms regeneruotos celiuliozės dangoms.
25. Regeneruotos celiuliozės plėvelė yra šių rūšių:
25.1. nepadengta regeneruotos celiuliozės plėvelė;
25.2. regeneruotos celiuliozės plėvelė, padengta celiuliozine danga;
25.3. regeneruotos celiuliozės plėvelė, padengta plastikine danga.
26. Regeneruotos celiuliozės plėvelės gamybai gali būti naudojamos:
26.1. šios higienos normos 8 priede išvardytos medžiagos ar medžiagų grupės – gaminant nustatytomis sąlygomis regeneruotos celiuliozės plėveles, nurodytas šios higienos normos 25.1 ir 25.2 punktuose;
26.2. šios higienos normos 8 priedo 1 lentelėje išvardytos medžiagos ar medžiagų grupės – gaminant nustatytomis sąlygomis regeneruotos celiuliozės plėveles, nurodytas šios higienos normos 25.3 punkte;
26.3. šios higienos normos prieduose išvardytos medžiagos ar medžiagų grupės – gaminant nustatytomis sąlygomis šios higienos normos 25.3 punkte nurodytos regeneruotos celiuliozės plėvelės dangą. Iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, padengtos plastikine danga, pagamintos medžiagos ir gaminiai turi atitikti šios higienos normos 11 ir 13 punktų reikalavimus.
27. Regeneruotos celiuliozės plėvelės gamybai gali būti naudojamos ir kitos medžiagos, nenurodytos šios higienos normos 8 priede: dažomosios (dažai ir pigmentai), sulipimo medžiagos, jeigu jos nemigruoja į maistą, o jų migracija nustatoma Lietuvoje įteisintais laboratoriniais metodais.
28. Regeneruotos celiuliozės plėvelės paviršius su spaudais ir tekstu neturi liestis su maistu.

VII. KERAMIKOS GAMINIAI

29. Šiame higienos normos skyriuje nustatyti reikalavimai galimam švino ir kadmio migravimui iš keramikos gaminių, kurie gali liestis su maistu, liečiasi su juo ir yra skirti tam tikslui.
30. Švino ir kadmio kiekiai, išsiskiriantys iš keramikos gaminių, neturi būti didesni kaip nurodyti šios higienos normos 34 punkte.
31. Švino ir kadmio kiekiai, išsiskiriantys iš keramikos gaminių, turi būti nustatomi pagal taisykles, pateiktas šios higienos normos 5 priede.
32. Kai keramikos gaminys susideda iš indo (II ir III kategorija), uždengto keraminiu dangčiu (I kategorija), švino ir (ar) kadmio kiekis (mg/dm2 ar mg/l) neturi būti didesnis už taikomą tik indui.
33. Indas ir vidinis dangčio paviršius turi būti tiriami atskirai tomis pačiomis sąlygomis. Taip gautų dviejų švino ar kadmio verčių suma turi būti taikoma tik indo tūriui ar paviršiaus plotui.
34. Keramikos gaminiai atitinka šios higienos normos reikalavimus, jei švino ir (ar) kadmio kiekiai, nustatyti atliekant tyrimą pagal taisykles, nurodytas šios higienos normos 5 priede, ne didesni kaip:
34.1. I kategorijos gaminiuose, t. y. gaminiuose, kurie negali būti pripildomi, ir gaminiuose, kurie gali būti pripildomi, o jų vidinis gylis nuo žemiausio paviršiaus taško iki viršutinės horizontalios ribos (viršutinio krašto) ne didesnis kaip 25 mm – 0,8 mg/dm švino ir 0,07 mg/dm kadmio;
34.2. II kategorijos gaminiuose, t. y. visuose kituose gaminiuose, kurie gali būti pripildomi, – 4,0 mg/l švino ir 0,3 mg/l kadmio;
34.3. III kategorijos gaminiuose, t. y. induose, skirtuose maistui kepti, pakuoti, laikyti, o jų tūris didesnis kaip 3 litrai – 1,5 mg/l švino ir 0,1 mg/l kadmio.
35. Kai keramikos gaminio tyrimų rezultatai neviršija nustatytų švino ir (ar) kadmio kiekių daugiau kaip 50 %, toks gaminys turi būti pripažįstamas kaip atitinkantis šios higienos normos reikalavimus tuo atveju, kai mažiausiai trys kiti gaminiai (vienodos formos, dydžio, dekoracijos ir glazūros) yra tiriami sąlygomis, nurodytomis šios higienos normos 5 priede, ir nustatyti vidutiniai švino ir (ar) kadmio kiekiai nei viename iš jų neviršija šioje higienos normoje nustatytų kiekių daugiau kaip 50%.
36. Remiantis reglamento 16 straipsniu, prekybos etapuose iki mažmeninės prekybos etapo, jį įskaitant, prie keramikos gaminių, kurie dar nesiliečia su maistu, turi būti pridėta rašytinė atitikties deklaracija.
36.1. Šią deklaraciją išduoda Bendrijoje įsisteigęs gamintojas arba pardavėjas. Deklaracijoje pateikiama ši informacija:
36.1.1. bendrovės, gaminančios gatavus keramikos gaminius, ir į Bendriją importuojančio subjekto pavadinimai ir adresai;
36.1.2. keramikos gaminio identiškumas;
36.1.3. deklaracijos data;
36.1.4. patvirtinimas, kad keramikos gaminys tenkina atitinkamus šios higienos normos ir reglamento reikalavimus.
36.2. Rašytinė deklaracija leidžia lengvai nustatyti prekes, kurioms ji buvo išduota. Deklaracija atnaujinama, kai dėl gamybos pokyčių pasikeičia švino ir kadmio migracija.
37. Gamintojas arba Bendrijos importuotojas suteikia galimybę nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, jų prašymu, susipažinti su atitinkamais dokumentais, įrodančiais, kad keramikos gaminiai atitinka šios higienos normos 34 punkte nurodytas švino ir kadmio migracijos ribas. Šiuose dokumentuose pateikiami atliktos analizės rezultatai, nurodomos tyrimo aplinkybės ir tyrimą atlikusios laboratorijos pavadinimas bei adresas.
38. Nuo 2007 m. gegužės 20 d. draudžiama gaminti ir importuoti į Bendrijos valstybes šio skyriaus reikalavimų neatitinkančius keramikos gaminius.

VIII. POPIERIUS IR KARTONAS

39. Šio higienos normos skyriaus reikalavimai taikomi Lietuvos Respublikoje pagamintam ir įvežtam iš valstybių ne Europos Sąjungos narių, išskyrus Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės, popieriui ir kartonui, skirtam liestis su maistu.
40. Popierius ir kartonas, skirtas liestis su maistu (toliau – popierius) – tai medžiaga, susidedanti iš vieno ar daugiau sluoksnių, iš kurių nors vienas sluoksnis turi celiuliozės skaidulų. Popieriaus sudėtyje gali būti ne celiuliozinės kilmės skaidulų, plastikinių medžiagų, klijų, užpildų, pigmentų, dažų ir kitų priedų. Popierius gali būti impregnuojamas, padengiamas ar apruošiamas gamybos metu ar naudojamas gatavas.
41. Jeigu medžiaga ar gaminys turi du ar daugiau sluoksnių, šios higienos normos reikalavimai taikomi popieriaus sluoksniams, kurie neatskirti nuo maisto funkciniu barjeru.
42. Popieriaus gamyboje gali būti naudojamos tik medžiagos, skirtos tam tikslui. Perdirbtas pluoštas gali būti naudojamas tik netiesiogiai liestis su maistu.
43. Didžiausi leidžiami iš popieriaus į maistą migruojančių medžiagų lygiai nurodyti šios higienos normos 1 lentelėje.
44. Popieriaus su spaudais pusė neturi liestis su maistu.
45. Popieriaus paviršiuje neturi būti patogeninių mikroorganizmų. Atsižvelgiant į popieriaus naudojimo sąlygas, jam gali būti keliami specialūs, mikrobinę taršą riboj antys reikalavimai.
46. Popieriuje, skirtame maistui virti ir karštiems vandeningiems maisto produktams filtruoti, migruojančių medžiagų, ištirpstančių vandenyje ekstrahuojant karštu vandeniu, lygis neturi būti didesnis kaip 10 mg/dm2. Jeigu popieriaus masė didesnė kaip 500 g/m, maksimalus migruojančių medžiagų lygis 10 mg/g. Bendras azoto kiekis (pagal Kjeldahl) karšto vandens tirpale neturi būti didesnis kaip 0,1 mg/dm2, išskyrus popierių, kurio masė didesnė kaip 500 g/m, ir tokiame popieriuje bendras azoto kiekis yra 0,1 mg/g.
47. Migruojančių medžiagų kiekis iš popieriaus, skirto šaltiems vandeningiems maisto produktams filtruoti, ekstrahuojant šaltu vandeniu filtravimo popierių, kai popieriaus masė ne didesnė kaip 500 g/m, neturi būti didesnis kaip 5 mg/g, o neorganinių medžiagų gali būti 3 mg/g. Bendras azoto kiekis (pagal Kjeldahl) šiame tirpale neturi būti didesnis kaip 3 mg/g.

1 lentelė. Medžiagų, išsiskiriančių iš popieriaus, didžiausi leidžiami lygiai

Medžiagos pavadinimas	Medžiagų, migruojančių iš popieriaus, skirto liestis su sausais maisto produktais, kiekis, ne daugiau kaip (mg/kg popieriaus)	Medžiagų, migruojančių iš popieriaus, skirto liestis su drėgnais, riebalų turinčiais maisto produktais, kiekis, ne daugiau kaip (mg/kg popieriaus)	Medžiagų, migruojančių iš popieriaus, skirto filtravimui ir virimui, kiekis, ne daugiau kaip (mg/kg popieriaus)
Gyvsidabris	–	0,3	0,3
Kadmis	–	0,5	0,5
Chromas (šešiavalentis)	–	0,1	0,1
Švinas	–	3	3
Pentachlorfenolis	0,05	0,05	0,05
Polichlorintieji bifenilai	2	2	0,5

IX. ELASTOMERAI, GUMA

48. Šio higienos normos skyriaus reikalavimai taikomi N-nitrozoaminų ir N-nitrojunginių, galinčių pavirsti N-nitrozoaminais, migraciją is žindukų ir čiulptukų, pagamintų is elastomerų ir gumos.
49. Iš žindukų ir čiulptukų į migracijos tyrimo tirpalą (seilių tirpalą) neturi migruoti N-nitrozoaminai ir N-nitrojunginiai. N-nitrozoaminai ir N-nitrojunginiai tiriami metodu, kuris atliekamas pagal taisykles ir kriterijus, nurodytus šios higienos normos 50 punkte. N-nitrozoamino ir N-nitrojunginių aptikimo ribos turi būti lygios ar mažesnės kaip:
49.1. 0,01 mg/kg N-nitrozoaminų (žindukų ar čiulptukų dalims, padarytoms is elastomerų ar gumos);
49.2. 0,1 mg/kg N-nitrojunginių (žindukų ar čiulptukų dalims, padarytoms is elastomerų ar gumos).
50. Pagrindinės N-nitrozoaminų ir N- nitrojunginių migracijos nustatymo taisyklės:
50.1. Migracijai tirti turi būti naudojamas seilių tirpalas, kuris gaminamas pagal šiuos reikalavimus: 1 litre distiliuoto ar dejonizuoto vandens ištirpinama 4,2 g natrio hidrokarbonato (NaHCO3), 0,5 g natrio chlorido (NaCl), 0,2 g kalio karbonato (K2CO3) ir 30 mg natrio nitrito (NaNO2). Tirpalo pH turi būti 9.
50.2. Tiriant turi būti laikomasi šios sąlygos: bandiniai, paimti iš nustatyto kiekio žindukų ar čiulptukų, įmerkiami į migracijos tyrimo tirpalą ir laikomi 24 valandas 40±2ºC temperatūroje.
50.3. Metodas, taikomas nustatant išsiskiriančius N-nitrozoaminus ir N-nitrojunginius, turi atitikti šiuos kriterijus:
50.3.1. išsiskiriantys N-nitrozoaminai turi būti nustatomi kiekvieno tirpalo, pagaminto pagal šios higienos normos 50.1 punktą, kiekio dalyje. N-nitrozoaminai turi būti išskiriami iš mėginio dichlormetanu, neturinčiu nitrozoaminų, ir nustatomi dujų chromatografija;
50.3.2. išsiskiriantys N-nitrojunginiai turi būti nustatomi kiekvieno tirpalo, pagaminto pagal šios higienos normos 50.1 punktą, likusioje kiekio dalyje. N-nitrojunginiai paverčiami į nitrozaminus, rūgštinant mėginį druskos rūgštimi. Po to nitrozoaminai ekstrahuojami iš tirpalo dichlormetanu ir nustatomi dujų chromatografija.

X. CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ, MIGRUOJANČIŲ Į MAISTĄ, DIDŽIAUSI LEIDŽIAMI LYGIAI

51. Šio higienos normos skyriaus reikalavimai taikomi Lietuvos Respublikoje pagamintiems ir įvežamiems iš valstybių ne Europos Sąjungos narių, išskyrus Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės, medžiagoms ir gaminiams. Cheminės medžiagos, migruojančios iš medžiagų ir gaminių į maistą, neturi viršyti lygių, nurodytų šios higienos normos 2 lentelėje.

2 lentelė. Cheminių medžiagų, migruojančių į maistą, didžiausi leidžiami lygiai

Medžiagos pavadinimas	Leidžiamas lygis mg/l, ne daugiau kaip
Aliuminis	0,5
Boras	0,5
Cinkas	5,0
Chromas	0,1
Geležis	0,3
Gyvsidabris	0,005
Kadmis	0,001
Nikelis	0,1
Švinas	0,03
Varis	1,0
Fluoras	1,0
Arsenas	0,05

52. Cheminės medžiagos, nenurodytos šios higienos normos 2 lentelėje, neturi migruoti į maistą.
______________

Priedo pakeitimai:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400
Nr. V-180, 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 38-1465 (2009-04-04), i. k. 1092250ISAK000V-180

Lietuvos higienos normos
HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių,
skirtų liestis su maistu, specialieji
sveikatos saugos reikalavimai“
1 priedas

VINILCHLORIDO NUSTATYMO TAISYKLĖS

I. VINILCHLORIDO MONOMERŲ KIEKIO PLASTIKINĖSE MEDŽIAGOSE IR GAMINIUOSE NUSTATYMO METODAS

1. Šiuo metodu nustatomas vinilchlorido monomerų kiekis plastikinėse medžiagose ir gaminiuose.
2. Metodo esmė – vinilchlorido monomerų (VC) kiekis medžiagose ir gaminiuose nustatomas dujų chromatografijos būdu, taikant viršerdvės metodą, mėginį ištirpinant arba suspenduojant N, N-dimetilacetamide.
3. Reagentai:
3.1. vinilchloridas (VC), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,5%;
3.2. N, N-dimetilacetamidas (DMA), be jokių priemaišų su tokiu pačiu sulaikymo laiku kaip VC arba vidinis standartas (šio priedo 3.3 punktas) bandymo sąlygomis;
3.3. dietileterio arba cis-2-buteno tirpalas, esantis DMA (šio priedo 3.2 punktas), kaip vidinis standartas. Šiuose vidiniuose standartiniuose tirpaluose neturi būti jokių priemaišų su tokiu pačiu sulaikymo laiku kaip ir VC bandymo sąlygomis.
4. Įranga (Prietaisai arba įrangos dalys minimi tik tuo atveju, kai jie yra specialūs arba pagaminti pagal konkrečias specifikacijas. Laikoma, kad laboratorija turi įprastą įrangą):
4.1. dujų chromatografas su automatiniu viršerdvės mėginių ėmikliu arba su rankiniu mėginio įpurškimo įrenginiu;
4.2. liepsnos jonizacijos detektorius arba kiti šio priedo 7 punkte minimi detektoriai;
4.3. dujų chromatografinė kolonėlė. Joje turi atsiskirti oro, VC ir vidinio standartinio tirpalo, jeigu toks naudojamas, smailės. Be to, sujungtoje pagal šio priedo 4.2 ir 4.3 punktus sistemoje 0,02 mg VC/l DMA arba 0,02 mg VC/kg DMA tirpalui gautas signalas turi būti mažiausiai 5 kartus stipresnis už foninį triukšmą;
4.4. indai mėginiui su silikono ar butilo gumos pertvara. Taikant rankinius mėginių ėmimo metodus, švirkštu imant mėginį iš viršerdvės, inde gali susidaryti dalinis vakuumas. Todėl taikant tokius metodus, kai prieš paimant mėginį nepadidinamas slėgis, patartina naudoti didelius indus;
4.5. mikrošvirkštai;
4.6. hermetiški švirkštai mėginiams iš viršerdvės paimti rankomis;
4.7. 0,1 mg tikslumo analizinės svarstyklės.
5. Darbo eiga (Perspėjimas: kambario temperatūroje VC yra pavojinga lakioji medžiaga, todėl tirpalai turi būti ruošiami gerai vėdinamoje traukos spintoje; imamasi visų būtinų atsargumo priemonių, kad nei VC, nei DMA nepatektų į aplinką; mėginius imant rankomis, naudojamas vidinis standartinis tirpalas (šio priedo 3.3 punktas); naudojant vidinį standartinį tirpalą, tas pats tirpalas privalo būti naudojamas visos analizės metu):
5.1. etaloninio VC tirpalo, kurio koncentracija yra apytiksliai 2000 mg/kg, paruošimas – tinkamas stiklinis indas pasveriamas 0,1 mg tikslumu ir į jį pilama tam tikras kiekis (pvz., 50 ml) DMA (šio priedo 3.2 punktas). Pasveriama dar kartą. Į DMA lėtai įšvirkščiama tam tikras kiekis (pvz., 0,1 g) skysto ar dujinio VC (šio priedo 3.1 punktas). VC taip pat gali būti įpurškiama į DMA, jei naudojamas prietaisas, apsaugantis DMA patekimą į aplinką. Pasveriama dar kartą 0,1 mg tikslumu. Laukiama dvi valandas, kol nusistovės pusiausvyra. Etaloninis tirpalas laikomas šaldytuve;
5.2. praskiesto standartinio VC tirpalo paruošimas – pasveriamas tam tikras kiekis koncentruoto etaloninio VC tirpalo (šio priedo 5.1 punktas), kuris praskiedžiamas DMA (šio priedo 3.2 punktas) arba vidiniu standartiniu tirpalu (šio priedo 3.3 punktas) iki reikiamo tūrio arba masės. Gauto praskiesto etaloninio tirpalo koncentracija išreiškiama atitinkamai mg/l arba mg/kg;
5.3. kalibravimo kreivės paruošimas – kreivė turi būti sudaryta per mažiausiai septynias poras taškų. Smailės plotų Pakartojamumas turi būti mažesnis nei 0,02 mg VC/l arba kg DMA. Kreivė per šiuos taškus turi būti apskaičiuota mažiausių kvadratų metodu, t. y. regresijos tiesė turi būti skaičiuojama pagal šią formulę:

y = a1x + a0 (1)

čia:

y – smailės aukštis arba plotas kiekvieno atskiro nustatymo atveju;
x – atitinkama koncentracija regresijos tiesėje;
n – atliktų nustatymų skaičius (n ≥ 14).

Išmatuotų smailės plotų (aukščių) verčių (yi) standartinio nuokrypio (s) nustatymo lyginant su atitinkamomis smailės plotų (aukščių) vertėmis, paskaičiuotomis iš regresijos kreivės (zi), santykis su vidutine išmatuotų smailės plotų (aukščių) verte (y) neturi viršyti 0,07. Tai turi būti apskaičiuota pagal formulę:

 (2)

čia:

yi – kiekvienas atskirai išmatuotas smailės plotas (aukštis);
zi – atitinkamo smailės ploto (aukščio) (yi) gautoje regresijos tiesėje vertė;
n ≥ 14.

Paruošiami du mažiausiai po septynis stiklinius indus turintys rinkiniai (šio priedo 4.4 punktas). Į kiekvieną indą įpilama praskiesto etaloninio VC tirpalo (šio priedo 5.2 punktas) ir DMA (šio priedo 3.2 punktas) arba vidinio standartinio tirpalo DMA (šio priedo 3.3 punktas) tiek, kad galutinė lygiagrečiai pagamintų tirpalų VC koncentracija būtų apytiksliai lygi 0; 0,050; 0,075; 0,100; 0,125; 0,150; 0,200 ir t. t. mg/l arba mg/kg DMA ir kad visuose induose būtų toks pat DMA kiekis, kuris reikalingas, remiantis šio priedo 5.5 punktu. Indai užkemšami ir procedūra tęsiama, kaip aprašyta šio priedo 5.6 punkte. Nubraižomas grafikas, kurio ordinatėje atidėtos VC lygiagrečiai pagamintų tirpalų smailių plotų (arba aukščių) vertės arba šių plotų (ar aukščių) santykis su atitinkamomis vidinio etalono vertėmis, o abscisių ašyje – lygiagrečiai pagamintų tirpalų VC koncentracijų vertės.
5.4. tirpalų, paruoštų pagal šio priedo 5.1 ir 5.2 punktus, paruošimo tinkamumo patvirtinimas. Pakartojama šio priedo 5.1 ir 5.2 punktuose aprašyta procedūra, kad būtų gautas antras praskiestas etaloninis tirpalas, kurio koncentracija lygi 0,1 mg VC/l arba 0,1 mg/kg DMA ar vidinio etaloninio tirpalo. Šio tirpalo dviejų nustatymų vidurkis negali skirtis daugiau nei 5% nuo atitinkamo kalibravimo kreivės taško. Jeigu skirtumas didesnis kaip 5%, visi tirpalai, paruošti pagal šio priedo 5.1, 5.2, 5.3 ir 5.4 punktus, atmetami ir visa procedūra kartojama iš pradžių;
5.5. medžiagų ir gaminių mėginių paruošimas – paruošiami du indai (šio priedo 4.4 punktas). Į kiekvieną indą įdedama 0,1 mg tikslumu pasverto ne mažiau kaip 200 mg mėginio, gauto iš vienos tiriamosios medžiagos ar susmulkinto gaminio. Stengiamasi, kad į kiekvieną indą būtų įdėtas vienodas mėginio kiekis. Stiklinis indas nedelsiant uždengiamas. Į kiekvieną indą vienam mėginio gramui įpilama 10 ml arba 10 g DMA (šio priedo 3.2 punktas) arba 10 ml, arba 10 g vidinio etaloninio tirpalo (šio priedo 3.3 punktas). Indai uždengiami ir procedūra tęsiama, kaip aprašyta priedo 5.6 punkte;
5.6. dujų chromatografinė analizė:
5.6.1. skystis induose plakamas stengiantis nesušlapinti pertvaros (šio priedo 4.4 punktas), kol gaunamas kiek galima vienalytiškesnis medžiagos ar gaminio (šio priedo 5.5 punktas) mėginių tirpalas arba suspensija;
5.6.2. visi uždengti indai (šio priedo 5.3, 5.4 ir 5.5 punktai) įdedami į 60±1ºC vandens vonią ir laikomi 2 val., kad nusistovėtų pusiausvyra. Jeigu būtina, suplakama dar kartą;
5.6.3. iš indo viršerdvės paimamas mėginys. Naudojant rankinius mėginių ėmimo metodus, užtikrinamas imamų mėginių atkuriamumas (šio priedo 4.4 punktas). Švirkštai, prieš juos naudojant, pašildomi iki mėginio temperatūros. Išmatuojamas VC ir vidinio etalono, jeigu toks naudojamas, smailės plotas (ar aukštis);
5.6.4. DMA smailėms atsiradus chromatogramoje, DMA perteklius, taikant tinkamą metodą pašalinamas iš kolonėlės (šio priedo 4.3 punktas).
6. Rezultatų apskaičiavimas:
6.1. interpoliacijos būdu kreivėje randama nežinoma kiekvieno iš dviejų mėginių tirpalų koncentracija, atsižvelgiant į vidinį etaloninį tirpalą, jeigu toks naudojamas. VC kiekis kiekviename iš dviejų tiriamų medžiagų ar gaminių mėginių apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

 (3)

čia:
X – VC, esančio medžiagos ar gaminio mėginyje, koncentracija, išreikšta mg/kg;
C – koncentracija VC, gauto iš inde esančios medžiagos ar gaminio (šio priedo 5.5 punktas), išreikšta mg/l arba mg/kg;
V – koncentracija DMA, gauto iš inde esančios medžiagos ar gaminio (šio priedo 5.5 punktas), išreikšta litrais arba kilogramais;
M – medžiagos arba gaminio mėginio masė, išreikšta gramais;

6.2. tiriamose medžiagose ar gaminiuose VC koncentracija, išreikšta mg/kg, lygi dviejų VC koncentracijų, nustatytų šio priedo 6.1 punkte, vidurkiui, jei gaunamas šio priedo 8 punkte nurodytas pakartojamumas.
7. VC kiekio patvirtinimas – jei medžiagose ir gaminiuose esančio VC kiekis, apskaičiuotas pagal šio priedo 6.2 punktą, viršija didžiausią leidžiamą kiekį, kiekvieno iš dviejų mėginių analizės metu (šio priedo 5.6 ir 6.1 punktai) gauti rezultatai privalo būti patvirtinti vienu iš šių trijų būdų:
7.1. naudojant mažiausiai vieną kitokią kolonėlę (šio priedo 4.3 punktas), turinčią skirtingo poliškumo nejudriąją fazę. Ši procedūra turi būti tęsiama tol, kol gautoje chromatogramoje nebus jokio VC ir (ar) vidinio standarto smailių persidengimo su medžiagų ar gaminių mėginių sudedamųjų dalių smailėmis;
7.2. naudojant kitokius detektorius, pvz., mikroelektrolitinį laidumo detektorių;
7.3. naudojant masių spektroskopiją: jei molekulinių jonų, kurių santykinė masė (m/e) yra 62 ir 64, santykis yra 3:1, tai gali būti vertinama kaip didelė VC patvirtinimo tikimybė. Jei abejojama, būtina patikrinti bendrą masių spektrą.
8. Pakartojamumas – skirtumas tarp dviejų nustatytų rezultatų (šio priedo 6.1 punktas), gautų vienu metu arba tuoj pat, naudojant tą patį mėginį, dirbant tam pačiam laborantui chemikui, esant vienodoms sąlygoms, neturi viršyti 0,2 mg VC medžiagos ar gaminio kilogramui.

II. VINILCHLORIDO MONOMERŲ MIGRACIJOS IŠ PLASTIKINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ Į MAISTĄ NUSTATYMO METODAS

9. Šiuo metodu nustatomas vinilchlorido kiekis maiste.
10. Metodo esmė – vinilchlorido (VC) kiekis maiste nustatomas dujų chromatografijos būdu, taikant viršerdvės metodą.
11. Reagentai:
11.1. vinilchloridas (VC), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,5%;
11.2. grynas N, N-dimetilacetamidas (DMA), neturintis priemaišų, turintis tokį patį sulaikymo laiką kaip ir VC arba kaip vidinis standartas (šio priedo 11.3 punktas), esant tokioms pat tyrimo sąlygoms;
11.3. dietileterio arba cis-2-buteno tirpalas DMA (šio priedo 11.2 punktas), kaip vidinio standarto tirpalas. Šie tirpalai neturi turėti jokių priemaišų ir turėti tokį patį sulaikymo laiką kaip ir VC, esant tokioms pat tyrimo sąlygoms;
11.4. distiliuotas arba atitinkamo grynumo demineralizuotas vanduo.
12. Įranga (prietaisai arba jų dalys minimi šio priedo 12 punkte tik tuo atveju, kai jie yra specialūs arba pagaminti pagal specialius užsakymus):
12.1. dujų chromatografas, turintis automatinį mėginio iš viršerdvės paėmimo įtaisą arba rankinį mėginio įpurškimo įrenginį;
12.2. liepsnos jonizavimo detektorius arba kitokie detektoriai, minimi šio priedo 15 punkte;
12.3. dujų chromatografinė kolonėlė. Kolonėlėje turi atsiskirti oro, VC ir vidinio standarto, jeigu toks naudojamas, smailės. Be to, sujungtoje pagal šio priedo 12.2 ir 12.3 punktus sistemoje 0,005 mg VC/l DMA arba 0,005 mg VC/kg DMA tirpalui gautas signalas turi būti ne mažiau kaip 5 kartus stipresnis už foninį triukšmą;
12.4. indai mėginiui su silikono ar butilo gumos pertvara. Naudojant rankinę mėginių ėmimo įrangą, švirkštu imant mėginį iš viršerdvės, inde gali susidaryti dalinis vakuumas. Todėl naudojant tokią įrangą, kai prieš paimant mėginį nepadidinamas slėgis, patartina naudoti didelius indus;
12.5. mikrošvirkštai;
12.6. hermetiški švirkštai mėginiams imti iš viršerdvės rankomis;
12.7. analizinės 0,1 mg tikslumo svarstyklės.
13. Darbo eiga (Perspėjimas: kambario temperatūroje VC yra pavojinga lakioji medžiaga, todėl tirpalai turi būti ruošiami gerai vėdinamoje traukos spintoje; imamasi visų reikalingų saugumo priemonių, kad nei VC, nei DMA nepatektų į aplinką: mėginius imant rankomis, turi būti naudojamas vidinio standarto tirpalas (šio priedo 11.3 punktas); naudojant vidinio standarto tirpalą, tas pats tirpalas turi būti naudojamas viso tyrimo metu):
13.1. etaloninio VC tirpalo (tirpalo A) paruošimas:
13.1.1. etaloninio VC tirpalo, kurio koncentracija yra apytiksliai 2000 mg/kg, paruošimas – 0,1 mg tikslumu pasveriamas tinkamas stiklinis indas ir į jį įpilama tam tikras kiekis (pvz., 50 ml) DMA (šio priedo 13.2 punktas). Pasveriama dar kartą. Lėtai įšvirkščiama į DMA tam tikras kiekis (pvz., 0,1 g) skysto ar dujinio VC (šio priedo 11.1 punktas). VC taip pat gali būti įpurškiama į DMA, jei naudojamas įtaisas, apsaugantis nuo DMA patekimo į aplinką. Pasveriama dar kartą 0,1 mg tikslumu. Laukiama 2 valandas, kol nusistovės pusiausvyra. Jeigu reikia naudoti vidinį standartą pridedama jo tiek, kad jo koncentracija koncentruotame standartiniame VC tirpale būtų tokia pat kaip vidinio standarto tirpale, paruoštame, kaip nurodyta šio priedo 11.2 punkte. Etaloninis tirpalas laikomas šaldytuve;
13.1.2. praskiesto etaloninio VC tirpalo paruošimas – pasveriamas koncentruoto etaloninio VC tirpalo (šio priedo 13.1.1 punktas) tam tikras kiekis ir praskiedžiamas DMA (šio priedo 11.2 punktas) arba vidinio standarto tirpalu (šio priedo 11.3 punktas) iki reikiamo tūrio arba masės. Gauto praskiesto etaloninio tirpalo (tirpalo A) koncentracija išreiškiama atitinkamai mg/l arba mg/kg;
13.1.3. kalibravimo kreivės paruošimas naudojant A tirpalą – kreivė turi būti sudaryta pagal ne mažiau kaip septynias poras taškų. Smailės plotų (aukščių) Pakartojamumas turi būti mažesnis nei 0,002 mg VC litrui ar kg DMA. Kreivė per šiuos taškus turi būti apskaičiuota mažiausių kvadratų metodu, t. y. regresijos tiesė turi būti skaičiuojama pagal šią formulę:

y = a1x + a0 (4)

čia:

y – smailės aukštis arba plotas kiekvieno atskiro nustatymo atveju;
x – atitinkama koncentracija regresijos tiesėje;
n – atliktų nustatymų skaičius (n ≥ 14).

Tai turi būti tiesė, t. y. išmatuotų smailės plotų (aukščių) verčių (yi) standartinio nuokrypio (s), nustatyto lyginant su atitinkamomis smailės plotų (aukščių) vertėmis, paskaičiuotomis iš regresijos kreivės (zi), santykis su vidutine išmatuotų smailės plotų (aukščių) verte (y) neturi viršyti 0,07. Tai turi būti apskaičiuota pagal formulę:

   (5)

čia:

yi – kiekvienas atskirai išmatuotas smailės plotas (aukštis);
zi – atitinkama smailės ploto (aukščio) (yi) gautoje regresijos tiesėje vertė;
n = ≥14.

Paruošiamos dvi ne mažiau nei septynių stiklinių indų eilės (šio priedo 12.4 punktas). Į kiekvieną indą įpilama praskiesto etaloninio VC tirpalo (šio priedo 13.1.2 punktas) ir DMA (šio priedo 11.2 punktas) arba vidinio standarto tirpalo DMA (šio priedo 11.3 punktas) tiek, kad galutinė lygiagrečiai pagamintų tirpalų VC koncentracija būtų apytiksliai lygi 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040; 0,050 ir t. t. mg/l arba mg/kg DMA ir kad kiekviename stikliniame inde būtų toks pat tirpalo tūris. Praskiesto etaloninio VC tirpalo (šio priedo 13.1.2 punktas) kiekis turi būti toks, kad santykis tarp pridėto VC tirpalo bendro tūrio (miul) ir DMA (g arba ml) arba vidinio standarto tirpalo (šio priedo 11.3 punktas) kiekio neviršytų penkių. Indai užkemšami ir tęsiama toliau, kaip nurodyta šio priedo 13.4.2, 13.4.3 ir 13.4.5 punktuose. Nubraižomas grafikas, kurio ordinatėje atidedamos VC lygiagrečių tirpalų smailių plotų (arba aukščių) vertės arba šių plotų (ar aukščių) santykio su atitinkamomis vidinio standarto smailių vertėmis, o abscisių ašyje – lygiagrečiai pagamintų tirpalų VC koncentracijų vertės;
13.2. etaloninių tirpalų, gautų pagal šio priedo 13.1 punktą, paruošimo patikrinimas:
13.2.1. antro etaloninio VC tirpalo (tirpalo B) paruošimas – pakartojama šio priedo 13.1.1 ir 13.1.2 punktuose aprašyta procedūra, kad būtų gautas antras praskiestas etaloninis tirpalas, kurio koncentracija apytiksliai lygi 0,02 mg/l VC arba 0,02 mg VC/kg DMA ar vidinio standarto tirpalo. Paruošto tirpalo įpilama į du stiklinius indus (šio priedo 12.4 punktas). Indai sandariai užkemšami ir tęsiama toliau, kaip nurodyta šio priedo 13.4.2, 13.4.3 ir 13.4.5 punktuose;
13.2.2. tirpalo A tinkamumo patvirtinimas -jeigu dviejų B tirpalo (šio priedo 13.2.1 punktas) nustatymų vidurkiai nesiskiria daugiau kaip 5% nuo atitinkamos kalibravimo kreivės, gautos pagal šio priedo 13.1.3 punktą taško, A tirpalas yra patvirtintas. Jeigu skirtumas didesnis negu 5%, atmetami visi tirpalai, gauti pagal šio priedo 13.1 ir 13.2 punktus, ir procedūra pakartojama nuo pradžios;
13.3. papildomos tiesės paruošimas – tiesė turi būti gauta pagal ne mažiau kaip septynias poras taškų. Tiesė per šiuos taškus turi būti apskaičiuota mažiausių kvadratų metodu (šio priedo 13.1.3 punktas, trečioji pastraipa). Tai turi būti tiesė, t. y. išmatuotų smailės plotų (aukščių) verčių (y;) standartinio nuokrypio (s), nustatyto lyginant su atitinkamomis smailės plotų (aukščių) vertėmis, paskaičiuotomis iš regresijos kreivės (z;), santykis su vidutine išmatuotų smailės plotų (aukščių) verte (y) neturi viršyti 0,07 (šio priedo 13.1.3 punktas):
13.3.1. mėginio paruošimas – tiriamo maisto mėginys turi reprezentuoti tiriamąjį maistą. Todėl prieš imant mėginį, maistas turi būti sumaišytas arba susmulkintas ir sumaišytas;
13.3.2. darbo eiga – paruošiamos dvi ne mažiau kaip septynių stiklinių indų eilės (šio priedo 12.4 punktas). Į kiekvieną indą įdedama ne mažiau kaip 5 g tiriamosios medžiagos mėginio (šio priedo 13.3.1 punktas). Stengiamasi į kiekvieną indą įdėti vienodą kiekį. Indai tuoj pat užkemšami. Į kiekvieną indą kiekvienam mėginio gramui įpilama 1 ml distiliuoto vandens arba bent jau tokios pat kokybės demineralizuoto vandens, arba jei reikia, atitinkamo tirpiklio (dirbant su homogeniškais maisto produktais, distiliuoto ar demineralizuoto vandens pilti nebūtina). Į kiekvieną indą įpilama praskiesto etaloninio VC tirpalo (šio priedo 13.1.2 punktas), turinčio, jei manoma, kad to reikia, vidinio standarto tirpalo (šio priedo 11.3 punktas), kad induose VC koncentracija būtų lygi 0, 0,005, 0,010, 0,020, 0,030, 0,040 ir 0,050 ir t. t. mg/kg maisto. Bendras DMA arba DMA su vidinio standarto tirpalu (šio priedo 11.3 punktas) tūris kiekviename inde turi būti vienodas. Praskiesto etaloninio VC tirpalo (šio priedo 13.1.2 punktas) ir papildomo DMA, kuris buvo naudojamas, kiekis turi būti toks, kad santykis tarp bendro tirpalų tūrio (miul) ir maisto, esančių induose, kiekio (g) būtų kiek įmanoma mažesnis, bet ne didesnis kaip penki, ir būtų vienodas visuose induose. Indai sandariai užkemšami ir tęsiama toliau, kaip nurodyta 13.4 punkte;
13.4. dujų chromatografinė analizė:
13.4.1. skystis induose suplakamas, stengiantis nesušlapinti pertvaros (šio priedo 12.4 punktas) tol, kol gaunamas kiek įmanoma vienalytiškesnis maisto mėginių tirpalas arba suspensija;
13.4.2. visi užkimšti indai (šio priedo 13.2 ir 13.3 punktas) įdedami į 60±1°C vandens vonią ir laikomi 2 val., kad nusistovėtų pusiausvyra. Jeigu būtina, suplakama dar kartą;
13.4.3. paimamas mėginys iš indo viršerdvės. Naudojant mėginių ėmimo rankomis metodą, turi būti užtikrinamas imamų mėginių atkuriamumas (šio priedo 12.4 punktas), ypač svarbu prieš naudojimą pašildyti švirkštus iki mėginio temperatūros. Išmatuojama VC ir vidinio standarto tirpalo, jeigu toks naudojamas, smailės plotas (ar aukštis);
13.4.4. nubraižomas grafikas, kuriame ordinačių ašyje būtų atidėti VC smailių ploto (ar aukščio) arba VC smailių plotų (ar aukščių) santykio su vidinio standarto smailės plotu (ar aukščiu) vertės, o abscisėje – pridėto VC kiekio (mg), tenkančio maisto mėginio kiekiui kiekviename inde (kg) vertės. Iš grafiko nustatomas atkarpos abscisėje dydis. Taip gaunama vertė, rodanti VC koncentraciją tiriamo maisto mėginyje;
13.4.5. kai tiktai DMA smailės pasirodys chromatogramoje, taikant atitinkamą metodą, reikia pašalinti iš kolonėlės (šio priedo 12.3 punktas) DMA perteklių.
14. Rezultatai – VC kiekis, kurį medžiagos ir gaminiai išskiria į tiriamąjį maistą, išreikštas mg/kg, turi būti apibrėžiamas kaip dviejų nustatymų vidurkis (šio priedo 13.4 punktas), jei jis atitinka šio priedo 16 punkte nurodytus Pakartojamumo kriterijus.
15. VC patvirtinimas – jei VC kiekis, išsiskyręs iš medžiagų ir gaminių į maistą taip, kaip numatyta 14 punkte, neatitinka šios higienos normos 26 ir 27 punktuose nurodytų kriterijų, rezultatai, gauti kiekviename iš dviejų tyrimo pakartojimų (šio priedo 13.4 punktas), turi būti patvirtinti vienu iš trijų būdų:
15.1. naudojant bent vieną kitokią kolonėlę (šio priedo 12.3 punktas), turinčią skirtingo poliškumo nejudrią fazę. Ši procedūra turi būti tęsiama tol, kol chromatogramoje nebepersidengs VC ir (arba) vidinio standarto smailės ir maisto mėginių sudedamųjų dalių smailės;
15.2. naudojant kitus detektorius, pvz., mikroelektrolitinį laidumo detektorių;
15.3. naudojant masių spektroskopiją: kai molekulinis jonų, kurių santykinė masė (m/e) yra 62 ir 64, santykis yra 3:1, tai gali būti vertinama kaip didelė VC buvimo patvirtinimo tikimybė. Suabejojus, turi būti patikrintas bendras masių spektras.
16. Pakartojamumas – skirtumas tarp dviejų rezultatų (šio priedo 13.4 punktas), gautų tuo pačiu metu arba tuoj pat vienas po kito, naudojant tą patį mėginį, dirbant tam pačiam laborantui chemikui vienodomis sąlygomis, neturi viršyti 0,003 mg VC/kg maisto.
______________
Lietuvos higienos normos
HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių,
skirtų liestis su maistu, specialieji
sveikatos saugos reikalavimai“
2 priedas

PAGRINDINĖS BENDROSIOS IR SPECIFINĖS MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ MIGRACIJOS NUSTATYMO TAISYKLĖS

1. Specifinės ir bendrosios migracijos nustatymo tyrimus būtina atlikti naudojant modelinius tirpalus, nurodytus šio priedo 5 punkte, esant migracijos tyrimų sąlygoms, apibūdintoms šio priedo 6 punkte.
2. Pakaitinius tyrimus nurodytomis šio priedo 4 lentelėje sąlygomis būtina atlikti tuomet, kai migracijos tyrimai naudojant modelinius tirpalus negalimi dėl techninių priežasčių, susijusių su tyrimo metodu.
3. Vietoj migracijos tyrimų su riebaliniais modeliniais tirpalais gali būti atliekami alternatyvūs tyrimai, laikantis šio priedo 8 punkte nurodytų sąlygų.
4. Šio priedo 1, 2, 3 punktuose nurodytais atvejais leidžiama:
4.1. sumažinti būtinų atlikti tyrimų skaičių iki tokio, kuris kiekvienu konkrečiu atveju, remiantis moksliniais įrodymais, yra pripažintas griežčiausiu;
4.2. neatlikti migracijos ar pakaitinių, ar alternatyvių tyrimų tuomet, kai įrodyta, kad migracijos ribos nebus viršytos jokiomis iš anksto numatytomis medžiagos ar gaminio naudojimo sąlygomis.
5. Modeliniai tirpalai ir jų parinkimas
5.1. Kadangi ne visais atvejais įmanoma tiriant medžiagas ir gaminius naudoti maisto produktus, tam gali būti naudojami modeliniai tirpalai. Maisto produktų rūšis atitinkantys modeliniai tirpalai pateikti šio priedo 1 lentelėje. Įvairius maisto produktų mišinius (pvz., riebalinius ir vandeningus maisto produktus) atitinkantys modeliniai tirpalai pateikti šio priedo 2 lentelėje.

1 lentelė. Maisto produktų ir modeliniai tirpalai

Maisto produkto rūšis	Klasifikacija	Modelinis tirpalas	Sutrumpinimas
1	2	3	4
Vandeningi maisto produktai (t. y. kurių pH>4,5)	Maisto produktai, kurie pagal šios higienos normos 5 priedą turi būti tiriami modeliniu tirpalu A	Analizės vanduo (distiliuotas vanduo ar atitinkamos kokybės vanduo)	Modelinis tirpalas A
Rūgštiniai maisto produktai (t. y. vandeningi maisto produktai, kurių pH≤4,5)	Maisto produktai, kurie pagal šios higienos normos 5 priedą turi būti tiriami modeliniu tirpalu B	Acto rūgštis, 3% (v/v)	Modelinis tirpalas B
Alkoholio turintys maisto produktai	Maisto produktai, kurie pagal šios higienos normos 5 priedą turi būti tiriami modeliniu tirpalu C	Etanolis, 10% (v/v). Etanolio koncentracija turi būti naudojama tokia, kiek jo yra maisto produkte, jei ne didesnė kaip 10% (v/v)	Modelinis tirpalas C
Riebaliniai maisto produktai	Maisto produktai, kurie pagal šios higienos normos 5 priedą turi būti tiriami modeliniu tirpalu D	Rektifikuotas alyvų aliejus ar kiti riebaliniai modeliniai tirpalai	Modelinis tirpalas D
Sausi maisto produktai	Neklasifikuojami	Nėra	Nėra

2 lentelė. Maisto produktų grupių modeliniai tirpalai, naudojami specialiais atvejais tiriant medžiagas ir gaminius

Maisto produktas	Modelinis tirpalas
Tik vandeningi maisto produktai	Modelinis tirpalas A
Tik rūgštiniai maisto produktai	Modelinis tirpalas B
Tik alkoholio turintys maisto produktai	Modelinis tirpalas C
Tik riebaliniai maisto produktai	Modelinis tirpalas D
Visi vandeningi ir rūgštiniai maisto produktai	Modelinis tirpalas B
Visi alkoholio turintys ir vandeningi maisto produktai	Modelinis tirpalas C
Visi alkoholio turintys ir rūgštiniai maisto produktai	Modeliniai tirpalai C ir B
Visi riebaliniai ir vandeningi maisto produktai	Modeliniai tirpalai D ir A
Visi riebaliniai ir rūgštiniai maisto produktai	Modeliniai tirpalai D ir B
Visi riebaliniai, alkoholio turintys ir vandeningi maisto produktai	Modeliniai tirpalai D ir C
Visi riebaliniai, alkoholio turintys ir rūgštiniai maisto produktai	Modeliniai tirpalai D, C ir B

5.2. Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su visų rūšių maisto produktais, griežčiausius tyrimus būtina atlikti esant šio priedo 6 punkte nurodytoms sąlygoms, imant naują plastikinės medžiagos ar gaminio mėginį kiekvienam šiam modeliniam tirpalui:
5.2.1. 3% acto rūgšties (v/v) vandeninį tirpalą
5.2.2. 10% etanolio (v/v) vandeninį tirpalą,
5.2.3. rektifikuotą alyvų aliejų (pamatinį modelinį tirpalą D).
Pamatinį modelinį tirpalą D galima keisti standartinės sudėties sintetiniu trigliceridų mišiniu, saulėgrąžų ar kukurūzų aliejumi. Jei naudojant kurį nors šių riebalinių modelinių tirpalų viršijami migracijos apribojimai, sprendimui dėl neatitikties patvirtinti privaloma taikyti rezultatus, gautus naudojant alyvų aliejų, jai tai techniškai įmanoma. Jei tai techniškai neįmanoma ir migracija iš medžiagos ar gaminio viršija apribojimus, gaminys laikomas neatitinkančiu šios higienos normos reikalavimų.
5.3. Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su konkrečiomis maisto produktų rūšimis, tyrimai atliekami šiais atvejais:
5.3.1. kai medžiaga ar gaminys jau liečiasi su žinomu maisto produktu;
5.3.2. kai pagal reglamento 15 straipsnio reikalavimus medžiaga ar gaminys turi specifinę nuorodą kokioms maisto produktų rūšims, nurodytoms šio priedo 1 lentelėje, jį galima naudoti, pvz., tik vandeningiems maisto produktams;
5.3.3. kai pagal reglamento 15 straipsnio reikalavimus medžiaga ar gaminys turi specifinę nuorodą, kuriam iš šios higienos normos 4 priede nurodytų maisto produktų ar jų grupių medžiagą arba gaminį galima naudoti. Šią nuorodą privalu pateikti:
5.3.3.1. ne mažmeninėje prekyboje – nurodant šios higienos normos 4 priedo 1 lentelėje pateiktą maisto produkto pavadinimą ar numerį;
5.3.3.2. mažmeninėje prekyboje – nurodant keletą maisto produktų ar maisto produktų grupių, pageidautina su pavyzdžiais, kurie būtų nesunkiai suprantami.
5.4. Šio priedo 5.3 punkte nurodytais atvejais tyrimus būtina atlikti taikant šio priedo 5.3.2 atveju modelinius tirpalus, nurodytus šio priedo 2 lentelėje, o šio priedo 5.3.1 bei 5.3.3 punktuose nurodytais atvejais – modelinius tirpalus, nurodytus šios higienos normos 5 priede. Kai maisto produktas arba maisto produktų grupė neįtraukti į šios higienos normos 5 priede pateiktą sąrašą reikia iš šio priedo 2 lentelės parinkti modelinius tirpalus, kurie labiausiai atitinka maisto produktus arba maisto produktų grupes.
Jei medžiaga ar gaminys skirti liestis su daugiau kaip vienu maisto produktu ar maisto produktų grupe, pasižyminčiais skirtingais redukciniais faktoriais, kiekvieno maisto produkto tyrimo rezultatams taikomi atitinkami redukciniai faktoriai. Jei vienas ar daugiau tokio skaičiavimo rezultatų viršija apribojimus, medžiaga ar gaminys laikomas netinkamu šiam konkrečiam maisto produktui ar maisto produktų grupei. Tyrimus būtina atlikti esant šio priedo 5 punkte nurodytoms tyrimo sąlygoms, kiekvienam modeliniam tirpalui imant naują tyrimo mėginį.
6. Migracijos tyrimų sąlygos
6.1. Migracijos tyrimai turi būti atliekami pasirenkant šio priedo 3 lentelėje pateiktas sąlygas, atitinkančias griežčiausias iš anksto numatomas tiriamos plastikinės medžiagos ar gaminio sąlyčio sąlygas, remiantis ženklinimo informacija apie maksimalias naudojimo temperatūras. Jei plastikinei medžiagai ar gaminiui, skirtam liestis su maistu, taikomas dviejų ar daugiau pasirinktų pagal lentelę trukmės ir temperatūros derinys, migracijos tyrimas atliekamas paeiliui, taikant griežčiausias sąlygas, naudojant tą patį modelinį tirpalą.
6.2. Migracijos tyrimai turi būti atliekami esant tyrimo sąlygoms, kurios konkretaus tyrimo atveju, remiantis moksliniais įrodymais, pripažintos griežčiausiomis šiais atvejais:
6.2.1. kai plastikinė medžiaga ir gaminys, skirtas liestis su maistu bet kokiomis trukmės ir temperatūros sąlygomis, nepaženklintas ar nėra nuorodų dėl temperatūros ir trukmės, atitinkančių faktišką taikymą priklausomai nuo maisto produktų tipo, būtina tyrimui naudoti modelinį tirpalą A ir (ar) B, ir (ar) C, laikyti 4 valandas esant 100°C arba 4 valandas esant atoslūgio temperatūrai ir (ar) taikyti modelinį tirpalą D tik 2 valandas esant 175°C temperatūrai;
6.2.2. kai plastikinė medžiaga ir gaminys, skirtas liestis su maistu neapibrėžtą laiko trukmę, paženklintas nurodant vartoti kambario ar žemesnėje temperatūroje arba kai medžiaga ar gaminys savo pobūdžiu aiškiai skirtas laikyti kambario ar žemesnėje temperatūroje, tirti būtina 10 dienų esant 40°C temperatūrai.
6.3. Atliekant specifinius lakiųjų medžiagų migracijos tyrimus, naudojant modelinius tirpalus, būtina pasirinkti tokį būdą kuriuo būtų nustatomas lakiųjų migruojančių medžiagų praradimas, galintis atsirasti esant griežčiausioms iš anksto numatytoms naudojimo sąlygoms.
6.4. Specifiniai atvejai:
6.4.1. medžiagų ar gaminių, skirtų naudoti mikrobangų krosnelėse, migracijos tyrimai gali būti atliekami įprastinėje arba mikrobangų krosnelėje, laikantis atitinkamų laiko ir temperatūros sąlygų, parinktų pagal šio priedo 3 lentelę;
6.4.2. jei tiriant pagal šio priedo 3 lentelėje nurodytas sąlygas tiriamame mėginyje atsiranda fizinių ar kitų pakitimų, kurių nebūna tiriant gaminį griežčiausiomis sąlygomis iš galimų naudojimo sąlygų, tuomet migracijos tyrimus būtina atlikti esant griežčiausioms naudojimo sąlygoms, kuriomis šių fizinių ar kitų pokyčių neatsiranda;
6.4.3. jei plastikinė medžiaga ar gaminys gali būti naudojamas trumpiau kaip 15 minučių esant 70–100°C temperatūrai ir tai yra pažymėta atitinkamu ženklinimu ar nuorodomis, tyrimą būtina atlikti tik 2 valandas esant 70°C temperatūrai. Jei medžiaga ar gaminys, numatytas laikyti jame maistą kambario temperatūroje, šio priedo 6.4.2 punkte nurodytas tyrimas keičiamas tyrimu, trunkančiu 10 dienų esant 40°C temperatūrai;
6.4.4. tais atvejais, kai tikslios migracijos tyrimo sąlygos nenurodytos šio priedo 3 lentelėje (pvz., sąlyčio temperatūra aukštesnė kaip 175°C ar sąlyčio trukmė trumpesnė kaip 5 minutės), gali būti taikomos kitos sąlyčio sąlygos, tinkamesnės tiriamajam atvejui, su sąlyga, kad pasirinktos sąlygos bus vienomis iš griežčiausių galimų numatyti tiriamų plastikinių medžiagų ar gaminių sąlyčio sąlygų.

3 lentelė. Migracijos tyrimų sąlygos

Griežčiausios numatomo sąlyčio sąlygos	Tyrimo sąlygos
1	2
Sąlyčio trukmė (t)	Tyrimo trukmė
t ≤ 5 min.	Žr. sąlygas, nurodytas šio priedo 6.4.4 punkte
5 min. < t ≤ val.	0,5 val.
0,5 val. < t ≤ 1 val.	1 val.
1 val. < t ≤ 2 val.	2 val.
2 val. < t ≤ 4 val.	4 val.
4 val. < t ≤ 24 val.	24 val.
t > 24 val.	10 dienų
Sąlyčio temperatūra (T)	Tyrimo temperatūra
T ≤ 5°C	5°C
5°C < T ≤ 20°C	20°C
20°C < T ≤ 40°C	40°C
40°C < T ≤ 70°C	70°C
70°C < T ≤ 100°C	100°C ar atoslūgio temperatūra
100°C < T ≤ 121°C	121°C*
121°C < T ≤ 130°C	130°C *
130°C < T ≤ 150°C	150°C *
T > 150°C	175°C *
* Temperatūra turi būti taikoma tik modeliniam tirpalui D. Tiriant modeliniais tirpalais A, B ir C, sąlygos gali būti pakeistos tyrimui esant 100°C ar atoslūgio temperatūrai, kartojant keturis kartus, trukmę pasirenkant pagal sąlygas, nurodytas šio priedo 6 punkte.

7. Pakaitiniai riebalinių modelinių tirpalų tyrimai bendrajai ir specifinei migracijai nustatyti
7.1. Jei riebalinių modelinių tirpalų negalima naudoti dėl techninių, su tyrimo metodu susijusių priežasčių, vietoj jų naudojami visi šio priedo 4 lentelėje nurodyti modeliniai tirpalai, esant tokioms tyrimų sąlygoms, kurios atitinka tyrimų sąlygas modeliniam tirpalui D. Kiekvienam tyrimui turi būti naudojamas naujas mėginys. Kiekvienam tyrimų būdui turi būti taikomos vienodos taisyklės, nurodytos šio priedo 5 ir 6 punktuose (modeliniam tirpalui D). Turi būti taikomi redukcijos faktoriai, pateikti šios higienos normos 4 priede. Vertinant migracijos lygių atitiktį, turi būti pasirinktos didžiausios tyrimo metu gautos vertės. Jei paaiškėja, kad tyrimas sukelia fizinių ar kitų tiriamojo mėginio pakitimų, kurių neatsiranda jį naudojant griežčiausiomis numatytomis naudojimo sąlygomis, šių tyrimų rezultatus būtina atmesti ir pasirinkti didžiausią iš likusių verčių.
7.2. Galima neatlikti vieno ar dviejų pakaitinių tyrimų, kurių sąlygos nurodytos šio priedo 4 lentelėje, jei, remiantis moksliniais įrodymais, šie tyrimai yra pripažinti kaip netinkami tirti tiriamą mėginį.

4 lentelė. Pakaitinių tyrimų sąlygos

Tyrimo sąlygos tiriant modeliniu tirpalu D (trukmė ir temperatūra)	Tyrimo sąlygos tiriant izooktanu (trukmė ir temperatūra)	Tyrimo sąlygos tiriant 95% etilo alkoholiu (trukmė ir temperatūra)	Tyrimo sąlygos tiriant MPPO* (trukmė ir temperatūra)
1	2	3	4
10 d., 5°C	12 val., 5°C	10 d., 5°C	–
10 d., 20°C	1 d., 20°C	10 d., 20°C	–
10 d., 40°C	2 d., 20°C	10 d., 40°C	–
2 val., 70°C	0,5 val., 40°C	2 val., 60°C	–
0,5 val., 100°C	0,5 val., 60°C **	2,5 val., 60°C	0,5 val., 100°C
1 val., 100°C	1 val., 60°C **	3 val., 60°C**	1 val., 100°C
2 val., 100°C	1,5 val., 60°C**	3,5 val., 60°C **	2 val., 100°C
0,5 val., 121oC	1,5 val., 60°C**	3,5 val., 60°C **	0,5 val., 121°C
1 val., 121°C	2 val., 60°C**	4 val., 60°C**	1 val., 121°C
2 val., 121°C	2,5 val., 60°C **	4,5 val., 60°C **	2 val., 121°C
0,5 val., 130°C	2 val., 60°C**	4 val., 60°C**	0,5 val., 130°C
1 val., 130°C	2,5 val., 60°C **	4,5 val., 60°C **	1 val., 130°C
2 val., 150°C	3 val., 60°C**	5 val., 60°C**	2 val., 150°C
2 val., 175°C	4 val., 60°C**	6 val., 60°C**	2 val., 175°C
* Modifikuotas polifenileno oksidas. / ** Kintama tyrimo terpė yra naudojama esant maksimaliai 60°C temperatūrai. Būtina pakaitinių tyrimų sąlyga – medžiaga ar gaminys turi išlaikyti tyrimo sąlygas, priešingai negu kad būna naudojant modelinį tirpalą D. Tam tiriamasis pavyzdys panardinamas į alyvų aliejų esant konkrečioms tyrimo sąlygoms. Jeigu kuri nors fizinė medžiagos ar gaminio savybė pasikeitė, medžiaga ar gaminys laikomi netinkami naudoti toje temperatūroje. Jei fizinės savybės nepasikeičia, tada tęsiamas pakaitinis tyrimas, naudojant naujus pavyzdžius.

8. Alternatyvus riebalinių modelinių tirpalų tyrimai
8.1. Alternatyvūs tyrimai gali būti atliekami šiais atvejais:
8.1.1. palyginamojo tyrimo rezultatai rodo, kad vertės yra lygios arba didesnės už gautas tiriant modeliniu tirpalu D;
8.1.2. atliekant alternatyvius tyrimus migracija neviršija nustatytų migracijos apribojimų, pritaikius atitinkamus redukcijos faktorius, pateiktus šios higienos normos 4 priede.
8.2. Jei kuri nors viena sąlygų nebus įvykdoma, tuomet privaloma atlikti migracijos tyrimus.
8.3. Galima neatlikti šio priedo 8.1.1 punkte nurodyto palyginamojo tyrimo, jei remiantis mokslinių tyrimų rezultatais yra įrodyta, kad alternatyvaus tyrimo metu gautos vertės yra lygios arba didesnės už vertes, gautas migracijos tyrimo metu.
8.4. Alternatyviems tyrimams su lakiosiomis medžiagomis turi būti naudojamos lakiosios medžiagos: izooktanas, 95% etanolis, kiti lakieji tirpikliai ar jų mišiniai. Juos būtina atlikti tokiomis sąlyčio sąlygomis, kad būtų įvykdyta šio priedo 8.1.1 punkte nurodyta sąlyga.
8.5. Ekstrakcijos tyrimai – tai kiti tyrimai, kuriems naudojami labai stiprūs ekstrahentai, esant labai griežtoms tyrimų sąlygoms. Jie gali būti atliekami, jei, remiantis moksliniais tyrimais, pripažinta, kad šių tyrimų rezultatai yra tokie pat ar mažesni už tuos, kurie gauti tiriant modeliniu tirpalu D.
______________
Lietuvos higienos normos
HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių,
skirtų liestis su maistu, specialieji
sveikatos saugos reikalavimai“
3 priedas

MIGRACIJOS LYGIŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS

1. Migruojančių medžiagų kiekiai nustatomi maisto produktuose, o kai tai yra neįmanoma – modeliniuose tirpaluose.
2. Vertinant migracijos tyrimų, atliktų pagal šios higienos normos 2 priede pateiktas taisykles, rezultatus, specifinį visų modelinių tirpalų lyginamąjį svorį priimta laikyti lygų 1. Taip miligramai medžiagos, migravusios į litrą modelinio tirpalo, skaitmeniškai atitiks miligramus medžiagos, migravusios į kilogramą modelinio tirpalo, ar miligramus medžiagos, migravusios į kilogramą maisto produkto.
3. Jei atliekant tyrimą maisto produkto ar modelinio tirpalo, besiliečiančio su medžiaga ar gaminiu, kiekiai skiriasi nuo esančių naudojant medžiagą ar gaminį realiomis naudojimo sąlygomis, tuomet gauti rezultatai turi būti pakoreguoti pagal formulę:

čia:
M – migruojančių medžiagų kiekis miligramais kilograme;
m – iš gaminio migravusios medžiagos masė miligramais, nustatyta migracijos tyrimo metodu;
a1 – bandinio, besiliečiančio su maisto produktu ar modeliniu tirpalu, paviršiaus plotas kvadratiniais decimetrais migruojančių medžiagų tyrimo metu;
a2 – medžiagos ar gaminio paviršiaus plotas kvadratiniais decimetrais realiomis naudojimo sąlygomis;
q – maisto produkto, besiliečiančio su medžiagomis ar gaminiais, masė gramais realiomis naudojimo sąlygomis.
3.1. Specifinės migracijos į maisto produktus, kuriuose yra daugiau kaip 20 proc. riebalų, lygio ištaisymas taikant riebalų mažinimo koeficientą (RMK), kuris yra nuo 1 iki 5. Iš RMK turi būti padalinta nustatyta lipofilinių medžiagų išsiskyrimo į riebų maistą arba į D modelinį tirpalą ir jų pakaitalus vertė prieš lyginant ją su specifinės migracijos lygiais.
3.1.1. Lipofilinės cheminės medžiagos, kurioms taikomas RMK, yra išvardytos šios higienos normos 12 priede. Specifinė lipofilinių medžiagų migracija, išreikšta mg/kg (M), prieš palyginant su teisės aktų nustatyta ribine verte, ištaisoma naudojant RMK kintamąsias nuo 1 iki 5 (MRMK) pagal formulę:
MRMK = M /RMK ir RMK = (g riebalų maiste/kg maisto produkto) / 200 = (% riebalų x 5) / 100.
3.1.2. Ištaisymas naudojant RMK netaikomas šiais atvejais:
3.1.2.1. kai medžiaga ar gaminys liečiasi arba gali liestis su maistu, kuriame riebalų yra mažiau negu 20 proc.;
3.1.2.2. kai medžiaga ar gaminys liečiasi arba gali liestis su kūdikiams ir mažiems vaikams skirtu maistu;
3.1.2.3. šios higienos normos 6 ir 7 prieduose išvardytoms cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas apribojimas SML = ND, arba neišvardytoms medžiagoms, naudojamoms šiapus plastikinio funkcinio barjero, ir jų išsiskyrimo ribinė vertė yra 0,01 mg/kg;
3.1.2.4. medžiagoms ir gaminiams, kuriems neįmanoma apskaičiuoti paviršiaus ir su jais besiliečiančio maisto produkto kiekio santykio, pavyzdžiui, dėl jų formos ar naudojimo paskirties, ir sudedamųjų dalių išsiskyrimas yra apskaičiuojamas naudojant įprastinį paviršiaus santykio plotas : kiekis perskaičiavimo koeficientą – 6 dm2/kg.
3.1.3. Atvejais, nurodytais šios higienos normos 3.1.1 punkte, ištaisymas naudojant RMK taikomas laikantis tam tikrų sąlygų: talpyklų ar kitų gaminių, kuriuos galima pripildyti ir jų talpa mažesnė kaip 500 ml arba didesnė kaip 10 litrų, taip pat lakštų ir plėvelių, besiliečiančių su maistu, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 20 proc. riebalų, migracija yra apskaičiuojama kaip koncentracija maisto produkte ar maisto modeliniame tirpale (mg/kg) ir ištaisoma taikant RMK arba perskaičiuojama kaip mg/dm2 netaikant RMK. Jei viena iš dviejų verčių yra mažesnė kaip SML, medžiaga ar gaminys laikomi atitinkančiais reikalavimus.
3.1.4. Taikant RMK reikia, kad specifinė migracija neviršytų leidžiamo bendrosios migracijos lygio.
Papildyta punktu:
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400

3.2. Specifinė lipofilinių medžiagų migracija į D modelinį tirpalą ir jo pakaitalus ištaisoma naudojantis šiais koeficientais:
3.2.1. mažinimo koeficientu, toliau vadinamo D modelinio tirpalo mažinimo koeficientu (DMK). DMK negali būti taikomas, kai konkretus išsiskyrimas į D modelinį tirpalą yra didesnis negu 80 proc. tos cheminės medžiagos kiekio gatavoje medžiagoje ar gaminyje (pavyzdžiui, plonos plėvelės). Siekiant nustatyti, ar DMK reikia taikyti, reikalaujama pateikti mokslinius ir eksperimentinius įrodymus (pavyzdžiui, bandymų su svarbiausiais maisto produktais rezultatus). DMK taip pat netaikomas Bendrijos sąrašuose išvardytoms cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas apribojimas SML = ND, nurodytas šios higienos normos 6 ir 7 prieduose, arba neišvardytoms medžiagoms, naudojamoms šiapus plastikinio funkcinio barjero, kurių išsiskyrimo ribinė vertė yra 0,01 mg/kg;
3.2.2. riebalų mažinimo koeficientu (RMK) nustačius, kad numatomame pakuoti maisto produkte esantis riebalų kiekis yra žinomas ir šios higienos normos 3 priedo 3.1 punkte minėti reikalavimai yra įvykdyti;
3.2.3. bendruoju mažinimo koeficientu (BMK), kurio didžiausia vertė yra 5 ir iš kurio nustatyta konkretaus išsiskyrimo į D modelinį tirpalą ar jo pakaitalą vertė dalijama prieš lyginant ją su teisės aktais nustatyta ribine verte. BMK nustatomas dauginant DMK ir RMK, kai abu koeficientai yra taikomi.
Papildyta punktu:
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400

4. Migracijos nustatymas atliekamas su medžiagomis ar gaminiais, o jeigu to padaryti neįmanoma, tuomet naudojami medžiagų ir gaminių bandiniai arba, kai tai yra tinkama, bandiniai, būdingi toms medžiagoms ir gaminiams. Bandinys turi liestis su maisto produktais arba modeliniais tirpalais taip, kaip realiomis naudojimo sąlygomis. Tyrimas turi būti atliktas taip, kad su maisto produktais arba su modeliniais tirpalais liestųsi tik tos bandinio dalys, kurios liečiasi realiomis naudojimo sąlygomis. Ši sąlyga yra ypač svarbi, jei medžiagą ar gaminį sudaro keletas sluoksnių ir kai jis skirtas dangai, pertvarai ar pan. Dangtelių, tarpiklių, kamščių ar panašių uždengimo priemonių migracijos tyrimai turi būti atliekami su gaminiais, juos taikant tokioms talpykloms, kurioms jie yra skirti, bei tokiu būdu, kuris atitinka uždengimo sąlygas, esant normaliam ar planuojamam naudojimui. Leidžiama atlikti migracijos bandymus naudojant griežtesnes tyrimo sąlygas bandymo atlikėjo nuožiūra.
5. Medžiagos ar gaminio bandinys turi liestis su maisto produktu arba atitinkamu modeliniu tirpalu tiek laiko ir esant tokiai temperatūrai, kurios parenkamos atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas ir pagal reikalavimus, išdėstytus šios higienos normos 2 priede. Praėjus nurodytam laikui, turi būti nustatomas iš bandinio į maisto produktą migravusių medžiagų bendras lygis (bendra migracija) ir (ar) vienos ar daugiau medžiagų specifinis lygis (specifinė migracija).
6. Kai medžiagos ar gaminiai yra skirti pakartotinai liestis su maistu, tuomet migracijos tyrimas atliekamas tris kartus su tuo pačiu bandiniu, bet kiekvienu atveju naudojant kitą maisto produkto ar modelinio tirpalo pavyzdį. Migruojančių medžiagų lygis turi būti nustatomas atsižvelgiant į trečiuoju tyrimu gautą migracijos lygį. Kai yra aiškūs įrodymai, kad migracijos lygis antrame ir trečiame tyrime nepadidės, ir jeigu pirmas tyrimas parodė, kad migracijos lygis neviršytas, tuomet tolesni tyrimai nebūtini.
7. Jeigu naudojami šios higienos normos 4 priede nurodyti vandeniniai modeliniai tirpalai, tada analizinis bendro migravusios medžiagos lygio nustatymas gali būti atliktas išgarinant modelinį tirpalą ir pasveriant liekanas.
8. Jeigu naudojamas rektifikuotas alyvų aliejus arba jo pakaitalai, tuomet medžiagos ar gaminio bandinys pasveriamas prieš ir po sąlyčio su modeliniu tirpalu. Modelinis tirpalas, absorbuotas bandinio, yra išskiriamas ekstrahuojant ir nustatomas kiekybiškai. Nustatyta modelinio tirpalo masė atimama iš bandinio masės, nustatytos po sąlyčio su modeliniu tirpalu. Skirtumas tarp pradinės ir nustatytos galutinės bandinio masės parodo bendrą migraciją.
9. Kai medžiaga ar gaminys yra skirti pakartotinai liestis su maistu ir tyrimo techniškai neįmanoma atlikti taip, kaip nurodyta Šio priedo 6 punkte, galima pakeisti tyrimus su sąlyga, kad jie leis nustatyti trečio tyrimo metu atsiradusį migracijos lygį. Vienas iš pakeitimų: tyrimas atliekamas su trimis tapačiais medžiagos ar gaminio bandiniais. Vienas iš jų skirtas atitinkamam tyrimui ir bendros migracijos nustatymui (M1). Antras ir trečias bandiniai skirti tyrimams, esant tokioms pačioms temperatūrų sąlygoms, bet liestis turi du ir tris kartus ir kiekvienu atveju turi būti nustatoma bendra migracija (M2 ir M3). Medžiaga ar gaminys yra laikomi atitinkantys reikalavimus tik, jeigu nei M1, nei M3 ar M2 neviršija bendro migracijos lygio.
9.1. Gaubtelių, dangtelių, tarpiklių, kamščių ir panašių sandarinimo priemonių gaminiai:
9.1.1. jei numatoma naudojimo paskirtis yra žinoma, tokie gaminiai bandomi naudojant juos talpykloms, kurioms jie yra skirti, o uždarymo sąlygos atitinka įprastas arba numatomas naudojimo paskirties sąlygas. Daroma prielaida, kad šie gaminiai liečiasi su tokiu maisto produkto kiekiu, kuriuo pripildyta talpykla. Rezultatai išreiškiami mg/kg arba mg/dm2 laikantis šios higienos normos 13 ir 17 punktuose nustatytų reikalavimų atsižvelgiant į visą kontaktinį sandarinamo gaminio ir talpyklos paviršių;
9.1.2. jei numatoma šių gaminių naudojimo paskirtis yra nežinoma, tokie gaminiai bandomi atskiru bandymu, o rezultatai išreiškiami mg/gaminiui. Jei reikia, gauta vertė pridedama prie kiekio, išsiskyrusio iš talpyklos, kuriai gaminys yra skirtas.
Papildyta punktu:
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400

10. Medžiagos ir gaminiai laikomi atitinkantys reikalavimus, jei bendra migracija viršija leidžiamą lygį ne daugiau kaip šios analitinės paklaidos:
10.1. 20 mg/kg arba 3 mg/ dm migracijos tyrimuose, jei naudojamas rektifikuotas alyvų aliejus arba jo pakaitalai;
10.2. 12 mg/kg arba 2 mg/dm2 migracijos tyrimuose, jei naudojami kiti šios higienos normos 4 priede nurodyti modeliniai tirpalai.
11. Migracijos tyrimai, naudojant rektifikuotą alyvų aliejų arba jo pakaitalus, gali būti neatliekami nustatant bendrą migracijos lygį tais atvejais, kai yra aišku, kad nurodytas tyrimo metodas dėl techninių kliūčių yra netinkamas.
12. Medžiagoms, kurioms nenurodyti specifinės migracijos lygiai ar Šios higienos normos 6 ir 7 prieduose nurodyti apribojimai, taikomi bendros migracijos lygiai yra 60 mg/kg arba 10 mg/dm2. Specifinių migracijų lygių suma neturi viršyti bendros migracijos lygio.
______________

Lietuvos higienos normos
HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių,
skirtų liestis su maistu, specialieji
sveikatos saugos reikalavimai“
4 priedas

MODELINIAI TIRPALAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Modeliniai tirpalai, naudojami plastikinių medžiagų ir gaminių, numatytų liestis su vienu maisto produktu arba maisto produktų grupe, sudedamųjų dalių migracijos tyrimui ir modelinių tirpalų koncentracija turi būti tokia, kaip nurodyta šios higienos normos 2 priedo 1 lentelėje.
2. Maisto produktų ir modelinių tirpalų sąrašas pateiktas šio priedo 1 lentelėje.
2.1. Šio priedo 1 lentelėje pateikti modeliniai tirpalai, imituojantys tam tikrą maisto produktą ar maisto produktų grupę. Modeliniai tirpalai yra identifikuoti raidėmis, kaip nurodyta Šios higienos normos 2 priedo 1 lentelėje.
2.2. Modelinis tirpalas, pažymėtas X, gali būti naudojamas atitinkamoje 1 lentelės eilutėje nurodytam maisto produktui ar maisto produktų grupei tirti. Kiekvienam modeliniam tirpalui naudojamas naujas tiriamos medžiagos ar gaminio pavyzdys. Kai X nepažymėta, tiriamoms grupėms ar pogrupiams migracijos tyrimas ne reikalingas.
2.3. Kai po X parašytas pasvirasis brūkšnys ir skaičius, išsiskyrimo bandymų rezultatai turi būti padalinti iš nurodyto skaičiaus. Tam tikrų maisto produktų, kurių sudėtyje yra riebalų, atvejais paprastai naudojamas šis skaičius, vadinamas D modelinio tirpalo mažinimo koeficientu (DMK), atsižvelgiant į didesnę modelinių tirpalų, palyginti su maisto produktais, gebą ekstrahuoti.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400

2.4. Jei prie X skliaustuose parašyta raidė (a), tada naudojamas tik vienas iš dviejų modelinių tirpalų:
2.4.1. jeigu maisto produkto pH didesnis negu 4,5, turi būti naudojamas modelinis tirpalas A;
2.4.2. jeigu maisto produkto pH yra 4,5 arba mažiau, tuomet turi būti naudojamas modelinis tirpalas B.
2.5. Kai maisto produktas priskirtas bendrai grupei ir pogrupiui, tada naudojami tik pogrupiui nurodyti modeliniai tirpalai.

1 lentelė. Maisto produktų, atitinkančių tam tikrus modelinius tirpalus, sąrašas

Eil. Nr.	Maisto produkto pavadinimas	Modeliniai tirpalai
		A	B	C	D
01.	Gėrimai
01.01.	Nealkoholiniai gėrimai ar alkoholiniai gėrimai, kurių stiprumas iki 5% tūrio: / vanduo, sidrai, vaisių ar daržovių sultys (natūralios ar koncentruotos), vynuogių misos, vaisių nektarai, limonadai ir mineralinis vanduo, sirupai, trauktinės, ekstraktai, kava, arbata, skystas šokoladas, alus ir kt.	X(a)	X(a)	–	–
01.02.	Alkoholiniai gėrimai, kurių stiprumas yra 5% tūrio ar didesnis: / gėrimai, išvardyti 01.01 eilutėje, bet kurių stiprumas lygus ar didesnis kaip 5% tūrio: vynai, spiritai ir likeriai	–	X(1)	X(2)	–
01.03.	Įvairūs: nedenatūruotas etanolis	–	X(1)	X(2)	–
02.	Grūdai, grūdų produktai, biskvitai, pyragaičiai ir kiti kepiniai	–	–	–	–
02.01.	Krakmolas	–	–	–	–
02.02.	Grūdai, neapdoroti, pūsti, dribsniai (taip pat kukurūzų spragėsiai, dribsniai ir panašūs)	–	–	–	–
02.03.	Grūdų miltai	–	–	–	–
02.04.	Makaronai ir panašūs gaminiai	–	–	–	–
02.05.	Saldumynai, biskvitai, pyragaičiai ir kiti kepiniai, sausi: / A. Su riebaliniu glajumi / B. Kiti	– / –	– / –	– / –	X/5 / –
02.06.	Saldumynai, biskvitai, pyragaičiai ir kiti kepiniai, švieži: / A. Su riebaliniu glajumi / B. Kiti	– / X	– / –	– / –	X/5 / –
03.	Šokoladas, cukrus ir jų gaminiai. Konditerijos gaminiai
03.01.	Šokoladas, šokoladu dengti gaminiai, šokolado pakaitalai ir gaminiai, dengti šokolado pakaitalais	–	–	–	X/5
03.02.	Konditerijos gaminiai: / A. Kieti / I. Su riebaliniu glajumi / II. Kiti	– / –	– / –	– / –	X/5 / –
	B. Minkšti / I. Su riebaliniu glajumi / II. Drėgni	– / X	– / –	– / –	X/3 / –
03.03.	Cukrus ir cukraus gaminiai: / A. Kieti / B. Medus ir pakaitalai / C. Melasa ir cukraus sirupai	– / X / X	– / – / –	– / – / –	– / – / –
04.	Vaisiai, daržovės ir jų produktai
04.01.	Švieži neapdoroti vaisiai, šaldyti neapdoroti vaisiai	–	–	–	–
04.02.	Apdoroti vaisiai: / A. Džiovinti ar vytinti (dehidratuoti), įskaitant miltų ar miltelių pavidalo	–	–	–	–
	B. Vaisių tyrės, pastos, gabalėliai	–	–	–	–
	C. Konservuoti vaisiai (džemai ir panašūs produktai – vientisi vaisiai ar jų gabalėliai arba miltai, milteliai, paruošti skystoje terpėje):	X(a)	X(a)	–	–
	I. Vandeninėje terpėje / II. Aliejinėje terpėje / III. Alkoholinėje terpėje (=>5% tūrio)	X(a) / X(a) / –	X(a) / X(a) / X(3)	– / X / –	X / – / –
04.03.	Riešutai (žemės riešutai, kaštonai, migdolai, lazdynų riešutai, graikiniai riešutai, kedrų riešutai ir kiti): / A. Lukštenti, džiovinti / B. Lukštenti ir skrudinti / C. Pastos ar kremo pavidalo	– / – / X	– / – / –	– / – / –	– / X/5(3) / X/3(3)
04.04.	Šviežios neapdorotos daržovės, šaldytos neapdorotos daržovės	–	–	–	–
04.05.	Apdorotos daržovės: / A. Džiovintos ar dehidratuotos (vytintos), natūralaus pavidalo arba miltų ar miltelių pavidalo / B. Daržovės: pjaustytos, tyrės / C. Konservuotos daržovės:	– / X(a) / –	– / X(a) / –	– / – / –	– / – / –
	I. Vandeninėje terpėje / II. Aliejinėje terpėje / III. Alkoholinėje terpėje (=> 5% stiprumo)	X(a) / X(a) / –	X(a) / X(a) / X(1)	– / X / –	X / – / –
05.	Riebalai ir aliejai
05.01.	Augaliniai ir gyvuliniai riebalai ir aliejai, natūralūs ar apdoroti (įskaitant kakavos sviestą, kiaulienos taukus, lydytą sviestą)	–	–	–	X
05.02.	Margarinas, sviestas ir kiti riebalai bei aliejai, pagaminti iš aliejinės vandens emulsijos	–	–	–	X/2
06.	Gyvuliniai produktai ir kiaušiniai
06.01.	Žuvys: / A. Šviežios, šaldytos, sūdytos, rūkytos / B. Pastos pavidalo	X / X	– / –	– / –	X/3(3) / X/3(3)
06.02.	Vėžiagyviai ir moliuskai (įskaitant austres, dvigeldžius moliuskus, sraiges, begeldžius moliuskus)	X	–	–	–
06.03.	Gyvūnų mėsa (įskaitant paukštieną, žvėrieną): / A. Šviežia, šaldyta, rūkyta, sūdyta / B. Pastos pavidalo	X / X	– / –	– / –	X/4 / X/4
06.04.	Perdirbtos mėsos gaminiai (kumpis, dešros ir kt.)	X	–	–	X/4
06.05.	Perdirbta ir iš dalies perdirbta mėsa ir žuvys:
	A. Vandeninėje terpėje / B. Aliejinėje terpėje	X(a) X(a)	X(a) X(a)	– / –	– / X
06.06.	Kiaušiniai be lukšto: / A. Miltelių pavidalo ar džiovinti / B. Kiti	– / X	– / –	– / –	– / –
06.07.	Kiaušinių tryniai: / A. Skysti / B. Miltelių pavidalo ar šaldyti	X / –	– / –	– / –	– / –
06.08.	Kiaušinių baltymai, džiovinti	–	–	–	–
07.	Pieno produktai
07.01.	Pienas:
	A. Nenugriebtas	–	–	–	X(b)
	B. Sutirštintas	–	–	–	X(b)
	C. Nugriebtas ar iš dalies nugriebtas	–	–	–	X(b)
	D. Pieno milteliai	–	–	–	–
07.02.	Fermentuotas pienas, pvz., jogurtas, pasukos ir panašūs produktai	–	X	–	X(b)
07.03.	Grietinėlė ir grietinė	–	X(a)	–	X(b)
07.04.	Sūriai:
	A. Sūriai su nevalgoma žievele	–	–	–	–
	B. Visi kiti	X(a)	X(a)	–	X/3
07.05.	Endopeptidazė (šliuzo fermentas):
	A. Skysta arba tąsi (klampi)	X(a)	X(a)	–	–
	B. Milteliai arba sausa	–	–	–	–
08.01.	Actas	–	X	–	–
08.02.	Džiovinti ar skrudinti maisto produktai: / A. Džiovintos bulvės, bulvių lazdelės ir kt. / B. Gyvūniniai	– / –	– / –	– / –	X/5 / X/4
08.03.	Ekstraktai, koncentratai, homogenizuoti, sudėtiniai maisto gaminiai, paruošti patiekalai (sriubos, sultiniai ir kt.): / A. Miltelių pavidalo ar džiovinti: / I. Su riebaliniu glajumi / II. Kiti	– / –	– / –	– / –	X/5 / –
	B. Skysti ar pastos: / I. Su riebaliniu glajumi / II. Kiti	X(a) X(a)	X(a) X(a)	– / –	X/3 / –
08.04.	Mielės ir kiti tešlos kėlimo priedai: / A. Pastos pavidalo / B. Sausi	X(a) / –	X(a) / –	– / –	– / –
08.05.	Druska	–	–	–	–
08.06.	Padažai: / A. Be riebių medžiagų paviršiuje	X(a)	X(a)	–	–
	B. Majonezas, padažai, pagaminti iš majonezo, salotų padažai ir kitos aliejinės vandens emulsijos	X(a)	X(a)	–	X/3
	C. Padažai, susidedantys iš vandens ir aliejaus, kurie sudaro du atskirus sluoksnius	X(a)	X(a)	–	X
08.07.	Garstyčios (išskyrus garstyčias, nurodytas 08.17 pozicijoje)	X(a)	X(a)	–	X/3(3)
08.08.	Sumuštiniai, duonos skrebučiai ir panašūs, susidedantys iš bet kokių produktų: / A. Su riebaline danga / B. Kiti	– / –	– / –	– / –	X/5 / –
08.09.	Valgomieji ledai	X	–	–	–
08.10.	Džiovinti produktai: / A. Su riebaline danga / B. Kiti	– / –	– / –	– / –	X/5 / –
08.11.	Saldyti ar sušaldyti produktai
08.12.	Koncentruoti ekstraktai, kurių alkoholinis stiprumas 5% ar mažesnis	–	X(1)	X	–
08.13.	Kakava: / A. Kakavos milteliai / B. Kakavos pasta	– / –	– / –	– / –	X/5(3) / X/3(3)
08.14.	Kavos pupelės, skrudintos ar ne, be kofeino, kavos pakaitalai granulėmis ar milteliais	–	–	–	–
08.15.	Skystos kavos ištraukos	X	–	–	–
08.16.	Aromatinės ir kitos žolės: / ramunėlės, dedešvos, mėtos, arbatžolės, liepžiedžiai ir kt.	–	–	–	–
08.17.	Prieskoniai ir uždarai natūralaus pavidalo: cinamonas, gvazdikėliai, sausos garstyčios, pipirai, vanilė, šafranas ir kt.	–	–	–	–
(1) Šis tyrimas atliekamas, jei pH 4,5 ir mažiau. / (2) Šis tyrimas atliekamas, jei skysčių ar gėrimų alkoholio stiprumas didesnis kaip 15% tūrio. / (3) Jeigu tai gali būti atliekama įprastu tyrimu, kur nėra riebalų sąlyčio su plastiku, tyrimas su D modeliniu tirpalu gali būti neatliekamas.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400

2.6. Kai raidė b parašyta skliausteliuose po X, nurodytas tyrimas atliekamas su 50 proc. etanoliu (v/v).
Papildyta punktu:
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400

II. MODELINIŲ TIRPALŲ CHARAKTERISTIKOS

4. Rektifikuoto alyvų aliejaus charakteristika:
4.1. jodo skaičius, g/100 mg – 80–88;
4.2. refrakcijos indeksas, kai temperatūra 25°C, 1,4665–1,4679;
4.3. rūgštingumas (išreikštas oleino rūgšties %), ne daugiau kaip 0,5%;
4.4. peroksidų skaičius (išreikštas aktyviojo deguonies miliekvivalentais kilogramui aliejaus), ne daugiau kaip 10.
5. Sintetinio triglicerido mišinio charakteristika:
5.1. riebiųjų rūgščių dalis triglicerido mišinyje pateikta šio priedo 2 lentelėje;
5.2. grynumas:
5.2.1. monoglicerido kiekis (fermentiškai), % –≤ 0,2;
5.2.2. diglicerido kiekis (fermentiškai), % –≤ 2,0;
5.2.3. nesuhidrolizinta medžiaga, % –≤ 0,2;
5.2.4. jodo skaičius, % –≤ 0,1;
5.2.5. rūgšties kiekis, % –≤ 0,1;
5.2.6. vandens kiekis, % –≤ 0,2.
6. Lydymosi temperatūra, °C – 28 ± 2.
7. Budingas modelinių tirpalų absorbcijos spektras, kai sluoksnio storis: d = 1 cm, vandens temperatūra: 35°C, pateiktas šio priedo 3 lentelėje.
8. Saulėgrąžų aliejaus charakteristika:
8.1. jodo skaičius, mg /100 g, 120–145;
8.2. refrakcijos indeksas, kai temperatūra 20°C, 1,474–1,476;
8.3. hidrolizės skaičius, mg KOH/100g, 188–193;
8.4. tankis, kai temperatūra 20°C, 0,918–0,925;
8.5. nesuhidrolizinta medžiaga, %, 0,5–1,5;
8.6. vandens kiekis nustatomas pagal K. Fisher.

2 lentelė. Riebiųjų rūgščių dalis sintetinio triglicerido mišinyje

C atomų, esančių riebiosios rūgšties liekanoje, skaičius, %	Dujų chromatogramos smailių plotas,%
6	~1
8	6–9
0	8–11
12	45–52
14	12–15
6	8–10
18	8–12
kiti	≤1

3 lentelė. Budingas modelinių tirpalų absorbcijos spektras, kai sluoksnio storis: d = 1 cm, vandens temperatūra: 35°C

Bangos ilgis, nm	Pralaidumas,%
290	~2
310 (*)	~15
330	~37
350	~64
370	~80
390	~88
430	~95
470	~97
510	~98
(*) Esant 310 nm bangos ilgiui, šviesos pralaidumas turi būti ne mažesnis kaip 10 % (1 cm kiuvetė, vandens temperatūra 35°C).

______________

Lietuvos higienos normos
HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių,
skirtų liestis su maistu, specialieji
sveikatos saugos reikalavimai“
5 priedas

ŠVINO IR KADMIO MIGRACIJOS IŠ KERAMIKOS GAMINIŲ NUSTATYMO PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

1. Modelinis tirpalas – 4% (v/v) acto rūgštis šviežiai paruoštame vandeniniame tirpale.
2. Nustatymo sąlygos:
2.1. tyrimas atliekamas 22 ± 2°C temperatūroje per 24,0 ± 0,5 val.;
2.2. nustatant švino migraciją bandinys laikomas uždengtas normaliomis laboratorijos sąlygomis. Kai nustatoma kadmio ar švino ir kadmio migracija, bandinys uždengiamas taip, kad paviršius, kuris bus tiriamas, būtų visiškoje tamsoje.
3. Bandiniai, kuriuos galima pripildyti. Į gaminį įpilama 4% (v/v) acto rūgšties tirpalo ne daugiau kaip 1 mm iki viršutinio išsiliejimo taško. Atstumas yra matuojamas nuo viršutinio bandinio krašto. Bandiniai su plokščiu ar nuožulniu kraštu pripilami taip, kad atstumas tarp skysčio paviršiaus ir išsiliejimo taško nebūtų didesnis kaip 6 mm, matuojant pagal išsiliejimo (viršutinį) kraštą.
4. Bandiniai, kurie negali būti pripildyti. Bandinio paviršius, kuris nesilies su maistu, pirmiausia padengiamas reikiamu sluoksniu medžiagos, kuri gali apsaugoti nuo 4% (v/v) acto rūgšties poveikio. Po to bandinys yra pamerkiamas į modelinį tirpalą taip, kad paviršius, kuris liečiasi su maistu, būtų visiškai apsemtas.
5. Paviršiaus ploto nustatymas. I kategorijos (šios higienos normos 34.1 punktas) gaminių paviršiaus plotas yra lygus laisvo skysčio paviršiaus menisko plotui, gautam užpildžius gaminį pagal šio priedo 3 ir 4 punktuose nurodytas taisykles.
6. Specifinės švino ir kadmio migracijos nustatymo reikalavimai:
6.1. specifinė švino ir (arba) kadmio migracija nustatoma taikant instrumentinį analizės metodą, kuris atitinka šio priedo 6.5–6.9 punktuose nurodytus įvertinimo kriterijus;
Punkto pakeitimai:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800

6.2. visi reagentai turi būti analiziškai gryni, nebent būtų nurodyta kitaip. Naudojamas analizinis ar tolygios kokybės vanduo;
6.3. į vandenį įpilama 40 ml (v/v) ledinės acto rūgšties ir pripilama vandens iki 1000 ml;
6.4. paruošiami pradiniai tirpalai, turintys 1000 mg/l švino ir ne mažiau kaip 500 mg/l kadmio 4 % acto rūgšties tirpale (šio priedo 6.3 punktas);
6.5. naudojamas instrumentinis analizės metodas. Švino ir kadmio aptikimo ribos turi būti lygios ar mažesnės kaip:
6.5.1.0,1 mg/l – švino;
6.5.2. 0,01 mg/l – kadmio;
6.6. aptikimo riba apibrėžiama kaip elemento koncentracija 4% acto rūgšties tirpale (šio priedo 6.3 punktas), kurios sukuriamas signalas yra dvigubai stipresnis už instrumento foninį triukšmą;
6.7. švino ir kadmio nustatymo ribos turi būti lygios ar mažesnės kaip:
6.7.1. 0,2 mg/l – švino;
6.7.2. 0,02 mg/l – kadmio;
6.8. išgava – 4% acto rūgšties tirpale (šio priedo 6.3 punktas) esančio švino ir kadmio išgava turi sudaryti 80–120% įdėto kiekio;
6.9. savitumas – instrumentinis analizės metodas turi būti taikomas be matricos ir spektrinių trukdžių;
6.10. mėginio paruošimas – mėginio paviršius turi būti švarus, be riebalinių ar kitų medžiagų, kurios gali paveikti tyrimą. Mėginys išplaunamas maždaug 40°C temperatūros buitinio skysto ploviklio tirpale. Mėginys pirmiausia nuplaunamas vandentiekio vandeniu, paskui distiliuotame arba lygiavertės kokybės vandenyje, nuvarvinamas ir išdžiovinamas taip, kad neliktų dėmių. Nuvalyto tiriamojo paviršiaus negalima liesti rankomis;
6.11. tyrimo eiga:
6.11.1. paruoštas mėginys yra tiriamas pagal šiame priede nurodytas sąlygas;
6.11.2. prieš nustatant šviną ir (ar) kadmį, tirpalas homogenizuojamas atitinkamu metodu, kuris apsaugo nuo jo nuostolių ar tiriamojo paviršiaus nubrozdinimo;
6.11.3. prieš kiekvieną tyrimų seriją atliekamas tuščiasis bandymas;
6.11.4. švino ir kadmio nustatymas atliekamas pagal nustatytas sąlygas.
______________
Lietuvos higienos normos
HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių,
skirtų liestis su maistu, specialieji
sveikatos saugos reikalavimai“
6 priedas

MONOMERAI IR KITOS PRADINĖS MEDŽIAGOS, KURIOS GALI BŪTI NAUDOJAMOS PLASTIKINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ GAMYBAI

1. Šiame priede pateiktas monomerų ir kitų pradinių medžiagų sąrašas (šio priedo 1 lentelė). Sąraše nurodyta:
1.1. medžiagos, naudojamos polimerizacijai, kuri apima polikondensaciją, poliadiciją ar kitas polimerizacijos rūšis, gaunant stambiamolekulinius organinius junginius;
1.2. natūralios ar sintetinės stambiamolekulinės organinės medžiagos, naudojamos stambiamolekulinių organinių junginių gamybai, jeigu monomerai ar kitos pradinės medžiagos, reikalingos jų sintezei, neįtrauktos į sąrašą;
1.3. medžiagos, naudojamos natūralių ar sintetinių stambiamolekulinių junginių modifikacijai.
2. Į sąrašą neįtrauktos medžiagos, turinčios tiesioginės įtakos plastikų susidarymui (katalizatoriai).
3. Į sąrašą neįtrauktos šios medžiagos (net ir tais atvejais, jei jos yra apgalvotai naudojamos ir leidžiamos):
3.1. aliuminio, amonio, kalcio, geležies, magnio, kalio, natrio (įskaitant dvigubąsias druskas bei rūgščiąsias druskas) rūgščių druskos, taip pat fenoliai arba alkoholiai. Tačiau sąrašuose yra pavadinimai su žodžiais „rūgšties(-ių) druskos“, jei atitinkama(-os) laisvoji(-sios) rūgštis(-ys) neminima(-os);
3.2. leidžiamos rūgščių cinko druskos (įskaitant dvigubąsias druskas bei rūgščiąsias druskas), fenoliai arba alkoholiai. Šioms druskoms taikomas grupės SML = 25 mg/kg (išreikštas Zn). Toks pat Zn apribojimas taikomas:
3.2.1. medžiagoms, kurių pavadinime yra žodžiai „rūgšties(-ių) druskos“, jei atitinkama(-os) laisvoji(-ios) rūgštis(-ys) neminima(-os);
3.2.2. nurodytoms šios higienos normos 11 priedo 38 punkte.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800

4. Į sąrašą neįtraukta:
4.1. medžiagos, kurios galutinėje plastikinėje medžiagoje ar gaminyje gali būti kaip naudotų medžiagų priemaišos, tarpiniai reakcijų produktai, skilimo produktai;
4.2. leidžiamų pradinių medžiagų mišiniai.
5. Medžiagos ir gaminiai, į kurių sudėtį įeina medžiagos, nurodytos šio priedo 4 punkte, turi atitikti reglamento 3 straipsnio reikalavimus.
6. Medžiagos turi būti geros techninės kokybės, kaip reikalauja grynumo kriterijai.
7. Sąraše pateikiama tokia informacija:
7.1. 1 skiltis (Ref Nr.): sąraše nurodytų medžiagų Europos Ekonominės Bendrijos pakavimo medžiagų numeris;
7.2. 2 skiltis (CAS Nr.): CAS (Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba) suteiktas registracijos numeris;
7.3. 3 skiltis: cheminės medžiagos pavadinimas lietuvių kalba;
7.4. 4 skiltis: cheminės medžiagos pavadinimas anglų kalba;
7.5. 5 skiltis: apribojimas ir (ar) specifikacijos. Šioje skiltyje gali būti įrašyta:
7.5.1. SML – specifinis migracijos lygis;
7.5.2. QM – maksimalus leidžiamas medžiagos kiekis galutinėje medžiagoje ar gaminyje;
7.5.3. QMA – maksimalus leidžiamas medžiagos kiekis galutinėje medžiagoje ar gaminyje, išreikštas mg/6 dm paviršiaus, besiliečiančio su maistu;
7.5.4. specifikacija, susijusi su medžiaga ar plastiku;
7.5.5. kiti apribojimai.
8. Jei atskirai į sąrašą įtrauktos medžiagos individualus pavadinimas sutampa su bendrąjį pavadinimą turinčios medžiagų grupės pavadinimu, šiai medžiagai taikomi apribojimai, nurodyti kaip atskiram junginiui.
9. Jeigu atsiranda prieštaravimų tarp CAS numerio ir cheminio pavadinimo, cheminis pavadinimas yra laikomas viršesniu už CAS numerį. Jeigu atsiranda prieštaravimų tarp CAS numerio, nurodyto EINECS (Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas) ir CAS registre, tuomet turi būti taikomas toks CAS numeris, koks nurodytas CAS registre.
10. Lentelių 5 skiltyje vartojamų santrumpų išaiškinimas.
10.1. DL – analizės metodo aptikimo riba.
10.2. FP – gatava medžiaga arba gaminys.
10.3. ND – neaptinkama, t. y. medžiagos neturėtų būti taikant patvirtintą analizės metodą, kuriuo ją butų galima aptikti, jei jos koncentracija atitiktų nurodytą aptikimo ribą (DL). Jei tokio metodo nėra, galima laikinai taikyti analizės metodą tinkamą nurodytai aptikimo ribai.
10.4. QM – didžiausia leidžiama medžiagos likučio medžiagoje arba gaminyje koncentracija, kuri medžiagoje ar gaminyje nustatoma įteisintu analizės metodu. Jei tokio metodo nėra, galima laikinai taikyti analizės metodą tinkamą nurodytai ribinei koncentracijos vertei nustatyti.
10.5. QM(T) – didžiausia leidžiama cheminės medžiagos likučio medžiagoje arba gaminyje koncentracija, išreikšta sumine nurodytų funkcinių grupių ar cheminės (-ių) medžiagos (-ų) koncentracija. Medžiagoje arba gaminyje esančios cheminės medžiagos koncentracija turėtų būti nustatyta taikant patvirtintą analizės metodą. Jei tokio metodo nėra, galima laikinai taikyti analizės metodą tinkamą nurodytai ribinei koncentracijos vertei nustatyti.
10.6. QMA – didžiausia leidžiama cheminės medžiagos likučio koncentracija gatavoje medžiagoje arba gaminyje, išreiškiama cheminės medžiagos kiekiu, mg, tenkančiu 6 dm2 sąlyčio su maisto medžiaga paviršiaus. Cheminės medžiagos koncentracija medžiagos arba gaminio paviršiuje turėtų būti nustatyta taikant patvirtintą analizės metodą. Jei tokio metodo nėra, galima laikinai taikyti analizės metodą tinkamą nurodytai ribinei koncentracijos vertei nustatyti.
10.7. QMA(T) – didžiausia leidžiama cheminės medžiagos likučio medžiagoje arba gaminyje koncentracija, išreiškiama suminiu nurodytų funkcinių grupių ar cheminės (-ių) medžiagos (-ų) kiekiu, mg, tenkančiu 6 dm2 sąlyčio su maisto medžiaga paviršiaus. Cheminės medžiagos koncentracija medžiagos arba gaminio paviršiuje turėtų būti nustatyta taikant patvirtintą analizės metodą. Jei tokio metodo nėra, galima laikinai taikyti analizės metodą tinkamą nurodytai ribinei koncentracijos vertei nustatyti.
10.8. SML – konkreti į maistą arba į maisto modeliavimo tirpalą išsiskiriančios medžiagos ribinė koncentracija, jei neapibrėžta kitaip. Cheminės medžiagos konkretaus išsiskyrimo koncentracija turi būti nustatyta taikant patvirtintą analizės metodą. Jei tokio metodo nėra, galima laikinai taikyti analizės metodą tinkamą nurodytai ribinei koncentracijos vertei nustatyti.
10.9. SML(T) – konkreti į maistą arba į maisto modeliavimo tirpalą išsiskiriančios medžiagos ribinė koncentracija, išreikšta suminiu nurodytų funkcinių grupių ar cheminės (-ių) medžiagos (-ų) kiekiu. Cheminių medžiagų konkretaus išsiskyrimo koncentracija turi būti nustatyta taikant patvirtintą analizės metodą. Jei tokio metodo nėra, galima laikinai taikyti analizės metodą tinkamą nurodytai ribinei koncentracijos vertei nustatyti.

1 lentelė. Monomerų ir kitų pradinių medžiagų sąrašas
Eil. Nr.	Ref. Nr.	CAS Nr.	Pavadinimas / (lietuvių kalba)	Pavadinimas / (anglų kalba)	Apribojimai ir (ar) specifikacijos
1	2	3	4	5	6
1	10030	000514-10-3	Abieto rūgštis	Abietic acid
2	10060	000075-07-0	Acetaldehidas (etanalis)	Acetaldehyde	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 2 p.)
3	10090	000064-19-7	Acto rūgštis	Acetic acid
4	10120	000108-05-4	Acto rūgšties vinilesteris	Acetic acid, vinylester	SML = 12 mg/kg
5	10150	000108-24-7	Acto rūgšties anhidridas / (acetanhidridas)	Acetic anhydride
6	10210	000074-86-2	Acetilenas	Acetylene
7	10599/90A	061788-89-4	Riebalų rūgštys, nesočiosios (C18), dimerai, distiliuotos	Acids, fatty, unsaturated (C18), dimers, distilled	QMA(T) = 0,05 mg/ 6 dm2 / (šios higienos normos 11 priedas, 27 p.)
8	10599/91	061788-89-4	Riebalų rūgštys, nesočiosios (C18), dimerai, nedistiliuotos	Acids, fatty, unsaturated (C18), dimers, non distilled	QMA(T) = 0,05 mg/ 6 dm2 / (šios higienos normos 11 priedas, 27 p.)
9	10599/92A	068783-41-5	Riebalų rūgštys, nesočiosios (C18), dimerai, hidrintos, distiliuotos	Acids, fatty, unsaturated (C18), dimers, hydrogenated, distilled	QMA(T) = 0,05 mg/ 6 dm2 / (šios higienos normos 11 priedas, 27 p.)
10	10599/93	068783-41-5	Riebalų rūgštys, nesočiosios (C18), dimerai, hidrintos, nedistiliuotos	Acids, fatty, unsaturated (C18), dimers, hydrogenated, non distilled	QMA(T) = 0,05 mg/ 6 dm2 / (šios higienos normos 11 priedas, 27 p.)
11	10630	000079-06-1	Akrilamidas	Acrylamide	SML = ND / (DL = 0,01 mg/kg)
12	10660	015214-89-8	Akrilamid-2-metilpropan-sulfonrūgštis	2-Acrylamido-2-methylpropane-sulphonic acid	SML = 0,05 mg/kg
13	10690	000079-10-7	Akrilo rūgštis	Acrylic acid	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 36 p.)
14	10750	002495-35-4	Akrilo rūgšties / benzilesteris	Acrylic acid, benzyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 36 p.)
15	10780	000141-32-2	Akrilo rūgšties n-butilesteris	Acrylic acid, / n-butyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 36 p.)
16	10810	002998-08-5	Akrilo rūgšties antr-butilesteris	Acrylic acid, sec-butyl ester	SML(T) = 6 mg/6 dm2 / (šios higienos normos 11 priedas, 36 p.)
17	10840	001663-39-4	Akrilo rūgšties tret-butilesteris	Acrylic acid, tert-butyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 36 p.)
18	11005	01542-30-2	Akrilo rūgštis, diciklopentenilo esteris	Acrylic acid, dicyclopentenyl ester	QMA = 0,05 mg/kg
19	11245	002156-97-0	Akrilo rūgšties dodecilo esteris	Acrylic acid, dodecyl ester	SML = 0,05 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 1 p.)
20	11470	000140-88-5	Akrilo rūgšties / etilesteris	Acrylic acid, ethyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 36 p.)
21	11500	000103-11-7	Akrilo rūgštis, 2-etilheksileste-ris	Acrylic acid, 2-ethylhexyl ester	SML = 0,05 mg/kg
22	11510	000818-61-1	Akrilo rūgšties / hidroksietiles-teris	Acrylic, hydroxyethyl ester	Žr. akrilo rūgšties etilenglikolmonoesteris
23	11530	00999-61-1	Akrilo rūgštis, 2-hidroksipro-pilesteris	Acrylic acis, 2-hydroxypropyl ester	QMA = 0,05 mg/6 dm2 akrilo rūgšties, 2-hidroksipropilesterio ir akrilo rūgšties, 2-hidroksiizopro-pilesterio suminiam kiekiui, laikantis šios higienos normos 10 priede nustatytų specifikacijų
24	11590	00106-63-8	Akrilo rūgšties 2-metilpropil-esteris / (akrilo rūgšties izobutilesteris)	Acrylic acid, izobutyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 36 p.)
25	11680	000689-12-3	Akrilo rūgšties / izopropilesteris	Acrylic acid, isopropyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 36 p.)
26	11710	000096-33-3	Akrilo rūgšties metilesteris (Akrilo rūgšties ir 1,2-etandiolio monoesteris)	Acrylic acid, methyl ester	SML(T) = 6 mg/6 dm2 / (šios higienos normos 11 priedas, 36 p.)
27	11830	000818-61-1	Akrilo rūgšties / etilenglikolmo-noesteris	Acrylic acid, monoester with ethyleneglycol	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 36 p.)
28	11890	002499-59-4	Akrilo rūgšties / n-oktilesteris	Acrylic acid, n-octyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 36 p.)
29	11980	000925-60-0	Akrilo rūgšties / propilesteris	Acryic acid, propyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 36 p.)
30	12100	000107-13-1	Akrilnitrilas	Acrylonitrile	SML = ND / (DL = 0,020 mg/kg, įskaitant analitinę paklaidą)
31	12130	000124-04-9	Adipo rūgštis	Adipic acid
32	12265	004074-90-2	Adipo rūgšties divinilesteris	Adipic acid, divinylester	QM = 5 mg/kg FP, naudojant tik kaip komonomerą
33	12280	002035-75-8	Adipo rūgšties anhidridas	Adipic anhydride
34	12310	-	Albuminas	Albumin
35	12340	-	Formaldehidu koaguliuotas albuminas	Albumin, coagulated by formaldehyde
36	12375	-	Alifatiniai monohidroksi-liai sotieji linijiniai pirminiai (C4–C22) alkoholiai	Alcohols, aliphatic, monohydric, saturated, linear, primary (C4–C22)
37	12670	002855-13-2	1-amino-3- aminometil- / 3,5,5- trimetilciklo-heksanas	1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-tri- / Methylcyclohe-xane	SML = 6 mg/kg
38	12761	000693-57-2	12-aminodo-dekano rūgštis	12-Aminodo-decanoic acid	SML = 0,05 mg/kg
39	12763	000141-43-5	2-aminoetanolis	2-Aminoethanol	SML = 0,05 mg/kg / Netaikoma polimerams, besiliečiantiems su maisto produktais, kurie pagal šios higienos normos 4 priedą tiriami modeliniu tirpalu D, ir skirta tik netiesiogiai liestis su maistu, po PET sluoksniu
40	12765	084434-12-8	N-(2-amino-etil)-beta-alanino natrio druska	N-(2-Amino-ethyl)-beta-alanine, sodium salt	SML = 0,05 mg/kg
41	12786	000919-30-2	3-aminopropil-trietoksisilanas	3-aminopropyl-triethoxysilane	Ekstrahuojamo 3-aminopropiltrietoksi-silano likučių kiekis turi būti mažesnis negu / 3 mg/kg užpildo, naudojant apdoroti neorganinių užpildų reaktyvų paviršiams ir SML =0,05 mg/kg, naudojant apdoroti medžiagų ir gaminių paviršiams
42	12788	002432-99-7	11-aminounde-kano rūgštis	11-aminounde-canoic acid	SML = 5 mg/kg
43	12789	007664-41-7	Amoniakas	Ammonia
44	12820	000123-99-9	Nonano dirūgš-tis (azelaino rūgštis)	Azelaic acid
45	12970	004196-95-6	Nonano dirūgš-ties anhidridas (azelaino rūgšties / anhidridas)	Azelaic anhydride
46	13000	001477-55-0	1,3- benzendi-metanaminas	1,3-benzenedi-methanamine	SML = 0,05 mg/kg
47	13060	004422-95-1	1,3,5-benzen-trikarboniltri-chloridas (1,3,5-benzentrikar-boksirūgšties trichloranhi-dridas)	1,3,5-Benzene-tricarboxylic acid trichloride	QMA = 0,05 mg/6 dm2 / (1,3,5-benzentrikarboksirūgš-ties)
48	13075	000091-76-9	Benzoguanami-nas	Benzoguanamine	Žr. 2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazinas
49	13090	000065-85-0	Benzenkar-boksirūgštis / (Benzoinė rūgštis)	Benzoic acid
50	13150	000100-51-6	Benzilo alkoholis	Benzyl alcohol
51	13180	000498-66-8	Biciklo2.2.1-2-heptenas (norbornenas)	Bicyclo[2.2.1] / hept-2-ene (norbornene)	SML = 0,05 mg/kg
52	13210	001761-71-3	Bis(4-amino-cikloheksil) me-tanas	Bis(4-amino-cyclohexyl)me-thane	SML = 0,05 mg/kg
53	13317	132459-54-2	N,N‘-Bis [4-(toksikarbonil)fenilas]-1,4,5,8-naftalenetetra-karboksimidas	N,N‘-Bis[4-(ethoxycarbonyl)-phenyl]-1,4,5,8-naphthalenetetra-carboxydiimide	SML = 0,05 mg/kg. / Grynumas > 98,1 % m/m. Naudojamas tik kaip komonomeras / (daugiausia 4 %) poliesteriams (PET, PBT)
54	13323	000102-40-9	1,3-bis(2-hidroksietoksi)-benzenas	1,3-bis(2-hidroxyetoxy)-benzene	SML = 0,05 mg/kg
55	13326	000111-46-6	Bis(2-hidroksietil)-eteris	Bis(2-hydroxyethyl)-ether	Žr. dietilenglikolis
56	13380	000077-99-6	2,2-bis(hidroksime-til)-1-butanolis	2,2-Bis(hydroxyme-thyl)-1-butanol	Žr. 1,1,1-trimetilolpropanas
57	13390	000105-08-8	1,4- bis (hidroksimetil)- / cikloheksanas	1,4-bis(hydroxy-methyl)- / cyclohexane
58	13395	004767-03-7	2,2-bis(hidroksime-til)propiono rūgštis	2,2-Bis(hydroxy-methyl)propionic acid	QMA = 0,05 mg/6 dm2
59	13480	000080-05-7	2,2-bis(4- hidroksifenil)-propanas	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-propane	SML (T) = 0,6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 28 p.)
60	13510	001675-54-3	2,2-bis(4-hidroksifenil)-propano bis(2,3-epoksi-propil)eteris / (BADGE)	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-propane bis(2,3-epoxypropyl) ether (BADGE)
61	13530	038103-06-9	2,2-bis(4-hidroksifenil)-propan bis(ftalio rūgšties anhidridas)	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) / propane bis / (phthalic anhydride)	SML = 0,05 mg/kg
62	13550	000110-98-5	Bis(hidroksi-propil)eteris	Bis(hydroxy-propyl)ether	Žr. dipropilenglikolis
63	13560	0005124-30-1	Bis(4-izocianatociklo-heksil)metanas	Bis(4-isocyanatocyclo-hexyl)methane	Žr. dicikloheksilmetan-4,4?-diizocianatas
64	13600	047465-97-4	3,3-bis(3-metil-4-hydroksifenil-2-indolinonas	3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl-2-indolinone	SML = 1,8 mg/kg
65	13607	000080-05-7	Bisfenolis A	Bisphenol A	Žr. 2,2-bis(4-hidroksifenil) propanas
66	13610	001675-54-3	Bisfenolis A bis(2,3-epoksipropil)-eteris	Bisphenol A bis(2,3-epoxypropyl)-ether	Žr. 2,2-bis(4-hidroksifenil)propan-bis(2,3-epoksipropil) eteris
67	13614	038103-06-9	Bisfenolio A bis (ftalio / rūgšties anhidridas) / (bisfenolis A)	Bisphenol A bis(phtalic anhydride)	Žr. 2,2-bis(4-hidroksifenil) propan-bis (ftalio rūgšties anhidridas)
68	13617	000080-09-1	Bisfenolis S	Bisphenol S	Žr. 4,4'-dihidroksidifenilsulfonas
69	13620	010043-35-3	Boro rūgštis	Boric acid	SML(T) = 6 mg/kg / (išreikšta boro kiekiu), nepažeidžiant geriamajam vandeniui keliamų reikalavimų (šios higienos normos 11 priedas, 23 p.)
70	13630	000106-99-0	1,3-butadienas	Butadiene	QM = 1 mg/kg FP / ar SML = ND / (DL = 0,02 mg/kg, įskaitant analitinę paklaidą)
71	13690	000107-88-0	1,3-butandiolis	1,3-butanediol
72	13720	000110-63-4	1,4-butandiolis	1,4-Butanediol	SML(T) = 5 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 24 p.)
73	13780	002425-79-8	1,4-butandiolio bis(2,3-epoksipropil)-eteris	1,4-Butanediol bis(2,3- epoxypropyl)- ether	QM = 1 mg/kg FP / (epoksigrupių, M.m. = 43)
74	13810	000505-65-7	1,4-butandiol-formalis	1,4-Butanediol- formal	QMA= 0,05 mg/6 dm2
75	13840	000071-36-3	1- butanolis	1-Butanol
76	13870	000106-98-9	1- butenas	1-Butene
77	13900	000107-01-7	2- butenas	2-Butene
78	13932
79	14020	000098-54-4	4-tret- / butilfenolis	4-tert-Butylphenol	SML = 0,05 mg/kg
80	14110	000123-72-8	Butanalis / (butiraldehidas)	Butyraldehydre
81	14140	000107-92-6	Butano rūgštis	Butyric acid
82	14170	000106-31-0	Butano rūgšties anhidridas (bu-tiranhidridas)	Butyric anhydride
83	14200	000105-60-2	Kaprolaktamas	Caprolactam	SML(T) = 15 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 5 p.)
84	14230	002123-24-2	Kaprolaktamo natrio druska	Caprolactam, / sodium salt	SML(T) = 5 mg/kg kaprolaktamo (šios higienos normos 11 priedas, 5 p.)
85	14260	000502-44-3	Kaprolaktonas	Caprolactone	SML = 0,05 mg/kg / (išreikšto kaprolaktono ir 6-hidroksiheksanoinės rūgšties bendru kiekiu)
86	14320	000124-07-2	Oktano rūgštis	Caprylic acid
87	14350	000630-08-0	Anglies monoksidas	Carbon monoxide
88	14380	000075-44-5	Karbonilchlori-das	Carbonyl chloride	QM = 1 mg/kg kaip FP
89	14411	008001-79-4	Ricinos aliejus	Castor oil
90	14500	009004-34-6	Celiuliozė	Cellulose
91	14530	007782-50-5	Chloras	Chlorine
92	14570	000106-89-8	1-chlor-2,3-epoksipropanas	1-Chloro-2,3-epoxypropane	Žr. epichlorohidrinas
93	14650	000079-38-9	Chlortrifluore-tilenas	Chlorotrifluoro-ethylene	QMA = 0,05 mg/6 dm2
94	14680	000077-92-9	2- hidroksi- 1,2,3- pro- pantrikarboksi-rūgštis / (citrinų rūgštis)	Citric acid
95	14710	000108-39-4	m- krezolis	m-Cresol
96	14740	000095-48-7	o- krezolis	o-Cresol
97	14770	00106-44-5 / 000105-08-8	p-krezolis	p-Cresol
98	14800	003724-65-0	Krotono rūgštis	Crotonic acid	QMA(T) = 0,05 mg/ 6 dm2 / (šios higienos normos 11 priedas, 33 p.)
99	14841	000599-64-4	4-kumilfenolis /(4-izopropilfenil)-fenolis/	4-Cumylphenol	SML = 0,05 mg/kg
100	14880	000105-08-8	1,4-cikloheksan-dimetanolis	1,4-Cyclohexanedi-methanol	Žr. 1,4-bis(hidroksimetil) cikloheksanas
101	14950	003173-53-3	Cikloheksilizo-cianatas	Cyclohexyl isocyanate	QM(T) = 1 mg/kg gatavo produkto / (išreikšta NCO kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas, 26 p.)
102	15030	000931-88-4	Ciklooktenas	Cyclooctene	SML = 0,05 mg/kg. / Taikoma tik tiems su maistu besiliečiantiems polimerams, kurie pagal 4 priedą tiriami modeliniu tirpalu A
103	15070	001647-16-1	1,9- dekadienas	1,9-Decadiene	SML = 0,05 mg/kg
104	15095	000334-48-5	Dekano rūgštis	Decanoic acid
105	15100	000112-30-1	1- dekanolis	1-Decanol
106	15130	000872-05-9	1-decenas	1-Decene	SML = 0,05 mg/kg
107	15250	000110-60-1	1,4- diaminobutanas	1,4-Diaminobutane
108	15267	000080-08-0	4,4?-diaminodifenilsulfonas	4,4?-Diaminodiphenyl sulphone	SML = 5 mg/kg
109	15272	000107-15-3	1,2-diaminoetanas	1,2-Diaminoethane	Žr. etilendiaminas
110	15274	000124-09-4	1,6-diaminoheksa-nas	1,6-Diaminohexane	Žr. heksametilendiaminas
111	15310	000091-76-9	2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazinas	2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine	QMA = 5 mg/6 dm2
112	15404	000652-67-5	1,4:3,6-Dianhidrosorbi-tolis	1,4:3,6-Dianhydrosorbi-tol	SML = 5 mg/kg. Naudojamas tik kaip monomeras poli(etilen-ko-izosorbido tereftalato)
113	15565	000106-46-7	1,4- dichlorbenzenas	1,4-Dichlorobenzene	SML = 12 mg/kg
114	15610	000080-07-9	4,4'-dichlordifenil-sulfonas	4,4 –Dichlorodiphe-nyl sulphone	SML = 0,05 mg/kg
115	15700	005124-30-1	Dicikloheksilm-etan-4,4- / diizocianatas	Dicychlohexyl-methane-4,4'-diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg kaip FP (išreikšta NCO kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 26 p.)
116	15760	000111-46-6	Dietilenglikolis	Diethyleneglycol	SML(T) = 30 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 3 p.)
117	15790	000111-40-0	Bis (2- aminoetil)-aminas	Diethylenetria-mine	SML = 5 mg/kg
118	15820	000345-92-6	4,4- difluordifenil-ketonas	4,4'-Difluorobenzo-phenone	SML = 0,05 mg/kg
119	15880	000120-80-9	1,2- benzendiolis	1,2-Dihydroxyben-zene	SML = 6 mg/kg
120	15910	000108-46-3	1,3- benzendiolis	1,3- Dihydroxyben-zene	SML = 2,4 mg/kg
121	15940	000123-31-9	1,4- benzendiolis	1,4- Dihydroxyben-zene	SML = 0,6 mg/kg
122	15970	000611-99-4	4,4'- dihidroksidife-nilketonas	4,4'- Dihydroxybenzo-phenone	SML = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 15 p.)
123	16000	000092-88-6	Bifenil- 4,4'- diolis	4,4'-Dihydroxybiphe-nyl	SML = 6 mg/kg
124	16090	000126-30-7	2,2?-dimetil-sulfonas	2,2-Dimethyl-sulphone	SML = 0,05 mg/kg
125	16150	000108-01-0	Dimetilamino-etanolis	Dimethylamino-ethanol	SML = 18 mg/kg
126	16210	006864-37-5	3,3'-dimetil-4,4'-diaminodiciklo-heksilmetanas	3,3’-Dimethyl-4,4’-diaminodicyclo-hexylmethane	SML = 0,05 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 32 p.). / Naudoti tik poliamiduose
127	16240	000091-97-4	3,3'- dimetildifenil- 4,4'- / diizocianatas	3,3'-dimethyl-4,4'-diisocyanatodi-phenyl	QM(T) = 1 mg/kg / FP (išreikšta NCO kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 26 p.)
128	16360	000576-26-1	2,6-dimetilfenolis	2,6-Dimethylphenol	SML = 0,05 mg/kg
129	16390	000126-30-7	2,2-dimetil-1,3-propandiolis	2,2-Dimethyl-1,3-propanediol	SML = 0,05 mg/kg
130	16450	000646-06-0	1,3-dioksolanas	1,3-Dioxolane	SML = 5 mg/kg
131	16480	000126-58-9	2,2- bis (hidroksimetil)- / 1,3- propandiolis / (pentaeritritolis)	Dipentaerythritol
132	16540	000102-09-0	Difenilkarbona-tas	Diphenyl carbonate	SML = 0,05 mg/kg
133	16570	004128-73-8	Difenileterio 4,4'- diizo- / cianatas	Diphenyl ether-4,4'-diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg FP / (išreikšta NCO kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 26 p.)
134	16600	005873-54-1	Difenilmetano / 2,4'- diizocianatas	Diphenylmetha-ne-2,4'-diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg FP / (išreikšta NCO kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 26 p.)
135	16630	000101-68-8	Difenilmetano / 4,4'- diizocianatas	Diphenylmetha-ne-4,4'-diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg FP / (išreikšta NCO kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 26 p.)
136	16650	000127-63-9	Difenilsulfonas	Diphenyl sulphone	SML(T) = 3 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 25 p.)
137	16660	000110-98-5	Dipropilengli-kolis	Dipropylenegly-col
138	16690	001321-74-0	Divinilbenzenas	Divinylbenzene	QMA = 0,01 mg/6 dm2 arba SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, / įskaitant analitinę paklaidą) divinilbenzeno ir etilvinilbenzeno suminiam kiekiui, pagal šios higienos normos 10 priedo specifikacijas
139	16694	013811-50-2	N,N1-divinil-2-imidazolidino-nas	N,N-Divinyl-2-imidazolidinone	QM = 5 mg/kg FP
140	16697	000693-23-2	Dodeceninė rūgštis	n-Dodecanedioic acid
141	16704	000112-41-4	1-dodecenas	1-Dodecene	SML = 0,05 mg/kg
142	16750	000106-89-8	1-chlor- 2,3- epoksipro- / panas (epichlorhidri-nas)	Epichlorohydrin	QM = 1 mg/kg FP
143	16780	000064-17-5	Etanolis	Ethanol
144	16950	000074-85-1	Etenas (etilenas)	Ethylene
145	16955	000096-49-1	Etilenokarbona-tas	Ethylene carbonate	Hidrogelio likučio išsiskyrimas = 5 mg/kg, kai naudojama ne daugiau kaip 10 g hidrogelio 1 kg maisto. Hidrolizatą sudaro etilenglikolis, kurio SML = 30 mg/kg
146	16960	000107-15-3	Etilendiaminas	Ethylenediamine	SML = 12 mg/kg
147	16990	000107-21-1	Etilenglikolis (1,2-etandiolis)	Ethyleneglycol	SML(T) = 30 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 3 p.)
148	17005	000151-56-4	Aziridinas / (etileniminas)	Ethyleneimine	SML = ND / (DL = 0,01 mg/kg)
149	17020	000075-21-8	Oksiranas (etilenoksidas)	Ethylene oxide	QM = 1 mg/kg FP
150	17050	000104-76-7	2- etil-1-heksanolis	2-Ethyl-1-hexanol	SML = 30 mg/kg
151	17110	016219-75-3	5-etilidenbiciklo [2,2,1]hept-2-enas	5-Ethylidenebicyclo[2,2,1]hept-2-ene	QMA = 0,05 mg/6 dm2. Paviršiaus ir maisto produktų kiekio santykis yra mažesnis nei 2 dm2/kg
152	17160	000097-53-0	Eugenolis / 2-metoksi-4-(2-propenil)feno-lis/	Eugenol	SML = ND / (DL = 0,02 mg/kg)
153	17170	061788-47-4	Kokosų riebalų rūgštys	Fatty acids, coco
154	17200	068308-53-2	Sojos riebalų rūgštys	Fatty acids, soya
155	17230	061790-12-3	Talo alyvos riebalų rūgš- / tys	Fatty acids, tall oil
156	17260	00050-00-0	Metanalis (formaldehi- / das	Formaldehyde	SML = 15 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 22 p.)
157	17290	000110-17-8	Fumaro rūgštis / (buteno dirūgštis)	Fumaric acid
158	17530	000050-99-7	Gliukozė	Glucose
159	18010	000110-94-1	Glutaro rūgštis (pentano / dirūgštis)	Glutaric acid
160	18070	000108-55-4	Glutaro rūgšties anhidridas	Glutaric anhydride
161	18100	000056-81-5	Glicerolis	Glycerol
162	18220	068564-88-5	N-heptilami-noundekano rūgštis	N-Heptylamino-undecanoic acid	SML = 0,05 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas,1 p.)
163	18250	000115-28-6	Heksachlorendometilen- / tetrahidro-1,4- benzendi- / karboksirūgštis	Hexachloroendomethyle-netetrahydro-phthalic acid	SML = ND / (DL = 0,01 mg/kg)
164	18280	000115-27-5	Heksachlorendometilen- / tetrahidro-1,4- benzendi- / karboksirūgšties anhidridas	Hexachloroendomethylenetetra-hydrophthalic anhydride	SML = ND / (DL = 0,01 mg/kg)
165	18310	036653-82-4	1-heksadekanolis	1-Hexadecanol
166	18430	000116-15-4	Heksafluorpro-penas	Hexafluoropro-pylene	SML = ND / (DL = 0,01 mg/kg)
167	18460	000124-09-4	Heksametilen-diaminas	Hexamethylene-diamine	SML = 2,4 mg/kg
168	18640	000822-06-0	Heksametilen-diizocianatas	Hexamethylene diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg FP / (išreikšta NCO kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 26 p.)
169	18670	000100-97-0	Heksametilen-tetraminas	Hexamethylen-tetramine	SML(T) = 15 mg/kg / (išreikšta formadehido kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas, 22 p.) / Žr. 1,4-benzendiolis
170	18700	000629-11-8	1,6-heksandiolis	1,6-Hexanediol	SML = 0,05 mg/kg
171	18820	000592-41-6	1-heksenas	1-Hexene	SML = 3 mg/kg
172	18867	000123-31-9	Hidrokvinonas	Hydroquinone	Žr. 1,4-dihidroksibenzenas
173	18880	000099-96-7	4-hidroksibenzo-inė rūgštis (4- hidroksiben- / zenkarboksi-rūgštis)	p-Hydroxybenzo-nic acid
174	18896	001679-51-2	4-(hidroksimetil)-1-cikloheksenas	4-(Hydroxymethyl)-1-cyclohexene	SML = 0,05 mg/kg
175	18897	016712-64-4	6-hidroksi-2-naftalenkarbo-ksirūgštis	6-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid	SML = 0,05 mg/kg
176	18898	000103-90-2	N-(4-hidroksifenil)-acetamidas	N-(4-Hydroxyphenyl) acetamide	SML = 0,05 mg/kg
177	19000	000115-11-7	Metilpropenas	Isobutene
178	19060	000109-53-5	Izobutilvinilete-ris	Isobutyl vinyl ether	QM = 5 mg/kg FP
179	19110	04098-71-9	1-izocianato-3-izocianatometil-3,5,5-trimetilciklo-heksanas	1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclo-hexane	QM(T) = 1 mg/kg / (išreikšta NCO kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 26 p.)
180	19150	000121-91-5	Izoftalio rūgštis	Isophthalic acid	SML (T) = 5 mg/kg (šios higienos normos 11 priedas, 43 p.)
181	19180	000099-63-8	Izoftalio rūgšties dichloridas	Isophthalic acid dichloride	SML (T) = 5 mg/kg (šios higienos normos 11 priedas, 43 p.), išreikšta izoftalio rūgšties kiekiu
182	19210	001459-93-4	1,3- benzendikar-boksirūgšties dimetilesteris / (izoftalio rūgšties dime- / tilesteris)	Isophtalic acid, dimethyl ester	SML = 0,05 mg/kg
183	19243	000078-79-5	Izoprenas	Isoprene	Žr. 2-metil-1,3-butadienas
184	19270	000097-65-4	2-metilenbutano dirūgštis (itakono rūgštis)	Itaconic acid
185	19460	000050-21-5	Pieno rūgštis	Lactic acid
186	19470	000143-07-7	Lauro rūgštis	Lauric acid
187	19480	002146-71-6	Lauro rūgšties vinilesteris	Lauric acid, vinyl ester
188	19490	000947-04-6	Laurolaktamas	Laurolactam	SML = 5 mg/kg
189	19510	011132-73-3	Lignoceliuliozė	Lignocellulose
190	19540	000110-16-7	Maleino rūgštis	Maleic acid	SML(T) = 30 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 4 p.)
191	19960	000108-31-6	Maleino rūgšties / anhidridas	Maleic anhydride	SML(T) = 30 mg/kg maleino rūgšties / (šios higienos normos 11 priedas, 4 p.)
192	19975	000108-78-1	Melaminas	Melamine	Žr. 2,4,6-triamino-1,3,5-triazinas
193	19990	000079-39-0	Metakrilamidas	Methacrylamide	SML = ND / (DL = 0,02 mg/kg, įskaitant analitiškai toleruojamą)
194	20020	000079-41-4	Metakrilo rūgštis	Methacrylic acid	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 37 p.)
195	20050	000096-05-9	Metakrilo rūgšties alilesteris	Methacrylic acid, allyl ester	SML = 0,05 mg/kg
196	20080	002495-37-6	Metakrilo rūgšties / benzilesteris	Methacrylic acid, benzyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 37 p.)
197	20110	000097-88-1	Metakrilo rūgšties / butilesteris	Methacrylic acid, butyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 37 p.)
198	20140	002998-18-7	Metakrilo rūgšties antr. / butilesteris	Methacrylic acid, sec-butyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 37 p.)
199	20170	000585-07-9	Metakrilo rūgšties tret. butilesteris	Methacrylic acid, / tret-butyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 37 p.)
200	20260	000101-43-9	Cikloheksilmet-akrilatas	Methacrylic acid, cyclohexyl ester	SML = 0,05 mg/kg
201	20410	002082-81-7	1,4-butandioldimet-akrilatas	Methacrylic acid,diester with 1,4-butanediol	SML = 0,05 mg/kg
202	20440	000097-90-5	Metakrilo rūgštis, diesteris su etilenglikoliu	Methacrylic acid, diester with ethyleneglycol	SML = 0,05 mg/kg
203	20530	002867-47-2	Metakrilo rūgšties 2-(dimetilamino)-etilesteris	Methacrylic acid, 2-(dimethylamino) / ethyl ester	SML = ND / (DL = 0,02 mg/kg, įskaitant analitinę paklaidą)
204	20590	000106-91-2	2,3-epoksipropil-metakrilatas	Methacrylic acid,2,3-epoxypropyl ester	QMA= 0,02 mg/6 dm 2
205	20890	000097-63-2	Metakrilo rūgšties / etilesteris	Methacrylic acid, ethyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 37 p.)
206	21010	000097-86-9	Metakrilo rūgšties / izobutilesteris / (metakrilo rūgšties / 2- metilpropil-esteris)	Methacrylic acid, isobutyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 37 p.)
207	21100	004655-34-9	Metakrilo rūgšties / izopropilesteris	Methacrylic acid, isopropyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 37 p.)
208	21130	000080-62-6	Metakrilo rūgšties / metilesteris	Methacylic acid, methyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 37 p.)
209	21190	000868-77-9	Metakrilo rūgšties ir / etilenlikolio monoesteris	Methacrylic acid, monoester with / ethyleneglycol	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 37 p.)
210	21280	002177-70-0	Metakrilo rūgšties / fenilesteris	Methacrylic acid, phenyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 37 p.)
211	21340	002210-28-8	Metakrilo rūgšties / propilesteris	Methacrylic acid, propyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 37 p.)
212	21370	010595-80-9	Metakrilo rūgštis, 2-sulfoetilesteris	Methacrylic acid, 2-sulphoethyl ester	QMA = ND / (DL = 0,02 mg/6 dm2 )
213	21400	054276-35-6	Sulfopropilmeta-krilatas	Methacrylic acid, sulphopropyl ester	QMA = 0,05 mg/6 dm2
214	21460	000760-93-0	Metakrilo rūgšties anhid- / ridas	Methacrylic anhydride	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 37 p.)
215	21490	000126-98-7	Metakrilnitritas	Methacrylnitrite	SML = ND / (DL = 0,020 mg/kg, įskaitant analitinę paklaidą)
216	21520	001561-92-8	Natrio metalilsulfona-tas	Methallylsul-phonic acid, sodium salt	SML = 5 mg/kg
217	21550	000067-56-1	Metanolis	Methanol
218	21640	000078-79-5	2-metil-1,3-butadienas	2-Methyl-1,3-butadiene	QM = 1 mg/kg FP arba SML = ND / (DL = 0,02 mg/kg, įskaitant analitinę paklaidą)
219	21730	000563-45-1	3-metil-1-butenas	3-Methyl-1-butene	QMA = 0,006 mg/ 6 dm2. Naudotinas tik polipropilenui
220	21765	106246-33-7	4,4?-metilen-bis(3-chlor-2,6-dietilanilinas)	4,4 -Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline)	QMA = 0,05 mg/6 dm2
221	21821	000505-65-7	1,4-(metilen-dioksi)butanas	1,4-(Methylene-dioxy)butane	Žr. 1,4-butandiolformalis
222	21940	000924-42-5	N-metilolakril-amidas	N-Methylolacryl-amide	SML = ND / (DL = 0,01 mg/kg)
223	21970	000923-02-4	N-metilolmetakril-amidas	N-Methylolmetha-crylamide	SML = 0,05 mg/kg
224	22150	000691-37-2	4-metil-1-pentenas	4-Methyl-1-pentene	SML = 0,05 mg/kg
225	22210	000098-83-9	Alfa-metilstirenas	Alpha-Methylstyrene	SML = 0,05 mg/kg
226	22331	025513-64-8	1,6-diamino-2,4,4-trimetilheksano (3545% m/m) ir 1,6-diamino-2,4,4-trimetilheksano (5565% m/m) mišinys	Mixture of 35 45 w/w) 1,6-diamino-2,2,4-tri- methylhexane and ( 5565 w/w) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexane	QMA = 5 mg/6 dm2
227	22332		2,2,4-trimetilheksan-1,6-diizocianato (40% m/m) ir 2,4,4-trimetilheksan-1,6-diizocianato (60 % m/m) mišinys	Mixture of (40 %w/w)2,2,4-trimethylhexane-1,6-diisocyanate and (60 %w/w)2,4,4-trimethylhexane-1,6-diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (išreikšta NCO kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 26 p.)
228	22350	000544-63-8	Miristico rūgštis (3,4- / metilendioksi-5- metoksi- / benzenkar-boksirūgštis)	Myristic acid
229	22360	001141-38-4	2,6-naftalendikar-boksirūgštis	2,6-Naphthalenedi-carboxylic acid	SML = 5 mg/kg
230	22390	000840-65-3	2,6- naftalendikar-boksirūgšties dimetilesteris	2,6-Naphtalen- / edicarboxylic acid, / dimethyl ester	SML = 0,05 mg/kg
231	22420	003173-72-6	1,5- naftalendiizo-cianatas	1,5-Naphtalene diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg FP / (išreikšta NCO kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 26 p.)
232	22437	000126-30-7	Neopentilgliko-lis	Neopentylglycol	Žr. 2,2-dimetil-1,3-propandiolis
233	22450	009004-70-0	Nitroceliuliozė	Nitrocellulose
234	22480	000143-08-8	1- nonanolis	1-Nonanol
235	22550	000498-66-8	Norbornenas (biciklo2.2.1-2-heptenas)	Norbornene	Žr. biciklo 2.2.1-2-heptenas
236	22570	000112-96-9	Oktadecilizo-cianatas	Octadecyl isocyanate	QM(T) = 1 mg/kg FP / (išreikšta NCO kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 26 p.)
237	22600	000111-87-5	1- oktanolis	1-Octanol
238	22660	000111-66-0	1- oktenas	1-Octene	SML = 15 mg/kg
239	22763	000112-80-1	Oleino rūgštis	Oleic acid
240	22775	000144-62-7	Oksalacto rūgštis	Oxalic acid	SML (T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 29 p.)
241	22778	007456-68-0	4,4?-oksi-bis(benzensul-fonilazidas)	4,4 -Oxybis(benzene-sulphonyl azide)	QMA = 0,05 mg/6 dm2
242	22780	000057-10-3	Palmitino rūgštis	Palmitic acid
243	22840	000115-775	Pentaeritritolis	Pentaerythritol
244	22870	000071-41-0	1- pentanolis	1-Pentanol
245	22900	000109-67-1	1-pentenas	1-Pentene	SML = 5 mg/kg
246	22932	001187-93-5	Perflourmetilo perflourvinil-eteris	Perflouromethyl perflourovinyl ether	SML = 0,05 mg/kg. / Gali būti naudojamas tik nekibiai dangai
247	22937	001623-05-8	Perfluorpropil-perfluor-vinileteris	Perfluoropropyl- perfluorovinyl ether	SML = 0,05 mg/kg
248	22960	000108-95-2	Fenolis (benzenolis)	Phenol
249	23050	000108-45-2	1,3- fenilendiaminas	1,3-Phenylenedi-amine	SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, įskaitant analitinę paklaidą)
250	23070	000102-39-6	(1,3-fenilendioksi)-diacto rūgštis	(1,3-Phenylenedioxy)diacetic acid	QMA = 0,05 mg/6 dm2
251	23155	000075-44-5	Fosgenas / (karbonilchlori-das)	Phosgene	Žr. karbonilchloridas
252	23170	007664-38-2	Ortofosfato rūgštis	Phosphoric acid
253	23175	000122-52-1	Fosforo rūgšties trietilesteris	Phosphorous acid, triethyl ester	QM = ND / (DL = 1 mg/kg FP)
254	23187	-	Ftalio rūgštis	Phthalic acid	Žr. tereftalio rūgštis
255	23200	000088-99-3	1,2- benzendikar-boksirūgštis (o-ftalio rūgštis)	o-Phthalic acid
256	23230	000131-17-9	Ftalio rūgšties / dialilesteris	Phthalic acid, diallyl ester	SML = ND / (DL = 0,01 mg/kg)
257	23380	000085-44-9	Ftalio rūgšties anhidridas	Phthalic anhydride
258	23470	000080-56-8	alpha-pinenas	alpha-Pinene
259	23500	000127-91-3	beta-pinenas	beta-Pinene
260	23547	009016-00-6 / 063148-62-9	Polidimetilsi-loksanas (M.m. > 6800)	Polydimethylsi-loxane (Mw > 6800)	Žr. šios higienos normos 10 priedą
261	23590	025322-68-3	Polietilengliko-lis	Polyethylenegly-col
262	23651	025322-69-4	Polipropilengli-kolis	Polypropylene-glycol
263	23740	000057-55-6	1,2-propandiolis	1,2-Propandiol
264	23770	000504-63-2	1,3-propandiolis	1,3-Propanediol	SML = 0,05 mg/kg
265	23800	000071-23-8	1- propanolis	1-Propanol
266	23830	000067-63-0	2- propanolis	2-Propanol
267	23860	000123-38-6	Propionaldehi-das	Propionaldehyde
268	23890	000079-09-4	Propiono rūgštis	Propionic acid
269	23920	000105-38-4	Propano rūgšties vinilesteris	Propionic acid, vinyl ester	SML(T) = 6 mg/kg / (išreikšta acetaldehido kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas, 2 p.)
270	23950	000123-62-6	Propiono rūgšties anhid- / ridas	Propionic anhydride
271	23980	000115-07-1	Propilenas	Propylene
272	24010	000075-56-9	1,2- epoksipropanas	Propylene oxide	QM = 1 mg/kg FP
273	24051	000120-80-9	Pirokatecholis	Pyrocatechol	Žr. 2-dihidroksibenzenas
274	24057	000089-32-7	1,2,4,5- benzentetrakar- / boksirūgšties anhidridas / (piromelito rūgšties / anhidridas)	Pyromellitic anhydride	SML = 0,05 mg/kg / (išreikšta piromelito rūgšties kiekiu)
275	24070	073138-82-6	Kanifolijos rūgštys	Resin acids and Rosin acids
276	24072	000108-46-3	1,3-benzendiolis (rezorcinolis)	Resorcinol	Žr. 1,3-benzendiolis
277	24073	000101-90-6	Rezorcinoldig-licidileteris	Resorcinol diglycidyl ether	QMA = 0,005 mg/ 6 dm2. Netaikoma polimerams, besiliečiantiems su maisto produktais, kurie pagal šios higienos normos / 4 priedą tiriami modeliniu tirpalu D, ir skirta tik netiesiogiai liestis su maistu, po PET sluoksniu
278	24100	008050-09-7	Kanifolija	Rosin
279	24130	008050-09-7	Kanifolijos derva	Rosin gum	Žr. kanifolija
280	24160	008052-10-6	Kanifolijos alyva	Rosin tall oil
281	24190	008050-09-7	Kanifolija	Rosin wood	Žr. kanifolija (Ref. Nr. 24100)
282	24250	009006-04-6	Natūralus kaučiukas	Rubber, natural
283	24270	000069-72-7	Salicilo rūgštis (2- hidroksi-benzenkarbok-sirūgštis)	Salicylic acid
284	24280	000111-20-6	Sebaco rūgštis	Sebacic acid
285	24430	002561-88-8	Sebaco rūgšties anhidridas	Sebacic anhydride
286	24475	001313-82-2	Natrio sulfidas	Sodium sulphide
287	24490	000050-70-4	Gliucitolis (sorbitolis)	Sorbitol
288	24520	008001-22-7	Sojų aliejus	Soybean oil
289	24540	009005-25-8	Krakmolas, maistinis	Starch, edible
290	24550	000057-11-4	Stearino rūgštis (oktade- / kano rūgštis)	Stearic acid
291	24610	000100-42-5	Stirenas (feniletenas)	Styrene
292	24760	026914-43-2	Stirensulfon-rūgštis (fenileten-sulfonrūgštis)	Styrenesulphonic acid	QM = 5 mg/kg
293	24820	000110-15-6	Gintaro rūgštis (butano / dirūgštis)	Succinic acid
294	24850	000108-30-5	Gintaro / rūgšties anhidridas	Succinic anhydride
295	24880	000057-50-1	Sacharozė	Sucrose
296	24886	046728-75-0	5-sulfoizoftalio rūgšties monoličio druska	5-Sulphoisophthalic acid, monolithium salt	SML = 5 mg/kg ir ličio atžvilgiu / SML (T) = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu)“
297	24887	006362-79-4	5-sulfoizoftalio rūgšties / mononatrio druska	5-Sulphoisophtalic acid, monosodium salt	SML = 0,05 mg/kg
298	24888	003965-55-7	5-sulfoizoftalio rūgšties / mononatrio druskos / dimetilesteris	5-Sulphoisophtha-lic acid, monosodium salt, dimethyl ester	SML = 0,05 mg/kg
299	24903	068425-17-2	Sirupai, hidrolizuotas krakmolas, hidrogenizuotas	Syrups, hydrolysed starch, hydrogenated	Laikantis šios higienos normos 10 priede nurodytų specifikacijų
300	24910	000100-21-0	Tereftalio rūgštis (1,4- benzendikar-boksirūgštis)	Terephthalic acid	SML = 7,5 mg/kg
301	24940	000100-20-9	Tereftalio rūgšties dich- / loridas	Terephtalic acid dichloride	SML(T) = 7,5 mg/kg / (išreikšta tereftalio rūgšties kiekiu)
302	24970	000120-61-6	Tereftalio rūgšties dime- tilesteris	Terephthalic acid, dimethyl ester
303	25080	001120-36-1	1-tetradecenas	1-Tetradecene	SML = 0,05 mg/kg
304	25090	000112-60-7	Tetraetilengli-kolis	Tetraethylene-glycol
305	25120	000116-14-3	Tetrafluoretile-nas	Tetrafluoroethyl-ene	SML = 0,05 mg/kg
306	25150	000109-99-9	Tetrahidrofura-nas (oksolanas)	Tetrahydrofuran	SML = 0,6 mg/kg
307	25180	000102-60-3	N,N,N', N'- tetra- (2- / hidroksipropil)- etilendiaminas	N,N,N',N',-Tetrakis (2-hydroxypro- / pyl)ethylendi-amine
308	25210	000584-84-9	2,4- toluendi-izocianatas	2,4-Toluene diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg / (išreikšta NCO kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 26 p.)
309	25240	000091-08-7	2,6- toluendiizocia-natas	2,6-Toluene diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg / (išreikšta NCO kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 26 p.)
310	25270	026747-90-0	2,4- toluendiizoci-anato dimeras	2,4-Toluene diisocyanate, dimer	QM(T) = 1 mg/kg / (išreikšta NCO kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 26 p.)
311	25360	-	Trialkil (C5–C15) etano rūgšties 2,3-epoksipropil-esteris	Trialkyl(C5–C15) acetic acid, 2,3-epoxypropyl ester	QM = 1 mg/kg FP / (epoksigrupių, M.m. = 43)
312	25380	-	Trialkilacto rūgštis (C7–C17), vinilo esteriai (vinil- versatatas)	Trialkyl acetic acid (C7–C17), vinyl esters (Vinyl versatate)	QMA = 0,05 mg/6 dm2
313	25385	000102-70-5	Trialilaminas	Triallylamine	Žr. šios higienos normos 10 priedą
314	25420	000108-78-1	2,4,6- triamino- / 1,3,5- triazinas	2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine	SML = 30 mg/kg
315	25450	026896-48-0	Triciklodekano-dimatanolis	Tricyclodecane-dimethanol	SML = 0,05 mg/kg
316	25510	00112-27-6	Trietilenglikolis (3,6-dioksa- / 1,8- oktandiolis)	Trethyleneglycol
317	25540	000528-44-9	Trimelito rūgštis	Trimellitic acid	SML = 5 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 35 p.)
318	25550	000552-30-7	Trimelito rūgšties anhidridas	Trimellitic anhydride	SML = 5 mg/kg / (išreikšta trimelito rūgšties kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 35 p.)
319	25600	000077-99-6	1,1,1- trimetilolpro-panas	1,1,1-Trimethylolpro-pane	SML = 6 mg/kg
320	25840	003290-92-4	1,1,1-trimetilolpropa-no trimetakri-latas	1,1,1-Trimethylolpro-pane trimethacrylate	SML = 0,05 mg/kg
321	25900	000110-88-3	Trioksanas	Trioxane	SML = 5 mg/kg
322	25910	024800-44-0	Tripropilengli-kolis	Tripropylenegly-col
323	25927	027955-94-8	1,1,1-tris(4-hidroksifenil) etanas	1,1,1-Tris(4-hydroxy-phenyl)ethane	QM = 0,5 mg/kg FP. / Naudotinas tik polikarbonatams
324	25960	000057-13-6	Karbamidas	Urea
325	26050	000075-01-4	Chloretenas / (vinilchloridas)	Vinyl chloride	Žr. šios higienos normos IV skyrių
326	26110	000075-35-4	1,1- dichloretenas / (viniliden (di) chloridas)	Vinylidene chloride	QM = 5 mg/kg FP / ar SML = ND / (DL = 0,05 mg/kg)
327	26140	000075-38-7	1,1- difluoretenas (viniliden (di) fluoridas)	Vinylidene fluoride	SML = 5 mg/kg
328	26155	001072-63-5	1-vinilimidazolas	1-Vinylimidazole	QM = 5 mg/kg FP
329	26170	003195-78-6	N-vinil-N-metilacetamidas	N-Vinyl-N-methylacetamide	QM = 2 mg/kg FP
330	26305	000078-08-0	Viniltrietoksi-silanas	Vinyltriethoxy-silane	SML = 0,05 mg/kg. Naudojamas tik kaip paviršiaus apdorojimo medžiaga
331	26320	002768-02-7	Viniltrimetoksi-lanas	Vinyltrimetho-xysilane	QM = 5 mg/kg FP
332	26360	007732-18-5	Vanduo	Water	Turi atitikti geriamajam vandeniui keliamus reikalavimus

2 lentelė. Medžiagų, kurios neįtrauktos į šio priedo 1 lentelę, bet gali būti naudojamos plastikinių medžiagų ir gaminių gamybai, sąrašas
Eil. Nr.	Ref. Nr.	CAS Nr.	Pavadinimas / (lietuvių kalba)	Pavadinimas / (anglų kalba)	Apribojimai
1	2	3	4	5	6
1	13050	000528-44-9	1,2,4- benzentrikar-boksi-rūgštis (trimelito rūgštis)	1,2,4-Benzenetricar-boxylic acid	Žr. trimelito rūgštis
2	15730	000077-73-6	Diciklopenta-dienas	Dicyclopentadie-ne
3	18370	000592-45-0	1,4- heksadienas	1,4-Hexadiene
5	26230	000088-12-0	Vinilpirolidonas	Vinylpyrrolidone“

______________

Punkto pakeitimai:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400
Nr. V-180, 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 38-1465 (2009-04-04), i. k. 1092250ISAK000V-180

Lietuvos higienos normos
HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių,
skirtų liestis su maistu, specialieji
sveikatos saugos reikalavimai“
7 priedas

CHEMINĖS MEDŽIAGOS, KURIŲ GALI BŪTI ĮDEDAMA GAMINANT PLASTIKINES MEDŽIAGAS IR GAMINIUS

1. Šio priedo 1 ir 2 lentelėse pateikiamas sąrašas cheminių medžiagų, įskaitant polimerinius priedus, kurių gali būti dedama į plastikines medžiagas ir gaminius, norint pasiekti tam tikrą techninį efektą gatavame produkte (jų turi būti gatavų gaminių sudėtyje) ir kurios naudojamos suteikiant reikiamas sąlygas polimerizacijai.
Šiame priede „polimeriniai priedai“ – tai polimerai ir (ar) forpolimerai ir (ar) oligomerai, kurių gali būti dedama į plastikus gatavo produkto techniniams rezultatams pasiekti, tačiau jie negali būti naudojami tuo atveju, kai nenaudojami kiti polimerai kaip pagrindiniai struktūriniai gatavų medžiagų ir gaminių komponentai. Taip į sąrašą įtraukiamos medžiagos, kurių gali būti dedama tinkamai polimerizacijos terpei sukurti.
2. Į sąrašą neįtraukta:
2.1. medžiagos, kurios turi tiesioginės įtakos plastikų susidarymui;
2.2. dažikliai;
2.3. tirpikliai.
3. Į sąrašą neįtrauktos šios medžiagos (net ir tais atvejais, jei jos yra apgalvotai naudojamos ir leidžiamos):
3.1. aliuminio, amonio, kalcio, gelžies, magnio, kalio, natrio (įskaitant dvigubąsias druskas bei rūgščiąsias druskas) rūgščių druskos, taip pat fenoliai arba alkoholiai. Tačiau sąrašuose yra pavadinimai su žodžiais „rūgšties(-ių) druskos“, jei atitinkama(-os) laisvoji(-sios) rūgštis(-ys) neminima(-os);
3.2. leidžiamų rūgščių cinko druskos (įskaitant dvigubąsias druskas bei rūgščiąsias druskas), fenoliai arba alkoholiai. Šioms druskoms taikomas grupės SML = 25 mg/kg (išreikštas Zn). Toks pat Zn apribojimas taikomas:
3.2.1. medžiagoms, kurių pavadinime yra žodžiai „rūgšties(-ių) druskos“, jei atitinkama(-os) laisvoji(-sios) rūgštis(-ys) neminima(-os);
3.2.2. nurodytoms šios higienos normos 11 priedo 38 punkte.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800

4. Į sąrašą neįtraukta:
4.1. medžiagos, kurios galutinėje pastikinėje medžiagoje ar gaminyje gali būti kaip naudotų medžiagų priemaišos, tarpiniai reakcijų produktai, skilimo produktai;
4.2. leidžiamų pradinių medžiagų mišiniai.
5. Medžiagos ir gaminiai, į kurių sudėtį įeina medžiagos, nurodytos šio priedo 4 punkte, turi atitikti reglamento 3 straipsnio reikalavimus.
6. Medžiagos turi būti geros techninės kokybės, kaip reikalauja grynumo kriterijai.
7. Sąraše pateikiama tokia informacija:
7.1. 1 skiltis (Ref. Nr.): sąraše nurodytų medžiagų Europos Ekonominės Bendrijos pakavimo medžiagų numeris;
7.2. 2 skiltis (CAS Nr.): CAS (Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba) suteiktas registracijos numeris;
7.3. 3 skiltis: cheminės medžiagos pavadinimas lietuvių kalba;
7.4. 4 skiltis: cheminės medžiagos pavadinimas anglų kalba;
7.5. 5 skiltis: apribojimas ir (ar) specifikacijos. Šioje skiltyje gali būti įrašyta:
7.5.1. SML  specifinis migracijos lygis;
7.5.2. SML(T)  specifinis migracijos lygis maiste ar modeliniame tirpale, išreikštas kaip bendras liekanos ar medžiagos kiekis;
7.5.3. QM  maksimalus leidžiamas medžiagos kiekis galutinėje medžiagoje ar gaminyje;
7.5.4. QMA  maksimalus leidžiamas medžiagos kiekis galutiniame medžiagoje ar gaminyje, išreikštas mg/6 dm2 paviršiaus, besiliečiančio su maistu;
7.5.5. specifikacija, susijusi su medžiaga ar plastiku;
7.5.6. kiti apribojimai.
8. Jei atskirai į sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas sutampa su bendrąjį pavadinimą turinčios medžiagų grupės pavadinimu, šiai medžiagai taikomi apribojimai, kurie jai nurodyti kaip atskiram junginiui.
9. Jeigu atsiranda prieštaravimų tarp CAS numerio ir cheminio pavadinimo, cheminis pavadinimas yra laikomas viršesniu už CAS numerį. Jeigu atsiranda prieštaravimų tarp CAS numerio, nurodyto EINECS (Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas) ir CAS registre, tuomet turi būti taikomas toks CAS numeris, koks nurodytas CAS registre.

1 lentelė. Cheminių medžiagų, kurių gali būti įdedama gaminant plastikines medžiagas ir gaminius, sąrašas
Eil. Nr.	Ref. Nr.	CAS Nr.	Pavadinimas / (lietuvių kalba)	Pavadinimas / (anglų kalba)	Apribojimai ir (ar) specifikacijos
1	2	3	4	5	6
1	30000	000064-19-7	Acto rūgštis	Acetic acid
2	30045	000123-86-4	Acto rūgšties butilesteris	Acetic acid, butyl ester
3	30080	004180-12-5	Acto rūgšties vario druska	Acetic acid, copper salt	SML(T) = 5 mg/kg, (išreikšta vario kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas)
4	30140	000141-78-6	Acto rūgšties etilesteris	Acetic acid, ethyl ester
5	30280	000108-24-7	Acto rūgšties anhidridas (acetanhidridas)	Acetic anhydride
6	30295	000067-64-1	Acetonas	Acetone
7	30370	-	Acetilacto rūgšties druskos	Acetylacetic acid, salts
8	30401	-	Acetilinti riebalų rūgščių mono- ir digliceridai	Acetylated mono- and diglycerides of fatty acids
9	30610	-	Rūgštys, C2–C24, alifatinės, linijinės, monokarboksilinės iš gamtinių aliejų ir riebalų ir jų mono-, di- ir triglicerolio esteriai (įskaitant gamtines šakotąsias riebalų rūgštis)	Acids, C2–C24, aliphatic, linear, monocarboxylic from natural oils and fats, and their mono-, di- and triglycerol esters (branched fatty acids at naturally occurring levels are included)
10	30612	-	Rūgštys, C2–C24, alifatinės, linijinės, monokarboksilinės, sintetinės ir jų mono-, di- ir triglicerolio esteriai	Acids, C2–C24, aliphatic, linear, monocarboxylic, synthetic, and their mono-, di- and triglycerol esters
11	30960	-	Alifatinių monokarboksi-rūgščių (C6–C22) ir poliglicerolio esteriai	Acids, aliphatic, monocarboxylic (C6–C22), esters with polyglycerol
12	31328	-	Riebalų rūgštys iš gyvulinės ar augalinės kilmės riebalų ir aliejų	Acids, fatty, from animal or vegetable food fats and oils
13	31530	123968-25-2	Akrilo rūgšties 2,4-di-tret-pentil-6-1-(3,5-di-tert.pentil-2-hidroksi-fenil)etilfenilesteris	Acrylic acid, 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxy- phenyl)ethyl]phenyl ester	SML = 5 mg/kg
14	31542	174254-23-0	Akrilo rūgštis, metilo esteris, telomeras su 1-dodekanetioliu, C16–C18 alkylesteriai	Acrylic acid, methyl ester, telomer with 1-dodecanethiol, C16–C18 alkyl esters	QM = 0,5 % (m/m) FP
15	31730	000124-04-9	Adipo rūgštis	Adipic acid
16	33120	-	Alifatiniai vienhidroksiliai sotieji linijiniai pirminiai (C4–C24) alkoholiai	Alcohols, aliphatic,monohydric, saturated, linear, primary (C4–C24)
17	33350	009005-32-7	Algino rūgštis	Alginic acid
18	33801	-	n-alkil(C10–C13) benzensulfonrūgštis	n-Alkyl(C10–C13) / benzenesulphonic acid	SML = 30 mg/kg
19	34240	-	Alkil(C10–C20) sulfonrūgšties ir fenolių esteriai	Alkyl(C10–C20)sulpho- nic acid, esters with phenols	SML = 6 mg/kg. Leidžiama iki 2002 m. sausio 1 d.
20	34281	-	Linijinės pirminės alkil (C8–C22) sulfato rūgštys su lyginiu anglies atomų skaičiumi	Alkyl(C8–C22) sulphoric acids, linear, primary, with an even number of carbon atoms
21	34475	-	Aliuminio kalcio hidroksido fosfito hidratas	Aluminium calcium hydroxide phosphite, hydrate
22	34480	-	Aliuminio pluoštas, dribsniai ir milteliai	Aluminium fibers, flakes and powders
23	34560	021645-51-2	Aliuminio hidroksidas	Aluminium hydroxide
24	34690	011097-59-9	Aliuminio magnio karbonato hidroksidas	Aluminium magnesium carbonate hydroxide
25	34720	001344-28-1	Aliuminio oksidas	Aluminium oxide
26	34850	143925-92-2	Oksiduoti bis(hidrinti lajaus alkil)aminai	Amines, bis(hydrogenated tallow alkyl) oxidised	QM =: naudoti tik: / a) poliolefinuose 0,1 % (m/m), išskyrus mažo tankumo polietileną, kuris liečiasi su maisto produktais ir pagal šios higienos normos 4 priedo 1 lentelę nustatytas mažesnis nei 3 sumažinimo koeficientas
					b) PET 0,25 % (m/m), kuris liečiasi su maisto produktais, išskyrus tuos, kuriems pagal šios higienos normos 4 priedo 1 lentelę nustatytas D modelinis tirpalas
27	34895	000088-68-6	2-aminobenzamidas	2-Aminobenzamide	SML = 0,05 mg/kg. Naudoti tik vandeniui ir gėrimams skirtam PET
28	35120	013560-49-1	3-aminokrotono rūgšties ir tiobis (2-hidroksietil) eterio diesteris	3-Aminocrotonic acid, diester with thiobis (2-hydroxyethyl) ether
29	35160	006642-31-5	6-amino-1,3-dimetiluracilas	6-Amino-1,3-dimethyluracil	SML = 5 mg/kg
30	35170	00141-43-5	2-aminoetanolis	2-Aminoethanol	SML = 0,05 mg/kg. Netaikoma polimerams, besiliečian-tiems su maisto produktais, kurie pagal šios higienos normos 4 priedą tiriami modeliniu tirpalu D, ir skirta tik netiesiogiai liestis su maistu, po PET sluoksniu
31	35284	00111-41-1	N-(2-aminoetil)etanol-aminas	N-(2-aminoethyl)ethanol-amine	SML = 0,05 mg/kg. Netaikoma polimerams, besiliečian-tiems su maisto produktais, kurie pagal šios higienos normos 4 priedą tiriami modeliniu tirpalu D, ir skirta tik netiesiogiai liestis su maistu, po PET sluoksniu
32	35320	007664-41-7	Amoniakas	Ammonia
33	35440	012124-97-9	Amonio bromidas	Ammonium bromide
34	35600	001336-21-6	Amonio hidroksidas	Ammonium hydroxide
35	35840	000506-30-9	Arachido rūgštis	Arachidic acid
36	35845	007771-44-0	Arachidono rūgštis	Arachidonic acid
37	36000	000050-81-7	Askorbo rūgštis	Ascorbic acid
38	36080	000137-66-6	Askorbo rūgšties palmitatas	Ascorbyl palmitate
39	36160	010605-09-1	Askorbo rūgšties stearatas	Ascorbyl stearate
40	36840	12007-55-5	Bario tetraboratas	Barium tetraborate	SML(T) = 1 mg/kg (išreiškta bario kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas) ir SML(T) = 6 mg/kg (išreikšta boro kiekiu), nepažeidžiant geriamajam vandeniui keliamų reikalavimų / (šios higienos normos 11 priedas)
41	36640	000123-77-3	Azodikarbonamidas	Azodicarbonamide	Naudojant tik kaip putokšlį. Nuo 2005 m. rugpjūčio 2 d. naudoti ir tiekti rinkai draudžiama. Tačiau medžiagos ir gaminiai, užpildyti iki 2005 m. rugpjūčio 2 d., / gali ir toliau būti tiekiami rinkai, jeigu ant medžiagų ir gaminių yra nurodyta užpildymo data. Užpildymo datą galima pakeisti kita nuoroda, leidžiančia nustatyti užpildymo datą
42	36880	008012-89-3	Bičių vaškas	Beeswax
43	36960	003061-75-4	Behenamidas	Behenamide
44	37040	000112-85-6	Beheno rūgštis	Behenic acid
45	37280	001302-78-9	Bentonitas	Bentonite
46	37360	000100-52-7	Benzaldehidas	Benzaldehyde	Šios higienos normos 11 priedas
47	37600	000065-85-0	Benzenkarboksi-rūgštis	Benzoic acid
48	37680	000136-60-7	Benzenkarboksi- rūgšties butilesteris	Benzoic acid, butyl ester
49	37840	000093-89-0	Benzenkarboksi- rūgšties etilesteris	Benzoic acid, ethyl ester
50	38080	000093-58-3	Benzenkarboksi- rūgšties metilesteris	Benzoic acid, methyl ester
51	38160	002315-68-6	Benzenkarboksi- rūgšties propilesteris	Benzoic acid, propyl ester
52	38510	136504-96-6	1,2-bis(3-aminopro-pil)etilen-diamino polimeras su n-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinaminu ir 2,4,6-trichlor-1,3,5-triazinu	1,2-Bis(3-amino-propyl) ethylene-diamine, polymer with N-butyl- 2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidinamine and / 2,4,6-trichloro-1,3,5- triazine	SML = 5 mg/kg
53	38515	001533-45-5	4,4-bis(2-benzoksazolil)stil-benas	4,4-Bis(2-benzo-xazolyl)stilbene	SML = 0,05 mg/kg, / (šios higienos normos 11 priedas)
54	38810	080693-00-1	Bis-(2,6-di-tert.butil-4-metilfenil)-pentatetroalio / (arba eritritolio) difosfonatas	Bis(2,6-di-tert-butyl-4- methylphenyl)pentaery- thritol diphosphite	SML = 5 mg/kg (fosfonato ir fosfato suma)
55	38840	154862-43-8	Bis(-2,4-dikumilfenil)penta-eritritoldifosfonatas	Bis(2,4-dicumylphenyl)penta-erythritoldiphosphite	SML = 5 mg/kg / (išreikšta pačios medžiagos, jos oksiduotosios formos bis(2,4-dikumilfenil) pentaeritritolfosfonato ir jos hidrolizės produkto 2,4-dikumilfenolio suminiu kiekiu)
56	38875	002162-74-5	Bis(2,6-diizopropilfenil) karbodiimidas	Bis(2,6-diisopropylphenyl) / carbodiimide	SML = 0,05 mg/kg. Naudojami tik po PET sluoksniu
57	38879	135861-56-2	Bis(3,4-dimetilfenilmetilen)-sorbitolis (gliucitolis)	Bis(3,4-dimethylben- zylidene)sorbitol
58	38885	002725-22-6	2,4-bis (2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroksi- / 4-n-oktiloksifenil)-1,3,5-triazinas	2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6- / (2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)- / 1,3,5-triazine	SML = 0,05 mg/kg. Tik vandeningiems / maisto produktams
59	38950	079072-96-1	Bis(4-etilbenzili-den)sorbitolis arba gliucitolis	Bis (4-ethylbenzylidene) sorbitol
60	39200	006200-40-4	Bis(2-hidroksietil)-2-hidroksipropil-3-(dodeciloksi)metil-amonio chloridas	Bis(2-hydroxyethyl)-2- hydroxypropyl-3-(dode- cyloxy)methylammo-nium chloride	SML = 1,8 mg/kg
61	39680	000080-05-7	2,2-bis(4-hidroksi-fenil)propanas	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane	SML (T) = 0,6 mg/kg (šios higienos normos 11 priedas)
62	39815	182121-12-6	9,9-bis(metoksime-til) fluorenas	9,9-Bis(metoxymethyl) fluorene	SML = 0,05 mg/kg
63	39890	087826-41-3 / 069158-41-4 / 054686-97-4 / 081541-12-0	Bis(metilbenziliden) / sorbitolis	Bis (methylbenzylidene) sorbitol
64	39925	129228-21-3	3,3-bis(metoksimetil)-2,5-dimetilheksanas	3,3-Bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexane	SML = 0,05 mg/kg
65	40120	068951-50-8	Bis(polietilengliko-lio)hidroksimetilfos-fonatas	Bis(polyethylenegly-col) hydroxymethylphosphonate	SML = 0,6 mg/kg
66	40320	010043-35-3	Boro rūgštis	Boric acid	SML(T) = 6 mg/kg / (išreikšta boro kiekiu), nepažeidžiant geriamajam vandeniui keliamų reikalavimų (šios higienos normos 11 priedas)
67	40400	010043-11-5	Boro nitridas	Boron nitride
68	40570	000106-97-8	Butanas	Butane
69	40580	00110-63-4	1,4-butandiolis	1,4-Butanediol	SML(T) = 5 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas)
70	41040	005743-36-2	Kalcio butiratas (butanoatas)	Calcium butyrate
71	41120	10043-52-4	Kalcio chloridas	Calcium chloride
72	41280	001305-62-0	Kalcio hidroksidas	Calcium hydroxide
73	41520	001305-78-8	Kalcio oksidas	Calcium oxide
74	41600	012004-14-7 / 037293-22-4	Kalcio sulfoaliuminatas	Calcium sulphoaluminate
75	41680	000076-22-2	Kamparas	Camphor	Šios higienos normos 11 priedas, 9 p.
76	41760	008006-44-8	Kandelilo vaškas	Candelilla wax
77	41840	00105-60-2	Kaprolaktamas	Caprolactam	SML(T) = 15 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas)
78	41960	000124-07-2	Oktano rūgštis	Caprylic acid
79	42080	001333-86-4	Suodžiai	Carbon black	Atitinka šios higienos normos 10 priede nustatytas / specifikacijas
80	42160	000124-38-9	Anglies dioksidas	Carbon dioxide
81	42320	007492-68-4	Anglies rūgšties vario druska	Carbonic acid, copper salt	SML(T) = 5 mg/kg (išreikšta vario kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas)
82	42500	-	Anglies rūgšties druskos	Carbonic acid, salts
83	42640	009000-11-7	Karboksimetilceliu-liozė	Carboxymethyl- / cellulose
84	42720	008015-86-9	Karnaubo vaškas	Carnauba wax
85	42800	009000-71-9	Kazeinas	Casein
86	42880	008001-79-4	Ricinos aliejus	Castor oil
87	42960	064147-40-6	Bevandenis ricinos aliejus	Castor oil, dehydrated
88	43200	-	Ricinos aliejaus mono- ir digliceridai	Castor oil, mono- and diglycerides
89	43280	009004-34-6	Celiuliozė	Cellulose
90	43300	009004-36-8	Celiuliozės acetatbutiratas	Cellulose acetate butyrate
91	43360	068442-85-3	Regeneruota celiuliozė	Cellulose, regenerated
92	43440	008001-75-0	Cerezinas	Ceresin
93	43480	064365-11-3	Anglys, aktyvinti	Charcoal, activated	Atitinka šios higienos normos 10 priede nustatytas / specifikacijas
94	43515	-	Kokoso riebalų rūgščių cholino esterių chloridai	Chlorides of choline esters of coconut oil fatty acids	QMA = 0,9 mg/6 dm2
95	44160	000077-92-9	Citrinų rūgštis (2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksi-rūgštis	Citric acid
96	44640	000077-93-0	Citrinų rūgšties trietilesteris	Citric acid, triethyl ester
97	45195	007787-70-4	Vario bromidas	Copper bromide	SML(T) = 5 mg/kg (išreikšta vario kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas)
98	45200	001335-23-5	Vario jodidas	Copper iodide	SML = 5 mg/kg (išreikšta vario kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas, 7 p.) ir SML = 1 mg/kg (išreikšta jodo kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas, 11 p.)
99	45280	-	Medvilnės pluoštai	Cotton fibers
100	45450	068610-51-5	p-krezoil-diciklopentadieno ir izobutileno kopolimerai	p-Cresol-dicyclopentadiene-isobutylene, copolimer	SML = 5 mg/kg
101	45560	014464-46-1	Kristobalitas	Cristobalite
102	45600	003724-65-0	Krotono rūgštis	Crotonic acid	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 / (šios higienos normos 11 priedas)
103	45640	005232-99-5	2-cian-3,3-difenilakrilo rūgštis, etilesteris	2-Cyano-3,3-diphenylacrylic acid, ethyl ester	SML = 0,05 mg/kg
104	45703	491589-22-1	Cis-1,2-cikloheksandikarbo-ksilo rūgštis, kalcio druska	cis-1,2-Cyclohexanedicarboxy-lic acid, calcium salt	SML = 5 mg/kg
105	45705	166412-78-8	1,2-cikloheksandikarbo-ksilo rūgšties diizononilo esteris	1,2-cyclohexanedicarboxy-lic acid, diisononyl ester
106	45760	000108-91-8	Cikloheksilaminas	Cyclohexylamine
107	45920	009000-16-2	Damara (tropinių medžių sakai)	Dammar
108	45940	000334-48-5	n-dekano rūgštis	n-Decanoic acid
109	46070	010016-20-3	alfa-dekstrinas	alpha-Dextrin
110	46080	007585-39-9	beta-dekstrinas	beta-Dextrin
111	46375	061790-53-2	Diatomitinė žemė	Diatomaceous earth
112	46380	068855-54-9	Diatomitinė žemė išdegta su kalcinuota soda	Diatomaceous earth, soda ash flux-calcined
113	46480	032647-67-9	Dibenzilidensorbi-tolis	Dibenzylidene sorbitol
114	46700	-	5,7-di-tret-butil-3-(3,4- ir 2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-onas, kurio sudėtyje yra: / a) 5,7-di-tret-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-ono (80100% m/m) ir / b) 5,7-di-tret-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-ono (020% m/m)	5,7-di-tert-Butyl-3-(3,4- and 2,3-dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2-one, containing: / a) 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2-one (80 to 100% w/w), and / b) 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2-one (0 to 20% w/w)	SML = 5 mg/kg
115	46720	004130-42-1	2,6-di-tret -butil-4-etilfenolis	2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol	QMA = 4,8 mg/6 dm2
116	46790	004221-80-1	3,5-di-tret-butil-4-hidroksibenzenkar-boksirūgšties 2,4-di-tret- butilfenilesteris	3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 2,4-di-tert-butylphenyl ester
117	46800	067845-93-6	3,5-di-tret-butil-4-hidroksibenzenkar-boksirūgšties heksa-decilesteris	3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, hexadecyl ester
118	46870	003135-18-0	3,5-di-tret-butil-4-hidroksi-benzilfosfono rūgš- / ties dioktadecilesteris	3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyben-zylphosphonic acid, dioctadecyl ester
119	46880	065140-91-2	3,5-di-tret-butil-4-hidroksibenzilfos-fono rūgšties monoetilesterio kalcio druska	3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl phosphonic acid, monoethyl ester, calcium salt	SML = 6 mg/kg
120	47210	26427-07-6	Dibutiltioalavo rūgšties polimeras [tiobis(butilalavo sulfido) polimeras]	Dibutylthiostannoic acid polymer [Thiobis(butyl-tin sulphide), polymer]	Turi atitikti šios higienos normos 10 priede nustatytas specifikacijas
121	47440	000461-58-5	Diciandiamidas	Dicyanodiamide
122	47540	27458-90-8	Di-tret-dodecildisulfidas	Di-tert-dodecyl disulphide	SML = 0,05 mg/kg
123	47680	000111-46-6	Dietilenglikolis	Diethyleneglycol	SML(T) = 30 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas)
124	48460	000075-37-6	1,1-difluoretanas	1,1-Difluoroethane
125	48620	00123-31-9	1,4-dihidroksibenzenas	1,4-Dihydroxybenzene	SML = 0,6 mg/kg
126	48720	00611-99-4	4,4 –dihidroksibenzofe-nonas	4,4'-Dihydroxybenzophe-none	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas)
127	48960	-	9,10-dihidroksi stearino rūgštis ir jos oligomerai	9,10-dihydroxy stearic acid and its / oligomers	SML = 5 mg/kg
128	49485	134701-20-5	2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)fe-nolis	2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl) / phenol	SML = 1 mg/kg
129	49540	000067-68-5	Dimetilsulfoksidas	Dimethyl sulphoxide
130	51200	000126-58-9	Dipentaeritritolis	Dipentaerythritol
131	51700	147315-50-2	2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-(heksiloksi)fenolis	2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)phenol	SML = 0,05 mg/kg
132	51760	025265-71-8 / 000110-98-5	Dipropilenglikolis	Dipropylenglycol
133	52640	016389-88-1	Dolomitas	Dolomite
134	52645	10436-08-5	Cis-11-eikozenamidas	cis-11- Eicosenamide
135	52720	000112-84-5	Eruko rūgšties amidas	Erucamide
136	52730	000112-86-7	Eruko rūgštis	Erucic acid
137	52800	000064-17-5	Etanolis	Ethanol
138	53270	037205-99-5	Etilkarboksimetilce-liuliozė	Ethylcarboxymethyl-cellulose
139	53280	009004-57-3	Etilceliuliozė	Ethylcellulose
140	53360	000110-31-6	N,N’-etilenbisoleinamidas	N,N’-Ethylenebisoleamide
141	53440	005518-18-3	N,N’-etilenbispalmitina-midas	N,N’-Ethylenebispalmitamide
142	53520	000110-30-5	N,N’-etilenbisstearinami-das	N,N’-Ethylenebisstearamide
143	53600	000060-00-4	Etilendiamintetra-acto rūgštis	Ethylenediaminetetra-acetic acid
144	53610	054453-03-1	Etilendiamino tetraacto rūgšties vario druska	Ethylenediaminetetra-acetic acid, copper	SML(T) = 5 mg/kg (išreikšta vario kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 7 p.)
145	53650	000107-21-1	Etilenglikolis (1,2-etandiolis)	Ethyleneglycol	SML(T) = 30 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 3 p.)
146	54005	005136-44-7	Etilen-N-palmitinamid- N’-stearamidas	Ethylene-N-palmitamide-N’-stearamide
147	54260	009004-58-4	Etilhidroksietilceliu-liozė	Ethylhydroxyethyl- / cellulose
148	54270	-	Etilhidroksimetilce-liuliozė	Ethylhydroxymethyl-cellulose
149	54280	-	Etilhidroksipropilce-liuliozė	Ethylhydroxypropyl- / cellulose
150	54300	118337-09-0	2,2‘-etilidenbis(4,6-tret-butilfenil)fluor-fosfonitas	1,2´Ethylidenebis(4,6-di-tert-butyl-phenyl) fluorophosphonite	SML = 6 mg/kg
151	54450	-	Riebalai ir aliejai iš gyvulinių ir augalinių maistinių šaltinių	Fats and oils, from animal or vegetable food sources
152	54480	-	Hidrinti riebalai ir aliejai iš gyvulinių ir augalinių maistinių šaltinių	Fats and oils, hydrogenated, from animal or vegetable food sources
153	54930	025359-91-5	Formaldehido-1-naftolio kopolimeras / poli(1-hidroksinaftil-metanas)	Formaldehyde-1-naphthol, copolymer / [Poly(1-hydroxynaphthyl- / methane)]	SML = 0,05 mg/kg
154	55040	000064-18-6	Skruzdžių rūgštis	Formic acid
155	55120	000110-17-8	Fumaro rūgštis	Fumaric acid
156	55190	029204-02-2	Gadoleino rūgštis (9-eikozeno rūgštis)	Gadoleinioc acid
157	55440	009000-70-8	Želatina	Gelatin
158	55520	-	Stiklo pluoštai	Glass fibers
159	55600	-	Stiklo mikrorutuliukai	Glass microballs
160	55680	000110-94-1	Glutaro rūgštis (pentano dirūgštis)	Glutaric acid
161	55910	736150-63-3	Acetilinti hidrinto ricinos aliejaus monogliceridai	Glycerides, castor-oil mono-, / hydrogenated, acetates
162	55920	000056-81-5	Glicerolis (1,2,3-propantriolis)	Glycerol
163	56020	099880-64-5	Glicerolio dibehenatas	Glycerol dibehenate
164	56360	-	Glicerolio ir acto rūgšties esteris	Glycerol, esters with acetic acid
165	56486	-	Glicerolio esteriai su alifatinėmis sočiosiomis linijinėmis lyginio C atomų skaičiaus (C14–C18) rūgštimis ir su alifatinėmis nesočiosiomis linijinėmis lyginio C atomų skaičiaus (C16–C18) rūgštimis	Glycerol, esters with acids, aliphatic, saturated, linear, with an even number of carbon atoms (C14–C18) and with acids, aliphatic, unsaturated, linear, with an even number of carbon atoms (C16–C18)
166	56487	-	Glicerolio ir butano rūgšties esteris	Glycerol, esters with butyric acid
167	56490	-	Glicerolio ir eruko rūgšties esteris	Glycerol, esters with erucic acid
168	56495	-	Glicerolio ir 12-hidroksistearino rūgšties esteris	Glycerol, esters with 12-hydroxystearic acid
169	56500	-	Glicerolio ir lauro rūgšties esteris	Glycerol, esters with lauric acid
170	56510	-	Glicerolio ir linolo rūgšties esteris	Glycerol, esters with linoleic acid
171	56520	-	Glicerino ir miristico rūgšties esteris	Glycerol, esters with myristic acid
172	56535	-	Glicerolis, esteriai, kurių sudėtyje yra nonano dirūgšties	Glycerol, esters with nonanoic acid
173	56540	-	Glicerolio ir oleino rūgšties esteris	Glycerol, esters with oleic acid
174	56550	-	Glicerolio ir palmitino rūgšties esteris	Glycerol, esters with palmitic acid
175	56570	-	Glicerolio ir propiono rūgšties esteris	Glycerol, esters with propionic acid
176	56580	-	Gicerolio ir ricinolio rūgšties esteris	Glycerol, esters with ricinoleic acid
177	56585	-	Glicerolio ir stearino rūgšties esteris	Glycerol, esters stearic acid
178	56610	030233-64-8	Glicerolio monobehenatas	Glycerol monobehenate
179	56720	026402-23-3	Glicerolio monoheksanatas	Glycerol monohexaniate
180	56800	030899-62-8	Glicerolio monolaurato diacetatas	Glycerol monolaurate diacetate
181	56880	026402-26-6	Glicerolio monooktanoatas	Glycerol monooctanoate
182	57040	-	Glicerolio monooleato ir askorbo rūgšties esteris	Glycerol monooleate, ester with ascorbic acid
183	57120	-	Glicerolio monooleato ir citrinos rūgšties esteris	Glycerol monooleate, ester with citric acid
184	57200	-	Glicerolio monopalmitato ir askorbo rūgšties esteris	Glycerol monopalmitate, ester with ascorbic acid
185	57280	-	Glicerolio monopalmitato ir citrinos rūgšties esteris	Glycerol monopalmitate, ester with citric acid
186	57600	-	Glicerolio monostearato ir askorbo rūgšties esteris	Glycerol monostearate, ester with ascorbic acid
187	57680	-	Glicerolio monostearato ir citrinos rūgšties esteris	Glycerol monostearate, ester with citric acid
188	57800	018641-57-1	Glicerolio tribehenatas	Glycerol tribehenate
189	57920	000620-67-7	Glicerolio triheptanoatas	Glycerol triheptanoate
190	58300	-	Glicino druska	Glycine, salts
191	58320	007782-42-5	Grafitas	Graphite
192	58400	009000-30-0	Guaro guma	Guar gum
193	58480	009000-01-5	Arabiko guma	Gum arabic
194	58720	000111-14-8	Heptano rūgštis	Heptanoic acid
195	59280	000100-97-0	Heksametilentetra-minas	Hexamethylenetetrame	SML (T) = 15 mg/kg (išreikšta formaldehido kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas)
196	59360	000142-62-1	Heksano rūgštis	Hexanoic acid
197	59760	019569-21-2	Huntitas	Huntite
198	59990	007647-01-0	Druskos rūgštis	Hydrochloric acid
199	60025	-	Hidrinti homopolimerai ir (arba) iš 1-deceno ir (arba) 1-dodeceno ir (arba) 1-okteno gauti kopolimerai	Hydrogenated homopolymers and/or / copolymers made of 1-decene and/or / 1-dodecene and/or 1-octene	Atitinka 10 priede nustatytas specifikacijas. Nenaudoti gaminiuose, besiliečian-čiuose su riebiais maisto produktais
200	60030	012072-90-1	Hidromagnezitas	Hydromagnesite
201	60080	012304-65-3	Hidrotalkas	Hydrotalcite
202	60160	000120-47-8	4-hidroksibenzen-karboksirūgšties etilesteris	4-Hydroxybenzoic acid, ethyl ester
203	60180	004191-73-5	4-hidroksibenzen-karboksirūgšties izopropilesteris	4-Hydroxybenzoic acid, isopropyl ester
204	60200	000099-76-3	4-hidroksibenzen-karboksirūgšties metilesteris	4-Hydroxybenzoic acid, methyl ester
205	60240	000094-13-3	4-hidroksibenzen-karboksirūgšties propilesteris	4-Hydroxybenzoic acid, propyl ester
206	60480	003864-99-1	2-(2-hidroksi-3,5-di-tret-butilfenil)-5-chlorbenztriazolas	2-(2-Hidroxy-3,5-di-tert-butyl-phenyl)- / 5-chlorobenzotriazole	SML = 30 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas)
207	60560	009004-62-0	Hidroksietilceliulio-zė	Hydroxyethylcellulose
208	60880	009032-42-2	Hidroksietilmetilce-liuliozė	Hydroxyethylmethyl-cellulose
209	61120	009005-27-0	Hidroksietilkrakmo-las	Hydroxyethyl starch
210	61390	037353-59-6	Hidroksimetilceliu-liozė	Hydroxymethyl- / cellulose
211	61680	009004-64-2	Hidroksipropilceliu-liozė	Hydroxypropyl- / cellulose
212	61800	009049-76-7	Hidroksipropilkrak-molas	Hydroxypropyl starch
213	61840	000106-14-9	12-hidroksistearino rūgštis	12-Hydroxystearic acid
214	62020	007620-77-1	12-hidroksistearino rūgšties ličio / druska	12-Hydroxystearic acid, lithium salt	SML = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas 8 p.)
215	62140	006303-21-5	Fosfinato rūgštis	Hypophosphorous acid
216	62240	001332-37-2	Geležies oksidas	Iron oxide
217	62245	012751-22-3	Geležies fosfidas	Iron phosphide	Tik PET polimerams ir kopolimerams
218	62280	009044-17-1	Metilpropen-buten kopolimeras	Isobutylene-butene copolymer
219	62450	000078-78-4	Izopentanas (2-metilbutanas)	Isopentane
220	62640	008001-39-6	Japoninis vaškas	Japan wax
221	62720	001332-58-7	Kaolinas	Kaolin
222	62800	-	Kalcinuotas kaolinas	Kaolin, calcined
223	62960	000050-21-5	Pieno rūgštis	Lactic acid
224	63040	000138-22-7	Pieno rūgšties butilesteris	Lactic acid, butyl ester
225	63280	000143-07-7	Lauro rūgštis	Lauric acid
226	63760	008002-43-5	Lecitinas	Lecithin
227	63840	000123-76-2	Levulino rūgštis (4-oksopentano rūgštis)	Levulinic acid
228	63920	000557-59-5	Lignocero rūgštis	Lignoceric acid
229	64015	000060-33-3	Linolo rūgštis	Linoleic acid
230	64150	028290-79-1	Linoleno rūgštis	Linolenic acid
231	64500	-	Lizino druskos	Lysine, salts
232	64640	001309-42-8	Magnio hidroksidas	Magnesium hydroxide
233	64720	001309-48-4	Magnio oksidas	Magnesium oxide
234	64800	00110-16-7	Maleino rūgštis	Maleic acid	SML(T) = 30 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 4 p.)
235	64990	025736-61-2	Maleino rūgšties anhidridas-stirenas, kopolimeras, natrio druska	Maleic anhydride-styrene, copolymer, sodium salt	Turi atitikti šios higienos normos 10 priede nustatytas specifikacijas
236	65020	006915-15-7	Obuolių rūgštis	Malic acid
237	65040	000141-82-2	Malono rūgštis (propano dirūgštis)	Malonic acid
238	65520	000087-78-5	Manitolis	Mannitol
239	65920	66822-60-4	[N-metakriloiloksietil-N,N-dimetil-N-karboksimetilamo-nio chlorido ir oktadecilmetakrilat- etilmetakrilat-cikloheksilmetak-rilat-N-vinil-2-pirolidono natrio druskos kopolimerai	N-Methacryloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N-carboxymethylammonium chloride, sodium salt-octadecyl methacrylate-ethyl methacrylatecyclo-hexyl methacrylate- N-vinyl-2-pyrrolidone, copolymers
240	66200	037206-01-2	Metilkarboksimetil-celiuliozė	Methylcarboxymethylcellulose
241	66240	009004-67-5	Metilceliuliozė	Methylcellulose
242	66560	004066-02-8	2,2‘-metilenbis(4-metil-6-cikloheksilfenolis)	2,2´Methylenebis / (4-methyl-6-cyclohexylphenol)	SML(T) = 3 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 6 p.)
243	66580	000077-62-3	2,2‘-metilenbis4-metil-6-(1-metilcikloheksil) fenolis	2,2´Methylenebis / (4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)phenol	SML(T) = 3 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 6 p.)
244	66640	009004-59-5	Metiletilceliuliozė	Methylethylcellulose
245	66695	-	Metilhidroksimetil- / celiuliozė	Methylhydroxymethyl-cellulose
246	66700	009004-65-3	Metilhidroksipropil-celiuliozė	Methylhydroxypropyl-cellulose
247	66755	002682-20-4	2-metil-4-izotiazolin-3-onas	2-Methyl-4-isothiazolin-3-one	SML = 0,5 mg/kg. Naudojamas tik vandeninėse polimerų dispersijose ir emulsijose tokios koncentracijos, kad nebūtų antimikrobinio poveikio polimero paviršiuje ar ant maisto
248	66905	000872-50-4	N-Metilpirolidonas	N-Methylpyrrolidone
249	66930	068554-70-1	Metilsilseskvioksa-nas	Methylsilsesquioxane	Likutinis monomeras metilsilseskvioksane: < 1 mg metiltrimetoksisilano /kg metilsilseskvioksano
250	67120	012001-26-2	Žėručiai	Mica
251	67155	-	4-(2-benzoksaazolil)- 4‘-(5-metil-2-benzoksazolil)stilbeno, 4,4‘ – bis(5-metil-2-benzoksazolil)stil-beno) mišinys	Mixture of 4-(2-Benzoxazolyl)-4‘-(5-methyl-2-benzoxazolyl) stilbebe, 4,4‘-bis(2-benzoxazolyl) stilbene and 4,4‘-bis (5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbene	Ne daugiau kaip 0,05 % m/m (naudotos medžiagos kiekio/junginio kiekio). Laikantis šios higienos normos 10 priede nurodytų specifikacijų
252	67180	-	Ftalio rūgšties (50  m/m), / n-decil-n-oktilesterio, ftalio rūgšties di-n-decilesterio / (25  m/m ) ir ftalio rūgšties di-n-decilesterio (25  m/m) ir ftalio rūgšties di-n- oktilesterio (25  m/m) mišinys	Mixture of (50 % w/w) phthalic acid, n-decyl n-octyl ester, (25 % w/w) phthalic acid di-n-decyl ester, and / (25 % w/w) phthalic acid di-n-decyl ester, and (25 % w/w) phthalic acid di-n- / octyl ester	SML = 5 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 1 p.)
253	67200	001317-33-5	Molibdeno disulfidas	Molybdenum disulphide
254	67840	-	Montano rūgštys ir/arba jų esteriai su etilenglikoliu ir/arba su 1,3-butandiolu ir/arba su gliceroliu	Montanic acids and/or their esters with ethyleneglycol and/or with 1,3-butanediol and/or with glycerol
255	67850	008002-53-7	Montano vaškas	Montan wax
256	67891	000544-63-8	Miristico rūgštis	Myristic acid
257	68040	003333-62-8	7-[2H-nafto(1,2-D)triazol)-2-il]-3-fenilkumarinas	7-[2H-Naphtho-(1,2-D) triazol)-2-yl]-3-ohenylcoumarin
258	68078	027253-31-2	Neodekanoinė rūgštis, kobalto druska	Neodecanoic acid, cobalt salt	SML (T) = 0,05 mg/kg (išreikšta neodekanoi-nės rūgšties kiekiu) (šios higienos normos 11 priedo, 7 p.) ir SML = 0,05 mg/kg / (išreikšta kobalto kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 14 p.). Nenaudoti polimeruose, kurie liečiasi su maisto produktais, kuriems pagal šios higienos normos 4 priedo 1 lentelę naudojamas D modelinis tirpalas
259	68125	037244-96-5	Nefelino sienitas	Nepheline syenite
260	68145	080410-33-9	2,2‘,2‘‘-nitriltrietil-tris(3,3‘,5,5‘-tetra-tret-butil-1,1‘-bifenil-2,2‘-diil)fosfonatas	2,2´,2"-Nitrilo[triethyl tris(3,3´,5,5´-tetra-tert-butyl-1,1´-bi-phenyl-2,2´-diyl)phosphite]	SML = 5 mg/kg / (fosfonato ir fosfato suma)
261	68960	000301-02-0	Oleinamidas	Oleamide
262	69040	000112-80-1	Oleino rūgštis	Oleic acid
263	69760	000143-28-2	Oleilo alkoholis	Oleyl alcohol
264	69920	000144-62-7	Oksalo rūgštis	Oxalic acid	SML (T) = 6 mg/kg (šios higienos normos 11 priedas)
265	70000	070331-94-1	2,2’-oksamidbis[etil-3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksi-fenol)-propionatas]	2,2’-Oxamidobis [ethyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenol)-propionate]
266	70240	012198-93-5	Ozokeritas (kalnų vaškas)	Ozokerite
267	70400	000057-10-3	Palmitino rūgštis	Palmitic acid
268	70480	000111-06-8	Palmitino rūgštis, butilo esteris	Palmitic acid, butyl ester
269	71020	000373-49-9	Palmitoleino rūgštis	Palmitoleic acid
270	71440	009000-69-5	Pektinas	Pectin
271	71600	000115-77-5	Pentaeritritolis	Pentaerythritol
272	71635	025151-96-6	Pentatetraolio dioleatas / ( Pentaeritritolio dioleatas)	Pentaerythritol dioleate	SML = 0,05 mg/kg. Netaikoma polimerams, besiliečian-tiems su maisto produktais, kurie pagal šios higienos normos / 4 priedą tiriami modeliniu tirpalu D
273	71670	178671-58-4	Pentaeritritol-tetrakis(2-ciano-3,3-difenilakrilatas)	Pentaerythritol tetrakis (2-cyano-3,3-diphenylacrylate)	SML = 0,05 mg/kg
274	71680	006683-19-8	Pentaeritritoltetrakis [3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil) propionatas]	Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate]
275	71720	000109-66-0	Pentanas	Pentane
276	71960	003825-26-1	Perfluoroktano rūgšties amonio druska	Perfluorooctanoic acid, ammonium / salt	Naudoti tik daugkartinio naudojimo / gaminiuose, aglomeruotuo-se aukštoje / temperatūroje
277	72640	007664-38-2	Fosfato (fosforo) rūgštis	Phosphoric acid
278	73160	-	Mono- ir di-n-alkil(C16 ir C18)esteris	Phosphoric acid, mono-and di-n-alkyl (C16 and C18)esters	SML = 0,05 mg/kg
279	73720	000155-96-8	Fosfato rūgšties trichloretilesteris	Phosphoric acid, trichloroethyl ester	SML = ND / (DL = 0,02 mg/kg , įskaitant analitinę paklaidą)
280	74010	145650-60-8	Fosfato rūgšties bis(2,4-di-tret-butil-6-metilfenil)-etilesteris	Phosphorous acid, bis (2,4-di-tert-butyl-6-methylphenyl) ethyl ester	SML = 5 mg/kg (fosfonato ir fosfato suma)
281	74240	031570-04-4	Fosfito rūgšties tri(2,4-di-tret-butilfenil) esteris	Phosphorous acid, tris(2,4-di-tert-butylphenyl)ester
282	74480	000088-99-3	o-ftalio rūgštis (1,2-benzendikarboksi-rūgštis)	o-Phthalic acid
283	74560	000085-68-7	Ftalio rūgšties benzilbutilo esteris	Phthalic acid, benzyl butyl ester	Naudojamas tik kaip: a) plastifikato-rius daugkarti-nio naudojimo / medžiagose ir gaminiuose; b) plastifikato-rius vienkarti-nėse medžia-gose ir gaminiuose, besiliečian-čiuose / su neriebiais maisto / produktais, išskyrus pradinius ir tolesnio maitinimo mišinius kūdikiams bei perdirbtus grūdinius maisto produktus ir maistą kūdikiams bei mažiems vaikams; / c) techninė pagalbinė medžiaga, kurios / koncentracija / ne didesnė kaip 0,1 % / pagamintame produkte. / SML = 30 mg/kg maisto modelinio / tirpalo
284	74640	000117-81-7	Ftalio rūgšties bis (2-etilheksil) esteris	Phthalic acid, bis (2-ethylhexyl) ester	Naudojamas tik kaip: a) plastifikato-rius daugkarti-nio naudojimo / medžiagose ir gaminiuose, / besiliečian-čiuose su ne-riebiais maisto / produktais; / b) techninė pagalbinė medžiaga, kurios / koncentracija ne didesnė kaip 0,1 % / pagamintame produkte. / SML = 1,5 mg/kg maisto modelinio / tirpalo
285	74880	000084-74-2	Ftalio rūgšties dibutilo esteris	Phthalic acid, dibutyl ester	Naudojamas tik kaip: a) plastifikato-rius daugkarti-nio naudojimo / medžiagose ir gaminiuose, / besiliečian-čiuose su neriebiais maisto produk-tais; b) poliole-finuose techninė pagalbinė medžiaga, / kurios koncentracija ne / didesnė kaip 0,05 % pagamintame / produkte. / SML = 0,3 mg/kg maisto modelinio / tirpalo
286	75100	068515-48-0 / 028553-12-0	Ftalio rūgšties diesteriai su pirminiais, / sočiaisiais C8–C10 šakotaisiais alkoholiais, / turinčiais daugiau kaip 60 % C9.	Phthalic acid, diesters with primary, / saturated C8-C10 branched alcohols, / more than 60 % C9.	Naudojamas tik kaip: / a) plastifikatorius daugkartinio naudojimo medžiagose ir gaminiuose; / b) plastifikatorius vienkartinėse medžiagose ir gaminiuose, besiliečian-čiuose su neriebiais maisto produktais, išskyrus pradinius ir tolesnio maitinimo mišinius kūdikiams bei perdirbtus grūdinius maisto produktus ir maistą kūdikiams bei mažiems vaikams; / c) techninė pagalbinė medžiaga, kurios koncentracija ne didesnė kaip 0,1% galutiniame produkte. SML (T) = 9 mg/kg (šios higienos normos 11 priedas 42 p.)
287	75105	068515-49-1 / 026761-40-0	Ftalio rūgšties diesteriai su pirminiais, / sočiaisiais C9–C11 alkoholiais, turinčiais / daugiau kaip 90 % C10	Phthalic acid, diesters with primary, saturated C9-C11 alcohols more than / 90 % C10	Naudojamas tik kaip: / a) plastifikato-rius daugkartinio naudojimo / medžiagose ir gaminiuose; / b) plastifikato-rius vienkartinėse / medžiagose ir gaminiuose, besiliečian-čiuose / su neriebiais maisto / produktais, išskyrus pradinius ir tolesnio maitinimo mišinius kūdikiams bei perdirbtus grūdinius maisto produktus ir maistą kūdikiams bei mažiems vaikams; / c) techninė pagalbinė medžiaga, kurios / koncentracija ne didesnė kaip 0,1 % / galutiniame produkte. / SML (T) = 9 mg/kg maisto modelinio / tirpalo (šios higienos normos 11 priedas, 42 p.)
288	76320	000085-44-9	Ftalio rūgšties anhidridas	Phthalic anhydride
289	76415	019455-79-9	Pimelo rūgštis, kalcio druska	Pimelic acid, calcium salt
290	76463	-	Poliakrilo rūgštis, druskos	Polyacrylic acid, salts	SML (T) = 6 mg/kg (šios higienos normos 11 priedas, 36 p.) (akrilo rūgščiai)
291	76721	009016-00-6 063148-62-9	Polidimetilsiloksa-nas (M.m. > 6800)	Polydimethylsiloxane (Mw > 6800)	Šios higienos normos 10 priedas
292	76723	167883-16-1	Polidimetilsiloksa-no, užsibaigiančio 3-amonopropil grupe, polimeras su dicikloheksilmetano-4,4?-diizocianatu	Polydimethylsiloxane, 3-aminopropyl termina-ted, polymer with dicyclohexylmethane- / 4,4?-diisocyanate	Atitinka 10 priede nustatytas specifikacijas
293	76725	661476-41-1	Polidimetilsiloksa-no, užsibaigiančio 3-amonopropil grupe, polimeras su 1-izocianato-3-izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksanu	Polydimethylsiloxane, 3-aminopropyl / terminated, polymer with 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane	Atitinka 10 priede nustatytas specifikacijas
294	76730	-	Polidimetilsiloksa-nas, gamma-hidroksipropilintas	Polydimethylsiloxane, gamma-hydroxypropylated	SML = 6 mg/kg
295	76815	-	Adipo rūgšties poliesteris su gliceroliu arba pentaeritritoliu, esteriai su lyginį skaičių turinčiomis nešakotosiomis C12–C22 rūgštimis	Polyester of adipic acid with glycerol or pentaerythritol, esters with even numbered, unbranched C12–C22 fatty acids	Laikantis šios higienos normos 10 priede nurodytų specifikacijų
296	76845	031831-53-5	1,4-butanediolio poliesteris su kaprolaktonu	Polyester of 1,4-butanediol with caprolactone	Turi būti laikomasi šios higienos normos 6 priedo Ref. Nr. 14260 ir Ref. Nr. 13720 nustatytų apribojimų. Atitinka šios higienos normos 10 priede nustatytas / specifikacijas
297	76866	-	1,2-propandiolio ir (ar) 1,3- ir (ar) 1,4-butandiolio ir (arba) polipropilenglikolio poliadipatai, galinės grupės gali sudaryti esterius su acto rūgštimi arba riebalų C12–C18 rūgštimis arba n-oktanoliu ir (arba) n-dekanoliu	Polyesters of 1,2-propanediol and/or 1,3- and/or 1,4-butanediol and/or polypropyleneglycol with adipicacid, which may be end-capped with acetic acid or fatty acids C12–C18 or n-octanol and/or n-decanol	SML = 30 mg/kg
298	76960	025322-68-3	Polietilenglikolis	Polyethyleneglycol
299	77370	070142-34-6	Polyetileneglikolis-30 dipolihidroksi-stearatas	Polyethylenglycol-30 dipolyhydroxystearate
300	77600	061788-85-0	Bevandenio ricinos aliejaus ir polietilenglikolio esteris	Polyethyleneglycol ester of hydrogenated castor oil
301	77702	-	Alifatinių (C6–C22) mono-karboksirūgščių ir polietilenglikolio esteriai bei jų amonio ir natrio sulfatai	Polyethyleneglycol esters of aliphatic monocarboxylic acids (C6–C22), and their ammonium and sodium sulphates
302	77732	-	Polietilenglikolio (EO = 1-30, paprastai 5) butil 2-ciano-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilato eteris	Polyethylene glycol (EO = 1-30, typically 5) ether of butyl 2-cyano / 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) / acrylate	SML = 0,05 mg/kg. Naudojama tik PET
303	77733	-	Polietilenglikolio (EO = 1-30, paprastai 5) butil-2-ciano-3-(4-hidroksifenil) akrilato eteris	Polyethyleneglycol (EO = 1-30, typically 5) ether of butyl-2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl) acrylate	SML = 0,05 mg/kg. Naudojama tik PET
304	77895	068439-49-6	Polietilenglikol (EO = 2-6) monoalkil (C16–C18) eteris	Polyethyleneglycol / (EO = 2-6) monoalkyl (C16–C18) ether	SML = 0,05 mg/kg ir atsižvelgiant į šios higienos normos 10 priede nurodytą specifikaciją
305	77897	-	Polietilenglikol (EO / = 1-50) monoalkileterio (linijinės ir šakotosios grandinės, C8–C20 ) sulfatas, druskos	Polyethyleneglycol (EO = 1-50) monoalkylether (linear and branched, / C8–C20) sulphate, salts	SML = 5 mg/kg
306	79040	009005-64-5	Polietilenglikolio ir sorbo rūgšties monolauratas	Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate
307	79120	009005-65-6	Polietilenglikolio ir sorbo rūgšties monooleatas	Polyethyleneglycol sorbitan monooleate
308	79200	009005-66-7	Polietilenglikolio ir sorbo rūgšties monopalmitatas	Polyethyleneglycol sorbitan monopalmitate
309	79280	009005-67-8	Polietilenglikolio ir sorbo rūgšties monostearatas	Polyethyleneglycol sorbitan monostearate
310	79360	009005-70-3	Polietilenglikolio ir sorbo rūgšties trioleatas	Polyethyleneglycol sorbitan trioleate
311	79440	009005-71-4	Polietilenglikolio ir sorbo rūgšties tristearatas	Polyethyleneglycol sorbitan tris tearate
312	79600	009046-01-9	Polietileneglikolio tridecileterio fosfatas	Polyethyleneglycol tridecyl ether phosphate	SML = 5 mg/kg ir atsižvelgiant į šios higienos normos 10 priede nurodytą specifikaciją
313	79920	009003-11-6 / 106392-12-5	Polietilenpropilen-glikolis	Poly(ethylene propylene) glycol
314	80000	009002-88-4	Polietileno vaškas	Polyethylene wax
315	80240	029894-35-7	Poliglicerolio ricinoleatas	Polyglycerol ricinoleate
316	80640	-	Polioksialkil (C2–C4) dime-tilpolisiloksanas	Polyoxyalkyl (C2–C4) dimethylpolysiloxane
317	80720	008017-16-1	Polifosfato (polifosforo) rūgštys	Polyphosphoric acids
318	80800	025322-69-4	Polipropilenglikolis	Polypropyleneglycol
319	81060	009003-07-0	Polipropileno vaškas	Polypropylene wax
320	81220	192268-64-7	Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilamino]-1,3,5-triazin-2,4-diil][2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-heksandiil [2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) imino¶-alfa-[N,N,N,N-tetrabutil-N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilamino)-heksil][1,3,5-triazin-2,4,6-triamin]-?-N,N,N,N-tetrabutil-1,3,5-triazin-2,4-diaminas]	Poly-[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-n-butylamino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino ]-1,6-hexanediyl-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino¶-alpha-[N,N,N',N'-tetrabutyl-N"-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-N"-[6-(2,2,6,6-tetramethyl-4- / piperidinylamino)-hexyl]-[1,3,5-triazine-2,4,6-triamine]-omega- / N,N,N',N'-tetrabutyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine]	SML = 5 mg/kg
321	81500	9003-39-8	Polivinilpirolidonas	Polyvinylpyrrolidone	Atitinka šios higienos normos 10 priede nustatytas / specifikacijas
322	81515	087189-25-1	Poli(cinko gliceroliatas)	Poly(zinc glycerolate)	SML(T) = 25 mg/kg (išreikšta cinko kiekiu) (pagal šios higienos normos 11 priedą)
323	81520	007758-02-3	Kalio bromidas	Potassium bromide
324	81600	001310-58-3	Kalio hidroksidas	Potassium hydroxide
325	81760	-	Žalvario, bronzos, vario, nerūdijančio / plieno, alavo ir vario, alavo ir geležies lydinių milteliai, dribsniai ir pluoštai	Powders, flakes and fibres of brass, bronze, copper, stainless steel, tin and alloys of copper, tin and iron	SML = 5 mg/kg (išreikšta vario kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas 7 p.) ir SML = 48 mg/kg (išreikšta geležies kiekiu)
326	81840	000057-55-6	1,2-propandiolis	1,2-Propanediol
327	81882	000067-63-0	2-propanolis	2-Propanol
328	82000	000079-09-4	Propiono (propano) rūgštis	Propionic acid
329	82080	009005-37-2	1,2-propilenglikolio alginatas	1,2-Propyleneglycol alginate
330	82240	022788-19-8	1,2- propilenglikolio dilauratas	1,2-Propyleneglycol dilaurate
331	82400	000105-62-4	1,2- propilenglikolio dioleatas	1,2-Propyleneglycol dioleate
332	82560	033587-20-1	1,2- propilenglikolio dipalmitatas	1,2-Propyleneglycol dipalmitate
333	82720	006182-11-2	1,2- propilenglikolio distearatas	1,2-Propyleneglycol distearate
334	82800	027194-74-7	1,2- propilenglikolio monolauratas	1,2-Propyleneglycol monolaurate
335	82960	001330-80-9	1,2- propilenglikolio monooleatas	1,2-Propyleneglycol monooleate
336	83120	029013-28-3	1,2- propilenglikolio monopalmitatas	1,2-Propyleneglycol monopalmitate
337	83300	001323-39-3	1,2- propilenglikolio monostearatas	1,2-Propyleneglycol monostearate
338	83320	-	Propilhidroksietilce-liuliozė	Propylhydroxyethyl- / cellulose
339	83325	-	Propilhidroksimetil-celiuliozė	Propylhydroxymethyl- / cellulose
340	83330	-	Propilhidroksipro-pilceliuliozė	Propylhydroxypropyl- / cellulose
341	83440	002466-09-3	Pirofosforo (ortodifosfato) rūgštis	Pyrophosphoric acid
342	83455	013445-56-2	Pirofosfito rūgštis	Pyrophosphorous acid
343	83460	012269-78-2	Pirofilitas	Pyrrophyllite
344	83470	014808-60-7	Kvarcas	Quartz
345	83599	68442-12-6	2-merkaptoetiloleato ir dichlordimetilalavo, natrio sulfido ir trichlormetilalavo reakcijos produktai	Reaction products of oleic acid, 2-mercaptoethyl ester, with dichlorodimethyltin, sodiumsulphide and trichlorom ethyltin	SML(T) = 0,18 mg/kg (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas)
346	83610	073138-82-6	Kanifolijos rūgštys	Resin acids and Rosin acids
347	83840	008050-09-7	Kanifolija	Rosin
348	84000	008050-31-5	Kanifolijos ir glicerolio esteris	Rosin, ester with glycerol
349	84080	008050-26-8	Kanifolijos ir pentaeritritolio esteris	Rosin, ester with pentaerythritol
350	84210	065997-06-0	Hidrinta kanifolija	Rosin, hydrogenated
351	84240	065997-13-9	Hidrintos kanifolijos ir glicerolio esteris	Rosin, hydrogenated, ester with glycerol
352	84320	008050-15-5	Hidrintos kanifolijos ir metanolio esteris	Rosin, hydrogenated, ester with methanol
353	84400	064365-17-9	Hidrintos kanifolijos ir pentaeritritolio esteris	Rosin, hydrogenated, ester with pentaerythritol
354	84560	009006-04-6	Gamtinis kaučiukas	Rubber, natural
355	84640	000069-72-7	Salicilo rūgštis (2-hidroksibenzenkar-boksirūgštis)	Salicylic acid
356	85360	000109-43-3	Sebaco rūgšties dibutilesteris / (dekano dirūgšties dibutilesteris)	Sebacic acid, dibutyl ester
357	85601	-	Gamtiniai silikatai (išskyrus asbestą)	Silicates, natural (with the exception of asbestos)
358	85610	-	Silikatai, gamtiniai, silaninti (pašalinus asbestą)	Silicates, natural, silanated (with the exception of asbestos)
359	85680	001343-98-2	Silicio rūgštis	Silicic acid
360	85840	053320-86-8	Silicio rūgšties ličio magnio natrio druska	Silicic acid, lithium magnesium sodium salt	SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas)
361	86000	-	Sililinta silicio rūgštis	Silicic acid, silylated
362	86160	000409-21-2	Silicio karbidas (karborundas)	Silicon carbide
363	86240	007631-86-9	Silicio dioksidas	Silicon dioxide
364	86285	-	Silicio dioksidas, silanintas	Silicon dioxide, silanated
365	86560	007647-15-6	Natrio bromidas	Sodiumbromide
366	86720	001310-73-2	Natrio hidroksidas	Sodium hydroxide
367	87040	001330-43-4	Natrio tetraboratas	Sodiumtetraborate	SML(T) = 6 mg/kg (išreikšta boro kiekiu), nepažeidžiant geriamajam vandeniui keliamų reikalavimų / (šios higienos normos 11 priedas)
368	87200	000110-44-1	Sorbo rūgštis / (2,4-heksadieno rūgštis)	Sorbic acid
369	87280	029116-98-1	Sorbito dioleatas	Sorbitan dioleate
370	87520	062568-11-0	Sorbito monobehenatas	Sorbitan monobehenate
371	87600	001338-39-2	Sorbito monolauratas	Sorbitan monolaurate
372	87680	001338-43-8	Sorbito monooleatas	Sorbitan monooleate
373	87760	026266-57-9	Sorbito monopalmitatas	Sorbitan monopalmitate
374	87840	001338-41-6	Sorbito monostearatas	Sorbitan monostearate
375	87920	061752-68-9	Sorbito tetrastearatas	Sorbitan tetrastearate
376	88080	026266-58-0	Sorbito trioleatas	Sorbitan trioleate
377	88160	054140-20-4	Sorbito tripalmitatas	Sorbitan tripalmitate
378	88240	026658-19-5	Sorbito tristearatas	Sorbitan tristearate
379	88320	000050-70-4	Sorbitolis (gliucitolis)	Sorbitol
380	88600	026836-47-5	Sorbitolio monostearatas	Sorbitol monostearate
381	88640	008013-07-8	Sojų aliejus, epoksidintas	Soybean oil, epoxidised	SML = 60 mg/kg. Tačiau PCV tarpiklių, / naudojamų sandariai užkimšti stikliniams / indeliams su pradinio ir tolesnio maitinimo mišiniais kūdikiams bei perdirbtais grūdiniais maisto produktais ir maistu kūdikiams bei mažiems vaikams, SML yra mažinama iki 30 mg/kg. Atitinka šios higienos normos 10 priede nustatytas / specifikacijas
382	88800	009005-25-8	Krakmolas (maistinis)	Starch, edible
383	88880	068412-29-3	Hidrolizintas krakmolas	Starch, hydrolysed
384	88960	000124-26-5	Stearinamidas	Stearamide
385	89040	000057-11-4	Stearino rūgštis	Stearic acid
386	89120	000123-95-5	Stearino rūgštis, butilo esteris	Stearic acid, butyl ester
387	89200	007617-31-4	Stearino rūgšties vario druska	Stearic acid, copper salt	SML(T) = 5 mg/kg (išreikšta vario kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 7 p.)
388	89440	-	Stearino rūgšties ir etilenglikolio esteriai	Stearic acid, esters with ethyleneglycol	SML(T) = 30 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 3 p.)
389	90720	058446-52-9	Stearoilbenzoilme-tanas	Stearoylbenzoylme-thane
390	90800	005793-94-2	Stearoil-2-pieno rūgšties kalcio druska	Stearoyl-2-lactylic acid, calcium salt
391	90960	000110-15-6	Gintaro rūgštis	Succinic acid
392	91200	000126-13-6	Sacharozės acetato izobutiratas	Sucrose acetate isobutyrate
393	91360	000126-14-7	Sacharozės oktaacetatas	Sucrose octaacetate
394	91840	007704-34-9	Siera	Sulphur
395	91920	007664-93-9	Sieros (sulfato) rūgštis	Sulphuric acid
396	92030	010124-44-4	Sulfato rūgšties vario druska	Sulphuric acid, copper salt	SML(T) = 5 mg/kg (išreikšta vario kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 7 p.)
397	92080	014807-96-6	Talkas	Talc
398	92150	01401-55-4	Tanino rūgštys	Tannic acids	Pagal JECFA specifikacijas
399	92160	000087-69-4	Vyno rūgštis(2,3-dihidroksibutano dirūgštis)	Tartaric acid
400	92195	-	Taurino druskos	Taurine, salts
401	92205	057569-40-1	Tereftalio rūgšties ir 2,2’-metilenbis(4-metil-6-tret- butilfenolio) diesteris	Terephthalic acid, diester with 2,2’-methylenebis (4-methyl-6-tert-butylphenol)
402	92350	000112-60-7	Tetraetilenglikolis	Tetraethyleneglycol
403	92640	000102-60-3	N,N,N’,N’tetra(2-hidroksipropil) etilendiaminas	N,N,N’,N’-Tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylenediamine
404	92700	078301-43-6	2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epoksipropil)-7-okso-3,20-diaza-dispiro5.1.11.2 / heneikozan-21-ono polimeras	2,2,4,4-Tetramethyl-20-(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-heneicosan-21-one, polymer	SML = 5 mg/kg
405	92930	120218-34-0	Tiodietanolio bis(5-metoksikarbonil-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridin-3-karboksilatas	Thiodiethanolbis(5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-pyridine-3-carboxylate)	SML = 6 mg/kg
406	93440	013463-67-7	Titano dioksidas	Titanium dioxide
407	93520	000059-02-9 / 010191-41-0	Alfa tokoferolis	Alpha-Tocopherol
408	93680	009000-65-1	Tragakanto guma	Tragacanth gum
409	93720	000108-78-1	2,4,6-triamino-1,3,5-triazinas	2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine	SML = 30 mg/kg
410	93760	000077-90-7	Tri-n-butilacetilo citratas	Tri-n-butyl acetyl citrate
411	94320	000112-27-6	Trietilenglikolis	Triethyleneglycol
412	94960	000077-99-6	1,1,1-trimetilpropanas	1,1,1-Trimethylopropane	SML = 6 mg/kg
413	95000	028931-67-1	Trimetilolpropano trimetakrilato metilmetakrilato kopolimerai	Trimethylolpropane trimethacrylatemethyl methacrylate copolymer
414	95020	6846-50-0	2,2,4-trimetil-1,3-pentandioldiizobu-tiratas	2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate	SML = 5 mg/kg maisto produkto. / Naudojamas tik vienkartinėse pirštinėse
415	95200	001709-70-2	1,3,5-trimetil-2,4,6-tri(3,5-ditret-butil-4-hidroksibenzil)-benzenas	1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) benzene
416	95270	161717-32-4	2,4,6-tris(tret-butil)fenil-2-butil-2-etil-1,3-propandiol-fosfonatas	2,4,6-Tris(tert-butyl)phenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol phosphite	SML = 2 mg/kg (išreikšta fosfonato, fosfato ir hidrolizės produkto TTBP suminiu kiekiu)
417	95420	745070-61-5	1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanami-do)- / benzenas	1,3,5-tris (2,2-dimethylpropanamid)- / benzene	SML = 0,05 mg/kg maisto produkto
418	95725	110638-71-6	Vermikulito reakcijos su citrinų rūgšties ličio / druska produktas	Vermiculite, reaction product with citric acid, lithium salt	SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas)
419	95855	007732-18-5	Vanduo	Water	Pagal geriamojo vandens reikalavimus
420	95858	-	Vaškai, parafininiai, valyti, pagaminti iš naftos arba iš sintetinės angliavandenilinės žaliavos	Waxes, paraffinic, refined, derived / from petroleum based or synthetic hydrocarbon feedstocks	SML = 0,05 mg/kg ir atitinka šios higienos normos 10 priede nustatytas specifikacijas. Nenaudoti gaminiiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais
421	95859	-	Vaškai, valyti, pagaminti iš naftos arba iš sintetinės angliavandenilinės žaliavos	Waxes, refined, derived from petroleum based or synthetic hydrocarbon feedstocks	Šios higienos normos 10 priedas
422	95883	-	Baltoji mineralinė alyva, parafininė, pagaminta perdirbant naftos angliavandenilius	White mineral oils, paraffinic, derived from petroleum based hydrocarbon feedstocks	Šios higienos normos 10 priedas
423	95905	013983-17-0	Volastonitas (mineralas)	Wollastonite
424	95920	-	Medienos miltai ir pluoštai, neapdoroti	Wood flour and fibers, untreated
425	95935	011138-66-2	Ksantano guma	Xanthan gum
426	96190	020427-58-1	Cinko hidroksidas	Zinc hydroxide	SML(T) = 25 mg/kg (išreikšta cinko kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas)
427	96240	001314-13-2	Cinko oksidas	Zinc oxide	SML(T) = 25 mg/kg (išreikšta cinko kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas)
428	96320	001314-98-3	Cinko sulfidas	Zinc sulphide	SML(T) = 25 mg/kg (išreikšta cinko kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas)“

2 lentelė. Cheminių medžiagų, įdedamų gaminant plastikines medžiagas ir gaminius, kurių specifinės migracijos lygių atitikties patikra atliekama nuo 2008 m. gegužės 1 d., naudojant modelinį tirpalą D arba pakaitinių tyrimų bandomąją terpę, sąrašas
Eil. Nr.	Ref. Nr.	CAS Nr.	Pavadinimas / (lietuvių kalba)	Pavadinimas / (anglų kalba)	Apribojimai ir (ar) specifikacijos
1	2	3	4	5	6
1	30180	02180-18-9	Mangano acetatas	Acetic acid, manganese salt	SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta mangano kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 10 p.)
2	31500	025134-51-4	Akrilo rūgštis, akrilo rūgštis, 2-etilheksilesteris, kopolimeras	Acrylic acid, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, copolymer	SML(T) = 6 mg/kg (išreikšta akrilo rūgšties kiekiu) ir SML = 0,05 mg/kg (išreikšta akrilo rūgšties kiekiu, 2-etilheksil-esteriu) / (šios higienos normos 11 priedas, 36 p.)
3	31520	61167-58-6	Akrilo rūgšties 2-tret-butil-6-(3-tret-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenilesteris	Acrylic acid,2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl ester	SML = 6 mg/kg
4	31920	00103-23-1	Bis(2-etilheksil)adipatas	Adipic acid,bis(2-ethylhexyl)ester	SML = 18 mg/kg (šios higienos normos 11 priedas, 1 p.)
5	34130	-	Linijinės grandinės alkildimetilaminai, turintys lyginį anglies atomų skaičių (C12–C20)	Alkyl, linear with even number of carbon atoms (C12–C20)dimethylamines	SML = 30 mg/kg
6	34230	-	Alkil(C8–C22) sulfonrūgštys	Alkyl(C8–C22)sulphonic acids	SML = 6 mg/kg
7	34650	151841-65-5	Aliuminio hidroksibis [2,2'-metilen]bis(4,6-di-tret-butilfenil) fosfatas	Aluminium hydroxybis [2,2’-methylen]bis(4,6-di-tert-butylphenyl) phosphate	SML = 5 mg/kg
8	35760	01309-64-4	Stibio trioksidas	Antimony trioxide	SML = 0,04 mg/kg (išreikšta stibio kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas 39 p.)
9	36720	17194-00-2	Bario hidroksidas	Barium hydroxide	SML(T) = 1 mg/kg (išreikšta bario kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 12 p.)
10	36800	10022-31-8	Bario nitratas	Barium nitrate	SML(T) = 1 mg/kg (išreikšta bario kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 12 p.)
11	38000	000553-54-8	Benzenkarboksirūgš-tis, ličio druska	Benzoic acid, lithium salt	SML (T) = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas, 8 p.)
12	38240	00119-61-9	Benzofenonas	Benzophenone	SML = 0,6 mg/kg
13	38505	351870-33-2	Cis-endo-biciklo[2.2.1]heptan-2,3-dikarboksilinė rūgštis, dinatrio druska	Cis-endo-Bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic acid, disodium salt	SML = 5 mg/kg. Nenaudoti su polietilenu, kuris liečiasi su rūgštiniu maistu. Grynumas ? 96 %
14	38560	07128-64-5	2,5-bis(5-tret-butil-2-benzoksazo-lil)tiofenas	2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene	SML = 0,6 mg/kg
15	38700	63397-60-4	Bis(2-karbobutoksietil)-alavo bis(izooktil merkaptoacetatas)	Bis(2-carbobutoxyethyl)tin-bis(isooctyl mercaptoacetate)	SML = 18 mg/kg
16	38800	32687-78-8	N,N -bis(3-(3,5-di-tret-butil-4- hidroksifenil) propionil)hidrazi-das	N,N'-Bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl)hydrazide	SML = 15 mg/kg
17	38820	26741-53-7	Bis(2,4-di-tret-butilfenil)pentaeri-tritoldifosfonatas	Bis(2,4-di-tert-butylphenyl)pentaeryth-ritol diphosphite	SML = 0,6 mg/kg
18	38940	110675-26-8	2,4-bis(dodecilitio-metil)-6-metil-fenolis	2,4-Bis(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol	SML (T) = 5 mg/kg (šios higienos normos 11 priedas, 40 p.)
19	39060	35958-30-6	1,1-bis(2-hidroksi-3,5-di-tret-butil fenil)etanas	1,1-Bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)ethane	SML = 5 mg/kg
20	39090	-	N,N-bis(2-hidroksietil)alkil (C8–C18)aminas	N,N-Bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8 –C18 )amine	SML(T) = 1,2 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 13 p.)
21	39120	-	N,N-bis(2-hidroksietil)alkil (C8–C18)aminų hidrochloridai	N,N-Bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8 –C18)amine hydrochlorides	SML(T) = 1,2 mg/kg / (išreikšta tretinio amino kiekiu, išskyrus HCl kiekį) (šios higienos normos 11 priedas, 13 p.)
22	40000	00991-84-4	2,4-bis(oktilmerkapto)-6-(4-hidroksi-3,5-di-tret-butilanilino)-1,3,5-triazinas	2,4-Bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine	SML = 30 mg/kg
23	40020	110553-27-0	2,4-bis(oktiltiometil)-6-metilfenolis	2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol	SML = 5 mg/kg (šios higienos normos 11 priedas, 40 p.)
24	40160	61269-61-2	N,N-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil) heksa-metilendiamin-1,2-dibrometanas, kopolimeras	N,N'-Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)hexa-methylenediamine-1,2-dibromoethane, copolymer	SML = 2,4 mg/kg
25	40720	025013-16-5	Tret-butil-4-hidroksianizolis (BHA)	Tert-Butyl-4-hydroxyanisole (BHA)	SML = 30 mg/kg
26	40800	13003-12-8	4,4'-butiliden-bis(6-tret-butil-3-metil fenilditridecilfos-fonatas)	4,4'-Butylidene-bis(6-tert-butyl-3-methylphenylditridecyl phosphite)	SML = 6 mg/kg
27	40980	19664-95-0	Butano rūgšties mangano druska	Butyric acid, manganese salt	SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta mangano kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 10 p.)
28	42000	63438-80-2	(2-karbobutoksi-etil)alavo tris(izooktilmer-kapto acetatas)	(2-Carbobutoxyethyl)tin-tris(isooctyl mercaptoacetate)	SML = 30 mg/kg
29	42400	10377-37-4	Anglies rūgšties ličio druska	Carbonic acid, lithium salt	SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 8 p.)
30	42480	00584-09-8	Rubidžio karbonatas	Carbonic acid, rubidium salt	SML = 12 mg/kg
31	43600	04080-31-3	1-(3-chloralil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano chloridas	1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride	SML = 0,3 mg/kg
32	43680	00075-45-6	Chlordifluormetanas	Chlorodifluoromethane	SML = 6 mg/kg ir turi atitikti šios higienos normos 10 priedo specifikacijas
33	44960	11104-61-3	Kobalto oksidas	Cobalt oxide	SML(T) = 0,05 mg/kg (išreikšta kobalto kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 14 p.)
34	45440	-	Krezoliai, butilinti, stireninti	Cresols, butylated, styrenated	SML = 12 mg/kg
35	45650	6197-30-4	2-ciano-3,3-difenilakrilo rūgšties 2-etilheksilesteris	2-Cyano-3,3-diphenylacrylic acid,2-ethylhexyl ester	SML = 0,05 mg/kg
36	46640	000128-37-0	2,6-di-tret-butil-p- krezolis (BHT)	2,6-di-tert-butyl-p-cresol (BHT)	SML = 3,0 mg/kg
37	47500	153250-52-3	N, N?-dicikloheksil-2,6-naftaleno / dikarboksiamidas	N,N?-Dicyclohexyl-2,6-naphthalene / dicarboxamide	SML = 5 mg/kg
38	47600	84030-61-5	Di-n-dodecilalavo bis(izooktilmerkapto-acetatas)	Di-n-dodecyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)	SML(T) = 0,05 mg/kg maisto produkto (šios higienos normos 11 priedas 41 p.) / (kaip bendras mono-n-dodecilalavo / tris(izooktilmerkaptoacetato), di-ndodecilalavo / bis(izooktilmerkaptoacetato), monododecilala-vo trichlorido ir / di-dodecilalavo dichlorido kiekis) išreikšta bendru mono- ir di- dodecilalavo / chlorido kiekiu
39	48640	00131-56-6	2,4-dihidroksibenzo-fenonas	2,4-Dihydroxybenzophenone	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 15 p.)
40	48800	00097-23-4	2,2'-dihidroksi-5,5'-dichlordifenilmeta-nas	2,2'-Dihydroxy-5,5'-dichlorodiphenylmethane	SML = 12 mg/kg
41	48880	00131-53-3	2,2'-dihidroksi-4-metoksibenzofeno-nas	2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone	SML(T) = 6 mg/kg (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 16 p.)
42	49595	057583-35-4	Dimetiltin bis(etilheksilmerkap-toacetatas	Dimethyltin bis(ethylhexyl mercaptoacetate)	SML(T) = 0,18 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 15 p.)
43	49600	26636-01-1	Dimetilalavo-bis(izooktilmerkap-toacetatas)	Dimethyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)	SML(T) = 0,18 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 16 p.)
44	49840	02500-88-1	Dioktadecildisulfidas	Dioctadecyl disulphide	SML = 3 mg/kg
45	50160	-	Di-n-oktilalavo bis(n-alkil(C10–C16)merkaptoace-tatas)	Di-n-octyltin bis(n-alkyl(C10–C16) mercaptoacetate)	SML(T) = 0,006 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 17 p.)
46	50240	10039-33-5	Di-n-oktilalavo bis(2-etilheksilmaleinatas)	Di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl maleate)	SML(T) = 0,006 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 17 p.)
47	50320	15571-58-1	Di-n-oktilalavo bis(2-etilheksilmerkaptoacetatas)	Di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl mercaptoacetate)	SML(T) = 0,006 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 17 p.)
48	50360	-	Di-n-oktilalavo bis(etilmaleinatas)	Di-n-octyltin bis(ethyl maleate)	SML(T) = 0,006 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 17 p.)
49	50400	33568-99-9	Di-n-oktilalavo bis(izooktilmaleina-tas)	Di-n-octyltin bis(isooctyl maleate)	SML(T) = 0,006 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 17 p.)
50	50480	26401-97-8	Di-n-oktilalavo bis(izooktilmerkapto-acetatas)	Di-n-octyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)	SML(T) = 0,006 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 17 p.)
51	50560	-	Di-n-oktilalavo 1,4-butandiol-bis(merkapto acetatas)	Di-n-octyltin 1,4-butanediol bis(mercaptoacetate)	SML(T) = 0,006 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 17 p.)
52	50640	03648-18-8	Di-n-oktilalavo dilauratas	Di-n-octyltin dilaurate	SML(T) = 0,006 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 17 p.)
53	50720	15571-60-5	Di-n-oktilalavo dimaleinatas	Di-n-octyltin dimaleate	SML(T) = 0,006 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 17 p.)
54	50800	-	Di-n-oktilalavo dimaleinatas, esterintas	Di-n-octyltin dimaleate, esterified	SML(T) = 0,006 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 17 p.)
55	50880	-	Di-n-oktilalavo dimaleinatas, polimerai (n = 2-4)	Di-n-octyltin dimaleate, polymers (n = 2-4)	SML(T) = 0,006 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 17 p.)
56	50960	69226-44-4	Di-n-oktilalavo etilenglikol-bis(merkapto- acetatas)	Di-n-octyltin ethyleneglycol bis(mercaptoacetate)	SML(T) = 0,006 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 17 p.)
57	51040	15535-79-2	Di-n-oktilalavo merkaptoacetatas	Di-n-octyltin mercaptoacetate	SML(T) = 0,006 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 17 p.)
58	51120	-	Di-n-oktilalavo tiobenzoato-2-etilheksilmerkapto- acetatas	Di-n-octyltin thiobenzoate 2-ethylhexyl mercaptoacetate	SML(T) = 0,006 mg/kg / (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 17 p.)
59	51570	00127-63-9	Difenilsulfonas	Diphenyl sulphone	SML = 3 mg/kg
60	51680	00102-08-9	N,N-difeniltiokarbamidas	N,N'-diphenylthiourea	SML = 3 mg/kg
61	52000	27176-87-0	Dodecilbenzensul-fonrūgštis	Dodecylbenzenesulpho-nic acid	SML = 30 mg/kg
62	52320	52047-59-3	2-(4-dodecilfenil)indolas	2-(4-Dodecylphenyl)indole	SML = 0,06 mg/kg
63	52880	23676-09-7	Etil-4-etoksibenzenkar-boksilatas	4-Ethoxybenzoic acid, ethyl ester	SML = 3,6 mg/kg
64	53200	23949-66-8	2-etoksi-2 -etiloksanilidas	2-Ethoxy-2'-ethyloxanilide	SML = 30 mg/kg
65	53670	032509-66-3	Etilenglikol bis[3,3-bis(3-tertbutil-4-hidroksifenil) butiratas]	Ethylene glycol bis[3,3-bis(3-tertbutyl-4-hydroxyphenyl)butyrate]	SML = 6 mg/kg
66	54880	000050-00-0	Formaldehidas	Formaldehyde	SML (T) = 15 mg/kg (šios higienos normos 11 priedas, 22 p.)
67	55200	001166-52-5	Galo rūgštis, dodecilo esteris	Gallic acid, dodecyl ester	SML (T) = 30 mg/kg (šios higienos normos 11 priedas, 34 p.)
68	55280	001034-01-1	Galo rūgštis, oktilo esteris	Gallic acid, octyl ester	SML (T) = 30 mg/kg (šios higienos normos 11 priedas, 34 p.)
69	55360	000121-79-9	Galo rūgštis, propilesteris	Gallic acid, propyl ester	SML (T) = 30 mg/kg (šios higienos normos 11 priedas, 34 p.)
70	58960	00057-09-0	Heksadeciltrimetil-amonio bromidas	Hexadecyltrimethylam-monium bromide	SML = 6 mg/kg
71	59120	23128-74-7	1,6-heksametilen-bis(3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)pro-pionamidas)	1,6-Hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propio-namide)	SML = 45 mg/kg
72	59200	35074-77-2	1,6-heksametilen-bis(3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)pro-pionatas)	1,6-Hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)pro-pionate)	SML = 6 mg/kg
73	60320	70321-86-7	2-(2-hidroksi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil) benzotriazolas	2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)phenyl] benzotriazole	SML = 1,5 mg/kg
74	60400	03896-11-5	2-(2'-hidroksi-3-tret-butil-5-metilfenil)-5-chlor benzotriazolas	2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole	SML(T) = 30 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 19 p.)
75	60800	65447-77-0	1-(2-hidroksietil)-4-hidroksi-2,2,6,6-tetrametil piperidinbutano rūgšties dimetilesteris, kopolimeras	1-(2-Hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidine-succinic acid, dimethyl ester, copolymer	SML = 30 mg/kg
76	61280	03293-97-8	2-hidroksi-4-n-heksiloksibenzofe-nonas	2-Hydroxy-4-n-hexyloxybenzophenone	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 15 p.)
77	61360	00131-57-7	2-hidroksi-4-metoksibenzofeno-nas	2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 15 p.)
78	61440	02440-22-4	2-(2-hidroksi-5-metilfenil)benzo-triazolas	2-(2'-Hydroxy-5'-methylphenyl)benzo-triazole	SML(T) = 30 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 19 p.)
79	61600	01843-05-6	2-hidroksi-4-n-oktiloksibenzofeno-nas	2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone	SML(T) = 6 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 15 p.)
80	63200	51877-53-3	Mangano laktatas	Lactic acid, manganese salt	SML(T) = 0,6 mg/kg / (išreikšta mangano kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 10 p.)
81	63940	008062-15-5	Lignosulfonrūgštis	Lignosulphonic acid	SML = 0,24 mg/kg; gali būti naudojamas tik kaip dispergentas plastikų dispersijai
82	64320	10377-51-2	Ličio jodidas	Lithium iodide	SML(T) = 1 mg/kg / (išreikšta jodo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 11 p.) ir SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 8 p.)
83	65120	07773-01-5	Mangano chloridas	Manganese chloride	SML(T) = 0,6 mg/kg / (išreikšta mangano kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 10 p.)
84	65200	12626-88-9	Mangano hidroksidas	Manganese hydroxide	SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta mangano kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 10 p.)
85	65280	10043-84-2	Mangano hipofosfitas	Manganese hypophosphite	SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta mangano kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 10 p.)
86	65360	11129-60-5	Mangano oksidas	Manganese oxide	SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta mangano kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 10 p.)
87	65440	-	Mangano pirofosfitas	Manganese pyrophosphite	SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta mangano kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 10 p.)
88	66350	08209-93-4	2,2‘-metilenbis(4,6-di-tret-butilfenil) ličio fosfatas	2,2‘-Methylenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) lithium phosphate	SML = 5 mg/kg ir SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas, 8 p.)
89	66360	85209-91-2	2,2'-metilen-bis(4,6-di-tret-butilfenil)natrio fosfatas	2,2'-Methylene bis(4,6-di-tert-butylphenyl)sodium phosphate	SML = 5 mg/kg
90	66400	00088-24-4	2,2'-metilen-bis(4-etil-6-tret-butilfenolis)	2,2'-Methylene bis(4-ethyl-6-tert-butylphenol)	SML(T) = 1,5 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 20 p.)
91	66480	00119-47-1	2,2'-metilen-bis(4-metil-6-tret-butilfenolis)	2,2'-Methylene bis(4-methyl-6-tert-butylphenol)	SML(T) = 1,5 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 20 p.)
92	67360	67649-65-4	Mono-n-dodecilalavo tris(izooktilmerkap-toacetatas)	Mono-n-dodecyltin tris(isooctyl mercaptoacetate)	SML(T) = 0,05 mg/kg maisto produkto (šios higienos normos 11 priedas 41 p.) / (kaip bendras mono-n-dodecilalavo / tris(izooktilmerkaptoacetato), di-ndodecilalavo / bis(izooktilmer-kaptoacetato), monododecilala-vo trichlorido ir / di-dodecilalavo dichlorido kiekis) išreikšta bendru mono- ir di-dodecilalavo / chlorido kiekiu
93	67515	057583-34-3	Monometiltin tris(etilheksilmerkap-toacetatas	Monomethyltin tris(ethylhexyl mercaptoacetate)	SML(T) = 0,18 mg/kg (išreikšta alavo kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas, 16 p.)
94	67520	54849-38-6	Monometilalavo tris(izooktilmerkap-toacetatas)	Monomethyltin tris(isooctyl mercaptoacetate)	SML(T) = 0,18 mg/kg (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 16 p.)
95	67600	-	Mono-n-oktilalavo tris(alkil(C10–C16) / merkaptoacetatas)	Mono-n-octyltin tris(alkyl(C10–C16) / mercaptoacetate)	SML(T) = 1,2 mg/kg (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 18 p.)
96	67680	27107-89-7	Mono-n-oktilalavo tris(2-etilheksilmerkap- / toacetatas)	Mono-n-octyltin tris(2-ethylhexyl mercaptoacetate)	SML(T) = 1,2 mg/kg (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 18 p.)
97	67760	26401-86-5	Mono-n-oktilalavo tris(izooktilmerkap-toacetatas)	Mono-n-octyltin tris(isooctyl mercaptoacetate)	SML(T) = 1,2 mg/kg (išreikšta alavo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 18 p.)
98	67896	020336-96-3	Miristiko rūgštis, ličio druska	Myristic acid, lithium salt	SML (T) = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas, 8 p.)
99	68320	02082-79-3	Oktadecil-3-(3,5-di-tret-butil-4- hidroksilfenil) propionatas	Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)pro-pionate	SML = 6 mg/kg
100	68400	10094-45-8	Oktadecilerukamidas	Octadecylerucamide	SML = 5 mg/kg
101	68860	04724-48-5	n-oktilfosfono rūgštis	n-Octylphosphonic acid	SML = 0,05 mg/kg
102	69160	014666-94-5	Oleino rūgštis, kobalto druska	Oleic acid, cobalt sal	SML(T) = 0,05 mg/kg (išreikšta kobalto kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas, 14 p.)
103	69840	16260-09-6	Oleilpalmitamidas	Oleylpalmitamide	SML = 5 mg/kg
104	71935	007601-89-0	Perchlorato druska, natrio druskos monohidratas	Perchloric acid, sodium salt monohydrate	SML = 0,05 mg/kg (šios higienos normos 11 priedas, 31 p.)
105	72081/ / 10	-	Naftos angliavandenilių dervos (hidrintos)	Petroleum hydrocarbon resins (hydrogenated)	Atitinka 10 priede nustatytas specifikacijas
106	72160	00948-65-2	2-fenilindolas	2-Phenylindole	SML = 15 mg/kg
107	72800	01241-94-7	Difenil-2-etilheksilfosfatas	Phosphoric acid, diphenyl 2-ethylhexyl ester	SML = 2,4 mg/kg
108	73040	13763-32-1	Ličio fosfatai	Phosphoric acid, lithium salts	SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 8 p.)
109	73120	10124-54-6	Fosforo rūgšties mangano druska	Phosphoric acid, manganese salt	SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta mangano kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 10 p.)
110	74400	-	Tris(nonil- ir (arba) dinonilfenil)fosfona-tas	Phosphorous acid, tris(nonyl-and/or dinonylphenyl)ester	SML = 30 mg/kg
111	77440	-	Polietilenglikolio diricinoleatas	Polyethyleneglycol diricinoleate	SML = 42 mg/kg
112	77520	61791-12-6	Polietilenglikolio ir ricinos aliejaus esteris	Polyethyleneglycol ester of castor oil	SML = 42 mg/kg
113	78320	09004-97-1	Polietilenglikolio monoricinoleatas	Polyethyleneglycol monoricinoleate	SML = 42 mg/kg
114	81200	71878-19-8	Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]- [(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino]heksametil-en[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)iminas]	Poly [6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino ]-1,3,5-triazine-2,4-diyl ]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-imino] hexamethylene [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino ]	SML = 3 mg/kg
115	81680	07681-11-0	Kalio jodidas	Potassium iodide	SML(T) = 1 mg/kg (išreikšta jodo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 11 p.)
116	82020	19019-51-3	Kobalto propionatas	Propionic acid, cobalt salt	SML(T) = 0,05 mg/kg (išreikšta kobalto kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 14 p.)
117	83595	119345-01-6	Di-tret-butilfosfonito ir bifenilo reakcijos produktas, gautas kondensuojant 2,4-di-tret-butilo fenolį ir fosforo trichlorido bei bifenilo Friedelio Krafto reakcijos produktą	Reaction product of di-tert-butylphosphonite with biphenyl,obtained by condensation of 2,4-di-tert-butylphenol with Friedel Craft reaction product of phosphorous trichloride and biphenyl	SML = 18 mg/kg ir turi atitikti šios higienos normos 10 priedo / specifikacijas
118	83700	00141-22-0	Ricinolio rūgštis	Ricinoleic acid	SML = 42 mg/kg
119	84800	00087-18-3	4-tret-butilfenilsalicilatas	Salicylic acid,4-tert-butylphenyl ester	SML = 12 mg/kg
120	84880	00119-36-8	Metilsalicilatas	Salicylic acid, methyl ester	SML = 30 mg/kg
121	85760	12068-40-5	Ličio aliumosilikatas (1:1:2)	Silicic acid, lithium aluminium salt (2:1:1)	SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 8 p.)
122	85920	12627-14-4	Ličio silikatas	Silicic acid, lithium salt	SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 8 p.)
123	85950	037296-97-2	Silicio rūgštis, magnio-natrio-florido druska	Silicic acid, magnesium-sodium-fluoride salt	SML(T) = 0,15 mg/kg (išreikšta florido kiekiu). / Gali būti naudojamas tik kaip sluoksnis daugia-sluoksnėse medžiagose, neturinčiose tiesioginio sąlyčio su maistu
124	86480	007631-90-5	Natrio bisulfitas	Sodium bisulphite	SML (T) = 10 mg/kg (išreikšta SO2 kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas, 30 p.)
125	86800	07681-82-5	Natrio jodidas	Sodium iodide	SML(T) = 1 mg/kg (išreikšta jodo kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 11 p.)
126	86880	-	Natrio monoalkildialkilfenoksibenzendisulfona-tas	Sodium monoalkyl dialkylphenoxybenzene-disulphonate	SML = 9 mg/kg
127	86920	007632-00-0	Natrio nitritas	Sodium nitrite	SML = 0,6 mg/kg
128	86960	007757-83-7	Sulfitas	Sodium sulphite	SML (T) = 10 mg/kg (išreikšta SO2 kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas, 30 p.)
129	87120	007772-98-7	Natrio tiosulfatas	Sodium thiosulphate	SML (T) = 10 mg/kg (išreikšta SO2 kiekiu) (šios higienos normos 11 priedas, 30 p.)
130	89170	13586-84-0	Kobalto stearatas	Stearic acid, cobalt salt	SML(T) = 0,05 mg/kg (išreikšta kobalto kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 14 p.)
131	92000	07727-43-7	Bario sulfatas	Sulphuric acid, barium salt	SML(T) = 1 mg/kg (išreikšta bario kiekiu) / (šios higienos normos 11 priedas, 12 p.)
132	92320	-	Glikolio rūgšties tetradecilpolietilen-glikolio (EO = 3–8) eteris	Tetradecyl-polyethyleneglycol(EO = 3–8)ether of glycolic acid	SML = 15 mg/kg
133	92560	38613-77-3	Tetrakis(2,4-di-tret-butilfenil)-4-4'-bifenililen- difosfonitas	Tetrakis(2,4-di-tert-butyl-phenyl)-4,4'-biphenylylene diphosphonite	SML = 18 mg/kg
134	92800	00096-69-5	4,4'-tio-bis(6-tret-butil-3-metilfenolis)	4,4'-Thiobis(6-terc-butyl-3-methylphenol)	SML = 0,48 mg/kg
135	92880	41484-35-9	Tiodietanol-bis(3-(3-5-di-tret-butil-4-hidroksi fenil)propionatas)	Thiodiethanol bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy phenyl)propionate)	SML = 2,4 mg/kg
136	93120	00123-28-4	Tiodipropiono rūgšties didodecilesteris	Thiodipropionic acid, didodecyl ester	SML(T) = 5 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 21 p.)
137	93280	00693-36-7	Tiodipropiono rūgšties dioktadecilesteris	Thiodipropionic acid, dioctadecyl ester	SML(T) = 5 mg/kg / (šios higienos normos 11 priedas, 21 p.)
138	93970	–	Triciklodekanedime-tanolio bis (heksahidroftalatas)	Tricyclodecanedimethanol / bis (hexahydrophthalate)	SML = 0,05 mg/kg“
139	94400	036443-68-2	Trietilenglikol-bis[3-(3-tret-butil-4-hidroksi-5-metil-fenil)propionatas]	Triethyleneglycol bis[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl) propionate]	SML = 9 mg/kg
140	94560	00122-20-3	Triizopropanolami-nas	Triisopropanolamine	SML = 5 mg/kg
141	95265	227099-60-7	1,3,5-tris(4-benzoilfenil)benze-nas	1,3,5-Tris(4-benzoylphenyl)benzene	SML = 0,05 mg/kg
142	95280	40601-76-1	1,3,5-tris(4-tret-butil-3-hidroksi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionas	1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	SML = 6 mg/kg
143	95360	27676-62-6	1,3,5-tris(3,5-di-tret-butil-4-hidroksibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trionas	1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	SML = 5 mg/kg
144	95600	01843-03-4	1,1,3-tris(2-metil-4-hidroksi-5-tret-butilfenil)butanas	1,1,3-Tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylphenyl)butane	SML = 5 mg/kg“

Punkto pakeitimai:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400
Nr. V-180, 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 38-1465 (2009-04-04), i. k. 1092250ISAK000V-180

10. Polivinilchloridinės (PVC) tarpinės, kurių sudėtyje yra epoksidinto sojos aliejaus (šio priedo 1 lentelės Ref. Nr. 88640), naudojamos stikliniams indams su maistu ar mišiniais, skirtais kūdikiams ir vaikams, arba su perdirbtais grūdiniais maisto produktais, uždaryti, panaudotos pagal šio priedo 1 lentelės Ref. Nr. 88640 pateiktus apribojimus ir (ar) specifikacijas, gali būti tiekiamos rinkai iki 2006 m. lapkričio 19 d., jei yra nurodyta maisto supylimo į indą data. Vietoj supylimo į indą datos gali būti nurodyta kita informacija, pagal kurią galima nustatyti maisto supylimo į indą datą.
Papildyta punktu:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800

Lietuvos higienos normos
HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių,
skirtų liestis su maistu, specialieji
sveikatos saugos reikalavimai“
8 priedas

MEDŽIAGŲ, NAUDOJAMŲ GAMINANT REGENERUOTOS CELIULIOZĖS PLĖVELĘ, SĄRAŠAS

1. Šio priedo 1 ir 2 lentelėse medžiagų procentinis santykis yra išreikštas m/v (m – masė) ir apskaičiuotas pagal bevandenės nedengtos regeneruotos plėvelės kiekį.
2. Vartojami techniniai pavadinimai pateikti laužtiniuose skliaustuose.
3. Naudojamos medžiagos turi būti geros techninės kokybės ir turi būti atsižvelgiama į grynumo kriterijus.

1 lentelė. Medžiagų, leidžiamų naudoti nepadengtos regeneruotos celiuliozės plėvelės gamybai, medžiagų sąrašas

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Apribojimai
1	2	3
1.	Regeneruota celiuliozė	Ne mažiau kaip 72 % (m/v)
2.	Priedai	Iš viso ne mažiau kaip 27 % (m/v)
2.1.	Minkštikliai
2.1.1.	Bis (2-hidroksietil) eteris [dietilenglikolis] / Etandiolis [monoetilenglikolis]	Tiktai plėvelėms, kurios bus padengtos ir po to naudojamos nedrėgniems maisto produktams pakuoti, t. y. tokiems, kurie paviršiuje neturi fiziškai laisvo vandens. Bendras bis (2-hidroksietil) eterio ir etandiolio kiekis maiste neturi būti didesnis kaip 30 mg/kg
2.1.2.	1,3 – butandiolis
2.1.3.	Glicerolis
2.1.4.	1,2 – propandiolis [1,2 – ropilenglikolis]
2.1.5.	Polietileno oksidas [ polietilenglikolis]	Vidutinė molekulinė masė nuo 250 iki 1200
2.1.6.	1,2 – polipropileno oksidas [1,2 – polipropilenglikolis]	Vidutinė molekulinė masė ne daugiau kaip 400 ir laisvo 1,3 -propandiolio kiekis pradinėje medžiagoje ne didesnis kaip 1 % (m/v)
2.1.7.	Sorbitolis
2.1.8.	Tetraetilenglikolis
2.1.9.	Trietilenglikolis
2.1.10.	Karbamidas
2.2.	Kiti priedai	Iš viso ne daugiau kaip 1% (m/v)
2.2.1.	Pirma priedų klasė	Medžiagos ar pradinių medžiagų grupės kiekis neturi būti didesnis kaip 2 mg/dm2 nepadengtos plėvelės
2.2.1.1.	Acto rūgštis ir jos NH4, Ca, Mg, K ir Na druskos
2.2.1.2.	Askorbo rūgštis ir jos NH4, Ca, Mg, K ir Na druskos
2.2.1.3.	Benzenkarboksirūgštis ir natrio benzoatas
2.2.1.4.	Skruzdžių rūgštis ir jos NH4, Ca, Mg, K ir Na druskos
2.2.1.5.	Linijinės riebiosios rūgštys, sočiosios ir nesočiosios, su lyginiu C atomų skaičiumi (nuo 8 iki 20 imtinai), beheno rūgštis ir ricinolio rūgštis ir šių rūgščių NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn druskos
2.2.1.6.	Citrinų rūgštis, d- ir l- pieno rūgštis, maleino, 1-vyno rūgštys ir jų Na ir K druskos
2.2.1.7.	Sorbo rūgštis ir jos NH4, Ca, Mg, K ir Na druskos
2.2.1.8.	Linijinių sočiųjų ir nesočiųjų riebalų rūgščių amidai su lyginiu anglies atomų skaičiumi C8– C 20 imtinai bei beheno ir ricinolio rūgščių amidai
2.2.1.9.	Maistiniai krakmolai ir miltai
2.2.1.10.	Maistiniai krakmolai ir miltai, chemiškai modifikuoti
2.2.1.11.	Amilozė
2.2.1.12.	Kalcio ir magnio karbonatai ir chloridai
2.2.1.13.	Glicerolio ir linijinių riebalų, sočiųjų ir nesočiųjų rūgščių su lyginiu C atomų skaičiumi (C8– C 20 imtinai) ir (ar) su adipo, citrinų, 12-hidroksistearino (oksistearino), ricinolio rūgščių esteriai
2.2.1.14.	Polioksietileno (8– 14 oksietileno grupių) ir linijinių riebalų sočiųjų ir nesočiųjų rūgščių su lyginiu / C atomų skaičiumi (C8– C 20 imtinai) esteriai
2.2.1.15.	Sorbitolio ir linijinių riebalų sočiųjų ir nesočiųjų rūgščių su lyginiu C atomų skaičiumi (C8– C 20 imtinai) esteriai
2.2.1.16.	Mono- ir (ar) diesteriai stearino rūgšties su etandioliu ir (ar) bis (2- hidroksietil) eteriu ir (ar) trietilenglikoliu
2.2.1.17.	Al, Ca, Mg ir Si oksidai ir hidroksidai, Al, Ca, Mg, K silikatai ir hidrosilikatai
2.2.1.18.	Polietileno oksidas [polietilenglikolis]	Vidutinė molekulinė masė 1200– 4000
2.2.1.19.	Natrio propionatas
2.2.2.	Antra priedų klasė	Bendras pradinių medžiagų kiekis neturi būti didesnis kaip 1 mg/dm2 nepadengtos plėvelės. Pradinės medžiagos ar pradinių medžiagų grupės kiekis neturi būti didesnis kaip 0,2 mg/ dm2 nepadengtos plėvelės (arba turi būti žemiausia riba, jei ji nustatyta)
2.2.2.1.	Natrio alkil (C8– C 18) benzensulfonatas
2.2.2.2.	Natrio izopropilnaftalensulfonatas
2.2.2.3.	Natrio alkil (C8– C 18) sulfatas
2.2.2.4.	Natrio alkil (C8– C 18) sulfonatas
2.2.2.5.	Natrio dioktilsulfosukcinatas
2.2.2.6.	Dihidroksietildietilentriaminomono-acetato distearatas	Ne daugiau kaip 0,05 mg/ dm2 nepadengtos plėvelės
2.2.2.7.	Amonio, magnio ir kalio laurilsulfatai / N, N’-distearoildiaminoetanas, N, N’-dipalmitoildiaminoetanas ir N, N’- dioleoildiaminoetanas
2.2.2.8.	2-heptadecil-4,4-bis (metilenstearato) oksazolinas
2.2.2.9.	Polietilenaminostearamido etilsulfatas	Ne daugiau kaip 0,1 mg/ dm2 nepadengtos plėvelės
2.2.3.	Trečia priedų klasė – nusodinimo medžiagos	Bendras medžiagų kiekis ne didesnis kaip / 1 mg/ dm2 nepadengtos plėvelės
2.2.3.1.	Nemodifikuoto melaminformaldehido kondensacijos produktai arba modifikuotas viena ar keliomis iš tokių medžiagų: butanoliu, dietilentriaminu, etanoliu, trietilentetraminu, tetraetilenpentaminu, tri- (2-hidroksietil) aminu, 3,3’-diaminodipropilaminu, 4, 4’- diaminodibutilaminu	Laisvojo formaldehido kiekis ne didesnis kaip 0,5 mg/ dm2 nepadengtos plėvelės, / laisvojo melamino kiekis ne didesnis kaip 0,3 mg/ dm2 nepadengtos plėvelės
2.2.3.2.	Melamino-karbamido-formaldehido kondensacijos produktai, modifikuoti tri-(2-hidroksietil)aminu	Laisvojo formaldehido kiekis ne didesnis kaip 0,5 mg/ dm2 nepadengtos plėvelės, / laisvojo melamino kiekis ne didesnis kaip 0,3 mg/ dm2 nepadengtos plėvelės
2.2.3.3.	Skersinėmis jungtimis sujungti katijoniniai polialkilenaminai
2.2.3.4.	Poliamido-epichlorhidrino derva, diaminopropilmetilamino ir epichlorhidrino pagrindu
2.2.3.5.	Poliamido-epichlorhidrino derva, epichlorhidrino, adipo rūgšties, kaprolaktamo, dietilentriamino ir (ar) etilendiamino pagrindu
2.2.3.6.	Poliamido-epichlorhidrino derva, adipo rūgšties, dietilentriamino ir epichlorhidrino, ar epichlorhidrino ir amoniako mišinio, pagrindu
2.2.3.7.	Poliamido-poliamino – epichlorhidrino derva, epichlorhidrino, dimetiladipato ir dietilentriamino pagrindu
2.2.3.8.	Poliamido-poliamino – epichlorhidrino derva, epichlorhidrino, adipamido ir diaminopropilmetilamino pagrindu
2.2.3.9.	Polietilenaminai ir polietileniminai	Ne daugiau kaip 75 mg/ dm2 nepadengtos plėvelės
2.2.3.10.	Nemodifikuoti karbamido ir formaldehido kondensacijos produktai arba kurie gali būti modifikuoti vienu ar keliais tokiais produktais: / aminometilsulfonrūgštimi, sulfanilo rūgštimi, butanoliu, diaminobutanu, diaminodietilaminu, diaminodipropilaminu, diaminopropanu, dietilentriaminu, etanoliu, guanidinu, metanoliu, tetraetilenpentaminu, trietilentetraminu, natrio sulfitu	Laisvojo formaldehido kiekis ne didesnis kaip 0,5 mg/ dm2 nepadengtos plėvelės
2.2.4.	Ketvirta priedų klasė	Bendras pradinių medžiagų kiekis ne didesnis kaip 0,01 mg/ dm2 nepadengtos plėvelės
2.2.4.1.	Produktai, atsirandantys reaguojant valgomųjų aliejų aminams su polioksietilenu
2.2.4.2.	Monoetanolamino laurilsulfatas

2 lentelė. Medžiagų, leidžiamų naudoti padengtos regeneruotos celiuliozės plėvelės gamybai, sąrašas

Eil. Nr.		Medžiagos pavadinimas		Apribojimai
1	2		3
1.	Regeneruota celiuliozė		Žr. šio priedo 1 lentelę
2.	Priedai		Žr. šio priedo 1 lentelę
3.	Danga
4.	Polimerai		Bendras kiekis pradinės medžiagos neturi būti didesnis kaip 50 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri liečiasi su maistu
5.	Celiuliozės etil-, hidroksietil-, hidroksipropil- ir metilesteriai
6.	Celiuliozės nitratas		Ne daugiau kaip 20 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri liečiasi su maistu. Azoto kiekis 10,8– 12,2 % (m/m) celiuliozės nitrate
7.	Dervos		Bendras medžiagų kiekis neturi viršyti 12,5 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri liečiasi su maistu, ir tik regeneruotos celiuliozės plėvelės, padengtos celiuliozės nitrato danga, gamybai
8.	Kazeinas
9.	Kolofoni ir (ar) jo polimerizacijos, hidrinimo ar disproporcionavimo produktai ir jų esteriai su metilo, etilo ar C2– C 6 polivalentiniais alkoholiais ar jų mišiniais
10.	Kolofoni ir (ar) jo polimerizacijos, hidrinimo ar disproporcionavimo produktai, kondensuoti akrilo, maleino, citrinų, skruzdžių ir (ar) ftalio rūgštimis ir (ar) 2,2 bis (4-hidroksifenil) / propanformaldehidu ir esterinti metilo, etilo ar C2- C 6 polivalentiniais alkoholiais ar jų mišiniais
11.	Esteriai, gauti iš bis (2-hidroksietil) eterio, pridedant -pineno ir (ar) dipenteno ir (ar) diterpeno ir maleino rūgšties anhidrido
12.	Valgomoji želatina
13.	Ricinos aliejus ir jo dehidratacijos ar hidrinimo produktai, jo kondensacijos su poligliceroliu, adipo, citrinų, maleino, ftalio ar sebaco rūgštimis produktai / Natūralus kaučiukas [sukietėję tropinių medžių sakai – damara] / Poli--pinenas [ terpeno dervos] / Karbamido-formaldehido dervos / (žr. Nusodinimo medžiagos, šio priedo 1 lentelės 2.2.3 eilutė)
14.	Plastifikatoriai		Bendras pradinių medžiagų kiekis neturi būti didesnis kaip 6 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri liečiasi su maistu
15.	Acetiltributilcitratas
16.	Acetiltri(2-etilheksil)citratas
17.	Di-izobutiladipatas
18.	Di-n-butiladipatas
19.	Di-n-heksilazelatas
20.	Dicikloheksilftalatas		Ne daugiau kaip 4,0 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri liečiasi su maistu
21.	2-etilheksildifenilfosfatas		a) ne daugiau kaip 2,4 mg/kg maiste, kuris liečiasi su su šios rūšies plėvele arba / b) 0,4 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri liečiasi su maistu
22.	Glicerolio monoacetatas [monoacetinas]
23.	Glicerolio diacetatas [diacetinas]
24.	Glicerolio triacetatas [triacetinas]
25.	Dibutilsebakatas
26.	Di-n-butiltartratas
27.	Diizobutiltartratas
28.	Kiti priedai		Bendras pradinių medžiagų kiekis neturi būti didesnis kaip 6 mg/dm2 nedengtos regeneruotos celiuliozės plėvelės, įskaitant toje dengtos plėvelės pusėje, kuri liečiasi su maistu
29.	Priedai, išvardyti šio priedo 1 lentelėje		Tokie pat apribojimai kaip ir šio priedo 1 lentelėje (tačiau kiekiai mg/dm2, skirti nedengtai regeneruotos celiuliozės plėvelei, taikomi tai dangos pusei, kuri liečiasi su maistu)
30.	Specifiniai dangos priedai		Medžiagos ar medžiagų grupės kiekis kiekvienu atveju neturi būti didesnis kaip 2 mg/dm2 (ar mažiau) toje dangos pusėje, kuri liečiasi su maistu
31.	1-heksadekanolis ir 1-oktadekanolis
32.	Linijinių riebalų sočiųjų ir nesočiųjų rūgščių su lyginiu C atomų skaičiumi / (C8- C 10 imtinai) esteriai ir ricinolio rūgšties esteriai su etilo, butilo, amilo ir oleilo linijiniais alkoholiais
33.	Montano vaškai, sudaryti iš valytų montano (oktakozano) C26- C 32 rūgščių ir (ar) jų esterių su etandioliu ir (ar) 1,3-butandioliu ir (ar) jų kalcio ar kalio druskomis
34.	Vaškinių kopernicijų (carnauba) vaškas
35.	Bičių vaškas
36.	Espartų vaškas
37.	Karpažolių (candelilla) vaškas
38.	Dimetilpolisiloksanas		Ne daugiau kaip 1 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri liečiasi su maistu
39.	Sojos pupelių epoksidintas aliejus (oksirano kiekis 6– 8 %)
40.	Rafinuotas parafinas ir mikrokristaliniai vaškai
41.	Pentaeritritolio tetrastearatas
42.	Mono-bi(C8-10) (oktadecildietilenoksido) fosfatai		Ne daugiau kaip 0,2 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri liečiasi su maistu
43.	Alifatinės (C8-20) rūgštys, esterifikuotos mono- ir di(2-hidroksietil)aminu
44.	2- ir 3-tret-butil-4-hidroksi-anizolas [butilintas hidroksianizolas – BHA]		Ne daugiau kaip 0,06 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri liečiasi su maistu
45.	2,6-di-tret-butil-4-metilfenolis [butilintas hidroksitoluenas – BHT]		Ne daugiau kaip 0,06 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri liečiasi su maistu
46.	Di-n-oktiltin-bi(2-etilheksil)-maleatas		Ne daugiau kaip 0,06 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri liečiasi su maistu
47.	Tirpikliai		Bendras pradinių medžiagų kiekis neturi būti didesnis kaip 0,6 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri liečiasi su maistu
48.	Butilacetatas
49.	Etilacetatas
50.	Izobutilacetatas
51.	Izopropilacetatas
52.	Propilacetatas
53.	Acetonas
54.	1-butanolis
55.	Etanolis
56.	2-butanolis
57.	2-propanolis
58.	1-propanolis
59.	Cikloheksanas
60.	Etilenglikolio monobutileteris
61.	Etilenglikolio monobutileterio acetatas
62.	Metiletilketonas
63.	Metilizobutilketonas
64.	Tetrahidrofuranas
65.	Toluenas		Ne daugiau kaip 0,06 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri liečiasi su maistu

______________
Lietuvos higienos normos
HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių,
skirtų liestis su maistu, specialieji
sveikatos saugos reikalavimai“
9 priedas

MEDŽIAGŲ, GAUTŲ BAKTERINĖS FERMENTACIJOS BŪDU, SĄRAŠAS

Ref. Nr.	CAS Nr.	Pavadinimas / (lietuvių kalba)	Pavadinimas / (anglų kalba)	Apribojimai ir (ar) specifikacija
1	2	3	4	5
18888	080181-31-3	3-hidroksibutano ir 3-hidroksipentano rūgščių kopolimeras	3-Hydroxybutanoic acid -3-hydroxypentanoic acid, copolymer	Atsižvelgiant į šios higienos normos 10 priede nurodytą specifikaciją

______________

Lietuvos higienos normos
HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių,
skirtų liestis su maistu, specialieji
sveikatos saugos reikalavimai“
10 priedas

specifikacijos

1. Medžiaga ar gaminys, pagamintas naudojant aromatinius izocianatus ar diazokopuliavimo būdu paruoštus dažiklius, neturi išskirti aptinkamo pirminių aromatinių aminų kiekio, išreikšto anilino kiekiu, DL – 0,02 mg/kg maisto produkto ar modelinio tirpalo, įskaitant analizės toleranciją. Tačiau aromatinių aminų, išvardytų šioje higienos normoje, migracijos lygiui šis apribojimas netaikomas.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400

2. Kai kurių medžiagų, išvardytų šios higienos normos 6, 7, 9 prieduose specifikacijos pateikiamos šio priedo lentelėje.

Lentelė. Medžiagų specifikacijos
Eil. Nr.	Ref. Nr.	Pavadinimas	Specifikacija
1	2	3	4
1	11530	Akrilo rūgštis, 2-hidroksipropilesteris	Sudėtyje gali būti iki 25 % m/m 2-hidroksiproplakrilo esteris (CAS Nr. 002918–23–2)
2	16690	Divinilbenzenas	Sudėtyje gali būti iki 45 % (m/m) etilvinilbenzeno
3	18888	3-hidroksibutano ir 3-hidroksipentano rūgščių kopolimeras	Šie kopolimerai gaminami Alcaligenes eutrophus kontroliuojama fermentacija, kaip anglies šaltinį naudojant gliukozės ir propano rūgšties mišinį. Naudojami mikroorganizmai – tai ne genų inžinerijos produktas, jie gauti iš Alcaligenes eutrophus organizmų laukinio štamo H16NCIMB 10442. Sausi užšaldyti producentai laikomi ampulėse. Pasėjamoji kultūra paruošiama iš producento, laikoma skystame azote ir naudojama fermentoriui sėti. Pasėjamosios kultūros pavyzdžiai turi būti tikrinami kasdien tiek mikroskopuojant, tiek įvairioje temperatūroje sekant kolonijų morfologijos pasikeitimus įvairiuose agaruose. / Kopolimerai išskiriami iš termiškai apdorotų bakterijų, kontroliuojant kitų ląstelinių komponentų įsisavinimą, plaunant ir džiovinant. Šie kopolimerai yra normaliai besilydančios granulės, turinčios įvairių priedų: kristalizacijos agentų, plastifikatorių, užpildų, stabilizatorių ir pigmentų, kurie turi atitikti bendrąsias ir individualias specifikacijas. / CAS Nr. 080181 – 31 – 3 / Cheminis pavadinimas – / poli(3-D-hidroksibutanoatas-ko-3-D-hidroksipentanoatas) / Struktūrinė formulė: / čia: n / (m + n) didesnis už 0, tačiau mažesnis už 0,25 ar jam lygus. / Vidutinė molekulinė masė – ne mažesnė kaip 150000 daltonų (nustatant gelchromatografija) / Bandymas: / ne mažiau kaip 98  poli(3-D-hidroksibutanoato-ko-3-D-hidroksi-pentanoato), analizuojant po hidrolizės 3-D-hidroksibutano ir 3-D-hidroksipentano rūgščių mišinį. / Išvaizda: balti arba ne visai balti milteliai po išskyrimo. / Charakteristikos / Identifikavimo testai: / Tirpumas: tirpus chlorintuose angliavandeniliuose (tokiuose kaip chloroformas arba dichlormetanas), netirpus etanolyje, alifatiniuose alkanuose ir vandenyje. / Apribojimas: krotono rūgšties QMA – 0,05 mg/6 dm2. / Grynumas: prieš granuliavimą kopolimero milteliuose turi būti: / azoto  ne daugiau kaip 2500 mg/kg plastiko; cinko  ne daugiau kaip 100 mg/kg plastiko; vario  ne daugiau kaip 5 mg/kg plastiko; / švino  ne daugiau kaip 2 mg/kg plastiko; / arseno  ne daugiau kaip 1 mg/kg plastiko; / chromo  ne daugiau kaip 1 mg/kg plastiko
4	23547	Polidimetilsiloksanas	(M. m. > 6 800) Mažiausias klampumas 100  10-6 m2/s (= 100 centistoksų) 25oC temperatūroje
5	24903	Sirupai, hidrolizuotas krakmolas, hidrogenizuoti	Laikantis maltitolio sirupui E 965 (ii) keliamų grynumo reikalavimų, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 686 (Žin., 2003, Nr. 91-4135)
6	25385	Trialilaminas	40 mg/kg hidrogelio, santykiu: 1 kg maisto ne daugiau kaip 1,5 g hidrogelio. Taikytina tik hidrogeliams, kurie tiesiogiai nesiliečia su maistu
7	38320	4-(2-benzoksazolil)-4‘-(5-metil-2-benzoksazolil) stilbenas	Ne daugiau kaip 0,05  m/m (panaudotos medžiagos kiekis/ viso darinio kiekis)
8	43480	Aktyvinta anglis	Gali būti naudojama tik PET, ne daugiau kaip 10 mg/kg polimero. Tie patys grynumo reikalavimai kaip ir augalinei angliai (E 153), nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“, išskyrus pelenus, kurių gali būti iki 10% (m/m)
9	43680	Chlorodifluorometanas	Chlorofluorometano kiekis mažesnis nei 1 mg/kg
10	47210	Dibutiltiostanoinės rūgšties polimeras	Molekulinis vienetas = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5–2)
11	64990	Maleino rūgšties anhidridas–stirenas, kopolimeras, natrio druska	MW frakcija < 1000 sudaro mažiau nei 0,05 % (m/m)
12	67155	4-(2-benzoksazolil)-4‘-(5-meil-2-benzoksazolil)stilbeno, 4,4‘-bis(2-benzoksazolil) stilbeno ir 4,4‘-bis(5-metil-2-benzoksazolil)stilbeno) mišinys	Mišinys gaunamas gamybos proceso metu, kai tipiškas santykis yra toks: (58–62%): (23–27%): (13–17%)
13	76721	Polidimetilsiloksanas	(M. m. > 6 800) / Mažiausias klampumas 100  10-6 m2/s (= 100 centistoksų) 25oC temperatūroje
14	76815	Adipo rūgšties poliesteris su gliceroliu arba pentaeritritoliu, / esteriai su lyginį / skaičių turinčiomis nešakotosiomis C12-C22 rūgštimis	MW frakcija < 1000 sudaro mažiau nei 5 % (m/m)
15	76845	1,4-butanediolio poliesteris su kaprolaktonu	MW frakcija < 1000 sudaro mažiau nei 0,5% (m/m)
16	77895	Polietilenglikolio (EO = 2-6) monoalkil (C16-C18) eteris	Šio mišinio sudėtis yra tokia: / - polietilenglikolio (EO = 2–6) monoalkil (C16-C18) eteris (apie 28 %); / - riebalų alkoholio (C16-C18) eteris (apie 48 %); / - etilenglikolio monoalkil (C16-C18) eteris (apie 24 %)
17	79600	Polietilenglikolio tridecileterio fosfatas	Polietilenglikolio (EO ≤ 11) tridecileterio fosfatas (mono ir dialkylesteris) su ne daugiau kaip 10 % polyetileneglikolio (EO ≤ 11) tridecileterio
18	83595	Di-tret-butilfosfonito ir bifenilo reakcijos produktas, gautas kondensuojant / 2,4-di-tret-butilfenolį su fosforo trichlorido ir bifenilo Friedelio Krafto reakcijos produktu	Sudėtis: / - 4,4′-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-tret-butilfenil)fosfonitas] (CAS Nr. 38613-77-3) (36–46 % m/m*), / - 4,3′-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-tret-butilfenil)fosfonitas] (CAS Nr. 118421-00-4) (17–23 % m/m*), / - 3,3′-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-tret-butilfenil)fosfonitas] (CAS Nr. 118421-01-5) (1–5 % m/m*), / - 4- bifenilen-bis(0,0-bis(2,4-di-tret-butilfenil)fosfonitas (CAS Nr. 91362-37-7) (11–19 % m/m*), / - tris(2,4-di-tert-butilfenil)fosfitas / (CAS Nr. 31570-04-4) (9–18 % m/m*), / - 4,4′-bifenilen-0,0-bis(2,4-di-tret-butilfenil)fosfonat-0,0-bis(2,4-di-tret-butilfenil)fosfonitas / (CAS Nr. 112949-97-0) (< 5 % m/m*). / Kitos specifikacijos: / - fosforo kiekis ne mažesnis kaip 5,4 % ir ne didesnis kaip 5,9 %; / - rūgščių ne daugiau kaip 10 mg KOH/g; / - lydymosi temperatūros diapazonas 85–110 °C
19	88640	Epoksidintas sojų aliejus	Oksiranų ne daugiau kaip 8 %; jodo skaičius ne didesnis kaip 6
20	95859	Vaškai, valyti, pagaminti iš naftos arba sintetinių angliavandenilių	Produktas turi atitikti šiuos reikalavimus: / - gamtinių angliavandenilių, kurių anglies skaičius mažiau kaip 25, ne daugiau kaip 5  (m/m); / - klampumas ne mažesnis kaip 1110-6 m2/s / (= 11 centistoksų) 100oC temperatūroje; / - vidutinė molekulinė masė ne mažesnė kaip 500
21	95883	Baltoji mineralinė alyva, parafininė, pagaminta perdirbant naftos angliavandenilinę žaliavą	Produktas turi atitikti šiuos reikalavimus: / - gamtinių angliavandenilių, kurių anglies skaičius mažiau kaip 25, ne daugiau kaip 5  (m/m); / - klampumas ne mažesnis kaip 8,5  10-6 m2/s / (= 8,5 centistoksų) 100oC temperatūroje; / - vidutinė molekulinė masė ne mažesnė kaip 480
22	42080	Suodžiai	Ekstrahuojama toluenu: daugiausia 0,1 %, nustatyta pagal ISO metodą 6209 / Cikloheksano ekstrakto UV spindulių sugertis, kai bangos ilgis 386 nm: / mažiau kaip 0,02 AU 1 cm kiuvetėje arba mažiau kaip 0,1 AU 5 cm kiuvetėje, nustatyta visuotinai pripažintu analizės metodu. / Benzo(a)pireno kiekis: daugiausia 0,25 mg/kg suodžių. / Didžiausia naudojama suodžių koncentracija polimere – 2,5 % w/w
23	72081/10	Naftos angliavandenilių dervos (hidrintos)	Naftos angliavandenilių hidrintos dervos yra pagamintos katalitinės ar terminės alifatinių, aliciklinių ir (ar) monobenzenoidinių arilalkenų tipo dienų ir olefinų polimerizacijos būdu iš krekingo naftos angliavandenilių, kurių virimo temperatūra ne didesnė negu 220 °C, distiliatų ir iš grynų monomerų, aptinkamų tuose distiliatų srautuose, po to atliekamas distiliavimas, hidrinimas ir papildomas perdirbimas. / Savybės: / Klampumas: daugiau kaip 3 Pa.s / 120 °C temperatūroje. / Minkštėjimo taškas: daugiau kaip / 95 °C nustatant ASTM metodu E 28–67. / Bromo skaičius: mažiau kaip 40 (ASTM D 1159) / 50 % tirpalo toluene spalva mažiau kaip 11 pagal Gardnerio skalę. / Likutiniai aromatiniai monomerai mažiau kaip 50 ppm
24	81500	Polivinilpirolidonas	Ši medžiaga turi atitikti grynumo kriterijus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai
25	60025	Hidrinti homopolimerai ir (arba) iš 1-deceno ir (arba) 1-dodeceno ir (arba) 1-okteno gauti kopolimerai	– Minimali klampa (100 °C temperatūroje) = 3,8 cSt, / – vidutinė molekulinė masė Mw > 450.
26	76723	Polidimetilsiloksano, užsibaigiančio 3-amonopropil grupe, polimeras su dicikloheksilmetano-4,4?-diizocianatu	Mažesnės negu 1000 molekulinės masės frakcija neturėtų būti didesnė kaip 1,5% w/w
27	76725	Polidimetilsiloksano, užsibaigiančio 3-amonopropil grupe, polimeras su 1-izocianato-3-izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksanu	Mažesnės negu 1000 molekulinės masės frakcija neturėtų būti didesnė kaip 1 % w/w
28	95858	Vaškai, parafininiai, valyti, pagaminti iš naftos arba iš sintetinės angliavandenilinės žaliavos	– Vidutinė molekulinė masė ne mažesnė negu 350, / – klampa 100 °C temperatūroje mažiausiai 2,5 cSt, / – angliavandenilių, kurių anglies atomų skaičius yra mažesnis kaip 25, kiekis ne daugiau kaip 40 % w/w
* panaudotos medžiagos kiekis/ viso darinio kiekis.

______________

Punkto pakeitimai:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400
Nr. V-180, 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 38-1465 (2009-04-04), i. k. 1092250ISAK000V-180

Lietuvos higienos normos
HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių,
skirtų liestis su maistu, specialieji
sveikatos saugos reikalavimai“
11 priedas

NUORODŲ, pateiktų šios higienos normos 6 ir 7 priedų lentelių skiLtyje „APRIBOJIMAI IR (ar) SPECIFIKACIJOS“, Reikšmės

1. Yra pavojus, kad SML (specifinis migracijos lygis) gali būti viršytas riebaliniuose modeliniuose tirpaluose.
2. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 10060 ir 23920.
3. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 15760,16990, 47680, 53650 ir 89440.
4. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 19540, 19960 ir 64800.
5. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 14200, 14230 ir 41840.
6. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 66560 ir 66580.
7. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 ir 92030.
8. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 24886; 38000; 42400; 62020; 64320; 66350; 67896; 73040; 85760; 85840; 85920 ir 95725.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400

9. Yra rizika, kad medžiagos migracija gali pabloginti maisto, su kuriuo ji liečiasi, juslines savybes, ir tuo atveju gatavas produktas neatitiks šios higienos normos 14.2 punkte pateiktų reikalavimų.
10. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 ir 73120.
11. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 45200, 64320, 81680 ir 86800.
12. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 36720, 36800, 36840 ir 92000.
13. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 39090 ir 39120.
14. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 44960, 68078, 69160, 82020 ir 89170.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800

15. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 ir 61600.
16. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 49595, 49600, 67520, 67515 ir 83599.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800

17. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 ir 51120.
18. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 67600, 67680 ir 67760.
19. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 60400, 60480 ir 61440.
20. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 66400 ir 66480.
21. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 93120 ir 93280.
22. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 17260, 18670, 54880 ir 59280.
23. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 13620, 36840, 40320 ir 87040.
24. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 13720 ir 40580.
25. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 16650 ir 51570.
26. QM(T) – minimų medžiagų suminis kiekis neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 ir 25270.
27. QMA(T) – minimų medžiagų suminis kiekis neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 10599/90A, 10599/91, 10599/92A ir 10599/93.
28. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 13480 ir 39680.
29. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 22775 ir 69920.
30. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 86480, 86960 ir 87120.
31. Kai medžiaga liečiasi su riebalais, reikėtų atlikti atitikties patikrinimą naudojant sočiuosius riebalinių maisto produktų modelinius tirpalus kaip modelinį tirpalą D.
32. Kai medžiaga liečiasi su riebalais, reikėtų atlikti atitikties patikrinimą naudojant izooktaną kaip modelinio tirpalo D pakaitalą (nestabilų).
33. QMA(T) – minimų medžiagų suminis kiekis neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 14800 ir 45600;
34. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 55200, 55280 ir 55360.
35. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr. 25540 ir 25550.
Papildyta punktu:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800

36. SML(T) konkrečiais atvejais rodo, kad cheminių medžiagų, kurių Ref. Nr. 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 ir 76463, išsiskyrimo verčių suma neturi būti didesnė už apribojimo vertę.
Papildyta punktu:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800
Punkto pakeitimai:
Nr. V-180, 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 38-1465 (2009-04-04), i. k. 1092250ISAK000V-180

37. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 ir 21460.
Papildyta punktu:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800

38. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 81515, 96190, 96240 ir 96320, taip pat druskų (įskaitant dvigubųjų druskų ir rūgščiųjų druskų), leidžiamų rūgščių cinko, fenolio arba alkoholio migracijos lygių suma. Tokie pat Zn apribojimai taikomi sąraše esančioms medžiagoms, kurių pavadinime yra žodžiai „rūgšties(-čių) druskos“, jei atitinkama(-os) laisvoji(-osios) rūgštis(-ys) neminima(-os).
Papildyta punktu:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800

39. SML(T) – migracijos riba gali būti viršijama esant labai aukštai temperatūrai.
Papildyta punktu:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800

40. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr. 38940 ir 40020.
Papildyta punktu:
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800

41. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 47600 ir 67360.
Papildyta punktu:
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400

42. SML(T) – minimų medžiagų migracijos suma neviršys apribojimo, paminėto Ref. Nr.: 75100 ir 75105.
Papildyta punktu:
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400

43. SML(T) šiuo konkrečiu atveju rodo, kad cheminių medžiagų, kurių Ref. Nr. 19150 ir 19180, išsiskyrimo verčių suma neturi būti didesnė už apribojimo vertę.
Papildyta punktu:
Nr. V-180, 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 38-1465 (2009-04-04), i. k. 1092250ISAK000V-180

Lietuvos higienos normos HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“
12 priedas

LIPOFILINIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ, KURIOMS TAIKOMAS RIEBALŲ MAŽINIMO KOEFICIENTAS (RMK), SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Ref. Nr.	CAS Nr.	Pavadinimas / (lietuvių kalba)	Pavadinimas / (anglų kalba)
1	2	3	4	5
1	31520	061167-58-6	Akrilo rūgšties 2-tret-butil-6-(3-tret-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenilo esteris	Acrylic acid, 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4- / methylphenyl ester
2	31530	123968-25-2	Akrilo rūgšties 2,4-di-tret-pentil-6-[1-(3,5-di-tret-pentil-2-hidroksifenil)etil] / fenilo esteris	Acrylic acid, 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl] / phenyl ester
3	31920	000103-23-1	Adipo rūgšties bis (2-etilheksil) esteris	Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
4	34130	–	Linijinės grandinės alkildimetilaminai, turintys lyginį anglies atomų skaičių (C12–C20)	Alkyl, linear with even number of carbon atoms (C12–C20) dimethylamines
5	38240	000119-61-9	Benzofenonas	Benzophenone
6	38515	001533-45-5	4,4?-bis(2-benzoksazolil) stilbenas	4,4?-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
7	38560	007128-64-5	2,5-bis(5-tret-butil-2-benzoksazolil)tiofenas	2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
8	38700	063397-60-4	Bis(2-karboksibutoksietil) alavo bis(izooktilmerkaptoacetatas)	Bis(2-carbobutoxyethyl)tin-bis(isooctyl mercaptoacetate)
9	38800	032687-78-8	N,N?-bis(3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionil) / hidrazidas	N,N?-Bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl)hydrazide
10	38810	080693-00-1	Bis(2,6-di-tret-butil-4-metilfenil)pentaeritritolio difosfitas	Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenyl)pentaerythritol diphosphite
11	38820	026741-53-7	Bis(2,4-di-tret-butilfenil)pentaeritritolio difosfitas	Bis(2,4-di-tert-butylphenyl)pentaerythritol diphosphite
12	38840	154862-43-8	Bis(2,4-dikumilfenil) pentaeritritolio difosfitas	Bis(2,4-dicumylphenyl) pentaerythritoldiphosphite
13	39060	035958-30-6	1,1-bis(2-hidroksi-3,5-di-tret-butilfenil)etanas	1,1-Bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)ethane
14	39815	182121-12-6	9,9-bis(metoksimetil)fluorenas	9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene
15	39925	129228-21-3	3,3-bis(metoksimetil)-2,5-dimetilheksanas	3,3-Bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexane
16	40000	000991-84-4	2,4-bis(oktilmerkapto)-6(4-hidroksi-3,5-di-tret-butilanilin)-1,3,5-triazinas	2,4-Bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine
17	40020	110553-27-0	2,4-bis(oktiltiometil)-6-metilfenolis	2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol
18	40800	013003-12-8	4,4?-butiliden-bis(6-tret-butil-3-metilfenil-ditridecilfosfitas)	4,4?-Butylidene-bis(6-tert-butyl-3-methylphenyl-ditridecyl phosphite)
19	42000	063438-80-2	(2-karbobutoksietil)alavo tris(izooktilmerkaptoacetatas)	(2-Carbobutoxyethyl)tin-tris(isooctyl mercaptoacetate)
20	45450	068610-51-5	p-krezol-diciklopentadien-izobutileno kopolimeras	p-Cresol-dicyclopentadiene-isobutylene, copolymer
21	45705	166412-78-8	1,2-cikloheksandikarboksilo rūgšties diizononilo esteris	1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester
22	46720	004130-42-1	2,6-di-tret-butil-4-etilfenolis	2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol
23	47540	027458-90-8	Di-tret-dodecildisulfidas	Di-tert-dodecyl disulphide
24	47600	084030-61-5	Di-n-dodecilalavo bis(izooktilmerkaptoacetatas)	Di-n-dodecyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)
25	48800	000097-23-4	2,2?-dihidroksi-5,5?-dichlordifenilmetanas	2,2?-Dihydroxy-5,5?-dichlorodiphenylmethane
26	48880	000131-53-3	2,2?-dihidroksi-4-metoksibenzofenonas	2,2?-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone
27	49485	134701-20-5	2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)-fenolis	2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)-phenol
28	49840	002500-88-1	Dioktadecilo disulfidas	Dioctadecyl disulphide
29	51680	000102-08-9	N,N?-difeniltiokarbamidas	N,N?-Diphenylthiourea
30	52320	052047-59-3	2-(4-dodecilfenil)indolas	2-(4-Dodecylphenyl)indole
31	53200	023949-66-8	2-etoksi-2?-etiloksianilidas	2-Ethoxy-2?-ethyloxanilide
32	53670	032509-66-3	Etilenglikol bis[3,3-bis(3-tret-butil-4-hidroksifenil)butiratas]	Ethylene glycol bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate]
33	54300	118337-09-0	2,2?-etilidenebis(4,6-di-tret-butil fenil) fluorofosfonitas	2,2?-Ethylidenebis(4,6-di-tert-butyl phenyl) fluorophosphonite
34	59120	023128-74-7	1,6-heksametilen-bis(3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionamidas)	1,6-Hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamide)
35	59200	035074-77-2	1,6-heksametilen-bis(3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionatas)	1,6-Hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl–4-hydroxyphenyl)propionate)
36	60320	070321-86-7	2-[2-hidroksi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolas	2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)phenyl]benzotriazole
37	60400	003896-11-5	2-(2?-hidroksi-3?-tret-butil-5?-metilfenil)-5-chlorbenzotriazolas	2-(2?-Hydroxy-3?-tert-butyl-5?-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole
38	60480	003864-99-1	2-(2?-hidroksi-3,5?-di-tret-butilfenil)-5-chlorbenzotriazolas	2-(2?-Hydroxy-3,5?-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole
39	61280	003293-97-8	2-hidroksi-4-n-heksiloksibenzofenonas	2-Hydroxy-4-n-hexyloxybenzophenone
40	61360	000131-57-7	2-hidroksi-4-metoksibenzofenonas	2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
41	61600	001843-05-6	2-hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenonas	2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone
42	66360	085209-91-2	2,2?-metileno bis(4,6-di-tret-butilfenil) natrio fosfatas	2,2?-Methylene bis(4,6-di-tert-butylphenyl) sodium phosphate
43	66400	000088-24-4	2,2?-metileno bis(4-etil-6-tret-butilfenolis)	2,2?-Methylene bis(4-ethyl-6-tert-butylphenol)
44	66480	000119-47-1	2,2?-metileno bis(4-metil-6-tret-butilfenolis)	2,2?-Methylene bis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
45	66560	004066-02-8	2,2?-metilenbis(4-metil-6-cikloheksilfenolis)	2,2?-Methylene bis(4-methyl-6-cyclohexylphenol)
46	66580	000077-62-3	2,2?-metilenbis(4-metil-6-(1-metil-cikloheksil)fenolis)	2,2?-Methylene bis(4-methyl-6-(1-methyl-cyclohexyl) phenol)
47	68145	080410-33-9	2,2?,2?-nitril[trietil tris(3,3?,5,5?-tetra-tret-butil-1,1?-bi-fenil-2,2?- diil)fosfitas]	2,2?,2?-Nitrilo[triethyl tris(3,3?,5,5?-tetra-tert-butyl-1,1?-bi-phenyl-2,2?-diyl)phosphite]
48	68320	002082-79-3	Oktadecil 3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionatas	Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
49	68400	010094-45-8	Oktadecilerukamidas	Octadecylerucamide
50	69840	016260-09-6	Oleilpalmitamidas	Oleylpalmitamide
51	71670	178671-58-4	Pentaeritritolio tetrakis (2-ciano-3,3-difenilakrilatas)	Pentaerythritol tetrakis (2-cyano-3,3-diphenylacrylate)
52	72081/10	–	Naftos angliavandenilių dervos (hidrintos)	Petroleum Hydrocarbon Resins (hydrogenated)
53	72160	000948-65-2	2-fenilindolas	2-Phenylindole
54	72800	001241-94-7	Fosforo rūgšties difenil 2-etilheksilo esteris	Phosphoric acid, diphenyl 2-ethylhexyl ester
55	73160	–	Fosforo rūgšties mono- ir di-n-alkil (C16 ir C18) esteriai	Phosphoric acid, mono- and di-n-alkyl (C16 and C18) esters
56	74010	145650-60-8	Fosforo rūgšties bis(2,4-di-tret-butil-6-metilfenil) etilo esteris	Phosphorous acid, bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylphenyl) ethyl ester
57	74400	–	Fosforo rūgšties tris(nonil- ir (ar) dinonilfenil) esteris	Phosphorous acid, tris(nonyl- and/or dinonylphenyl) ester
58	76866	–	1,2-propandiolio ir (ar) 1,3- ir (ar) 1,4-butandiolio ir (ar) polipropilenglikolio / poliesteriai su adipo rūgštimi, taip pat grandinės pabaiga su acto rūgštimi ar riebiosiomis rūgštimis C12–C18 ar n-oktanoliu ir (ar) n-dekanoliu	Polyesters of 1,2-propanediol and/or 1,3- and/or 1,4-butanediol and/or polypropyleneglycol / with adipic acid, also end-capped with acetic acid or fatty acids C12–C18 or n-octanol and/or n-decanol
59	77440	–	Polietilenglikolio diricinoleatas	Polyethyleneglycol diricinoleate
60	78320	009004-97-1	Polietilenglikolio monoricinoleatas	Polyethyleneglycol monoricinoleate
61	81200	071878-19-8	Poli[6-(1,1,3,3-tetrametilbutil) amino-]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino]heksametilen [(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)iminas]	Poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6- / tetramethyl-4-piperidyl)-imino]hexamethylene[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]
62	83599	068442-12-6	Oleino rūgšties 2-merkaptoetilo esterio ir dichlordimetilalavo natrio sulfido bei trichlormetilalavo reakcijos produktai	Reaction products of oleic acid, 2-mercaptoethyl ester, with dichlorodimethyltin, / sodium sulphide and trichloromethyltin
63	83700	000141-22-0	Ricinolio rūgštis	Ricinoleic acid
64	84800	000087-18-3	Salicilo rūgšties 4-tret-butilfenilo esteris	Salicylic acid, 4-tert-butylphenyl ester
65	92320	–	Tetradecil-polietilenglikolio(EO=3-8) glikolio rūgšties eteris	Tetradecyl-polyethyleneglycol(EO=3-8) ether of glycolic acid
66	92560	038613-77-3	Tetrakis(2,4-di-tret-butil-fenil)-4,4?-bifenilileno difosfonitas	Tetrakis(2,4-di-tert-butyl-phenyl)-4,4?-biphenylylene diphosphonite
67	92700	078301-43-6	2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epoksipropil)-7-oksa-3,20-diazodispiro[5.1.11.2]- / heneicosan-21-ono polimeras	2,2,4,4-Tetramethyl-20-(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]- / heneicosan-21-one, polymer
68	92800	000096-69-5	4,4?-tiobis(6-tret-butil-3-metilfenolis)	4,4?-Thiobis(6-tert-butyl-3-methylphenol)
69	92880	041484-35-9	Tiodietanol bis(3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksi fenil)propionatas)	Thiodiethanol bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy phenyl) propionate)
70	93120	000123-28-4	Tiodipropiono rūgšties didodecilo esteris	Thiodipropionic acid, didodecyl ester
71	93280	000693-36-7	Tiodipropiono rūgšties dioktodecilo esteris	Thiodipropionic acid, dioctadecyl ester
72	95270	161717-32-4	2,4,6-tris(tret-butil)fenil-2-butil-2-etil-1,3-propandiolio fosfitas	2,4,6-Tris(tert-butyl)phenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol phosphite
73	95280	040601-76-1	1,3,5-tris(4-tret-butil-3-hidroksi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin- / 2,4,6(1H,3H,5H)-trionas	1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

Priedo pakeitimai:
Nr. V-180, 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 38-1465 (2009-04-04), i. k. 1092250ISAK000V-180

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-800, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 125-4760 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-800
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-371 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-400, 2008-04-30, Žin., 2008, Nr. 56-2126 (2008-05-17), i. k. 1082250ISAK000V-400
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-371 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-180, 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 38-1465 (2009-04-04), i. k. 1092250ISAK000V-180
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-371 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-557, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 72-3667 (2010-06-22), i. k. 1102250ISAK000V-557
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-371 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo