Įsakymas netenka galios 2003-08-23:
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-294, 2003-08-12, Žin., 2003, Nr. 81(1)-3706 (2003-08-22), i. k. 1032310ISAK001V-294
Dėl kai kurių Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios

Suvestinė redakcija nuo 2000-10-14 iki 2003-08-22

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 104-3009, i. k. 0992310ISAK00000657

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL SAUGOS IR EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMŲ PATALPOMS, KURIOSE LAIKOMI, PARDUODAMI, GAMINAMI, TAISOMI (PERDIRBAMI) GINKLAI IR ŠAUDMENYS

1999 m. gruodžio 2 d. Nr. 657
Vilnius

Vadovaudamasis Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 31 straipsnio 3 dalimi bei siekdamas nustatyti saugos bei eksploatavimo reikalavimus patalpoms, kuriose laikomi, parduodami, gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys:
1. Tvirtinu Patalpų, kuriose laikomi, parduodami, gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, saugos ir eksploatavimo reikalavimus (pridedama).
2. Nustatau, kad:
2.1. šis įsakymas įsigalioja nuo 2000 m. sausio 1 d.;
2.2. šiuo įsakymu patvirtinti reikalavimai netaikomi juridiniams asmenims, įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių, kurios patalpas, kuriose laikomi, parduodami, gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, įsirengė iki šio įsakymo įsigaliojimo, išskyrus tuos atvejus, jeigu patalpose, kuriose laikomi, parduodami, gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, vykdomi rekonstrukcijos ar remonto darbai, kurie mažina patalpų saugumą.
3. Pavedu Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešosios policijos Apsaugos organizavimo ir Viešosios tvarkos užtikrinimo ir licencijavimo kontrolės tarnyboms organizuoti teritorijų, patalpų ir apsaugos priemonių projektų, numatytų Patalpų, kuriose laikomi, parduodami, gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, saugos ir eksploatavimo reikalavimų penktame skyriuje, derinimą.
4. Įsakau:
4.1. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešosios policijos Viešosios tvarkos užtikrinimo ir licencijavimo kontrolės tarnybai kontroliuoti įsakymo vykdymą;

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS	ČESLOVAS KAZIMIERAS BLAŽYS

PATVIRTINTA
vidaus reikalų ministro 1999 m. gruodžio 2 d.
įsakymu Nr. 657

Patalpų, kuriose laikomi, parduodami, gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, saugos ir eksploatavimo reikalavimai

I. Bendroji dalis

1. Šie reikalavimai nustato ginklų ir šaudmenų saugyklų, gamybos, taisymo (perdirbimo) ir kitų patalpų saugos nuo įsilaužimo bei užpuolimo ir eksploatavimo reikalavimus.
2. Šie reikalavimai privalomi juridiniams asmenims, įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių (toliau vadinamos – įmonės), kurios užsiima ginklų ir šaudmenų importu, eksportu, pardavimu, gamyba, taisymu (perdirbimu) arba ginklus ir šaudmenis naudoja savo funkcijoms užtikrinti, išskyrus Krašto apsaugos ministeriją, Vidaus reikalų ministeriją, Valstybės saugumo departamentą, Generalinę prokuratūrą, Lietuvos Respublikos ginklų fondą, Šaulių sąjungą bei jų padalinius, taip pat Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, Kalėjimų departamentą prie Teisingumo ministerijos ar jo pavaldžias įstaigas
Punkto pakeitimai:
Nr. 387, 2000-10-04, Žin., 2000, Nr. 86-2638 (2000-10-13), i. k. 1002310ISAK00000387

3. Bendruosius statybinius, priešgaisrinius ir higieninius reikalavimus patalpoms nustato kiti teisės aktai.
4. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:
apsauginė įsilaužimo signalizacija – tai visuma objekto apsaugos pultų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą bei perduoda informaciją apie tai į centralizuoto arba vietinio stebėjimo pultą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta iš apsaugos ruožų. Apsauginė įsilaužimo signalizacija gali turėti pirmą ir antrą apsaugos ruožus arba pirmą, antrą ir trečią apsaugos ruožus;
apsauginė užpuolimo signalizacija – tai visuma objekto apsaugos pultų, kitų signalizacijos priemonių, kurias įjungus nustatomas ir fiksuojamas užpuolimas bei perduodama informacija apie tai į centralizuoto arba vietinio stebėjimo pultą;
objekto apsaugos pultas – tai prietaisas, kuris formuoja, kontroliuoja ir valdo kitas objekto signalizacijos priemones bei perduoda informaciją apie jų būklę kitoms sistemoms;
pirmas apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojamos įėjimo durys atidarant ir išlaužiant, langai atidarant, langų stiklas išdaužiant ir išimant, žaliuzės, ventiliacijos bei kitos angos, lubos, sienos ir grindys; tam naudojami magnetokontaktiniai jutikliai, pasyvieji infraraudonųjų spindulių jutikliai su užuolaidinio veikimo Frenelio lęšiu, stiklo dūžio jutikliai, signalinės grotelės, seisminiai jutikliai ir kitos priemonės;
antras apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojama visa patalpos erdvė; tam naudojami tūriniai jutikliai ir kitos priemonės;
trečias apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojamas konkretus daiktas (seifas, metalinė dėžė ar kt.) arba patalpos dalis, kurioje saugomi ginklai ir šaudmenys; tam naudojami pasyvieji infraraudonųjų spindulių jutikliai su įvairaus veikimo Frenelio lęšiais, seisminiai, aktyvūs radijo bangų arba ultragarsiniai jutikliai ir kitos priemonės;
plokštelinė spyna – spyna, kurioje sklendės judesys sukeliamas raktu (rakto iškilimai ir įdubimai yra stačiakampio formos) tiesiogiai arba per papildomus spynos elementus veikiant spynos sklendę;
šerdelinė spyna – spyna, kurioje sklendės judesys sukeliamas raktu (rakto įdubimai yra trapecijos arba kūgio formos) per spynos šerdį veikiant spynos sklendę;
centralizuoto stebėjimo pultas – prietaisas, priimantis saugomų objektų apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose; į gautą signalą nedelsdama reaguoja ginkluota apsauga;
vietinio stebėjimo pultas – prietaisas, priimantis saugomo objekto (saugomų objektų skaičius negali būti didesnis negu vienas) apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose; į gautą signalą nedelsdama reaguoja saugomo objekto ginkluota apsauga.

II. įmonių, užsiimančių ginklų ir šaudmenų importu arba pardavimu, patalpoms keliami Reikalavimai

5. Patalpos, skirtos ginklams ir šaudmenims laikyti (toliau vadinama – ginklų saugykla), ir patalpos, skirtos pardavinėti ginklus ir šaudmenis (toliau vadinama – prekybos salė), turi būti įrengtos atskirose patalpose.
6. Ginklų saugykla turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turi būti izoliuota nuo kitų šalia esančių patalpų, turėti ne mažiau kaip 250 mm storio gelžbetonines, mūrines sienas arba analogiškas joms pagal stiprumą kitokias sienas. Sienos, neatitinkančios šių reikalavimų, turi būti sutvirtintos metalinėmis grotomis. Grotos gaminamos iš ne plonesnių kaip 16 mm skersmens plieninių strypų, juos sukryžiuojant, langeliai turi būti ne didesni kaip 150x150 mm. Strypų galai įtvirtinami lubose, grindyse ir sienose (ne mažiau kaip 80 mm) ir užliejami cemento skiedinio mišiniu. Kryžiavimo ir sujungimo taškuose strypai suvirinami;
6.2. turėti tvirtus gelžbetoninius perdengimus, ne plonesnius kaip 220 mm arba analogiškus jiems pagal stiprumą. Lubos ir grindys, neatitinkančios šių reikalavimų, turi būti sutvirtintos metalinėmis grotomis. Grotos turi atitikti 6.1 punkto reikalavimus;
6.3. turėti šių reikalavimų 1 priede (pridedamas) nurodytas I saugumo klasės duris;
6.4. neturėti langų;
6.5. ventiliacijos kanaluose (jeigu anga didesnė nei 200x200 mm) turi būti įrengtos grotos. Grotos turi atitikti 6.1 punkto reikalavimus;
6.6. ginklai ir šaudmenys turi būti laikomi atskirai pritvirtintose prie grindų arba sienų metalinėse spintose (seifuose), kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, su patikima vidine plokšteline spyna;
6.7. turi būti įrengta ne mažiau kaip dviejų ruožų (turi būti įrengti 1 ir 2 apsaugos ruožai) apsauginė įsilaužimo signalizacija bei apsauginė užpuolimo signalizacija, įjungta į centralizuoto arba vietinio stebėjimo pultą;
6.8. signalizacijos priemonės turi būti įjungtos į atskirą objekto apsaugos pultą, kuris:
6.8.1. turi būti įrengtas ginklų saugyklos viduje;
6.8.2. privalo turėti rezervinį maitinimo šaltinį, kuris, nutraukus elektros srovės tiekimą, turi užtikrinti nepertraukiamą objekto apsaugos pulto ir kitų signalizacijos priemonių darbą ne mažiau kaip 24 valandas;
6.8.3. privalo turėti garso signalizatorių pastato išorėje ir viduje.
7. Ginklų saugykloje gali būti laikomi ginklai, šaudmenys, parakas šaudmenims užtaisyti, supakuotas gamyklinėje taroje (ne daugiau kaip 100 kg), ir kiti su jais susiję daiktai (dėklai, valymo reikmenys, optikos prietaisai ir kt.). Draudžiama ginklų saugykloje laikyti kitus daiktus.
8. Reikalavimas, nurodytas 6.6 punkte, netaikomas, jeigu:
8.1. ginklai ir šaudmenys bus laikomi atskirai ginklų saugykloje, įrengtoje laikantis 6 punkte nurodytų reikalavimų. Ginklų saugykla turi būti pertverta į dvi dalis. Siena turi atitikti 6.1 punkto reikalavimus. Šioje sienoje įrengiamos 1 priede nurodytos III saugumo klasės durys. Vienoje ginklų saugyklos dalyje turi būti laikomi ginklai, o kitoje – šaudmenys;
8.2. ginklų saugykloje įrengta ne mažiau kaip trijų ruožų (turi būti įrengti 1, 2 ir 3 apsaugos ruožai) apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į centralizuoto arba vietinio stebėjimo pultą.
9. Prekybos salėje, kurioje laikomi ir eksponuojami ginklai ir šaudmenys:
9.1. ginklai ir šaudmenys turi būti eksponuojami prekybos salėje, uždaruose stenduose, kurie atskirti nuo pirkėjų ne mažesniu kaip 1 m aukščio barjeru, arba uždarose vitrinose. Jeigu ginklai eksponuojami atviruose stenduose arba vitrinose, jie turi būti patikimai pritvirtinti prie jų;
9.2. turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija, įjungta į centralizuoto arba vietinio stebėjimo pultą;
9.3. turi būti įrengtos šių reikalavimų 1 priede nurodytos III saugumo klasės durys (jeigu iš išorės pusės ant durų yra įrengtos apsauginės žaliuzės iš legiruoto plieno, galima įrengti paprastas duris (pagamintas iš medžio, metalo, stiklo ar jų kombinacijų));
9.4. ant langų turi būti įrengtos grotos. Grotos turi atitikti 6.1 punkto reikalavimus. Grotos gali būti darinėjamos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose). Iš išorės pusės naudojant apsaugines žaliuzes iš legiruoto plieno, grotos nebūtinos;
9.5. ventiliacijos kanaluose (jeigu anga didesnė nei 200x200 mm) turi būti įrengtos grotos. Grotos turi atitikti 6.1 punkto reikalavimus;
9.6. turi būti įrengta ne mažiau kaip dviejų ruožų (turi būti įrengti 1 ir 2 apsaugos ruožai) apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į centralizuoto arba vietinio stebėjimo pultą (į pirmą apsaugos ruožą turi būti jungiamos ir blokuojamos durys, langai, žaliuzės (jeigu jos yra), ventiliacijos angos ir kt.);
9.7. rekomenduojama įrengti vaizdo stebėjimo sistemą, kuri turėtų įrenginį, įrašantį vaizdą 24 valandas per parą.
10. Ribotos civilinės apyvartos ginklai ir šaudmenys prekybos salėje eksponuojami (laikomi) tik įmonės darbo laiku. Po įmonės uždarymo ribotos civilinės apyvartos ginklai ir šaudmenys išnešami į ginklų saugyklą.
11. Reikalavimas, nurodytas 10 punkte, netaikomas, jeigu:
11.1. prekybos salėje įrengtos šių reikalavimų 1 priede nurodytos II saugumo klasės durys;
11.2. prekybos salėje įrengta ne mažiau kaip trijų ruožų (turi būti įrengti 1, 2 ir 3 apsaugos ruožai) apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į centralizuoto arba vietinio stebėjimo pultą (į pirmą apsaugos ruožą turi būti jungiamos ir blokuojamos žaliuzės, ventiliacijos angos ir kt.);
11.3. prekybos salėje ant langų yra įrengtos grotos. Grotos turi atitikti 6.1 punkto reikalavimus. Grotos gali būti darinėjamos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose);
11.4. prekybos salėje iš išorinės pusės ant langų ir durų įrengtos apsauginės žaliuzės iš legiruoto plieno (ant durų apsauginių žaliuzių įrengti nereikia, jeigu tai vidinės durys, ir patalpoje, esančioje priešais duris, įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į centralizuoto arba vietinio stebėjimo pultą);
11.5. prekybos salė atitinka šių reikalavimų 6.1, 6.2, 6.8 punktų reikalavimus.
12. Patalpų, kuriose laikomi, parduodami ginklai ir šaudmenys, ir metalinių spintų (seifų) raktų komplektus turi įmonės vadovas ir asmuo, atsakingas už ginklus ir šaudmenis. Draudžiama raktus palikti spynose, stalčiuose, kitose pašaliniams asmenims prieinamose vietose.

III. įmonių, kurios naudoja ginklus ir šaudmenis savo funkcijoms užtikrinti, patalpoms keliami reikalavimai

13. Ginklų saugykla turi būti įrengta atskiroje patalpoje ir turi atitikti 6 punkte nurodytus reikalavimus. Ginklų saugyklos bei ginklų išdavimo ir priėmimo patalpos sienoje gali būti įrengta anga ginklams išduoti ir priimti. Angos durelės turi atitikti šių reikalavimų 1 priede nurodytus I saugumo klasės durims nustatytus reikalavimus. Jeigu per visą durelių aukštį arba plotį iš vidinės pusės įrengiami ne mažiau kaip du metaliniai skląsčiai, spynų šiose durelėse įrengti nereikia.
14. Ginklų saugykloje, metalinių spintų (seifų) durų vidinėje pusėje turi būti pakabintas laikomų ginklų ir specialiųjų priemonių sąrašas.
15. Draudžiama ginklų saugykloje kartu su ginklais, šaudmenimis, specialiomis priemonėmis ir su jais susijusiais daiktais laikyti kitus daiktus.
16. Ginklų saugyklos ir metalinių spintų (seifų), kuriose laikomi ginklai ir šaudmenys, raktų komplektus turi įmonės vadovas ir asmuo, atsakingas už ginklus ir šaudmenis. Draudžiama raktus palikti spynose, stalčiuose, kitose pašaliniams asmenims prieinamose vietose.
17. Priešais ginklų saugyklą turi būti įrengta ginklų išdavimo ir priėmimo patalpa, skirta ginklams ir šaudmenims priimti ir išduoti. Reikalavimas įrengti ginklų išdavimo ir priėmimo patalpą netaikomas įmonėms, kurios ginklų saugykloje laiko ne daugiau kaip penkis ginklus, tačiau šios įmonės ginklų saugykloje 17.1 punkto nustatyta tvarka turi įrengti kulkų gaudyklę. Ginklų išdavimo ir priėmimo patalpa turi atitikti šiuos reikalavimus:
Punkto pakeitimai:
Nr. 387, 2000-10-04, Žin., 2000, Nr. 86-2638 (2000-10-13), i. k. 1002310ISAK00000387

18. Ginklų išdavimo ir priėmimo patalpoje išduodant ir priimant ginklus vienu metu gali būti tiek žmonių, kiek yra įrengta kulkų gaudyklių ir stalų (neskaičiuojant atsakingo už ginklus ir šaudmenis asmens).

IV. įmonių, kurios užsiima vienetinių ginklų ir šaudmenų gamyba (gamybos apimtys – ne daugiau kaip 500 tūkst. šovinių per metus), ginklų taisymu (perdirbimu), patalpoms (iki 100 kv. m) keliami reikalavimai

19. Ginklų saugykla ir patalpos, skirtos ginklams ir šaudmenims gaminti, taisyti (perdirbti), turi būti įrengtos atskirose patalpose.
20. Ginklų saugykla turi atitikti 6 punkte nurodytus reikalavimus (reikalavimas, nurodytas 6.6 punkte, netaikomas, jeigu ginklai, ginklų detalės ir šaudmenys bus laikomi atskirai ginklų saugykloje, kuri pertverta į dvi dalis vadovaujantis šių reikalavimų 8 punktu).
21. Ginklų saugykloje gali būti laikomi ginklai, ginklų detalės, šaudmenys, parakas šaudmenims užtaisyti, supakuotas gamyklinėje taroje (ne daugiau kaip 100 kg), ir kiti su jais susiję daiktai (dėklai, valymo reikmenys, optikos prietaisai ir kt.). Draudžiama ginklų saugykloje laikyti kitus daiktus.
22. Draudžiama ginklų saugykloje kartu su ginklais, ginklų detalėmis, šaudmenimis ir su jais susijusiais daiktais laikyti kitus daiktus.
23. Patalpa, kurioje gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, turi atitikti šiuos reikalavimus:
22.1. turi atitikti 9.4, 9.5, 9.6 punktuose nurodytus reikalavimus;
22.2. turėti šių reikalavimų 1 priede nurodytas III saugumo klasės duris;
22.3. patalpoje negali būti laikoma daugiau kaip 2 kg parako šaudmenims užtaisyti.
23. Asmenų patekimas į patalpą, kurioje gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, turi būti administracijos griežtai kontroliuojamas. Tam gali būti įrengta papildoma kodinė spyna, kuri naudojama įmonės darbo laiku.
24. Ginklai ir šaudmenys gamybos, taisymo (perdirbimo) patalpoje laikomi tik įmonės darbo laiku. Po įmonės uždarymo ginklai, ginklų detalės ir šaudmenys išnešami į ginklų saugyklą.
25. Reikalavimas, nurodytas šių reikalavimų 24 punkte, netaikomas, jeigu:
25.1. patalpa, kurioje gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, atitinka šių reikalavimų 6.1, 6.2 punktuose nurodytus reikalavimus;
25.2. patalpoje, kurioje gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, ant langų yra įrengtos grotos. Grotos turi atitikti 6.1 punkto reikalavimus. Grotos gali būti darinėjamos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose);
25.3. patalpoje, kurioje gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, iš išorinės pusės ant langų ir durų įrengtos apsauginės žaliuzės iš legiruoto plieno (ant durų apsauginių žaliuzių įrengti nereikia, jeigu tai vidinės durys, ir patalpoje, esančioje priešais duris, įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į centralizuoto arba vietinio stebėjimo pultą);
25.4. patalpoje, kurioje gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, įrengta ne mažiau kaip dviejų ruožų (turi būti įrengti 1 ir 2 apsaugos ruožai) apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į centralizuoto arba vietinio stebėjimo pultą (į pirmą apsaugos ruožą turi būti jungiamos ir blokuojamos žaliuzės, ventiliacijos angos);
25.5. ginklai, ginklų detalės ir šaudmenys po įmonės uždarymo sudedami į metalines spintas (seifus), kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, su vidine plokšteline spyna;
25.6. patalpoje, kurioje gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, įrengtos šių reikalavimų 1 priede nurodytos II saugumo klasės durys.
26. Patalpų, kuriose laikomi, gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, ir metalinių spintų (seifų) raktų komplektus turi įmonės vadovas ir asmuo, atsakingas už ginklus ir šaudmenis. Draudžiama raktus palikti spynose, stalčiuose, kitose pašaliniams asmenims prieinamose vietose.
27. Ginklų ir šaudmenų gamybos įmonių pardavimo patalpoms taikomi šių reikalavimų 5-12 punktuose nurodyti reikalavimai.
28. Ginklų taisymo (perdirbimo) įmonėse ginklai ir šaudmenys turi būti priimami ir išduodami atskiroje patalpoje.
29. Parakas šaudmenims užtaisyti (daugiau kaip 100 kg), reikalingas gamybai, turi būti laikomas atskiroje patalpoje, įrengtoje pagal nustatytus sprogstamųjų medžiagų laikymo reikalavimus.

V. ĮMONIŲ (GAMYKLŲ), KURIOS UŽSIIMA GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ GAMYBA (GAMYBOS APIMTYS – NERIBOJAMOS), OBJEKTAMS BEI PATALPOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 387, 2000-10-04, Žin., 2000, Nr. 86-2638 (2000-10-13), i. k. 1002310ISAK00000387

30. Pagaminti ginklai ir šaudmenys turi būti laikomi ginklų saugykloje. Ginklų saugykla ir patalpos, skirtos ginklams ir šaudmenims gaminti, turi būti įrengtos atskirose patalpose.
31. Draudžiama:
31.1. ginklų saugyklose, kartu su ginklais, šaudmenimis ir su jais susijusiais daiktais laikyti kitus daiktus;
31.2. pasibaigus darbo laikui, patalpose, skirtose ginklams ir šaudmenims gaminti, pagamintus ginklus ir šaudmenis laikyti neužplombuotoje taroje
Punkto pakeitimai:
Nr. 387, 2000-10-04, Žin., 2000, Nr. 86-2638 (2000-10-13), i. k. 1002310ISAK00000387

32. Parakas šaudmenims užtaisyti (daugiau kaip 100 kg) turi būti laikomas atskiroje patalpoje, įrengtoje pagal nustatytus sprogstamųjų medžiagų laikymo reikalavimus.
33. Asmenų, transporto patekimas į įmonės teritoriją ir ginklų saugyklas, patalpas, kuriose laikomas parakas šaudmenims užtaisyti arba gaminami ginklai ir šaudmenys, turi būti administracijos griežtai kontroliuojamas.
34. Ginklų ir šaudmenų gamybos įmonių (gamyklų) pardavimo patalpoms taikomi šių reikalavimų 5-12 punktuose nurodyti reikalavimai.
35. Visa įmonės (gamyklos) teritorija turi būti aptverta. Pagal visą įmonės (gamyklos) perimetrą turi būti įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į vietinio stebėjimo pultą. Ar apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto stebėjimo pultą bei reikalingas apsaugos ruožų skaičius nustatomas išduodant įmonei (gamyklai) specialiuosius reikalavimus
Punkto pakeitimai:
Nr. 387, 2000-10-04, Žin., 2000, Nr. 86-2638 (2000-10-13), i. k. 1002310ISAK00000387

36. Įmonės (gamyklos) teritorijoje esančiose ginklų saugyklose, patalpose, kuriose gaminami ginklai ir šaudmenys bei kuriose laikomas parakas šaudmenims užtaisyti, turi būti:
36.1. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į vietinio stebėjimo pultą. Ar apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto stebėjimo pultą bei apsaugos ruožų skaičius nustatomas išduodant įmonei (gamyklai) specialiuosius reikalavimus;
36.2. įrengta vaizdo stebėjimo sistema, kuri turėtų įrenginį, įrašantį vaizdus 24 val. per parą;
36.3. įrengtas rezervinio maitinimo šaltinis, kuris, nutraukus elektros srovės tiekimą, turi užtikrinti nepertraukiamą vaizdo stebėjimo sistemos, objektų apsaugos pultų ir kitų signalizacijos priemonių darbą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 387, 2000-10-04, Žin., 2000, Nr. 86-2638 (2000-10-13), i. k. 1002310ISAK00000387

37. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, gavęs paraišką su reikalingais duomenimis specialiesiems reikalavimams nustatyti, kartu su Lietuvos Respublikos ginklų fondu per 15 dienų nustato specialiuosius įmonės (gamyklos) teritorijos ir patalpų apsaugos sistemos reikalavimus, į kuriuos rengiant techninį ir darbo projektus turi būti atsižvelgta
Punkto pakeitimai:
Nr. 387, 2000-10-04, Žin., 2000, Nr. 86-2638 (2000-10-13), i. k. 1002310ISAK00000387

38. Įmonės (gamyklos) teritorijos ir patalpų apsaugos sistemos darbo projektas turi būti suderintas su Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ginklų fondu
Punkto pakeitimai:
Nr. 387, 2000-10-04, Žin., 2000, Nr. 86-2638 (2000-10-13), i. k. 1002310ISAK00000387

VI. patalpų, kuriose laikomi, parduodami, gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, sutikimo su saugos ir eksploatavimo reikalavimais Kontrolė

39. Teritorinio policijos komisariato vadovo įsakymu sudaryta komisija, dalyvaujant įmonės, kuri įrengė signalizaciją, atstovams, o priimant penktame skyriuje paminėtus objektus ir Lietuvos Respublikos ginklų fondo atstovams, įvertina ginklų saugyklas, kitas šiuose reikalavimuose minimas patalpas. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 teritorinių policijos komisariatų viešosios (tarp jų apsaugos) ir kitų policijos rūšių pareigūnų. Komisijos nariai, atliekantys penktame skyriuje paminėtų objektų apžiūrą ir įvertinimą, privalo vadovautis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu ir poįstatyminiais teisės aktais
Punkto pakeitimai:
Nr. 387, 2000-10-04, Žin., 2000, Nr. 86-2638 (2000-10-13), i. k. 1002310ISAK00000387

40. Įmonių administracija privalo sudaryti sąlygas kontroliuojančioms institucijoms atlikti patikrinimus.
41. Įmonės atstovas komisijai, kuri priima patalpas, turi pateikti šiuos dokumentus:
41.1. teritorijos, patalpų projektų dokumentus ir paslėptų darbų aktus;
41.2. gamintojų išduotus durų, seifų, žaliuzių pasus;
41.3. apsauginės įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos projektą, suderintą su Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešosios policijos Apsaugos organizavimo tarnyba.
42. Komisija apžiūri ginklų saugyklas, kitas šiuose reikalavimuose paminėtas patalpas, išbando signalizacijos priemones ir įvertina, ar jos atitinka patalpoms, kuriose laikomi, parduodami, gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys, keliamus saugos nuo įsilaužimo bei užpuolimo ir eksploatavimo reikalavimus, ir apie tai surašo aktą. Akte nurodomi nustatyti trūkumai ir terminas jiems pašalinti.
43. Policijos įstaigos ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją turi teisę kontroliuoti, ar patalpos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos reikalavimus.
44. Įgalioti pareigūnai turi teisę reikalauti, kad asmenys dokumentus ir informaciją, reikalingą nustatyti, ar patalpos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos reikalavimus, pateiktų raštu arba žodžiu jų nustatytu laiku. Nustatę pažeidimus, pareigūnai turi teisę duoti privalomus nurodymus atsakingiems asmenims šiuos trūkumus pašalinti, imtis kitų priemonių, numatytų įstatymų bei kitų teisės aktų.
45. Patikrinimo metu pareigūnas gali tikrinti ginklus, leidimus laikyti ir nešioti ginklus bei ginklų ir šaudmenų gamybos, taisymo (perdirbimo), pardavinėjimo, laikymo bei saugojimo vietas (patalpas, seifus, seifų turinius, signalizaciją), ginklų nešiojimo ir apskaitos tvarką.
______________

Reikalavimų 1 priedas

Saugumo klasė	Stakta	Staktos tvirtinimas	Varčios karkasas ir užpildas	Išorinė varčios pusė	Vidinė varčios pusė	Vyriai (lankstai)	Spyna (spynos)	Mechanizmas
I / (Reikalavimai, keliami I saugumo klasės durims, pavaizduoti / 1 priedėlyje)	Stakta gaminama iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis kaip / 80x 40 mm, sienelės storis 3 mm).	Stakta tvirtinama ne mažiau kaip aštuoniuose taškuose ne mažesnio kaip 14 mm skersmens metaliniais strypais arba ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 150 mm ilgio mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir sienos po strypų įstatymo visu perimetru turi būti užliejamas cemento skiedinio mišiniu.	Varčios konstrukcija turi būti pagaminta iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis negu 20x40 mm, sienelės storis ne mažesnis negu 2 mm). Vamzdinis profilis dedamas pagal visą karkaso perimetrą, taip pat spynos montavimo vieta turi būti sustiprinta vamzdinio profilio (ne mažesnio kaip 20x40 mm) dėžute pagal visą spynos perimetrą, durų plokštumoje. Esant didesniam negu 800 mm varčios pločiui, turi būti montuojamas papildomas statramstis per visą varčios aukštį. Tarpas tarp varčios ir staktos negali būti didesnis negu 6 mm. Akmens vatos užpildas turi būti ne mažesnio kaip 40 mm storio.	Iš išorinės varčios pusės ant vamzdinių profilių turi būti dedamas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 2 mm, privirinimo žingsnis prie varčios karkaso turi būti ne mažesnis negu 150 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	Iš vidinės varčios rėmelio pusės turi būti pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip / 2 mm. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	Vyrių pusėje turi būti ne mažiau kaip keturi ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 20 mm ilgio metaliniai stacionarūs kaiščiai.	Duryse turi būti ne mažiau kaip dvi spynos: pagrindinė spyna – plokštelinė, kurioje yra ne mažiau kaip 6 plokštelės (paslaptys). Plokštelinių raktų kombinacijų skaičius ne mažesnis kaip 500 000; papildoma spyna – plokštelinė arba šerdelinė su legiruoto plieno šerdies apsauga nuo gręžimo ir laužimo.	Turi būti seifinis mechanizmas, kuriuo durys rakinamos ne mažiau kaip trimis kryptimis.
II / (Reikalavimai, keliami II saugumo klasės durims, pavaizduoti / 2 priedėlyje)	Stakta gaminama iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis kaip / 80 x 40 mm, sienelės storis 3 mm).	Stakta tvirtinama ne mažiau kaip šešiuose taškuose ne mažesnio kaip 14 mm skersmens metaliniais strypais arba varžtais, arba ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 150 mm ilgio mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir sienos po strypų įstatymo turi būti užliejamas cemento skiedinio mišiniu.	Varčios konstrukcija turi būti pagaminta iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis negu 20x28 mm, sienelės storis ne mažesnis negu 1,5 mm). Vamzdinis profilis dedamas pagal visą karkaso perimetrą, taip pat spynos montavimo vieta turi būti sustiprinta vamzdinio profilio (ne mažesnio kaip 20x28 mm) dėžute pagal visą spynos perimetrą, durų plokštumoje. Esant didesniam negu 800 mm varčios pločiui, turi būti montuojamas papildomas statramstis per visą varčios aukštį. Tarpas tarp varčios ir staktos negali būti didesnis negu 6 mm. Akmens vatos užpildas turi būti ne mažesnio kaip 28 mm storio.	Iš išorinės varčios pusės ant vamzdinių profilių turi būti dedamas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	Iš vidinės varčios rėmelio pusės turi būti pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	Vyrių pusėje turi būti ne mažiau kaip trys ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm ilgio metaliniai stacionarūs kaiščiai.	Duryse turi būti ne mažiau kaip dvi spynos: pagrindinė spyna – plokštelinė, kurioje yra ne mažiau kaip 6 plokštelės (paslaptys). Plokštelinių raktų kombinacijų skaičius ne mažesnis kaip 100 000; papildoma spyna – šerdelinė su šerdies apsauga nuo gręžimo ir laužimo.	-
III / (Reikalavimai, keliami III saugumo klasės durims, pavaizduoti / 3 priedėlyje)	Stakta gaminama iš profiliuoto plieno arba lankstyto lakštinio plieno, kurių sienelių storis ne mažesnis kaip / 2 mm.	Stakta tvirtinama ne mažiau kaip šešiuose taškuose ne mažesnio kaip 10 mm skersmens ir 150 mm ilgio metaliniais strypais arba varžtais. Tarpas tarp staktos ir sienos po strypų įstatymo turi būti užliejamas cemento mišiniu arba montažinėmis putomis.	Varčios konstrukcija turi būti pagaminta iš profiliuoto plieno arba lankstyto plieno lakšto, kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Varčios konstrukcija turi būti pagal visą varčios perimetrą bei papildomi standinimai vidinėje varčios dalyje. Varčios storis turi būti ne mažesnis kaip 28 mm. Galimi įvairūs termoizoliaciniai varčios užpildai.	Iš išorinės varčios pusės ant metalinės konstrukcijos turi būti dedamas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios.	Iš vidinės varčios pusės ant metalinės konstrukcijos pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip / 1 mm. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	Vyrių pusėje turi būti ne mažiau kaip du ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm ilgio metaliniai stacionarūs kaiščiai.	Duryse turi būti ne mažiau kaip du užraktai arba spynos: pagrindinis užraktas – plokštelinis, kuriame yra ne mažiau kaip 6 plokštelės (paslaptys). Plokštelinių raktų kombinacijų skaičius ne mažesnis kaip / 100 000; papildomas užraktas – šerdelinis.	-

______________

______________

______________

______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 387, 2000-10-04, Žin., 2000, Nr. 86-2638 (2000-10-13), i. k. 1002310ISAK00000387
Dėl vidaus reikalų ministro 1999 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 657 "Dėl saugos ir eksploatavimo reikalavimų patalpoms, kuriose laikomi, parduodami, gaminami, taisomi (perdirbami) ginklai ir šaudmenys" dalinio pakeitimo