Suvestinė redakcija nuo 2003-04-12 iki 2004-02-12

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 30-1094, i. k. 1022250ISAK00000121

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL REIKALAVIMŲ DANTŲ TECHNIKO VEIKLAI LICENCIJUOTI

2002 m. kovo 12 d. Nr. 121
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 66-1572) ir Lietuvos Respublikos stomatologinės priežiūros (pagalbos) įstatymą (Žin., 1996, Nr. 35-855):
1. Tvirtinu reikalavimus dantų techniko veiklai licencijuoti (pridedama).
2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja 2003 m. sausio 1 d.
Papildyta punktu:
Nr. 182, 2002-04-17, Žin., 2002, Nr. 44-1681 (2002-04-30), i. k. 1022250ISAK00000182

3. Nustatau, kad Reikalavimų dantų techniko veiklai licencijuoti 21 ir 23 punktai įsigalioja 2004 m. sausio 1 d.
Papildyta punktu:
Nr. V-184, 2003-03-28, Žin., 2003, Nr. 35-1508 (2003-04-11), i. k. 1032250ISAK000V-184

4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui Vidmantui Žilinskui.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 182, 2002-04-17, Žin., 2002, Nr. 44-1681 (2002-04-30), i. k. 1022250ISAK00000182
Nr. V-184, 2003-03-28, Žin., 2003, Nr. 35-1508 (2003-04-11), i. k. 1032250ISAK000V-184

SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTRAS	KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2002 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 121

REIKALAVIMAI dantų techniko veiklai LICENCIJUOTI

I. SąVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

1. Dantų technikas – burnos priežiūros specialistas, nustatyta tvarka įsigijęs dantų techniko licenciją.
2. Dantų ir veido žandikaulių protezai, ortodontiniai aparatai bei įtvarai (toliau – protezai) – medicinos prietaisai, skirti konkrečiam pacientui ir pagaminti pagal technines charakteristikas, kurias sutartyje-užsakyme nurodo gydytojas stomatologas, MN 4:2001 „Medicinos prietaisų techninis reglamentas“ ir Lietuvoje įteisintų darniųjų standartų reikalavimus.
3. Medicinos prietaiso techninis pasas – dokumentas, kuriame nurodytos medicinos prietaiso techninės charakteristikos.
4. Sutartis-užsakymas – trišalė sutartis tarp paciento, gydytojo stomatologo ir dantų techniko dėl paslaugų teikimo, kokybės ir atsekamumo.
5. Dantų protezų gamybos laboratorija (toliau – laboratorija) – savarankiška sveikatos priežiūros įstaiga arba kitos sveikatos priežiūros įstaigos padalinys, kuriame gaminami dantų ir veido žandikaulių protezai, ortodontiniai aparatai bei įtvarai.
6. Dantų techniko darbo vieta – vieta, kurioje gaminami dantų ir veido žandikaulių protezai, ortodontiniai aparatai bei įtvarai.
7. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi asmens sveikatos priežiūra nepriklausomai nuo to, ar jis sveikas, ar ligonis.

II. PERSONALAS

8. Dantų technikas, turintis ne žemesnę kaip pirmąją dantų techniko kvalifikacinę kategoriją, laboratorijoje gali dirbti savarankiškai.
9. Dantų technikai, turintys antrąją ir trečiąją dantų techniko kvalifikacinę kategoriją, gali praktikuoti tik kartu su dantų techniku, turinčiu ne žemesnę kaip aukščiausiąją kvalifikacinę kategoriją.

III. PATALPOS

10. Laboratorijos patalpos turi atitikti HN 82:2000 „Dantų protezų gamybos laboratorijų įrengimas ir priežiūra“ reikalavimus.
11. Dantų techniko veiklai vykdyti privalomas leidimas – higienos pasas (ekonominės veiklos kodas 85.14) ir priešgaisrinės apsaugos tarnybos pažyma.

IV. veikla

12. Pagal atliekamų darbų pobūdį ir gamybai naudojamas medžiagas dantų techniko veikla klasifikuojama į:
12.1. gamybą iš plastmasių;
12.2. gamybą iš metalų;
12.3. gamybą iš porceliano.

V. privalomA ĮRANGA IR prietaisai

13. Laboratorijoje naudojami prietaisai turi būti saugūs, atitikti veiklos pobūdį ir HN 82:2000 „Dantų protezų gamybos laboratorijų įrengimas ir priežiūra“ reikalavimus.
14. Tuo atveju, jeigu kuris nors gamybos proceso etapas įstaigoje neatliekamas, privaloma sudaryti sutartį su įstaiga, turinčia licenciją dantų techniko veiklai ir reikalingus prietaisus.
15. Darbui su plastmasėmis reikalinga:
15.1. dantų techniko darbo stalas su ištraukiamuoju vėdinimu ir individualiu apšvietimu ir(ar) mikrovarikliu, ir(ar) šlifavimo mašina, ir(ar) gręžimo mašina;
15.2. gipsavimo stalas su gipso atliekų surinkimo talpa;
15.3. viryklė su vandens talpa karštai polimerizacijai ir(ar) aparatas karštai polimerizacijai veikiant spaudimu, ir(ar) aparatas fotopolimerizacijai, ir(ar) aparatas veikiant mikrobangoms vykstančiai polimerizacijai;
15.4. poliravimo aparatas ir(ar) šlifavimo mašina su ištraukiamuoju vėdinimu.
16. darbui su metalais reikalinga:
16.1. dantų techniko darbo stalas su ištraukiamuoju vėdinimu ir individualiu apšvietimu ir(ar) mikrovarikliu, ir(ar) šlifavimo mašina, ir(ar) gręžimo mašina;
16.2. gipsavimo stalas su gipso atliekų surinkimo talpa;
16.3. metalų liejimo aparatas ir(ar) metalų litavimo aparatas;
16.4. elektrinė mufelinė krosnelė;
16.5. vakuuminis maišytuvas pakavimo masei paruošti;
16.6. smėliasrautės aparatas;
16.7. poliravimo aparatas ir(ar) šlifavimo mašina su ištraukiamuoju vėdinimu;
16.8. traukos spinta arba gaubtas su ištraukiamuoju vėdinimu.
17. Darbui su porcelianu reikalinga:
17.1. dantų techniko darbo stalas su ištraukiamuoju vėdinimu ir individualiu apšvietimu ir(ar) mikrovarikliu, ir(ar) šlifavimo mašina, ir(ar) gręžimo mašina;
17.2. gipsavimo stalas su gipso atliekų surinkimo talpa;
17.3. porceliano deginimo krosnelė;
17.4. smėliasrautės aparatas.

VI. protezų gamybai naudojamos medžiagos

18. Medžiagos, iš kurių gaminami protezai, turi būti leistos naudoti Lietuvoje, atitikti MN 4:2001 „Medicinos prietaisų techninis reglamentas“ ir lietuvoje įteisintų darniųjų standartų reikalavimus.

VII. BENDRADARBIAVIMAS

19. Dėl paslaugų (stomatologinės priežiūros (pagalbos)) teikimo tarp sveikatos priežiūros įstaigų privaloma sudaryti sutartį, kurioje turi būti nurodytas abiejų šalių įsipareigojimas laikytis juridinių, finansinių ir kokybės reikalavimų.

VIII. privaloma dokumentacija

20. Sutarčių-užsakymų registracijos žurnalas.
21. Įmonės standartas, paruoštas pagal Lietuvos nacionalinio standarto „Įmonės standartų rengimas ir įforminimas“ LST 1510 reikalavimus.
22. Sutartis-užsakymas, kuris turi būti patvirtintas šalių parašais ir antspaudais. Šiame dokumente privaloma pateikti informaciją apie pagal užsakymą gaminamą medicinos prietaisą:
22.1. sutarties-užsakymo registracijos numeris, paciento vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;
22.2. reikalavimai užsakomam medicinos prietaisui, kuriuose išdėstyti tam tikri medicinos prietaiso techninių savybių nurodymai (konstrukcija, spalva, medžiagos, naudojamos gamybai, gamybos būdas), už kuriuos atsako gydytojas stomatologas;
22.3. gydytojo stomatologo, sudariusio šią sutartį, vardas, pavardė ir sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas.
23. Medicinos prietaiso techninis pasas, parengtas dantų techniko, saugomas asmens sveikatos istorijoje (Nr. 025-043/a). Šiame dokumente privaloma pateikti informaciją apie pagamintą medicinos prietaisą:
23.1. medicinos prietaiso techninės charakteristikos;
23.2. patvirtinimas, kad pagamintas medicinos prietaisas atitinka užsakymo ir įmonės standarto reikalavimus;
23.3. dantų techniko, atlikusio užsakymą, vardas, pavardė ir įstaigos pavadinimas.
24. Teisės aktais numatytos ataskaitos formos.
25. Dokumentacija saugoma teisės aktų nustatyta tvarka.

IX. ATSAKOMYBĖ

26. Už paslaugų, kurias teikia laboratorija, kokybę atsako įstaigos vadovas.
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. 182, 2002-04-17, Žin., 2002, Nr. 44-1681 (2002-04-30), i. k. 1022250ISAK00000182
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 12 d. įsakymo Nr.121 "Dėl reikalavimų dantų techniko veiklai licencijuoti" dalinio pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-184, 2003-03-28, Žin., 2003, Nr. 35-1508 (2003-04-11), i. k. 1032250ISAK000V-184
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 121 "Dėl reikalavimų dantų techniko veiklai licencijuoti" papildymo