Suvestinė redakcija nuo 2021-10-12 iki 2024-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 88-3778; Žin. 2011, Nr.55-2670, i. k. 109301MISAK00D1-420

Nauja redakcija nuo 2011-05-11:
Nr. D1-372, 2011-05-04, Žin. 2011, Nr. 55-2670 (2011-05-10), i. k. 111301MISAK00D1-372

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO Tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO

2009 m. liepos 20 d. Nr. D1-420
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 121 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindamas 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 304/2008), 10 straipsnio 1 dalies nuostatas, 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 517/2014), 10 straipsnio 6 dalies nuostatas ir 2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2067, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nustatomi fizinių asmenų sertifikavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių įranga ir izoterminių sunkvežimių ir priekabų šaldymo įrenginiais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ir įmonių sertifikavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, būtiniausi reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (toliau – Reglamentas Nr. 2015/2067), 7 straipsnio 1 dalies nuostatas,
Preambulės pakeitimai:
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

1. Tvirtinu Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).
2. Pavedu:
2.1. Aplinkos apsaugos agentūrai vykdyti šiuo įsakymu patvirtintame Tvarkos apraše nurodytos Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos funkcijas;
2.2. Aplinkos ministerijai, vadovaujantis 2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2065, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma, nuostatomis, rengti ir teikti ataskaitas Europos Komisijai;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

2.3. Aplinkos apsaugos agentūrai organizuoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų spausdinimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

Laikinai einantis
aplinkos ministro pareigas	Gediminas Kazlauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2009 m. liepos 20 d.
įsakymu Nr. D1-420
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. gegužės 4 d.
įsakymo Nr. D1-372 redakcija)

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO Tvarkos APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų (toliau – Atestatas) išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką ir sąlygas.
2. Tvarkos aprašo nuostatos taikomos savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikos, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau –Valstybė narė) piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo Valstybėse narėse teisėmis (toliau – Fiziniai asmenys), arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje Valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams (toliau – Juridiniai asmenys), atliekantiems stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) jų mišinių (toliau – F-dujos), montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus kitiems subjektams Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

3. Valstybių narių atsakingų institucijų išduodami Atestatai ar kiti dokumentai, suteikiantys teisę Fiziniams ir Juridiniams asmenims atlikti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra F-dujų, montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus kitiems subjektams ir išduoti vadovaujantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų su paskutiniais pakeitimais 5 straipsnio nuostatomis arba Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio nuostatomis, Reglamento (ES) Nr. 2015/2067 5 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (EB) Nr. 304/2008 7 straipsnio nuostatomis, pripažįstami Lietuvos Respublikoje. Atestatai, išduoti pagal šio Tvarkos aprašo nuostatas, pripažįstami valstybėse narėse vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio 10 dalies, Reglamento (ES) Nr. 2015/2067 10 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (EB) Nr. 304/2008 13 straipsnio nuostatomis.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

4. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:
4.1. F-dujų tvarkymas – tai veiksmai, atliekami su F-dujomis stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra F-dujų, montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo metu: surinkimas, užpildymas, pakartotinis naudojimas, regeneravimas, suardymas, temperatūros matavimas, slėgio matavimas, svėrimas ar kitoks veiksmas arba veiksmai;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

4.2. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) Nr. 517/2014, Reglamente (ES) Nr. 2015/2067 ir Reglamente (EB) Nr. 304/2008 vartojamas sąvokas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

Punkto pakeitimai:
Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

II. ATESTUOJAMOS VEIKLOS RŪŠYS

5. Atestatas suteikia teisę Atestato turėtojui atlikti veiklos rūšį ar rūšis, nurodytas Atestate.
6. Veiklos rūšys, kurioms atlikti išduodamas Atestatas:
6.1. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, ir šilumos siurblių įrangos:
6.1.1. kurioje yra ne daugiau kaip 50 t CO2 ekv. F-dujų, montavimas;
6.1.2. kurioje yra ne daugiau kaip 500 t CO2 ekv. F-dujų, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas;
6.1.3. montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas;
6.2. stacionarios gaisro gesinimo įrangos:
6.2.1. kurioje yra ne daugiau kaip 50 t CO2 ekv. F-dujų, montavimas;
6.2.2. kurioje yra ne daugiau kaip 500 t CO2 ekv. F-dujų, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas;
6.2.3. montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

III. Atestatų išdavimo tvarka

7. Atestatai išduodami Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos (toliau – Įgaliota institucija) sprendimu. Sprendimai dėl Atestato išdavimo priimami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas. Sprendimai dėl Atestato išdavimo privalo būti pagrįsti ir gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Atestatai išduodami neterminuotam laikui Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytiems Fiziniams ir Juridiniams asmenims, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
8.1. Juridiniame asmenyje atestuojamai veiklai atlikti dirba ne mažesnis kaip Tvarkos aprašo 1 priede nustatytas skaičius darbuotojų, turinčių dokumentus, išduotus vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio, Reglamento (ES) Nr. 2015/2067 3 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 304/2008 4 straipsnio nuostatomis, patvirtinančius darbuotojo kvalifikaciją atlikti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių ir gaisro gesinimo įrangos, kuriuose yra F-dujų, patikrą dėl F-dujų nuotėkio, kai įrangoje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų yra ne mažiau kaip 5 tonos CO2 ekvivalentu ir dujos yra ne putose (nebent tokia įranga yra hermetiška, atitinkamai paženklinta ir joje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų yra mažiau kaip 10 tonų CO2 ekvivalentu), sumontuoti, aptarnauti, atlikti šios įrangos techninę priežiūrą, ją remontuoti, nutraukti jos eksploataciją ir (ar) surinkti F-dujas iš šios įrangos (toliau – pažymėjimas), o Fizinis asmuo turi pažymėjimą. Fizinis asmuo gali atlikti tik atestuojamą veiklą, , kuriai atlikti reikia ne daugiau kaip vieno darbuotojo, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 1 priede;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

8.2. Juridinis asmuo ir Fizinis asmuo turi atestuojamai veiklai atlikti būtiną techninę įrangą, atitinkančią Tvarkos aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus ir sudarančią sąlygas atlikti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra F-dujų, montavimo, aptarnavimo, techninė priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus nesukeliant F-dujų nuotėkio.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

9. Tvarkos aprašo 2 punkte nurodyti Fiziniai ir Juridiniai asmenys, norintys gauti Atestatą, Įgaliotai institucijai pateikia:
9.1. Tvarkos aprašo 3 priede nustatytos formos prašymą;
9.2. darbuotojų, atliekančių atestuojamą veiklą, darbo sutarčių arba kito Juridinio asmens išduoto dokumento, patvirtinančio, kad Tvarkos aprašo 8.1 papunktyje nurodyti darbuotojai, turintys pažymėjimą, dirba įmonėje, kopijas, fiziniai asmenys –pažymėjimo kopiją;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

9.3. Tvarkos aprašo 4 priede nustatytos formos Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) jų preparatų, naudojamų atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašą;
9.4. Tvarkos aprašo 5 priede nustatytos formos Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašą;
9.5. dokumento, patvirtinančio valstybės mokesčio rinkliavos sumokėjimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463), su banko žymomis kopiją.
Papildyta punktu:
Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

10. Neteko galios nuo 2013-10-27
Punkto naikinimas:
Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin. 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

11. Fiziniai ir Juridiniai asmenys, norintys gauti Atestatą, Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir kitą informaciją Įgaliotai institucijai gali pateikti tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis su saugiu elektroniniu parašu.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

12. Už dokumentų ir duomenų, pateiktų pagal Tvarkos aprašo 9 punkto nuostatas, patikimumą (teisingumą) atsako šių dokumentų ir duomenų teikėjas.
13. Visi dokumentai, kurie pagal Tvarkos aprašo nuostatas teikiami Įgaliotai institucijai, turi būti parengti lietuvių kalba arba išversti į lietuvių kalbą. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.
14. Įgaliota institucija, gavusi pagal Tvarkos aprašo 9 punkto nuostatas pateiktus dokumentus:
14.1. registruoja gautą prašymą ir per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia prašymą pateikusiam asmeniui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Šiame patvirtinime turi būti nurodyta:
14.1.1. terminas, per kurį privalo būti išnagrinėtas prašymas;
14.1.2. galimos prašymą pateikusio asmens teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Įgaliotos institucijos ir prašymą pateikusio asmens ginčų;
14.1.3. nuostata, kad Įgaliotai institucijai nepateikus atsakymo per nustatytą terminą, nelaikoma, kad Atestatas išduotas;
14.2. vertina pateiktą prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus:
14.2.1. jeigu pateiktas prašymas ir (ar) kartu su juo pateikti dokumentai neišsamūs ar netinkamai įforminti, Įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos praneša šį prašymą pateikusiam asmeniui apie būtinybę pateikti patikslintą prašymą ir (ar) dokumentus ir apie tai, kad terminas Atestatui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos;
14.2.2. siekdama nustatyti dokumentuose pateiktos informacijos patikimumą, Įgaliota institucija turi teisę per 15 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos atlikti techninės įrangos, kuri būtina atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti, patikrinimus įrangos saugojimo vietoje. Šiame Tvarkos aprašo papunktyje nurodytas terminas įskaičiuojamas į Atestato išdavimo terminą;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

14.2.3. vadovaudamasi Tvarkos aprašo 2 priede nustatyta Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo metodika, Įgaliota institucija užpildo Tvarkos aprašo 6 priede nustatytą Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo lentelę ir įvertina pateiktą prašymą, dokumentus ir prašymą pateikusio asmens atitiktį reikalavimams, nustatytiems Tvarkos aprašo 8 punkte;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

14.3. priima sprendimą, ar išduoti Atestatą prašymą pateikusiam asmeniui. Įgaliotos institucijos vadovo sprendimu turi būti sudaryta komisija siūlymams dėl Atestatų išdavimo teikti.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

15. Įgaliota institucija turi teisę pasitelkti ekspertus Tvarkos aprašo 14.2.2 punkte nurodytoms vertinimo funkcijoms atlikti. Ekspertų paslaugos perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Įgaliota institucija užtikrina, kad asmenų, norinčių gauti Atestatą, pateikta informacija bus naudojama tik šių asmenų atitikčiai Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams tikrinti ir vertinti.
17. Įgaliotai institucijai priėmus sprendimą išduoti Atestatą, jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir reikalingos Atestatui gauti informacijos pateikimo dienos. Įgaliota institucija informaciją apie priimtą sprendimą išduoti Atestatą paskelbia savo tinklalapyje. Jeigu per nustatytą terminą sprendimas išduoti Atestatą nepriimamas, nelaikoma, kad Atestatas išduotas. Jeigu sprendimui priimti reikalinga papildoma informacija iš kitų institucijų, įstaigų arba kitų fizinių ar juridinių asmenų, sprendimo priėmimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas iki 10 darbo dienų, apie tai informavus prašymą pateikusį asmenį iki šiame punkte nurodyto Atestato išdavimo termino pabaigos.
18. Įgaliotai institucijai priėmus sprendimą neišduoti Atestato, apie tai prašymą pateikęs asmuo informuojamas raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir reikalingos Atestatui gauti informacijos pateikimo dienos arba tuo atveju, kai buvo pateikti ne visi reikiami dokumentai ir informacija, šiame punkte nurodytas terminas skaičiuojamas nuo Tvarkos aprašo 14.2.1 punkte nurodytos dienos. Įgaliota institucija nurodo Atestato neišdavimo priežastis ir sprendimo neišduoti Atestato apskundimo tvarką. Atsisakymas išduoti Atestatą privalo būti pagrįstas.
19. Atestatas neišduodamas, jeigu:
19.1. pateikti ne visi dokumentai arba dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų ir per institucijos nustatytą laiką trūkumai nėra pašalinti;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

19.2. pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys ar pateikti suklastoti dokumentai;
19.3. Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytas Fizinis ar Juridinis asmuo neatitinka Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų, t. y. jei Tvarkos aprašo 6 priede nustatytoje Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo lentelėje yra bent vienas neigiamas įvertinimas;
19.4. Atestato galiojimas buvo panaikintas ir nuo Atestato galiojimo panaikinimo nepraėjo vieneri metai, išskyrus atvejus, kai Atestato galiojimas buvo panaikintas jo turėtojo prašymu;
19.5. nesumokėta valstybės rinkliava.
20. Juridiniai asmenys, turintys pagal Tvarkos aprašo nuostatas išduotą Atestatą, Įgaliotai institucijai privalo teikti informaciją apie:
20.1. Lietuvos Respublikoje įsteigtus padalinius ir dukterines bendroves, kurie ketina pradėti arba nustojo naudotis Juridiniam asmeniui išduotu Atestatu pagal Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 8 straipsnio 3 dalį;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

20.2. su Juridinio asmens ir (ar) jo įsteigtų padalinių ar dukterinių bendrovių, kurios naudojasi Juridiniam asmeniui išduotu Atestatu, veikla susijusių sąlygų pasikeitimus, taip pat teisinės formos, teisinio statuso ar kitus pasikeitimus, dėl kurių nebevykdomi Atestato išdavimo reikalavimai.
21. Fiziniai asmenys, turintys pagal Tvarkos aprašo nuostatas išduotą Atestatą, Įgaliotai institucijai privalo teikti informaciją apie sąlygų, susijusių su jų vykdoma veikla, pasikeitimus, taip pat apie teisinės formos, teisinio statuso ar kitus pasikeitimus, dėl kurių nebevykdomi Atestato išdavimo reikalavimai.
22. Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktuose nustatytą informaciją asmenys, turintys Atestatą, išduotą pagal Tvarkos aprašo nuostatas, Įgaliotai institucijai privalo pateikti per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai informacija jiems tapo ar turėjo tapti žinoma.
23. Pasikeitus Atestatą turinčio Juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, kodui ar buveinės adresui, ir Fizinio asmens, turinčio Atestatą, vardui, pavardei ar gyvenamosios vietos adresui, Juridinis ar Fizinis asmuo privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikti rašytinį prašymą patikslinti Atestato duomenis, dokumentus, patvirtinančius duomenų pasikeitimą, ir pateikti šio Tvarkos aprašo 9.2-9.4 papunkčiuose nurodytą informaciją arba Juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens ar Fizinio asmens pasirašytą dokumentą (pažymą), patvirtinantį, kad ši informacija nepasikeitė. Atestato duomenys patikslinami ne vėliau kaip per 10 dienų, kai gaunamas šiame punkte nurodytų asmenų rašytinis prašymas patikslinti Atestato duomenis. Atsiimdami naują Atestatą, šiame punkte nurodyti asmenys privalo grąžinti seną. Naujas Atestatas šiame punkte nurodytu atveju išduodamas neatlygintinai.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

24. Pametus ar kitaip praradus Atestatą, Įgaliota institucija išduoda Atestato dublikatą su žyma „Dublikatas“. Atestato dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo asmens, pametusio ar kitaip praradusio Atestatą, prašymo išduoti Atestato dublikatą ir dokumento, patvirtinančio valstybės rinkliavos sumokėjimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir šios Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, gavimo dienos.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

IV. ATESTATŲ galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo IR atestatų GALIOJIMO panaikinimo TVARKA

25. Atestatų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas Įgaliotos institucijos sprendimu. Sprendimai dėl Atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo priimami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas. Sprendimai dėl Atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo privalo būti pagrįsti ir gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
26. Atestato galiojimas sustabdomas:
26.1. kai paaiškėja, kad Atestatui gauti buvo pateikti neteisingi duomenys;
26.2. kai nustatoma, kad Atestato turėtojas nebeatitinka Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų;
26.3. Atestato turėtojo prašymu.
27. Atestato galiojimo sustabdymas panaikinamas:
27.1. Atestato turėtojui per 30 dienų pateikus patikslintus duomenis, kai Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.1 papunktyje numatytais pagrindais, išskyrus atvejus, kai buvo pateikti suklastoti dokumentai;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

27.2. Atestato turėtojui per 30 dienų užtikrinus atitiktį Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams, kai Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.2 papunktyje numatytais pagrindais;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

27.3. Atestato turėtojo prašymu, kai Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.3 punkte numatytais pagrindais.
28. Atestato galiojimas panaikinamas, kai:
28.1. to prašo Atestato turėtojas;
28.2. nustatoma, kad Atestatui gauti pateikti suklastoti dokumentai;
28.3. Atestato turėtojas po Atestato galiojimo sustabdymo per 30 dienų nepateikė patikslintų duomenų, jeigu Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.1 papunktyje numatytais pagrindais;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

28.4. Atestato turėtojas per 30 dienų neužtikrino atitikties Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams, jeigu Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.2 papunktyje numatytais pagrindais;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

28.5. sustabdžius Atestato galiojimą, Atestato turėtojas tęsia stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra F-dujų, montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

28.6. nustatoma, kad Atestato turėtojas, kurio turimo Atestato galiojimas jau buvo sustabdytas, nebeatitinka Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų antrą kartą per 12 mėnesių nuo jam išduoto Atestato galiojimo sustabdymo dienos;
28.7. Atestato turėtojas Juridinis asmuo likviduojamas, Atestato turėtojas Fizinis asmuo mirė, yra pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu ar pripažintas nežinia kur esančiu;
28.9. pasikeitus Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytiems duomenims ar atestuojamos veiklos rūšiai, kai išduodamas naujas Atestatas.
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

29. Sprendimą dėl Atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo Įgaliota institucija priima per 20 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 26, 27 ir 28 punktuose nurodytų aplinkybių paaiškėjimo. Jeigu sprendimui priimti reikalinga papildoma informacija iš kitų institucijų, įstaigų arba kitų fizinių ar juridinių asmenų, sprendimo priėmimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas iki 10 darbo dienų, apie tai informavus pareiškėją iki sprendimo dėl Atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo priėmimo termino, nurodyto šiame punkte, pabaigos.
30. Panaikinus Atestato galiojimą, Tvarkos aprašo 3 punkte nurodyti Fiziniai ir Juridiniai asmenys dėl naujo Atestato gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų, išskyrus atvejus, kai Atestato galiojimas buvo panaikintas jo turėtojo prašymu.

V. ATESTATAS

31. Atestate, kurio forma nustatyta šio Tvarkos aprašo 7 priede, nurodoma:
31.1. Atestato numeris;
31.2. Juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas arba Fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

31.3. veiklos rūšis ar rūšys, kurioms vykdyti išduodamas Atestatas;
31.4. Atestato išdavimo data ir registracijos numeris.
32. Įgaliota institucija duomenis apie išduotus Atestatus ir jų dublikatus, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir Atestatų galiojimo panaikinimą skelbia Įgaliotos institucijos tinklalapyje ir registruoja teisės aktų nustatyta tvarka.
33. Atestato kopija ir kita su atestavimu susijusi dokumentacija saugoma teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Fiziniai ir Juridiniai asmenys, turintys Atestatus, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę apskųsti sprendimą dėl Atestato galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar atsisakymo išduoti Atestatą.
35. Fiziniai ir Juridiniai asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________
Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų
galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo tvarkos aprašo
1 priedas

MinimalAus būtino darbuotojų skaičiaus nustatymo METODIKA

Eil Nr.	Veiklos rūšis	Minimalus būtinas darbuotojų, turinčių pažymėjimą, skaičius
1.	Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos:
1.1. / 1.1.1. / 1.1.2.	Montavimas: / ne daugiau kaip 50 t CO2 ekv. F-dujų, / 50 t CO2 ekv. ir daugiau F-dujų;	1 / 2
1.2. / 1.2.1. / 1.2.2.	Aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas: / ne daugiau kaip 500 t CO2 ekv. F-dujų, / 500 t CO2 ekv., ir daugiau F-dujų;	1 / 2
2.	Gaisro gesinimo įrangos:
2.1. / 2.2.1. / 2.2.2.	Montavimas: / ne daugiau kaip 50 t CO2 ekv. F-dujų, / 50 t CO2 ekv. ir daugiau F-dujų;	1 / 2
2.2. / 2.2.1. / 2.2.2.	Aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas: / ne daugiau kaip 500 t CO2 ekv. F-dujų, / 500 t CO2 ekv. ir daugiau F-dujų;	1 / 2

__________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų
galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo tvarkos aprašo
2 priedas

Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo metodika

1. Įgaliota institucija, tikrindama asmens, norinčio gauti Atestatą, pateiktą prašymą ir dokumentus, pateiktus pagal Tvarkos aprašo 9 punkto nuostatas, užpildo Tvarkos aprašo 6 priede nustatytą Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo lentelę ir įvertina, ar:
1.1. Juridinis asmuo atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti yra įdarbinęs ne mažesnį kaip Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą skaičių darbuotojų, turinčių pažymėjimą, o savarankiškai dirbantis Fizinis asmuo, turintis pažymėjimą, prašo išduoti Atestatą atlikti tai veiklos rūšiai ar rūšims, kurioms atlikti reikia ne daugiau negu vieno darbuotojo. Vertinama teigiamai, jeigu Juridinis asmuo atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti yra įdarbinęs ne mažesnį kaip Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą skaičių darbuotojų, turinčių pažymėjimą, o Fizinis asmuo, turintis pažymėjimą, prašo išduoti Atestatą atlikti tai veiklos rūšiai ar rūšims, kurioms atlikti reikia ne daugiau negu vieno darbuotojo;
1.2. Juridinis asmuo ar savarankiškai dirbantis Fizinis asmuo turi techninę įrangą atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti nesukeliant F-dujų nuotėkio. Vertinama teigiamai, jeigu Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąraše nurodyta technine įranga galima atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis ir nesukelti F-dujų nuotėkio. Stacionariai šaldymo, oro kondicionavimo įrangai, šilumos siurbliams, gaisro gesinimo sistemoms ir (ar) gesintuvams, turintiems F-dujų, įrengti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti būtina turėti bent jau šią techninę įrangą:
1.2.1. nuotėkio ieškiklius F-dujų nuotėkio patikrai atlikti;
1.2.2. manometrus arba manometrų stotelę F-dujų slėgio matavimui atlikti;
1.2.3. termometrą F-dujų temperatūros matavimui atlikti;
1.2.4. svarstykles F-dujoms pasverti;
1.2.5. ištraukimo, užpildymo ir (ar) regeneravimo įrangą, vakuuminį siurblį, vakuumetrą, užpildymo žarnas F-dujoms surinkti iš įrangos ir sistemų ir (ar) F-dujomis užpildyti įrangą ir sistemas;
1.2.6. talpyklą F-dujoms saugoti ir transportuoti;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

1.3. techninė įranga tinka F-dujoms, naudojamoms atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, tvarkyti. Vertinama teigiamai, jeigu techninė įranga, nurodyta Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąraše, tinkama tvarkyti F-dujoms, nurodytoms Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų preparatų, naudojamų atliekant atestuojamas veiklos rūšis, sąraše.
_________________
Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų
galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo tvarkos aprašo
3 priedas

(Prašymo formos pavyzdys)

_
(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas,
_
fizinio asmens gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinės adresas,
_
telefono Nr., el. pašto adresas)

____________________
(įgaliotos institucijos pavadinimas)

PRAŠYMAS Dėl ATESTATO IŠDAVIMO

20__ m.__________ d. Nr.______
_______________________
(prašymo sudarymo vieta)

Prašome išduoti
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, registras, kuriame
_
kaupiami ir saugojami duomenys apie juridinį asmenį, kodas arba fizinio asmens vardas,
_
pavardė, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas serija,
_	atestatą šiai veiklos rūšiai ar rūšims
numeris, išdavimo data)
vykdyti:
(veiklos rūšies ar rūšių pavadinimas, kaip nurodyta Fluorintų šiltnamio efektą
_
sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
_
panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo 6 punkte)

PRIDEDAMA:
1. Pažymėjimo (-ų) kopija (-jos), ___ lapai (-ų).
2. Darbo sutarties (-ių) kopija (-jos), ___ lapai (-ų).
3. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, naudojamų atliekant atestuojamas veiklos rūšis, sąrašas, ___ lapai (-ų).
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231

4. Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašas, ___ lapai (-ų).
5. Atstovavimą liudijantis dokumentas (jei kreipiasi pareiškėjo atstovas), ___ lapai (-ų).

_______________________________ / (juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	___________ / (parašas)	_____________________ / (vardas, pavardė)

Pastaba. Prašymo registravimo numeris ir pareigų pavadinimas rašomi, kai prašymą teikia juridinis asmuo.
_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

Fluorintų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų tvarkymo atestatų
išdavimo, jų galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo ir
galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo
4 priedas

(Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, naudojamų atliekant atestuojamas veiklos rūšis, sąrašo pavyzdys)

_
(prašymą išduoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą pateikusio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ IR JŲ PREPARATŲ MIŠINIŲ, NAUDOJAMŲ ATLIEKANT ATESTUOJAMAS VEIKLOS RŪŠIS, SĄRAŠAS

_
(atestuojamos veiklos rūšies ar rūšių pavadinimas)
_

Eil. Nr.	F-dujų pavadinimas1	Veiklos rūšis2

_______________
(parašas)
_______________
(vardas ir pavardė)
_______________
(data)

Pastabos:
1. Skiltyje „F-dujų pavadinimas“ įrašyti naudojamų atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis F-dujų, nurodytų Reglamento 517/2014 I priede, pavadinimą arba pramonėje naudojamą žymenį (prekybinį pavadinimą).
2. Skiltyje „Veiklos rūšis“ įrašyti sutartinį ženklą iš sąrašo:
I – montuoti stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių ir gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra:
I(a) – ne daugiau kaip 3 kg, arba atitinkamai paženklintą hermetišką įrangą, kurioje yra mažiau kaip 6 kg F-dujų;
I(b) – ne daugiau 30 kg F-dujų;
I(c) – ne daugiau 300 kg F-dujų;
I(d) – iki 300 kg ir daugiau F-dujų.

I(e) – ne daugiau 50 t CO2 ekv. F-dujų;
I(f) – iki 50 t CO2 ekv. ir daugiau F-dujų.

II – aptarnauti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ir (ar) nutraukti eksploataciją stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių ir gaisro gesinimo įrangos, kurioje yra:
II(a) – ne daugiau kaip 3 kg, arba atitinkamai paženklintą hermetišką įrangą, kurioje yra mažiau kaip 6 kg F-dujų;
II(b) – ne daugiau kaip 30 kg F-dujų;
II(c) – ne daugiau kaip 300 kg F-dujų;
II(d) – iki 300 kg ir daugiau F-dujų.

II(e) – ne daugiau kaip 500 t CO2 ekv. F-dujų;
II(f) – iki 500 t CO2 ekv. ir daugiau F-dujų.
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų
galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo tvarkos aprašo
5 priedas

(Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašo forma)

_
(prašymą išduoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą pateikusio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

TECHNINĖS ĮRANGOS, SKIRTOS ATLIKTI atestuojamĄ veiklos rūšĮ AR rūšis, SĄRAŠAS

_
(atestuojamos veiklos rūšies ar rūšių pavadinimas)
_

Techninės įrangos pavadinimas1	Veiklos rūšis2	Naudojimo sritis3	F-dujų pavadinimas4	Techninės įrangos kiekis5	Darbuotojų, naudojančių techninę įrangą, skaičius6

_______________
(parašas)
_______________
(vardas ir pavardė)
_______________
(data)

Pastabos:
1. Grafoje „Techninės įrangos pavadinimas“ įrašyti atestuojamai veiklos rūšiai atlikti skirtos techninės įrangos (turimos ar nuomojamos) pavadinimą: F-dujų ištraukimo, užpildymo ir (ar) regeneravimo įranga; vakuuminis siurblys; F-dujų nuotėkio ieškiklis; svarstyklės; termometras; užpildymo žarna; manometras; manometrų stotelė; F-dujų konteineris ar kita techninė įranga.
2. Grafoje „Veiklos rūšis“ įrašyti sutartinį ženklą iš sąrašo, pateikto Tvarkos aprašo 4 priedo 2 pastaboje.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779

3. Grafoje „Naudojimo sritis“ įrašyti, kokioje srityje naudojama techninė įranga: atlikti F-dujų nuotėkio patikrą; atlikti F-dujų slėgio ir temperatūros matavimus; surinkti F-dujas iš įrangos; saugoti ir transportuoti F- dujas; įrangą ir sistemas užpildyti F-dujomis ar kitose srityse.
4. Grafoje „F-dujų pavadinimas“ įrašykite F-dujų, kurios tvarkomos naudojant techninę įrangą, eilės numerį, nurodytą Tvarkos aprašo 4 priede nustatytos formos Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų preparatų, naudojamų atliekant atestuojamas veiklos rūšis, sąraše. Jeigu su technine įranga gali būti tvarkomos visos F-dujos – įrašyti „Visos“.
5. Grafoje „Techninės įrangos kiekis“ įrašyti turimų ar nuomojamų darbo priemonių kiekį.
6. Grafoje „Darbuotojų, naudojančių techninę įrangą, skaičius“ įrašyti turinčių pažymėjimą darbuotojų, kurie naudojasi technine įranga, skaičių. Jeigu ta pačia technine įranga naudojasi daugiau negu vienas darbuotojas, tačiau skirtingomis pamainomis ar skirtingu darbo laiku, šalia darbuotojų skaičiaus grafoje įrašyti „Pamainomis“.

_________________
Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų
galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo tvarkos aprašo
6 priedas

_
(įgaliotos institucijos pavadinimas)

Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis
vertinimo LENTELĖ

Prašymą išduoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą pateikusio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė
_
Atestuojamos veiklos rūšies ar rūšių pavadinimas
_
_

Kriterijus	Kriterijaus požymiai	Įvertinimas (Teigiamas/Neigiamas)	Pastabos1
1. Darbuotojų atitiktis Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams	juridiniame asmenyje atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti dirba ne mažesnis kaip Tvarkos aprašo 1 priede nustatytas skaičius darbuotojų, turinčių pažymėjimus, o savarankiškai dirbantis fizinis asmuo, turintis pažymėjimą, prašo išduoti Atestatą tai veiklos rūšiai ar rūšims, kurioms atlikti pakanka vieno darbuotojo.
2. Techninės įrangos atitiktis Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams	2.1. techninė įranga tinkama atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti nesukeliant F-dujų nuotėkio;
	2.2. techninė įranga tinka F-dujoms, naudojamoms atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, tvarkyti;
	2.3. techninės įrangos išteklių pakanka atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti

___________________
(pareigų pavadinimas)
___________________
(parašas)
___________________
(vardas ir pavardė)
___________________
(data)

Pastaba. Grafoje „Pastabos“ įrašyti, dėl kokių priežasčių priimtas sprendimas vertinti neigiamai: darbuotojų skaičius neatitinka nustatyto Tvarkos aprašo 1 priede; darbuotojas neturi pažymėjimo; techninė įranga netinkama atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti; techninė įranga netinka F-dujoms, naudojamoms atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, tvarkyti; techninės įrangos išteklių nepakanka ar kt.

Skirsnio pakeitimai:
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306

_________________
Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų
galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo tvarkos aprašo
7 priedas

(Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato forma)

(Herbas)

_
(įgaliotos institucijos pavadinimas / Competent Authority)

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATAS
CERTIFICATE FOR HANDLING FLUORINATED GREENHOUSE GASES
Nr. / No. ________

_______________________
(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas / Name)

___________________________
(fizinio asmens gimimo data arba juridinio asmens kodas / Date of Birth or Identification Code)

___________________________
(fizinio asmens gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinės adresas / Address)

Suteikiama teisė vykdyti šią veiklos rūšį ar rūšis / The right is granted to perform the following activity or activities:
_

_

_

_	.

Išduota / Issued on _______________ Reg. Nr. / Reg. No ________
(data / Date)

_________________________________ / (Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas / Position) A. V. / L. V.	__________________ / (parašas / Signature)	___________________ / (vardas ir pavardė / Name and Surname)

_________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-372, 2011-05-04, Žin., 2011, Nr. 55-2670 (2011-05-10), i. k. 111301MISAK00D1-372
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 "Dėl Įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 "Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 „Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 „Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo