Suvestinė redakcija nuo 2006-07-01 iki 2008-03-20

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 52-1754, i. k. 1052020ISAK0004-160

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 2002 M. VASARIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 43 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO, PASKIRSTYMO, LAIKYMO IR TIEKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2005 m. balandžio 19 d. Nr. 4-160
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. 43 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 15-598, Nr. 113-5080; 2003, Nr. 5-224; 2004, Nr. 19-602):
1. Neteko galios nuo 2006-07-01
Punkto naikinimas:
Nr. 4-171, 2006-05-18, Žin. 2006, Nr. 58-2071 (2006-05-23), i. k. 1062020ISAK0004-171

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklėse:
2.1. Išdėstau 23.3 punktą taip:
„23.3. skaičiuojant prijungimo įkainius vartotojams, naujieji vartotojai turi padengti ekonomiškai neatsiperkančias paskirstymo sistemos plėtojimo išlaidas, kai jungiamasi prie paskirstymo sistemos, ir ekonomiškai neatsiperkančias perdavimo sistemos plėtojimo išlaidas, kai jungiamasi prie perdavimo sistemos. Ekonomiškai neatsiperkančios išlaidos skaičiuojamos įvertinus dujų įmonių paskirstymo bei perdavimo sistemų plėtros investicijas (lėšas), Komisijos pripažintas pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti;“.
2.2. Išdėstau 23.5 punktą taip:
„23.5. buitiniams vartotojams nustatomi įkainiai ne kiekvienam vartotojui individualiai, o vidutiniai įkainiai, vienodi visiems buitiniams vartotojams. Įmoka už prisijungimą buitiniams vartotojams nustatoma vadovaujantis Komisijos suderintais įkainiais. Kitokios įmokos neturi būti priskaičiuojamos;“.
2.3. Išdėstau 23.6 punktą taip:
„23.6. nustatant prijungimo įkainius buitiniams vartotojams, dujų sistemų atsipirkimo laikas yra 20 metų, nebuitiniams vartotojams – 10 metų.“
2.4. Papildau 23.7 punktu:
„23.7. nebuitiniai vartotojai moka įmoką už prisijungimą, kuri priklauso nuo vartotojo galios ir atstumo.“
2.5. Išdėstau 73 punktą taip:
„73. Sistemos naudotojai pagal faktiškai per metus į dujų pristatymo vietą paskirstomą dujų kiekį skirstomi į grupes:
73.1. paskirstoma iki 800 m3 per metus;
73.2. paskirstoma nuo 800 m3 iki 20000 m3 per metus;
73.3. paskirstoma nuo 20000 m3 iki 0,1 mln. m3 per metus;
73.4. paskirstoma nuo 0,1 mln. m3 iki 1 mln. m3 per metus;
73.5. paskirstoma nuo 1 mln. m3 iki 5 mln. m3 per metus;
73.6. paskirstoma nuo 5 mln. m3 iki 15 mln. m3 per metus;
73.7. paskirstoma daugiau kaip 15 mln. m3 per metus.“
2.6. Išdėstau 97 punktą taip:
„97. Tiekiant dujas buitiniam vartotojui, tiekimo (pirkimo-pardavimo) sutartis turi būti sudaroma su kiekvieno namo (buto) savininku. Kai vartotojo dujų sistema yra bendros dalinės nuosavybės ir įrengta viena dujų kiekio matavimo priemonė (skaitiklis), tai gamtinių dujų tiekimo (pirkimo-pardavimo) sutartis gali būti sudaroma su vienu namo (buto) bendrasavininku, esant raštiškam bendraturčių susitarimui.“
2.7. Išdėstau 109 punktą taip:
„109. Vartotojai skirstomi į dvi grupes: buitiniai vartotojai ir nebuitiniai vartotojai. Pagal faktiškai per metus į dujų pristatymo vietą patiektą gamtinių dujų kiekį vartotojai priskiriami tam tikram pogrupiui.
109.1. Buitinių vartotojų grupė pagal metinį suvartojamų dujų kiekį skirstoma į šiuos pogrupius:
109.1.1. suvartojantys iki 90 m3 per metus;
109.1.2. suvartojantys nuo 90 m3 iki 800 m3 per metus;
109.1.3. suvartojantys nuo 800 m3 iki 20000 m3 per metus;
109.1.4. suvartojantys daugiau kaip 20000 m3 per metus.
109.2. Nebuitinių vartotojų grupė pagal metinį suvartojamų dujų kiekį ir galią skirstoma į šiuos pogrupius:
109.2.1. suvartojantys iki 800 m3 per metus;
109.2.2. suvartojantys nuo 800 m3 iki 20000 m3 per metus;
109.2.3. suvartojantys nuo 20000 m3 iki 0,1 mln. m3 per metus;
109.2.4. suvartojantys nuo 0,1 mln. m3 iki 1 mln. m3 per metus;
109.2.5. suvartojantys nuo 1 mln. m3 iki 5 mln. m3 per metus;
109.2.6. suvartojantys nuo 5 mln. m3 iki 15 mln. m3 per metus;
109.2.7. suvartojantys daugiau kaip 15 mln. m3 per metus.
109.3. Vartotojai pagal dujų pristatymo vietas skirstomi į šias tiekimo patikimumo (saugumo) grupes:
109.3.1. nepertraukiamo dujų tiekimo;
109.3.2. iš dalies pertraukiamo dujų tiekimo;
109.3.3. pertraukiamo dujų tiekimo.
Dujų tiekimo patikimumo grupė turi būti įrašoma dujų tiekimo (pirkimo-pardavimo) sutartyje. Buitiniai vartotojai priskiriami nepertraukiamo dujų tiekimo grupei. Buitiniai vartotojai per metus suvartojantys iki 90 m3 dujų, už dujas atsiskaito pagal vienanarį tarifą.
Dujų įmonės privalo turėti informaciją apie vartotojus bei jų grupes (pogrupius).“
2.8. Išdėstau 117 punktą taip:
„117. Vartotojai, išskyrus vartotojus, turinčius tik buitinius dujų prietaisus ar naudojančius gamtines dujas buitinėms reikmėms, teisės aktų nustatyta tvarka turi paskirti asmenis, atsakingus už vartotojo dujų sistemos eksploatavimą.“
2.9. Išdėstau 125 punktą taip:
„125. Dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) įrengiamos vartotojo valdose arba prie jo valdos ribų. Jos įrengiamos ir naudojamos pagal teisės aktų reikalavimus. Jei vartotojo dujų sistema yra bendrosios dalinės nuosavybės, o dujų kiekio matavimo priemonė yra viena, tai bendraturčiui pageidaujant dujų įmonė privalo įrengti atskirą jo dujų sistemos dujų kiekio matavimo priemonę.“
2.10. Išdėstau 132 punktą taip:
„132. Dujų kiekio matavimo priemonės parenkamos atsižvelgiant į santykinę matavimo priemonių paklaidą. Santykinė suminė matavimo sistemos paklaida neturi viršyti ±1,5 proc., srautui esant nuo Qt iki Qmax, ir ±2,5 proc., srautui esant nuo Qmin iki Qt. Kai dujos apskaitomos membraniniais skaitikliais be temperatūros korekcijos įtaiso, santykinė matavimo priemonės paklaida neturi viršyti ±2,0 proc., srautui esant nuo Qt iki Qmax, ir ±3 proc., srautui esant nuo Qmin iki Qt. Kai dujos apskaitomos membraniniais skaitikliais su mechaniniu arba elektroniniu temperatūros korekcijos įtaisu, santykinė suminė matavimo priemonės paklaida neturi viršyti ±2,5 proc., srautui esant nuo Qt iki Qmax, ir ±3,5 proc., srautui esant nuo Qmin iki Qt.“
2.11. Išdėstau 134 punktą taip:
„134. Dujų apskaitos sistema, matavimo priemonė, programuojama (perprogramuojama) dalyvaujant perdavimo, paskirstymo įmonės ir vartotojo (sistemos naudotojo) atstovams, jeigu jie pageidauja dalyvauti programuojant dujų apskaitos sistemą. Programuojama vadovaujantis matavimo priemonės pasu ir patikros protokolu.“
2.12. Išdėstau 138 punktą taip:
„138. Matavimo priemonių patikra atliekama Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768) nustatyta tvarka.“
2.13. Išdėstau 141 punktą taip:
„141. Perdavimo, paskirstymo įmonė gali išmontuoti dujų apskaitos priemonę patikrai ar remontui, tiekiant dujas per aplankos liniją arba dujotiekio intarpą vietoje skaitiklio ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų.
Neveikiant dujų apskaitos sistemos dujų kiekio koregavimo į normines sąlygas priemonei, pateiktas dujų kiekis gali būti nustatomas vadovaujantis dujų skaitiklio, srauto matuoklio rodmenimis, atliekant dujų kiekio perskaičiavimą į normines sąlygas rankiniu būdu, naudojantis paskutinėmis užregistruotomis arba kontroliniais prietaisais išmatuotomis dujų slėgio ir temperatūros reikšmėmis. Perskaičiavimas gali būti atliekamas ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų.“
2.14. Išdėstau 169 punktą taip:
„169. Jei vartotojas nesutinka su patikrinimo metu nustatytais pažeidimais, pažeidimų ir matavimo priemonių tyrimą (techninę ekspertizę) per 20 kalendorinių dienų nuo akto dėl neteisėto dujų vartojimo surašymo atlieka nešališka, įgaliotos institucijos akredituota arba įgaliota laboratorija. Laboratorija tyrimams atlikti, gavus jos administracijos sutikimą, suderinus teikiamų paslaugų kainas, paskiriama ūkio ministro įsakymu. Paslaugų kainas laboratorija skelbia viešai. Tyrimo darbe turi teisę dalyvauti dujų įmonės atstovas ir vartotojas ar jo įgaliotas atstovas. Laboratorijos atstovų akivaizdoje patikrinamas kontrolinės spynos įdėklas. Laboratorijos atstovams patvirtinus, kad jis nepažeistas, atliekamas matavimo priemonės tyrimas. Tyrimo rezultatai įforminami aktu, kurio formą nustato laboratorija. Nesant galimybės matavimo priemonės tyrimo atlikti šiame punkte nustatyta tvarka, tyrimą atlieka šalių pasirinkta tarpusavio susitarimu arba teismo paskirta laboratorija ar įmonė. Tuo atveju matavimo priemonės tyrimo (techninės ekspertizės) išlaidas laboratorijai apmoka šio tyrimo reikalavusi šalis. Jeigu matavimo priemonės tyrimo reikalavusi šalis yra teisi, matavimo priemonės tyrimo išlaidas per 30 kalendorinių dienų privalo atlyginti kita šalis.“
3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 d.

ŪKIO MINISTRAS	VIKTOR USPASKICH

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 4-171, 2006-05-18, Žin., 2006, Nr. 58-2071 (2006-05-23), i. k. 1062020ISAK0004-171
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 43 "Dėl gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo