LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-1120 „DĖL VANDENS NAUDOJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. gruodžio 5 d. Nr. D1-429
Vilnius

P a k e i č i u Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.	Pakeičiu 201 punktą ir jį išdėstau taip:
„201. Aplinkos apsaugos agentūra apibendrina praėjusių kalendorinių metų Ataskaitų duomenis ir savo interneto svetainėje iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. paskelbia susistemintus Nuotekų tvarkymo apskaitos duomenis, Vandens naudojimo apskaitos duomenis ir duomenis apie aglomeracijas, turinčias daugiau kaip 2 000 g. e., nurodydama aglomeracijos dydį (g. e.), prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų neprijungtų gyventojų skaičių (g. e.), centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis surinktos apkrovos dalį (proc.), individualiomis nuotekų tvarkymo sistemomis surinktos apkrovos dalį (proc.); iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų duomenis apie geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų į gamtinę aplinką išleidžiamas nuotekas, neatitinkančias taršos leidime ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatytų metinių leistinos taršos normų.“
2.	Pakeičiu 3 priedo 12.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„12.1. 7.1 punkte („7.1. Vandens naudojimas ir taupymas (tūkst. m3)“) kiekvienam vandens šaltiniui nurodomi duomenys apie vandens išteklių naudojimą ir taupymą per ataskaitinius metus. Duomenys apie atskirą vandens šaltinį pateikiami atskiroje eilutėje, nurodant eilės numerį. Vandens kiekis pateikiamas tūkstančiais kubinių metrų trijų skaičių po kablelio tikslumu. 7.1 punkte nurodoma:“.
3.	Pakeičiu 3 priedo 12.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„12.2.5. skiltyje „3. Patiekto vandens kiekis, tūkst. m3“ – iš 1 skiltyje nurodyto vandens šaltinio ūkio subjektui patiekto vandens kiekis tūkstančiais kubinių metrų nurodomas trijų skaičių po kablelio tikslumu.“
4.	Pakeičiu 3 priedo 13.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„13.2.2. skiltyje „2. Patiekta geriamojo vandens gyventojams, tūkst. m3“ – visas iš vandens šaltinio gyventojams patiekto geriamojo vandens kiekis tūkstančiais kubinių metrų nurodomas trijų skaičių po kablelio tikslumu;“.
5.	Pakeičiu 3 priedo 13.2.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„13.2.2.4. skiltyje „4.2. gyventojų skaičius, vnt.“ – gyvenamojoje vietovėje vandens tiekimo tinklais geriamuoju vandeniu aprūpinamų gyventojų skaičius. Rekomenduojami šie gyventojų prisijungimo prie geriamojo vandens tiekimo sistemos nustatymo būdai:  pagal deklaravusiųjų gyvenamąją vietą gyvenamojoje vietovėje gyventojų skaičių;  prie geriamojo vandens tiekimo sistemų prijungti gyventojai apskaičiuojami prijungtų prie geriamojo vandens tiekimo sistemų namų ūkių skaičių dauginant iš vidutinio savivaldybėje namų ūkio dydžio pagal naujausius Valstybės duomenų agentūros duomenis.“
6.	Pakeičiu 5 priedo 12.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„12.2. 7.2 papunktyje („7.2. Nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis“) nurodomi ataskaitiniais metais Ataskaitos 6.3 ir 6.4 papunkčiuose aprašytais išleistuvais išleistų nuotekų valymo kokybės ir su nuotekomis išleistų teršalų (parametrų) duomenys. 7.2 papunktis pildomas vadovaujantis Monitoringo nuostatų nustatyta tvarka gautais ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo plane nustatytų teršalų tyrimų duomenimis ir valstybinių laboratorinių tyrimų duomenimis. Jeigu ūkio subjektui per ataskaitinius metus bent vienam teršalui (parametrui) buvo pakeisti vidutinės metinės LK ir (arba) metinės LT normatyvai arba šie normatyvai nustatyti nebuvo, 7.2 papunktis pildomas atskirais įrašais, pateikiant visus išleidžiamus teršalus (parametrus) kiekvienam normatyvo laikotarpiui. Ūkio subjektai išleistuvams, kuriais nuotekos išleidžiamos į kito asmens nuotekų surinkimo sistemą, nepildo 7.2 papunkčio 5, 6.11 ir 6.12 skilčių. Ūkio subjektai išleistuvams, kuriais į gamtinę aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, nepildo 7.2 papunkčio 6.5, 6.12 ir 6.13 skilčių. Teršalų koncentracijos lentelėje nurodomos trijų ženklų po kablelio tikslumu, teršalų kiekis – mažiausiai keturių ženklų po kablelio tikslumu. Visos to paties teršalo koncentracijos turi būti pateikiamos vienodais vienetais. 7.2 papunktyje nurodomi šie duomenys:“.
7.	Pakeičiu 5 priedo 12.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„12.2.3. skiltyje „4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3“ – visas per išleistuvą aprašomuoju laikotarpiu išleistų nuotekų kiekis trijų ženklų po kablelio tikslumu;“.
8.	Pakeičiu 5 priedo 13.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„13.2.3. skiltyje „3. Surinktas nuotekų kiekis, tūkst. m3“ – iš ūkio subjekto, kuriam teikiama nuotekų tvarkymo paslauga, gautas nuotekų kiekis tūkstančiais kubinių metrų trijų skaičių po kablelio tikslumu.“
9.	Pakeičiu 5 priedo 1 priedėlį ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas	Simonas Gentvilas
Vandens naudojimo ir nuotekų
tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo
5 priedo 1 priedėlis

Teršalų ir kitų parametrų kodų sąrašas

Nr.	Kodas	Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų pavadinimas	Matavimo vienetai
1.	9001	1,2-dichloretanas (Etilendichloridas) (EDC)	µg/l
2.	2207	1,2,3-Trichlorbenzenas	µg/l
3.	2205	1,2,4-trichlorbenzenas (1,2,4-TCB)	µg/l
4.	1111	3,4-dichloranilinas (3,4-DCA)	mg/l
5.	3013	4-nonilfenolio dietoksilatas (NP2EO)	µg/l
6.	3014	4-nonilfenolio monoetoksilatas (NP1EO)	µg/l
7.	3001	4-nonilfenolis	µg/l
8.	3005	4-tert-oktilfenolis (4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenolis)	µg/l
9.	2314	Acenaftenas	µg/l
10.	9002	Adsorbuojami organiniai halogenai (AOH)	mg/l
11.	8033	Aklonifenas	µg/l
12.	8001	Alachloras	µg/l
13.	4001	Alavas	mg/l
14.	8002	Aldrinas	µg/l
15.	4002	Aliuminis	mg/l
16.	3006	Alkilfenoletoksilatai (APEOs)	mg/l
17.	1112	Amonis (NH4)	mg/l
18.	1113	Amonio azotas (NH4-N)	mg/l
19.	2301	Antracenas	µg/l
20.	4003	Arsenas	mg/l
21.	1010	Asbestas	mg/l
22.	8003	Atrazinas	µg/l
23.	1002	BDS5	mg/l
24.	1003	BDS7	mg/l
25.	1201	Bendrasis azotas	mg/l
26.	1203	Bendrasis fosforas	mg/l
27.	2101	Benzenas	µg/l
28.	2102	Benzenas, toluenas, etilbenzenas, ksilenas (kaip BTEX)	µg/l
29.	2302	Benzo(a)pirenas	µg/l
30.	2303	Benzo(b)fluorantenas	µg/l
31.	2304	Benzo(g,h,i)perilenas	µg/l
32.	2305	Benzo(k)fluorantenas	µg/l
33.	8034	Bifenoksas	µg/l
34.	3016	Bisfenolis A (BPA)	µg/l
35.	2201	Brominti difenileteriai (PBDE)	µg/l
36.	3007	Butilfenolis	mg/l
37.	2103	C10-13-chloralkanai (trumpos grandinės chlorinti parafinai) (SCCP)	µg/l
38.	2105	Vidutinės grandinės chlorinti prafinai (MCCP)	mg/l
39.	1005	ChDScr	mg/l
40.	1011	ChDsmn	mg/l
41.	8035	Chinoksifenas	µg/l
42.	1101	Chloras (aktyvusis)	mg/l
43.	8025	Chlordanas	µg/l
44.	8026	Chlordekonas	µg/l
45.	8004	Chlorfenvinfosas (etilo chlorpirifosas)	µg/l
46.	1102	Chloridai	mg/l
47.	8005	Chlorpyrifosas	µg/l
48.	2313	Chrizenas	µg/l
49.	4004	Chromas (bendrasis)	mg/l
50.	4005	Chromas (šešiavalentis)	mg/l
51.	1103	Cianidai	mg/l
52.	8036	Cibutrinas	µg/l
53.	4006	Cinkas	mg/l
54.	8037	Cipermetrinas	µg/l
55.	8018	Ciromazinas	µg/l
56.	8006	DDT (visas)	µg/l
57.	9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)	µg/l
58.	9011	Dibutilalavo junginiai (DBT)	µg/l
59.	9012	Dibutilftalatas (DBP)	mg/l
60.	8019	Dichlorotriazinas	mg/l
61.	8020	Difluorochloropirimidinas	mg/l
62.	8007	Dieldrinas	µg/l
63.	9017	Dietilftalatas	µg/l
64.	8038	Dichlorvosas	µg/l
65.	8039	Dikofolis	µg/l
66.	9013	Dimetilftalatas	mg/l
67.	5000	Dioksinai ir furanai (PCDD +PCDF)	µg/l
68.	8008	Diuronas	µg/l
69.	8010	Endosulfanas	µg/l
70.	8009	Endosulfanas (alfa-)	µg/l
71.	8011	Endrinas	µg/l
72.	2106	Etilbenzenas	µg/l
73.	1114	Etilendiamintetraacetatas (EDTA)	mg/l
74.	1125	Etileno oksidas	µg/l
75.	2310	Fenantrenas	µg/l
76.	8021	Fenolcikloheksanas	µg/l
77.	3000	Fenoliai	mg/l
78.	2306	Fluorantenas	µg/l
79.	1104	Fluoridai	mg/l
80.	1115	Formaldehidas	mg/l
81.	1105	Fosfatai (PO4)	mg/l
82.	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	mg/l
83.	9014	Ftalatai	mg/l
84.	4007	Geležis (bendra)	mg/l
85.	4008	Gyvsidabris ir jo junginiai	µg/l
86.	8022	Heksabromciklododekanas (HBCDD)	µg/l
87.	8012	Heksachlorbenzenas (HCB)	µg/l
88.	8030	Heksabrombifenilas	µg/l
89.	9004	Heksachlorbutadienas (HCBD)	µg/l
90.	8013	Heksachlorcikloheksanas (HCH)	µg/l
91.	8027	Heptachloras ir heptachloro epoksidas	µg/l
92.	2307	Indeno(1,2,3-cd)pirenas	µg/l
93.	8014	Izodrinas	µg/l
94.	8015	Izoproturonas	µg/l
95.	4009	Kadmis ir jo junginiai	µg/l
96.	4010	Kobaltas	mg/l
97.	1006	Koli fagas	N.K./l
98.	1007	Koli indeksas	ląst./l
99.	2107	Ksilenas	µg/l
100.	8031	Lindanas (γ-HCH)	µg/l
101.	4011	Manganas	mg/l
102.	2104	Metilenchloridas (Dichlormetanas)	µg/l
103.	3008	Metilfenolis	mg/l
104.	8028	Mireksas	µg/l
105.	9015	Monobutilalavas	mg/l
106.	1117	Monochloracto rūgštis (MCAA)	mg/l
107.	1204	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso))	mg/l
108.	2308	Naftalenas	µg/l
109.	1118	Natrio hidrosulfitas	mg/l
110.	1119	Natrio hipochloritas	mg/l
111.	4012	Nikelis ir jo junginiai	µg/l
112.	1107	Nitratai (NO3)	mg/l
113.	1120	Nitratinis azotas (NO3-N)	mg/l
114.	1108	Nitritai (NO2)	mg/l
115.	1121	Nitritinis azotas (NO2-N)	mg/l
116.	3002	Nonilfenoliai (NP)	µg/l
117.	3009	Nonilfenoletoksilatai (NPE)	µg/l
118.	3003	Oktilfenoliai	µg/l
119.	3010	Oktilfenoletoksilatai	mg/l
120.	3005	Oktilfenolis ((4-(1,1´,3,3´ -tetrametilbutil)-fenolis))	µg/l
121.	3012	Oktilfenolis (4-n-Oktilfenolis)	µg/l
122.	8023	Para-para-DDT	µg/l
123.	2202	Pentabromdifenileteris (c-PentaBDE)	µg/l
124.	2203	Pentachlorbenzenas (PeCB)	µg/l
125.	3004	Pentachlorfenolis (PCP)	µg/l
126.	1122	Perfluoroktano rūgštis (PFOA)	mg/l
127.	1123	Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS)	µg/l
128.	1001	pH	-
129.	2311	Pirenas	µg/l
130.	5001	Polichlorinti bifenilai (PCB)	µg/l
131.	2309	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA)	µg/l
132.	1008	Riebalai	mg/l
133.	8016	Simazinas	µg/l
134.	1206	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)	mg/l
135.	1207	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (nejoninės)	mg/l
136.	1004	Skendinčiosios medžiagos	mg/l
137.	4017	Stibis	mg/l
138.	4013	Stroncis	mg/l
139.	1109	Sulfatai	mg/l
140.	1110	Sulfidai (mineraliniai)	mg/l
141.	4014	Švinas ir jo junginiai	µg/l
142.	4018	Talis ir jo junginiai	mg/l
143.	8040	Terbutrinas	µg/l
144.	2206	Tetrabrombisfenolis ir jo dariniai	mg/l
145.	9006	Tetrachloretilenas	µg/l
146.	9008	Tetrachlormetanas (CCl4, anglies tetrachloridas)	µg/l
147.	1124	Tetranatrio etilendiamintetraacetatas (Na4EDTA)	mg/l
148.	8029	Toksafenas	µg/l
149.	1009	Toksiškumas LC50 (dafnijoms)	%
150.	2108	Toluenas	µg/l
151.	8209	Toksafenas	µg/l
152.	9009	Tributilalavo junginiai	µg/l
153.	9010	Tributilalavo katijonai	µg/l
154.	2204	Trichlorbenzenai (TCB)	µg/l
155.	9005	Trichloretilenas (TRI)	µg/l
156.	9007	Trichlormetanas (chloroformas)	µg/l
157.	8024	Trichloropirimidinas	mg/l
158.	9016	Trifenilalavo junginiai	mg/l
159.	8017	Trifluralinas	µg/l
160.	4015	Vanadis	mg/l
161.	4016	Varis	mg/l
162.	1126	Vinilo chloridas	µg/l
163.	1202	Visuminis organinis anglingumas (VOA)	mg/l

_________________