LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL energetikos ministro 2014 m. SPALIO 24 d. įsakymo nr. 1-261 „DĖL ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2023 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 1-267
Vilnius

1.	Pakeičiu Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu
Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1.	Pakeičiu 9.51 papunktį ir jį išdėstau taip:
„9.51. naujai statomų, įrengiamų, rekonstruojamų, modernizuojamų energetikos objektų ir energetikos įrenginių bei vartotojų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas dėl šių energetikos objektų ir energetikos įrenginių atitikties energetikos objektų ar energetikos įrenginių įrengimo (statybos) projektui, esminiams statinio reikalavimams ir energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų paleidimo ir derinimo laikotarpiui išdavimas, kai suteikiama teisė atlikti paleidimo ir derinimo darbus šiems energetikos objektams ir energetikos įrenginiams:
9.51.1. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW;
9.51.2. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms, įrengtoms Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka;
9.51.3. iškastinį kurą naudojančioms elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;
9.51.4. iškastinį kurą naudojančioms elektrinėms, kurių leistina generuoti galia didesnė už nulį;
9.51.5. elektros perdavimo sistemos operatoriaus transformatorių pastotėms ir skirstykloms;
9.51.6. elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus transformatorių pastotėms ir skirstomiesiems punktams;
9.51.7. vartotojų aukštesnės kaip 1000 V įtampos elektros įrenginiams;
9.51.8. katilinėms, kurių pagaminta šilumos energija tiekiama į integruotą tinklą, ir elektrinėms (šilumos daliai);
9.51.9. energijos kaupimo įrenginiams, kai įrengtoji galia yra didesnė kaip 100 kW.“
1.2. Pakeičiu 9.6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„9.6.1. katilinėms;“.
1.3.	Pakeičiu 9.6.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„9.6.5. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW;“.
1.4.	Papildau 9.6.51–9.6.53 papunkčiais:
„9.6.51. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms, įrengtoms Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka;
9.6.52. iškastinį kurą naudojančioms elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;
9.6.53. iškastinį kurą naudojančioms elektrinėms, kurių leistina generuoti galia didesnė už nulį;“.
1.5.	Pakeičiu 9.6.22 papunktį ir jį išdėstau taip:
„9.6.22. energijos kaupimo įrenginiams, kai įrengtoji galia yra didesnė kaip 100 kW.“
2. Nustatau, kad:
2.1. šis įsakymas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.;
2.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos procedūros dėl iki 100 kW galios elektrinių techninės būklės patikrinimo baigiamos vykdyti pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

Energetikos ministras	Dainius Kreivys