## PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖS NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ TIESIOGINIO TAIKYMO

2023 m. birželio 16 d. Nr. 1-347 /2023 (1.4 E)
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 5 punktu ir atsižvelgdamas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos 2023 m. birželio 14 d. posėdžio protokolą Nr. 19-5:
l e i d ž i u uždarajai akcinei bendrovei „ORLEN Mockavos terminalas“, rengiant rezervuaro r9 (unik. Nr. 4400-5464-7742) Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Zelionkos k. 7, paprastojo remonto projektą, tiesiogiai taikyti Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės gaisrinės saugos asociacijos (The National Fire Protection Association, NFPA) naudojamus standartus, neperėmus jų kaip normatyvinių statybos techninių dokumentų, nesumažinus saugos lygio, nustatyto šiuose dokumentuose:
1. NFPA 11: „Gaisro gesinimo putomis sistemos standartas žemo, vidutinio ir didelio išplėtimo sąlygomis“ (angl. NFPA 11: „Standard for Low-, Medium- and High- expansion foam“);
2. NFPA 15: „Priešgaisrinės apsaugos stacionariosios vandens purškimo sistemos standartas“ (angl. NFPA 15: „Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection“);
3. NFPA 16: „Putų purkštukų ir putų purškimo sistemų įrengimas“ (angl. NFPA 16: „Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems“);
4. NFPA 20: „Stacionariųjų priešgaisrinių siurblių įrengimo standartas“ (angl. NFPA 20: „Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection“);
5. NFPA 30: „Degių ir lengvai užsiliepsnojančių skysčių standartas“ (angl. NFPA 30: „Flammable and Combustible Liquids Code“);
6. NFPA 72: „Gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos standartas“ (angl. NFPA 72: „National fire alarm and signaling code“).

Įgaliotas direktoriaus pavaduotojas
vidaus tarnybos pulkininkas	Giedrius Sakalinskas