LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo nr. 1-38 „Dėl ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. gruodžio 11 d. Nr. 1-225
Vilnius

P a k e i č i u Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:
„31. Gaminančio vartotojo objektas yra priskiriamas tam tiekėjui, kuris tiekia elektros energiją gaminančiam vartotojui, ir su kuriuo yra sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis arba elektros energijos tiekimas yra užtikrinamas pagal garantinio tiekimo sąlygas.“
2. Pakeičiu 50.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„50.3. pats arba per įgaliotus trečiuosius asmenis organizuoti, diegti, naudoti ir prižiūrėti jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos elektros energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti jos įrenginius, atsižvelgdamas ir į strateginius išmaniųjų elektros energijos apskaitos sistemų plėtros tikslus ir (ar) uždavinius. Įgyvendindamas šias prievoles, operatorius, vadovaudamasis elektros įrenginių įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais, įdiegia (esant neatitikimams – keičia) galios ribojimo priemones, kurios vartotojui ar gaminančiam vartotojui neleistų viršyti suteiktos sutartyje nurodytos leistinos naudoti ir (ar) generuoti galios, ir, jei elektros apskaitos prietaisai turi tokias funkcijas, vykdo nuotolinį elektros apskaitos prietaisų parametrų keitimą, galios ribojimą, elektros energijos persiuntimo vartotojo objektui nutraukimą ar apribojimą bei atnaujinimą;“.
3. Papildau 1641 punktu:
„1641. Operatorius ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po elektros apskaitos prietaisų įrengimo ar jų parametrų keitimo gaminančiam vartotojui ar kitam tinklų naudotojui priskiria elektros energijos apskaitos būdą, taikomą už į elektros tinklus patiektą elektros energiją.“
4. Pakeičiu 1711 punktą ir jį išdėstau taip:
„1711. Gaminančio vartotojo ar kito asmens, kurio pagamintai elektros energijai taikomi grynojo atsiskaitymo principai, apskaitos sąlygos įsigalioja ir elektros energija šiomis sąlygomis pradedama apskaityti nuo teisės aktuose nustatytų elektros apskaitos prietaisų įrengimo ar jų parametrų keitimo, o tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimas ar jų parametrų keitimas nėra reikalingas, nuo operatoriaus atliekamo elektros energijos apskaitos būdo priskyrimo. Kai elektros energijos pirkimo–pardavimo arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis ar kita sutartis, kurioje susitariama dėl grynojo atsiskaitymo sąlygų, su tiekėju sudaroma ar atnaujinama vėliau nei įrengiami elektros apskaitos prietaisai arba atliekamas jų parametrų keitimas, arba vėliau nei operatorius priskiria grynojo atsiskaitymo apskaitos būdą (tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimas ar parametrų keitimas nėra reikalingas), tiekėjas už šiuo laikotarpiu į operatoriaus tinklus patiektą elektros energiją gaminančiam vartotojui ar kitam asmeniui, kurio pagamintai elektros energijai taikomi grynojo atsiskaitymo principai, kompensuoja ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo elektros energijos pirkimo–pardavimo arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties ar kitos sutarties, kurioje susitariama dėl grynojo atsikaitymo sąlygų, su nepriklausomu tiekėju sudarymo ar atnaujinimo dienos, pagal šių sutarčių sudarymo ar atnaujinimo metu viešai skelbiamą tiekėjo kainodarą. Virtualioje sąskaitoje sukaupta lėšų suma apskaičiuojama laikantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 204 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų.“
5. Pakeičiu 172.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„172.2. pasibaigus apskaitos laikotarpiui, kaip jis apibrėžtas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 204 straipsnio 1 dalies 1 punkte, keičiant nepriklausomą elektros energijos tiekėją, pasirenkant naują tiekėją, kai gaminančio vartotojo objektui taikomas garantinis elektros energijos tiekimas, parduodant vartojimo objektui priskirtą elektrinę, kai šiame objekte nutraukiamas grynasis atsikaitymas arba nutraukus elektros energijos gamybos veiklą, nepriklausomas tiekėjas ar garantinis tiekėjas per 10 kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja gaminantį vartotoją apie virtualioje asmens sąskaitoje sukauptą lėšų sumą ir pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 204 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytas sąlygas, gaminančiam vartotojui išmoka šią sumą, kai ji yra didesnė už nulį;“.
6. Papildau nauju 1771 punktu:
„1771. Gaminantiems vartotojams, kuriems, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 14 dalimi, taikomos tokios pačios elektros energijos kainos ir tarifai, kaip buitiniams vartotojams, taikomi tie patys elektros energijos kiekio apskaitos principai, kaip ir buitiniams gaminantiems vartotojams.“
7. Buvusį 1771 punktą laikau 1772 punktu.

Laikinai einantis energetikos ministro pareigas	Dainius Kreivys