Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

NUTARIMAS
DĖL 2022 METŲ ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ EFEKTYVUMO RODIKLIŲ

2023 m. lapkričio 3 d. Nr. O3E-1631
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ (2023 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. O3E-1408 redakcija), bei atsižvelgdama į Tarybos Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2023 m. spalio 26 d. pažymą Nr. O5E-929 „Dėl 2022 metų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų efektyvumo rodiklių“, Taryba n u t a r i a:
Patvirtinti ir paskelbti 2022 metų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų efektyvumo rodiklius (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas	Renatas Pocius
PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos 2023 m. lapkričio 3 d.
nutarimu Nr. O3E-1631

2022 METŲ ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ EFEKTYVUMO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklis/lygtis
1.1.	Ūkio subjekto optimalus kuro kiekis, MWh, reikalingas Ūkio subjekto nuosavuose šilumos šaltiniuose gaminam šilumos kiekiui pagaminti	SOQ,F,i = 2455,3+1,0318×QHG,i
1.2.	Ūkio subjekto optimalus elektros energijos kiekis, kWh, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti	SOQ,E,HG,i = 18,05×QHG,i
1.3.	Elektros energijos kiekis, kWh, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos perduoti šilumos perdavimo tinklais	I gr. rodiklis – 5,047 / II gr. rodiklis – 7,319 / III gr. rodiklis – 6,147
1.4.	Ūkio subjekto optimalus vandens kiekis, m3, reikalingas Ūkio subjekto nuosavuose šilumos šaltiniuose gaminamam šilumos kiekiui pagaminti	SOQ,W,HG,i = 0,464×QHG,i
1.5.	Ūkio subjekto optimalus vandens kiekis, m3, reikalingas į tinklus patiektam šilumos kiekiui perduoti	SOQ,W,HT,i = 0,082×QH,i;
1.6.	Ūkio subjekto optimalus darbuotojų skaičius (be administracijos darbuotojų), darb., reikalingas ūkio subjekto šilumos įrenginių galiai aptarnauti.	SOP,HG,i = 16,651+0,053×QC,HG,i +66,77×X2
1.7.	Ūkio subjekto optimalus darbuotojų skaičius šilumos perdavimo veikloje, darb., reikalingas Ūkio subjekto sąlyginiam šilumos tinklų ilgiui aptarnauti.	SOP,HT,i = 7,278+0,097×ILi;
1.8.	Ūkio subjekto optimalus mažmeninio aptarnavimo veiklos šilumos darbuotojų skaičius, darb., tenkantis vienam šilumos vartotojui.	SOP,HS,i = 1,427+0,00019×VŠ,i;
1.9.	Ūkio subjekto optimalus šilumos gamybos ir tiekimo veiklos administracijos darbuotojų skaičius, darb., tenkantis vienam šilumos gamybos ir tiekimo veiklos darbuotojui (be administracijos darbuotojų)	SOP,H,A,i = 1,73 ̶ 0,037×(PHG,i+PHT,i+PHS,i) +0,00012× QHG,i;
1.10.	Ūkio subjekto optimalios pastoviosios sąnaudos šilumos gamybos veikloje, Eur, tenkančios Ūkio subjekto šilumos gamybai (be šilumos gamybos kogeneracinėse jėgainėse) ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai leistinų priskirti šilumos gamybos įrenginių galiai.	SOM,HG,i = 141923,1+1322,42×QC,HG,i
1.10.1.	Ūkio subjekto optimalios pastoviosios sąnaudos (be metrologinės patikros sąnaudų) šilumos gamybos veikloje, Eur, tenkančios Ūkio subjekto šilumos gamybai (be šilumos gamybos kogeneracinėse jėgainėse) ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai leistinų priskirti šilumos gamybos įrenginių galiai.	SOM,HG,i = 140999,4+1322,33×QC,HG,i
1.11.	Ūkio subjekto optimalios pastoviosios sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, Eur, tenkančios sąlyginiam šilumos tinklų perdavimo ilgiui.	SOM,HT,i = 2096,18×ILi;
1.11.1.	Ūkio subjekto optimalios pastoviosios sąnaudos (be metrologinės patikros sąnaudų) šilumos perdavimo veikloje, Eur, tenkančios sąlyginiam šilumos tinklų perdavimo ilgiui.	SOM,HT,i = 10882,54+1247,21×ILi;
1.12.	Ūkio subjekto optimalios pastoviosios sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, Eur, tenkančios vartotojui.	SOM,HS,i = 6807,77+3,6683×VŠ,i;
1.12.1.	Ūkio subjekto optimalios pastoviosios sąnaudos (be metrologinės patikros sąnaudų) mažmeninio aptarnavimo veikloje, Eur, tenkančios vartotojui.	SOM,HS,i = 6789,98+3,6684×VŠ,i
1.13.	Ūkio subjekto optimalus karšto vandens tiekimo veiklos vidutinis metinis sąrašinis darbuotojų skaičius (įskaitant administracijos darbuotojus), darb., reikalingas karšto vandens vartotojus aptarnauti.	SOP,KV,i = 0,00036×VKV,i
1.14.	Karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, vnt., tenkantis vienam sąrašiniam darbuotojui (įskaitant administracijos darbuotojus) atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje.	SP,SK = 5410
1.15.	Ūkio subjekto optimalios pastoviosios sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, Eur, tenkančios vienam karšto vandens vartotojui.	SOM,KV,i = 7,847×VKV,i
1.16.	Pastoviosios sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, Eur, tenkančios atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų skaičiui.	SM,SK = 1,7553

____________________