LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2016 m. rugsėjo 13 d. ĮSAKYMO NR. 1-245 „DĖL ELEKTROS TINKLŲ STATYBOS RŪŠIŲ IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ RŪŠIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. sausio 25 d. Nr. 1-11
Vilnius

P a k e i č i u Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Elektros tinklų nauja statyba laikoma:
4.1.  110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių, sinchroninių kompensatorių statinių statyba.
4.2. 110/35/10 kV transformatorių pastočių statinių statyba.
4.3. 110–400 kV linijų ir jų atšakų tiesimas.
4.4. 10 kV skirstomųjų punktų ir 6–10/0,4 kV transformatorinių statinių, kurie registruojami Nekilnojamojo turto registre, statyba.
4.5. Energijos kaupimo įrenginių statinių, kurie registruojami Nekilnojamojo turto registre, statyba.“
2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Elektros tinklų rekonstravimu laikoma:
5.1. 110–400 kV transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitiklio įrenginių arba bet kurios skirstyklos vienos sekcijos visų įrenginių keitimas, kai keičiamas statinių išdėstymas žemės sklype.
5.2. 110–400 kV prijunginių skaičiaus didinimas skirstyklose, vieno prijunginio visų įrenginių keitimas naujais, kai keičiamas statinių išdėstymas žemės sklype.
5.3. 110–400 kV galios transformatorių skaičiaus didinimas transformatorių pastotėse.
5.4. 110–400 kV tinklo naujų kompensavimo priemonių, reaktyvinės energijos valdymo įrenginių montavimas.
5.5. 110–400 kV elektros oro linijų keitimas požeminių elektros kabelių linijomis.
5.6. 110–400 kV dalies elektros linijos iškėlimas į naują trasą.
5.7. Papildomos grandies montavimas esamose 110–400 kV elektros oro linijose.
5.8. Laidų keitimas 110–400 kV elektros oro linijose didinant jų skerspjūvį, kai kartu keičiamos ir (ar) montuojamos papildomos atramos.
5.9. Kapitalinio ir paprastojo remonto darbai, kai jie įtraukti į Aprašo antrajame skirsnyje nurodytų elektros tinklų objektų ir statinių rekonstravimo projekto sudėtį.
5.10. 110/35/10 kV transformatorių pastočių statinių, kurie registruoti nekilnojamo turto registre, rekonstravimo darbai.
5.11. 10 kV skirstomųjų punktų ir 6–10/0,4 kV transformatorinių statinių, kurie registruoti nekilnojamo turto registre, rekonstravimo darbai.
5.12. 110–400 kV transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitiklio, sinchroninio kompensatoriaus statinių rekonstravimo darbai.“
3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Elektros tinklų kapitaliniu remontu laikoma:
6.1. 110–400 kV elektros oro linijų atramų keitimas.
6.2. 110–400 kV galios transformatorių remontas keičiant apvijas.
6.3. 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių planinio periodinio remonto metu atskirų elementų (jungtuvų, skyriklių, matavimo transformatorių, viršįtampių ribotuvų ir kt.) keitimas ir įrengimas prijunginiuose.
6.4. 110–400 kV elektros tinklo kompensavimo, reaktyvinės energijos valdymo įrenginių keitimas.
6.5. 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų ir, srovės keitiklių ir sinchroninių kompensatorių savųjų reikmių įrenginių, įskaitant akumuliatorių baterijas, relinės apsaugos ir automatikos, taip pat tinklo valdymo ir keitiklių aušinimo sistemų keitimas.
6.6. 110 kV elektros kabelių linijų ar atskirų kabelių linijos ruožų keitimas.
6.7. Statinio paprastojo remonto darbai, kai jie įtraukti į statinio kapitalinio remonto projekto sudėtį.
6.8. Privažiavimo prie 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių, ir sinchroninių kompensatorių kelių, teritorijos vidaus kelių, aikštelių remontas keičiant kelio dangos tipą.
6.9. 110/35/10 kV transformatorių pastočių statinių, kurie registruoti nekilnojamo turto registre, kapitalinio remonto darbai.
6.10. 10 kV skirstomųjų punktų ir 6–10/0,4 kV transformatorinių statinių, kurie registruoti nekilnojamo turto registre, kapitalinio remonto darbai.
6.11. 110–400 kV transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitiklio, sinchroninio kompensatoriaus statinių kapitalinio remonto darbai.“
4. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Elektros tinklų paprastuoju remontu laikoma:
7.1. 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, įrenginius laikančiųjų konstrukcijų (požeminių ir antžeminių), kabelių kanalų ir kitų konstrukcijų tvarkymas, papildomų konstrukcijų įrengimas (apšvietimo įrangos ir fizinės saugos priemonių montavimui, šynolaidžių vibracijos stabilizavimui), antikorozinės dangos atstatymas ir defektinių konstrukcijų keitimas.
7.2. 110–400 kV galios transformatorių ir kompensacinių ričių reaktyvinės energijos valdymo įrenginių periodinis remontas ir atskirų elementų keitimas.
7.3. 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių, sinchroninių kompensatorių pagrindinių įrenginių periodinis remontas ir atskirų įrenginių dalių keitimas.
7.4. 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių ir sinchroninių kompensatorių savųjų reikmių, kompensavimo, reaktyvinės energijos valdymo įrenginių periodinis remontas ir atskirų įrenginių keitimas.
7.5. 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių, sinchroninių kompensatorių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įrenginių periodinis remontas, atskirų elementų keitimas.
7.6. 110–400 kV elektros oro linijų gelžbetoninių atramų remontas, metalinių atramų atskirų elementų keitimas ir metalo konstrukcijų dažymas.
7.7. 110–400 kV elektros oro linijų atramų tiesinimas.
7.8. 110–400 kV elektros oro linijų izoliuojančių pakabų ir armatūros keitimas, papildomų izoliatorių ir kitos įrangos (apsaugos nuo paukščių, ženklų) montavimas, periodinio remonto metu.
7.9. 110–400 kV įžeminimo įrenginių periodinis remontas ir keitimas.
7.10. 110–400 kV elektros linijų sankirtų tvarkymas, laidų įlinkio reguliavimas nekeičiant atramų.
7.11. 110–400 kV elektros skaitiklių, priskiriamų ilgalaikiam materialiajam turtui, remontas.
7.12. 110–400 kV elektros linijų trasų valymas mechanizmais, rankinėmis, cheminėmis priemonėmis.
7.13. 110–400 kV elektros tinklo išmontavimui, griovimui, teritorijų sutvarkymui priskiriami darbai (neišvardinti Aprašo II skyriaus pirmajame, antrajame ir trečiajame skirsniuose), kurių tikslas pašalinti elektros tinklo dalį, ar jo elementą neatstatant jo.
7.14. Privažiavimo prie 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių kelių, teritorijos vidaus kelių, aikštelių remontas nekeičiant kelio dangos tipo, tvoros remontas, atskirų tvoros elementų keitimas.
7.15. 110/35/10 kV transformatorių pastočių statinių, kurie registruoti nekilnojamo turto registre, paprastojo remonto darbai.
7.16. 10 kV skirstomųjų punktų ir 6–10/0,4 kV transformatorinių statinių paprastojo remonto darbai, kurie registruoti nekilnojamo turto registre.
7.17. 110–400 kV transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitiklio, sinchroninio kompensatoriaus statinių paprastojo remonto darbai.
7.18. 110-400 kV elektros kabelių linijų intarpų ir movų montavimas ar movų keitimas ir su tuo susiję darbai.
7.19. 110-400 kV elektros oro linijų defektinių laidų keitimas.
7.20. 110-400 kV elektros oro linijų defektinio apsaugos nuo perkūnijos troso ar troso su šviesolaidžiu keitimas, įskaitant defektinio troso keitimą į trosą su šviesolaidžiu.“
5. Papildau 13 punktu:
„13. Šalinant elektros tinklų defektus ir pakitimus (įskaitant defektinių atramų pakeitimą), keliančius grėsmę žmonėms ar galinčius pažeisti energetikos įrenginius, vadovaujamasi energetikos ministro tvirtinamomis elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis.“

Energetikos ministras	Dainius Kreivys