NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

###### ĮSAKYMAS
DĖL GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AR FILTRAVIMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO NACIONALINIAME VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO

2024 m. liepos 26 d. Nr. VKE-236
###### Vilnius

Vadovaudamasis Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. D1-75/V-330 „Dėl Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 8 punktu:
1. T v i r t i n u Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ar filtravimo priemonių atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u Teisės ir viešųjų pirkimų skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.
3. P a s i l i e k u įsakymo vykdymo kontrolę.

Direktoriaus pavaduotojas,
laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas	Raimondas Vaidginas
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus
2024 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VKE-236

GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AR FILTRAVIMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO NACIONALINIAME VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ar filtravimo priemonių atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – užtikrinti tinkamą Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. kovo 13  d. įsakymu Nr. D1-75/V-330 „Dėl Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, (toliau – Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašas) nuostatų įgyvendinimą.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašu ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“.
3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų apraše.

II SKYRIUS
PRAŠYMŲ ĮTRAUKTI CHEMINĘ MEDŽIAGĄ AR FILTRAVIMO PRIEMONĘ Į GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ, FILTRAVIMO PRIEMONIŲ IR PERIMTŲJŲ EUROPOS STANDARTŲ SĄRAŠĄ VERTINIMAS

4. Prašymų įtraukti cheminę medžiagą ar filtravimo priemonę į Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų, filtravimo priemonių ir perimtųjų Europos standartų sąrašą (toliau – Sąrašas), kartu su prašymu pateiktų dokumentų ir (ar) duomenų (toliau – Prašymas) vertinimą atlieka Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) direktoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė Prašymų įtraukti cheminę medžiagą ar filtravimo priemonę į geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų, filtravimo priemonių ir perimtųjų Europos standartų sąrašą vertinimo komisija (toliau – Komisija).
5. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių, iš kurių – vienas komisijos narys Centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus atstovas, vienas komisijos narys Centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus atstovas, trys komisijos nariai – Centro Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus atstovai. Komisijos pirmininku ir Komisijos pirmininko pavaduotoju skiriami Centro Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus atstovai, einantys ne žemesnes nei patarėjo pareigas.
6. Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų apraše nustatytais terminais Komisija įvertina, ar pateikti:
6.1. visi dokumentai ir (ar) duomenys, nurodyti Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo 10 punkte;
6.2. laboratorinių tyrimų (bandymų) protokolai atitinka Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo 11 punkto reikalavimus;
6.3. įrodymai, kad geriamojo vandens ruošimo cheminė medžiaga skirta naudoti tik Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo 12 punkte nurodytam tikslui pasiekti.
7. Atlikusi vertinimą, Komisija bendru sutarimu (konsensusu) priima ir Komisijos posėdžio protokolu įformina vieną iš šių nutarimų:
7.1. nepateikti visi vertinimui reikalingi dokumentai ir (ar) duomenys;
7.2. cheminė medžiaga ar filtravimo priemonė negali būti įtraukta į Sąrašą;
7.3. cheminė medžiaga ar filtravimo priemonė gali būti įtraukta į Sąrašą.
8. Atsižvelgiant į priimtą nutarimą, Komisijos pirmininkas teikia Centro direktoriui:
8.1. atsakymo Prašymą pateikusiam asmeniui dėl vertinimui atlikti trūkstamų dokumentų ir (ar) duomenų projektą;
8.2. atsakymo Prašymą pateikusiam asmeniui, kad cheminė medžiaga ar filtravimo priemonė negali būti įtraukta į Sąrašą nurodant motyvus projektą;
8.3. rašto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai siūlant įtraukti cheminę medžiagą ar filtravimo priemonę į Sąrašą projektą.

iii SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9. Centras yra Aprašo nustatyta tvarka gautų asmens duomenų valdytojas, kuriuos tvarko Prašymo vertinimo tikslu.
10. Centras Aprašo nustatyta tvarka gautus asmens duomenis tvarko Centro dokumentų valdymo sistemoje, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
11. Centras, vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktu, tvarko šiuos asmens duomenis: Prašymą pasirašiusio asmens vardas ir pavardė.
12. Aprašo nustatyta tvarka gaunami asmens duomenys saugomi ir sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
13. Informacija apie duomenų apsaugą ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimą pateikta Centro interneto svetainėje https://nvsc.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga.

iV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Aprašas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, Centro struktūrai, darbo organizavimo tvarkai. Už Aprašo peržiūrėjimą atsakingas Centro Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyrius.
__________________