## PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖS NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ TIESIOGINIO TAIKYMO

2024 m. birželio 12 d. Nr. 1-372 /2024 (1.4 E)
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punktu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 5 punktą, statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-669 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“, 27 punktą ir atsižvelgdamas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos 2024 m. birželio 10 d. posėdžio protokolą Nr. 19-2/2024(9.7 E):
1. L e i d ž i u akcinei bendrovei „ORLEN Lietuva“, rengiant projektą „Kito inžinerinio statinio – LK-6U Nr.1 įrenginio (140-10, LK-1 benzino hidrovalymo šilumokaičių), Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., kapitalinio remonto projektas“, tiesiogiai taikyti Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės gaisrinės saugos asociacijos (angl. The National Fire Protection Association, NFPA) naudojamus standartus, neperėmus jų kaip normatyvinių statybos techninių dokumentų, nesumažinus saugos lygio, nustatyto šiuose dokumentuose:
1.1. NFPA 11: „Gaisro gesinimo putomis sistemos standartas žemo, vidutinio ir didelio išplėtimo sąlygomis“ (angl. NFPA 11: „Standard for Low-, Medium- and High- expansion foam“);
1.2. NFPA 15: „Priešgaisrinės apsaugos stacionariosios vandens purškimo sistemos standartas“ (angl. NFPA 15: „Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection“);
1.3. NFPA 30: „Degių ir lengvai užsiliepsnojančių skysčių standartas“ (angl. NFPA 30: „Flammable and Combustible Liquids Code“);
1.4. NFPA 72: „Gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos standartas“ (angl. NFPA 72: „National fire alarm and signaling code“).
2. N u s t a t a u 1 punkte leidžiamų naudoti standartų taikymo sąlygą: įvertinti esamų gaisrinio vandentiekio tinklų ir siurblių galimybes užtikrinti ne mažesnio vandens kiekio tiekimą gaisrams gesinti negu įsakymo 1 punkte nustatytuose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.

Direktoriaus įgaliotas
direktoriaus pavaduotojas
vidaus tarnybos pulkininkas	Giedrius Sakalinskas