VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ APIE NAUDOJAMUS MEDICINOS PRIETAISUS REGISTRAVIMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. kovo 17 d. Nr. T1-224
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 (Žin., 2009, Nr. 13-523), 44 punktą ir Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (Žin., 2010, Nr. 54-2660), 48 ir 49 punktus:
1. Tvirtinu Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2010 m. birželio 4 d. direktoriaus įsakymą Nr. T1-479 „Dėl duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 71-3606).
3. Nustatau, kad:
3.1. sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos prietaisus, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms šiuo įsakymu patvirtinto Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos turi pateikti duomenis apie:
3.1.1. diagnostinę rentgeno įrangą, kuri buvo instaliuota ir pradėta naudoti iki 2011 m. kovo 30 d., ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 30 d.
3.1.2. brangių sveikatos priežiūros technologijų, įsigytų ir pradėtų naudoti iki 2011 m. kovo 30 d., 2008 metų, 2009 metų ir 2010 metų naudojimo išlaidas ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 10 d.
3.2. šis įsakymas įsigalioja 2011 m. kovo 31 d.

Direktorius	Juozas Galdikas

_________________
PATVIRTINTA
Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2011 m. kovo 17 d.
įsakymu Nr. T1-224

DUOMENŲ APIE NAUDOJAMUS MEDICINOS PRIETAISUS REGISTRAVIMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) tvarką, teikimo formas ir terminus.
2. Duomenis apie naudojamus medicinos prietaisus Akreditavimo tarnybai turi teikti sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos prietaisus, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – įstaigos).
3. Įstaigos vadovas turi paskirti asmenį (-is), atsakingą (-us) už šio aprašo 8–13 punktuose nurodytų duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus pateikimą Akreditavimo tarnybai.
4. Įstaiga pirmą kartą teikdama duomenis pagal šį aprašą lydraštyje turi nurodyti šio aprašo 3 punkte nurodyto asmens (-ų) duomenis (vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas). Apie šių duomenų pasikeitimą Akreditavimo tarnybai turi būti pranešta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų.
5. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos medicinos normoje MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ (toliau – Medicinos norma MN 4:2009) ir Lietuvos medicinos normoje MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ (toliau – Medicinos norma MN 100:2009), patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 (Žin., 2009, Nr. 13-523), Lietuvos medicinos normoje MN 102:2001 „In vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ (toliau – Medicinos norma MN 102:2001), patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 679 (Žin., 2002, Nr. 9-323), sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (Žin., 2010, Nr. 54-2660) patvirtintame Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos apraše naudojamas sąvokas.

II. MEDICINOS PRIETAISŲ REGISTRAVIMAS ĮSTAIGOJE

6. Įstaiga turi sudaryti ir nuolat pildyti bei atnaujinti visų aktyviųjų neimplantuojamųjų medicinos prietaisų apskaitos žurnalus, kuriuose turi būti tokia informacija:
6.1. medicinos prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, partijos/serijos numeris, gamintojo pavadinimas ir šalis, medicinos prietaiso pagaminimo data, įsigijimo data ir naudojimo pradžios data;
6.2. jei medicinos prietaisas pradėtas naudoti iki 2004 m. gegužės 1 d., aprobavimo dokumento, išduoto pagal tuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimus, data ir numeris;
6.3. CE ženklas ir paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikacinis numeris, jei privalomas pagal Medicinos normą MN 4:2009 ir Medicinos normą MN 102:2001;
6.4. medicinos prietaiso naudojimo vieta.
7. Apie brangias sveikatos priežiūros technologijas, nurodytas šio aprašo 1 priede, įsigytas vien tik ar iš dalies iš valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų ar valstybės piniginių fondų lėšų, kurių įsigijimo kaina (įskaitant priedus) viršija 100 000 Lt ir (arba) jų naudojimo išlaidos metams sudaro ne mažiau kaip 1 000 000 Lt Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinio biudžeto lėšų, be šio aprašo 6 punkte nurodytų duomenų, įstaiga papildomai turi kaupti šiuos duomenis:
7.1. pagrindinės techninės medicinos prietaiso charakteristikos, nurodytos šio aprašo 1 priede;
7.2. gydytojo darbo su medicinos prietaisu valandų skaičius per mėnesį/metus;
7.3. kito įstaigos personalo (pvz.: laboranto, slaugytojos ir t. t.) darbo su medicinos prietaisu valandų skaičius per mėnesį/metus;
7.4. medicinos prietaiso naudojimo (darbo) valandų skaičius per mėnesį/metus;
7.5. su medicinos prietaisu atliekamų procedūrų skaičius per mėnesį/metus;
7.6. medicinos prietaiso įsigijimo kaina (su priedais/be priedų);
7.7. medicinos prietaiso naudojimo išlaidos per pusmetį/metus.

III. DUOMENŲ APIE AKTYVIUOSIUS NEIMPLANTUOJAMUOSIUS MEDICINOS PRIETAISUS PATEIKIMO TVARKA

8. Įstaiga ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo aktyviųjų neimplantuojamųjų medicinos prietaisų, išskyrus nurodytų šio aprašo 1 priede, instaliavimo dienos Akreditavimo tarnybai turi pateikti šio aprašo 6.1–6.4 punktuose nurodytus duomenis užpildydama Duomenų apie aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus pateikimo formą (2 priedas).
9. Įstaiga ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo šio aprašo 1 priede nurodytų aktyviųjų neimplantuojamųjų medicinos prietaisų instaliavimo dienos Akreditavimo tarnybai turi pateikti šio aprašo 6.1–6.4 ir 7.1 punktuose nurodytą informaciją užpildydama atitinkamą:
9.1. Duomenų apie kompiuterinius tomografus pateikimo formą (3 priedas);
9.2. Duomenų apie magnetinio rezonanso tomografus pateikimo formą (4 priedas);
9.3. Duomenų apie mamografus pateikimo formą (5 priedas);
9.4. Duomenų apie diagnostinius ultragarsinius prietaisus pateikimo formą (6 priedas);
9.5. Duomenų apie angiografus pateikimo formą (7 priedas);
9.6. Duomenų apie gama kameras pateikimo formą (8 priedas);
9.7. Duomenų apie linijinius greitintuvus pateikimo formą (9 priedas);
9.8. Duomenų apie diagnostinę rentgeno įrangą pateikimo formą (10 priedas).
10. Šio aprašo 9.1–9.8 punktuose nurodytos duomenų pateikimo formos pildomos atskirai kiekvienam medicinos prietaisui.
11. Įstaiga per 30 kalendorinių dienų aktyviųjų neimplantuojamųjų medicinos prietaisų naudojimo nutraukimo turi pateikti šią informaciją užpildydama Duomenų apie aktyviųjų neimplantuojamųjų medicinos prietaisų naudojimo nutraukimą pateikimo formą (11 priedas).
12. Šio aprašo 7.2–7.5 punktuose nurodyta informacija teikiama už kiekvieną praėjusį ketvirtį balandžio, liepos, spalio ir sausio mėnesiais per pirmąsias 10 kalendorinių dienų, užpildant Darbo su medicinos prietaisu ataskaitos formą (12 priedas).
13. Šio aprašo 7.6–7.7 punktuose nurodyta informacija teikiama už kiekvieną praėjusį pusmetį sausio ir birželio mėnesiais per pirmąsias 10 kalendorinių dienų, užpildant Medicinos prietaisų naudojimo išlaidų ataskaitos formą (13 priedas).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Šio aprašo 8–13 punktuose nurodyta informacija turi būti pateikiama Akreditavimo tarnybai elektroniniu paštu arba elektroninėje laikmenoje (CD, DVD ar kt.) MS Word (DOC, DOCX) arba MS Excel (XLS, XLSX) formatu.
15. Už Akreditavimo tarnybai pateiktų pagal šį aprašą duomenų teisingumą atsako šio aprašo 3 punkte nurodytas asmuo.
16. Asmenys, pažeidę šio aprašo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________
Duomenų apie naudojamus medicinos
prietaisus registravimo ir pateikimo
tvarkos aprašo
1 priedas

BRANGIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJŲ SĄRAŠAS

1. Kompiuterinis tomografas (Kompiuterinės tomografijos rentgeno įranga):
1.1. Tipas: [] Mobilus [] Stacionarus [] Automobilyje
1.2. Parametrai: sluoksnių skaičius: _________
1.3. Injektoriaus tipas: [] Automatinis [] Neautomatinis [] Be injektoriaus

2. Magnetinio rezonanso tomografas (Magnetinio rezonanso tomografijos įranga):
2.1. Tipas: [] Mobilus [] Stacionarus [] Automobilyje
[] Uždaras [] Atviras
2.2. Parametrai: magnetinio lauko stiprumas [T] (Tesla): _________
2.3. Injektoriaus tipas: [] Automatinis [] Neautomatinis [] Be injektoriaus

3. Mamografas (Mamografinė rentgeno įranga):
3.1. Tipas: [] Mobilus [] Stacionarus [] Automobilyje
[] Analoginis [] Skaitmeninis

4. Diagnostinis ultragarsinis prietaisas:
4.1. Tipas: [] Mobilus [] Stacionarus [] Automobilyje
[] Analoginis [] Skaitmeninis [] Hibridinis
4.2. Vaizdo apdorojimo režimas: [] 2D [] 3D [] 4D
4.3. Doplerio režimas: [] yra [] nėra

5. Angiografas (Specializuota angiografijos rentgeno įranga):
5.1. Tipas: [] Mobilus [] Stacionarus [] Automobilyje
5.2. Injektoriaus tipas: [] Automatinis [] Neautomatinis [] Be injektoriaus
5.3. Naudojimo sritys: [] Gydymas [] Diagnostika

6. Gama kamera (Gama spindulių kamera):
6.1. Tipas: [] SPECT [] SPECT/CT [] ne SPECT
6.2. Parametrai: detektorių skaičius: _____________

7. Linijinis (elektronų/fotonų) greitintuvas:
7.1. Parametrai: kinetinė energija [MeV] (elektronvoltai) _________

8. Diagnostinė rentgeno įranga:
8.1. Tipas: [] Stacionarus [] Mobilus
[] Skaitmeninis [] Analoginis
[] Universalus [] Fluorografas [] C lanko sistema [] Dentalinis
[] Dantų panoraminis

_________________

Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Duomenų apie aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus pateikimo forma)

_________________________________________
(įstaigos pavadinimas)
________________________________________________________________________
(įstaigos adresas)
________________________________________________________________________
(įmonės kodas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie
Sveikatos apsaugos ministerijos

DUOMENŲ APIE AKTYVIUOSIUS NEIMPLANTUOJAMUOSIUS MEDICINOS PRIETAISUS PATEIKIMO FORMA

______________ Nr. __________
(data)
_____________________________________________
(sudarymo vieta)

Medicinos prietaiso pavadinimas	Tipas/ modelis	Partijos/ serijos numeris	Gamintojo pavadinimas	Gamintojo šalies kodas (pvz., LT)	Pagaminimo data	Įsigijimo data	Naudojimo pradžios data	Aprobavimo dokumento Nr.	CE ženklas yra/ nėra	Paskelbtosios įstaigos numeris	Naudojimo vieta (pvz., skyrius, kab. Nr. )

__________________	___________	__________________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_________________
Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo
3 priedas

(Duomenų apie kompiuterinius tomografus pateikimo forma)

_________________________________________
(įstaigos pavadinimas)
_____________________________________________________________________
(įstaigos adresas)
_____________________________________________________________________
(įmonės kodas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos

DUOMENŲ APIE KOMPIUTERINIUS TOMOGRAFUS PATEIKIMAS

______________ Nr. __________
(data)
_____________________________________________
(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie medicinos prietaisą

Medicinos prietaiso pavadinimas	Tipas/ modelis	Partijos/ serijos numeris	Gamintojo pavadinimas	Gamintojo šalies kodas (pvz., LT)	Pagaminimo data	Įsigijimo data	Naudojimo pradžios data	Aprobavimo dokumento Nr.	CE ženklas (+)	PĮ numeris	Naudojimo vieta (pvz. skyrius, kab. Nr. )

2. Techninės medicinos prietaiso charakteristikos:

2.1. Tipas: [] Mobilus [] Stacionarus [] Automobilyje

2.2. Parametrai: Sluoksnių skaičius: ___________

2.3. Injektoriaus tipas: [] Automatinis [] Neautomatinis [] Be injektoriaus

__________________	__________	_____________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_________________
Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo
4 priedas

(Duomenų apie magnetinio rezonanso tomografus pateikimo forma)

_________________________________________
(įstaigos pavadinimas)
________________________________________________________________________
(įstaigos adresas)
________________________________________________________________________
(įmonės kodas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie
Sveikatos apsaugos ministerijos

DUOMENŲ APIE MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFUS PATEIKIMO FORMA

______________ Nr. __________
(data)
_____________________________________________
(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie medicinos prietaisą

Medicinos prietaiso pavadinimas	Tipas/ modelis	Partijos/ serijos numeris	Gamintojo pavadinimas	Gamintojo šalies kodas (pvz., LT)	Pagaminimo data	Įsigijimo data	Naudojimo pradžios data	Aprobavimo dokumento Nr.	CE ženklas yra/ nėra	Paskelbtosios įstaigos numeris	Naudojimo vieta (pvz., skyrius, kab. Nr. )

2. Techninės medicinos prietaiso charakteristikos:
2.1. Tipas: [] Mobilus [] Stacionarus
[] Uždaras [] Atviras

2.2. Parametrai: Magnetinio lauko stiprumas [T] (Tesla): ___________

2.3. Injektoriaus tipas: [] Automatinis [] Neautomatinis [] Be injektoriaus

__________________	__________	_____________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_________________
Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo
5 priedas

(Duomenų apie mamografus pateikimo forma)

_________________________________________
(įstaigos pavadinimas)
________________________________________________________________________
(įstaigos adresas)
________________________________________________________________________
(įmonės kodas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie
Sveikatos apsaugos ministerijos

DUOMENŲ APIE MAMOGRAFUS PATEIKIMO FORMA

______________ Nr. __________
(data)
_____________________________________________
(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie medicinos prietaisą

Medicinos prietaiso pavadinimas	Tipas/ modelis	Partijos/ serijos numeris	Gamintojo pavadinimas	Gamintojo šalies kodas (pvz., LT)	Pagaminimo data	Įsigijimo data	Naudojimo pradžios data	Aprobavimo dokumento Nr.	CE ženklas yra/ nėra	Paskelbtosios įstaigos numeris	Naudojimo vieta (pvz., skyrius, kab. Nr. )

2. Techninės medicinos prietaiso charakteristikos:

2.1. Tipas: [] Mobilus [] Stacionarus
[] Analoginis [] Skaitmeninis

__________________	__________	_____________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_________________
Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo
6 priedas

(Duomenų apie diagnostinius ultragarsinius prietaisus pateikimo forma)

_________________________________________
(įstaigos pavadinimas)
________________________________________________________________________
(įstaigos adresas)
________________________________________________________________________
(įmonės kodas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie
Sveikatos apsaugos ministerijos

DUOMENŲ APIE DIAGNOSTINIUS ULTRAGARSINIUS PRIETAISUS PATEIKIMO FORMA

______________ Nr. __________
(data)
_____________________________________________
(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie medicinos prietaisą

Medicinos prietaiso pavadinimas	Tipas/ modelis	Partijos/ serijos numeris	Gamintojo pavadinimas	Gamintojo šalies kodas (pvz., LT)	Pagaminimo data	Įsigijimo data	Naudojimo pradžios data	Aprobavimo dokumento Nr.	CE ženklas yra/ nėra	Paskelbtosios įstaigos numeris	Naudojimo vieta (pvz., skyrius, kab. Nr. )

2. Techninės medicinos prietaiso charakteristikos:

2.1. Tipas: [] Mobilus [] Stacionarus
[] Analoginis [] Skaitmeninis [] Hibridinis

2.2. Vaizdo apdorojimo režimas: [] 2D [] 3D [] 4D

2.3. Doplerio režimas: [] yra [] nėra

__________________	__________	_____________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_________________
Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo
7 priedas

(Duomenų apie angiografus pateikimo forma)

_________________________________________
(įstaigos pavadinimas)
________________________________________________________________________
(įstaigos adresas)
________________________________________________________________________
(įmonės kodas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie
Sveikatos apsaugos ministerijos

DUOMENŲ APIE ANGIOGRAFUS PATEIKIMO FORMA

______________ Nr. __________
(data)
_____________________________________________
(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie medicinos prietaisą

Medicinos prietaiso pavadinimas	Tipas/ modelis	Partijos/ serijos numeris	Gamintojo pavadinimas	Gamintojo šalies kodas (pvz., LT)	Pagaminimo data	Įsigijimo data	Naudojimo pradžios data	Aprobavimo dokumento Nr.	CE ženklas yra/ nėra	Paskelbtosios įstaigos numeris	Naudojimo vieta (pvz., skyrius, kab. Nr. )

2. Techninės medicinos prietaiso charakteristikos:

2.1. Tipas: [] Mobilus [] Stacionarus

2.2. Injektoriaus tipas: [] Automatinis [] Neautomatinis [] Be injektoriaus

2.3. Naudojimo sritys: [] Gydymas [] Diagnostika

__________________	__________	_____________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_________________
Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo
8 priedas

(Duomenų apie gama kameras pateikimo forma)

_________________________________________
(įstaigos pavadinimas)
________________________________________________________________________
(įstaigos adresas)
________________________________________________________________________
(įmonės kodas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie
Sveikatos apsaugos ministerijos

DUOMENŲ APIE GAMA KAMERAS PATEIKIMO FORMA

______________ Nr. __________
(data)
_____________________________________________
(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie medicinos prietaisą

Medicinos prietaiso pavadinimas	Tipas/ modelis	Partijos/ serijos numeris	Gamintojo pavadinimas	Gamintojo šalies kodas (pvz., LT)	Pagaminimo data	Įsigijimo data	Naudojimo pradžios data	Aprobavimo dokumento Nr.	CE ženklas yra/ nėra	Paskelbtosios įstaigos numeris	Naudojimo vieta (pvz., skyrius, kab. Nr. )

2. Techninės medicinos prietaiso charakteristikos:

2.1. Tipas: [] SPECT [] SPECT/CT [] ne SPECT

2.2. Parametrai: Detektorių skaičius: _____________

__________________	__________	_____________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_________________
Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo
9 priedas

(Duomenų apie linijinius greitintuvus pateikimo forma)

_________________________________________
(įstaigos pavadinimas)
________________________________________________________________________
(įstaigos adresas)
________________________________________________________________________
(įmonės kodas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie
Sveikatos apsaugos ministerijos

DUOMENŲ APIE LINIJINIUS GREITINTUVUS PATEIKIMO FORMA

______________ Nr. __________
(data)
_____________________________________________
(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie medicinos prietaisą

Medicinos prietaiso pavadinimas	Tipas/ modelis	Partijos/ serijos numeris	Gamintojo pavadinimas	Gamintojo šalies kodas (pvz., LT)	Pagaminimo data	Įsigijimo data	Naudojimo pradžios data	Aprobavimo dokumento Nr.	CE ženklas yra/ nėra	Paskelbtosios įstaigos numeris	Naudojimo vieta (pvz., skyrius, kab. Nr. )

2. Techninės medicinos prietaiso charakteristikos:

2.1. Parametrai: Kinetinė energija [MeV] (elektronvoltai): __________

__________________	__________	_____________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_________________
Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo
10 priedas

(Duomenų apie diagnostinę rentgeno įrangą pateikimo forma)

_______________________
(įstaigos pavadinimas)
________________________________________________________________________
(įstaigos adresas)
________________________________________________________________________
(įmonės kodas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie
Sveikatos apsaugos ministerijos

DUOMENŲ APIE DIAGNOSTINĘ RENTGENO ĮRANGĄ PATEIKIMO FORMA

______________ Nr. __________
(data)
_____________________________________________
(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie medicinos prietaisą

Medicinos prietaiso pavadinimas	Tipas/ modelis	Partijos/ serijos numeris	Gamintojo pavadinimas	Gamintojo šalies kodas (pvz., LT)	Pagaminimo data	Įsigijimo data	Naudojimo pradžios data	Aprobavimo dokumento Nr.	CE ženklas yra/ nėra	Paskelbtosios įstaigos numeris	Naudojimo vieta (pvz., skyrius, kab. Nr. )

2. Techninės medicinos prietaiso charakteristikos:

2.1. Tipas: [] Stacionarus [] Mobilus
[] Skaitmeninis [] Analoginis
[] Universalus [] Fluorografas [] C lanko sistema [] Dentalinis [] Dantų panoraminis

__________________	__________	_____________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_________________
Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo
11 priedas

(Duomenų apie aktyviųjų neimplantuojamųjų medicinos prietaisų naudojimo nutraukimą pateikimo forma)

________________________________________
(įstaigos pavadinimas)
________________________________________________________________________
(įstaigos adresas)
________________________________________________________________________
(įmonės kodas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos

DUOMENŲ APIE AKTYVIŲJŲ NEIMPLANTUOJAMŲJŲ MEDICINOS PRIETAISŲ NAUDOJIMO NUTRAUKIMĄ PATEIKIMO FORMA

______________ Nr. __________
(data)
_____________________________________________
(sudarymo vieta)

Medicinos prietaiso pavadinimas	Tipas/ modelis	Partijos/ serijos numeris	Gamintojo pavadinimas	Gamintojo šalies kodas (pvz., LT)	Naudojimo nutraukimo data	Priežastis

__________________	__________	_____________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_________________

Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo
12 priedas

(Darbo su medicinos prietaisu ataskaitos forma)

_________________________________________
(įstaigos pavadinimas)
________________________________________________________________________
(įstaigos adresas)
________________________________________________________________________
(įmonės kodas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos

DARBO SU MEDICINOS PRIETAISU ATASKAITOS FORMA

______________ Nr. __________
(data)
____________________________________________
(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis 20____ m. _________ ketvirtis

Eil. Nr.	Informacija apie medicinos prietaisą				Gydytojo darbo su medicinos prietaisu valandų skaičius per mėnesį			Slaugytojo/laboranto darbo su medicinos prietaisu valandų skaičius per mėnesį			Medicinos prietaiso naudojimo (darbo) valandų skaičius per mėnesį			Su medicinos prietaisu atliekamų procedūrų/tyrimų skaičius per mėnesį
	medicinos prietaiso pavadinimas	modelis	serijos/ partijos Nr.	gamintojo pavadinimas	___ mėn.	___ mėn.	___ mėn.	___ mėn.	___ mėn.	___ mėn.	___ mėn.	___ mėn.	___ mėn.	___ mėn.	___ mėn.	___ mėn.
1.
2.
3.

__________________	__________	_____________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_________________
Duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo
13 priedas

(Medicinos prietaisų naudojimo išlaidų ataskaitos forma)

_______________________
(įstaigos pavadinimas)
________________________________________________________________________
(įstaigos adresas)
________________________________________________________________________
(įmonės kodas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie
Sveikatos apsaugos ministerijos

MEDICINOS PRIETAISŲ NAUDOJIMO IŠLAIDŲ ATASKAITOS FORMA

______________ Nr. __________
(data)
_____________________________________________
(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Medicinos prietaiso pavadinimas	Tipas / modelis	Partijos/ serijos numeris	Įsigijimo data	Įsigijimo kaina (Lt) / 1. su priedais / 2. be priedų	Instaliavimo kaina (Lt) *	Įsigyti esminiai pagerinimai (pavadinimas, serijos Nr., įsigijimo data)**	Esminių pagerinimų vertė (Lt)**	Naudojimo vidutinės mėnesio išlaidos (Lt)***	Personalo mokymai (gydytojų, slaugytojų, medicinos technikų) (Lt)	Sukauptas nusidėvėjimas (Lt)	Likutinė vertė (balansas) / (Lt)****	Atsiperkamoji vertė (Lt)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1. / 2.

*Instaliavimo kaina – patalpų paruošimas, medicinos prietaiso instaliavimas.
**Esminiai pagerinimai – papildoma įranga (ir programinė), reikalingi priedai, sudarantys daugiau nei 10% medicinos prietaiso pirminės įsigijimo kainos.
***Naudojimo išlaidos – techninė priežiūra, einamieji remonto darbai, metrologinė patikra, techninės būklės tikrinimas ir kt.
****Likutinė vertė – savikaina + pagerinimas – nusidėvėjimas +– vertės pokytis.

__________________	__________	_____________________
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_________________