LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 2001 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. 86/146 „DĖL SRITINIO NORMINIO DOKUMENTO „DUJŲ SISTEMA. MAGISTRALINIAI DUJOTIEKIAI. PROJEKTAVIMAS, MEDŽIAGOS IR STATYBA. TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2006 m. lapkričio 24 d. Nr. 4-438/D1-548
Vilnius

Pakeičiame sritinį norminį dokumentą „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 86/146 „Dėl sritinio norminio dokumento „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 23-771):
1. Išdėstome 1.1 punktą taip:
„1.1. Šios taisyklės nustato naujų ir rekonstruojamų nuo 16 bar iki 100 bar darbinio slėgio magistralinio dujotiekio vamzdynų, kuriais transportuojamos degiosios gamtinės dujos, projektavimo ir statybos reikalavimus, kai:
– dujotiekio sudedamosios dalys pagamintos iš paprastojo arba konstrukcinio anglinio plieno;
– dujotiekio sudedamosios dalys sujungtos suvirinant, jungėmis (flanšais) arba mechaninėmis movomis;
– projektinė temperatūra lygi arba didesnė kaip –40 °C ir mažesnė kaip 120 °C.
Šios taisyklės taikomos projektuojant ir statant visus statinius 200 metrų atstumu nuo veikiančių magistralinių dujotiekių.“
2. Išdėstome 4.14 punktą taip:
„4.14. Projektuojamo magistralinio dujotiekio trasa įvertinama priskiriant ją vienai ar kitai vietovės klasei.
Vietovė, kurioje jau yra suprojektuotas, nutiestas ir iki šių taisyklių įsigaliojimo pripažintas tinkamu naudoti magistralinis dujotiekis, priskiriama 1 klasei.“

ŪKIO MINISTRAS	VYTAS NAVICKAS

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS