LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 52:2005 „RADIACINĖ SAUGA PRAMONINĖJE RADIOGRAFIJOJE“ PATVIRTINIMO

2005 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-677
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) 7 straipsnio nuostatomis:
1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 52:2005 „Radiacinė sauga pramoninėje radiografijoje“ (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugpjūčio 16 d. įsakymą Nr. 379 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 52:1999 „Radiacinė sauga ir saugumas pramoninėje radiografijoje“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 70-2212).
3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal kuruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	ŽILVINAS PADAIGA
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu
Nr. V-677

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 52:2005
„RADIACINĖ SAUGA PRAMONINĖJE RADIOGRAFIJOJE“

I. TAIKYMO SRITIS

1. Ši higienos norma nustato specialiuosius radiacinės saugos reikalavimus pramoninėje radiografijoje (toliau – radiografija) bei papildo nustatytus bendruosius radiacinės saugos reikalavimus [3.4].
2. Ši higienos norma yra privaloma visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įsteigtiems Europos Ekonominės Erdvės valstybių įmonių filialams, ketinantiems vykdyti ar vykdantiems veiklą radiografijoje (konstruojantiems, gaminantiems, naudojantiems, prekiaujantiems, saugantiems, montuojantiems, prižiūrintiems, remontuojantiems, vežantiems, įvežantiems radiografus bei tvarkantiems radioaktyviąsias atliekas), projektuojantiems ir statantiems radiografijos laboratorijų patalpas, taip pat ir užsienio valstybių Europos Sąjungos narių ir Europos Ekonominės Erdvės susitarimo dalyvių subjektams, norintiems Lietuvos Respublikoje teikti vienkartines paslaugas radiografais, bei valstybės institucijai, vykdančiai valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę.

II. NUORODOS

3. Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateikiamos nuorodos:
3.1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 11-239).
3.2. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1600).
3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 205 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 30-991).
3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 11-388).
3.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-889 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 83:2004 „Komandiruotų darbuotojų radiacinė sauga“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 182-6744).
3.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 121 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 89:2001 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 18-565).
3.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-834 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo šalies viduje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 176-6527).
3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl Atsakingųjų už radiacinę saugą ir dirbančiųjų su jonizuojančiosios spinduliuojančiosios spinduliuotės šaltiniais privalomojo mokymo, instruktavimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 36-1098; 2001, Nr. 89-3136).
3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 335 „Dėl Informacijos apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei duomenų apie darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 65-2103).
3.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 102 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 23-672).
3.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 146 „Dėl Radiacinės saugos reikalavimų atitikties kontrolės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 32-927).
3.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-80).
3.13. Radiacinės saugos centro direktoriaus 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 44 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų monitoringų tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 38-1086).
3.14. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2003 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 22 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, įrangos bei kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių lemti papildomą žmonių apšvitą, radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 77-3565).
3.15. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2003 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl Asmeninių apsauginių priemonių naudojimo dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių“ (Žin., 2003, Nr. 60-2749).

III. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

4. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:
4.1. pramoninė radiografija – kontroliuojamųjų objektų (suvirinimo, sulydymo, liejimo ir kitų technologinių procesų makroskopinių technologinių defektų) vidinės makrostruktūros išryškinimo jonizuojančiąja spinduliuote metodas;
4.2. frontalinė radiografija – radiografija, atliekama jonizuojančiosios spinduliuotės pluoštu, nukreiptu į tiriamąjį objektą mažesniu nei 2π radianų kampu;
4.3. panoraminė radiografija – radiografija, atliekama jonizuojančiosios spinduliuotės pluoštu, nukreiptu į tiriamąjį objektą 2π radianų kampu;
4.4. radiacinė galvutė (talpykla) – įrenginys, kuriuo gama šaltinio jonizuojančiąją spinduliuotę galima panaudoti radiografijai ir kuris užtikrina radiacinę saugą šaltinį nešant, vežant ar saugant;
4.5. gabenimo kanalas – lankstus arba tvirtas vamzdelis, kuriuo uždarasis šaltinis iš radiacinės galvutės (talpyklos) perkeliamas į darbo padėtį;
4.6. kolimatorius – įrenginys, sudarantis reikiamo pločio jonizuojančiosios spinduliuotės pluoštą;
4.7. A tipo radiacinė galvutė (talpykla) – užraktu pašalinus dalį radiacinės galvutės (talpyklos) sienelės ekranuojančiojo sluoksnio, specialus mechanizmas šaltinį perkelia prie suplonintos sienelės, tačiau jis lieka radiacinės galvutės (talpyklos) viduje. Šio tipo radiacinė galvutė (talpykla) naudojama frontalinei radiografijai atlikti;
4.8. B tipo radiacinė galvutė (talpykla) – šaltinis iš radiacinės galvutės (talpyklos) į darbo padėtį perkeliamas gabenimo kanalu. Šio tipo radiacinė galvutė (talpykla) naudojama panoraminei radiografijai atlikti;
4.9. nešiojamasis radiografas (P klasė) – radiografas, kurio masė ne didesnė kaip 50 kg ir jį gali nešti vienas darbuotojas atsižvelgus į jo sveikatos būklę, amžių, lytį ir fizinę būklę;
4.10. kilnojamasis radiografas (M klasė) – radiografas, kuris gabenamas specialiu įrenginiu;
4.11. stacionarusis radiografas (F klasė) – radiografas, kurio konstrukcinės ypatybės leidžia jį naudoti stacionariai arba jam ribotai judant darbo vietoje;
4.12. radiografijos laboratorija – patalpos, kurias sudaro radiografijos patalpa, pultinė, fotolaboratorija, saugykla ir patalpos, kuriose atliekami gama radiografų šaltinių keitimo, radiografų techninės profilaktikos bei remonto darbai;
4.13. radiografijos patalpa – patalpa, kurioje radiografu tiriamas kontroliuojamasis objektas;
4.14. pultinė – patalpa, kurioje įrengtas radiografo valdymo pultas;
4.15. fotolaboratorija – specialiai įrengta patalpa, kurioje chemiškai apdorojamos jonizuojančiąja spinduliuote paveiktos fotojuostos;
4.16. saugykla – teisės aktų reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje saugomi radiografai, radiografijos šaltiniai ir radioaktyviosios atliekos iki jų perdavimo radioaktyviąsias atliekas tvarkančiai organizacijai;
4.17. kitos šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir apibrėžimai atitinka vartojamas sąvokas ir jų apibrėžimus [3.4].

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5. Fiziniai ir juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Ekonominės Erdvės valstybių įmonių filialai, ketinantys vykdyti veiklą su radiografais, taip pat ir užsienio valstybių Europos Sąjungos narių ar Europos Ekonominės Erdvės susitarimo dalyvių subjektai, norintys Lietuvos Respublikoje teikti vienkartines paslaugas šios higienos normos reglamentuojamoje srityje, privalo apie tai raštu pranešti Radiacinės saugos centrui ir nustatyta tvarka gauti licenciją veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais arba leidimą teikti vienkartinę paslaugą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Lietuvos Respublikoje [3.3].
6. Fiziniai ir juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Ekonominės Erdvės valstybių įmonių filialai, vykdantys veiklą su radiografais (toliau – licencijos turėtojas), valstybių Europos Sąjungos narių ar Europos Ekonominės Erdvės susitarimo dalyvių subjektai, Lietuvos Respublikoje teikiantys vienkartines paslaugas šios higienos normos reglamentuojamoje srityje, apie numatomus veiklos pasikeitimus privalo pranešti Radiacinės saugos centrui nustatyta tvarka [3.3]. Licencijos turėtojas, turintis teisę vykdyti veiklą su radiografais Lietuvos Respublikoje, prieš komandiruodamas darbuotojus į kitą įmonę daugiau kaip 5 darbo dienoms, privalo apie tai informuoti Radiacinės saugos centrą.
7. Pažeidus šios higienos normos reikalavimus, licencijos turėtojas ar leidimo teikti vienkartinę paslaugą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Lietuvos Respublikoje turėtojas privalo:
7.1. pranešti Radiacinės saugos centrui apie pažeidimus;
7.2. nustatyti pažeidimo priežastis ir padarinius;
7.3. pašalinti pažeidimų priežastis ir padarinius, vengti jų pasikartojimo;
7.4. raštu pateikti Radiacinės saugos centrui pažeidimų priežastis ir padarinius bei taikytus veiksmus padariniams pašalinti ir numatytas priemones pažeidimams išvengti.
8. Licencijos turėtojas, įvykus radiologinei avarijai, privalo nedelsiant pranešti Radiacinės saugos centrui teisės aktų nustatyta tvarka [3.4].
9. Valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę vykdo Radiacinės saugos centras.

V. DARBUOTOJŲ MOKYMAS, INSTRUKTAVIMAS

10. Darbuotojai turi būti mokomi ir instruktuojami radiacinės saugos klausimais nustatyta tvarka [3.8].
11. Licencijos turėtojas, atsižvelgęs į pakitusias darbo sąlygas, privalo peržiūrėti radiacinės saugos instrukcijų turinį ir instruktavimo dažnumą.
12. Radiografais dirbti gali tik reikiamą profesinę kvalifikaciją turintys darbuotojai.
13. Licencijos turėtojas, įsigijęs naujo tipo radiografą, turi pateikti Radiacinės saugos centrui dokumentą, liudijantį, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti tokiu radiografu.
14. Licencijos turėtojas turi užtikrinti, kad darbuotojai žinotų:
14.1. licencijos galiojimo sąlygas;
14.2. naudojamos įrangos saugaus naudojimo tvarką;
14.3. vidaus darbo saugos taisykles.
15. Licencijos turėtojas turi užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi radiacinės saugos normų, instrukcijų, taisyklių reikalavimų bei procedūrų aprašymų.
16. Licencijos turėtojas turi užtikrinti, kad darbuotojai mokėtų:
16.1. dirbti radiografais;
16.2. dirbti dozimetriniais matavimo prietaisais;
16.3. naudotis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis;
16.4. atlikti privalomus veiksmus radiologinės avarijos atveju.

VI. DARBUOTOJŲ RADIACINĖ SAUGA

17. Už darbuotojų, kuriuos veikia arba gali veikti licencijos turėtojui priklausančių radiografų spinduliuotė, radiacinę saugą atsako licencijos turėtojas.
18. Siekiant užtikrinti radiacinės saugos reikalavimus, licencijos turėtojas turi parengti ir įgyvendinti radiacinės saugos programą, atitinkančią nustatytus reikalavimus [3.4].
19. Licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad:
19.1. radiografus naudojančių darbuotojų apšvita neviršytų nustatytų profesinės apšvitos lygių [3.4];
19.2. darbuotojai būtų aprūpinti tinkamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis ir turėtų jų atsargą radiologinės avarijos padarinių likvidavimo atvejams nustatyta tvarka [3.15].
20. Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena, duomenų registravimas ir saugojimas turi būti atliekamas pagal nustatytus reikalavimus [3.13].
21. Jeigu licencijos turėtojas dirbti radiografais pasitelkia kitos įmonės darbuotojus, tai šių darbuotojų radiacinė sauga turi būti užtikrinta pagal nustatytus reikalavimus [3.5].
22. Radiografais dirbantys darbuotojai privalo:
22.1. vykdyti licencijos turėtojo nustatytas radiacinės saugos ir šaltinių fizinės saugos užtikrinimo procedūras ir taisykles;
22.2. teisingai naudotis apsauginėmis priemonėmis, darbo įranga ir dozimetriniais matavimo prietaisais;
22.3. nedaryti tyčinių veiksmų, galinčių sukelti jų pačių ar kitų asmenų padidintos apšvitos pavojų ar aplinkos taršą radioaktyviosiomis medžiagomis;
22.4. pastebėję, kad nevykdomi šios higienos normos reikalavimai, nedelsiant apie tai pranešti licencijos turėtojui.
23. Dirbant radiografais būtina vykdyti šiuos reikalavimus:
23.1. kiekvieną kartą prieš radiografo naudojimą turi būti atliekamas bendras jo būklės įvertinimas, priklausantis nuo radiografo konstrukcijos ir naudojimo sąlygų, patikrinamos mechaninės sistemos, kurios turi įtakos šaltinio padėčiai ar jo ekranavimui;
23.2. turi būti naudojami pirminio spinduliuotės pluošto kolimatoriai ir ekranai, ribojantys spinduliuotės sklidimą kiek galima siauresniu pluoštu ir jos sklidimą už tiriamojo objekto;
23.3. frontalinės radiografijos atveju darbuotojas turi būti priešingoje spinduliuotės pluošto sklidimo krypties pusėje. Darbinis spindulių pluoštas turi būti nukreiptas į tą pusę, kurioje nėra žmonių;
23.4. panoraminei radiografijai turi būti naudojami tiktai radiografai su distanciniu šaltinio perkėlimo į darbo padėtį valdymu. Atliekant panoraminę radiografiją, darbuotojai nuo šaltinio turi būti nutolę saugiu atstumu visomis kryptimis;
23.5. kai tiriamasis objektas yra aukščiau arba žemiau žemės paviršiaus, turi būti imamasi atitinkamų radiografo pakėlimo arba nuleidimo į reikiamą darbo padėtį, radiografo ir tiriamojo objekto tvirtinimo ir darbo vietos įrengimo saugos užtikrinimo priemonių;
23.6. atliekant radiografijos darbus tamsiu paros metu ir bloginančiomis matomumą meteorologinėmis sąlygomis, turi būti užtikrintas pakankamas kontroliuojamos zonos ir jos artimiausių prieigų apšviestumas;
23.7. apie radiografijos pradžią darbuotojai ir kiti asmenys turi būti įspėjami garsiniu arba šviesos signalu;
23.8. darbuotojai, dirbantys su nešiojamaisiais ir kilnojamaisiais radiografais, kartu su kaupiamuoju dozimetru turi nešioti ir skaitmeninį dozės galios matuoklį, kad būtų galima tiesiogiai įvertinti lygiavertės dozės galią ir (ar) išorinės apšvitos dozę, gaunamą darbo metu;
23.9. kiekviena darbuotojų grupė turi būti aprūpinta bent vienu nešiojamuoju dozės galios matuokliu;
23.10. po kiekvienos ekspozicijos darbuotojas turi užtikrinti, kad jonizuojančioji spinduliuotė neskleidžiama, dozės galios matuokliu nedelsiant patikrinti, ar prietaisas yra tikrai išjungtas (ar šaltinis pervestas į saugojimo padėtį);
23.11. naudoti asmenines apsaugines priemones nustatyta tvarka [3.15].
24. Dirbant radiografais būtina atsižvelgti į kitus galimus profesinės rizikos veiksnius (darbą aukštyje, šiluminę aplinką, darbo aplinkos oro užterštumą dulkėmis bei cheminėmis medžiagomis) ir turėti apsisaugojimo nuo jų priemones. Nuo šių pavojų turi būti apsaugotas darbuotojas ir naudojama įranga.

VII. KONTROLIUOJAMOJI IR STEBĖJIMO ZONOS

25. Profesinei apšvitai darbo vietose mažinti turi būti nustatytos ir pažymėtos kontroliuojamoji ir stebimoji zonos. Šios zonos valdomos nustatyta tvarka [3.4].
26. Kontroliuojamosios zonos statusą licencijos turėtojas privalo suteikti tai radiografijos atlikimo vietai, kurioje reikia naudoti radiacinės saugos priemones, kad būtų kontroliuojama darbuotojų apšvita arba apribojami jos mastai, taikant šias priemones:
26.1. patekimo į kontroliuojamą zoną ribojimą. Ribojimui turi būti naudojamos administracinės ir techninės priemonės;
26.2. kontroliuojamos zonos ribų stebėjimą;
26.3. perspėjimo ženklų ir signalų naudojimą;
26.4. aiškias procedūras.
27. Radiografijos atlikimo vietos, šaltinių keitimo patalpos, radiografų ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos privalo būti priskirtos kontroliuojamajai zonai.
28. Kontroliuojamąją zoną būtina pažymėti standarte LST ISO 361 nustatytu ženklu, kuris turi būti gerai matomas iš ne mažesnio kaip 3 metrų atstumo. Ženklinamo objekto pavojingumui pabrėžti turi būti papildomi užrašai lietuvių kalba (pvz.: „Atsargiai! Jonizuojančioji spinduliuotė“, „Dėmesio! Pavojinga zona“, „Eiti draudžiama“ ir kt.) ir asmens, atsakingo už radiacinę saugą, vardas, pavardė bei telefono numeris.
29. Lauko sąlygomis radiografijos darbus atlikti privalo ne mažiau kaip du darbuotojai. Vienas darbuotojas per visą ekspozicijos laiką privalo stebėti kontroliuojamosios zonos prieigas, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys. Jeigu atsiranda bet kokia rizika, kad į kontroliuojamąją zoną gali patekti pašalinis asmuo, ekspozicija turi būti nutraukta.
30. Kai radiografai naudojami su pertraukomis arba radiografija atliekama už radiografijos laboratorijos ribų, kontroliuojamosios zonos ribos nustatomos atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.
31. Naudojant radiografus laboratorijos radiografijos patalpoje:
31.1. prieš ekspoziciją būtina įsitikinti, kad patalpoje nėra žmonių;
31.2. į radiografijos patalpą po ekspozicijos įeiti galima tiktai įsitikinus, kad jonizuojančioji spinduliuotė neskleidžiama. Kontrolei būtina naudoti dozės galios matuoklį;
31.3. prie įeigų į kontroliuojamąją zoną turi būti iškabintos radiacinės saugos instrukcijos.
32. Pasikeitus technologinio proceso sąlygoms, licencijos turėtojas privalo peržiūrėti kontroliuojamosios zonos ribas bei kontrolės reikalavimus ir prireikus pakeisti radiacinės saugos bei šaltinių fizinės saugos priemones ar kontroliuojamosios zonos ribas.
33. Patekimas į kontroliuojamą zoną turi būti apribojamas ir šios zonos kontrolė turi būti vykdoma, kol šaltinis bus grąžintas į saugojimo padėtį.
34. Stebimoji zona turi būti valdoma nustatyta tvarka [3.4].

VIII. GYVENTOJŲ RADIACINĖ SAUGA

35. Licencijos turėtojas privalo garantuoti, kad gyventojų radiacinė sauga, naudojant radiografus, būtų užtikrinta vadovaujantis nustatytais reikalavimais [3.4].
36. Gyventojų buvimas kontroliuojamoje zonoje draudžiamas, o lankymasis stebėjimo zonoje turi būti kontroliuojamas.

IX. ŠALTINIŲ FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMAS

37. Fiziniai ir juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Ekonominės Erdvės valstybių įmonių filialai, ketinantys vykdyti ar vykdantys veiklą, atsako už šaltinių fizinę saugą teisės aktų nustatyta tvarka [3.1, 3.2, 3.4]. Jie privalo naudoti administracines ir technines fizinės saugos priemones teisės aktų nustatyta tvarka.
38. Draudžiama radiografus perduoti fiziniams ir juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įsteigtų Europos Ekonominės Erdvės valstybių įmonių filialams, neturintiems Radiacinės saugos centro išduotos licencijos.
39. Licencijos turėtojas privalo vykdyti šaltinių fizinę kontrolę, atlikti jų inventorizaciją ir duomenis apie juos nustatyta tvarka pateikti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui [3.9].
40. Radiografus iš saugyklos išduoti ir grąžinant juos priimti gali tik licencijos turėtojo arba jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas asmuo. Šis asmuo pildo radiografo kvitą ir kontrolinį taloną (jų formos pateiktos šios higienos normos 1 priede), taip pat Radiografų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnalą, kurio forma pateikta šios higienos normos 2 priede.
41. Darbuotojui, iš saugyklos paimančiam radiografą, licencijos turėtojo arba jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas asmuo išduoda užpildytą kontrolinį taloną.
42. Turi būti nustatytos radiografų grąžinimo į saugyklą ne darbo metu taisyklės ir sudarytos tam būtinos sąlygos.
43. Saugant radiografus laikinojo saugojimo vietose būtina parengti laikinojo saugojimo taisykles.
44. Vežant gama radiografus turi būti laikomasi nustatytų reikalavimų [3.7].
45. Vežimo metu privaloma imtis visų saugumo priemonių, kurios užtikrintų, kad šaltinis nebūtų pamestas, paliktas be priežiūros, pavogtas ar fiziškai pažeistas.
46. Licencijos turėtojas privalo nedelsiant informuoti Radiacinės saugos centrą apie šaltinio dingimą, vagystę ar pametimą.

X. REIKALAVIMAI GAMA RADIOGRAFAMS

47. Galima naudoti tik tuos gama radiografus, kurie turi atitiktį patvirtinančius dokumentus [3.11, 3.14].
48. Radiografų konstrukcinės savybės turi atitikti standarto ISO 3999-1 reikalavimus. Jie turi būti atsparūs mechaniniams, cheminiams, temperatūros ir atmosferos poveikiams. Radiografo konstrukcija turi užtikrinti jo atsparumą galimiems sutrenkimams darbo metu.
49. Radiografo korpusas turi būti sandarus, paviršius lygus ir lengvai dezaktyvuojamas.
50. Radiografuose turi būti įrengta signalizacijos sistema (elektrinė, mechaninė, šviesos, radiometrinė, garsinė ar kt.), įspėjanti apie šaltinio buvimo vietą.
51. Radiografai turi būti pažymėti standarte LST ISO 361 nustatytu ženklu ir papildomu užrašu, įspėjančiu apie jonizuojančiąją spinduliuotę (papildomo užrašo raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 10 mm).
52. Ant radiacinės galvutės (talpyklos) turi būti užrašyta:
52.1. radiacinės galvutės (talpyklos) identifikavimo numeris;
52.2. leidžiamas naudoti radionuklidas ir jo didžiausias aktyvumas;
52.3. gamintojo pavadinimas.
53. Gama radiografo radiacinė galvutė (talpykla) turi atitikti B (U) radioaktyviųjų medžiagų gabenimo talpykloms standarte ISO 3999-1 nustatytus reikalavimus.
54. Vežant radiografus ir jų šaltinius (šaltiniui esant saugojimo padėtyje), didžiausia dozės galia bet kokiame radiacinės galvutės (talpyklos) paviršiaus taške pagal nustatytus reikalavimus B (U) tipo talpyklai negali viršyti 2 mSv/h, o 1 metro atstumu nuo talpyklos paviršiaus – 0,1 mSv/h [3.7].
55. Leidžiama įvairių klasių radiografų dozės galia pateikta šios higienos normos 1 lentelėje.

1 lentelė. Leidžiama įvairių klasių radiografų dozės galia

Radiografo klasė	Dozės galia ant radiacinės galvutės (talpyklos) paviršiaus (µSv/h)	Dozė galia 1 m atstumu nuo radiacinės galvutės (talpyklos) paviršiaus (µSv/h)
P	2000	20
M	2000	50
F	2000	100

56. Distancinio valdymo troso ir šaltinio jungtis, radiacinės galvutės (talpyklos) ir saugojimo talpyklos jungtis turi būti sukonstruotos taip, kad šaltinis galėtų judėti tiktai tada, kai šios jungtys yra patikimai sujungtos.
57. Radiografai turi turėti pakankamą kiekį kolimatorių. Kolimatoriai turi užtikrinti, kad jonizuojančioji spinduliuotė būtų susilpninama ne mažiau kaip 20 kartų.
58. Distancinio valdymo įrenginio konstrukcija turi būti tokia, kad troso ir šaltinio bei gabenimo kanalo jungtys negalėtų atsijungti savaime. Šaltinis neturi atitrūkti arba įstrigti gabenimo kanale.
59. Gabenimo kanalo antgaliai ir radiacinės galvutės (talpyklos) anga turi turėti apsauginius dangtelius, apsaugančius nuo pašalinių daiktų patekimo į gabenimo kanalo ir radiacinės galvutės (talpyklos) vidų.
60. Distancinio valdymo įrenginys turi turėti indikatorių, aiškiai nurodantį šaltinio padėtį (darbo ar saugojimo).
61. Distancinio valdymo troso ilgis turi būti toks, kad atstumas tarp radiacinės galvutės ir distancinio valdymo įrenginio pulto būtų ne mažesnis kaip 15 metrų.
62. Radiografų techniniai dokumentai ir naudojimo instrukcijos turi būti lietuvių kalba.
63. Radiografų techninė priežiūra, remontas turi būti atliekamas pagal gamintojo nurodytas instrukcijas ir periodiškumą, o jei tai nenustatyta, nusistato pats licencijos turėtojas. Paprastai radiografų techninė priežiūra atliekama ne rečiau kaip kartą per metus. Techninės priežiūros ir remonto duomenys turi būti registruojami laisvos formos žurnale.

XI. REIKALAVIMAI RENTGENO RADIOGRAFAMS

64. Galima naudoti tik tuos rentgeno radiografus, kurie turi jų atitiktį patvirtinančius dokumentus [3.11, 3.14].
65. Rentgeno radiografai turi būti atsparūs mechaniniams, cheminiams, temperatūros ir atmosferos poveikiams. Radiografuose turi būti įrengta signalizacijos sistema (elektrinė, mechaninė, šviesos, radiometrinė, garsinė ar kt.), įspėjanti apie skleidžiamą jonizuojančiąją spinduliuotę.
66. Radiografai turi būti pažymėti standarte LST ISO 361 nustatytu pagrindiniu jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu ir papildomu užrašu, įspėjančiu apie jonizuojančiąją spinduliuotę (papildomo užrašo raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 10 mm).
67. Radiografo apsauga turi užtikrinti, kad nuotėkinės spinduliuotės dozės galia neviršytų 100 µSv/h vieno metro atstumu nuo prietaiso paviršiaus.
68. Radiografo kabelio ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 20 m.
69. Radiografas turi turėti:
69.1. raktą – jungiklį, be kurio radiografas negali būti įjungtas. Rakto padėtys „įjungta – išjungta“ turi būti aiškiai pažymėtos;
69.2. laikmatį, nustatantį ekspozicijos trukmę;
69.3. aukštos įtampos ir srovės indikatorius, nurodančius, kada yra skleidžiama rentgeno spinduliuotė;
69.4. aiškiai pažymėtą prietaiso jungiklį ir išjungimo būdą;
69.5. šviesinę arba garsinę signalizaciją, informuojančią, kad vyksta ekspozicija ir skleidžiama jonizuojančioji spinduliuotė.
70. Jeigu radiografo konstrukcija leidžia nustatyti tokį režimą, kad prietaisas gali lengvai įsijungti (pvz., automatinis ar pan.), tokiame režime esantis prietaisas negali būti paliktas be priežiūros.
71. Radiografą įjungus ir ruošiant jį darbui (rentgeno vamzdžio pakaitinimo metu), radiografo langas turi būti uždarytas apsaugine sklende, susilpninančia pirminę rentgeno spinduliuotę iki nuotėkinės rentgeno spinduliuotės lygio.
72. Pirminis rentgeno spinduliuotės pluoštas turi būti filtruojamas. Rentgeno spinduliuotė turi būti nufiltruojama taip, kad spinduliuotės, neturinčios įtakos informacijai apie tiriamąjį objektą, intensyvumas būtų minimalus. Berilio filtrai gali būti naudojami tik tuo atveju, kai tai būtina vaizdo kokybei užtikrinti. Rekomenduojami filtrų storiai pateikti šios higienos normos 2 lentelėje.

2 lentelė. Rekomenduojami filtrų storiai, esant nurodytoms rentgeno vamzdžio įtampoms

Rentgeno vamzdžio įtampa, kV	Filtro storis
Iki 50	Nereglamentuojamas
51–100	2 mm Al
101–200	3 mm Al
201–300	4 mm Al
Daugiau kaip 300	0,5 mm Cu

73. Turi būti naudojami pirminio spinduliuotės pluošto kolimatoriai, o tiriamąjį daiktą praėjusi spinduliuotė turi būti susilpninama ekranais.
74. Radiografų techniniai dokumentai, naudojimo instrukcijos ir užrašai ant radiografo valdymo pulto turi būti lietuvių kalba.
75. Radiografų techninė priežiūra, remontas turi būti atliekamas pagal gamintojo nurodytas instrukcijas ir periodiškumą, o jei tai nėra nustatyta, nusistato pats licencijos turėtojas. Paprastai radiografų techninė priežiūra atliekama ne rečiau kaip kartą per metus. Techninės priežiūros ir remonto duomenys turi būti registruojami laisvos formos žurnale.

XII. KOKYBĖS KONTROLĖ

76. Licencijos turėtojas turi parengti ir vykdyti kokybės laidavimo programą, kurios sudėtine dalimi yra kokybės kontrolė. Kokybės kontrolės tikslas yra užtikrinti tinkamą radiografų darbą ir laiku nustatyti bei pašalinti atsiradusius gedimus.
77. Licencijos turėtojas privalo reikalauti, kad tiekėjas kartu su įranga pateiktų įrangos specifikacijas, nurodydamas:
77.1. parametrus, kuriuos reikia matuoti kokybės kontrolės bandymų metu;
77.2. priimtinas šių parametrų ribas;
77.3. šių parametrų matavimo metodus;
77.4. matavimų periodiškumą.
78. Prieš pradedant naudoti įrangą turi būti atliekami priėmimo bandymai, o naudojant ją ir po kiekvieno didesnio remonto – periodiniai bandymai.

XIII. PATALPOS

79. Radiografijos laboratorijų projektų radiacinės saugos ekspertizė turi būti atliekama nustatyta tvarka [3.12]. Projekto ir atliktos projekto radiacinės saugos ekspertizės išvadų kopijos turi būti pateiktos Radiacinės saugos centrui.
80. Stacionarių radiografijos laboratorijų statybos vietos parinkimas, projektavimas, statyba ir įrengimas turi būti vykdomas laikantis šioje higienos normoje ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų:
80.1. radiografijos laboratorijas draudžiama įrengti gyvenamuosiuose pastatuose, jas būtina projektuoti atskirame pastate arba sublokuotoje su negyvenamuoju pastatu dalyje;
80.2. kai radiografijos patalpos, saugyklos ir patalpos, kuriose atliekamas gama radiografų šaltinių keitimas, viršuje ir apačioje nėra kitų patalpų, kur nuolatos arba laikinai gali būti žmonių, grindų ir lubų sauga neprojektuojama;
80.3. patalpose, kurios ribojasi su laboratorijos radiografijos patalpa ar patalpa, kurioje atliekamas gama radiografų šaltinių keitimas, apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės projektuojama kaip nuo tiesioginio spindulių pluošto;
80.4. kai radiografijos patalpoje numatoma eksploatuoti daugiau negu vieną šaltinį, apsauga projektuojama kaip nuo pavojingiausio šaltinio;
80.5. radiografijos laboratorijos apšvietimas, patalpų vėdinimas, oro kondicionavimas, išmetamo oro valymas projektuojamas ir įrengiamas teisės aktų nustatyta tvarka;
80.6. radiografijos patalpa turi būti įrengta be natūralaus apšvietimo.
81. Radiografijos laboratorijoje turi būti projektuojamos ir įrengiamos:
81.1. radiografijos patalpa;
81.2. pultinė. Valdymo pultas turi būti tokioje vietoje, kad nuo jo būtų galima aiškiai matyti radiografijos patalpos duris;
81.3. fotolaboratorija;
81.4. saugykla (jei naudojami gama radiografai).
82. Jei į radiografijos patalpą tikrinami gaminiai yra gabenami konvejerine juosta, tai angos, per kurias konvejerinė juosta ir gaminiai patenka į patalpą ir išgabenami iš jos, turi būti:
82.1. kiek įmanoma mažiausios;
82.2. įrengtos kuo toliau nuo tiesioginio spinduliuotės pluošto;
82.3. išdėstytos ne prieš darbo vietas;
82.4. turėti (kai būtina) atitinkamas apsaugos priemones (pertvaras, labirintą ir kt.), neleidžiančias asmeniui per šias angas patekti į radiografijos patalpą.
83. Toje vietoje, kur gaminiai patenka į patalpą, turi būti įrengtas avarinio stabdymo jungiklis. Technologiniam procesui stebėti radiografijos patalpos sienoje turi būti švino stiklo langelis arba televizijos įranga.
84. Visos radiografijos patalpos durys turi būti blokuotos su radiografo paleidimo mechanizmu, kad:
84.1. radiografas neįsijungtų, kai durys neuždarytos arba nesandariai uždarytos;
84.2. durys neatsidarytų ekspozicijos metu, fiziškai nebūtų įmanoma patekti į patalpą esant įjungtam radiografui.
85. Radiografijos patalpos durys turi būti ekranuotos, bent vienos iš jų turi būti įrengtos taip, kad jas visada būtų galima atidaryti iš radiografijos patalpos vidaus.
86. Radiografijos patalpa turi būti apsaugota administracinėmis ir aprūpinta mažiausiai dviem nepriklausomomis techninėmis fizinės saugos priemonėmis.
87. Radiografijos patalpos išorėje ir viduje turi būti įrengta šviesos signalizacija (raudona šviesa parodo, kad sklinda jonizuojančioji spinduliuotė).
88. Radiografijos patalpą būtina pažymėti standarte LST ISO 361 nustatytu ženklu ir turi būti užrašas, nurodantis naudojamą radionuklidą ir šaltinio aktyvumą arba rentgeno vamzdžio įtampą ir srovę, taip pat asmens, atsakingo už radiacinę saugą, vardą, pavardę bei telefono numerį.
89. Kai radiografijos patalpoje darbai nevykdomi, ji turi būti apsaugota nuo neteisėto asmenų patekimo, o gama radiografų radiacinė galvutė (talpykla) turi būti užrakinta (šaltinis saugojimo padėtyje).
90. Patalpos, kuriose keičiami gama radiografų šaltiniai, durys turi būti apsaugotos administracinėmis ir techninėmis fizinės saugos priemonėmis, kad fiziškai nebūtų įmanoma patekti į patalpą, kai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis yra išimtas iš apsauginio konteinerio (talpyklos).
91. Radiografų bei jų šaltinių ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos turi būti įrengiamos atokiau nuo degių ir sprogių medžiagų saugyklų.
92. Saugyklų statybai turi būti naudojamos ugniai atsparios medžiagos. Gaisro atveju apsauginės statybinių konstrukcijų savybės neturi pablogėti.
93. Saugyklų patalpos turi būti apsaugotos ne mažiau kai dviem techninėmis fizinės saugos priemonėmis, užkertančiomis kelią neteisėtam asmenų patekimui į jas.
94. Radiografijos patalpų, saugyklų, taip pat ir patalpų, kuriose keičiami gama radiografų šaltiniai, atliekamas jų remontas ir techninė priežiūra, grindys, sienos ir darbo paviršiai turi būti padengti radionuklidų nesugeriančiomis, chemiškai atspariomis, nedegiomis, lengvai dezaktyvuojamomis medžiagomis.
95. Technologinės komunikacijos (vandentiekio, apšildymo, kanalizacijos, elektros, vėdinimo), einančios per radiografijos patalpą, saugyklą ir patalpas, kuriose atliekamas gama radiografų šaltinių keitimas, neturi silpninti jų sienų ir perdangų apsauginių savybių.

XIV. ATLIEKŲ TVARKYMAS

96. Radioaktyviosios atliekos, susidariusios naudojant gama radiografus, turi būti tvarkomos laikantis nustatytų reikalavimų [3.2, 3.6].
97. Panaudoti rentgeno vamzdžiai turi būti tvarkomi nustatyta tvarka [3.10].

XV. APSAUGA NUO AVARINĖS APŠVITOS

98. Radiologine avarija gama radiografijoje laikoma:
98.1. šaltinio nesugrąžinimas į saugojimo padėtį dėl neatliktų arba neteisingai atliktų dozimetrinių matavimų;
98.2. šaltinio įstrigimas gabenimo kanale arba sklendės įstrigimas radiacinėje galvutėje (talpykloje);
98.3. šaltinio atitrūkimas nuo kabelio;
98.4. radiografo arba šaltinio vagystė ar pametimas;
98.5. veiklos sutrikimas ar tyčinis kenkimas;
98.6. pažeisto šaltinio sukelta radioaktyvioji tarša.
99. Radiologine avarija rentgeno radiografijoje laikoma:
99.1. laikmačio gedimas, dėl kurio neišjungiamas rentgeno vamzdžio maitinimas;
99.2. netyčinis maitinimo įjungimas;
99.3. dėl aplaidumo neišjungtas radiografo maitinimas, neatlikti dozimetriniai matavimai;
99.4. veiklos sutrikimas, pažeidimas ar sąmoningas įrangos gadinimas;
99.5. apsauginių ekranų ar filtrų pažeidimas.
100. Priemonės ir veiksmai, kurių bus imamasi užtikrinant darbuotojų ir gyventojų radiacinę saugą įvykus avarijai, turi būti numatyti licencijos turėtojo parengtame ir patvirtintame Radiologinių avarijų prevencijos ir likvidavimo plane. Jis turi būti peržiūrimas ir atnaujinamas.
101. Radiologinių avarijų prevencijos ir likvidavimo plane turi būti nurodyta:
101.1. galimos avarijos ir skubūs veiksmai, leidžiantys apriboti jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumą;
101.2. konkretūs kiekvieno darbuotojo veiksmai, siekiant išvengti avarijos ir likviduojant pasekmes;
101.3. informavimo apie avariją tvarka ir asmuo, atsakingas už informavimą;
101.4. darbuotojų mokymo ir pakartotino įgūdžių stiprinimo tvarka;
101.5. priemonės, neleidžiančios asmenims, nedalyvaujantiems likviduojant avarijos pasekmes, patekti į avarijos vietą;
101.6. avarijos padarinių likvidavimo įranga ir priemonės, avarijos likvidatorių asmeninės apsaugos priemonės.
102. Licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų aprūpinti avarijos likvidavimo ir apsaugos priemonėmis bei periodiškai būtų tobulinamos jų žinios ir įgūdžiai.
103. Radiologinės avarijos padarinius šalinančio darbuotojo apšvita negali būti didesnė kaip nustatyta [3.4].
104. Radiologinės avarijos atveju, kai šaltinis nutrūksta ar įstringa, darbuotojas neturi stengtis grąžinti jo į saugojimo padėtį, jeigu tai sukeltų padidintą individualiąją apšvitą. Šiuo atveju būtina elgtis pagal Radiologinių avarijų prevencijos ir likvidavimo plano priemones.

XVI. DOKUMENTAI

105. Licencijos turėtojas turi turėti šiuos dokumentus:
105.1. licenciją;
105.2. licencijos turėtojo įsakymą dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo;
105.3. radiacinės saugos sistemos aprašymą ir audito protokolus;
105.4. licencijos turėtojo įsakymu paskirtų darbuotojų sąrašą ir jų kvalifikacinį pasirengimą profesiniais ir radiacinės saugos klausimais patvirtinančius dokumentus;
105.5. asmens, atsakingo už radiacinę saugą, arba saugos tarnybos nuostatus;
105.6. darbuotojų radiacinės saugos instrukcijas;
105.7. Radiologinių avarijų prevencijos ir likvidavimo planą;
105.8. patalpų projektinius, techninius dokumentus;
105.9. turimų radiografų sąrašą;
105.10. procedūrų aprašymus;
105.11. kokybės laidavimo sistemos aprašymą (kokybės vadovą), radiografų techninės priežiūros dokumentus;
105.12. darbuotojų individualiosios apšvitos ir darbo vietų stebėsenos matavimų protokolus;
105.13. darbo vietų stebėsenos prietaisų techninius dokumentus ir jų metrologinės patikros pažymėjimus;
105.14. darbuotojų sveikatos tikrinimo dokumentus;
105.15. radiografų naudojimo instrukcijas lietuvių kalba;
105.16. radiografų techninės profilaktikos duomenų registravimo dokumentus;
105.17. radiografų apskaitos žurnalą;
105.18. valstybės institucijos, vykdančios valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę, tikrinimo dokumentus.
______________

Lietuvos higienos normos HN 52:2005
„Radiacinė sauga ir saugumas pramoninėje
radiografijoje“
1 priedas

(radiografo kvito ir kontrolinio talono formos)

RADIOGRAFO KVITAS

_________________ Nr._____
(kvito užpildymo data)
_________________________________________________
(radiografą išdavusios įmonės pavadinimas, adresas, telefonas)

Leista
(pareigos, vardas ir pavardė)
paimti gama radiografą, rentgeno radiografą (reikalingą pabraukti)

(pavadinimas, Nr., šaltinis ir jo aktyvumas (GBq), anodinė įtampa ir srovė)

radiografijai
(objekto, aikštelės pavadinimas, adresas, telefonas)

laikotarpiui nuo _________________________ iki
(data ir laikas)	(data ir laikas)
Išdavė

(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Gavo

(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Kirpimo linija	Kirpimo linija	Kirpimo linija

RADIOGRAFO KONTROLINIS TALONAS

_________________ Nr._____
(kvito užpildymo data)
_________________________________________________
(radiografą išdavusios įmonės pavadinimas, adresas, telefonas)

Leista
(pareigos, vardas ir pavardė)
paimti gama radiografą, rentgeno radiografą (reikalingą pabraukti)

(pavadinimas, Nr., šaltinis ir jo aktyvumas (GBq), anodinė įtampa ir srovė)

radiografijai
(objekto, aikštelės pavadinimas, adresas, telefonas)

laikotarpiui nuo _________________________ iki
(data ir laikas)	(data ir laikas)
Išdavė

(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Gavo

(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
______________

Lietuvos higienos normos HN 52:2005
„Radiacinė sauga pramoninėje radiografijoje“
2 priedas

(Radiografų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnalo forma)

_________________________________
(licencijos turėtojo pavadinimas)

RADIOGRAFŲ IŠDAVIMO IR GRĄŽINIMO APSKAITOS ŽURNALAS

Eil.Nr.	Radiografo pavadinimas	Nr.	Radiografą išdavusio asmens pareigos, v. ir pavardė, parašas	Radiografą gavusio asmens pareigos, v. ir pavardė, parašas	Radiografo išdavimo data ir laikas				Objekto, aikštelės pavadinimas ir adresas	Kontrolinio talono Nr.	Radiografo grąžinimo data ir laikas	Radiografą grąžinusio asmens pareigos, v. ir pavardė, parašas	Radiografą priėmusio asmuo pareigos, v. ir pavardė, parašas

					Nuo	Iki	Nuo	Iki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

______________