LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL RESPUBLIKINIŲ STATYBOS NORMŲ RSN 133-91 „PRIEŠGAISRINĖ SAUGA. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“ DALINIO PAKEITIMO

2002 m. gegužės 30 d. Nr. 287
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 6.2 punktu:
1. Iš dalies pakeičiu Respublikines statybos normas RSN 133-91 „Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintą Statybos ir urbanistikos ministerijos 1992 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 25 „Dėl Respublikos statybos normų „Priešgaisrinė sauga. Bendrieji reikalavimai“ RSN 133-91 patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 105-3774; 2002, Nr. 23-866) (toliau – Normos):
1.1. pakeičiu Normų 1.8 punkto pirmą pastraipą ir išdėstau ją taip:
„1.8. Visuose pastatuose grindys, durys, vartai, langai ir stoglangiai gali būti degūs. Patalpose, kuriose gaminami, naudojami ar laikomi degūs skysčiai, grindys turi būti nedegios. Visų pastatų (išskyrus V atsparumo ugniai) bendro naudojimo koridoriuose, laiptinėse, vestibiuliuose, holuose ir foje draudžiama įrengti degių skydų, plokščių, polimerinių plėvelių sienų ir lubų apdailą, o vestibiuliuose, laiptinėse ir liftų holuose – degias grindis. Įgilintų į sienas bei pertvaras gaisrinių čiaupų spintų durys gali būti degios.“.
2. Šie Normų pakeitimai netaikomi jau suprojektuotiems ir statomiems statiniams.
3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „statyba“, „reglamentas“.

Aplinkos Ministras	Arūnas Kundrotas