VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATIKSLINIMO IR PAPILDYMO

1999 m. gruodžio 22 d. Nr. 132
Vilnius

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:
Patvirtinti Elektros energijos kainų apskaičiavimo metodikos patikslinimą ir papildymą (pridedama).

PIRMININKAS	V. JANKAUSKAS
PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos
1999 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 132

Elektros energijos kainų apskaičiavimo metodikos patikslinimas ir papildymas

Apskaičiuojant elektros energijos kainas 2000 metams turi būti atsižvelgiama į „Elektros energijos kainų apskaičiavimo metodikoje“, patvirtintoje Valstybinės energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisijos 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 8, išdėstytus principus, įvertinant žemiau pateikiamus apskaičiavimo pakeitimus.
1. Vartotojams netaikomas ir neskaičiuojamas abonentinis mokestis.
2. Nustatyti, kad visi šalies elektros energijos vartotojai suskirstomi į 3 vartotojų grupes pagal elektros energijos vartojimo charakteristikų panašumą:
1) Pirmosios grupės vartotojai – gyventojai, vartojantys elektros energiją gyvenamuosiuose namuose, ūkiniuose pastatuose, butuose, bendrabučiuose, vasarnamiuose, sodų sklypuose, garažuose asmeniniams automobiliams.
2) Antrosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės vartotojus), kurių leistinoji naudoti galia yra iki 30 kW.
3) Trečiosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios ir antrosios grupės vartotojus), kurių leistinoji naudoti galia – virš 30 kW.
3. Atsižvelgiant į kiekvienos įtampos perdavimo ir paskirstymo sistemų (ETL, transformatorių ir pan.) ilgalaikio materialaus turto lyginamąją dalį bendroje elektros tinklų turto vertėje, apskaičiuojama elektros energijos perdavimo ir paskirstymo išlaidų dalis, tenkanti įvairiems įtampų lygiams. Elektros energijos perdavimo ir paskirstymo sąnaudų dalis, aptarnaujant 110 kV ir aukštesnės įtampos tinklus, sudaro 32%, 35-6 kV įtampos tinklus – 30% ir, aptarnaujant 0,4 kV įtampos tinklus, – 38% bendro energijos perdavimo ir paskirstymo sąlygiškai pastovių sąnaudų kiekio.
4. Šalies poreikis elektros energijai nustatomas sudarius elektros energijos balansą pagal technologines dalis: gamyba, perdavimas 330-110 kV, paskirstymas 35-6 kV, paskirstymas 0,4 kV įtampų elektros tinklais pagal 1 priede pateiktą formą.
5. Nustatyti, kad vidutinė elektros energijos kaina šalies vartotojams diferencijuojama atsižvelgiant į vartotojų prisijungimo įtampas pagal šias formules:
5.1. vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš 110 kV ir aukštesnės įtampos tinklų:

T3v110 =((pn +Sk +Spn +S110 -EP) / (E110 +E10 +E04 +En110 +Esr110 +En10 +Esr10 +En04 +Esr04)) * (1+(En110 +Esr110)/E), Lt/kWh;	(1)

čia: pn – normatyvinio pelno suma;
Sk – kainos galiojimo laikotarpiu numatomos kintamosios (kuro) elektros energijos gamybos sąnaudos elektrinėse;
Spn – kainos galiojimo laikotarpiu numatomos sąlygiškai pastovios elektros energijos gamybos, galios rezervo ir tiekimo patikimumo palaikymo sąnaudos elektrinėse, taip pat bendrasisteminės (dispečerizavimo ir pan.) sąnaudos;
S110 – sąlygiškai pastovios perdavimo sąnaudos, aptarnaujant 330-110 kV įtampos tinklą;
EP – planuojamos pajamos už eksportuotą elektros energiją;
E(110, 10, 04) – elektros energijos naudingas tiekimas atitinkamai 330-110 kV, 35-6 kV ir 0,4 kV įtampos tinkluose arba E = E110 +E10 +E 04;
En(110, 10, 04) – elektros energijos technologiniai nuostoliai atitinkamai perdavimo, skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinkluose;
Esr(110, 10, 04) – elektros energijos suvartojimas atitinkamai 330-110 kV, 35-6 kV ir 0,4 kV įtampos tinklų savosioms reikmėms;
5.2. Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš 35-6 kV įtampos tinklų:

T3v10 = ((pn +Sk +Spn +S110 +S10 -T3v110 *E110 -EP) / (E10 +E04 +En10 +Esr10 +En04 +Esr04)) * (1 +(En10 +Esr10) /(E10 +E04)), Lt/kWh	(2)

čia: S10 – sąlygiškai pastovių paskirstymo sąnaudų dalis, aptarnaujant 35-6 kV įtampos elektros tinklus.
5.3. vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš 0.4 kV įtampos tinklų, įskaitant ir transformatorių 0,4 kV šynas:

T3v04 =((pn +Sk +Spn +S110 +S10 +S04 -T3v110*E110 -T3v10 *E10 -EP) / (E04 +En04 +Esr04)) * (1 +(En04 +Esr04) /E04), Lt/kWh	(3)

čia: S04 – sąlygiškai pastovių paskirstymo sąnaudų dalis, aptarnaujant 0,4 kV įtampos elektros tinklus;
6. Nustatyti, kad mažų ir didelių apkrovų laiko zonose elektros energijos kaina diferencijuojama, remiantis energetikos sistemos apkrovimo grafiko lyginimo išlaidomis, kurias sudaro Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės darbas, taip pat ilgalaikėmis ribinėmis perdavimo ir skirstomojo tinklo sąnaudomis bei šių sąnaudų ekonomija.
Skaičiavimuose laikyti, kad sąnaudų energetinėje sistemoje ekonomija dėl piko sumažinimo sudaro:
• vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš 330-110 kV įtampos tinklų, ∆Ie = 80 Lt/kW/metus;
• vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš 35-6 kV įtampos tinklų, ∆Ie = 130 Lt/kW/metus;
• vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš 0,4 kV įtampos tinklų, ∆Ie = 180 Lt/kW/metus.
7. Elektros energijos kainos mažų, vidutinių ir didelių apkrovų laiko zonoms apskaičiuojamos pagal formules:
7.1. vartotojams, atsiskaitantiems diferencijuotais pagal laiko intervalus tarifais:
7.1.1. vidutinių apkrovų zonai: žr. 5.1 (5.2, 5.3) punkte nurodytą formulę;
7.1.2. mažų apkrovų zonai:

T3m(110,10,04) = (T3v(110,10,04) * (h – hv) – ΔIe) / (hd + hm), Lt/kWh;	(4)

čia:
h – metinis maksimalaus apkrovimo valandų išnaudojimo skaičius;
hm, hv, hd – metinis maksimalaus apkrovimo valandų išnaudojimo skaičius mažų apkrovų, vidutinių apkrovų ir didelių apkrovų zonose;
7.1.3. didelių apkrovų zonai:

T3d(110,10,04) = (ΔIe + T3m(110,10,04) * hd) / hd, Lt/kWh;	(5)

7.2. Vartotojams, atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais:
7.2.1. mažų apkrovų zonai:

T2m(110,10,04)’ = T3v(110,10,04) – ΔIe / hm, Lt/kWh;	(6)

7.2.2. vidutinių-didelių apkrovų zonoje:

T2d(110,10,04)’ = T3v(110,10,04) + ΔIe / (hv + hd), Lt/kWh.	(7)

8. Atitinkamų apkrovų laiko zonų trukmė apskaičiuojama pagal 2 priedą:
8.1. vartotojams, atsiskaitantiems diferencijuotais pagal laiko intervalus tarifais, – taip, kaip nurodyta metodikoje;
8.2. vartotojams, atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais, – mažų apkrovų zona skaičiuojama be švenčių dienų, atitinkamai padidinamos vidutinių ir didelių apkrovų zonų trukmės.
9. Vartotojams, atsiskaitantiems už pareikštą (sutartinę) pusvalandinę aktyviąją galią (žr. 3 priedą) ir už vartotojui patiektą aktyvinę elektros energiją, kainos apskaičiuojamos pagal šias formules:
9.1. už pareikštą galią:

Tp(110,10,04) = T3d(110,10,04) * hd, Lt/kW/metus;	(8)

čia: hd – metinis maksimalaus apkrovimo valandų išnaudojimo skaičius didelių apkrovų zonose;

9.2. už elektros energiją:

T2v(110,10,04) = (T3v(110,10,04) * E(110,10,04) -Tp(110,10,04) * P(110,10,04)) / E(110,10,04), Lt/kWh;	(9)

čia: P(110,10,04) – vartotojų, prisijungusių prie aukštos (330-110kV), vidutinės (35-6kV) ir žemos (0,4kV) įtampos tinklų, pareikšta galia.
10. Vartotojams, atsiskaitantiems vienkainiu tarifu, aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės kainos apskaičiuojamos pagal šią formulę:

Tv(110,10,04) = (T3d(110,10,04) *hd’ + T3v(110,10,04) *hv’ + T3m(110,10,04)*hm’) / (hd’ +hv’ +hm’), Lt/kWh;	(10)

čia: hd’, hv’, hm’ – metinis maksimalaus apkrovimo valandų išnaudojimo skaičius mažų, vidutinių ir didelių apkrovų zonose, kai apkrovimo koeficientai (žr. 4 priedą) naktinėje zonoje: 0,3 – gyventojams ir 0,1 – kitiems vartotojams.
11. Nustatyti, kad gyventojams, naudojantiems elektros virykles, vienkainis tarifas apskaičiuojamas vienkainį tarifą gyventojams dauginant iš koeficiento 0,8.
Dviejų laiko zonų tarifas: dieninis tarifas naudojantiems elektros virykles, apskaičiuojamas dieninį tarifą gyventojams dauginant iš koeficiento 0,8 ir naktinis tarifas naudojantiems elektros virykles, naktinį tarifą gyventojams dauginant iš koeficiento 0,9.
12. Nustatyti, kad elektros energijos, tiekiamos elektrodinėms katilinėms, kaip atskiriems abonentams, kainos mažų apkrovų zonose nustatomos elektros energijos kainas, apskaičiuotas mažų apkrovų zonoms taip, kaip nurodyta šiame papildyme, dauginant iš 0,8.
Kainos didelių apkrovų zonose elektrodinėms katilinėms nustatomos elektros energijos kainas, apskaičiuotas didelių apkrovų zonoms taip, kaip nurodyta šiame papildyme, dauginant iš 1,2.
13. Tuo atveju, kai elektrodinės katilinės, kaip atskiro abonento, darbas gali būti tiesiogiai valdomas iš AB „Lietuvos energija“ dispečerinės, vietoj 0,8 naudojamas koeficientas 0,7, o vietoj 1,2 naudojamas 1,3.
14. Visi 5-10 punktuose nurodyti kainų diferencijavimai atliekami pagal 5 priede pateiktą „Tarifų skaičiavimo modelį“. Visos elektros energijos kainos, apskaičiuotos pagal minėtą „Tarifų skaičiavimo modelį“, neįvertina lengvatų ar „socialinių tarifų“ taikymo atskiroms vartotojų grupėms, t. y. nenumato kryžminio subsidijavimo.
______________

1 priedas

Elektros energijos balansas pagal technologines dalis _______ metais, mln. kWh

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso	AB „Lietuvos energija“					Ignalinos / AE	VE	KE	KlE	mažos / HE	Blokinės ir kitų įmonių elektrinės
			LE	ME	HAE	KHE	mHE
1.	Elektros energijos gamybos technologinė dalis
1.1.	Gamyba
1.2.	Elektrinių savosios reikmės
1.3.	Tiekimas nuo šynų
2.	Elektros energijos perdavimo technologinė dalis (35-330kV tinklas)
2.1.	Gauta energija tarpsisteminėmis linijomis
2.2.	Gauta iš Latvijos grąžinimui (importas)
2.3.	Gauta nuo elektrinių šynų
2.4.	Iš viso gauta į 35-330kV įtampos tinklą
2.5.	Technologiniai nuostoliai 330 kV įt. tinkle
2.6.	Atiduota energija į tarpsistemines linijas
2.7.	Grąžinta Latvijai
2.8.	Tranzito paslaugų saldo (eksportui)
2.9.	iš viso eksportas = atiduota energija į tarpsistemines linijas minus gauta energija tarpsisteminėmis linijomis plius tranzito paslaugų saldo plius grąžinta Latvijai
2.10.	Parduota KHAE užkrovimui
2.11.	Technologiniai nuostoliai 110 kV įt. tinkle
2.12.	Perdavimo tinklo savosios reikmės
2.13.	Patiekta šalies vartotojams, gaunantiems energiją iš šios įtampos tinklų – iš viso
2.13.1.	– elektrą generuojantys vartotojai
2.13.2.	– pramonės ir kiti vartotojai, gaunantys energiją iš šios įtampos tinklų
2.13.3.	– technologiniai nuostoliai 35 kV įt. tinkle
2.13.4.	– patiekta skirstomųjų tinklų įmonėms
3.	Elektros energijos paskirstymo technologinė dalis (10-0,4 kV tinklas)
3.1.	iš jo: 10-6 kV įtampos tinklas
3.2.	Gauta nuo elektrinių šynų
3.3.	Gauta iš 330-110 kV įtampos tinklo
3.4.	Iš viso gauta į 10-6 kV įtampos tinklą
3.5.	Technologiniai nuostoliai 10-6 kV įt. tinkle
3.6.	Skirstomojo tinklo savosios reikmės
3.7.	Patiekta vartotojams, gaunantiems iš šios įtampos tinklų
3.7.1.	– elektrą generuojantys vartotojai
3.7.2.	– pramonės ir kiti vartotojai, gaunantys energiją iš šios įtampos tinklų
3.7.3.	– 0,4 kV įtampos tinklas
3.8.	0,4 kV įtampos tinklas
3.9.	Iš viso gauta į 0,4 kV įtampos tinklą
3.10.	Technologiniai nuostoliai 0,4 kV įt. tinkle
3.11.	Skirstomojo tinklo savosios reikmės
3.12.	Patiekta vartotojams, gaunantiems iš šios įtampos tinklų
4.	Iš viso naudingas tiekimas šalyje

______________
2 priedas

Tarifinių laiko zonų santykinės trukmės skaičiavimas ___________ m.

Įmonėms (pavasario–rudens–žiemos laikotarpis)

	Maks. apkrovų	Vidut. apkrovų	Švenčių, savaitgalių	ir naktinis	Iš viso:

Koeficientas
Įmonėms (vasaros laikotarpis)
	Maks. apkrovų	Vidut. apkrovų	Švenčių, savaitgalių	ir naktinis	Iš viso:
Valandų skaičius
Koeficientas
Įmonėms (iš viso)
	Maks. apkrovų	Vidut. apkrovų	Švenčių, savaitgalių	ir naktinis	Iš viso:
Valandų skaičius
Koeficientas
Gyventojams
	Maks. apkrovų	Vidut. apkrovų	Švenčių, savaitgalių	ir naktinis	Iš viso:
Valandų skaičius
Koeficientas

______________
3 priedas

Vartotojų pareikštos galios skaičiavimas ________ m.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Reikšmė
1.	Naudingas tiekimas aukštos (330–110 kV) įtampos tinkle	mln. kWh
2.	Naudingas tiekimas vidutinės (35–6 kV) įtampos tinkle	mln. kWh
3.	Naudingas tiekimas žemos (0,4 kV) įtampos tinkle	mln. kWh

4.	Maksimumo išnaudojimo trukmė vasarą 330–110 kV įtampos tinkle	val.
5.	Maksimumo išnaudojimo trukmė žiemą 330–110 kV įtampos tinkle	val.
6.	Metinė maksimumo išnaudojimo trukmė 330–110 kV įtampos tinkle	val.

7.	Maksimumo išnaudojimo trukmė vasarą 35–6 kV įtampos tinkle	val.
8.	Maksimumo išnaudojimo trukmė žiemą 35–6 kV įtampos tinkle	val.
9.	Metinė maksimumo išnaudojimo trukmė 35–6 kV įtampos tinkle	val.

10.	Maksimumo išnaudojimo trukmė vasarą 0,4 kV įtampos tinkle	val.
11.	Maksimumo išnaudojimo trukmė žiemą 0,4 kV įtampos tinkle	val.
12.	Metinė maksimumo išnaudojimo trukmė 0,4 kV įtampos tinkle	val.

13.	Pareikšta galia 330–110 kV įtampos tinkle	MW
14.	Pareikšta galia 35–6 kV įtampos tinkle	MW
15.	Pareikšta galia 0,4 kV įtampos tinkle	MW

______________
4 priedas

Apkrovimo koeficientų skaičiavimas _____________ m.

Aktyvinės galios skirtingose tarifų laiko zonose pagal charakteringų parų grafikus, MW

Aktyvinė galia	Šalies poreikiai		330–110 kV poreikiai		35–6 kV poreikiai		0,4 kV poreikiai
	žiema	vasara	žiema	vasara	žiema	vasara	žiema	vasara
Pd
Pv
Pm
P
Pmš
Charakteringų parų vidutinės galios atskirose tarifinėse laiko zonose pagal charakteringų parų grafikus, MW
Vidutinė / galia	Šalies poreikiai		330–110 kV poreikiai		35–6 kV poreikiai		0,4 kV poreikiai
	žiema	vasara	žiema	vasara	žiema	vasara	žiema	vasara
Didelių apkr. metu
Vidutinių apkr. metu
Mažų apkr. metu
Švenčių dienomis

Vidutinės galios tarifinėse laiko zonose apibendrinimas metams, MW

Vidutinė galia	Šalies poreikiai	330–110 kV poreikiai	35–6 kV poreikiai	0,4 kV poreikiai
Pmax
Pd
Pv
Pm
Metinių energijos naudingų tiekimų skaičiavimas, palyginimas su pamatuotais duomenimis ir koregavimas, MWh

Naudingas tiekimas	Šalies poreikiai	330–110 kV poreikiai	35–6 kV poreikiai	0,4 kV poreikiai
Ed met. skaičiuotas
Ev met. skaičiuotas
Em met. skaičiuotas
Emet skaičiuotas
Emet matuotas
Korekcijos koef.
Maksimalios metinės galios ir vidutinės galios kiekvienoje tarifinėje laiko zonoje korekcija dėl Emet. sk. ir Emet. mat. nesutapimo, MW
Vidutinė galia	Šalies poreikiai	330–110 kV poreikiai	35–6 kV poreikiai	0,4 kV poreikiai
Korekcijos koef.
Pmax
Pd
Pv
Pm
Vidutinių galių santykis su maksimaliomis metinėmis galiomis
Apkrovimo koeficientai	Šalies poreikiai	330–110 kV poreikiai	35–6 kV poreikiai	0,4 kV poreikiai
Didelių apkrovų metu
Vidutinių apkr. metu
Mažų apkrovų metu

______________

5 priedas

______________