LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA

Į S A K Y M A S
DĖL ORGANIZACINIO TVARKOMOJO STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.06.02:1997 „STATINIO PROJEKTO, STATINIO EKSPERTIZĖS VADOVO VEIKLA“ PATVIRTINIMO

1997 m. vasario 3 d. Nr. 13
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788) nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimą (1996 04 15 nutarimas Nr. 499 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“; Žin., 1996, Nr. 39-969),
ĮSAKAU:
1. Patvirtinti Organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.06.02:1997 „Statinio projekto, statinio ekspertizės vadovo veikla“ (pridedamas).
2. Nustatyti, kad minėto reglamento reikalavimai galioja statinių, kurių projektų ekspertizė pradedama po 1997 07 01, ekspertizių vadovams ir esamų statinių bei pradėtų statyti po 1997 07 01 ekspertizių vadovams.

STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRAS	ALGIS ČAPLIKAS
______________

ORGANIZACINIS TVARKOMASIS REGLAMENTAS

STR 1.06.02: 1997

Statinio projekto, statinio ekspertizės vadovo veikla

1. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šis statybos techninis reglamentas nustato visų statybos rūšių statinio projekto ekspertizės vadovo ir statinio ekspertizės vadovo (toliau – ekspertizės vadovo) kvalifikacinius reikalavimus, jų pareigas, teises ir atsakomybę.
1.2. Ekspertizės vadovu gali būti specialistas, atestuotas STR 1.02.01:1996 nustatyta tvarka[3].
1.3. Statinio projekto, statinio ekspertas, atlikdamas ekspertizę, vadovaujasi STR 1.06.01: 1996 bei šiuo reglamentu [4].

2. NUORODOS

[1] Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788).
[2] Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas „Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, jų rengimas ir tvirtinimas STR 1.01.01: 1996“ (Žin., 1996, Nr. 93-2197).
[3] Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas „Specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir statybos pagrindinėse techninės veiklos srityse atestavimas STR 1.02.01: 1996“ (Žin., 1996, Nr. 112-2560).
[4] Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas „Statinių projektų ir statinių ekspertizė“ STR 1.06.01: 1996“ (Žin., 1996, Nr. 98-2249).
[5] Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas „Statinių projektų rengimo tvarka“ (rengiamas).
[6] Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas „Projektavimo sąlygos. Statinių projektų derinimas ir tvirtinimas“ (rengiamas).

3. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

3.1. Šiame reglamente naudojami terminai „statyba“, „statinys“, „statytojas (užsakovas)“ atitinka apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnyje [1]; „ekspertas“, „ekspertizės vadovas“, „ekspertizės rangovas“, „statinio ekspertizė“, „statinio projekto ekspertizė“, „bendroji projekto ekspertizė“, „specialioji projekto ekspertizė“, „statinio techninė ekspertizė“, „statinio ekonominė finansinė ekspertizė“ atitinka apibrėžimus, pateiktus reglamente STR 1.06.01: 1996 [4]; „statinio projektas“ – reglamente STR 1.05.01: 1996 [5].

4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI EKSPERTIZĖS VADOVAMS

Kvalifikacinius reikalavimus ekspertizės vadovui nustato STR 1.02.01: 1996 [3].

5. EKSPERTIZĖS VADOVO TEISINIS STATUSAS

5.1. Ekspertizės vadovo pareigybė nustatyta Statybos įstatymo [1] 25 straipsnyje.
5.2. Ekspertizės vadovas yra ekspertizės atlikimo organizatorius bei vykdytojas ir atsako už šio reglamento nustatytos jo veiklos pasekmes.
5.3. Ekspertizės vadovas, pasirašydamas išvadas, nurodo kvalifikacinio atestato numerį. Jo parašas patvirtina, kad ekspertizė atlikta laikantis statybos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų.

6. EKSPERTIZĖS VADOVO PASKYRIMAS (PASAMDYMAS)

6.1. Ekspertizės užsakovas parenka ekspertizės rangovą konkurso ar kita tvarka.
6.2. Ekspertizės vadovą skiria (samdo):
6.2.1. jei ekspertizės rangovu pasirinkta įmonė – įmonės vadovas įsakymu ar darbo sutartimi;
6.2.2. jei ekspertizės rangovu pasirinktas fizinis asmuo – užsakovas rangos ar darbo sutartimi.
6.3. Ekspertizės vadovu gali būti skiriamas (samdomas) tik atestuotas specialistas.
6.4. Ekspertizės vadovas gali būti skiriamas (samdomas) vadovauti ekspertizei, kurios turinys atitinka nurodytą jo kvalifikaciniame atestate [3].

7. STATINIO PROJEKTO, STATINIO EKSPERTIZĖS VADOVO PAREIGOS

7.1. Ekspertizės vadovo pagrindinis uždavinys atliekant ekspertizę yra patikrinti, kaip statinio projekto sprendiniai ar statinys atitinka statinio saugumą ir kokybę apibūdinančių rodiklių (išreikštų valstybės nustatytais parametrais ar privalomais nurodymais kita forma) visumą, kurią sudaro:
- konstrukcijų mechaninis atsparumas ir stabilumas;
- gaisrinė sauga;
- higienos ir sveikatingumo sąlygos, aplinkos apsauga;
- saugi eksploatacija;
- apsauga nuo triukšmo, vibracijų;
- energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas;
- saugi statinio aplinka;
- statinio funkcinės savybės, tarp jų savybės, palankios neįgaliems žmonėms;
- statinio estetinės savybės, statinio santykis su gretima aplinka;
- trečiųjų asmenų objektyvių interesų apsauga;
- nekilnojamųjų kultūros vertybių pagrįstų interesų apsauga.
7.2. Statinio projekto bendrosios ekspertizės vadovas privalo:
7.2.1. patikrinti, ar pateikta visa dokumentacija, reikalinga statinio projekto ekspertizei atlikti;
7.2.2. nustatyti, kokias specialiąsias ekspertizes reikia parengti ir jas užsakyti;
7.2.3. patikrinti, ar statinio projekte nepažeisti įstatymų, kitų teisės aktų, teritorijų planų, projektavimo sąlygų, statybos techninių reglamentų reikalavimai;
7.2.4. patikrinti, ar statinio projektas suderintas nustatyta tvarka;
7.2.5. išanalizuoti statinio projekto sprendinių racionalumą ir techninį pagrįstumą;
7.2.6. išnagrinėti specialiųjų ekspertizių išvadas, joms pritarti arba jas užginčyti, jei jos nepagrįstos įstatymais, kitais teisės aktais ir statybos specialiųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų reikalavimais;
7.2.7. supažindinti projekto vadovą ir pastarojo pageidavimu taip pat projekto dalių (specializuotų projektų) vadovus su ekspertizės privalomomis pastabomis (nurodymais) ir neprivalomomis rekomendacijomis, jas aptarti iki pateikiant ekspertizės išvadas. Pakviesti dalyvauti aptarime specialiųjų ekspertizių vadovus;
7.2.8. išnagrinėti projektuotojo motyvus, užginčijančius ekspertizės privalomas pastabas (nurodymus);
7.2.9. parengti bendras ekspertizės išvadas specialiųjų ekspertizių išvadų pagrindu;
7.2.10. ekspertizės išvadose motyvuoti statinio projekto tinkamumą leidimui statyti (griauti) gauti ir pagal jį atlikti statybos darbus;
7.2.11. pateikti nustatytu laiku [4] ekspertizės aktą su ekspertizės išvadomis;
7.2.12. patikrinti pagal ekspertizės išvadas pataisytą statinio projektą.
7.3. specialiosios ekspertizės vadovas privalo:
7.3.1. patikrinti, ar pateikta visa reikalinga dokumentacija specialiajai ekspertizei atlikti;
7.3.2. patikrinti, ar statinio projekte nepažeisti įstatymų, kitų teisės aktų, teritorijų planų, projektavimo sąlygų, statybos techninių reglamentų reikalavimai;
7.3.3. patikrinti, ar statinio projektas suderintas nustatyta tvarka [6];
7.3.4. išanalizuoti statinio projekto specialiaisiais reikalavimais reglamentuojamų sprendinių racionalumą ir techninį pagrįstumą;
7.3.5. dalyvauti bendrosios ekspertizės vadovo organizuotame pasitarime, aptariant su projektuotoju bendrosios ekspertizės ir specialiųjų ekspertizių privalomas pastabas (nurodymus) ir neprivalomas rekomendacijas;
7.3.6. išnagrinėti projektuotojo motyvus, užginčijant specialiosios ekspertizės privalomas pastabas;
7.3.7. specialiosios ekspertizės išvadose motyvuoti statinio projekto tinkamumą leidimui statyti (griauti) gauti ir pagal jį atlikti statybos darbus;
7.3.8. pateikti nustatytu laiku [4] specialiosios ekspertizės aktą su jos išvadomis bendrosios ekspertizės vadovui;
7.3.9. patikrinti pagal specialiosios ekspertizės išvadas pataisytą statinio projektą.
7.4. statinio techninės ekspertizės vadovas privalo:
7.4.1. nustatyti, kokius tyrimus būtina atlikti statinio techninei būklei įvertinti;
7.4.2. užsakyti specialius (jei tokie reikalingi) tyrimus, kurių negali atlikti pats ekspertas;
7.4.3. nustatyti statinio defektų atsiradimo arba avarinės būklės priežastis;
7.4.4. įvertinti įvykdytų statybos darbų kokybę ir kaip jie atitinka statinio projektą ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus;
7.4.5. patikrinti (jei tai reikalinga ekspertizės išvadoms pagrįsti) panaudotų medžiagų, detalių, konstrukcijų bei statinio fragmentų kokybę natūriniais tyrimais, laboratoriniais bandymais, skaičiavimais;
7.4.6. įvertinti statinio laikančiųjų konstrukcijų laikomąją galią, patikimumą, techninių pažeidimų pavojingumą;
7.4.7. įvertinti užsakytų specialių tyrimų rezultatus;
7.4.8. eksploatuojamo statinio ekspertizės atveju įvertinti eksploatavimo sąlygas, jų atitikimą projektinei dokumentacijai, normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatoms;
7.4.9. parengti bendras ekspertizės išvadas atliktų tyrimų, bandymų ir skaičiavimų pagrindu.
7.5. Statinio ekonominės finansinės ekspertizės vadovas privalo:
7.5.1. nustatyti ekspertizės turinį ir, esant reikalui, sudaryti ekspertų grupę;
7.5.2. išnagrinėti statinio projektą;
7.5.3. išnagrinėti rangos sutartis;
7.5.4. patikrinti finansinių atsiskaitymų dokumentus tarp rangovo ir užsakovo;
7.5.5. jei reikia, atlikti kontrolinius įvykdytų darbų matavimus;
7.5.6. jei reikia, nustatyti statinio vertę [*];
[*] Šios dalies ekspertas turi būti atitinkamai atestuotas pagal STR 1.02.01:1996 [3].
7.5.7. parengti bendras ekspertizės išvadas atliktos analizės pagrindu;
7.5.8. ekspertizės vadovas argumentuotai gina ekspertizės išvadas diskusijoje su projekto autoriais, rangovais, kitomis institucijomis.
7.6. Ekspertizės rangovas privalo pasibaigus kalendoriniams metams per mėnesį pateikti Statybos ir urbanistikos ministerijai apibendrinančią ataskaitą apie jo atliktų ekspertizių rezultatus (nurodyti dažniausiai pasitaikančius normatyvinių dokumentų pažeidimus, neracionalius projektų sprendinius ir, kai reikia, pasiūlyti pakeisti ar papildyti normatyvinius dokumentus).

8. STATINIO PROJEKTO, STATINIO EKSPERTIZĖS VADOVO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

8.1. Teisiškai priimtinomis formomis ekspertizės vadovas turi teisę reikalauti iš ekspertizės užsakovo nemokamai gauti visą užsakovui prieinamą informaciją, galinčią turėti ką nors bendra su ekspertize, terminais, kurie leistų atlikti šią ekspertizę sutartimi nustatytu laiku.
8.2. Ekspertizės vadovas turi teisę reikalauti iš užsakovo nemokamai aprūpinti jį įranga, darbo priemonėmis, darbo jėga, kuomet tai atitinkamai aptarta tarpusavio sutartyje.
8.3. Statinio ekspertizės vadovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sudaryti reikiamas sąlygas būtiniems tyrimams atlikti.
8.4. Ekspertizės vadovas turi teisę reikalauti iš užsakovo paskirti įgaliotą asmenį operatyviai bendradarbiauti atliekant ekspertizę.
8.5. Ekspertizės vadovui išlieka visos teisės į jo idėjas ir jo paruoštą medžiagą. Jis gali ją skelbti be užsakovo sutikimo, neišduodant valstybinių ir užsakovo paslapčių, kurios aptariamos rangos sutartyje.
8.6. Tiek kiek numatyta rangos sutartyje, užsakovas turi teisę naudotis ekspertizės medžiaga. Viešai pateikiant ekspertizės medžiagą ar jos dalį, užsakovas privalo nurodyti ekspertizės vadovą.
8.7. Ekspertizės vadovas, pasirašęs rangos sutartį, įsipareigoja atlikti ekspertizę stropiai, efektyviai, profesionaliai ir veikti, atsižvelgdamas į užsakovo interesus bei laikydamasis profesinės etikos.
8.8. Ekspertizės vadovas ekspertizės vykdymui gali pasitelkti ekspertus, tačiau yra asmeniškai atsakingas už neigiamas savo veiklos pasekmes. Jam tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už nekokybiškai atliktos ekspertizės padarinius.
______________