LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL MINIMALIŲ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO LYGIŲ NUSTATYMO

2009 m. kovo 18 d. Nr. 1-10
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118; 2008, Nr. 135-5228; 2009, Nr. 10-352) 6 straipsnio 8 punktu ir atsižvelgdamas į Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir elektros energijos perdavimo, skirstymo bei tiekimo paslaugų kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-265 (Žin., 2005, Nr. 90-3396), 9.1 ir 9.2 punktus,
nustatau:
1. perdavimo sistemos operatoriui AB „Lietuvos energija“ minimalų elektros energijos persiuntimo patikimumo lygį ilgiems ir neplanuotiems nutraukimams (išskyrus nutraukimus dėl Force majeure (nenugalima jėga) ir išorinio poveikio priežasčių) pagal apskaičiuotas END ir AIT rodiklių reikšmes: END =19 MWh ir AIT = 0,56 min;
2. skirstomųjų tinklų operatoriui AB Rytų skirstomiesiems tinklams minimalų elektros energijos persiuntimo patikimumo lygį ilgiems ir neplanuotiems nutraukimams (išskyrus nutraukimus dėl Force majeure (nenugalima jėga) bei išorinio poveikio priežasčių) pagal apskaičiuotas SAIDI ir SAIFI rodiklių reikšmes: SAIDI = 82 min ir SAIFI = 0,9 karto;
3. skirstomųjų tinklų operatoriui AB „VST“ minimalų elektros energijos persiuntimo patikimumo lygį ilgiems ir neplanuotiems nutraukimams (išskyrus nutraukimus dėl Force majeure (nenugalima jėga) bei išorinio poveikio priežasčių) pagal apskaičiuotas SAIDI ir SAIFI rodiklių reikšmes: SAIDI = 109 min ir SAIFI = 1,37 karto;
4. skirstomųjų tinklų operatoriui VĮ „Visagino energija“ minimalų elektros energijos persiuntimo patikimumo lygį ilgiems ir neplanuotiems nutraukimams (išskyrus nutraukimus dėl Force majeure (nenugalima jėga) bei išorinio poveikio priežasčių) pagal apskaičiuotas SAIDI ir SAIFI rodiklių reikšmes: SAIDI = 98 min ir SAIFI = 0,43 karto;
5. skirstomųjų tinklų operatoriams AB „Achema“ ir AB „Akmenės cementas“ minimalų elektros energijos persiuntimo patikimumo lygį pagal skirstomųjų tinklų operatoriui AB „VST“ apskaičiuotas SAIDI ir SAIFI rodiklių reikšmes: SAIDI = 109 min ir SAIFI = 1,37 karto;
6. skirstomųjų tinklų operatoriams AB „Lifosa“ ir UAB „Prekybos namai Giro“ minimalų elektros energijos persiuntimo patikimumo lygį pagal skirstomųjų tinklų operatoriui AB Rytų skirstomiesiems tinklams apskaičiuotas SAIDI ir SAIFI rodiklių reikšmes: SAIDI = 82 min ir SAIFI = 0,9 karto.

ENERGETIKOS MINISTRAS	ARVYDAS SEKMOKAS

_________________