MUITINĖS DEPARTAMENTO PREKIŲ KLASIFIKAVIMO KOMISIJOS

A K T A S
DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PREKIŲ KLASIFIKAVIMO KOMISIJOS IŠVADOS Nr. 2000/5 „DĖL GARO IR VANDENS KATILŲ KLASIFIKAVIMO“ PATVIRTINIMO

2000 m. spalio 4 d.

Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisija, vadovaudamasi Muitinės departamento 1997 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 337 patvirtintų Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 95-2409) 6 punktu, tvirtina Išvadą Nr. 2000/5 „Dėl garo ir vandens katilų klasifikavimo“ (pridedama).

PIRMININKAS	Š. AVIŽIENIS

SEKRETORĖ	J. GUREVIČIENĖ
______________
MUITINĖS DEPARTAMENTO PREKIŲ KLASIFIKAVIMO KOMISIJOS

I Š V A D A
DĖL GARO IR VANDENS KATILŲ KLASIFIKAVIMO

2000 m. spalio 4 d. Nr. 2000/5

Katilai – šilumos tiekimo įrenginiai, naudojami šilumai tiekti į gyvenamuosius, visuomeninius, pramoninius pastatus bei gamybos technologinėms reikmėms tenkinti, klasifikuojami šiose Kombinuotosios prekių nomenklatūros subpozicijose:
8402.11.00.0	- vandens garų generavimo katilai: vandens vamzdžių tipo, kurių našumas didesnis kaip 45 tonos vandens garų per valandą; kūrenami kietu, skystu ar dujiniu kuru; gaminamos šilumos agentas - garas, kurio slėgis didesnis kaip 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2); naudojami garui tiekti pramonės technologinėms reikmėms, stambiose katilinėse - karšto vandens gamybai ir tiekimui į šiluminius magistralinius tinklus.
8402.12.00.0	- vandens garų generavimo katilai: vandens vamzdžių tipo, kurių našumas mažesnis kaip 45 tonos vandens garų per valandą; kūrenami kietu, skystu ar dujiniu kuru; gaminamos šilumos agentas - garas, kurio slėgis didesnis kaip 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2); naudojami garui tiekti pramonės technologinėms reikmėms, katilinėse - karšto vandens gamybai ir tiekimui į šiluminius magistralinius tinklus.
8402.19.10.0	- vandens garų arba kitų garų generavimo kaitravamzdžiai katilai; kūrenami kietu, skystu ar dujiniu kuru; gaminamos šilumos agentas garas, kurio slėgis didesnis kaip 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2); naudojami garui tiekti pramonės technologinėms reikmėms, katilinėse karšto vandens gamybai ir tiekimui į šiluminius magistralinius tinklus.
8402.19.90.0	- kitų tipų (ne kaitravamzdžiai, ne vandens vamzdžių) vandens garų arba kitų garų generavimo katilai; kūrenami kietu, skystu ar dujiniu kuru gaminamos šilumos agentas -garas, kurio slėgis didesnis kaip 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2); naudojami garui tiekti pramonės technologinėms reikmėms, katilinėse – karšto vandens gamybai ir tiekimui į šiluminius magistralinius tinklus.
8402.20.00.0	- perkaitinto vandens katilai (įvairių tipų); kūrenami kietu, skystu ar dujiniu kuru; aukšto slėgio; veikia uždaroje sistemoje; gaminamos šilumos agentas - vanduo, kurio temperatūra aukštesnė kaip 120oC; naudojami karštam vandeniui tiekti gamybos technologinėms reikmėms, katilinėse - karšto vandens tiekimui į boilerius, iš kurių karštas vanduo patenka į šildymo sistemas.
8403.10.10.0	- centrinio šildymo katilai (įskaitant vandens šildymo katilus); kūrenami kietu, skystu arba dujiniu kuru; įvairaus galingumo; atskiras šių katilų tipas - elektriniai katilai, kurių galingumas gali siekti iki 260 kW; gaminamos šilumos agentas - vanduo, kurio temperatūra 120oC ar žemesnė, arba žemo slėgio garas, kurio slėgis 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2) ar žemesnis; tokių katilų korpusai gaminami iš ketaus; naudojami patalpoms ir objektams šildyti bei garui tiekti į įvairius įrenginius.
8403.10.90.0	- centrinio šildymo katilai (įskaitant vandens šildymo katilus); kūrenami kietu, skystu arba dujiniu kuru; įvairaus galingumo; atskiras šių katilų tipas elektriniai katilai, kurių galingumas gali siekti iki 260 kW; gaminamos šilumos agentas - vanduo, kurio temperatūra 120oC ar žemesnė, arba žemo slėgio garas, kurio slėgis 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2) ar žemesnis; tokių katilų korpusai gaminami iš plieno arba kitų medžiagų; naudojami patalpoms ir kitiems objektams šildyti bei garui tiekti į įvairius įrenginius.

______________