LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. D1-648
„DĖL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIO DOKUMENTO
LAND 69-2005 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2010 m. lapkričio 24 d. Nr. D1-944
Vilnius

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinį dokumentą LAND 69-2005 „Vandens kokybė. Biocheminių parametrų matavimas. Spektrometrinis chlorofilo „a“ koncentracijos nustatymas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-648 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 69-2005 patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-123):
1. Papildau šiuo 71 punktu:
„71. Šiame normatyviniame dokumente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatyme (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544) apibrėžtas sąvokas.“
2. Išdėstau 12 punktą taip:
„12. Mėginių atrinkimas ir saugojimas
Mėginiai imami pagal LST EN ISO 5667-1:2007+AC:2007 [Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo nurodymai (ISO 5667-1:2006)] standartą. Paviršinio vandens mėginiai po paėmimo turi būti nufiltruoti kiek galima greičiau pagal 13.1–13.3 punktuose aprašytą metodiką. Mėginiai gali būti laikomi šaldytuve tamsoje iki 8 val., tačiau, jei būtina, pirminiai (žali) ekstraktai gali būti laikomi iki 30 dienų -25o C temperatūroje deguoniui (orui) neprieinamuose tamsaus stiklo ekstrakcijos induose (11.6). Negalima laikyti šaldytuve vandens mėginių ar filtrų kartu su kitomis medžiagomis.“
3. Papildau šiuo 151 punktu:
„151. Chlorofilo „a“ verčių ekologinės kokybės santykio (EKS) apskaičiavimas
151.1. Chlorofilo „a“ verčių EKS apskaičiuojamas pagal formulę:

EKS = RC/R, (5)

kur:
RC – vandens telkinio tipui nustatyta etaloninė chlorofilo „a“ vertė, nurodyta Paviršinių vandens telkinių tipų etaloninių sąlygų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. D1-256 (Žin., 2005, Nr. 69-2481; 2010, Nr. 128-6563);
R – tyrimų vietoje nustatytų chlorofilo „a“ koncentracijų vidutinė metų, maksimali arba vidutinė vasaros periodo (birželio–rugsėjo mėn.) vertė, µg/l.

151.2. Chlorofilo „a“ verčių EKS gali svyruoti nuo 0 iki 1. Jeigu apskaičiuotas chlorofilo „a“ verčių EKS yra didesnis už 1, jis yra prilyginamas 1.“

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas