LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO GYDYTOJO HIGIENISTO

Į S A K Y M A S
DĖL HIGIENOS NORMOS HN 37-1997 „AREŠTINĖS. ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS“ TVIRTINIMO

1997 m. sausio 16 d. Nr. 39
Vilnius

Įteisindamas Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento viešosios policijos objektų pagrindinius statybos, rekonstrukcijos, įrengimo, eksploatavimo ir sveikatos priežiūros reikalavimus,
ĮSAKAU:
1. Patvirtinti higienos normą HN 37-1997 „Areštinės. Įrengimo ir eksploatavimo taisyklės“ (1 priedas) ir nustatyti jos įsigaliojimo datą – 1997 02 01.
2. Respublikiniam specializuotam higienos centrui, vykdančiam Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento objektų higieninę kontrolę, užtikrinti, kad nuo 1997 02 01 būtų laikomasi šios higienos normos reikalavimų.
3. Higienos normą HN 37-1993 „Areštinių ir skirstymo punktų įrengimo bei eksploatavimo taisyklės“ laikyti negaliojančia.
4. Įsakymo vykdymą kontroliuoti Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto pavaduotojui V. Gailiui.

L. E. P. VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS
GYDYTOJAS HIGIENISTAS	ERIKAS MAČIŪNAS
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
gydytojo higienisto 1997 01 16
įsakymo Nr. 39
1 priedas

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 37-1997

AREŠTINĖS ĮRENGIMO BEI EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS

1. TAIKYMO SRITIS

1.1. Ši higienos norma taikoma visoms naujai statomoms, rekonstruojamoms bei eksploatuojamoms areštinėms, skirstymo punktams.
1.2. Šią higienos normą privalo vykdyti visos ministerijos, žinybos, įstaigos, organizacijos, susijusios su areštinėmis ir skirstymo punktais.

2. NUORODOS

Šioje higienos normoje pateiktos nuorodos į tokius dokumentus:
2.1. Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas (1990 05 08 Nr. I-196).
2.2. Lietuvos Respublikos policijos įstatymas (1990 12 11 Nr. I-851).
2.3. Lietuvos Respublikos valstybės sienų apsaugos įstatymas (1994 06 26 Nr. I-513).
2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (1994 07 19 Nr. I-552).
2.5. Įstatymas dėl pabėgėlių Lietuvos Respublikoje statuso (1995 07 04 Nr. I-1004).
2.6. Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymas (1996 01 18 Nr. I-1175).
2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 04 10 nutarimas Nr. 504 „Dėl privalomojo asmenų (darbuotojų) higieninio ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo“.
2.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 09 30 nutarimas Nr. 1133 „Dėl užsieniečių registravimo centro steigimo“.
2.9. Vidaus reikalų ministerijos 1993 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 820 „Dėl areštinių, skirstymo punktų nuostatų patvirtinimo“.
2.10. Sveikatos apsaugos ministerijos 1991 12 17 įsakymas Nr. 391 „Dėl Respublikos sveikatos įstaigų ir privačia praktika užsiimančių medikų aprūpinimo medicininės ir buhalterinės apskaitos ir atsiskaitomybės formomis“.
2.11. Sveikatos apsaugos ministerijos 1995 10 19 įsakymas Nr. 561 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 04 21 įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“ 7 priedo pakeitimo (12.6 punktas)“.
2.12. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1995 01 17 įsakymas Nr. 5 „Dėl cheminių dezinfekavimo, valymo ir plovimo medžiagų, buitinių parazitų ir graužikų naikinimo preparatų“.
2.13. Privalomojo higieninio ir privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 06 12 įsakymu Nr. 322 „Dėl privalomojo sveikatos mokymo“.
2.14. HN 03-0009-91 Leistinų naudoti polimerinių statybinių medžiagų ir konstrukcijų sąrašas.
2.15. HN 30-1996 Viešojo maitinimo įmonės. Higienos normos ir taisyklės.
2.16. HN 33-1993 Akustinis triukšmas. Leidžiamas lygis žmonių gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodika (bendrieji reikalavimai).
2.17. HN 34-1993 Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir teritorijos medicininės karantininės apsaugos taisyklės.
2.18. HN 39-1994 Medicininių gaminių dezinfekavimas, ikisterilizacinis plovimas, sterilizavimas.
2.19. HN 43-1993 Gyvenamųjų ir įmonių teritorijų lietaus vandens ir gamybinių nuotekų pirminio valymo įrengimų sanitarinės apsaugos zonos nustatymas.
2.20. HN 44-1993 Požeminio vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdynų sanitarinės apsaugos zonos projektavimo ir priežiūros higienos normos ir taisyklės (vanduo gėrimui ir priešgaisriniams poreikiams).
2.21. HN 47-1995 Medicinos įstaigos. Higienos normos ir taisyklės.
2.22. RSN 159-95. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.
2.23. STR 1.11.01:1996. Statinių priėmimo naudoti tvarka.
2.24. VSN 12-79 (rus. BCH 12-79) Žinybinės statybos normos. TSRS VRM milicijos objektų projektavimo instrukcija.
2.25. SNiP II-4-79 (rus. SNiP 11-4-79) Natūralus ir dirbtinis apšvietimas.
2.26. SNiP 2.04.01-85 (rus. SNiP 2.04.01-85) Pastatų vandentiekis ir kanalizacija.
2.27. SNiP 2.08.01-89 (rus. SNiP 2.08.01-89) Gyvenamieji pastatai.
2.28. SNiP 2.08.02-89 (rus. SNiP 2.08.02-89) Visuomeniniai pastatai ir įrenginiai.
2.29. Pirčių, saunų ir baseinų įrengimo bei eksploatacijos higieninės taisyklės Nr. 1-6/4 (1991 05 10).

3. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

Šioje higienos normoje pavartoti terminai ir jų apibrėžimai:
3.1. policijos nuovada
Policijos komisariato pirma instancija, kurios sulaikymo patalpose ne daugiau kaip 5 val. laikomi asmenys, kaltinami arba įtariami padarius nusikaltimus.
3.2. policijos komisariato areštinė Policijos įstaiga, skirta laikyti sulaikytiems asmenims, įtariamiems padarius nusikaltimą; asmenims, kuriems kardomąja priemone paskirtas suėmimas; teisiamiems, nuteistiems laisvės atėmimu; pasienio ruožo režimą arba praleidimą per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną, kontrolinių punktų režimą pažeidusiems, asmenims, kuriems paskirtas administracinis areštas; siunčiamiems į socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigas bei valkataujantiems, jeigu jie neturi dokumentų ir kitais būdais neįmanoma nustatyti asmenybės.
3.3. skirstymo punktas
Speciali policijos įstaiga, skirta laikyti asmenims, kuriems paskirtas administracinis areštas; asmenims, pažeidusiems pasienio ruožo režimą arba praleidimą per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną, kontrolinių punktų režimą; siunčiamiems į socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigas, valkataujantiems asmenims, jeigu jie neturi dokumentų ir kitais būdais neįmanoma nustatyti asmenybės.
3.4. specialiosios paskirties skirstymo punktas (užsieniečių registravimo centras)
Pasienio policijos departamento įstaiga, skirta laikyti nelegaliai patekusiems į Lietuvos Respubliką užsienio piliečiams, sulaikytiems asmenybei išaiškinti, pabėgėlio statusui suteikti, o neturintiems teisės į pabėgėlio statusą, iki grąžinimo į šalį, iš kurios atvyko ar kurios piliečiais jie yra.
3.5. areštinės kamera
Patalpa, skirta sulaikytiems, suimtiems, areštuotiems administracine tvarka laikyti.

4. AREŠTINIŲ ĮSTEIGIMO IR PARUOŠIMO EKSPLOATUOTI TVARKA

4.1. Policijos nuovados sulaikymo patalpos, policijos komisariato areštinės, skirstymo punktai ir specialiosios paskirties skirstymo punktai, toliau šioje normoje vadinamos areštinėmis, skiriasi vietų skaičiumi sulaikytiesiems (1 lentelė).

1 lentelė

Areštinės pavadinimas	Talpinama sulaikytųjų
Policijos nuovados sulaikymo patalpos	15–30
Policijos komisariato areštinė	30–100
Policijos komisariato skirstymo punktas	30–100
Specialiosios paskirties skirstymo punktas	150–300

4.2. Sklypo, kuriame bus išdėstomi areštinių pastatai, parinkimas, projektų pritaikymas, kitos paskirties pastatų pertvarkymas į areštines turi būti suderintas su Valstybinės higienos inspekcijos pareigūnais [2.24; 2.23.].
4.3. Areštinių projektavimo užduotys, tipiniai, individualūs rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, pertvarkymo projektai turi būti derinami su Valstybine higienos inspekcija pagal Valstybinės projektavimo priežiūros nuostatus [2.24].
4.4. Draudžiama areštines įrengti rūsiuose, pusrūsiuose, taip pat patalpose, kuriose natūralus apšvietimas neatitinka statybos normų reikalavimų [2.25].
4.5. Rūsiuose ir pusrūsiuose gali būti įrengtos pagalbinės patalpos, pvz., drabužinės, dušai, sandėliai ir kt.
4.6. Draudžiama įsteigti areštines, išskyrus policijos nuovadų sulaikymo patalpas, gyvenamuosiuose pastatuose, užimant dalį pastato patalpų.
4.7. Pradėti eksploatuoti naujai pastatytas arba rekonstruotas areštines tik gavus Valstybinės higienos inspekcijos ir kitų valstybinių institucijų leidimus [2.24; 2.23].

5. HIGIENINIAI REIKALAVIMAI AREŠTINIŲ TERITORIJAI

5.1. Sklypas parenkamas pagal miesto (gyvenvietės) generalinį planą, detalaus išplanavimo projektą Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
5.2. Prieš parenkant sklypą areštinei, turi būti atlikti geofiziniai, entomologiniai, higieniniai teritorijos tyrimai.
5.3. Teritorijoje šiukšlių surinkimo urnos išdėstomos ne rečiau kaip 50 m viena nuo kitos.
5.4. Buitinėms atliekoms surinkti kiemo teritorijoje įrengiami atliekų surinktuvai. Aikštelės atliekų surinktuvams turi būti asfaltuotos arba betonuotos.
5.5. Teritorijoje turi būti įrengtas dirbtinis apšvietimas.
5.6. Teritorija turi būti tvarkinga, įrengta pagal projektą.

6. HIGIENINIAI REIKALAVIMAI POLICIJOS NUOVADOS PATALPOMS

6.1. Draudžiama policijos nuovadą įrengti pastato rūsiuose ir pusrūsiuose.
6.2. Būtinų policijos nuovados patalpų sąrašas ir plotas nurodyti 2 lentelėje.

2 lentelė

Patalpos
	Pavadinimas	Plotas, ne mažiau kaip, m2
1.	Nuovados viršininko kabinetas	12
2.	Operatyvinio budinčiojo kabinetas	16
3.	Operatyvinio budinčiojo padėjėjo kabinetas	12
4.	Klientų priėmimo kabinetas	10
5.	Ginklų saugojimo patalpa	8
6.	Ginklų tvarkymo patalpa	6
7.	Operatyvinės grupės kabinetas	18
8.	Operatyvinių dokumentų saugojimo patalpa	6
9.	Budinčiųjų poilsio kambarys	10
10.	Sulaikytųjų apklausos kabinetas	8
11.	Keturios atskiros sulaikytųjų patalpos	12
12.	Du tualetai (vyrams ir moterims)	8

6.3. Įėjimas į ginklų tvarkymo patalpą turi būti įrengtas tik iš koridoriaus.
6.4. Sulaikytųjų apklausos kabineto langų stiklai turi būti nedūžtantys, baldai (stalai, kėdės) pritvirtinti prie grindų.
6.5. Sulaikymo patalpose vienam sulaikytajam asmeniui turi būti skirta 2 m2 ploto, vienoje patalpoje prie grindų pritvirtinamos trys metalinės lovos (10 % lovų nuo bendro vietų skaičiaus). Sulaikymo patalpose kiti higieniniai reikalavimai turi atitikti šios higienos normos 4 ir 5 lentelės (mikroklimato ir apšvietimo) normatyvus.

7. HIGIENINIAI REIKALAVIMAI AREŠTINIŲ IR SKIRSTYMO PUNKTŲ PATALPOMS

7.1. Areštinė turi būti prijungta prie inžinerinių tinklų ir
komunikacijų. Patalpos turi būti šildomos ir vėdinamos [2.22; 2.26].
7.2. Patalpose gali būti įrengtos specialiosios sulaikytųjų ir areštuotųjų stebėjimo priemonės. Jų skleidžiami elektromagnetiniai laukai neturi viršyti teisės aktais nustatytų leidžiamų dydžių, arba įrengiami nepermatomi stebėjimo ekranai.
7.3. Patalpų natūralus ir dirbtinis apšvietimas, patalpų mikroklimatas ir triukšmo lygis turi atitikti higieninius reikalavimus [2.25; 2.22; 2.16].
7.4. Patalpose nuo 7 val. iki 23 val. gali veikti radijas, kurio programas reguliuoja budintysis. Didžiausias radijo garso lygis neturi viršyti 55 dbA [2.16].

7.5. Areštinėse turi būti atskiros patalpos aptarnaujančiam personalui.
7.6. Aptarnaujančio personalo būtinų patalpų sąrašas ir plotas nurodyti 3 lentelėje.

3 lentelė

Areštinės patalpos
Skyriaus pavadinimas	Skyriaus patalpų paskirtis	Plotas, ne mažiau kaip, m2
1. Budėtojų	1. Viršininko kabinetas	12
	2. Budėtojo kabinetas	12
	3. Virtuvėlė	12
	4. Indų plovykla	8
	5. Tualetas personalui	8
	6. Inventoriaus sandėlis	12
2. Sanitarinė švarykla	7. Sulaikytųjų asmenų nurengimo ir kratos kambarys	6
	8. Dušas (1 vnt. 15 asmenų)	12
	9. Dezinfekcinė kamera (areštinei >30 vietų)	24
	10. Apsirengimo kambarys	12
3. Medicinos punktas	11. Medicinos personalo kabinetas ir (areštinei >30 vietų) pagalbinė patalpa	10
	12. Procedūrų kabinetas	12
	13. Infekcinių ligonių izoliatorius su prieškambariu ir tualetu	16
4. Tardymo	14. Tardytojo kabinetas	10

PASTABA. Aptarnaujančio personalo patalpų natūralus ir dirbtinis apšvietimas, mikroklimatas, infraraudonasis spinduliavimas, triukšmas, elektromagnetinis laukas turi atitikti normatyvinių dokumentų higieninius reikalavimus.

7.7. Sulaikytųjų patalpų ploto ir mikroklimato higienos normatyvai nurodyti 4 lentelėje [2.22].

4 lentelė

Patalpos
Pavadinimas	Ploto norma, 1 asmeniui mažiau kaip, m2	Temperatūra, ne mažiau kaip, ˚C	Oro apykaita, per valandą 1 vietai ne mažiau kaip, m3
1. Kamera	5,0	18	40
2. Infekcinių ligonių izoliatorius	6,0	20	80
3. Karceris	3,0	18	40
4. Pasivaikščiojimo kiemas	3,5-4,5	-	-
5. Kamera senyvo amžiaus žmonėms	6,0	20	40
6. Kamera moterims su vaikais	10,0	20	80
7. Pasimatymų kambarys	2,0	20	20

1 PASTABA. Vieno pasivaikščiojimo metu kieme turi sutilpti 25 % sulaikytųjų. Pasivaikščiojimo metu sulaikytasis turi būti apsirengęs pagal sezoną.
2 PASTABA. Ploto norma vienam asmeniui nustatoma be praustuvų ir klozetų užimamo ploto, o tualetai atskiriami nuo bendros patalpos 1,2 m aukščio pertvara.
3 PASTABA. Asmenys, kuriems kardomąja priemone parinktas suėmimas, laikomi bendrose kamerose, skirtose ne daugiau kaip keturiems asmenims, arba vienutėse.

7.8. Policijos nuovados sulaikymo patalpose ir policijos komisariato areštinėje iki 30 vietų gali nebūti karcerio, pasivaikščiojimo kiemo, kameros senyvo amžiaus žmonėms, moterims su vaikais ir pasimatymų kambario.
7.9. Kamerose ir infekcinių ligonių izoliatoriuje turi būti natūralus apšvietimas iš šono arba iš viršaus [2.25].
7.10. Patalpų sulaikytiesiems dirbtinio ir natūralaus apšvietimo higienos normatyvai (7-23) val. nurodyti 5 lentelėje [2.25].

5 lentelė

Patalpos
Pavadinimas	Liuminescencinis apšvietimas, ne mažiau kaip, lx	Kaitrinis apšvietimas, ne mažiau kaip, lx	Natūralaus apšvietimo koeficientas (NAK), %
1. Kameros	200	100	0.5
2. Infekcinių ligonių izoliatorius	200	100	0.5
3. Karceris	100	50	0.3
4. Pasivaikščiojimo kiemas	100	50	1.0
5. Kameros senyvo amžiaus žmonėms, invalidams, nėščioms moterims, moterims su vaikais	200	100	0.5

1 PASTABA. Kamerose, ligonių izoliatoriuose, karceriuose nakties metu (23-7)val. turi būti sudarytos tinkamos sąlygos ir pakankamas apšvietimas sulaikytųjų stebėjimui, jeigu neįrengtos specialios stebėjimo priemonės.
2 PASTABA. Kamerų, infekcinių ligonių izoliatorių, karcerių apšvietimo jungikliai turi būti įrengti koridoriuose prie įėjimo į šias patalpas.

7.11. Areštinių patalpų sienų, grindų, lubų danga, vidaus apdaila turi būti lengvai valoma drėgnu būdu ir atspari dezinfekcinių medžiagų poveikiui [2.13].

8. HIGIENINIAI REIKALAVIMAI SPECIALIOSIOS PASKIRTIES SKIRSTYMO PUNKTO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAI

8.1. Reikalavimus medicinos punkto sklypui ir teritorijai, patalpų insoliacijai, natūraliam ir dirbtiniam apšvietimui, vidinei patalpų apdailai, šildymui, vėdinimui, oro kondicionavimui, vandentiekiui ir kanalizacijai, medicininių atliekų surinkimui, laikymui ir šalinimui, medicinos personalo darbo ir buities sąlygoms nustato „Medicinos įstaigos Higienos normos ir taisyklės“ [2.21].
8.2. Specialiosios paskirties skirstymo punkto sveikatos priežiūros įstaigos būtinų patalpų sudėtis ir plotas nurodytas 6 lentelėje.

6 lentelė

Patalpos
Pavadinimas	Plotas, ne mažiau kaip, m2	Pastabos
1. Vestibiulis-rūbinė	8,0	-
2. Registratūra registratoriui 5 m2	5,0	1
3. Perrišimo kabinetas (septinis ir antiseptinis)	15,0	-
4. Terapinis kabinetas	12,0	-
5. Stomatologinis kabinetas (1 darbo vietai)	14,0
6. Fizioterapijos kabinetas	20,0	-
7. Izoliatorius:
7.1. Pusboksio patalpa (1 lovai) susideda iš 3 dalių: Šliuzo, palatos, tualeto	14,0 1	vieta 100 žmonių
7.2. Bokso patalpa (1 lovai) susideda iš 4 dalių: Šliuzo, palatos, tamburo, tualeto	16,0 1	vieta 100 žmonių
8. Medicinos sesers kabinetas	8,0	-
9. Klinikinė laboratorija*	15,0	-
10. Procedūrinis kabinetas	15,0	-
11. Sterilizacinė	15,0
12. Vaistinė	12,0
13. Sandėlis medicinos mantai	10,0
14. Tualetas klozetas, 1 praustuvas 15 ambulatorinių apsilankymų per pamainą	4,0	1
15. Medicinos punkto viršininko kabinetas	12,0	-
16. Medicinos personalo tualetas vas, 1 klozetas	4,0	1 praustu-

* Klinikinė laboratorija organizuojama pagal Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimus.
8.3. Susirgus asmenims, atvykusiems iš kraštų, endeminių maliarijos atžvilgiu (A priedas), į specialiosios paskirties skirstymo punktą karščiavimo metu turi būti ištirtas kraujas maliarijos sukėlėjui nustatyti [2.17].
8.4. Asmenims, sulaikytiems už nelegalų Lietuvos Respublikos sienos perėjimą ir nustačius, kad jie atvyko iš Afrikos ar Azijos šalių, policijos pareigūnai (medicinos personalas) užpildo medicininę deklaraciją pagal B priedą ir išsiunčia ją ne vėliau kaip per 6 valandas Pasienio policijos departamento medicinos skyriui, kuris nustatyta tvarka informuoja Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą.
8.5. Visi asmenys turi būti medicinos darbuotojų apžiūrėti, kad laiku išaiškintų sergančius arba įtariamus sergant užkrečiamosiomis, psichinėmis ligomis.

9. HIGIENINIAI REIKALAVIMAI AREŠTINIŲ SANITARINEI ŠVARYKLAI

9.1. Įtarus, kad sulaikytasis serga užkrečiamąja liga, baldai ir daiktai, kuriuos lietė sergantysis, taip pat transportas, kuriuo jis buvo atvežtas į įstaigą, bei patalpos, kuriose jis pabuvojo, dezinfekuojamos. Įtariamasis laikinai patalpinamas atskiroje kameroje (izoliatoriuje), kol bus pristatytas į gydymo įstaigą.
9.2. Apie kiekvieną naujai išaiškintą utėlėtą asmenį teikiama informacija atitinkamoms tarnyboms nustatyta tvarka.
9.3. Asmenys, patekę į areštines, reikalui esant, apšvarinami sanitarinėje švarykloje.
9.4. Išaiškinus utėlėtą asmenį, atliekama speciali patalpų, daiktų, kuriuos jis lietė, dezinsekcija.
9.5. Sanitarinėje švarykloje turi būti griežtai izoliuotas perėjimas iš nešvariosios pusės į švariąją. Nusirengiama nešvariojoje pusėje (rūbai dedami į dezinfekcinę kamerą). Nusimaudžius įeinama į švariąją pusę, kurioje atiduodami dezinfekuoti drabužiai [D PRIEDAS].
9.6. Karštą ir šaltą vandenį turi reguliuoti budintysis per bendrą dušo maišytuvą.
9.7. Areštinės sanitarinėje švarykloje turi būti: muilas, individualios kempinės, vonelės, plovimo, dezinfekcinės ir dezinsekcinės priemonės.
9.8. Panaudotos kempinės, vonelės dezinfekuojamos turimais dezinfektantais [2.12].
9.9. Rankoms plauti naudojamas muilas (muilinama 2 kartus) vienkartinėmis porcijomis. Apžiūrėjus sergantį infekcine liga ar įtarus infekcinį susirgimą, rankos dezinfekuojamos 0,5 % chloramino tirpalu, o po to nuplaunamos muilu.
9.10. Sanitarinė švarykla valoma ne rečiau kaip 2 kartus per darbo dieną drėgnu būdu naudojant dezinfekcines priemones. Valymo inventorius turi būti ženklintas.

10. HIGIENOS REIKALAVIMAI SULAIKYTIESIEMS MAITINTI

10.1. Maisto produktams atvežti naudojamos specialios transporto priemonės, kurios privalo turėti Valstybinės higienos inspekcijos leidimą šiam darbui atlikti. Šias priemones draudžiama naudoti ne pagal paskirtį.
10.2. Paruoštas maistas į kameras gabenamas termosuose, marmitiniuose vežimėliuose. Jie plaunami ir laikomi atskiroje maisto bloko patalpoje.
10.3. Maisto pašildymo ir išdavimo patalpose turi būti:
10.3.1. šaltas ir šiltas tekantis vanduo, jeigu nėra karšto vandens, turi būti vandens šildytuvai;
10.3.2. dvi sekcijinės plovimo vonios, pajungtos į kanalizaciją, indų skalavimo ir džiovinimo sietai;
10.3.3. marmitai arba elektrinės viryklės maistui pašildyti;
10.3.4. spintos indams ir įrankiams, maisto produktams (duonai, druskai, cukrui ir kt.) laikyti;
10.3.5. maisto išdavimo stalas su higienine danga;
10.3.6. kiekvienam sulaikytajam – viena gili lėkštė ir viena negili lėkštutė, šaukštas, arbatinis šaukštelis, puodelis;
10.3.7. bakas indams mirkyti arba virint;.
10.3.8. plovimo ir dezinfekavimo priemonės;
10.3.9. valymo inventorius (kibiras, šluota, šluotelės ir t. t.), paženklintas kaip „Valgykla“.
10.4. Maistas turi būti išduodamas ne vėliau kaip per dvi valandas nuo jo paruošimo, įskaitant ir pristatymo laiką.
10.5. Maisto pašildymo išdavimo patalpose draudžiama palikti maisto likučius, taip pat įmaišyti juos ruošiant šviežius patiekalus.
10.6. Maistą išduoda budintis darbuotojas, apsirengęs chalatu su užrašu „Maisto išdavimui“.
10.7. Po kiekvieno maisto išdavimo patalpos nuodugniai išvalomos.
10.8. Indai plaunami nustatyta tvarka: pirmiausia puodeliai, arbatiniai šaukšteliai, po to lėkštės, šaukštai. Indų plovimo ir dezinfekavimo instrukcija privalo būti iškabinta matomoje vietoje.
10.9. Indams plauti skirtos kempinės ir pašluostės užmerkiamos 0,5 % nuskaidrintame chlorkalkių arba 1 % chloramino tirpale 60-čiai minučių arba virinamos 15 minučių, po to išdžiovintos laikomos specialiai tam skirtoje vietoje.
10.10. Inventorius, panaudotas grindims plauti, užpilamas 0,5 % nuskaidrintu chlorkalkių ar 1 % chloramino tirpalu 60-čiai minučių tame pačiame kibire, kuris buvo naudotas valymui. Valymo inventorius turi būti naudojamas griežtai pagal paskirtį.
10.11. Maisto išdavimo ir pašildymo patalpas aptarnaujantis personalas privalo griežtai laikytis asmens higienos taisyklių. Prieš užeinant į tualetą reikia nusivilkti chalatą, pasinaudojus tualetu – nusiplauti rankas su muilu ir chloramino tirpalu.
10.12. Asmenims, esantiems areštinėse, taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytos maitinimo normos. Maistas laikomas pagal higieninius reikalavimus (šaldytuvuose, specialiose spintelėse ir t. t.), atsižvelgiant į realizacijos terminus.

11. PATALPŲ VALYMO TVARKA

11.1. Visos patalpos kiekvieną dieną turi būti kruopščiai valomos drėgnu būdu.
11.2. Tualetų, prausyklų grindys, santechniniai įrengimai, praustuvai kiekvieną dieną turi būti plaunami karštu vandeniu naudojant plovimo priemones ir dezinfekuojančias medžiagas.
11.3. Kamerų tualetai valomi 2 kartus per dieną drėgnu būdu, naudojant dezinfekcines priemones. Valymo inventorius ženklinamas.
11.4. Patalpoms valyti, plauti ir dezinfekuoti naudojamos medžiagos, įteisintos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka [2.12].
11.5. Pirtys ir dušinės turi būti įrengtos ir eksploatuojamos pagal pirčių, saunų ir baseinų įrengimo ir eksploatavimo higienines taisykles.
11.6. Vieną kartą per mėnesį būtina atlikti visų patalpų generalinį valymą (sienų, lubų, grindų, langų, palangių, įrengimų, kieto ir minkšto inventoriaus), taip pat išpurtyti ir išvėdinti patalynę.
11.7. Kiekvienas sulaikytasis (išskyrus policijos nuovados sulaikymo patalpose) turi būti aprūpintas išskalbtu ir išdezinfekuotu minkštuoju inventoriumi (čiužinys, pagalvė, antklodė, 2 paklodės ir kt.). Draudžiama neišdezinfekuotą ir neišskalbtą minkštąjį inventorių perduoti kitiems asmenims.
11.8. Lovos skalbiniai (2 paklodės, užvalkalas, 2 rankšluosčiai) turi būti keičiami pagal jų užterštumą, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 10 dienų.
11.9. Kiekvienais metais visos patalpos prieš žiemos sezoną turi būti suremontuotos, nubalintos, užsandarinti langai bei lauko durys. Sienų ir lubų nubalinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per metus. Pagalbinės patalpos balinamos atsižvelgiant į jų būklę – 2 kartus per metus.
11.10. Patalpose sistemingai kiekvienais metais privaloma vykdyti profilaktinę dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją.
11.11. Patalpų neplaninė dezinfekcija atliekama pagal epidemiologinius parodymus.
11.12. Sanitariniame žurnale žymima, kada ir kas dezinfekavo patalpas, minkštą ir kietą inventorių.

12. VANDENTIEKIS IR KANALIZACIJA

12.1. Visuose pastatuose turi būti suprojektuoti vandentiekio ir kanalizacijos tinklai.
12.2. Karštas ir šaltas vanduo turi atitikti higieninius reikalavimus pagal galiojančius normatyvinius dokumentus.
12.3. Valgyklos nutekamųjų vandenų valymo sistemoje būtinas riebalų rinktuvas. Draudžiama riebalų rinktuvus įrengti gamybinėse patalpose.
12.4. Nutekamieji vandenys valomi ir nukenksminami miesto, gyvenvietės ar kituose kanalizacinių vandenų valymo įrenginiuose. Jeigu nėra bendrų miesto ar gyvenvietės valymo įrenginių, turi būti įrengiami lokaliniai valymo įrenginiai, kurių sudėtis ir konstrukcija priklauso nuo nutekamųjų vandenų kiekio, teritorijos dydžio, sanitarinės apsauginės zonos, klimatinių ir hidrologinių sąlygų, išvalyto vandens išleidimo sąlygų ir kitų aplinkybių [2.19].
12.5. Šalto, karšto vandens vamzdžiai, kanalizacijos stovai projektuojami paslėpti. Numatomas kanalizacijos vamzdynų vėdinimas. Deflektoriai įrengiami virš stogo ne arčiau kaip 4 m atstumu nuo langų ir balkonų. Kanalizacijos kolektoriai rūsio patalpose tiesiami ne mažesniu kaip 0,02 m nuolydžiu.

13. MEDICININIAI DOKUMENTAI

13.1. Areštinės medicinos personalas priimamas dirbti pasitikrinęs sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka [2.11].
13.2. Areštinėse pildomas infekcinių susirgimų apskaitos žurnalas forma Nr. 060/ap [2.10].
13.3. Areštinėse pildomas medicininės pagalbos suteikimo žurnalas forma Nr. 074-1/ap [2.10].

14. HIGIENOS IR PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SUTEIKIMO MOKYMAS

14.1. Areštinę aptarnaujantis personalas bei policininkai, išskyrus medicinos darbuotojus, prieš pradėdami dirbti ir toliau kartą per 5 metus turi išklausyti higienos mokymo kursą pagal B priedą [2.7; 2.13].
14.2. Areštinę aptarnaujantis personalas bei policininkai, išskyrus medicinos darbuotojus, turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiesiems pagal C priedą [2.7; 2.13].
______________

A PRIEDAS (informacinis)

ŠALIŲ ENDEMINIŲ MALIARIJOS ATŽVILGIU SĄRAŠAS

AFRIKA

Angola, Beninas, Botsvana, Burundis, Čadas, Džibutis, Egiptas, Etiopija, Gana, Gabonas, Gambija, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Komorai, Kongas, Liberija, Libija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Mauritanija, Marokas, Mozambikas, Namibija, Nigeris, Nigerija, Pietų Afrikos Respublika, Ruanda, Senegalas, Siera Leone, Somalis, Sudanas, Svazilendas, Togas, Tanzanija, Tunisas, Uganda, Zairas, Zambija.

AZIJA

Afganistanas, Egiptas, Azerbaidžanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Filipinai, Indija, Irakas, Iranas, Indonezija, Jordanija, Jemenas, Kambodža, Kataras, Kazachstanas, Kinija, Kirgizija, Pietų Korėja, Malaizija, Maldyvai, Nepalas, Omanas, Pakistanas, Singapūras, Sirija, Šri Lanka, Tadžikistanas, Tailandas, Turkija, Turkmėnistanas, Uzbekistanas, Vietnamas.

OKEANIJA

Vanuatu, Papua.

AMERIKA

Argentina, Belizas, Bolivija, Brazilija, Dominikos R., Ekvadoras, Gajana, Gvatemala, Gvinėja, Haitis, Hondūras, Kosta Rika, Kolumbija, Meksika, Nikaragva, Panama, Paragvajus, Peru, Salvadoras, Surinamas, Venesuela.
______________
B PRIEDAS (informacinis)

AREŠTINIŲ DARBUOTOJŲ HIGIENINIŲ ĮGŪDŽIŲ 6 VALANDŲ MOKYMO PROGRAMA

* Higieniniai reikalavimai, keliami areštinių, tardymo izoliatorių, įkalinimo įstaigų įrengimui, eksploataciniam, dezinfekciniam režimui. Norminiai aktai.
* Švaraus oro reikšmė žmonių sveikatai. Kenksmingas dulkių poveikis: valymo taisyklės.
* Bendras supratimas apie natūralų ir dirbtinį vėdinimą. Patalpų, minkšto inventoriaus dezinfekcija. Mikroklimatinės sąlygos. Natūtralus, dirbtinis apšvietimas ir higieniniai reikalavimai.
* Kvėpavimo takų ligų profilaktika. Tuberkuliozės sukėlėjas, perdavimo keliai, profilaktika. Difterijos sukėlėjas, perdavimo keliai, profilaktika. Maro sukėlėjas, perdavimo keliai, profilaktika.
* Dizenterijos, vidurių šiltinės, paratifų, salmoneliozės, choleros sukėlėjai, perdavimo keliai, profilaktika. Hepatito A ir B sukėlėjai, perdavimo keliai, profilaktika.
* Niežų sukėlėjas, perdavimo keliai, profilaktika. Parazitai, jų vystymosi ciklas, perdavimo keliai, profilaktika (utėlės, blusos, blakės).
* Hepatitų, lytiškai plintančių ligų, ŽIV infekcijos sukėlėjai, perdavimo keliai, profilaktika.
* Higieniniai reikalavimai maisto bloko įrengimui, eksploatavimui.
______________
C PRIEDAS (informacinis)

AREŠTINIŲ DARBUOTOJŲ PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS 12 VAL. MOKYMO PROGRAMA

* Įvadas
* Nelaimingi atsitikimai ir pirmoji medicinos pagalba.
* Bendroji dalis
* Gyvybės požymiai: gyvybės požymių vertinimas. Klinikinė
ir biologinė mirtis. Gaivinimas.
* Kraujavimas. Kraujavimo stabdymo būdai.
* Kaulų lūžiai, išnirimai. Imobilizacijos principai.
* Žaizdos, žaizdų aprišimas.
* Nudegimai (terminiai, cheminiai, elektros srove).
Pirmosios pagalbos principai.
* Perkaitimas, saulės smūgis. Pirmoji pagalba.
* Sušalimas. Nušalimai. Pirmoji pagalba.
* Šautiniai sužalojimai. Sprogmenų ir sprogimo bangos
padaryti sužalojimai. Pirmoji pagalba.
* Užspringimas, pasikorimas, svetimkūniai. Pirmoji
pagalba.
* Skausmas. Trauminis šokas. Pirmoji pagalba ir gabenimo
principai.
* Medicininės pagalbos priemonės. Tvarsliava, tvarstymas.
Pirmosios pagalbos vaistinėlė.
* Apsinuodijimai alkoholiu ir jo produktais, anglies
monoksidu, tetraetilšvinu, etilenglikoliu,
dirginančiomis medžiagomis (ašarinės dujos). Pirmoji
pagalba.
* Asmens higiena. Žalingi įpročiai. Infekcinės ligos.
Lytiškai plintančios ligos. AIDS. Profilaktika.
Skiepijimai.
* Bandymas nusižudyti. Pirmoji pagalba.
* Specialioji dalis
* Galvos ir kaklo minkštųjų audinių sužeidimai: galvos
ir kaklo minkštųjų audinių žaizdos, kraujavimas,
pirmoji pagalba.
* Akių sužalojimai ir pirmoji pagalba.
* Veido srities kaulų lūžiai, kraujavimas.
* Nosies kaulų lūžiai, kraujavimas.
* Apatinio žandikaulio lūžis.
* Dantų išmušimas.
* Galvos smegenų trauma ir pirmoji pagalba.
* Stuburo lūžimas, stuburo smegenų trauma ir pirmoji
pagalba.
* Krūtinės ląstos trauma ir pirmoji pagalba.
* Šonkaulių lūžiai.
* Krūtinės ląstos kiauryminis sužalojimas.
* Pilvo ir dubens organų trauma ir pirmoji pagalba.
* Kiauryminis pilvo sužalojimas.
* Tuščiavidurių pilvo ertmės organų plyšimas.
* Parenchiminių organų plyšimas ir vidinis
kraujavimas.
* Išorinių lytinių organų sužalojimai.
* Galūnių traumos.
* Žaizdos.
* Kraujavimas.
* Kaulų lūžiai, išnirimai.
______________
D PRIEDAS (informacinis)

SANITARINĖS ŠVARYKLOS SCHEMA

______________
E PRIEDAS (informacinis)

(areštinės pavadinimas) / SANITARINĖ-HIGIENINĖ CHARAKTERISTIKA	________ / Data

1. Areštinė įrengta*: / 1.1.□ rūsyje, / 1.2. □ pusrūsyje / 1.3. □ pastato / 1 aukšte, / 1.4. □ pastato 2 aukšte
2. Faktinis plotas 1 asmeniui*: / 2.1. □ iki 2 m2, / 2.2. □ iki 3 m2, / 2.3. □ iki 4 m2, / 2.4. □ iki 5 m2,
2.5. □ 5 m2 ir >m2
3. Kamerų aprūpinimas poilsio inventoriumi*: / 3.1. □ gultai, / 3.2. □ lovos, / 3.3. □ mišrus (gultai, lovos)
4. Asmenų aprūpinimas patalyne*: / 4.1. □ neaprūpinti, / 4.2. □ dalinai aprūpinti (tik čiužiniai ir antklodės), / 4.3. □ aprūpinti
5. Dušų įrengimas*: / 5.1. □ nėra, / 5.2. □ įrengti ir naudojami, / 5.3. □ įrengti, tačiau nenaudojami, nes nėra šilto vandens
6. Dezinfekcinė kamera*: / 6.1. □ nėra, / 6.2. □ yra, / 6.3. □ naudojama, / 6.4. □ nenaudojama
7. Med. felčerio etatas*: / 7.1. □ nėra, / 7.2. □ yra
8. Med. punkto patalpos*: / 8.1. □ nėra, / 8.2. □ yra,
8.3. □ atitinka HN 37-1997 reikalavimus,
8.4. □ neatitinka HN 37-1997 reikalavimų
9. Infekcinių ligonių izoliatorius*: / 9.1. □ įrengtas, / 9.2. □ neįrengtas
10. Pasimatymų kambarys*: / 10.1 □ įrengtas, / 10.2. □ neįrengtas
11. Tardymo kambarys*: / 11.1 □ įrengtas, / 11.2. □ neįrengtas
12. Kamerų natūralus apšvietimas*: / 12.1. □ nėra, / 12.2. □ yra, / 12.3. □ pakankamas 0,5 (NAK), / 12.4. □ nepakankamas < 0,5 (NAK)
13. Kamerų dirbtinis apšvietimas*: / 13.1. □ nėra, / 13.2. □ kaitrinis apšvietimas, / 13.2.1. □ iki 10 lx, / 13.2.2. □ iki 20 lx, / 13.2.3. □ iki 80 lx, / 13.2.4. □ iki 100 lx, / 13.2.5. □ 100 ir > lx / 13.3. □ liuminescencinis apšvietimas............... lx
14. Kamerų natūralus vėdinimas* / 14.1 □ nėra, / 14.2 □ yra, / 14.3. □ kanalinis, / 14.4. □ orlaidės
15. Kamerų dirbtinis vėdinimas*: / 15.1. □ nėra, / 15.2. □ yra, / 15.3. □ neefektyvus (oro apykaita 1 vietai mažiau kaip 40 m3/h), / 15.4. □ efektyvus (oro apykaita 1 vietai ne mažiau kaip 40 m3/h)
16. Kamerų apšildymas*: / 16.1. □ nėra, / 16.2. □ yra, / 16.3. □ centralinis, / 16.4. □ kolorifinis
17. Oro temperatūra kamerose*: / 17.1. □ atitinka RSN 159-95 (18 ˚C), / 17.2. □ neatitinka RSN 159-95 (18 ˚C)
18. Sanitarinis mazgas*: / 18.1. klozetas kamerose: □ yra, □ nėra,
18.2. praustuvas kamerose: □ yra, □ nėra,
18.3. talpos fiziologiniams poreikiams tenkinti kamerose: □ yra, □ nėra,
18.4. klozetai atskirti pertvara kamerose: □ taip, □ ne,
18.5. sulaikyti ir areštuoti asmenys naudojasi bendru areštinės klozetu ir praustuvu: □ taip, □ ne
19. Pasivaikščiojimo kiemas*: / 19.1. □ įrengtas, / 19.2. □ neįrengtas, / 19.3. □ nenaudojamas, / 19.4. □ naudojamas
20. Aprūpinimas dezinfekcinėmis medžiagomis*: / 20.1. □ pakankamas, / 20.2. □ nepakankamas, / 20.3. □ visai nėra
21. Aprūpinimas valymo inventoriumi*: / 21.1. □ pakankamas,
21.2. □ nepakankamas, / 21.3. □ visai nėra
22. Valgykla*: / 22.1. □ patalpos atitinka HN 30-1996, / 22.2. □ patalpos neatitinka HN 30-1996, / 22.3. □ patalpos pritaikytos, / 22.4. □ patalpų nėra, / 22.5. □ naudojami vienkartiniai stalo indai, / 22.6. □ maistą išduodantis asmuo neaprūpintas ženklintu chalatu
23. Reikalingas remontas*: / 23.1. □ kapitalinis visos areštinės, / 23.2. □ kamerų lubų, sienų baltinimas, / 23.3. □ kamerų grindų dangos keitimas, / 23.4. □ mechaninės vėdinimo sistemos
24. Užregistruota ataskaitiniais metais apsikrėtusių asmenų: / 24.1. niežais / 24.2. pedikulioze
25. Areštinės darbuotojų privalomas higieninis ir pirmosios medicinos pagalbos mokymas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 04 10 nutarimas Nr. 504): / 25.1. □ pravestas, / 25.2. □ nepravestas
26. Areštinės darbuotojų sveikatos patikrinimas: / 26.1. □ pravestas, / 26.2. □ nepravestas

(visuomenės sveikatos centro, filialo pavadinimas) / Vadovas / (parašas) (v., pavardė)

*Reikalinga pažymėti taip:
______________