VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo

2009 m. gruodžio 22 d. Nr. V-134
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 3 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. kovo 11 d. direktyvą 2009/3/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo (OL, 2009, L 114, p. 10), Tarybos 1979 m. gruodžio 20 d. direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susisijusių su matavimo vienetais, suderinimo ir Direktyvos 71/354/EEB panaikinimo (OL, 1980, L 39, p. 40), Tarybos 1984 m. gruodžio 18 d. direktyvą 85/1/EEB, iš dalies keičiančią Direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais suderinimo (OL, 1985, L 2, p. 11), Tarybos 1989 m. lapkričio 27 d. direktyvą 89/617/EEB, iš dalies keičiančią Direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais suderinimo (OL, 1989, L 357, p. 28), Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. sausio 24 d. direktyvą 1999/103/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo (OL, 2000, L 34, p. 17):
1. Tvirtinu Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarką (toliau vadinama – ši Tvarka) (pridedama).
2. Nustatau, kad ši Tvarka įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d.
3. Įpareigoju Valstybinės metrologijos tarnybos Metrologijos skyriaus vyriausiąją specialistę Gerdą Krukonienę:
2.1. paskelbti šį Valstybinės metrologijos tarnybos įsakymą „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės metrologijos tarnybos interneto svetainėje;
2.2. notifikuoti šį Valstybinės metrologijos tarnybos įsakymą Europos Komisijai.
3. Skelbiu negaliojančiais Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. V-63 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/3/EB įgyvendinimo“ (Žin., 2009, Nr.79-3327), Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V-82 „Dėl Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 57-2572) 1.11, 1.16, 1.21 punktus, Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 208 „Dėl Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 4-147) 1.1 punktą.

Direktorius	Ignas Stankovičius
PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos
direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d.
įsakymu Nr. V-134

tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarka

I. Bendrosios nuostatos

1. Šioje tvarkoje išdėstyti Lietuvos Respublikoje naudojami Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindiniai ir jų išvestiniai, kartotiniai bei daliniai matavimo vienetai, kuriuos privaloma vartoti dydžiui išreikšti.
2. Dėl šios Tvarkos 1 punkto nuostatų atsirandantys įsipareigojimai yra susiję su naudojamomis matavimo priemonėmis, atliekamais matavimais ir matavimo vienetais išreikštomis dydžio vertėmis.
3. Šioje Tvarkoje yra išdėstyti Lietuvos Respublikoje naudojami Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindiniai, jų išvestiniai, kartotiniai bei daliniai matavimo vienetai neturi įtakos oro, jūrų ir geležinkelio transporto srityse vartojamiems vienetams, kurie nėra privalomi ir kurie yra nustatyti tarptautinėse konvencijose arba sutartyse, privalomose Bendrijai arba valstybėms narėms.
4. Leidžiama naudoti papildomąsias nuorodas. Šioje Tvarkoje papildomoji nuoroda – tai viena arba kelios dydžio vertės, išreikštos matavimo vienetais, kurie nėra nurodyti šioje Tvarkoje, šalia dydžio verčių, išreikštų Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindiniais ir jų išvestiniais, kartotiniais arba daliniais matavimo vienetais.

II. SI vienetai, jų dešimtainiai kartotiniai ir daliniai matavimo vienetai

5. Pagrindiniai SI vienetai:

Dydis	Vienetas
	Pavadinimas	Simbolis
Ilgis	metras	m
Masė	kilogramas	kg
Laikas	sekundė	s
Elektros srovės stipris	amperas	A
Termodinaminė temperatūra	kelvinas	K
Medžiagos kiekis	molis	mol
Šviesos stipris	kandela	cd

5.1. Pagrindinių SI vienetų apibrėžimai:
5.1.1. Ilgio vienetas
Metras – tai atstumas, kurį vakuume nusklinda šviesa per 1/299792458 sekundės dalį.
5.1.2. Masės vienetas
Kilogramas yra masės vienetas; jis yra lygus tarptautinio kilogramo etalono masei.
5.1.3. Laiko vienetas
Sekundė yra spinduliavimo, atitinkančio šuolį tarp cezio 133 atomo pagrindinės būsenos dviejų hipersmulkiosios sandaros lygmenų, 9 192 631 770 periodų trukmė.
5.1.4. Elektros srovės stiprio vienetas
Amperas yra stipris nuolatinės srovės, kuri tekėdama dviem tiesiais lygiagrečiais be galo ilgais nykstamojo apvalaus skerspjūvio laidais, esančiais vakuume 1 m atstumu vienas nuo kito, sukelia tarp jų 2 x 10-7 N sąveikos jėgą kiekvienam laidų ilgio metrui.
5.1.5. Termodinaminės temperatūros vienetas
Termodinaminės temperatūros vienetas kelvinas yra vandens trigubojo taško termodinaminės temperatūros 1/273,16 dalis.
Šioje sąvokos apibrėžtyje nurodytas vanduo, kurio izotopinė sudėtis apibrėžiama šiomis medžiagos kiekio proporcijomis: 0,00015576 molių 2H molyje 1H, 0,0003799 molių 17O molyje 16O ir 0,0020052 molių 18O molyje 16O.
5.1.6. Medžiagos kiekio vienetas
Molis yra medžiagos kiekis sistemos, turinčios tiek pat struktūrinių elementų, kiek atomų yra 0,012 kg anglies 12.
Kai vartojamas molis, struktūriniai elementai turi būti tiksliai apibrėžti ir jais gali būti atomai, molekulės, jonai, elektronai, kitokios dalelės arba apibrėžtos tokių dalelių grupės.
5.1.7. Šviesos stiprio vienetas
Kandela yra šviesos stipris tokio šaltinio, kuris tam tikra kryptimi skleidžia vienspalvę 540 x 1012 hercų dažnio ir 1/683 vatų steradianui stiprio spinduliuotę.
5.2. Specialusis išvestinio SI temperatūros vieneto pavadinimas ir simbolis Celsijaus temperatūrai išreikšti:

Dydis	Vienetas
	Pavadinimas	Simbolis
Celsijaus temperatūra	Celsijaus laipsnis	°C

Celsijaus temperatūra t yra apibrėžiama kaip dviejų termodinaminių temperatūrų T ir T0 skirtumas t = T − T0; čia T0 = 273,15 K. Temperatūros intervalas arba temperatūrų skirtumas gali būti išreiškiamas kelvinais arba Celsijaus laipsniais. Vienetas „Celsijaus laipsnis“ yra lygus vienetui „kelvinas“.
6. Išvestiniai SI vienetai:
6.1. Bendroji taisyklė išvestiniams SI vienetams
Iš pagrindinių SI vienetų nuosekliai išvesti vienetai yra pateikiami kaip pagrindinių SI vienetų laipsnių sandaugų algebrinės išraiškos forma su skaitmeniniu daugikliu lygiu 1.
6.2. Specialius pavadinimus ir simbolius turintys išvestiniai SI vienetai:

Dydis	Vienetas		Išraiška
	Pavadinimas	Simbolis	Kitais SI vienetais	Pagrindiniais SI vienetais
Plokščias kampas	radianas	rad		m • m-1
Erdvinis kampas	steradianas	sr		m2 • m-2
Dažnis	hercas	Hz		s-1
Jėga	niutonas	N		m • kg • s-2
Slėgis, įtempis	paskalis	Pa	N • m-2	m-1 • kg • s-2
Energija, darbas; šilumos kiekis	džaulis	J	N • m	m2 • kg • s-2
Galia (1), spinduliuotės srautas	vatas	W	J • s-1	m2 • kg • s-3
Elektros kiekis, elektros krūvis	kulonas	C		s • A
Elektrinis potencialas, potencialų skirtumas, elektrovara	voltas	V	W • A-1	m2 • kg • s-3 • A-1
Elektrinė varža	omas	Ω	V • A-1	m2 • kg • s-3 • A-2
Elektrinis laidis	simensas	S	A • V-1	m-2 • kg-l • s3 • A2
Elektrinė talpa	faradas	F	C • V-1	m-2 • kg-l • s4 • A2
Magnetinis srautas	vėberis	Wb	V • s	m2 • kg • s-2 • A-1
Magnetinio srauto tankis	tesla	T	Wb • m-2	kg • s-2 • A-1
Induktyvumas	henris	H	Wb • A-1	m2 • kg • s-2 • A-2
Šviesos srautas	liumenas	lm	cd • sr	cd
Apšvieta	liuksas	lx	lm • m-2	m-2 • cd
(Radionuklido) aktyvumas	bekerelis	Bq		s-1
Sugertoji dozė, savitoji perduotoji energija, kerma, sugertosios dozės rodiklis	grėjus	Gy	J • kg-1	m2 • s-2
Lygiavertė dozė	sivertas	Sv	J • kg-l	m2 • s-2
Katalizinis aktyvumas	katalas	kat		mol • s-1
(1) Specialieji galios vienetų pavadinimai: pavadinimas voltamperas (simbolis „VA“), kai jis vartojamas kintamosios elektros srovės galiai išreikšti, ir varas (simbolis „var“), kai jis vartojamas kintamosios elektros srovės reaktyviajai galiai išreikšti. „Varas“ nėra įtrauktas į Generalinės svorių ir matų konferencijos (toliau – CGPM) rezoliucijas.

Iš pagrindinių SI vienetų išvesti vienetai gali būti išreiškiami šios Tvarkos II–V dalyse nurodytais vienetais.
Išvestiniai SI vienetai gali būti išreiškiami šiame punkte pateiktoje lentelėje specialiais pavadinimais ir simboliais: pvz., SI dinaminės klampos vienetas gali būti išreiškiamas arba m-1 • kg • s-1, arba N • s • m-2, arba Pa • s.
7. Priešdėliai ir jų simboliai, vartojami tam tikriems dešimtainiams kartotiniams bei dešimtainiams daliniams nurodyti:

Daugiklis	Priešdėlis	Simbolis	Daugiklis	Priešdėlis	Simbolis
1024	jota	Y	10-1	deci	d
1021	zeta	Z	10-2	centi	c
1018	eksa	E	10-3	mili	m
1015	peta	P	10-6	mikro	µ
1012	tera	T	10-9	nano	n
109	giga	G	10-12	piko	p
106	mega	M	10-15	femto	f
103	kilo	k	10-18	ato	a
102	hekto	h	10-21	zepto	z
101	deka	da	10-24	jokto	y

Dešimtainių kartotinių ir dalinių masės vienetų pavadinimai yra sudaromi pridedant priešdėlius prie žodžio „gramas“ ir jų simbolius – prie simbolio „g“.
Kai išvestinis vienetas yra išreiškiamas trupmena, jo dešimtainiai kartotiniai ir daliniai gali būti nurodyti pridedant priešdėlius prie šių vienetų dviejų dalių skaitiklio arba vardiklio.
Negali būti vartojami sudurtiniai priešdėliai, t. y. priešdėliai, kurie yra sudaromi sujungus keletą pirmiau minėtų priešdėlių.
8. Specialieji leisti dešimtainių kartotinių ir dalinių SI vienetų pavadinimai ir simboliai:

Dydis	Vienetas
	Pavadinimas	Simbolis	Vertė
Tūris	litras	l arba L1	1 l = 1 dm3= 10-3 m3
Masė	tona	t	1 t = 1 Mg = 103 kg
slėgis, įtempis	baras	bar2	1 bar = 105 Pa
1 Du simboliai „l“ ir „L“ gali būti vartojami litro vienetui pažymėti. / 2 Vienetas, nurodytas Tarptautinio svarsčių ir matų biuro leidinyje tarp laikinai leistų vienetų.

Pastaba: šios Tvarkos 7 punkte pateikti priešdėliai ir jų simboliai gali būti vartojami kartu su šiame punkte pateiktais vienetais ir simboliais.

III. Vienetai, kurie yra apibrėžiami pagal SI vienetus, tačiau nėra jų dešimtainiai kartotiniai ir daliniai

Dydis	Vienetas
	Pavadinimas	Simbolis	Vertė
plokščiasis kampas	sūkis* 1 a		1 sūkis = 2 π rad
	laipsnis* arba gonas*	gon*	1 gonas = pi / 200 rad
	laipsnis	°	1° = pi / 180 rad
	minutė	΄	1΄ = pi / 10800 rad
	sekundė	΄΄	1΄΄ = pi / 648000 rad
laikas	minutė	min	1 min = 60 s
	valanda	h	1 h = 3 600 s
	para	d	1 d = 86 400 s
1 Ženklas * po vieneto pavadinimo arba simbolio nurodo, kad jo nėra sąraše, kurį parengė CGPM, Tarptautinis svorių ir matų komitetas (CIPM) arba Tarptautinis svorių ir matų biuras (BIPM). Tai taikoma visai šiai daliai. / a Nėra tarptautinio simbolio.

Pastaba: šios Tvarkos 7 punkte nurodyti priešdėliai gali būti vartojami tiktai kartu su pavadinimais „laipsnis“ arba „gonas“ ir simboliu „gon“.

IV. SI taikomi vienetai, kurių vertės gaunamos eksperimentiškai

Dydis	Vienetas
	Pavadinimas	Simbolis	Apibrėžimas
Energija	elektronvoltas	eV	Elektronvoltas – kinetinė energija, kurią įgauna elektronas vakuume, įveikdamas 1 V potencialų skirtumą
Masė	standartinis atominės masės vienetas	u	Standartinis atominės masės vienetas yra lygus 1/12 12C nuklido atomo masės

Pastaba. Priešdėliai ir jų simboliai, išvardyti šios Tvarkos 7 punkte, gali būti vartojami su šioje dalyje nurodytais vienetais ir jų simboliais.

V. Tiktai specializuotose srityse leidžiami vienetai ir vienetų pavadinimai

Dydis	Vienetas
	Pavadinimas	Simbolis	Apibrėžtis
Optinių sistemų laužiamoji geba	dioptrija		1 dioptrija = 1 m-1
Brangakmenių masė	metrinis karatas		1 metrinis karatas = 2 x 10-4 kg
Ūkio žemės ir statybų žemės plotas	aras	a	1 a = 102 m2
Tekstilės gijų ir siūlų vienetinio ilgio masė	teksas*	tex*	1 tex = 10-6 kg • m-1
Kraujospūdis ir kitų kūno skysčių slėgis	gyvsidabrio milimetras	Hg* mm	1 mm Hg = 133,322 Pa
Efektinis skerspjūvis	barnas	b	1 b = 10–28 m2“

Pastaba: šios Tvarkos 7 punkte išvardytus priešdėlius ir jų simbolius galima vartoti kartu su šioje dalyje nurodytais vienetais ir simboliais, išskyrus gyvsidabrio milimetrą ir jo simbolį. Tačiau kartotinis 102a vadinamas „hektaru“.

VI. Sudėtiniai vienetai

Šios Tvarkos II–V dalyse nurodytų vienetų deriniai sudaro sudėtinius vienetus.

_________________