LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS
DĖL REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠO

2002 m. liepos 4 d. Nr. 357
Vilnius

Įvertinęs Lietuvos tiekėjų ir vartotojų bei valstybinės priežiūros institucijų pasiūlymus ir iki 2002 m. birželio 1 d. priimtus statybos techninius reglamentus bei technines specifikacijas,
1. Tvirtinu Aplinkos ministerijos reglamentuojamų statybos produktų patikslintą sąrašą (pridedama).
2. Nustatau, kad atitikties sertifikatus ir gamybos kontrolės sertifikatus reglamentuojamoje srityje pagal sąraše nurodytas schemas nustatytąja tvarka išduoda valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.
3. Nustatau, kad atitikties sertifikatus ir gamybos kontrolės sertifikatus kelių statybos produktams pagal sąraše (1.2, 1.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 12.5, 12.6, 12.7 punktai) nurodytas schemas nustatytąja tvarka išduoda ir valstybės įmonė „Problematika“.
4. Nustatau, kad statybos produktai privalo turėti atitikties deklaraciją, išduotą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2140) reikalavimais:
4.1. svarbūs esminių reikalavimų požiūriu pagal reglamentuojamų statybos produktų patikslintame sąraše nurodytas schemas;
4.2. sąraše nenurodytų statybos produktų atitikties deklaravimo schemą pasirenka pats tiekėjas (gamintojas);
4.3. atitikties deklaracija neprivaloma, jei tiekėjas turi savo vardu išduotą atitikties sertifikatą;
4.4. atitikties deklaracija arba atitikties sertifikatas nebūtinas eksperimentiniams, vienetiniams statybos produktams arba, jeigu statybos produktų privalomieji rodikliai aptarti statytojo (užsakovo) arba vartotojo ir tiekėjo rašytine forma dvišaliuose susitarimuose ar sutartyse ir yra garantija, kad produktai nebus perduoti ar kokiu nors kitu būdu perleisti kitiems statytojams arba vartotojams (visą atsakomybę dėl galimų pasekmių šiuo atveju prisiima statytojas (užsakovas) arba vartotojas).
5. Nustatau, kad patikslintas sąrašas įsigalioja:
5.1. nuo 2002 m. spalio 1 d. – tiems statybos produktams, kurių atitiktis įvertinama pirmą kartą;
5.2. nuo 2003 m. liepos 1 d. – tiems statybos produktams, kurių atitiktis jau buvo įvertinta.
6. L a i k a u nuo 2002 m. spalio 1 d. netekusiais galios aplinkos ministro 2001 07 11 įsakymą Nr. 376 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2001, Nr. 64-2364) ir 2001 09 27 įsakymą Nr. 481 „Dėl 2001 07 11 įsakymo Nr. 376 patikslinimo“ (Žin., 2001, Nr. 87-3052).
7. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „statyba“, „valdymo sistema“.

Susisiekimo ministras,
pavaduojantis aplinkos ministrą	Zigmantas Balčytis
Patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 357

Reglamentuojamų statybos produktų patikslintas sąrašas
Eil. Nr.	Statybos produkto aprašymas	Produkto standarto ar kitos techninės specifikacijos žymuo*	Privalomieji rodikliai	Bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo	Atitikties įvertinimo schema***
1	2	3	4	5	6
1. MINERALINIAI UŽPILDAI
1.1	betono ir skiedinio užpildai	LST L 1342:2002	granuliometrinė sudėtis	LST EN 933-1
			smulkiųjų dalelių kiekis	LST EN 933-1	2+
			dalelių forma**	LST 1476.4, LST EN 933-3
			stiprumas (skalumas cilindre)**	LST 1476.7
			atsparumas šalčiui (jeigu deklaruojamas)	LST 1476.6, LST EN 1367-1,
				LST EN 1367-2
			atsparumas trupinimui (jeigu deklaruojamas)	LST EN 1097-2
1.2	mineralinės automobilių kelių	LST 1719:2001	granuliometrinė sudėtis	LST 1361.2, LST EN 933-1
	medžiagos	LST 1398.1	užterštumas	LST 1361.4	2+
		R 34-01	grūdelių forma**	LST 1361.5
			skaldytų grūdelių kiekis**	LST 1361.8, LST EN 933-5
			atsparumas trupinimui**	LST EN 1097-2
			atsparumas smūgiams**	LST 1361.10
			atsparumas šalčiui (jeigu deklaruojamas)	LST 1361.3, LST EN 1367-2
1.3	mineraliniai poringieji užpildai	LST 1271, LST 1576	piltinis tankis	LST 1271, LST 1576.1
			stipris gniuždant cilindre	LST 1271, LST 1576.1	2+
			granuliometrinė sudėtis	LST 1271, LST 1576.1
			sieros junginių kiekis**(armuotoms konstrukcijoms)	LST 1271, LST 1576.1
			šilumos laidumo klasė (jei deklaruojama)	GOST 7076-87, STR 2.01.03:1999
1.4	mineraliniai milteliai asfaltbetonio	LST 1419	granuliometrinė sudėtis	LST1419.1	2+
	mišiniams		hidrofobiškumas	LST 1419.1
2. RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS
2.1	cementas (įprastinis, išskyrus šlakinį	lst EN 197-1	klasė (stipris gniuždant)	LST EN 196-1
	cementą CEM III/A, CEM III/B ir CEM III/C)	LST EN 197-2*****	tūrio pastovumas	LST EN 196-3	1+
			rišimosi pradžia	LST EN 196-3
			SO3 kiekis	LST EN 196-2
			chloridų kiekis	LST EN 196-21
			šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 0,8%)	LST EN 196-2
2.2	šlakinis cementas CEM III/A	lst EN 197-1	klasė (stipris gniuždant)	LST EN 196-1
		LST EN 197-2*****	tūrio pastovumas	LST EN 196-3	1+
			rišimosi pradžia	LST EN 196-3
			SO3 kiekis	LST EN 196-2
			chloridų kiekis	LST EN 196-21
			šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 1,1%)	LST EN 196-2
2.3	šlakinis cementas CEM III/B ir CEM III/C	lst EN 197-1 / LST EN 197-2*****	klasė (stipris gniuždant)	LST EN 196-1
			tūrio pastovumas	LST EN 196-3	1+
			rišimosi pradžia	LST EN 196-3
			SO3 kiekis	LST EN 196-2
			chloridų kiekis	LST EN 196-21
			šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 2 %)	LST EN 196-2
2.4	specialieji cementai	LST EN 197-1	klasė (stipris gniuždant)	LST EN 196-1
	(baltasis, aliuminatinis,	LST EN 197-2	tūrio pastovumas	LST EN 196-3
	sulfatams atsparus)	GOST 965-89	rišimosi pradžia	LST EN 196-3	1+
		GOST 969-91	baltumas (baltajam)	GOST 965-89
		GOST 22266-76	atmaina pagal Al2O3 (aliuminatiniam)	GOST 5382-91
			mineraloginė klinkerio sudėtis (atspariajam sulfatams)	GOST 22266-76
2.5	gipsinės rišamosios medžiagos	gost 125-79	stipris gniuždant ir lenkiant	GOST 23789-79
			rišimosi laikas (pradžia ir pabaiga)	GOST 23789-79	1+
			smulkumas	GOST 23789-79
2.6	statybinės kalkės	gost 9179-77, LST EN 459-1	aktyvumas (CaO+MgO), (kalcinėms, dolomitinėms)	GOST 22688-77, LST EN 459
			aktyviojo MgO kiekis (negesintoms), kalcinėms, dolomitinėms	GOST 22688-77, LST EN 459	2+
			smulkumas	GOST 22688-77, LST EN 459
			stipris gniuždant (hidraulinėms)	LST EN 459-2
			laisvųjų kalkių kiekis (hidraulinėms)	LST EN 459-2
			CO2 kiekis (kalcinėms, dolomitinėms)	GOST 22688-77, LST EN 459-2
			SO3 kiekis	LST EN 459-2
3. BETONAI IR SKIEDINIAI
3.1	statybiniai skiediniai,	lst 1346:1997	stipris gniuždant	LST 1413.6,
	išskyrus kalkinius		atsparumas šalčiui**	LST 1413.11	1+
			sukibimo stipris (jei deklaruojama)	LST 1413.8
3.2	sausieji ir šlapieji specialiųjų	deklaruojamieji dydžiai	stipris gniuždant (hidroizoliaciniams,	LST 1413.6, LST EN 12190
	skiedinių mišiniai		savaime išsilyginantiems, šilumą izoliuojantiems,		1+
	(hidroizoliaciniai,		remontiniams)
	savaime išsilyginantys, šilumą		atsparumas šalčiui (jei deklaruojamas)	LST 1413.11, LST 1556, LST EN 1348
	izoliuojantys, apdailos šilumos		sukibimo stipris su pagrindu (hidroizoliaciniams,	LST 1413.8
	izoliacinėms medžiagoms bei		savaime išsilyginantiems, polimeriniams apdailos)
	keraminėms plytelėms		vandens nepralaidumas (hidroizoliaciniams)	LST 1356, BM-SPSC-04
	klijuoti)		sklidumo rodiklis (savaime išsilyginantiems)	GOST 23789-79 metodika
			tankis (šilumą izoliuojantiems)	LST 1413.5
			šilumos laidumo koeficientas (šilumą izoliuojantiems)	GOST 7076-87
			suklijavimo stipris (apdailos ir šilumos izoliacinėms	LST EN 1348
			medžiagoms bei keraminėms plytelėms klijuoti)
			sausųjų medžiagų kiekis (polimeriniams apdailos)	GOST 17537-72
3.3	betono mišiniai ir betonas	Lst 1330:2000	tankis	LST ISO 6275, GOST 12730.1-78,
	(su sunkiaisiais, lengvaisiais ir	GOST 25214-82		lst en 12390-7	1+
	poringaisiais užpildais)	GOST 25246-82	stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
		GOST 25820-83	mišinio konsistencija	LST 1428.1, GOST 10181.1-81
		prlst en 206-1		lst en 12350-2, lst en 12350-3
			atsparumas šalčiui**	LST 1428.17, LST 1428.19,
				GOST 10060-87, GOST 25485-89
			vandens nepralaidumas**	LST 1428.8, GOST 12730.5-84
3.5	asfaltbetonio mišiniai	STR 2.06.03:2001 ir r 34-01	granuliometrinė sudėtis	LST 1362.17
	(V, S-V, m, S-M ir Vžv markių)		rišamosios medžiagos kiekis	LST 1362.14	2+
			liekamasis akytumas pagal Maršalą	LST 1362.15
3.6	asfaltbetonio mišiniai	STR 2.06.03:2001 ir r 34-01	granuliometrinė sudėtis	LST 1362.17
	(SA, A, Vn markių)		rišamosios medžiagos kiekis	LST 1362.14	2+
			liekamasis akytumas pagal Maršalą	LST 1362.15
			pastovumas ir plastiškumas pagal Maršalą	LST 1362.16
4. PLYTOS, BLOKELIAI IR KITI GAMINIAI ATITVAROMS
4.1	keraminės plytos ir keraminiai	LST 1270,	markė (stipris gniuždant ir lenkiant)	LST 1272, LST 1270
	blokeliai, išskyrus atsparius ugniai	LST 1272	vandens įgėrimas	LST 1272, LST 1270	1+
			kalkinių intarpų kiekis	LST 1272, LST 1270
			atsparumas šalčiui	LST 1272, LST 1270
4.2	silikatinės plytos ir blokai	LST 1167	markė (stipris gniuždant ir lenkiant)	LST 1167
			vandens įgėrimas	LST 1167	1+
			atsparumas šalčiui	LST 1167
4.3	betono, keramzitbetonio,	LST 1196	tankis	LST ISO 6275
	šlakbetonio ir kitų betonų		stipris gniuždant	LST 1196.1	1+
	atitvarų blokeliai		atsparumas šalčiui**	LST 1428.17
			šilumos laidumo klasė arba šilumos perdavimo	GOST 7076-87, STR 2.01.03,
			koeficientas (jeigu deklaruojama)**	GOST 26254-84
4.4	akyto betono gaminiai	LST 1469:2000	betono sausasis tankis (klasė)	LST EN 678
			betono stipris gniuždant (klasė)	LST EN 679	1+
			betono stipris lenkiant**	LST EN 1351
			šilumos laidumo klasė (jeigu deklaruojama)**	GOST 7076-87, STR 2.01.03
			atsparumas šalčiui**	gost 25485-89, LST 1413.12
			akustinės charakteristikos – garso izoliacijos rodiklis,	LST EN 20354+A1, LST EN ISO 11654,
			garso sugertis – (jeigu deklaruojamos)	LST EN ISO 140-3, LST EN ISO 717-1
4.5	gipsiniai ir gipsobetoniniai	GOST 6428-83	tankis	GOST 6428-83, GOST 12730.1-78
	atitvarų gaminiai	GOST 9574-90	betono stipris lenkiant ir(ar) gniuždant	GOST 6428-83, GOST 10180-90	1+
		GOST 27563-87	blokų stiprumas **	GOST 27563-87, GOST 8829-85
			šilumos laidumo klasė arba šilumos	GOST 7076-87, STR 2.01.03,
			perdavimo koeficientas (jeigu deklaruojama)**	GOST 26254-84
			atsparumas šalčiui**	GOST 7025-91 ar GOST 10060-87
5. TERMOIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI
5.1	mineralinės vatos ir stiklo pluošto	GOST 4640-84	šilumos laidumo klasė (išskyrus techninę izoliaciją)	LST EN 12667, LST EN 12939,
	termoizoliaciniai gaminiai	GOST 9573-82	gaminio storis	LST EN 823, STR 2.01.03	1+
		GOST 10140-80
		GOST 10499-78	tankis	LST EN 1602
		GOST 21880-86	stipris gniuždant	LST EN 826
		GOST 22950-78	organinių medžiagų (rišiklio) kiekis	GOST 17177-87
		GOST 23307-78	degumo grupė	LST ISO 1182, LST 1531:1998/1K,
		GOST 23208-83		LST ISO 11925-2
		deklaruojamieji dydžiai	liepsnos plitimo indeksas (jei yra dengiamasis	LST 1532:1998/1K
			sluoksnis)
			šilumos laidumo koeficientas deklaruojamoje	LST EN 12667, LST EN 12939,
			temperatūroje (techninei izoliacijai)
			stipris tempiant statmenai plokštumai (fasadų	LST EN 1607+AC
			plokštėms)
			sutelktoji apkrova (jei deklaruojama)	LST EN 12430
			trumpalaikis vandens įmirkis	LST EN 1609
			ilgalaikis vandens įmirkis	LST EN 12087
5.2	termoizoliaciniai putplasčio gaminiai	LST 1583	šilumos laidumo klasė (išskyrus techninę izoliaciją)	LST EN 12667, LST EN 12939,
		kitiems putplasčiams -		STR 2.01.03	1+
		deklaruojami dydžiai	gaminio storis	LST EN 823
			šilumos laidumo koeficientas deklaruojamojoje	LST EN 12667, LST EN 12939,
			temperatūroje (techninės paskirties gaminiams)
			tankis	LST EN 1602
			stipris gniuždant	LST EN 826
			stipris tempiant statmenai paviršiaus plokštumai	LST EN 1607
			stipris lenkiant (jei deklaruojamas)	LST EN 12089
			ilgalaikis vandens įmirkis	LST EN 12087
			užsiliepsnojimas	LST ISO 11925-2
			panaudojimo temperatūrinis diapazonas (techninės	lst en 1605
			paskirties gaminiams)
			degumo grupė	LST 1531:1998/1K
5.3	minkštos medienos plaušų plokštės	LST en 622-1	šilumos laidumo klasė	LST EN 12667, LST EN 12939, STR 2.01.03
		LST en 622-4	tankis	LST EN 323	1+
			stipris lenkiant	lst en 310
			drėgnis	lst en 322
			storio išbrinkis	lst en 317
			degumo grupė ****	LST 1531:1998/1K
5.4	kiti termoizoliaciniai gaminiai	deklaruojami dydžiai	šilumos laidumo klasė	LST EN 12667, LST EN 12939,
				STR 2.01.03	1+
			gaminio storis	LST EN 823
			stipris lenkiant (jei deklaruojamas)	LST EN 12089
			stipris gniuždant	LST EN 826
			stipris tempiant (jei deklaruojamas)	LST EN 1607+AC, LST EN 1608
			trumpalaikis vandens įmirkis (jei deklaruojamas)	LST EN 1609
			ilgalaikis vandens įmirkis (jei deklaruojamas)	LST EN 12087
			sutelktoji apkrova (jei deklaruojama)	LST EN 12430
			tankis	LST EN 1602
			sutelktoji apkrova (jei deklaruojama)	LST EN 12430
			degumo grupė	LST ISO 1182, LST 1531:1998/1K,
				LST ISO 11925-2
6. BETONINIAI IR GELŽBETONINIAI GAMINIAI
6.1	betoniniai aplinkos tvarkymo	LST 1551:1999/1K:2001	stipris gniuždant**	LST 1551.1, LST 1428.14, LST ISO 4012
	elementai, išskyrus stulpelius,		stipris lenkiant**	LST 1551.1	1+
	gėlines, šiukšlių dėžes ir tvoros		vandens įgeriamumas	LST 1428.18
	elementus		atsparumas šalčiui	LST 1428.9, LST 1428.17, LST 1428.19
			dilumas**	LST 1428.15
6.2	gaminiai pamatams įrengti	lst 1409, GOST 13580-85	betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	(plokštės, rūsio sienų blokai,	GOST 19804-91	atsparumas šalčiui**	lst 1428.17, GOST 10060-87	2+
	padai, kolonų pamatai ir kt.)	GOST 24022-80	vandens nepralaidumas**	LST 1428.8, GOST 12730.5-84
		GOST 24476-80
		GOST 28737-90
6.3	gelžbetoninės perdenginio	GOST 9561-91	betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	ir denginio plokštės	GOST 12767-80	gaminio stiprumas	GOST 8829-85	1+
		GOST 21506-87	gaminio standumas	GOST 8829-85
		GOST 27215-87	gaminio atsparumas pleišėjimui	GOST 8829-85
		GOST 28042-89
6.4	gelžbetoninės kolonos	GOST 18979-90	betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
		GOST 23899-79	atsparumas šalčiui**	LST 1428.17, GOST 10060-87	2+
		GOST 25628-90
6.5	sijos, santvaros (tarpaukštinių	GOST 18980-90	betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	perdenginių, denginių,	GOST 20213-89	gaminio stiprumas	GOST 8829-85	1+
	pokraninės, jungiamosios)	GOST 20372-90	gaminio standumas	GOST 8829-85
		GOST 24893.0-81	gaminio atsparumas pleišėjimui**	GOST 8829-85
		GOST 26992-86
6.6	sieninės ir pertvarų plokštės, blokai	GOST 6786-80,	betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 8462-85,
		GOST 11024-84,		GOST 10180-90	2+
		GOST 12504-80,	tankis**	LST ISO 6275, GOST 12730.1-78,
		GOST 13578-68,		GOST 17177-87
		GOST 19570-74,	atsparumas šalčiui**	LST 1428.17, LST 1428.19,
		GOST 21520-89,		GOST 7025-91, GOST 10060-87
		GOST 24594-81,	gaminio stiprumas**	GOST 8829-85
		GOST 25098-87	gaminio standumas**	GOST 8829-85
			šilumos laidumas (jei deklaruojamas)	GOST 7076-87 ir STR2.01.03
			realizacinis drėgnis**	gost 12730.2-78, gost 21718-84
6.7	laiptų elementai (laiptatakiai,	GOST 8717.0-84,	betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	laiptų sijos, laiptų aikštelės,	GOST 9818-85	dilumas**	GOST 13087-81	1+
	laiptų pakopos, antpakopiai ir kt.)		atsparumas šalčiui**	LST 1428.17, GOST 10060-87
			gaminio stiprumas	GOST 8829-85
			gaminio standumas	GOST 8829-85
			gaminio atsparumas pleišėjimui	GOST 8829-85
6.8	kitos pastatų konstrukcijos	GOST 948-84, GOST 17079-88	betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	(balkonų ir lodžijų elementai,	GOST 6785-80, GOST 6786-80	atsparumas šalčiui**	LST 1428.17, GOST 10060-87	1+
	karnizų ir pertvarų plokštės,	GOST 17538-82	vandens nepralaidumas**	LST 1428.8, GOST 12730.5-84
	ventiliacijos blokai, sanitarinės	GOST 18048-80	gaminio stiprumas**	GOST 8829-85
	techninės kabinos, liftų šachtų	GOST 25697-83	gaminio standumas**	GOST 8829-85
	elementai, sąramos, palangės ir kt.)	GOST 26919-86	gaminio atsparumas pleišėjimui**	GOST 8829-85
6.9	inžinerinių komunikacijų ir	GOST 6482-88	betono stipris gniuždant **	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	kolektorių elementai, vandens	GOST 8020-90	betono stipris tempiant**	GOST 10180-90	1+
	pralaidų ir šulinių elementai	GOST 12586.0-83	vandens nepralaidumas	LST 1428.8, GOST 12730.5-84
		GOST 20054-82	atsparumas šalčiui	LST 1428.17, GOST 10060-87
		GOST 24547-81	vandens įgėrimas**	LST 1428.18, GOST 12730.0-78,
		GOST 26815-86		GOST 12730.3-78
		GOST 26819-86	gaminio stiprumas**	GOST 8829-85
			gaminio atsparumas pleišėjimui**	GOST 8829-85
6.10	apšvietimo bei kontaktinių ir	GOST 19330-91	betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	elektros perdavimo linijų stulpai	GOST 22131-76	atsparumas šalčiui	LST 1428.17, GOST 10060-87	1+
		GOST 22687.0-85	vandens nepralaidumas**	LST 1428.8, GOST 12730.5-84
		GOST 23444-79	gaminio stiprumas	GOST 8829-85
			gaminio standumas	GOST 8829-85
			gaminio atsparumas pleišėjimui	GOST 8829-85
6.11	aerodromų ir gatvės dangų	GOST 10629-88	betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	plokštės, pabėgiai	GOST 21924.0-84	atsparumas šalčiui	LST 1428.17, GOST 10060-87	1+
		GOST 25912.0-91	vandens nepralaidumas**	LST 1428.8, GOST 12730.5-84
			dilumas**	GOST 13087-81
			gaminio stiprumas ir standumas**	GOST 8829-85
			gaminio atsparumas pleišėjimui**	GOST 8829-85
7. LANGAI IR DURYS
7.1	mediniai langai ir balkono durys	LST 1514	stiprumas ir standumas	gost 24033-80, LST EN 107
		gost 23166-78	patikimumas	GOST 24033-80, LST EN 1191
			šilumos perdavimo koeficientas (pagal STR 2.05.01)	gost 26602-85	1+
			oro garso izoliavimo rodiklis (deklaruojamas dydis)	LST EN ISO 140-3, LST En iso 717-1
			oro pralaidumas (pagal STR 2.05.01)	GOST 25891-83,
			klijuotų medienos tašų klijuotų sujungimų atsparumas	GOST 17005-82
			vandeniui **
			vandens pralaidumas	LST EN 1027
7.2	plastikiniai, aliuminio bei	LST 1514	stiprumas ir standumas	gost 24033-80, LST EN 107
	kompoziciniai langai ir	gost 21519-84	patikimumas	GOST 24033-80, LST EN 1191
	balkono durys	GOST 25097-82	šilumos perdavimo koeficientas (pagal STR 2.05.01)	GOST 26602-85	1+
			oro garso izoliavimo rodiklis (deklaruojamasis dydis)	LST EN ISO 140-3, LST En iso 717-1
			oro pralaidumas (pagal STR 2.05.01)	gost 25891-83,
			vandens pralaidumas	LST EN 1027
7.3	medinės durys (išskyrus 7.4 p. duris)	GOST 475-78	stiprumas, standumas ir patikimumas	GOST 24033-80, LST EN 1191
			šilumos perdavimo koeficientas (jei deklaruojamas)	GOST 26254-84	1+
			oro garso izoliavimo rodiklis (jei deklaruojamas)	LST EN ISO 140-3, LST EN ISO 717-1
			atsparumas įsilaužimui (jei deklaruojamas)	GOST 26892-86
7.4	medinės skydinės konstrukcijos vidaus	GOST 475-78	stiprumas, standumas ir patikimumas	GOST 24033-80, LST EN 1191
	durys su užpildu iš kartono arba				2+
	tuštumėtos medienos drožlių plokštės
7.5	plastikinės, aliuminio ir	gost 23747-88,	stiprumas ir standumas, patikimumas	gost 24033-80, LST EN 1191
	kompozicinės durys	deklaruojami dydžiai	šilumos perdavimo koeficientas	gost 26254-84	1+
			(jei deklaruojamas)
			oro garso izoliavimo rodiklis	LST EN ISO 140-3 ir
			(jei deklaruojamas)	LST En iso 717-1
			atsparumas įsilaužimui (jei deklaruojamas)	BM-SPSC-14 (pagal GOST 30109-94)
7.6	priešgaisrinės durys,	deklaruojamieji dydžiai	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST ISO 834 ir STR 2.01.01(2):1999
	priešgaisriniai vartai ir		izoliacinės savybės	LST EN 1634-1	1+
	priešgaisrinės užsklandos		kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius
7.7	priešgaisriniai langai	deklaruojamieji dydžiai	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST ISO 834 ir STR 2.01.01(2):1999
			izoliacinės savybės, atsparumas spinduliavimui	LST ISO 3009	1+
			kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius
8. MEDINIAI GAMINIAI
8.1	klijuota sluoksninė mediena,	LST EN 338, LST EN 385	medienos stiprumo klasė	LST EN 338, LST EN 384, LST EN 408
	medinės ir kombinuotos medžio-	LST EN 386, LST EN 1194	klijuotos medienos mechaninės savybės	LST EN 408, LST EN 1193	2+
	metalo konstrukcijos	GOST 4981-87	dyginių sujungimų suklijavimo stipris	gost 19414-79
		GOST 20850-84	klijuotų sujungimų atsparumas vandeniui**	GOST 17005-82
			medienos apsauga (jei deklaruojama)	GOST 27014-86
8.2	parketas, parketlentės, grindinės	gost 862.1-85	matmenys ir formos tikslumas	pagal 3 grafos normatyvus	3
	lentos ir kitos, medinės grindų	gost 862.2-85	drėgnis	GOST 16588-79	3
	dangos	gost 862.3-86	liepsnos plitimo indeksas (jei gaminys su danga)	LST 1532:1998/1K	1+
		gost 862.4-87
		GOST 8242-88
8.3	medienos smulkinių ir medienos	LST EN 300	tankis	LST EN 323
	plaušų plokštės (paprastos ir	LST EN 312-(1-7)	stipris lenkiant, stipris lenkiant po ciklinio bandymo**	LST EN 310, LSE EN 321	1+
	apdailinės), skirtos statybai,	LST EN 622-(1-3, 5)	storio išbrinkis, storio išbrinkis po virinimo**arba	LST EN 317, LST EN 1087-1,
	išskyrus palanges ir tiesiniais	LST EN 634-1,2	po ciklinio bandymo**	LST EN 321
	metrais matuojamus gaminius		drėgnis	LST EN 322
			vidinė sankiba, vidinė sankiba po virinimo** arba po	LST EN 319, LST EN 1087-1,
			ciklinio bandymo**	LST EN 321
			atsparumas smūgiui **	LST EN 1128
			degumo grupė (jei plokštė be dangos)	LST 1531:1998/1K
			liepsnos plitimo indeksas (jei plokštė su danga)	LST 1532:1998/1K
9. STIKLAS IR GAMINIAI
9.1	stiklo paketai	GOST 24866-89	hermetiškumas	GOST 24866-89
			rasos taškas	GOST 24866-89	1+
			stiklo spinduliavimo geba (jei deklaruojama)	BM-SPSC-15 (pagal EN 12898)
10. STOGO DANGOS IR GAMINIAI
10.1	keraminės čerpės	LST EN 1304	leistinoji apkrova lenkiant	LST EN 538
			vandens nepralaidumas	LST EN 539-1	1+
			atsparumas šalčiui	LST EN 539-2
10.2	betoninės čerpės	LST EN 490	skersinio bandymo jėga	LST EN 491+AC
			vandens nepralaidumas	LST EN 491+AC	1+
			masė/dengiamasis plotis	LST EN 491+AC
			atsparumas šalčiui	LST EN 491+AC
10.3	plastikinės čerpės ir stogo lakštai	LST EN 1013-1	skersinio bandymo jėga	BM-SPSC-7
		LST EN 1013-3	atsparumas smūgiui**	LST EN 1013-1, BM-SPSC-7	1+
		deklaruojamieji dydžiai	senėjimas**	LST EN 1013-1
			stipris tempiant**	LST EN ISO 14125, LST EN ISO 8256:1990
			apsauginės dangos adhezija**	LST EN 1013
			matmenų ir profilio pokytis nuo temperatūros **	LST EN 1013
			degumo grupė	LST 1531:1998/1K
10.4	bituminės čerpės	LST EN 544	stipris tempiant	BM-SPSC-11 (pagal prLST EN 12311-1)
			vandens įgeriamumas	LST EN 544	1+
			atsparumas plėšimui vinimi	LST EN 12310-1
			atsparumas pūslelių atsiradimui	LST EN 544
			atsparumas nutekėjimui	LST EN 1110
10.5	banguotieji bituminiai lakštai	LST EN 534	atsparumas smūgiui	LST EN 534
			vandens įgeriamumas	LST EN 534	1+
			atsparumas plėšimui vinimi	LST EN 534
			atsparumas šalčiui	LST EN 534
			atsparumas karščiui	LST EN 534
			degumo grupė, užsidegimo greitis	LST 1531:1998/1K
10.6	cemento plaušo stogų lakštai	LST EN 494+AC+A1	lenkimo momentas (stipris lenkiant)	LST EN 494+AC+A1,
		LST EN 492+AC+A1		LST EN 492+AC+A1
			ardančioji apkrova	LST EN 494+AC+A1,	1+
				LST EN 492+AC+A1
			atsparumas šalčiui	LST EN 494+AC+A1,
				LST EN 492+AC+A1
			nepralaidumas vandeniui	LST EN 494+AC+A1,
				LST EN 492+AC+A1
			degumo grupė	LST ISO 1182, LST 1531
10.7	metaliniai banguoti ir plokšti	deklaruojamieji dydžiai	dangos storis	LST EN ISO 2808, GOST 14918-80
	lakštai, metalinės čerpės		dangos sukibimas ir dangos stiprumas	LST ISO 2409, GOST 14019-80,	1+
				GOST 9.302-79
			atsparumas korozijai	LST ISO 9227, LST ISO 7253
			atsparumas lankstymui	GOST 13813-68
			atsparumas karščiui (dengtų polimerais)	LST 1356
			dangos atsparumas smūgiui neigiamoje temperatūroje	LST EN ISO 6272
			(dengtų polimerais)
11. GRINDŲ, SIENŲ IR LUBŲ DANGOS
11.1	keraminės plytelės	LST EN 159, LST EN 176	stipris lenkiant	LST EN ISO 10545-4
		LST EN 177, LST EN 178	įmirkis	LST EN ISO 10545-3
		LST EN 121, LST EN 186-1	terminis glazūros atsparumas	LST EN ISO 10545-9	1+
		LST EN 186-2, LST 187-1	glazūros atsparumas trūkinėjimui	LST EN ISO 10545-11
		LST EN 187-2, LST EN 188	atsparumas šalčiui**	LST EN ISO 10545-12
			dilumas**	LST EN ISO 10545-6,
				LST EN ISO 10545-7
11.2.	PVC dangos, linoleumai	LST EN 548	storis	LST EN 428
		LST EN 649	nusidėvėjimas **	LST EN 660-2 (Taberio metodas)	1+
		LST EN 651	matmenų pokytis, formos pokytis**	LST EN 434
		LST EN 652	lankstumas **	LST EN 435
		LST EN 653	liekama deformacija spaudžiant**	LST EN 433
		LST EN 654	liepsnos plitimo indeksas (jei deklaruojama)	LST 1532:1998/1K
		LST EN 655:2002
11.3.	plastikinės sienų ir lubų dailylentės,	deklaruojamieji dydžiai	stipris tempiant iki trūkimo ir takumo ribos	LST EN ISO 527-1,2,3,4,5
	išskyrus priklijuojamąsias		santykinis pailgėjimas iki trūkimo ir takumo ribos	LST EN ISO 527-1,2,3,4,5	2+
			Vikato minkštėjimo temperatūra	LST EN ISO 306
			ardančioji apkrova lenkiant	BM-SPSC-07
			atsparumas smūgiui neigiamoje temperatūroje (išorės	BM-SPSC-07
			apdailos plokščių)
			degumo grupė ****	LST 1531:1998/1K
11.4.	lubų ir sienų dangos iš mineralinės	deklaruojamieji dydžiai	atsparumas drėgmės poveikiui (jei deklaruojama)	BM-SPSC-13
	ir stiklo vatos pluošto, išskyrus		garso sugerties klasė (jei deklaruojama)	LSt ISO 354	1+
	tapetus		degumo grupė ****	LST ISO 1182, LST 1531,
				LST EN ISO 11925-2
			liepsnos plitimo indeksas (jei gaminys su danga)	LST 1532:1998/1K
11.5.	gipskartonio plokštės	LST ISO 6308	stipris lenkiant	LST ISO 6308
			vandens įmirkis (jei deklaruojamas)	BM-SPSC-16 (pagal DIN 18180)	1+
			degumo grupė (jei deklaruojama)	LST ISO 1182, LST 1441, LST 1531:1998/1K
11.6	laminuota grindų danga	LST EN 13329	tarpai tarp elementų ir aukščių skirtumas	LST EN 13329	3
			matmenų pokytis kintant santykinei drėgmei	LST EN 318	3
			paviršiaus stiprumas	LST EN 311	3
			storio išbrinkis	LST EN 13329	3
			paviršiaus dilumas	LST EN 13329	3
			liepsnos plitimo indeksas	LST 1352:1998/1K	1+
12. HIDROIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI
12.1.	karštos bituminės mastikos	GOST 15836-79	minkštėjimo temperatūra	LST 1362.5
		deklaruojamieji dydžiai	penetracija	LST 1362.4	1+
			tąsumas**	LST 1362.7
12.2.	šaltos bituminės mastikos	deklaruojamieji dydžiai	nelakiųjų medžiagų kiekis	GOSt 17537-72	2+
	(klijai) ir bituminiai gruntai		likučio minkštėjimo temperatūra	LST 1362.5
12.3.	hidroizoliacinės ritininės	lst 1338, lst 1351	nutraukimo jėga tempiant	lst 1356
	dangos (išskyrus pergaminą)	lst 1353, lst 1352	santykinis pailgėjimas tempiant	lst 1356	1+
		lst 1354, lst 1355	vandens nepralaidumas	LST 1356
			atsparumas karščiui	lst 1356
			lankstumas	lst 1356
			atsparumas išplėšimui vinimi (jei deklaruojama)	LST EN 12310-1
			degumo grupė ****	LST 1531:1998/1K
12.4.	membraninės plastikinės ir	deklaruojamieji dydžiai	nutraukimo jėga tempiant**	lst 1356, LST EN ISO 527-1,2,3,4,5
	kaučiukinės hidroizoliacinės		stipris tempiant**	GOST 11262-80, GOST 14236-81	1+
	plėvelės		santykinis pailgėjimas tempiant	lst 1356, GOST 11262-80,
				GOST 14236-81
			vandens nepralaidumas	lst 1356, LST EN 20811
			matmenų pokytis dėl temperatūros pokyčio	GOST 11529-86
			lankstumas	lst 1356
			degumo grupė	GTC/GMB 8 metodika
12.5.	klampieji kelių bitumai	lst en 12591	minkštėjimo temperatūra	lst en 1427
			trapumo temperatūra	lst en 12593	2+
			tąsumas	lst 1362.7
			penetracija	lst en 1426
12.6.	katijoninės bituminės emulsijos	LST1448	klampa	lst 1449
			liekana ant kontrolinio sieto	lst 1449	2+
			vandens kiekis	lst 1449
12.7.	bituminės emulsijų mastikos	deklaruojamieji dydžiai	nelakiųjų medžiagų kiekis	LST EN 827, GOST 17537-72
			atsparumas karščiui	BN-SPSC-17	1+
			lankstumas	BN-SPSC-17
			vandens nepralaidumas	BN-SPSC-17
13. SANDARINANČIOS MEDŽIAGOS IR KLIJAI
13.1.	nekietėjančios hermetizuojančios	gost 14791-79	konsistencija	gost 14791-79
	mastikos	gost 23744-79	santykinis pailgėjimas	gost 14791-79	1+
		gost 24025-80	atsparumas šilumai	gost 14791-79
		gost 25621-83	stipris tempiant	GOST 14791-79
		deklaruojamieji dydžiai
13.2.	kietėjančios hermetizuojančios	gost 13489-79	stipris tempiant	gost 21751-76
	mastikos	gost 24285-80	santykinis pailgėjimas	GOST 21751-76	1+
		gost 25621-83	tinkamumo laikas	gost 24285-80
		deklaruojamieji dydžiai	adhezinis stipris	GOST 24064-80
13.3.	džiūstančios hermetizuojančios	gost 25621-83	džiovinimo trukmė	LST 1420.1, GOST 19007-73
	mastikos	deklaruojamieji dydžiai	nelakiųjų medžiagų kiekis	gost 17537-72	1+
			stipris tempiant	GOST 21751-76
			santykinis pailgėjimas tempiant	GOST 21751-76
13.4.	polimerinės dispersijos ir klijai	LST EN 204	atsparumo klasė (jei deklaruojama)	LST EN 205
	(pakuotėse per 300 ml)	gost 18992-80	nelakiųjų medžiagų kiekis	LST ISO 3251, gost 18992-80,	1+
		deklaruojamieji dydžiai		GOST 17537-72
			adhezinis stipris	gost 24064-80, gost 18992-80
13.5.	kaučiukiniai klijai	gost 24064-80	nelakiųjų medžiagų kiekis	GOST 24064-80
	(pakuotėse per 300 ml)	deklaruojamieji dydžiai	adhezinis stipris	GOST 24064-80	1+
			atsparumas vandeniui (jei deklaruojama)	SPSC metodika (pagal TS 540-82)
14. DAŽAI, LAKAI, GLAISTAI
14.1.	dažai, gruntai ir lakai vidaus darbams	LST EN 13300	nelakiųjų medžiagų kiekis	LST ISO 3251, GOST 17537-72
	(išskyrus aerozolinius)	GOST 64-77			3
		GOST 28196-89	džiovinimo trukmė	LST 1420.1, GOST 19007-73
		GOST 4976-83	dispersinių dažų klasė pagal atsparumą šlapiam	LST EN 13300, LST EN ISO 11998
		GOST 9198-83	šveitimui ir valymui (jei deklaruojama)
		GOST 23832-79 arba	dispersinių dažų klasė pagal dengiamąją gebą (jei	LST EN 13300, LST ISO 6504-3
		deklaruojamieji dydžiai	deklaruojama)
14.2.	specialios paskirties dažai, gruntai ir	GOST 6465-76	nelakiųjų medžiagų kiekis (visiems)	LST ISO 3251, GOST 1737-72
	lakai (fasadų, grindų, karščiui	GOST 15907-70	džiovinimo trukmė (visiems)	LST 1420.1, GOST 19007-73	2+
	atsparūs, kelių ženklinimo ir	GOST 28196-89	plėvelės kietumas (grindų, kelių ženklinimo)	LST 1420.3, GOST 5233-89
	atsparūs drėgmei, cheminėms	GOST 23343-78	atsparumas vandeniui (fasadų, kelių ženklinimo)	LST ISO 2812-1, GOST 9.403-80
	medžiagoms bei naftos produktams)	GOST 25129-82 arba	atsparumas karščiui (karščiui atspariems)	GOST 23122-78, GOST 23123-78
	(išskyrus aerozolinius)	deklaruojamieji dydžiai	atsparumas cheminėms medžiagoms, naftos	LST ISO 2812-1, GOST 9.403.-80
			produktams
14.3.	polimerbetoniniai grindų kompozitai	deklaruojamieji dydžiai	nelakiųjų medžiagų kiekis	LST ISO 3251, GOST 17537-72
			dilumas	LST ISO 7784-2 (CS-17 abrazyvinis	1+
				ratukas, 1000 aps., 1000 g. apkrova)
			sukibimo su betonu stipris	LST 1413.8
			cheminis atsparumas (jei deklaruojama)	LST ISO 2812-1, GOST 9.403-80
14.4.	gruntai impregnantai	deklaruojamieji dydžiai	džiovinimo trukmė	LST 1420.1, GOST 19007-73
			nelakiųjų medžiagų kiekis	LST ISO 3251, GOST 17537-72	3
			hidrofobizuojančios savybės (jei deklaruojama)	GOST 10834-76
14.5.	klampieji ir sausieji statybiniai glaistai	LST 1519	slankumas (klampiems)	LST 1413.1
	vidaus darbams	LST 1556	malimo smulkumas (klampiems)	LST 1519	3
			susitraukimas (klampiems)	LST 1519
			sukibimo stipris (sausiems)	LST 1413.8
14.6.	klampieji ir sausieji statybiniai	LST 1519	atsparumas šalčiui	LST 1413.11, LST 1428.17
	glaistai išorės darbams	LST 1556	susitraukimas	LST 1519	2+
			sukibimo stipris	LST 1519, LST 1556
			atsparumas statiniam vandens poveikiui	LST ISO 2812-2, GOST 9.403-80
15. ANTISEPTIKAI
15.1.	antiseptiniai mišiniai	gost 23787.1-84	aktyvus komponentas ir jo kiekis	gost 23787.1-84
	su nurodyta apsaugine medžiaga	gost 28815-90			1+
	ir jos kiekiu	gost 23787.7-79
		gost 23787.8-80
		gost 23787.9-84
		gost 23951-80
		gost 26910-86 arba
		deklaruojamieji dydžiai
15.2.	antiseptiniai mišiniai	deklaruojamieji dydžiai	apsauginės medžiagos nuodingumas biologiniam	GOST 16712-71, GOST 24008-80,
	su nenurodyta apsaugine medžiaga		ardytojui	GOST 28184-89, GOST 28815-90,	1+
				SPSC metodika
16. STATINIO KONSTRUKCIJOS IR ELEMENTAI
16.1	priešgaisrinės sienos	deklaruojamieji dydžiai	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1365-1 ir STR 2.01.01(2):1999
			izoliacinės savybės, stipris	LST ISO 834	1+
			kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius
16.2	priešgaisrinės perdangos	deklaruojamieji dydžiai	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1365-2 ir STR 2.01.01(2):1999
			izoliacinės savybės, stipris	LST ISO 834 ir STR 2.01.01(2):1999	1+
			kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius
16.3	priešgaisrinės pertvaros	deklaruojamieji dydžiai	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1364-1 ir STR 2.01.01(2):1999
			izoliacinės savybės	LST ISO 834 ir STR 2.01.01(2):1999	1+
			kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius
16.4	priešgaisriniai paklotai,	deklaruojamieji dydžiai	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1364-1 ir STR 2.01.01(2):1999
	priešgaisriniai ekranai		izoliacinės savybės	LST ISO 834 ir STR 2.01.01(2):1999	1+
			kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius
16.5	priešgaisrinės pakeltos grindys,	deklaruojamieji dydžiai	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1365-2 ir STR 2.01.01(2):1999
	priešgaisrinės lubų membranos,		izoliacinės savybės	LST ISO 834 ir STR 2.01.01(2):1999	1+
	priešgaisrinės pakabinamosios lubos		kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius
	17. ŠILDYMO, VANDENTIEKIO IR VĖDINIMO ĮRENGINIAI
17.1.	šildymo prietaisai: radiatoriai,	LST EN 442-1	nominalus galingumas	LST EN 442-2, BM-SPSC-1195373-02
	konvektoriai, išskyrus jų	gost 8690-75	stiprumas	LST EN 442-2, BM-SPSC- 1195373-02	2+
	prijungimo ir reguliavimo dalis	gost 20335-88
		GOST 20849-75
17.2.	skystojo ir kietojo kuro	LST EN 303	naudingumo koeficientas	LST EN 303, BM- SPSC- 1195373-01
	šildymo katilai iki 100 kW	gost 20548-87	kenksmingųjų medžiagų kiekis eksploatuojant	LST EN 303, BM-SPSC- 1195373-01	2+
			katilo paviršių temperatūros	LST EN 303, BM-SPSC- 195373-01
17.3.	išorės beslėgių vamzdynų lygūs ir	LST EN 1401-1	atsparumas smūgiams	LST EN 744, LST ISO 3127
	struktūriniai plastikiniai vamzdžiai	LST ISO 4435	atsparumas dichlormetanui (išskyrus gaminamus	LST EN 580	1+
	110 mm ir didesnio išorės skersmens	deklaruojamieji dydžiai	pagal LST ISO 4435)
	(išskyrus drenažo ir elektros kabelių		matmenų tikslumas	LST ISO 3126,
	vamzdynų)		išilginis susitraukimas	LST EN 743, LST ISO 2505-1, LST ISO 2505-2
			sujungimų hermetiškumas (su tarpinėmis)	LST ISO 4435, LST EN 1277
			žiedo standumas (struktūriniams vamzdžiams)	LST ISO 9969
			žymėjimas	pagal 3 grafos normatyvus
17.4.	išorės slėgio vamzdynų plastikiniai	LST EN 1452-2	atsparumas hidrostatiniam slėgiui	LST EN 921, LST ISO 1167
	vamzdžiai 50 mm ir didesnio išorės	LST ISO 4427	matmenų tikslumas	LST ISO 3126	1+
	skersmens (išskyrus dujotiekių)	LST ISO 4422	išilginis susitraukimas	LST EN 743, LST ISO 2505-1, LST ISO 2505-2
		deklaruojamieji dydžiai	atsparumas smūgiams (PVC-U)	LST EN 744, LST ISO 3127
			atsparumas dichlormetanui (PVC-U)	LST EN 580, LST ISO 9852
			žymėjimas	pagal 3 grafos normatyvus
18. KITOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI
18.1.	prekinės armatūros gaminiai	GOST 10922-90	stipris (kaip nurodyta standarte)	gost 10922-90
	(įdėtinės detalės, strypynai	GOST 14098-91			1+
	ir tinklai)	GOST 23279-85
18.2.	armatūrinis plienas gelžbetoniniams	deklaruojamieji dydžiai	matmenų nuokrypis,	deklaruojami metodai
	gaminiams		takis,		3
			laikinasis stipris,
			tamprumo modulis,
			santykinis pailgėjimas tempiant
18.3.	metalo konstrukcijų gaminiai (karštai	deklaruojami rodikliai	matmenų nuokrypiai,	deklaruojami metodai
	valcuoti, šaltai formuoti elementai –		takis,		3
	plokštės, tėjai, kampuočiai, dvitėjai		laikinasis stipris,
	ir kt.)		tamprumo modulis,
			santykinis pailgėjimas tempiant
18.4.	medinių konstrukcijų metalinės	deklaruojami rodikliai	sujungimo su mediena stipris šliejant,	deklaruojami metodai
	dygliuotos plokštelės, vinių plokštelės		sujungimo su mediena atsparumas šliejant, veikiant		3
			ciklinei apkrovai
18.5	betono ir skiedinio priedai	LST EN 934-2	poveikis rišimosi trukmėms, naudojant didžiausią	LST EN 480-2
			rekomenduojamą kiekį		2+
			vandenyje tirpių chloridų kiekis	LST EN 480-10
			vandens poreikio sumažinimas (plastikliams,	LST ISO 4109, LST 1428.1
			superplaslikliams)
			stipris gniuždant	LST ISO 4012
			oro kiekis betono mišinyje	LST 1398.3
			konsistencijos pokylis (superplastikliams)	LST ISO 4109, LST 1428.1
			konsistencijos pastovumas (superplaslikliams)	LST ISO 4109, LST 1428.1
			vandens atsiskyrimas (atsiskyrimą mažinantiems)	LST EN 480-4
			rišimosi trukmė (rišimosi greitikliams ir lėtikliams)	LST EN 480-2
			kapiliarinis vandens įgėris (įgėrį mažinantiems)

__________________
* – technine specifikacija taip pat gali būti techninis liudijimas arba galiojantis įmonės standartas.
** – kai tai numatyta produkto techninėje specifikacijoje.
*** - schema 1+ reiškia produkto atitikties sertifikavimą (STR 1.01.04:2002, 2 priedas, 1 lentelė, V. ž.'2002 Nr. 54-2140).
-	schema 2+ reiškia produkto atitikties deklaravimą, gamintojo atliktų pradinio produkto tipo bandymų, gamybos kontrolės bei nuolatinių (pagal nustatytą planą) gamykloje atrinktų bandinių bandymų rezultatų ir paskirtosios įstaigos atlikto pradinio gamintojo gamybos kontrolės įvertinimo bei nuolatinės priežiūros bei atitikties patvirtinimo pagrindu (STR 1.01.04:2002, 2 priedas, 1 lentelė, V. ž.'2002 Nr. 54-2140).
-	schema 3 reiškia produkto atitikties deklaravimą gamintojo gamybos kontrolės ir paskirtosios laboratorijos tipo (grupės) bandymų pagrindu (STR 1.01.04:2002, 2 priedas, 1 lentelė, V. ž.'2002 Nr. 54-2140).

**** – kai deklaruojama kita degumo grupė nei „degi, lengvai užsiliepsnojanti“ medžiaga.
***** – cemento atitiktis pagal šarmų kiekį atliekama pagal TK 25 „Rišamosios medžiagos ir silikatiniai dirbiniai“ metodiką

PASTABA: privalomi higieniniai rodikliai čia nenurodyti.
______________