VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE
ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S

DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ SUDARYMO, TVARKYMO, KAUPIMO IR NAUDOJIMO KONTROLĖS BEI DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. liepos 5 d. Nr. 1V-61
Vilnius

Vadovaudamasis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63 (Žin., 2011, Nr. 33-1588), 10.14. punktu ir Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių (Žin., 2012, Nr. 48-2365) 27 punktu:
1. T v i r t i n u Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2004 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 85 „Dėl rezervinio kuro atsargų kaupimo ir tvarkymo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos patvirtinimo“.

Viršininkas	Rimgaudas Špokas
PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko
2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1V-61

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ SUDARYMO, TVARKYMO, KAUPIMO IR NAUDOJIMO KONTROLĖS BEI DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kurių reikia laikytis atliekant energijos išteklių rezervinių atsargų (toliau – Atsargos) sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolę, surašant Energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimo aktą ir pateikiant duomenis.
2. Šis Aprašas taikomas įmonėms, kuriose eksploatuojamų katilų suminė galia viršija 5 MW. Neeksploatuojamais vadinami tie katilai, kurie yra atjungti nuo šilumos ir elektros energijos tinklų, kuro tiekimo sistemos ir jų pasuose yra atsakingo asmens žyma, kad jie neeksploatuojami.
3. Atsargų kontrolė ir duomenų pateikimas atliekami vadovaujantis Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklėmis (Žin., 2012, Nr. 48-2365) (toliau – Taisyklės).

II. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ PATIKRINIMAS

4. Atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolė (toliau – Atsargų kontrolė) vykdoma įmonėse, turinčiose daugiau kaip 5 MW galios šilumos ar elektros energijos gamybos įrenginius ir gaminančiose parduoti skirtą šilumos ar elektros energiją. Šios įmonės tikrinamos ne rečiau kaip vieną kartą per metus – spalio mėnesį. Tuomet nustatomi Atsargų kiekiai rugsėjo mėn. 30 dienai.
5. Įmonių, nevykdančių Taisyklių reikalavimų, papildomi patikrinimai atliekami sausio mėn. Tikrinant sausio mėn., nustatomi Atsargų kiekiai gruodžio mėn. 31 dienai.
6. Atsargos įmonėse turi būti apskaitomos atskirai nuo naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų ir technologinio kuro.
7. Atsargų kontrolę įmonėse vykdo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau –VEI) teritorinių skyrių pareigūnai, jei VEI viršininko pavedimu nenustatoma kitaip.
8. Atsargas VEI pareigūnai kontroliuoja neatsižvelgdami į Atsargų nuosavybę, laikymo vietą ar sąlygas. VEI pareigūnai turi teisę įeiti į įmonės teritoriją bet kuriuo paros metu. Jei įmonės atsargos laikomos kitoje įmonėje, kuri yra kito VEI teritorinio skyriaus teritorijoje, tai Atsargų kontrolę vykdo to VEI teritorinio skyriaus pareigūnai, kurio teritorijoje Atsargos yra. Patikrinimo dokumentų kopijos (11 ir 12 punktuose nurodyti dokumentai) elektroniniu paštu perduodamos tam VEI teritoriniam skyriui, kurio teritorijoje yra įmonė – atsargų savininkas.
9. VEI pareigūnai, atvykę į įmonę, privalo prisistatyti įmonės vadovui arba kitam įgaliotam įmonės atstovui, pateikdami VEI teritorinio skyriaus vedėjo išduotą pavedimą atlikti patikrinimą ir parodydami savo valstybės tarnautojo pažymėjimą.
10. Įmonės vadovas arba kitas įgaliotas įmonės atstovas VEI pareigūnui privalo pateikti:
– apskaitos dokumentus, susijusius su Atsargų sudarymu, tvarkymu, kaupimu ir naudojimu;
– apskaitos žurnalus ir duomenis, esančius kompiuteriuose, susijusius su Atsargomis.
11. VEI pareigūnai Atsargų tikrinimo metu privalo patikrinti:
– apskaitos dokumentus bei apskaitos žurnalų pildymą ir duomenis, esančius kompiuteriuose, susijusius su Atsargomis;
– Atsargų nomenklatūrą ir kiekius;
– Atsargų panaudojimo pagrįstumą;
– Atsargų atkūrimo faktą ir terminus;
– sandėlių ir terminalų, kuriuose laikomos Atsargos, tinkamumą Atsargoms laikyti;
– Atsargų nomenklatūrą ir kiekius;
– sandėlių ir terminalų, kuriuose laikomos Atsargos, techninę dokumentaciją;
– pagal įmonės valdomus gamybos objektus atskirų kuro rūšių trejų praėjusių metų vidutinį mėnesinį kuro sunaudojimą šaltuoju periodu (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. imtinai) ir trejų praėjusių metų vidutinį mėnesinį pagamintą bei skirtą parduoti šilumos energijos kiekį šaltuoju periodu.
12. VEI pareigūnai, vykdantys Atsargų kaupimo kontrolę, privalo analizuoti įmonių pateikiamus Statistikos departamento patvirtintos Kuro išteklių sunaudojimo ir atsargų EN-11 formos III skyriaus duomenis, juos naudoti atliekant tikrinimus, sekant Atsargų naudojimą bei jų reikiamo kiekio atkūrimą.

III. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ PATIKRINIMO ĮFORMINIMAS

13. VEI pareigūnas, atlikęs Atsargų patikrinimą įmonėje, privalo surašyti Energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimo aktą (toliau – Aktas) (1 priedas). Surašęs Aktą (užpildęs visas Akto dalis bei nurodęs tikrinimo metu nustatytus pažeidimus), dalyje „Išvada“ konstatuoja, ar įmonė Atsargų turi pakankamai ar nepakankamai. Aktas turi būti surašytas 2 egzemplioriais.
14. Atsargų kiekis nurodomas Akte natūrinėmis tonomis bei sutartinio kuro tonomis – perskaičiuotomis į naftos ekvivalentą (10 000 kcal/kg).
15. Prie Akto gali būti pridėti Atsargų skaičiavimai, dokumentų, susijusių su Atsargomis, kopijos, nurodant pridedamų dokumentų lapų skaičių.
16. Vienas pasirašytas ir užregistruotas Akto egzempliorius įteikiamas įmonės vadovui ar įmonės įgaliotam atstovui. Kitą Akto egzempliorių su savimi pasiima VEI pareigūnas. Jei įmonės vadovas ar įmonės įgaliotas atstovas atsisako pasirašyti Aktą, tai pažymima Akte ir įmonės vadovui ar įmonės įgaliotam atstovui įteikiamas nepasirašytas Aktas.
17. Aktus registruoja VEI teritorinių skyrių sekretorės, pildydamos Nurodymų energijos tiekėjams, gamintojams, vartotojams energetikos įrenginių priežiūros klausimais bei pavedimų inspekcijos darbuotojams registrą. Aktai saugomi 5 metus Aktą surašiusio pareigūno VEI teritoriniame skyriuje.

IV. DUOMENŲ ADMINISTRAVIMAS IR PATEIKIMAS

18. VEI teritoriniai skyriai sudaro savo teritorijos įmonių, turinčių daugiau kaip 5 MW galios šilumos ar elektros energijos gamybos įrenginių ir gaminančių parduoti skirtą šilumos ar elektros energiją, sąrašus, kuriuos pateikia arba apie jų pasikeitimus informuoja atitinkamas savivaldybes. Šis sąrašas el. paštu pateikiamas VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui.
19. VEI teritorinių skyrių pareigūnai sudaro ir administruoja elektroninę Atsargų duomenų bazę. Atsargų patikrinimų rezultatai surašomi VEI teritorinio skyriaus priskirtoje teritorijoje esančių įmonių energijos išteklių rezervinių atsargų kaupimo už ketvirtį suvestinėje lentelėje (toliau – Metinė ketvirtinė ataskaita) (2 priedas). Metų ketvirtinė ataskaita per 20 dienų ketvirčiui pasibaigus el. paštu siunčiama VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui. Atlikus neeilinį patikrinimą, Aktas ir kiti dokumentai VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui persiunčiami per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo Atsargų patikrinimo dienos.
20. VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas skiria atsakingą pareigūną, kuris sudaro ir administruoja gautą iš VEI teritorinių skyrių el. paštu informaciją ir tvarko Atsargų duomenų bazę. VEI Planavimo ir kontrolės skyrius įmonių, turinčių daugiau kaip 5 MW galios šilumos ar elektros energijos gamybos įrenginių ir gaminančių parduoti skirtą šilumos ar elektros energiją, sąrašus ir bendrą įmonių Atsargų suvestinę iki lapkričio 20 d. raštu pateikia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai. VEI teritoriniai skyriai iki lapkričio 20 d. savivaldybėms raštu pateikia įmonių Atsargų suvestinę, nurodant tik tas įmones, kurių buveinės yra atitinkamos savivaldybės teritorijoje.
21. VEI Planavimo ir kontrolės skyrius apie pasikeitimus bendrame įmonių sąraše raštu informuoja Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją iki lapkričio 20 d.
22. Įmonių, kurios nevykdo Taisyklių reikalavimų, sąrašus su apibendrintais tikrinimo duomenimis (nurodant būtinus sukaupti Atsargų kiekius) VEI Planavimo ir kontrolės skyrius raštu perduoda Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. Šią informaciją raštu atitinkamoms savivaldybėms pateikia VEI teritoriniai skyriai. Sąrašai viešai skelbiami VEI leidinyje „Energetikos priežiūra“ bei VEI interneto tinklalapyje adresu www.vei.lt.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Už šio Aprašo pažeidimus VEI pareigūnai turi teisę įmonių vadovams taikyti teisės aktuose numatytas administracinio poveikio priemones.

_________________
Energijos išteklių rezervinių atsargų
sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir
naudojimo kontrolės bei duomenų
pateikimo tvarkos aprašo
1 priedas

(herbas)

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ
PATIKRINIMO AKTAS
20___ m. _______ mėn. __ d. Nr. ____
_________________
(patikrinimo vieta)

Aš (Mes):
(pareigūno (-ų) pareigos, vardas, pavardė)
_
dalyvaujant:
(įmonės darbuotojo, atsakingo už energijos išteklių rezervinių atsargų
tvarkymą, pareigos, vardas, pavardė, tel.)
_
_
(kitos institucijos pareigūno (-ų) pareigos, v., pavardė, tel. )

patikrinau (-om) energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymą, tvarkymą ir kaupimą:
_
(įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, tel.)
_
(tikrinamo objekto pavadinimas, adresas, tel., instaliuota galia MW)

energijos išteklių rezervinių atsargų nomenklatūrą (kuro rūšis) bei reikalingus jo kiekius nustatė:
_
(įmonės, nustačiusios energijos išteklių rezervinių atsargų nomenklatūrą ir kiekius, pavadinimas, pareigūno (-ų) pareigos, v., pavardė)
20___ m. ___________ mėn. __ d. įsakymu (potvarkiu, nutarimu) Nr.
Naudojama pagrindinė energijos išteklių rūšis:
Kuro talpyklų (požeminės, antžeminės) kiekiai ir tūriai:
_
_
Normatyviniai ir faktiškai laikomi energijos išteklių rezervinių atsargų nomenklatūra (kuro rūšys) ir kiekiai:
(jei energijos išteklių rezervinės atsargos laikomos kitur, nurodyti laikymo vietą)
Trejų metų šaltojo periodo 1 mėnesio vidutinis kuro (nurodyti kuro rūšį) sunaudojimas – t, tūkst. m3,
arba – _________ t. s. k.n.e.
Pagal objektus (nurodyti objekto pavadinimą) – ______t, tūkst. m3, arba – _____________ t. s. k.n.e.
Trejų metų šaltojo periodo 1 mėnesio vidutinis pagamintos šilumos (elektros) kiekis – ______________ MWh
Pagal objektus (nurodyti objekto pavadinimą) – ______________MWh
Būtinų sukaupti rezervinių atsargų kiekis – ________________ t. s. k.n.e
Pagal objektus (nurodyti objekto pavadinimą) – ______________t. s. k.n.e
Įmonėje laikomi/nelaikomi (kas nereikalinga, išbraukti) kitos įmonės energijos išteklių rezervinių atsargų kiekiai:
_
(nurodyti įmonės pavadinimą, energijos išteklių rezervinių atsargų nomenklatūrą ir kiekius)
Anksčiau įmonė buvo/nebuvo (kas nereikalinga, išbraukti) tikrinta 20___ m. ________ mėn. _____ d., akto Nr. ____________.
Patikrinimas pradėtas 20___ m. __________ mėn. __ d., baigtas 20___ m.__________ mėn. __ d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-1888 9 ir 29 str., Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatais, patvirtintais 2011 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.1-63, ir Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2012 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-70, V skyriumi, prašau pašalinti patikrinimo metu nustatytus ir išvardytus pažeidimus suderintais terminais:
Eil. Nr.	Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių bei kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių atsargų kaupimą ir tvarkymą, pažeidimai	Norminis teisės aktas, str.	Pažeidimo pašalinimo terminasmo
1	2	3	4

Priedų skaičius: _________ lapų.
Išvada: Įmonė energijos išteklių rezervinių atsargų turi pakankamai/nepakankamai (kas nereikalinga, išbraukti).
Trūksta ____________ t, tūkst. m3 kuro (nurodyti kuro rūšį) arba – ________________________ t. s. k.n.e.

Apie pažeidimų pašalinimo įvykdymą prašome pranešti raštu iki 20___m. _______mėn. __ d.
Adresas _________, tel. ______, faksas ___________, el. paštas

Aktas surašytas __ egzemplioriais.
______________ / (VEI pareigūno pareigos)	___________ / (parašas)	_______________ / (vardas, pavardė)

Dalyvavo:
______________ / (įmonės atsakingo darbuotojo pareigos)	___________ / (parašas)	_______________ / (vardas, pavardė)

______________ / (kitos institucijos pareigūno pareigos)	___________ / (parašas)	_______________ / (vardas, pavardė)

Patikrinimo aktą gavau ir susipažinau:
______________ / (įmonės vadovas ar įmonės įgaliotas atstovas, pareigos)	___________ / (parašas)	_______________ / (vardas, pavardė)

_________________