VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENŲ, JŲ NAUDOJIMO TVARKOS IR PATIKROS LIUDIJIMO 2005 METAMS

2004 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-114
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2000, Nr. 42-1188) 14 straipsniu:
1. Tvirtinu matavimo priemonių patikros žymenų grafinius pavyzdžius 2005 metams (1 priedas).
2. Tvirtinu įmonių ir laboratorijų, įgaliotų atlikti matavimo priemonių patikrą 2005 metais, žymekliuose, plombose ir antspauduose naudojamus ženklus (2 priedas).
3. Tvirtinu matavimo priemonių patikros žymenų naudojimo tvarką 2005 metams (3 priedas).
4. Patikros liudijimo forma ir turinys, patvirtinti Valstybinės metrologijos tarnybos 1998 12 14 įsakymu Nr. 196 (Žin., 1998, Nr. 113-3181), nekeičiami.

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS	VIKTORAS ZABOLOTNAS

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos
direktoriaus 2004-08-31 įsakymu Nr. V-114

1 priedas

MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENYS
2005 METAMS

1.1. VIENKARTINIS ORIGINALUS / ŽENKLAS (LIPDUKAS) / AUKSINĖS SPALVOS	PATIKROS MĖNUO / PATIKROS METAI / MATAVIMO PRIEMONĖS PASKIRTIES ŽYMA / PATIKROS ŽYMENS EILĖS NUMERIS / ĮGALIOTOS ĮMONĖS ARBA LABORATORIJOS ŽYMA

1.2. METALINIS ŽYMEKLIS / Æ 1,5 mm

1.3. METALINIS ŽYMEKLIS / Æ 3,5 mm		ĮGALIOTOS ĮMONĖS ARBA / LABORATORIJOS ŽYMA / PATIKROS METAI

1.4. METALINIS ŽYMEKLIS / Æ 6,0 mm		TIKRINTOJO ASMENS / ŽYMA

1.5. PLOMBŲ ŽYMEKLIAI / Æ 8,0 mm; Æ 12,0 mm

1.6. PLOMBŲ ŽYMEKLIŲ / (ANTROJI PUSĖ) / Æ 8,0 mm; Æ 12,0 mm		KETVIRČIO, KURIAME / ATLIKTA PATIKRA, ŽYMA

1.7. GUMINIS ANTSPAUDAS / Æ 8,0 mm

1.8. GUMINIS ANTSPAUDAS / Æ 12,0 mm

1.9. TACHOGRAFŲ PLOMBŲ / ŽYMEKLIAI / Æ 6,0 mm; Æ 7,0 mm; ženklų aukštis 2,0 mm / Æ 10,0 mm, ženklų aukštis 3,0 mm		ĮGALIOTOS ĮMONĖS / PATIKROS ŽENKLAS

1.10. TACHOGRAFŲ PLOMBŲ / ŽYMEKLIO ANTROJI PUSĖ / tik Æ 10,0 mm plombai / ženklų aukštis 3,5 mm		ĮMONĖS, ĮGALIOTOS / ATLIKTI TACHOGRAFŲ / PATIKRĄ, ŽYMA / PATIKROS METAI

1.11. KLIJUOJAMAS POLIMERINĖS / PLĖVELĖS LIPDUKAS / (baltos spalvos) / – stačiakampio formos (7 x 14) mm / – kvadrato firmos (14 x 14) mm

______________

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos
direktoriaus 2004-08-31 įsakymu Nr. V-114

2 priedas

ĮMONIŲ IR LABORATORIJŲ, ĮGALIOTŲ ATLIKTI MATAVIMO PRIEMONIŲ
PATIKRĄ 2005 METAIS, ŽYMEKLIUOSE, PLOMBOSE IR ANTSPAUDUOSE
NAUDOJAMI ŽENKLAI

Įgaliotos įmonės arba laboratorijos pavadinimas	Ženklai, naudojami tachografams plombuoti	Ženklai, naudojami lipdukuose	Ženklai, naudojami žymekliuose, plombose ir antspauduose
1. VĮ Vilniaus metrologijos centras	LT01	VMC	V
2. VĮ Kauno metrologijos centras	LT02	KMC	K
3. VĮ Klaipėdos metrologijos centras	LT05	LMC	KL
4. VĮ Šiaulių metrologijos centras	LT06	ŠMC	Š
5. VĮ Panevėžio metrologijos centras	LT03	PMC	P
6. AB „ACHEMA“ metrologijos laboratorija		ML	ML
7. AB „ATRAMA“ bandymų ir kalibravimo laboratorija		AKL
8. AB „Lietuvos dujos“ Centrinė kalibravimo ir bandymų laboratorija		LD	LD
9. Lietuvos energetikos instituto šiluminių įrengimų tyrimo ir / bandymų laboratorija		LEI	LEI
10. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos metrologijos laboratorija		HMT	HMT
11. AB „LIMETA“ medicinos technikos laboratorija		LMT	L
12. UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ kalibravimo ir bandymų / laboratorija		RIA	R
13. UAB „Techninių patikrų centras“ kalibravimo laboratorija		TPC	TPC
14. Lietuvos ir Vokietijos UAB „Fesla“ kalibravimo ir patikros / laboratorija		FS arba / MT	FS arba / MT
15. AB „Lietuvos energija“ aukštos įtampos įrenginių mobili laboratorija		LEA	LEA
16. AB „Mažeikių nafta“ metrologijos laboratorija		MN	MN
17. KTU Metrologijos instituto virpesių ir triukšmo matavimo prietaisų / patikros ir kalibravimo laboratorija		VT	VT
18. VGTU Geodezijos instituto kalibravimo laboratorija		GI	GI
19. UAB „Elgama-elektronika“ kalibravimo laboratorija		ELG	ELG
20. UAB „Etermos technikos salonas“ kalibravimo laboratorija		ET	ET
21. VĮ „Skalė“ laboratorija		SK	SK

Pastaba. Valstybinės metrologijos tarnybos sprendimu šis sąrašas gali būti keičiamas.
______________

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus
2004 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-114

3 priedas

PATIKROS ŽYMENŲ MATAVIMO PRIEMONĖMS NAUDOJIMO TVARKA
2005 METAMS

1. Geometrinių matavimų priemonėms:
- liniuotėms, brūkšniniams metrams, ruletėms, metrolazdėms, šablonams bei kitoms ilgio ir kampo matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
2. Mechaninių bei masės ir tūrio matavimų priemonėms:
- visų rūšių svarsčiams, svarstyklėms, taksometrams, spidometrams, tachometrams, dinamometrams, kietmačiams, tūrio, kiekio, greičio ir kt. matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7 p. nurodyti žymekliai.
3. Slėgio ir temperatūros matavimų priemonėms:
- manometrams, vakuumetrams, sfigmanometrams, tonometrams, difmanometrams, visų rūšių termometrams naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7 p. nurodyti žymekliai.
4. Skysčių ir dujų matavimų priemonėms:
- vandens, skysčių ir dujų apskaitos, įvairios paskirties talpoms, dujų analizatoriams, matavimo indams, dozatoriams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7, 1.8 p. nurodyti žymekliai.
5. Fizikinių-cheminių, optinių, klampumo ir tankio matavimų priemonėms:
- areometrams, spiritomačiams, densimetrams, liuksmetrams, naftos produktų blyksnio temperatūros, pH-metrams, refraktometrams ir kitoms matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.3; 1.7 p. nurodyti žymekliai.
6. Elektromagnetinių matavimų priemonėms:
- elektros energijos skaitikliams, matavimo transformatoriams, elektrinėms varžoms, normaliniams elementams, ampermetrams, voltmetrams, vatmetrams, kondensatoriams, elektriniams grūdų, medienos drėgmės, magnetinio lauko matuokliams, kintamos srovės kompensatoriams, kintamos ir nuolatinės srovės tiltams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 p. nurodyti žymekliai.
7. Laiko ir dažnio matavimų priemonėms:
- elektriniams sekundometrams, dažnomačiams, aukšto ir žemo dažnumo generatoriams, standartinių signalų generatoriams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7 p. nurodyti žymekliai.
8. Radiotechninių matavimų priemonėms:
- elektroniniams blokams ir keitikliams, defektoskopams, oscilografams, dažnio matuokliams, garsinių signalų generatoriams, induktyvumo matuokliams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7 p. nurodyti žymekliai.
9. Jonizuojančio spinduliavimo matavimų priemonėms:
- įvairių tipų dozimetrams naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7 p. nurodyti žymekliai.
10. Judesio parametrų matavimo priemonėms:
- tachografams naudojami 1.1; 1.9; 1.10 p. nurodyti žymekliai.
11. Klijuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 1.11 gali būti naudojamas visoms matavimo priemonėms, siekiant apsaugoti jas nuo neteisėto poveikio ir klijuojamas tose vietose, kur nėra galimybės plombuoti 1.3–1.8 plombomis. Užklijavus lipduką 1.11, matavimo priemonė turi būti saugoma 12 val., kad polimerinė plėvelė sukietėtų.

PASTABOS. 1. Iš kiekviename punkte išvardytų žymenų naudojamas kuris nors vienas.

2. Užsakovui pageidaujant, papildomai gali būti išrašomas ir patikros liudijimas.
______________