NACIONALINIO AKREDITACIJOS BIURO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL AKREDITACIJOS DOKUMENTO AD 5.13 PATVIRTINIMO

2003 m. gegužės 26 d. Nr. V-41
Vilnius

Siekdama tobulinti Lietuvos akreditacijos sistemą,
tvirtinu akreditacijos dokumentą AD 5.13 „Tyrimo laboratorijų atitikties geros laboratorinės praktikos principams kontrolė ir vertinimas. Bendrieji reikalavimai“ (pridedama).

DIREKTORĖ	IRENA MIKELIONIENĖ
______________
TYRIMO LABORATORIJŲ ATITIKTIES GEROS LABORATORINĖS PRAKTIKOS PRINCIPAMS KONTROLĖ. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Taikymo sritis

Šis akreditacijos dokumentas nustato laboratorijų, tiriančių vaistinių produktų ir vaistų, pesticidų, kosmetikos produktų, veterinarinių vaistų, taip pat maisto ir pašarų priedų bei pramoninių cheminių medžiagų savybes ir/arba jų saugumą žmogui ir/ arba aplinkai, geros laboratorinės praktikos (toliau – GLP) principų laikymosi kontrolės bendruosius reikalavimus.
Akreditacijos dokumentas skirtas tyrimo laboratorijoms (toliau – laboratorijos), taikančioms GLP principus visiems neklinikiniams sveikatos ir aplinkos saugumo tyrinėjimams, kuriems numatomi reikalavimai, norint registruoti arba patentuoti vaistinius produktus ir vaistus, pesticidus, maisto ir pašarų priedus, kosmetikos produktus, veterinarinius vaistus ir panašius produktus, taip pat valdyti chemines medžiagas bei GLP laikymosi kontrolės institucijai.

2. Nuorodos

Šio akreditacijos dokumento nuostatos yra šiame skyriuje pateiktų dokumentų, galiojusių tvirtinant šį akreditacijos dokumentą, nuostatos:
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) dokumentai:
Nr. 1 -EBPO Geros laboratorijos principai. Rekomendacijos GLP laikymosi kontrolės institucijoms.
Nr. 2- Peržiūrėtos rekomendacijos atitikties geros laboratorijos praktikos principams kontrolės procedūroms.
Nr. 9 – Rekomendacijos GLP kontrolės ataskaitoms rengti.
Nr. 12 – Kontrolės ir tyrinėjimo auditų užsakymas ir atlikimas kitoje šalyje.
Nr. 13 – EBPO GLP principų taikymas organizacijoms ir tyrinėjimų, atliekamų daugelyje vietų, valdymas.
Geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės ir įvertinimo tvarka. Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 612/564/411.
Geros laboratorinės praktikos principai. Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 612/564/411.

3. Terminai

Šiame akreditacijos dokumente pavartoti terminai pateikti dokumentuose Geros laboratorinės praktikos principai ir Geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės ir įvertinimo tvarka.

4. Bendrieji reikalavimai

4.1. Laboratoriją įvertina Nacionalinis akreditacijos biuras (toliau – biuras), remdamasis jo paskirtos ekspertų grupės įvertinimo rezultatais.
4.2. Įvertintai laboratorijai išduodamas patvirtinimo pažymėjimas, kuris atnaujinamas kiekvienais metais.
4.3. Išlaidas, susijusias su įvertinimu bei GLP reikalavimų laikymosi priežiūra, pagal sutartis apmoka laboratorija.

5. Tyrimo laboratorijos įvertinimas

Laboratorijos įvertinimą sudaro šie pagrindiniai etapai: 1) paraiškos pateikimas;
2) paraiškos nagrinėjimas;
3) ekspertų grupės paskyrimas;
4) laboratorijos įvertinimas;
5) įvertinimo rezultatų analizavimas ir sprendimo priėmimas;
6) patvirtinimo pažymėjimo įforminimas ir išdavimas.

5.1. Paraiškos pateikimas

5.1.1. Laboratorija, pageidaujanti būti įvertinta, pateikia biurui paraišką (A priedas) ir šias žinias bei dokumentus:
1) laboratorijos numatomos GLP veiklos sritį (B priedas);
2) žinias apie nuolatinius laboratorijos darbuotojus (C priedas);
3) ryšio tarp EPBO GLP principų ir standartinių veiklos procedūrų lentelę (D priedas);
4) bandymų įrenginių sąrašą (E priedas);
5) bandymams naudojamų matavimo priemonių sąrašą (F priedas);
5) organizacinės struktūros schemą;
7) tyrinėjimų, taikant GLP principus, sąrašą;
8) standartines veiklos procedūras;
9) kokybės užtikrinimo programą;
10) informaciją apie paskutinius vidaus auditus.
5.1.2. Laboratorija, prieš pateikdama paraišką, biure supažindinama su įvertinimo procedūra, jeigu ji to pageidauja.

5.2. Paraiškos nagrinėjimas

5.2.1. Biuras, gavęs 5.1 punkte nurodytą laboratorijos paraišką bei išvardintus dokumentus, išanalizuoja juos ir nusprendžia apie biuro galimybes įvertinti pageidaujamą sritį, taip pat paraiškos ir su ja pateiktų dokumentų tinkamumą tolesniam įvertinimui.
5.2.2. Jeigu pateiktuose dokumentuose trūksta kai kurių būtinų duomenų, gali būti pareikalauta papildomos informacijos arba dokumentai grąžinami papildyti ar pataisyti.
5.2.3. Apie paraiškos registravimą bei atsakingo biuro darbuotojo paskyrimą laboratorijai pranešama raštu ne vėliau kaip per 10 dienų.
5.2.4. Jeigu biuras negali įvertinti pageidaujamos srities, siūlomos įvertinimo galimybės turi būti suderintos su laboratorija.
5.2.5. Biurui nusprendus, gali būti atliktas pradinis laboratorijos įvertinimas, kurio metu aptariami įvertinimui pateikti dokumentai, susipažįstama su kokybės sistema bei išsiaiškinami kiti būtini klausimai.
5.2.6. Pradinis įvertinimas trunka ne ilgiau kaip vieną dieną.

5.3. Ekspertų grupės paskyrimas

5.3.1. Biuras, nustatęs, kad pateikti dokumentai yra tinkami tolimesniam įvertinimui, ir, atsižvelgdamas į pageidaujamą įvertinti sritį, parenka ekspertų grupę ir sudaro sutartį su laboratorija.
Ekspertų grupę sudaro inspektoriai, vadovaujantysis ekspertas, kuriuo dažniausiai yra biuro specialistas, ir, jeigu reikia, ekspertai.
5.3.2. Ekspertų grupės kandidatūros suderinamos su laboratorija.
Laboratorija gali nesutikti su pasiūlytomis ekspertų grupės kandidatūromis, pateikdama rašytinį motyvuotą paaiškinimą.
5.3.3. Biuras sudaro sutartis su ekspertų grupės nariais, kurių kandidatūroms pritarė laboratorija. Biuras ir laboratorija bendrauja su jais per vadovaujantįjį ekspertą.

5.4. Laboratorijos įvertinimas

5.4.1. Laboratorijos įvertinimą sudaro du etapai: dokumentų ekspertizė ir įvertinimas vietoje.
5.4.2. Dokumentų ekspertizę ekspertų grupė atlieka per 2 mėnesius (esant motyvuotoms priežastims per 3 mėnesius) nuo sutarties pasirašymo ir, jeigu randa neatitikčių, siūlo laboratorijai atlikti koregavimo veiksmus ne ilgiau kaip per 3 mėnesius nuo informacijos apie neatitiktis pateikimo. Išimtinais atvejais dokumentų koregavimui gali būti skiriamas papildomas laikas.
5.4.3. Pataisytus dokumentus laboratorija pateikia pakartotinei ekspertizei, kurią ekspertų grupė atlieka ne ilgiau kaip per vieną mėnesį.
5.4.4. Jeigu laboratorija sutartu laiku ir tinkamai neatlieka koregavimo veiksmų, paraiškos registravimas anuliuojamas ir apie tai jai pranešama raštu. Laboratorija apmoka už atliktą darbą.
5.4.5. Ekspertų grupei nustačius, kad pateikti dokumentai atitinka įvertinimo reikalavimus, sudaroma įvertinimo programa, kuri pateikiama laboratorijai iki sutartos įvertinimo datos.
5.4.6. Programoje numatomi įvertinimo kriterijai, sritys ir veikla.
5.4.7. Atlikto įvertinimo rezultatai surašomi ataskaitoje, kuri per 2 savaites pateikiama laboratorijai.
Jeigu randamos neatitiktys, laboratorija per dvi savaites po įvertinimo numato koregavimo veiksmų planą, kuriam turi pritarti ekspertų grupė. Šie veiksmai turi būti įgyvendinti per 3 mėnesius.
5.4.8. Įgyvendinusi numatytus koregavimo veiksmus, laboratorija pateikia biurui informaciją apie atliktus veiksmus ir patvirtinančius dokumentus.
5.4.9. Ekspertų grupė per 2 savaites išanalizuoja gautą informaciją bei dokumentus ir, jeigu reikia, atlieka koregavimo veiksmų įgyvendinimo patikrinimą vietoje.
Jeigu koregavimo veiksmų įvertinimo vietoje metu ar pateiktuose dokumentuose nustatomos nepašalintos neatitiktys, laboratorijai pasiūloma ne ilgiau kaip per 1 mėnesį po šių veiksmų įvertinimo pašalinti nustatytas neatitiktis ir apie tai informuoti biurą raštu.
5.4.10. Jeigu laboratorija sutartu laiku neatlieka koregavimo veiksmų, paraiškos registravimas anuliuojamas ir apie tai jai pranešama raštu. Laboratorija apmoka už atliktą darbą.

5.5. Įvertinimo rezultatų analizavimas ir sprendimo dėl patvirtinimo priėmimas

5.5.1. Biuras per 2 savaites išanalizuoja ekspertų grupės pateiktus dokumentus apie įvertinimo rezultatus (laboratorijos įvertinimo ataskaita, informacijos apie koregavimo veiksmų įgyvendinimą įvertinimas, ataskaita apie jų įgyvendinimo patikrinimą vietoje, jeigu toks buvo) ir nusprendžia dėl atitikties GLP principams.
5.5.2. Sprendimas patvirtinti atitiktį įforminamas įsakymu, kuris pateikiamas laboratorijai. Jei nusprendžiama atitikties nepatvirtinti, priežastys nurodomos aiškinamajame rašte.
5.5.3. Nusprendus patvirtinti atitiktį, biuras ir laboratorija pasirašo licencinę sutartį, kurioje nustatomi šalių įsipareigojimai.

5.6. Patvirtinimo pažymėjimo įforminimas ir išdavimas

5.6.1. Nusprendus patvirtinti laboratorijos atitiktį GLP principams, įforminamas ir išduodamas nustatytos formos patvirtinimo pažymėjimas.
5.6.2. Laboratorija įrašoma į biuro įvertintų laboratorijų, atitinkančių GLP principus, sąrašą, kuris skelbiamas biuro interneto tinklalapyje (www.nab.lt).

6. Įvertintos ir GLP principus taikančios laboratorijos priežiūra

6.1. Laboratorija tikrinama pagal biuro nustatytą priežiūros planą. Intervalas tarp dviejų priežiūrų – 24+2 mėnesiai.
Šis periodiškumas gali keistis, jeigu įvertintoje laboratorijoje įvyksta pasikeitimai, turintys įtakos laboratorijos atitikčiai GLP principams (struktūros, darbuotojų pasikeitimai, skundai ar pan.). Dėl neeilinės priežiūros nusprendžia biuras.
6.2. Įvertintą laboratoriją tikrina biuro paskirta ekspertų grupė. Su laboratorija derinami tik nauji ekspertų grupės nariai.
6.3. Priežiūros data, vieta ir/arba tyrinėjimo auditas derinami su laboratorija.
6.4. Priežiūra atliekama pagal iš anksto laboratorijai pateiktą įvertinimo programą, o rezultatai surašomi įvertinimo ataskaitoje, kuri pateikiama laboratorijai per 2 savaites po įvertinimo.
6.5. Jeigu randamos neatitiktys, ne ilgiau kaip per 3 mėnesius laboratorija turi įgyvendinti koregavimo veiksmus ir raštu informuoti biurą. Ekspertų grupė per 2 savaites išanalizuoja gautą informaciją, ir jeigu reikia, patikrina jų įgyvendinimą vietoje ir pateikia atitinkamas išvadas.
6.6. Biuras, remdamasis ekspertų grupės pateiktomis išvadomis apie priežiūros rezultatus, nusprendžia dėl atitikties GLP principams patvirtinimo, jo sustabdymo ar anuliavimo.
6.7. Atitikties GLP principams patvirtinimas įforminamas įsakymu, kuris pateikiamas laboratorijai.
6.8. Sprendimo sustabdyti ar anuliuoti atitikties GLP principams patvirtinimą, priėmimo tvarka pateikta 7.2 punkte.

7. Laboratorijos atitikties GLP principams įvertinimas iš naujo, patvirtinimo sustabdymas ar anuliavimas

7.1. Įvertinimas iš naujo

7.1.1. GLP principus taikanti laboratorija, pageidaujanti, kad atitiktis GLP principams būtų patvirtinta iš naujo, pateikia tokius pat dokumentus kaip ir pradiniam įvertinimui (5.1 punktas) ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki patvirtinimo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos.
7.1.2. Laboratorija įvertinama ir nusprendžiama dėl jos atitikties GLP principams patvirtinimo iš naujo, priimamas sprendimas 5.5–5.6 punktuose nustatyta tvarka.
Pagal galimybes keičiami ekspertų grupės nariai.

7.2. Patvirtinimo sustabdymas ar anuliavimas

7.2.1. Įvertintos laboratorijos atitikties GLP principams patvirtinimas sustabdomas ar anuliuojamas:
1) laboratorijos prašymu;
2) per priežiūrą nustačius GLP reikalavimų neatitiktis ir laboratorijai laiku neatlikus koregavimo veiksmų;
3) bet kokiu kitu atveju, išaiškinus, kad laboratorija nesilaiko GLP principų, licencinės sutarties įsipareigojimų.
7.2.2. Sprendimas dėl laboratorijos atitikties GLP principams pripažinimo sustabdymo ar anuliavimo įforminamas biuro įsakymu, kuris pateikiamas laboratorijai.
7.2.3. Anuliavus patvirtinimą, laboratorija išbraukiama iš laboratorijų, atliekančių tyrinėjimus vadovaujantis GLP principais, registro ir sąrašo.

8. Įvertinimo ir priežiūros darbų apmokėjimas

8.1. Visas išlaidas, susijusias su laboratorijos įvertinimu ir priežiūra, apmoka laboratorija pagal su biuru sudarytą sutartį.
8.2. Išlaidos apskaičiuojamos kiekvienu konkrečiu atveju priklausomai nuo įvertinimo srities ir jai įvertinti reikalingų inspektorių ir ekspertų bei jų darbo dienų skaičiaus.
Eksperto vienos darbo dienos įkainis suderintas su Valstybine konkurencijos ir vartotojų teisių tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

9. Bendrieji laboratorijos ir biuro įsipareigojimai

9.1 Laboratorija privalo:
9.1.1. Atlikti tyrinėjimus pagal EBPO GLP principus.
9.1.2. Nedelsiant informuoti biurą apie pasikeitimus, turinčius įtakos atitikčiai GLP principams (struktūros ar darbuotojų pasikeitimai ir pan.).
9.1.3. Leisti ekspertų grupės nariams ir kitiems įvertinimo dalyviams lankytis atitinkamose laboratorijos vietose, stebėti darbuotojų praktinę veiklą, bendrauti su darbuotojais, analizuoti su įvertinimu susijusius dokumentus bei teikti su tuo susijusią informaciją.
9.1.4. Tyrinėjimų rezultatų ataskaitose nurodyti atitiktį GLP principams. Pasibaigus patvirtinimo galiojimui, taip pat biurui jį sustabdžius ar anuliavus, nedelsiant nutraukti šį deklaravimą.
9.1.5. Sutartyje numatytais terminais apmokėti įvertinimo ir priežiūros išlaidas.
9.2. Biuras privalo:
9.2.1. Laikytis GLP kontrolės institucijai keliamų reikalavimų (bešališkumo, konfidencialumo, objektyvumo ir kt.).
9.2.2. Informuoti įvertintą ir GLP principus taikančią laboratoriją apie GLP įvertinimo reikalavimus ir jų pakeitimus.
9.2.3. Nustatyta tvarka įvertinti laboratoriją, nuspręsti dėl jos atitikties patvirtinimo ir laikytis priežiūros sąlygų.
9.3. Laboratorijos ir biuro įsipareigojimai nustatomi licencinėje sutartyje, kuri pasirašoma iki patvirtinimo pažymėjimo išdavimo.
9.4. Anuliavus patvirtinimą, licencinė sutartis netenka galios.

10. Skundai ir apeliacijos

10.1. Laboratorija, nesutinkanti su biuro ar jo paskirtos ekspertų grupės veikla, išvadomis ar sprendimais, gali pateikti biurui skundą arba apeliaciją. Biurui taip pat gali būti pateikiami skundai dėl jo akredituotų įstaigų veiklos.
10.2. Biuras per 15 dienų išnagrinėja skundą arba apeliaciją ir informuoja pareiškėją.
10.3. Jeigu biuro priimtas sprendimas nepatenkina skundo arba apeliacijos pareiškėjo, biuras pareiškėjui paaiškina kreipimosi į Apeliacinę komisiją tvarką.
______________
Data, Nr.
A priedas. PARAIŠKA

Prašome įvertinti (laboratorijos pavadinimas) atitiktį EBPO Geros laboratorinės praktikos principams.
Įsipareigojame vykdyti visus įvertinimo reikalavimus ir teikti bet kokią įvertinimui reikalingą informaciją.

Pavadinimas

Adresas

Telefonas _______________ faksas _______________ el. paštas

Vadovas

Pavaduotojas

Darbuotojų skaičius

Juridinis statusas

Įstaigos, jeigu yra jos dalis, pavadinimas, adresas, tel., faksas, el. paštas

Duomenys apie pažymėjimus, išduotus kitų GLP kontrolės įstaigų:

Šios įstaigos pavadinimas

Šio pažymėjimo numeris, išdavimo ir jo galiojimo terminas

Vadovas
(parašas)	(vardas, pavardė)

Finansininkas
(parašas)	(vardas, pavardė)
B priedas. Laboratorijos numatomos GLP veiklos sritys

Tyrinėjimo sritis	1	2	3	4	5	6	7
Fizikiniai cheminiai bandymai
Toksiškumo bandymai
Mutageniškumo bandymai
Aplinkos toksiškumo vandens ir sausumos organizmams tyrinėjimas
Elgsenos vandenyje, dirvožemyje ir ore tyrinėjimas, bioakumuliacija
Liekanų tyrinėjimas
Poveikio mezokosmui ir natūralioms ekosistemoms tyrinėjimas
Analitiniai ir klinikiniai cheminiai bandymai
Kiti tyrinėjimai (nurodyti, kokie)
Valdymo institucija, atsakinga už produktų registravimą bei patentavimą bei cheminių medžiagų valdymą
	(pavadinimas)

1. Vaistiniai produktai ir vaistai
2. Veterinariniai vaistai
3. Pesticidai
4. Maisto priedai
5. Pašarų priedai
6. Kosmetikos produktai
7. Pramoninės cheminės medžiagos

Laboratorijos vadovas	(parašas)	(vardas, pavardė)
C priedas. Žinios apie nuolatinius laboratorijos darbuotojus

Vardas, pavardė	Pareigos	Išsilavinimas	Specialybė	Patirtis, metai

Laboratorijos vadovas	(parašas)	(vardas, pavardė)
D priedas. Ryšys tarp EPBO GLP principų ir standartinių veiklos procedūrų

Standartinės veiklos procedūros pavadinimas	EPBO GLP principų punktas

Laboratorijos vadovas	(parašas)	(vardas, pavardė)
E priedas. BANDYMŲ ĮRENGINIAI

Bandymų įrenginio pavadinimas, tipas, Nr.	Pagrindinės metrologinės charakteristikos	Metrologinio įteisinimo dokumento pavadinimas, data, Nr., periodiškumas
1	2	3

_______________________________________
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)
F priedas. BANDYMAMS NAUDOJAMOS MATAVIMO PRIEMONĖS

Matavimo priemonės pavadinimas, tipas, Nr.	Metrologinės charakteristikos (matavimų ribos, matavimo neapibrėžtis*)	Kalibravimo, patikros liudijimo Nr., data arba spaudas, periodiškumas
1	2	3

_______________________________________
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

* Jeigu negalima nurodyti matavimo neapibrėžtį, nurodyti paklaidą.
______________