LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Į S A K Y M A S
DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 1995 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. 126 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

1995 m. liepos 17 d. Nr. 159
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 683 „Dėl šiluminės energijos tarifų“ dalinio pakeitimo,
ĮSAKAU:
Iš dalies pakeičiant ir papildant 1995 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. 126 „Dėl šiluminės energijos tarifų“ (Žin.,1995, Nr. 46-1132):
1. Papildyti 1.1.2.1 punktą šia pastraipa:
„Ne šildymo sezono metu taikoma šiluminės energijos tarifo, nurodyto šiame punkte, 20 procentų nuolaida“.
2. Papildyti 8 punkto pirmąją pastraipą žodžiais „taip pat normatyvinį karšto vandens kiekį – 92 litrus per parą butuose, kuriuose įrengtos vonios, ir 75 litrus per parą butuose, kuriuose neįrengtos vonios“, o antroje ir trečioje pastraipose vietoj žodžių „karštą vandenį“ įrašyti žodžius „normatyvinį karšto vandens suvartojimą“.
3. Patvirtinti naujos redakcijos Atsiskaitymo su gyventojais už karštą vandenį ir patalpų šildymą metodiką (pridedama) ir ja vadovautis atsiskaitant su gyventojais už suvartotą karšto vandens kiekį bei patalpų šildymą.
4. Pripažinti netekusiu galios energetikos ministro 1995 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 126 „Dėl šiluminės energijos tarifų“ 2 punktą.

ENERGETIKOS MINISTRAS	ARVYDAS LEŠČINSKAS

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos
energetikos ministro
1995 m. liepos 17 d.
įsakymu Nr. 159

Atsiskaitymo su gyventojais už karštą
vandenį ir patalpų šildymą
m e t o d i k a

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 08 11 nutarimą Nr. 727 „Dėl gyventojų atsiskaitymo už elektros ir šilumos energiją, dujas bei ryšių paslaugas tobulinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 05 12 nutarimą Nr. 683 „Dėl šiluminės energijos tarifų“, nustatoma ši atsiskaitymo už karštą vandenį ir patalpų šildymą, kai šilumos energija tiekiama iš Lietuvos valstybinės energetikos sistemos, tvarka:
1. Už šilumos energiją ir karštą vandenį, suvartojamą gyvenamuosiuose namuose, atsiskaitoma pagal tiesiogines tiekėjo sutartis su butų savininkais bei gyvenamųjų patalpų nuomininkais. Jei gyvenamieji namai nuosavybės teise priklauso fiziniams arba juridiniams asmenims (bendrabučiai, vaikų ir invalidų namai, pensionatų gyvenamosios patalpos ir kt.), o taip pat gyvenamųjų namų eksploatacijai ir remontui įsteigtos bendrijos, tai už šilumos energiją, šalims susitarus, atsiskaitoma pagal tiesiogines namo savininko arba gyvenamojo namo eksploatavimo bendrijos (įgalioto asmens) ir tiekėjo sutartis.
Jei name be gyventojų yra ir kitų grupių šilumos energijos vartotojų (parduotuvės, kontoros, dirbtuvės ir kt.) ir gyventojai atsiskaito pagal tiesiogines sutartis su tiekėju, tai tiekėjas sudaro su pastaraisiais atskiras atsiskaitymo už šildymą ir karštą vandenį sutartis.
Jei gyventojai atsiskaito per gyvenamųjų namų eksploatavimo bendriją, name esantys kitų grupių vartotojai už šilumos energiją ir karštą vandenį atsiskaito per bendriją, jeigu šalys nesusitarė kitaip.
2. Jei už šiluminę energiją ir karštą vandenį atsiskaitoma pagal tiesiogines tiekėjo sutartis su butų savininkais ar gyvenamųjų patalpų nuomininkais, šilumos kiekiai šildymui ir karšto vandens ruošimui bei karšto vandens kiekiai nustatomi:
2.1. Kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose karšto vandens ruošimo įrenginiuose:
2.1.1. Name yra šilumos energijos apskaitos prietaisas ir prieš pašildytuvą yra karšto vandens skaitiklis:
2.1.1.1. namo suvartotas šilumos energijos kiekis karšto vandens ruošimui:

 kWh(1)

kur Gk. v. – namo suvartotas karšto vandens kiekis m3 pagal prieš pašildytuvą įrengto karšto vandens skaitiklio parodymus.

kur tk. v. – karšto vandens vidutinė temperatūra (kai nėra temperatūros rašančio prietaiso tk. v.= 520C). tš. v. – šalto vandens vidutinė temperatūra (kai nėra temperatūros rašančio prietaiso tš. v.= +80C.
2.1.1.2. Šilumos energijos kiekis 1m3 karšto vandens pašildymui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 683 2.1.2.2 p. – 51,17 kWh/m3.
2.1.1.3. Skaičiuotinas namo suvartotas karšto vandens kiekis butuose Gk. v. but.
– butams ar kitų grupių vartotojams, turintiems k. v. skaitiklius, – pagal jų duomenis;
– neturintiems skaitiklių – pagal normatyvinį karšto vandens kiekį vienam gyventojui.
Karšto vandens kiekis kitų grupių vartotojams, žinant tik Qk. v., nustatomas pagal formulę:

(2)

kur: Qkitų gr. vart. – kitų grupių vartotojų instaliuota šilumos galia karšto vandens ruošimui.
2.1.1.4. Šilumos energijos kiekis namo šildymui nustatomas:

kWh (3)

kur: Q – šilumos energijos skaitiklio parodymas.
Šilumos energijos kiekis buto šildymui nustatomas:

kWh (4)

kur F – butų bendrasis (naudingasis) plotas m2 Fbut. – buto bendrasis (naudingasis) plotas m2 Fkit. v. – kitų vartotojų užimamas plotas m2.
2.1.1.5. Šiuo atveju butui (mokėtojui) sąskaita pateikiama dauginant Qš. but. iš kWh tarifo ir Gk. v. iš karšto vandens kainos.
Karšto vandens kaina nustatoma prie šalto vandens m3 kainos, kurią tvirtina miestų (rajonų) valdybos, pridėjus šilumos energijos, kurios reikia m3 paruošti, kaina.
2.1.1.6. Jeigu gyvenamajame name yra kitų grupių vartotojų, tai nesant apskaitos prietaisų su jais už šildymą ir karštą vandenį atsiskaitoma pagal šilumos tiekimo sutartyje nurodytą šiluminę galią ir šilumos vartojimo laiką (šilumos energijos apskaitos taisyklės 3.1.5 p.).
2.1.2. Kai name yra tik šilumos energijos apskaitos prietaisas:
2.1.2.1. Namo suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal 2.1.1.3 p.
2.1.2.2. Šilumos energijos kiekis karšto vandens ruošimui paskaičiuojamas pagal 1 formulę.
2.1.2.3. Šilumos energijos kiekis šildymui paskaičiuojamas pagal 3 formulę.
2.1.3. Kai name nėra nei šilumos energijos, nei karšto vandens skaitiklio:
2.1.3.1. Šilumos energijos kiekis šildymui – pagal LRV nutarimu Nr. 683 patvirtintą 1m2 bendro naudingo ploto kainą.
2.1.3.2. Karšto vandens kiekis nustatomas pagal 2.1.1.3 p.
2.2. Šilumos energijos kiekio šildymui ir karšto vandens ruošimui bei karšto vandens kiekio paskaičiavimas, kai karštas vanduo tiekiamas iš grupinės boilerinės arba atvira karšto vandens tiekimo sistema su pilna apskaita.
2.2.1. Kai name yra šilumos energijos skaitiklis šildymui ir šilumos energijos skaitiklis karštam vandeniui:
2.2.1.1. už šildymą pagal šilumos energijos skaitiklio parodymus, išskirstant butams pagal 4 formulę.
2.2.1.2. už karštą vandenį pagal 2.1.1.3 p.
2.2.2. Kai name yra šilumos energijos skaitiklis šildymui ir karšto vandens skaitikliai tiekimo ir cirkuliacinėje linijose:
2.2.2.1. už šildymą pagal šilumos energijos skaitiklio parodymus, išskirstant butams pagal 4 formulę.
2.2.2.2. už karštą vandenį pagal 2.1.1.3 p.
2.2.3. Kai name yra tik šilumos energijos skaitiklis šildymui:
2.2.3.1. už šildymą pagal šilumos energijos skaitiklio parodymus, išskirstant butams pagal 4 formulę.
2.2.3.2. už karštą vandenį pagal 2.1.1.3 p.
2.2.4. Kai name yra tik karšto vandens skaitikliai (tiekimo ir cirkuliacinėje linijose), o visuose butuose karšto vandens skaitikliai:
2.2.4.1. už šildymą su butais (mokėtojais) kaip nurodyta 2.1.3.1 p.
2.2.4.2. už karštą vandenį pagal 2.1.1.3 p. nurodytą tvarką.
2.2.5. Kai name nėra nei šilumos energijos nei karšto vandens skaitiklių, atsiskaitoma su butais už šildymą ir karštą vandenį kaip nurodyta 2.1.3 p.
2.3. Skaičiuotinas šilumos energijos kiekis namui, už kurį pateikiamos sąskaitos butams ir kitų grupių vartotojams:

 (5)

2.4. Šiluminės energijos kiekių skirtumas tarp įvadinio šilumos skaitiklio parodymo ir skaičiuotino pagal 5 formulę yra šilumos tiekėjo realizacijos nuostoliai.
2.5. Karšto vandens kiekių skirtumas tarp šalto vandens skaitiklio prieš pašildytuvą arba įvadinio karšto vandens skaitiklio parodymų ir paskaičiuoto pagal 2.1.1.3 p. yra šilumos tiekėjo realizacijos nuostoliai.
2.6. Butuose karšto vandens skaitikliai turi būti plombuojami ir tikrinami šilumos tiekėjo. Jeigu nustatoma, kad skaitiklis neveikia, tai gyventojas moka pagal normatyvinį vandens kiekį vienam gyventojui nuo praėjusio patikrinimo dienos.
Jeigu gyventojas informavo šilumos tiekėją apie skaitiklio gedimą, moka pagal normatyvą nuo informacijos pateikimo dienos.
Pasibaigus karšto vandens skaitiklių metrologinės patikros laikui, suvartoto karšto vandens kiekis skaičiuojamas pagal normatyvą. Skaitiklių patikra rūpinasi buto savininkas.
2.7. Šilumos energijos tiekėjas perduoda vartotojui šilumos energiją šildymui bei karštą vandenį.
2.8. Šilumos tiekėjas atsiskaito su vandens tiekimo įmone už šaltą vandenį pagal šalto vandens skaitiklio prieš pašildytuvą arba pagal įvadinių karšto vandens skaitiklių parodymus. Jų nesant – pagal skaičiuotiną karšto vandens kiekį, nustatytą 2.1.1.3 p.
3. Jei už šilumos energiją, šalims susitarus, atsiskaitoma pagal tiesiogines namo savininko arba gyvenamojo namo eksploatavimo bendrijos (įgalioto asmens) ir tiekėjo sutartis.
3.1. Sunaudotos šilumos energijos paskirstymą tarp butų savininkų ir nuomininkų atlieka savininkas arba bendrijos, kooperatyvo tam įgaliotas asmuo, vadovaudamasis šia Metodika arba nustatydamas kitų butų vidaus atsiskaitymo tvarką, tačiau pilnai ir laiku apmokant už viso namo sunaudotą šilumos energijos kiekį pagal įvadinių skaitiklių parodymus.
3.2. Atsiskaitymui pagal apskaitos prietaisus pagrindas yra nustatytos formos ataskaita, kurią vartotojas privalo pateikti tiekėjui sutartyje numatytais terminais. Nustatytu laiku nepateikus ataskaitos arba jeigu apskaitos prietaiso darbo valandų skaičius mažesnis už ataskaitinio laikotarpio valandų skaičių, tiekėjas turi teisę šiam laikotarpiui šilumos energijos suvartotą kiekį paskaičiuoti pagal šilumos tiekimo – vartojimo sutartyje nurodytą instaliuotą galią ir šilumos vartojimo laiką. Vėliau pristačius ataskaitas, atliekamas perskaičiavimas sekantį mokėjimų periodą.
3.3. Sugedus šilumos energijos skaitikliui, atsiskaitoma už tiekiamą šilumos energiją pagal Šilumos energijos apskaitos taisyklių 3.1.5 p. nustatytą tvarką.
3.4. Šilumos energijos tiekėjas iki poataskaitinio mėn. 15 d. atlieka skaičiavimus ir pateikia sąskaitas fiziniams bei juridiniams asmenims, su kuriais pasirašytos šilumos energijos tiekimo sutartys. Pastarieji, gavę sąskaitas, pagal 3.1 p. nurodytą tvarką atlieka paskirstymą ir pateikia sąskaitas butų nuomininkams ir savininkams.
3.5. Vartotojams, kurių namų šilumos punktuose yra karšto vandens paruošimo įrenginiai arba atviroji karšto vandens tiekimo sistema, o įvade įrengti šilumos energijos apskaitos prietaisai, taikoma nešildymo sezono metu šilumos energijos tarifo 20 procentų nuolaida.
4. Šilumos vartotojai (mokėtojai) pateiktas sąskaitas apmoka šilumos energijos vartojimo taisyklėse nustatytais terminais, jeigu Vyriausybė nenustatė kitaip.
5. Kompensacija už gyvenamųjų patalpų šildymą ir karštą vandenį taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
6. Jei daugiabučiame name, turinčiame centrinį šildymą, bute nėra įregistruoto nė vieno asmens, bet šis butas šildomas ir turi savininką, tai sąskaitą šilumos energijos tiekėjas pateikia buto savininkui, nors jis ten ir neįregistruotas, buto šildymui netaikant kompensacijų ir lengvatų už šildymą.
7. Šilumos energijos nuostoliai iki gyvenamųjų namų įvadų papildomai neapmokestinami.
8. Šilumos kiekis šildymui bei karšto vandens kiekis vartotojui (mokėtojui) už ataskaitinį laikotarpį perskaičiuojamas, jei dėl tiekėjo kaltės ar kitų priežasčių, nepriklausančių nuo vartotojo (mokėtojo), buvo nutrauktas ar sumažintas energijos tiekimas ilgiau nei 3 paras.
9. Normatyvinis karšto vandens kiekis vienam gyventojui nustatomas pagal LRV nutarimą Nr. 818 bei RSN 26-90.
______________