RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ PAVOJINGUMO KATEGORIJŲ IR JŲ NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2004 m. spalio 11 d. Nr. 46
Vilnius

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) ir 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvos 2003/122/Euratomas dėl didelio aktyvumo uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių ir paliktųjų šaltinių kontrolės nuostatas bei Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) 2003 m. rugsėjo 8 d. patvirtinto Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugos ir saugumo elgesio kodekso (Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources) rekomendacijas:
1. Tvirtinu Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijas ir jų nustatymo taisykles.
2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.

DIREKTORIUS	ALBINAS MASTAUSKAS
______________

PATVIRTINTA
Radiacinės saugos centro direktoriaus
2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 46

JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ PAVOJINGUMO KATEGORIJOS IR JŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS

I. TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

1. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijos ir jų nustatymo taisyklės (toliau – taisyklės) apibrėžia jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, kurių aktyvumas didesnis už nereguliuojamojo veikmens lygį, nustatytą Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, pavojingumo kategorijas ir jų nustatymo tvarką.
2. Taisyklėse apibrėžtos šaltinių pavojingumo kategorijos naudojamos siekiant, kad licencijų turėtojai užtikrintų tinkamą skirtingų pavojingumo kategorijų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių radiacinę saugą ir saugumą.

II. SĄVOKOS

3. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:
3.1. šaltinių pavojingumo kategorija – skirtingose veiklos rūšyse naudojamų šaltinių grupė, kuriai turi būti taikomos vienodos radiacinę saugą ir saugumą užtikrinančios priemonės;
3.2. didelio aktyvumo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis – uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, kuriame esančių radionuklidų aktyvumai šaltinio pagaminimo metu arba šaltiniui pirmą kartą patekus į rinką (jei šaltinio pagaminimo data nežinoma) yra lygūs arba viršija radionuklidų aktyvumus, nurodytus šių taisyklių 1 priede;
3.3. radionuklido pavojingumo kriterijus – dydis, kuriuo remiantis šaltinis yra priskiriamas pavojingumo kategorijai;
3.4. veiklos su šaltiniu rūšis – pramonėje, medicinoje, moksle ar kitose srityse tam tikrai veiklai naudojamas šaltinis arba įrenginys su šaltiniu;
3.5. kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Radiacinės saugos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 11-239) ir Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (Žin., 2001, Nr. 11-388).

III. JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ PAVOJINGUMO KATEGORIJOS

4. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijos yra pateiktos 1 lentelėje.
5. Tai pačiai pavojingumo kategorijai yra priskirti skirtingose veiklos rūšyse naudojami šaltiniai, kuriems turi būti taikomos vienodos teisės aktais nustatytos radiacinę saugą ir saugumą užtikrinančios priemonės.
6. I–III pavojingumo kategorijos šaltiniai yra laikomi didelio aktyvumo šaltiniais, kuriems turi būti taikomos ypatingos radiacinės saugos ir saugumo priemonės.

1 lentelė. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijos

Pavojingumo kategorija	Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai	A/D (3)

I	Šaltiniai, esantys radioizotopiniuose termoelektriniuose generatoriuose / Šaltiniai, esantys apšvitinimo įrenginiuose / Šaltiniai, esantys spindulinės terapijos įrenginiuose	A/D1000

II	Rentgeno radiografai / Atvirieji šaltiniai, naudojami gydymui branduolinėje medicinoje / Rentgeno terapijos įrenginiai, kurių anodinė įtampa 150 kV

Šaltiniai, esantys gama radiografuose / Šaltiniai, esantys didelės ir vidutinės dozės galios brachiterapijos įrenginiuose / Etaloniniai (kalibraciniai) šaltiniai(1)	1000>A/D10

III	Rentgeno terapijos įrenginiai, kurių anodinė įtampa  150 kV / Rentgeno diagnostikos įrenginiai, kurių anodinė įtampa >75 kV / Atvirieji šaltiniai, naudojami diagnostikai branduolinėje medicinoje

	Šaltiniai, esantys matavimo įrenginiuose: lygio, tankio, gylio ir kt. matuokliuose(1) / Šaltiniai, esantys gręžinių tyrimo įrenginiuose	10>A/D1
IV	Rentgeno diagnostikos įrenginiai, kurių anodinė įtampa 75 kV / Atvirieji šaltiniai, naudojami moksle, pramonėje ir kt. srityse(2)

Šaltiniai, esantys matavimo įrenginiuose: lygio, tankio, gylio ir kt. matuokliuose(2) / Šaltiniai, esantys elektrostatinio elektros krūvio neutralizavimo įrenginiuose / Šaltiniai, esantys kaulų tankio matavimo prietaisuose / Mažos dozės galios brachiterapijos šaltiniai (išskyrus akių aplikatorius ir ilgalaikius implantuojamuosius šaltinius)	1>A/D0,01

V	Rentgeno bagažo saugumo kontrolės prietaisai / Rentgeno optikos įrenginiai / Šalutinę rentgeno spinduliuotę generuojantys prietaisai / Rentgeno fluorescenciniai spektrometrai

Šaltiniai, esantys dūmų jutikliuose / Etaloniniai (kalibraciniai) šaltiniai(2) / Šaltiniai, esantys mažos dozės galios akių aplikatoriuose, ir ilgalaikiai implantuojamieji brachiterapijos šaltiniai	0,01>A/DNe-reguliuojamojo veikmens lygis/D

Pastabos:
(1) Šaltiniai, kurių aktyvumas lygus arba viršija aktyvumą, nurodytą 1 priede.
(2) Šaltiniai, kurių aktyvumas mažesnis už aktyvumą, nurodytą 1 priede, tačiau didesnis už nereguliuojamojo veikmens lygį, nustatytą Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ A.5 priedo 1 lentelėje.
(3) D – radionuklido pavojingumo kriterijus, nurodytas 2 priede, TBq.

IV. JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ PAVOJINGUMO KATEGORIJŲ NUSTATYMO TVARKA

7. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijos yra nustatytos visiems jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniams, kurių aktyvumas didesnis už nereguliuojamojo veikmens lygį, nustatytą Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“:
7.1. atviriesiems šaltiniams ir uždariesiems šaltiniams – pagal veiklos rūšį ir/ar radionuklidų aktyvumus, nurodytus 1 lentelėje ir 1 priede;
7.2. rentgeno spinduliuotę generuojantiems įrenginiams – pagal veiklos rūšį ir/ar rentgeno generatorių anodinę įtampą, nurodytus 1 lentelėje.
8. Jei šaltinis nenurodytas 1 lentelėje arba atsiradus naujiems šaltiniams, šaltinio pavojingumo kategorija yra nustatoma pagal radionuklido aktyvumo ir to radionuklido pavojingumo kriterijaus santykį (A/D):
8.1. jei A/D1000, šaltinis priskiriamas I kategorijai;
8.2. jei 1000>A/D10, šaltinis priskiriamas II kategorijai;
8.3. jei 10>A/D1, šaltinis priskiriamas III kategorijai;
8.4. jei 1>A/D0,01, šaltinis priskiriamas IV kategorijai;
8.5. jei 0,01>A/DNereguliuojamojo veikmens lygis/D, šaltinis priskiriamas V kategorijai;
čia:
A – šaltinio pradinis aktyvumas, TBq;
D – radionuklido pavojingumo kriterijus, nurodytas 2 priede, TBq.
9. Jeigu pagal A/D santykį šaltinis patenka į žemesnę pavojingumo kategoriją, tačiau jo aktyvumas yra lygus arba didesnis, nei nurodytas 1 priede, šaltinis priskiriamas aukštesnei pavojingumo kategorijai (pvz., iš IV pavojingumo kategorijos perkeliamas į III).
10. Šaltinius vežant vienoje transporto priemonėje ar saugant vienoje saugykloje, šaltinių pavojingumo kategorija yra nustatoma visiems šaltiniams kartu. Tada skirtingus radionuklidus turinčių visų šaltinių A/D santykis apskaičiuojamas pagal formulę:

;

čia:
- i-tojo šaltinio su n- tuoju radionuklidu aktyvumas, TBq;
 – n-tojo radionuklido pavojingumo kriterijus, TBq.
______________

1 priedas.
Radionuklidų aktyvumai1, kuriuos viršijus uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis yra laikomas didelio aktyvumo šaltiniu

Radionuklidas	Aktyvumas, TBq
55Fe	0,4
60Co	0,004
75Se	0,03
85Kr2	0,1
90Sr 2	0,003
103Pd	0,4
125I	0,2
137Cs 2	0,02
147Pm	0,4
153Gd	0,1
170Tm	0,03
192Ir	0,01
204Tl	0,1
226Ra 3	0,002
238Pu 2	0,1
241Am 3	0,1
252Cf	0,005

Pastabos:
1 Šaltinių aktyvumas lentelėje neišvardytiems radionuklidams yra lygus 1/100 A1 (ypatingos formos radioaktyviųjų medžiagų) aktyvumo, nurodyto Radioaktyviųjų medžiagų saugaus vežimo taisyklėse, Nr. TS-R-1, TATENA, 1996 m.
2 Įskaitant dukterinius radionuklidus, kurių pusėjimo trukmė mažesnė negu 10 dienų.
3 Įskaitant neutronų šaltinius su beriliu.
_______________

2 priedas.
Radionuklidų pavojingumo kriterijai D

Radionuklidas	Pavojingumo kriterijus D, TBq	Radionuklidas	Pavojingumo kriterijus D, TBq
3H	2. 103	147Pm	40
32P	10	153Gd	1
55Fe	800	170Tm	20
57Co	0,7	169Yb	0,3
60Co	0,03	192Ir	0,08
63Ni	60	198Au	0,2
68Ge	0,07	204Tl	20
75Se	0,2	210Po	0,06
85Kr	30	226Ra	0,04
90Sr (90Y)	1	238Pu	0,06
99Mo	0,3	239Pu	0,06
99mTc	0,7	239Pu/Be	0,06
106Ru (106Rh)	0,3	241Am	0,06
109Cd	20	241Am/Be	0,06
125I	0,2	242Cm	0,05
131I	0,2	244Cm	0,05
137Cs	0,1	252Cf	0,02
133Ba	0,2

______________