LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL STR 1.07.02:1999 „ŽEMĖS DARBAI“ PATVIRTINIMO

1999 m. rugsėjo 16 d. Nr. 288
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353) 6.4 punktu:
1. Tvirtinu organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.07.02:1999 „Žemės darbai“ (pridedama).
2. Laikau netekusiu galios buvusios Statybos ir urbanistikos ministerijos 1992 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 216 „Dėl respublikinių statybos normų RSN 150-92 „Žemės darbų vykdymo Respublikoje nuostatai“ patvirtinimo“.
3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „reglamentas“, „žemė“.

APLINKOS Ministras	Danius Lygis
______________
Patvirtinta
aplinkos ministro
1999 09 16 įsakymu Nr. 288

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:1999

žemės darbai

I. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis reglamentas nustato vienos iš statinio statybos specialiųjų darbų rūšies – žemės darbų – vykdymo reikalavimus: leidimo šiems darbams atlikti išdavimo ir šių darbų priežiūros tvarką Lietuvos Respublikoje.
2. Šis reglamentas privalomas statant naujus, taip pat rekonstruojant, remontuojant ir griaunant (toliau – statant) esamus statinius, kai statybvietė (žemės darbų vykdymo vieta) yra riboto žemės naudojimo teritorijoje [8.7].
3. Bet kurie statybos darbai (tarp jų – žemės darbai) riboto žemės naudojimo teritorijose atliekami vadovaujantis reikalavimais (žemės naudojimo apribojimais), nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 05 12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ [8.7]. Šie reikalavimai įrašomi į teritorijų detaliuosius planus [8.18], Valstybinį žemės kadastro registrą [8.6] ir atitinkamų institucijų patvirtintas apsaugos taisykles [8.19-8.28].
4. Žemės darbai konkretaus statinio statybos sklype, esančiame riboto žemės naudojimo teritorijoje, atliekami pagal nustatytąja tvarka suderintą statinio techninį projektą (išskyrus statinius, kuriems statyti projektas nereikalingas), gavus savivaldybės leidimą žemės darbams vykdyti.
5. Kai riboto žemės naudojimo teritorijoje statomas statinys, kuriam nereikalingas leidimas statyti, tačiau būtina turėti projektą [8.14], rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) kreipiasi į savivaldybę, kuri nustato, ar reikia leidimo žemės darbams vykdyti, ir, jei reikia, jį išduoda, nurodydama, kokių institucijų atstovus būtina iškviesti į žemės darbų vietą, arba raštu praneša, kad leidimas nereikalingas.
Tuo atveju, kai statiniui statyti nereikalingas nei leidimas, nei projektas, rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas), kreipdamasis į savivaldybę, turi pateikti žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą.
6. Tuo atveju, kai žemės darbai yra susiję su riboto teritorijos naudojimo tikslinę paskirtį atitinkančių statinių statyba ir kai jų statytojas (užsakovas) yra šios teritorijos savininkas ar naudotojas, jis pats išduoda rangovui leidimą žemės darbams vykdyti (jei tai leidžia jo kompetencija), suderinęs su atitinkamomis institucijomis (su kurių interesais yra susijusi ši veikla).
7. Šio reglamento nuostatos taip pat taikomos vykdant žemės darbus visų indeksų miestų ir miestelių gatvėse [8.17].

II. NUORODOS

8. Šiame reglamente pateikiamos nuorodos į teisės aktus:
8.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 1997, Nr. 65-1551);
8.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 1997, Nr. 30-713, Nr. 67-1676, Nr. 96-2421);
8.3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin.,1993, Nr. 63-1188; 1995, Nr. 60-1502);
8.4. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin.,1995, Nr. 63-1582; 1997, Nr. 66-1600, Nr. 117-3012);
8.5. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų bei jų bendrijų apsaugos įstatymas (Žin.,1997, Nr. 108-2727);
8.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 04 30 nutarimas Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 18-539; 1994, Nr. 33-602, Nr. 56-1101; 1995, Nr. 63-1596, Nr. 66-1636; 1998, Nr. 20-525, Nr. 84-2359);
8.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 05 12 nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652, Nr. 26-774; 1993, Nr. 71-1334; 1996, Nr. 2-43, Nr. 43-1057, Nr. 93-2193; 1997, Nr. 38-940; 1998, Nr. 30-798);
8.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 09 17 nutarimas Nr. 716 „Dėl melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių apsaugos“ (Žin., 1993, Nr. 47-945; 1995, Nr. 68-1657);
8.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 12 07 nutarimas Nr. 1540 „Dėl Kelių priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,1995, Nr. 101-2263);
8.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 08 14 nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ (Žin.,1995, Nr. 68-1656);
8.11. Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.02:1997 „Statinio projekto sudėtis“ (Žin.,1997, Nr. 41-1023, Nr. 114-2904);
8.12. Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.08.01:1998 „Statybos darbai“ (Žin.,1998, Nr. 83-2341);
8.13. Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.02.04:1997 „Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo veikla“ (Žin.,1997, Nr. 31-779);
8.14. Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:1997 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“ (Žin., 1997, Nr. 15-316, Nr. 60-1433);
8.15. Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:1996 „Specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse, atestavimas“ (Žin., 1996, Nr. 112-2560);
8.16. Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.03:1997 „Statinių projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų derinimo ir jų tvirtinimo tvarka“ (Žin., 1997, Nr. 101-2559; 1998, Nr. 34-924);
8.17. Techninių reikalavimų statybos reglamentas STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin.,1999, Nr. 27-773);
8.18. Detaliųjų planų taisyklės D1-96, patvirtintos LR statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 11 15 įsakymu Nr. 159 (Žin.,1996, Nr. 119-2806);
8.19. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, Magistralinių naftotiekių apsaugos taisyklės, Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 1998 04 24 įsakymu Nr. 151 (Žin., 1998, Nr. 41-1119);
8.20. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministerijos 1993 11 05 įsakymu Nr. 152 (Žin., 1993, Nr. 74-1397);
8.21. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos LR statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 12 15 įsakymu Nr. 214 (Žin.,1993, Nr. 72-1368);
8.22. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos 1996 05 08 įsakymas Nr. 77/84 „Dėl miškų apsaugos ir naudojimo saugomose teritorijose“ (Žin., 1996, Nr. 55-1312);
8.23. Telekomunikacijų tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos LR ryšių ir informatikos ministro 1997 09 18 įsakymu Nr. 117 (Žin., 1997, Nr. 89-2244);
8.24. Riboženklių apsaugos instrukcija, patvirtinta Valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1996 08 30 įsakymu Nr. 88 (Žin., 1996, Nr. 85-2041);
8.25. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos instrukcija GKN-01-1, patvirtinta Geodezijos tarnybos prie Statybos ir urbanistikos ministerijos 1991 10 30 įsakymu Nr. 49;
8.26. Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 06 26 įsakymu Nr. 35 (Žin., 1996, Nr. 63-1493);
8.27. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, patvirtintos Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 11 22 įsakymu Nr. 172 (Žin., 1996, Nr. 125-2923);
8.28. Vandentvarkos darbų saugos taisyklės DT 3-99, patvirtintos LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 1999 02 13 įsakymu Nr. 51, pakeit. 1999 04 09 įsakymu Nr. 138 (Žin.,1999, Nr. 20-579, Nr. 34-1007);
8.29. Statybos normos ir taisyklės. SNiP III-4-80 „Saugumo technika statyboje“;
8.30. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Aplinkos ministerijos bendru 1998 12 24 įsakymu Nr. 184/282 (Žin.,1999, Nr. 7-155);
8.31. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ GKTR 2.01.01:1999 (Žin., 1999, Nr. 42-1356).

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

9. Šiame reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos „statyba“, „statinys“, „statytojas“, „projektuotojas“, „rangovas“ atitinka jų apibrėžimus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [8.1].
10. Žemės darbai – viena iš statybos specialiųjų darbų rūšių, kai statybos reikmėms kasama natūrali žemė, pilama atvežtinė žemė ar atliekami požeminiai darbai.
11. Leidimas statyti – statybos techninio reglamento STR 1.07.01:1997 [8.14] nustatyta tvarka išduotas leidimas statyti, rekonstruoti, remontuoti arba griauti statinį.
12. Leidimas žemės darbams vykdyti – savivaldybių arba kitų institucijų šio reglamento nustatyta tvarka išduotas leidimas žemės darbams riboto naudojimo teritorijose atlikti.
13. Apsaugos zona – Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis [8.7] nustatyti žemės plotai (ruožai), kuriuose ribojamas žemės kasimas.

IV. LEIDIMŲ žemės darbams vykdyti IŠDAVIMO TVARKA

14. Leidimus žemės darbams vykdyti (išskyrus šio reglamento 6 punkte nurodytus atvejus) pagal B priede pateiktą pavyzdį išduoda miesto, rajono savivaldybė jos nustatyta tvarka, vadovaudamasi Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis [8.7], detaliaisiais planais [8.18], valstybinio žemės kadastro ir registro duomenimis [8.6], nustatytąja tvarka suderintu projektu (kai projektas nereikalingas – žemės darbų vykdymo aprašu ar schema) [8.14], [8.16].
15. Leidimai išduodami rangovams arba ūkio būdu statantiems statytojams (užsakovams) pateikus šiuos dokumentus:
15.1. paraišką (pagal šio reglamento A priede pateiktą pavyzdį), kurioje nurodytas pareiškėjas, jo adresas, telefono numeris, žemės darbų tikslas ir pobūdis, tiksli žemės darbų vieta, jų apimtis, pradžia ir pabaiga, įrenginiai ir darbų vadovo vardas bei pavardė, kvalifikacijos atestato numeris [8.15];
15.2. apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos leidimą statyti statinį (išskyrus statinius, kuriems statyti leidimas nereikalingas [8.14];
15.3. statinio techninį projektą su pažymėta žemės darbų vieta, o kai projektas nereikalingas – žemės darbų vykdymo aprašymą ir schemą;
15.4. dokumentus priklausomai nuo žemės darbų vietos:
15.4.1. žemės darbams keliuose, privažiavimuose, gatvėse bei aikštėse – apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemą, suderintą su kelių policija, ir sutartį su kelių dangą bei želdinius atkuriančia įmone dėl išardytos dangos atstatymo ir želdinių persodinimo arba rangovo ar ūkio būdu statančio statytojo (užsakovo) garantinį raštą, jei šiuos darbus atliks pats rangovas arba statytojas (užsakovas);
15.4.2. žemės darbams melioruotuose plotuose – statinio statybos arba žemės darbų technologijos projektą, suderintą su apskrities kaimo reikalų departamento rajono žemės ūkio arba melioracijos skyriumi, arba šių įrenginių atstatymo suderintą projektą;
15.4.3. žemės darbams nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose bei jų apsaugos zonose [8.2], saugomose teritorijose bei jų apsaugos zonose [8.3], [8.5] – šių zonų ribų planą su pažymėtomis žemės darbų vykdymo vietomis, suderintą su Kultūros vertybių apsaugos departamento teritoriniu padaliniu arba (atitinkamai) su Miškų ir saugomų teritorijų departamento teritoriniu padaliniu; jei kasant žemę kartu reikia atlikti ir mokslinius tyrimus, taip pat pateikiama sutartis su mokslinius tyrimus atliekančia įmone ir tyrėjų bei žemės kasėjų suderintas darbų grafikas;
15.4.4. sutartis su žemės savininkais (naudotojais) dėl nuostolių, susijusių su numatomais žemės darbais, atlyginimo ir šių darbų vietos sutvarkymo, kai statytojas žemės darbus numato vykdyti jiems priklausančioje teritorijoje;
15.5. savivaldybės padalinys arba pareigūnas, išduodamas leidimą žemės darbams vykdyti, vadovaudamasis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis [8.7], suderina žemės darbų vykdymo sąlygas su įmonėmis, kurios yra požeminių tinklų bei įrenginių žemės darbų vykdymo vietoje naudotojos, ir su suinteresuotais trečiaisiais asmenimis.
16. Leidimai išduodami statinio statybos darbų technologijos projekte [8.12] nurodytam žemės darbų laikui, o šio projekto neturint – konkrečiam laikui, per kurį galima tinkamai atlikti numatytus žemės darbus, įskaitant ir kelio, gatvės, privažiavimo, aikštės, šaligatvio (toliau – kelio) dangos atstatymą.
17. Jei žemė kasama savavališkai – pažeidžiant šio reglamento 4-6 punktų reikalavimus, pasibaigus nustatytąja tvarka išduoto leidimo žemės darbams vykdyti galiojimo laikui arba nukrypus nuo leidime (prie jo pridėtoje schemoje) nurodytų žemės darbų vykdymo teritorijos ribų, leidimą davusiai tarnybai arba statybos valstybinę priežiūrą ar melioracijos statinių statybos ir naudojimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai pareikalavus, šie darbai sustabdomi, o už juos atsakingi asmenys traukiami atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Rangovas arba ūkio būdu statantis statytojas (užsakovas) privalo darbus sustabdžiusių institucijų nustatytu laiku atkurti buvusią padėtį arba gauti leidimą žemės darbams vykdyti.

V. ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMO TVARKA

18. Žemės darbams vadovauti rangovas arba ūkio būdu statantis statytojas (užsakovas) privalo įsakymu skirti ar darbo sutartimi samdyti atestuotą statybos specialiųjų darbų vadovą [8.13], o kai šių vadovų pareigybė neprivaloma [8.12] – statybos specialistą, žinantį žemės darbų vykdymo taisykles [8.29].
19. Statybos arba žemės darbų vadovas privalo:
19.1. pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo leidimą arba patvirtintą jo kopiją (kai leidimas žemės darbams vykdyti reikalingas), nustatytąja tvarka suderintą statinio projektą arba (kai statinio projektas nereikalingas) žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą, statybos darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema;
19.2. ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios pranešti (raštu, faksu, telefonograma, telegrama) [8.12] leidime žemės darbams išvardytoms ar savivaldybės nurodytoms (žr. reglamento 5 punktą) įmonėms ir asmenims, kurių kompetencijai priklauso žemės darbų vykdymo vietoje esantys požeminiai tinklai, statiniai bei apsaugos zonos, taip pat kelių policijai, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių bei kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą;
19.3. žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietas, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos;
19.4. nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime žemės darbams vykdyti nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės;
19.5. žemės darbus geležinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam geležinkelio tarnybos atstovui, kuris prireikus privalo iškviesti suinteresuotų geležinkelio padalinių atstovus; jei jo nurodymai nevykdomi, žemės kasimo darbai sustabdomi, o kalti asmenys traukiami atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
19.6. jei statinio (geležinkelio, kelio, inžinerinių tinklų ir kt.) apsaugos zonoje yra archeologinių paminklų ar kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių, žemės darbus vykdyti laikantis ir Kultūros vertybių apsaugos departamento nustatytų sąlygų;
19.7. prieš žemės darbų vykdymo pradžią, veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, vykdyti žemės darbus tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir įvykdyti elektros, šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus (šie nurodymai duodami žodžiu, įteikiami raštu arba įrašomi į statybos darbų žurnalą) [8.12], [8.13].
20. Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinklų bei kitų statinių vieta.
21. Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai ar archeologinės vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą žemės darbams vykdyti išdavusi tarnyba, o kai leidimas nebuvo reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam šie statiniai priklauso, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus.
22. Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinių vertybių sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako darbų vadovas ir kiti kaltininkai įstatymų nustatyta tvarka. Apie padarytą žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių (institucijų), rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas žalos pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai žalos padariniams pašalinti.
23. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis suderintu statybos ar žemės darbų technologijos projektu (statant statinius, kuriems projektas nereikalingas, – žemės darbų vykdymo aprašu ir schema) ir saugos darbe taisyklėmis [8.29]. Kelio ženklai ir jų išdėstymas turi atitikti standartų reikalavimus ir suderintas schemas [8.9].
Kelių ženklus pagal suderintą su kelių policija schemą sukomplektuoja ir rangovo arba ūkio būdu statančio statytojo lėšomis pastato kelią, gatvę eksploatuojanti įmonė arba rangovas. Jie aktu perduodami žemės kasimo darbų vadovui.
24. Jei dėl žemės darbų būtina keisti visuomeninio transporto maršrutus, papildomas išlaidas dėl jų pakeitimo transporto įmonėms pagal jų sąskaitas sumoka rangovas arba ūkio būdu statantis statytojas (užsakovas).
25. Prireikus išardyti atramines sienutes, laiptus, mažosios architektūros ar kitus statinius, žemės darbų vadovas iškviečia įmonių, kurioms jie priklauso, atstovus. Ardymo darbai vykdomi šiems atstovams kontroliuojant, pagal jų nurodymus. Išardytus gaminius bei tinkančias naudoti medžiagas saugo įmonės, su kuriomis sudarytos atstatymo darbų sutartys, o kol jos nesudarytos – žemės darbus vykdanti įmonė (asmuo). Apie gaminių bei medžiagų perdavimą surašomi aktai.
26. Atkastieji inžineriniai tinklai bei kiti inžineriniai statiniai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių važiuojamojoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą.
27. Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius, taip pat nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas nustatytąja tvarka [8.10].
28. Užpylus kelio perkasą, žemės darbus vykdanti įmonė (asmuo) atstato išardytą kelio pagrindą bei dangą ir sutvarko aplinką arba aktu perduoda užpiltą perkasą įmonei, su kuria sudaryta dangos atstatymo ir aplinkos sutvarkymo sutartis. Šalims pasirašius šį aktą, už kelio ženklų apsaugą atsako pastaroji įmonė.
29. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

VI. IŠARDYTŲ DANGŲ ATSTATYMAS

30. Kelio konstrukciją ir dangą atstato žemės darbų rangovas arba ūkio būdu juos atlikęs statytojas (užsakovas) (jo pasamdytas pagal sutartį atstatymo darbų rangovas).
31. Žemės darbų rangovas ar ūkio būdu juos atlikęs statytojas atstato išardytus šulinius bei jų dangčius, atsižvelgęs į projektinį kelio dangos lygį. Įmonė, atstatanti dangą, galutinai sureguliuoja dangčių aukštį.
32. Išardyta danga atstatoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis:
32.1. šaligatvių danga atstatoma išardytame plote; tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote;
32.2. važiuojamoji kelio dalis atstatoma išardytame dangos plote, nurodytame dvišaliame akte, kuris surašomas perduodant užpiltą iškasą dangai atstatyti; išardyta tašytų arba netašytų akmenų danga atstatoma (jei projekte numatyta palikti buvusią dangą) per dvigubą iškasos plotį; jei išardyta danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto;
32.3. atstatant važiuojamąją dalį, kuri neturėjo dangos, įrengiama žvyro danga.
33. Antžeminius gatvių statinius (apsaugines užtvaras, kelio ženklus, visuomeninio transporto sustojimo vietų ženklus, suolus ir kt.) atstatęs žemės darbų rangovas arba ūkio būdu statantis statytojas (užsakovas) aktu perduoda juos gatves prižiūrinčiai (naudojančiai) įmonei.
34. Medžiai ir krūmai atsodinami, žolynai pasėjami buvusiose vietose pagal agrotechnikos reikalavimus.
35. Jei per garantinį laiką danga deformuojasi dėl nepakankamo pagrindo sutankinimo arba ištrupa asfaltas, ar deformuojasi šaligatviai, danga atstatoma pakartotinai ją atstačiusio rangovo arba ūkio būdu darbus atlikusio statytojo (užsakovo) ar juos apdraudusios įmonės lėšomis.

VII. POŽEMINIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ IR kitų inžinerinių statinių GEODEZINIŲ NUOTRAUKŲ DARYMAS

36. Rangovai ir ūkio būdu statantys statytojai, statydami statinius, privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad jų išdėstymas plane ir vertikalus profilis atitiktų projekto reikalavimus. Siekiant tai patikrinti ir užfiksuoti tikrąją jų padėtį, daromos jų geodezinės nuotraukos [8.31].
37. Geodezines nuotraukas statytojų (užsakovų) užsakymu ir lėšomis atlieka įmonės, turinčios Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą licenciją šiems darbams vykdyti.
38. Užsakymą dėl geodezinių nuotraukų darymo pateikia statytojas (užsakovas) arba jo pavedimu inžinerinius tinklus paklojusi įmonė (asmuo) iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki numatomo jų užpylimo. Neturint geodezinės nuotraukos ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų, užpilti nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius draudžiama.
39. Melioracijos drenažo tinklo geodezinė nuotrauka paprastai nedaroma, o linijų projektinės padėties ir aukščių pakeitimai pažymimi darbo projekto planuose bei išilginiuose profiliuose.

VIII. žemės darbai likviduojant avarijas

40. Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be leidimo, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančius tinklus naudojančioms bei dangas prižiūrinčioms įmonėms, inžinerinių tinklų savininkui ir savivaldybės padaliniui (arba pareigūnui), kuris išduoda leidimą žemės darbams vykdyti. Jei darbai vykdomi keliuose, gatvėse, būtina informuoti ir kelių policiją. Apie avariją, įvykusią nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros vertybių apsaugos departamento teritorinis padalinys.
Dirbant padidinto gaisro pavojaus zonose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai.
41. Likviduojant avariją, privalo dalyvauti avariniams darbams vadovaujantis asmuo, turintis darbus atliekančios įmonės pavedimą raštu.
42. Įmonės, kurioms priklauso pažeistieji požeminiai inžineriniai tinklai ar kiti inžineriniai statiniai, gavusios pranešimą apie avariją, privalo skubiai pasiųsti į avarijos vietą savo atstovą ir, jei avarija arba jos likvidavimo darbai gali neigiamai paveikti aplinką, informuoti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą. Suinteresuotų įmonių atstovai, atvykę į vietą, patikslina inžinerinių tinklų ar kitų inžinerinių statinių padėtį ir vietovės plano ištraukoje arba schemoje nurodo žemės darbų vykdymo būdą (ar kasti tam tikrais mechanizmais, ar rankomis).
43. Likvidavus avariją, dangas ir želdinius atstato pažeistuosius inžinerinius tinklus ar kitus inžinerinius statinius prižiūrinti įmonė, o jei avarija įvyko dėl žemės kasimo statinio statybos reikmėms – šių darbų rangovas ar ūkio būdu statantis statytojas (užsakovas). Iki dangos atstatymo ji privalo prižiūrėti laikinosios dangos būklę arba pagal sutartį pavesti tai atlikti specializuotai įmonei. Avarijos padaryta žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

IX. inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių, DANGŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGA

44. Siekiant išvengti inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių gedimų, apsaugoti dangas bei želdinius vykdant žemės kasimo ir kitus su tuo susijusius darbus, būtina laikytis jų apsaugos taisyklių [8.19-8.28].
______________
A priedas (informacinis)
Paraiškos leidimui gauti pavyzdys

(leidimą žemės darbams vykdyti

išduodančiai institucijai)

PARAIŠKA

(vietovė)	(data)

Prašau išduoti leidimą vykdyti žemės darbus. Pateikiu šiuos duomenis ir dokumentus:
pareiškėjas
(rangovo arba statytojo įmonės pavadinimas, pareiškėjo v., pavardė, adresas, tel. Nr.)
;

statinys
(pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
;
žemės darbų vadovas	;
(v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
žemės darbų tikslas ir pobūdis
;
(kuriam tikslui kasama arba atvežama žemė)
numatomi naudoti mechanizmai
;
(pavadinimas, tipas)
numatomas iškasti (užpilti) žemės kiekis	m3;
žemės perteklių numatoma išvežti	;
(nurodyti vietą)
žemės darbų pradžia 199	m.	d.	val.;
žemės darbų pabaiga 199	m.	d.

PRIEDAI: 1. Leidimo statyti statinį kopija,	lap.
2. Suderintas su suinteresuotomis institucijomis sklypo planas (žemės darbų vykdymo aprašas, schema), kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodytos žemės kasimo vietos,	lap.
3. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema (kasant žemę eismo vietose),	lap.
4.	.

Pareiškėjas
(v., pavardė)	(parašas)
______________
B priedas (privalomasis)
Leidimo žemės darbams vykdyti pavyzdys

(leidimą išduodanti

institucija, tarnyba)

LEIDIMAS
žemės darbams vykdyti

(vietovė)	(data)

Leidžiama rangovui (statytojui)

(įmonės pavadinimas, fizinio asmens v., pavardė, adresas, tel. Nr.)

vykdyti statinio
(pavadinimas, adresas, tel. Nr.)

žemės darbus
(kokius, kuriam tikslui)
,
kurių apytikris kiekis	m3.
Žemės darbų vadovas
(v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel. Nr.)
.
Leidžiama naudoti šiuos mechanizmus
.
(pavadinimas, tipas)
Žemės darbus pradėti 199	m.	d.	val.,
užbaigti 199___m.	d.

Reikalaujama:
1. Prieš dvi paras iki žemės darbų pradžios pakviesti į vietą šių institucijų atstovus

ir nepradėti žemės darbų be jų sutikimo.
2. Vykdant žemės darbus, vadovautis statinio statybos projekto, darbų technologijos projekto, žemės darbų vykdymo aprašo, suderintos žemės darbų schemos ir šių darbų saugos reikalavimais.
3. Iki žemės darbų pradžios užtikrinti normalias eismo sąlygas apylanka (kai darbai vykdomi eismo vietose).
4. Atstatyti kelio (gatvės, privažiavimo, aikštės) dangą pagal projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus iki 199___m.	d. ir pranešti apie tai šį leidimą išdavusiai institucijai (tarnybai).
5.	.

Leidimą išdavė
(pareigos, v., pavardė, parašas)

A. V.
______________