VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL TEIKIMŲ ATLIKTI MEDICINOS PRIETAISŲ KLINIKINIUS TYRIMUS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2005 m. birželio 30 d. Nr. T1-149
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099; 2003, Nr. 32-1312) 75 straipsniu, Leidimų atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 570 (Žin., 2000, Nr. 95-3000), 11 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 146 (Žin., 2001, Nr. 22-743; 2005, Nr. 43-1385) patvirtintais Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatais,
tvirtinu pridedamus:
1. Teikimų atlikti medicinos prietaisų klinikinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašą.
2. Pranešimo apie medicinos prietaiso klinikinius tyrimus formą.
3. Teikimo atlikti medicinos prietaiso klinikinius tyrimus formą.

GENERALINIS DIREKTORIUS	SILVERIJUS ŠUKYS
PATVIRTINTA
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. T1-149

TEIKIMŲ ATLIKTI MEDICINOS PRIETAISŲ KLINIKINIUS TYRIMUS IŠDAVIMO
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Teikimų atlikti medicinos prietaisų klinikinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato teikimų atlikti medicinos prietaisų klinikinius tyrimus išdavimo tvarką.
2. Aprašo turi laikytis visi juridiniai asmenys (toliau – asmenys), norintys atlikti, atliekantys ir atsakingi už medicinos prietaisų klinikinius tyrimus.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos medicinos normose MN4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir MN100:2001 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 101 (Žin., 2001, Nr. 15-467), MN 104:2004 „Medicinos prietaisų, gaminamų naudojant gyvūninius audinius, saugos techninis reglamentas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-280 (Žin., 2004, Nr. 70-2462), (toliau – medicinos prietaisų saugos techniniai reglamentai) vartojamas sąvokas.
4. Asmenys, norintys atlikti, atliekantys ir atsakingi už medicinos prietaisų klinikinius tyrimus, turi vadovautis Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 44-1247), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 570 „Dėl leidimų atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 95-3000) ir medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų nuostatomis.

II. PRANEŠIMO PATEIKIMAS

5. Asmenys, norintys atlikti medicinos prietaisų klinikinius tyrimus, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) turi pateikti užpildytą Akreditavimo tarnybos generalinio direktoriaus nustatytos formos Pranešimą apie medicinos prietaisų klinikinius tyrimus (toliau – pranešimas) ir prie jo pridėti šiuos dokumentus:
5.1. asmens registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą asmens antspaudu ir jo vadovo parašu;
5.2. medicinos prietaiso paskirties aprašymą;
5.3. tyrimo tikslo aprašymą;
5.4. mokslinį, techninį ir/ar medicininį tyrimo pagrindimą;
5.5. pacientų parinkimo kriterijus;
5.6. projekto brėžinius, numatomus gamybos metodus, ypač susijusius su sterilizavimu, sudedamųjų dalių, grandinių ir kt., schemas bei jų išaiškinimus ir aprašus;
5.7. pagrindinių medicininės būklės diagnostikos ar gydymo metodų aprašymus;
5.8. rezultatų ir išvadų fiksavimo aprašymus;
5.9. trumpą(-us) prietaiso(-ų), sukurto(-ų) naudoti kartu su tiriamu prietaisu aprašymą;
5.10. padarytus pakeitimus lyginant su panašiais anksčiau sukurtais prietaisais;
5.11. rizikos faktorius nurodant, kaip juos pašalinti ar sumažinti;
5.12. kontaktuojančių su kūnu medžiagų aprašymus; informaciją, kodėl tokios medžiagos buvo pasirinktos, kokius standartus jos atitinka (jei taikoma);
5.13. prietaiso farmakologinių komponentų aprašymus (jei taikoma);
5.14. gyvūninės kilmės audinių aprašymus;
5.15. tiesiogiai susijusių pilnai ar dalinai taikomų standartų sąrašą;
5.16. naudojimo instrukciją ir prietaiso instaliaciją (jei yra numatyta);
5.17. pareiškimą dėl medicinos prietaiso skirto, klinikiniams tyrimams atlikti, pagal atitinkamą medicinos prietaisų saugos techninį reglamentą;
5.18. juridinio asmens, kur bus atliekamas tyrimas, vadovo raštišką sutikimą dėl tyrimo.
6. Dokumentai turi būti pateikiami pristatant juos į Akreditavimo tarnybą arba atsiunčiant juos registruotu paštu.
7. Pranešime turi būti nurodomi visi būtini duomenys, pridedami dokumentai bei bendras pranešimo ir pridedamų dokumentų lapų skaičius ir patvirtinama, kad:
7.1. visa pateikta informacija yra teisinga;
7.2. išskyrus tiriamus duomenis, medicinos prietaisas atitinka būtinuosius reikalavimus, aprašytus medicinos prietaisų saugos techniniuose reglamentuose;
7.3. imtasi visų reikalingų priemonių apsaugoti paciento sveikatą ir užtikrinti jo saugą;
7.4. informacija apie atliktą tyrimą bus saugoma ne mažiau kaip 5 metus.

III. PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

8. Akreditavimo tarnyba, gavusi pranešimą ir visus pridedamus dokumentus, per 25 darbo dienas įvertina dokumentus ir jei trūkumų nenustato, išduoda teikimą atlikti medicinos prietaiso klinikinius tyrimus.
9. Jei pateikti ne visi II skyriuje nurodyti dokumentai ar dokumentų informacija neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų keliamų reikalavimų, Akreditavimo tarnyba neišduoda teikimo atlikti medicinos prietaiso klinikinius tyrimus ir apie tai raštu pranešama pranešėjui, nurodant priežastis.
10. Priėmus šios aprašo 9 punkte nurodytą sprendimą, asmenų pateikti duomenys įrašomi į Teikimų medicinos prietaisų klinikiniams tyrimams atlikti registracijos žurnalą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Atlikę medicinos prietaiso klinikinius tyrimus, asmenys Akreditavimo tarnybai turi pateikti šių tyrimų rezultatus ir išvadas per 5 darbo dienas nuo jų sudarymo.
12. Už asmenų, norinčių atlikti medicinos prietaiso klinikinius tyrimus, pateiktų dokumentų įvertinimą imamas mokestis pagal Akreditavimo tarnybos generalinio direktoriaus patvirtintus įkainius.
13. Asmenys, pažeidę šio aprašo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
______________
Forma patvirtinta
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos generalinio direktoriaus 2005
m. birželio 30 d. įsakymu. Nr. T1-149

_____________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas)
_____________________________________________
(juridinio asmens duomenys)

Valstybinei akreditavimo
sveikatos priežiūros veiklai
tarnybai prie Sveikatos
apsaugos ministerijos

PRANEŠIMAS
APIE MEDICINOS PRIETAISO KLINIKINIUS TYRIMUS

______ m. ________________ __ d.
(data)
________________________
(sudarymo vieta)

(sudarymo vieta)

1.	GAMINTOJO INFORMACIJA

1. Medicinos prietaiso gamintojas

1.1.	Pavadinimas
1.2.	Adresas
1.3.	Kontaktinis asmuo
1.4.	Telefonas, faksas
1.5.	El. paštas

2. Gamintojo įgaliotas atstovas Europos bendrijoje

2.1.	Pavadinimas
2.2.	Adresas
2.3.	Kontaktinis asmuo
2.4.	Telefonas, faksas
2.5.	El. paštas

II.	INFORMACIJA APIE MEDICINOS PRIETAISĄ

3. Gamintojo prekybinis pavadinimas, jei skiriasi nuo paminėto formos 1 dalyje

4. Notifikuotos įstaigos, įvertinusios gamintojo kokybės sistemą ar procesą, identifikacinis Nr. ……………………………………………………………………

5. Medicinos prietaiso pavadinimas

6. Prekinis medicinos prietaiso pavadinimas

7. Modelis

8. Medicinos prietaiso klasė	I	Is	Imf	IIa	IIb	III	AIMD

9. Pagaminimo vieta

Is – 1 klasės sterilus medicinos prietaisas.
Imf – 1 klasės medicinos prietaisas su matavimo funkcija.
AIMD – implantuojamas medicinos prietaisas.

III.	TYRIMO PROCESAS

10. Tiriamų prietaisų skaičius

11. Tyrimų pradžios data		m.				d.

12. Numatoma trukmė

13. Pacientų, dalyvaujančių tyrime, skaičius

14. Asmuo, atsakingas už pranešimą

14.1.	Vardas,
14.2.	Pavardė
14.3.	Kontaktinis adresas
14.4.	Telefonas, faksas
14.5.	El. paštas

IV.	KLINIKINIŲ TYRIMŲ TYRĖJAI IR TYRIMO VIETA

15. Asmuo, atsakingas už klinikinio tyrimo organizavimą ir įgyvendinimą (užsakovas)

15.1.	Pavadinimas/ v., pavardė
15.2.	Kodas
15.3.	Adresas
15.4.	Telefonas, faksas
15.5.	El. paštas

16. Pagrindinis tyrėjas

16.1.	Vardas, pavardė
16.2.	Mokslinis laipsnis
16.3.	Kontaktinis adresas
16.4.	Telefonas, faksas
16.5.	El. paštas

17. Tyrimų vieta (juridinio asmens duomenys)

17.1.	Pavadinimas
17.2.	Kodas
17.3.	Buveinės ir patalpų, kur bus atliekamas tyrimai adresas (-ai)
17.4.	Telefonas, faksas
17.5.	El. paštas

V.	PRIDEDAMA DOKUMENTACIJA

18.			Asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta asmens antspaudu ir jo vadovo parašu ……….………………………..
						psl.

19.			Medicinos prietaiso paskirties aprašymas *………………….			psl.

20.			Mokslinis, techninis ar medicininis pagrindimas*……………..			psl.

21.			Tyrimo tikslas *……………………………….…………….….			psl.

22.			Pacientų parinkimo kriterijai…...……………….……………..			psl.

23.			Projekto brėžiniai, numatomi gamybos metodai, ypač susiję su sterilizavimu, sudedamųjų dalių, grandinių ir kt., schemos bei jų išaiškinimai ir aprašai ……………...…...…………………...

						psl.

24.			Pagrindinių medicininės būklės diagnostikos ar gydymo metodų aprašymas……………………….…………………….
						psl.

25.			Rezultatų ir išvadų fiksavimo aprašymas….…...……………...			psl.

26.			Padaryti pakeitimai lyginant su panašiais, anksčiau sukurtais prietaisais……………………………….……………………...
						psl.

27.			Rizikos faktoriai nurodant, kaip juos pašalinti ar sumažinti….			psl.

28.		Kontaktuojančių su kūnu medžiagų aprašymas; informaciją, kodėl tokios medžiagos buvo pasirinktos, kokius standartus jos atitinka (jei susiję)…………………………...……………

				psl.

29.		Prietaiso farmakologinių komponentų aprašymas (jei susiję).….		psl.

30.		Gyvūninės kilmės audinių aprašymas (jei susiję)……………….		psl.

31.		Tiesiogiai susijusių pilnai ar dalinai taikomų standartų sąrašas ………………………………...…………………………………
				psl.

32.		Naudojimo instrukcija ir prietaiso instaliacija (jei yra numatyta)………………………………………………………..
				psl.

33.		Pareiškimas dėl medicinos prietaiso, skirto klinikiniams tyrimams atlikti………………………………………………….
				psl.

34.		Juridinio asmens, kur bus atliekamas tyrimas, vadovo raštiškas sutikimas dėl tyrimo……………………………………………..
				psl.

35.		Dokumentas arba jo patvirtinta kopija, patvirtinanti apmokėjimą už dokumentų įvertinimą………………………………………...
				psl.

* Jei nėra pateikta kartu su pareiškimu dėl klinikiniams tyrimams skirto prietaiso.

Patvirtinu, kad pranešimą sudaro _________ lapai(-ų), sunumeruoti(-ų) eilės tvarka ir visi pateikti dokumentai ir informacija yra tikri ir teisingi. Išskyrus tiriamus duomenis, medicinos prietaisas atitinka būtinuosius reikalavimus. Yra imtasi visų reikalingų priemonių apsaugoti paciento sveikatą ir užtikrinti jo saugą. Informacija bus saugoma ne mažiau kaip penkerius metus.

(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

A. V.
______________

Forma patvirtinta Valstybinės akreditavimo
sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio
direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu
Nr. T1-149

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA PRIE
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

TEIKIMAS
MEDICINOS PRIETAISO KLINIKINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI

_______________ Nr. ________
(Sudarymo data)
_____________________
(Sudarymo vieta)

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099; 2003, Nr. 32-1312) 75 straipsniu, vykdydama įgaliotos institucijos valdymo funkcijas medicinos prietaisų atitikties įvertinimo srityje, pažymi, kad klinikiniam tyrimui pateiktas(-i) medicinos prietaisas(-ai):

Gamintojo pavadinimas
Gamintojo adresas
Medicinos prietaiso pavadinimas
Tipas, modelis
Pagrindinis tyrėjas
Tyrimo atlikimo vieta
Tiriamų prietaisų skaičius
Tyrime dalyvaujančių pacientų skaičius
Tyrimo pradžia ir numatoma trukmė

atitinka
(nurodomas medicinos prietaiso saugos techninio reglamento ir jį patvirtinusio teisės akto pavadinimas, data, numeris,
__________________________________ būtinuosius reikalavimus, išskyrus tiriamus duomenis.
oficialus paskelbimo šaltinis)

Pranešimą dėl medicinos prietaisų klinikinių tyrimų atlikti pateikė:

______________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas)
______________________________________________
(juridinio asmens duomenys)

Generalinis direktorius
(parašas)	(vardas ir pavardė)
A. V.
______________