VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO IR LAIKO INTERVALŲ TARP PATIKRŲ PATVIRTINIMO

2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-130
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 15 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 211 „Dėl pavedimo Ūkio ministerijai įgyvendinti Valstybinės metrologijos tarnybos savininko teises ir pareigas“ (Žin., 2010, Nr. 28-1317) 1.2 punktu ir Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 4-563 (Žin., 2010, Nr. 93-4934), 9.11 punktu:
1. T v i r t i n u Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą ir laiko intervalus tarp patikrų (toliau – Sąrašas) (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. juridiniai ir fiziniai asmenys, pateikiantys rinkai, įrengiantys bei naudojantys matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, atsiradus bet kokiai aplinkybei, galinčiai daryti įtaką matavimo priemonės rodmenims nepasibaigus patikros rezultatų galiojimo laikui, privalo atlikti tokių matavimo priemonių neeilinę patikrą;
2.2. matavimo priemonių patikros, atliktos iki šio įsakymo įsigaliojimo, rezultatai galioja laiko intervalą, nustatytą šiuo įsakymu, skaičiuojant nuo patikros atlikimo datos, jei šio įsakymo įsigaliojimo dieną patikros rezultatų galiojimo laikas nėra pasibaigęs.
3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
3.1. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-97 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 84-4449);
3.2. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. V-102 „Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-97 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2012, Nr. 89-4678);
3.3. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. V-138 „Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-97 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2012, Nr. 131-6628).
4. N u s t a t a u, kad Sąrašo 1.8 ir 7.15 punktai įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.

Direktorius	Daivis Zabulionis
PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus
2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-130

TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS IR LAIKO INTERVALAI TARP PATIKRŲ

Matavimo priemonės pavadinimas	Laiko intervalas tarp patikrų, ne rečiau kaip ....... metai
1. GEOMETRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
1.1. Ilgio matai1 (išskyrus naudojamus medienos ir žemės naudmenų matavimams):
1.1.1. metaliniai;	2
1.1.2. iš kitų medžiagų;	2
1.1.3. naudojami pieno šaldytuvuose-talpyklose	5
1.2. Ilgio matai, naudojami medienos ir žemės naudmenų matavimams (išskyrus matavimo priemones, naudojančias Globalios pozicionavimo sistemos (GPS) imtuvus)	3
1.3. Matmenų matavimo priemonės (medžiagų ilgio, medžiagų ploto ir kelių matmenų matavimo priemonės)	2
1.4. Matavimo sietai	2
1.5. Tolimačiai, nivelyrai, teodolitai ir tacheometrai	2
1.6. Automobilių žibintų reguliavimo prietaisai	2
1.7. Geležinkelio kelio vėžės pločio matavimo priemonės	2
1.8. Gylmačiai, naudojami automobilių padangų protektoriaus gyliui matuoti	2
2. MASĖS MATAVIMO PRIEMONĖS
2.1. Neautomatinės ir automatinės svarstyklės (išskyrus neautomatines ir automatines automobilių, geležinkelio vagonų ir bunkerių svarstykles)	2
2.2. Neautomatinės ir automatinės automobilių, geležinkelio vagonų ir bunkerių svarstyklės	1
2.3. Purkos	2
2.4. Svarsčiai	2
3. JĖGOS MATAVIMO PRIEMONĖS
3.1. Dinamometrai ir dinamometriniai raktai	1
4. SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONĖS
4.1. Manometrai (išskyrus pastatų šilumos punktų įvaduose)	1
4.2. Manometrai pastatų šilumos punktų įvaduose	2
4.3. Barometrai	2
4.4. Traukomačiai	2
4.5. Automobilių padangų slėgmačiai	1
4.6. Slėgio, slėgių skirtumo keitikliai, matuokliai ir slėgio savirašiai	2
5. JUDESIO PARAMETRŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
5.1. Taksometrai kartu su signalų generatoriais	1
5.2. Tachografai	2
5.3. Oro (dujų) greičio matavimo priemonės (statiniai Pito vamzdeliai, mechaniniai, ultragarsiniai anemometrai, termoanemometrai)	2
5.4. Stacionarios ir mobiliosios transporto priemonių greičio matavimo priemonės ir sistemos	1
5.5. Automobilių stabdžių parametrų matavimo stendai	1
6. SKYSČIŲ IR DUJŲ KIEKIO MATAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Skysčių, garų, dujų ir šilumos energijos kiekio diafragminės matavimo priemonės ir sistemos	2
6.2. Matavimo sistemų, nurodytų 6.1 punkte, diafragmos vamzdynams, kurių skersmuo 300 mm ir daugiau	4
6.3. Šilumos skaitikliai:
6.3.1. šilumos šaltiniuose2 ir pastatų įvaduose;	2
6.3.2. daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose, kai vardinis pralaidumas ne didesnis kaip 1,5 m3/h	4
6.4. Dujų skaitikliai:
6.4.1. membraniniai, naudojami buitinėms reikmėms, kurių dydis iki G6 imtinai;	12 / (+ 6 metai, jeigu atrankinės patikros rezultatai tenkina nustatytus reikalavimus)
6.4.2. membraniniai, naudojami komercinėms reikmėms, kurių dydis nuo G10 iki G25 imtinai;	8
6.4.3. rotaciniai;	4
6.4.4. turbininiai, sūkuriniai, ultragarsiniai;	2
6.4.5. turbininiai, esant dujų apskaitos stotyje įrengtai matavimo kontrolės sistemai	5
6.5. Dujų tūrio perskaičiavimo įtaisai:
6.5.1. su slėgio keitikliu;	2
6.5.2. be slėgio keitiklio	5
6.6. Vandens skaitikliai:
6.6.1. karšto ir šalto vandens skaitikliai pastatų įvaduose;	2
6.6.2. karšto ir šalto vandens skaitikliai butuose ir individualiuose namuose	6
6.6.3. karšto ir šalto vandens skaitikliai, kurių sąlyginis skersmuo 150 mm ir daugiau;	4
6.6.4. kiti karšto ir šalto vandens skaitikliai, nenurodyti 6.6.1–6.6.3 punktuose	2
6.7. Degalų ir tepalų (alyvos) įpylimo kolonėlės, tepalų skaitikliai	1
6.8. Skysčių, kitų nei vanduo, matavimo priemonės ir sistemos, išskyrus degalų ir tepalų (alyvos) įpylimo kolonėles, tepalų skaitiklius	2
6.9. Techniniai saikikliai (ir su termometrais)	2
6.10. Skysčių automobilinės talpyklos	2
6.11. Tūrio matavimo priemonės:
6.11.1. tūrio dozavimo matai (gėrimų stiklinės, ąsočiai, matavimo taurelės, skirti dozuoti nustatytą tūrį skysčio, parduodamo iškart suvartoti (išskyrus farmacijos produktus):
6.11.1.1. stikliniai	privaloma tik EB pirminė patikra
6.11.1.2. iš kitų medžiagų	2
6.11.2. laboratoriniai tūrio matavimo indai (kolbos, cilindrai, pipetės, biuretės, menzūros, mėgintuvėliai):
6.11.2.1. stikliniai	5
6.11.2.2. iš kitų medžiagų	2
6.12. Stūmoklinės tūrio matavimo priemonės (pipetės, biuretės, dozatoriai)	1
6.13. Skysčių lygio matavimo priemonės	2
6.14. Skysčių talpyklos (išskyrus esančias laivuose)	5
6.15. Skysčių talpyklos esančios laivuose	12
6.16. Pieno šaldytuvai-talpyklos su metrolazde arba liniuote ir termometru	5
6.17. Suskystintųjų dujų ir suslėgtų gamtinių dujų įpylimo kolonėlės	1
6.18. Nuotekų srauto matavimo priemonės	4
6.19. Siaurinantieji įrenginiai (įtaisai) skysčio srauto matavimui atviruose kanaluose (Venturi, Kafagi-Venturi, Paršalio latakai ir kt.)	4
6.20. Etilo alkoholio matavimo skaitikliai	0,5
6.21. Butelių ir kitų pakuočių skaitikliai	1
6.22. Matavimo ir duomenų perdavimo sistemos, naudojamos su šilumos, karšto ir šalto vandens skaitikliais	5
7. FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS
7.1. Tankio matavimo priemonės:
7.1.1. stiklinės;	5
7.1.2. kitokios	1
7.2. Drėgmėmačiai, oro temperatūros ir drėgmės matavimo priemonės	2
7.3. Degalų pliūpsnio temperatūros matavimo priemonės	2
7.4. Klampos matavimo priemonės:
7.4.1. stiklinės;	5
7.4.2. kitokios	1
7.5. Dulkių ir dūmų analizatoriai	1
7.6. Pieno riebumo ir baltymų kiekio matavimo priemonės:
7.6.1. stiklinės;	5
7.6.2. kitokios	1
7.7. Alkotesteriai, dujų chromatografai ir kitos matavimo priemonės alkoholio kiekiui žmogaus organizme ir kraujyje matuoti	0,5
7.8. Dyzelinių variklių dūmingumo matavimo priemonės	1
7.9. Vandenyje ištirpusio deguonies matavimo priemonės	0,5
7.10. Išmetamųjų dujų analizatoriai	0,5
7.11. Dujų matavimo ir signalizavimo sistemos, sprogių, toksinių ir deguonies dujų analizatoriai ir signalizatoriai, turintys matavimo funkciją	0,5
7.12. pH matuokliai	1
7.13. Rotametrai ir oro paėmimo aspiratoriai	1
7.14. Automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonės	2
7.15. Grūdų ir jų produktų savybių bei komponentų analizatoriai	1
8. TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIEMONĖS
8.1. Stikliniai termometrai (įskaitant naudojamus techniniuose saikikliuose ir pieno šaldytuvuose-talpyklose), išskyrus medicininius gyvsidabrio maksimalios reikšmės, naudojamus kūno temperatūrai matuoti	5
8.2. Termometrai, naudojami su:
8.2.1. šilumos skaitikliais šilumos šaltiniuose3 ir pastatų įvaduose;	2
8.2.2. šilumos skaitikliais daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose;	4
8.2.3. skysčių, garų, dujų ir šilumos energijos kiekio diafragminėmis matavimo priemonėmis ir sistemomis	2
8.3. Termometrai:
8.3.1. elektriniai, elektroniniai;	2
8.3.2. bimetaliniai, manometriniai	1
8.4. Temperatūros savirašiai	2
9. OPTINIŲ IR OPTINIŲ-FIZIKINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS
9.1. Apšviestumo matavimo priemonės	1
9.2. Liepsnos fotometrai	1
9.3. Fotoelektriniai kolorimetrai	1
9.4. Kietojo, skystojo ir dujinio kuro kalorimetrai	1
9.5. Poliarimetrai, refraktometrai, spektrofotometrai	1
10. AKUSTINIŲ IR VIBRACIJOS MATAVIMŲ PRIEMONĖS
10.1. Triukšmo matavimo priemonės	2
10.2. Vibracijos matavimo priemonės	1
11. ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
11.1. Elektros energijos skaitikliai:
11.1.1. indukciniai vienfaziai;	16
11.1.2. indukciniai trifaziai;	8
11.1.3. elektroniniai	12
11.2. Matavimo transformatoriai	8
11.3. Įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės	1
11.4. Elektrinio lauko stiprumo matavimo priemonės	2
11.5. Elektros parametrų matavimo replės	1
12. LAIKO IR DAŽNIO MATAVIMO PRIEMONĖS
12.1. Superaukštųjų dažnių lauko stiprumo matavimo priemonės	1
12.2. Sekundmačiai	2
12.3. Laikrodiniai jungikliai tarifui ir apkrovai valdyti, naudojami su elektros energijos skaitikliais:
12.3.1. indukciniais vienfaziais;	16
12.3.2. indukciniais trifaziais;	8
12.3.3. elektroniniais	12
12.4. Telefoninių pokalbių kiekio ir trukmės apskaitos sistemos	5
12.5. Laikrodžiai, įmontuoti transporto priemonių parkavimo automatuose	1
13. RADIOTECHNINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS
13.1. Radijo ryšio trikdžių matavimo priemonės	2
13.2. Superaukštojo dažnio galingumo ir jo tankio matavimo priemonės	2
13.3. Elektromagnetinio lauko stiprumo matavimo priemonės	2
14. JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS MATAVIMO PRIEMONĖS
14.1. Dozimetrai ir dozės galios matuokliai	1
14.2. Radiometrai ir taršos matuokliai	1
14.3. Dozimetrai-radiometrai ir kombinuoti matuokliai, turintys dozės (dozės galios) ir taršos matavimo funkcijas	1
15. MEDICINOS PRIETAISAI SU MATAVIMO FUNKCIJA
15.1. Klausos charakteristikų matavimo prietaisai (garso tono ir kalbos audiometrai)	2
15.2. Kūno temperatūros matavimo prietaisai, išskyrus gyvsidabrio maksimalios reikšmės ir vienkartinio naudojimo termometrus:
15.2.1. stikliniai	5
15.2.2. elektroniniai	2
15.3. Neinvaziniai kraujospūdžio matavimo prietaisai	2
15.4. Intraokulinio slėgio matavimo prietaisai (akies tonometrai)	1
15.5. Apibrėžtos ir atgaminamos apkrovos pedaliniai ergometrai	2
15.6. Neautomatinės svarstyklės masei nustatyti medicinos praktikoje – ligoniams sverti turint tikslą stebėti, diagnozuoti ir gydyti	2
15.7. Neautomatinės svarstyklės masei nustatyti gaminant vaistus pagal receptą vaistinėse ir masei nustatyti atliekant tyrimus medicinos ir farmacijos laboratorijose	2

_______________
1 Ilgio matai apima metrolazdes, liniuotes, ruletes (taip pat su svareliu).
2 Kai matavimo priemonė naudojama parduodamos šilumos apskaitai.
3 Kai matavimo priemonė naudojama parduodamos šilumos apskaitai.

PASTABOS:
1. Atsiradus naujai teisinei metrologijai priskirtinai matavimo priemonei, nepateiktai šiame sąraše, juridinis ar fizinis ją naudojantis asmuo privalo kreiptis į Valstybinę metrologijos tarnybą dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo papildymo ir laiko intervalo tarp patikrų nustatymo.
2. Jeigu reikia atlikti patikrą atskiram matavimo sistemos elementui, tai patikra turi būti atlikta ir visai matavimo sistemai, išskyrus matavimo ir duomenų perdavimo sistemas, naudojamas su šilumos, karšto ir šalto vandens skaitikliais.
3. Laivų skysčių talpyklų patikra turi būti derinama su laivų remonto darbais. Laivų skysčių talpyklas pažeidus mechaniškai arba dėl kitų priežasčių pasikeitus talpų tūriui, joms turi būti atliekama neeilinė patikra.
4. Įmonė, kuri matavimo priemones naudoja nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina; matavimams, kai nuo jų rezultatų priklauso baudos ar žalos atlyginimo dydis; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkosaugos ir darbų saugos srityse; banko, mokesčių, muitinės ir pašto operacijoms; atliekant matavimus teisėsaugos bei valstybės valdymo ir kontrolės institucijų pavedimu; turi sudaryti vadovo patvirtintą tokių matavimo priemonių sąrašą, nurodydama matavimo priemonės tipą, jos numerį ir naudojimo sritį.
Dujų, elektros, šilumos, šalto ir karšto vandens tiekėjai, kurie naudoja elektroninį, įstaigos vadovo patvirtintą, naudojamų matavimo priemonių sąrašą, esant poreikiui privalo pateikti aktualius sąrašo išrašus popierine forma.
5. Kai einamaisiais metais tam tikroje vietoje / vietovėje dideliais kiekiais keičiami naujais arba sutaisytais: elektros energijos skaitikliai ir matavimo transformatoriai, prijungti prie šių skaitiklių; vandens skaitikliai, sumontuoti butuose ir individualiuose namuose; membraniniai dujų skaitikliai, naudojami buitinėms reikmėms ir kurių dydis yra iki G6 imtinai, matavimo priemones eksploatuojanti įmonė ar jų savininkas turi užtikrinti, kad visos matavimo priemonės kitų metų sausio 1 d. turėtų galiojančius patikros žymenis ir / ar sertifikatus. Tokiu atveju, nepriklausomai nuo patikros žymenyje ir / ar sertifikate nurodyto ketvirčio arba mėnesio, matavimo priemonių, kurių patikros laikas baigiasi einamaisiais metais, patikrą laikyti galiojančia iki gruodžio 31 d.

_________________