MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL MUITINĖS PAREIGŪNŲ PAIMTŲ PREKIŲ MĖGINIŲ (PAVYZDŽIŲ) KLASIFIKAVIMO KOMBINUOTOJOJE PREKIŲ NOMENKLATŪROJE NUOSTATŲ, PREKIŲ MĖGINIŲ (PAVYZDŽIŲ) ĖMIMO MUITINIAM TIKRINIMUI INSTRUKCIJOS IR NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ MĖGINIŲ ĖMIMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

2002 m. lapkričio 27 d. Nr. 770
Vilnius

Vadovaudamasis Muitinės kodekso (Žin., 1996, Nr. 52-1239; 2001, Nr. 108-3901) 68 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Lietuvos Respublikos kombinuotosios muitų tarifų ir užsienio prekybos statistikos nomenklatūros“ (Žin., 1996, Nr. 87-2062; 2002, Nr. 53-2069) 1.9 punktu bei siekdamas tobulinti prekių mėginių arba pavyzdžių ėmimo muitinio įforminimo metu bei klasifikavimo tvarką,
1. Tvirtinu pridedamus:
1.1. Muitinės pareigūnų paimtų prekių mėginių (pavyzdžių) klasifikavimo Kombinuotojoje prekių nomenklatūroje nuostatus;
1.2. Prekių mėginių (pavyzdžių) ėmimo muitiniam tikrinimui instrukciją;
1.3. Naftos ir naftos produktų mėginių ėmimo instrukciją.
2. Pripažįstu netekusiais galios:
2.1. Muitinės departamento direktoriaus 1996 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 210 „Dėl prekių mėginių ėmimo muitiniam tikrinimui ir prekių klasifikacijos patvirtinimo tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. 45-1097);
2.2. Muitinės departamento direktoriaus 1997 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. 158 „Dėl Prekių mėginių ėmimo muitiniam tikrinimui tvarkos pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 43-1073);
2.3. Muitinės departamento direktoriaus 1997 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. 338 „Dėl Prekių mėginių ėmimo muitiniam tikrinimui ir klasifikavimo tvarkos dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 95-2409);
2.4. Muitinės departamento direktoriaus 2000 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. 225 „Dėl Naftos ir naftos produktų mėginių ėmimo instrukcijos dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 48-1418).
3. Pavedu:
3.1. įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojui J. Miškiniui ir teritorinių muitinių viršininkams;
3.2. Tarifų skyriui (V. Mickienė) šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“ ir interneto Muitinės departamento tinklapyje.
4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2002 m. gruodžio 2 d.

DIREKTORIUS	VALERIJONAS VALICKAS
PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2002 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 770

MUITINĖS PAREIGŪNŲ PAIMTŲ PREKIŲ MĖGINIŲ (PAVYZDŽIŲ) KLASIFIKAVIMO KOMBINUOTOJOJE PREKIŲ NOMENKLATŪROJE NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Muitinės pareigūnų paimtų prekių mėginių (pavyzdžių) klasifikavimo Kombinuotojoje prekių nomenklatūroje (toliau – KPN) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja neatlyginamo prekių mėginių arba pavyzdžių (toliau – mėginiai) ėmimo prekių muitinio tikrinimo metu ir klasifikavimo KPN tvarką.
2. Prekių muitinio tikrinimo metu kilus abejonėms dėl jų klasifikavimo KPN teisingumo muitinės pareigūnai ima mėginius, norėdami teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriuje, Muitinės laboratorijoje arba Muitinės departamento Tarifų skyriuje patikrinti, ar deklaruojamas prekių kodas pagal KPN atitinka faktiškąjį.
3. Muitinės pareigūnai, paėmę mėginį, prekes gali išleisti laisvai cirkuliuoti, jeigu nėra pagrindo įtarti, kad jos pagal mėginio tyrimo rezultatus gali būti priskirtos prie draudžiamųjų arba ribojamųjų įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ar gabenti per ją tranzitu prekių. Prekės, kurios negali būti išleistos laisvai cirkuliuoti, nustatytąja tvarka sulaikomos, kol bus gauti mėginio tyrimo rezultatai.
4. Jeigu nuo mėginio tyrimo rezultatų priklauso prekėms taikomų muitų ir (arba) mokesčių dydis, išleidžiant laisvai cirkuliuoti prekes, kurių mėginys paimtas, reikalaujama pateikti garantiją, kurios pakaktų skolai muitinei, apskaičiuotai pagal didžiausius muitų ir mokesčių tarifus, taikytinus atitinkamoms prekėms, padengti.
5. Bendrajame dokumente mėginio paėmimas ir garantijos dokumento pateikimas įforminamas Muitinės departamento direktoriaus įsakymu patvirtintos Bendrojo dokumento muitinio įforminimo instrukcijos nustatyta tvarka.
Bendrojoje deklaracijoje mėginio paėmimas ir garantijos dokumento pateikimas įforminamas Muitinės departamento direktoriaus įsakymu patvirtintos Bendrosios deklaracijos muitinio įforminimo instrukcijos nustatyta tvarka.

II. PREKIŲ MĖGINIŲ ĖMIMAS

6. Prekių mėginiai imami šiais atvejais:
6.1. jeigu muitinės įstaigoje, kuriai pateiktos prekės, neįmanoma patikrinti, ar jos atitinka nurodytąsias bendrajame dokumente ar bendrojoje deklaracijoje;
6.2. jeigu kyla abejonių dėl deklaruojamo prekių KPN kodo teisingumo;
6.3. kitais atvejais, kai būtina patikslinti prekių klasifikaciją.
7. Prekių mėginiai imami vadovaujantis Prekių mėginių (pavyzdžių) ėmimo muitiniam tikrinimui instrukcija, Naftos ir naftos produktų mėginių ėmimo instrukcija, kitais Muitinės departamento teisės aktais.
8. Tais atvejais, kai neįmanoma paimti mėginio, reprezentuojančio prekes, vietoj jo galima paimti prekes apibūdinančius prospektus, brėžinius, aprašymus ar jų kopijas, nuotraukas, prekių apžiūros protokolus ir pan. Kai vietoj mėginio imama deklaranto pateikta informacinė medžiaga, ją priimantis pareigūnas privalo įsitikinti, ar šioje medžiagoje aprašytos (pavaizduotos) prekės atitinka muitiniam tikrinimui pateiktas prekes. Prekių klasifikavimas pagal jas apibūdinančią informacinę medžiagą atliekamas taip pat kaip prekių mėginių klasifikavimas vadovaujantis šių nuostatų bei Prekių mėginių (pavyzdžių) ėmimo muitiniam tikrinimui instrukcijos nuostatomis.
9. Mėginio ėmimas bendrajame dokumente ir kituose muitinės dokumentuose įforminamas Muitinės departamento direktoriaus nustatyta tvarka.
10. Paimtus mėginius kartu su atitinkamoms prekėms įformintų dokumentų kopijomis ir Siuntimais mėginiui klasifikuoti (toliau – Siuntimas), kuriuose turi būti užpildyti I ir II skirsnių langeliai, per 5 darbo dienas (jeigu prekės sulaikytos – per 1 darbo dieną) muitinės posto (pamainos) viršininkas pristato į teritorinės muitinės, kuriai priklauso postas, Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrių.

III. PREKĖS KLASIFIKAVIMO AKTO SURAŠYMAS

11. Teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus pareigūnai iš muitinės postų gautus Siuntimus registruoja Siuntimų mėginiams klasifikuoti registravimo žurnale (1 priedas), suteikdami keturženklį eilės numerį (kiekvienais metais pradedama numeruoti nuo „0001“). Suteiktas numeris įrašomas tam skirtoje Siuntimo vietoje šalia II skirsnio pavadinimo.
Įregistravus gautą prekių mėginį teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriuje, pradedamas pildyti Prekės klasifikavimo aktas (2 priedas).
Teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriuje pildoma Prekės klasifikavimo akto pirmoji pusė. Antrąją akto pusę pildo Muitinės laboratorija ir (arba) Muitinės departamento Tarifų skyrius tuo atveju, jeigu mėginys yra siunčiamas papildomai tirti į šias įstaigas.
12. Teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriuje mėginys turi būti suklasifikuotas per 30 darbo dienų nuo mėginio įregistravimo Siuntimų mėginiams klasifikuoti registravimo žurnale dienos.
Nesant galimybės mėginio suklasifikuoti teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriuje (būtini laboratoriniai tyrimai, sudėtingas klasifikavimo atvejis), šio skyriaus pareigūnas užpildo Siuntimo III skirsnio „Teritorinės muitinės siuntimas mėginiui klasifikuoti į Muitinės departamento Tarifų skyrių arba Muitinės laboratoriją“ langelius ir per 10 darbo dienų nuo mėginio įregistravimo Siuntimų mėginiams klasifikuoti registravimo žurnale dienos persiunčia mėginį kartu su Siuntimu ir kitais atitinkamoms prekėms įformintais dokumentais į Muitinės laboratoriją, jeigu mėginio klasifikacijai nustatyti reikalingi laboratoriniai tyrimai (paprastai siunčiant klasifikuoti mėginius, kurie preliminariais duomenimis klasifikuojami šiuose KPN skirsniuose: 4, 08.11 pozicija, 10, 11, 13, 15–35, 38–42, 44, 47–48, 50–63, 68–81), arba į Muitinės departamento Tarifų skyrių, kai laboratoriniai tyrimai nereikalingi (paprastai siunčiant klasifikuoti mėginius, kurie preliminariais duomenimis klasifikuojami šiuose KPN skirsniuose: 1–3, 5–9, išskyrus 08.11 poziciją, 12, 14, 36, 37, 43, 45, 46, 49, 64–67, 82–97).
13. Muitinės laboratorija iš teritorinės muitinės gauto mėginio tyrimus turi atlikti per 20 darbo dienų. Jeigu prekės sulaikytos, gabenami greitai gendantys kroviniai ir panašiais atvejais, tyrimai turi būti atliekami skubos tvarka, per 3 darbo dienas. Šie laikotarpiai gali būti pratęsti 10 darbo dienų, jeigu būtina papildoma informacija apie klasifikuojamas prekes arba Muitinės laboratorijos viršininko teikimu mėginio klasifikavimo klausimas svarstomas Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisijoje. Apie mėginio klasifikavimo termino pratęsimą informuojama mėginį atsiuntusi teritorinė muitinė bei deklarantas. Ištyrus ir suklasifikavus mėginį Muitinės laboratorijoje, jos darbuotojas užpildo Prekės klasifikavimo akto antrąją pusę, kurioje nurodomas rekomenduojamas prekių KPN kodas, ir išsiunčia aktą į mėginį atsiuntusios teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrių.
14. Muitinės departamento Tarifų skyriuje išvada dėl mėginio klasifikavimo turi būti parengta per 15 darbo dienų. Jeigu prekės sulaikytos arba gabenami greitai gendantys kroviniai ir panašiais atvejais, išvada turi būti parengta skubos tvarka, per 3 darbo dienas. Šie laikotarpiai gali būti pratęsti 10 darbo dienų, jeigu būtina papildoma informacija apie klasifikuojamas prekes arba skyriaus viršininko teikimu mėginio klasifikavimo klausimas svarstomas Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisijoje. Apie mėginio klasifikavimo termino pratęsimą informuojama mėginį atsiuntusi teritorinė muitinė bei deklarantas. Suklasifikavus mėginį Muitinės departamento Tarifų skyriuje, šio skyriaus darbuotojas užpildo Prekės klasifikavimo akto antrąją pusę, kurioje nurodomas rekomenduojamas prekių KPN kodas, ir išsiunčia aktą į mėginį atsiuntusios teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrių.
15. Muitinės laboratorija ir Muitinės departamento Tarifų skyriui turi teisę grąžinti neištirtą mėginį jį atsiuntusiam teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriui, jeigu išvados dėl mėginio klasifikavimo prašoma nepagrįstai. Mėginio grąžinimo priežastis turi būti nurodyta Siuntimo III skirsnio langelyje „Pastabos“.
16. Klasifikuojant mėginius teisės aktų nustatyta tvarka gali būti reikalaujama, kad deklarantas pateiktų papildomą informaciją ir (arba) dokumentus (kokybės sertifikatus, techninę dokumentaciją, katalogus, reklaminius ar kitus leidinius, etiketes ir pan.), reikalingus mėginiui suklasifikuoti.
17. Teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriuje Prekės klasifikavimo aktas, gautas su išvadomis iš Muitinės laboratorijos arba Muitinės departamento Tarifų skyriaus, turi būti baigtas pildyti per 10 darbo dienų. Jeigu prekės sulaikytos arba gabenami greitai gendantys kroviniai ir panašiais atvejais, aktas turi būti baigtas pildyti skubos tvarka, per 1 darbo dieną. Aktą pasirašo prekes suklasifikavęs teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus pareigūnas ir šio skyriaus viršininkas arba jo pavaduotojas.
18. Baigtas pildyti Prekės klasifikavimo aktas registruojamas Prekės klasifikavimo aktų registravimo žurnale (3 priedas) arba šio žurnalo duomenims registruoti naudojamoje kompiuterinėje duomenų bazėje, suteikiant jam šešiaženklį numerį, kurį sudaro:
18.1. pirmasis ženklas – einamųjų metų paskutinysis skaitmuo;
18.2. antrasis ženklas – teritorinės muitinės kodo iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus pirmasis ženklas;
18.3. trečiasis–šeštasis ženklai – eilės numeris (kiekvienais metais pradedama numeruoti nuo „0001“).
19. Užregistravus Prekės klasifikavimo aktą, Siuntimų mėginiams klasifikuoti registravimo žurnale taip pat nurodomas šio akto numeris, įregistravimo data ir nustatytas mėginio KPN kodas.
20. Prekės klasifikavimo aktas galioja toms prekėms, kurioms įformintas akte nurodytas bendrasis dokumentas, bendroji deklaracija arba kitas muitinės dokumentas.
21. Prekės klasifikavimo aktų, įformintų per einamuosius ir praėjusius kalendorinius metus, originalai kartu su juos rengiant gautais dokumentais saugomi teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriuje susegti atskiruose segtuvuose, o šiam laikui pasibaigus perduodami į teritorinės muitinės archyvą.
22. Teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrius reguliariai informuoja kitus suinteresuotus teritorinės muitinės padalinius apie prekių mėginių klasifikavimą.
23. Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos teritorinių muitinių Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriai turi pateikti Muitinės departamento Tarifų skyriui Prekės klasifikavimo aktų abiejų pusių kopijas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Jeigu remiantis mėginio klasifikavimo rezultatais nustatoma, kad bendrajame dokumente, bendrojoje deklaracijoje arba kitame muitinės dokumente nurodytas klaidingas prekių KPN kodas ir keičiasi už prekes mokėtinų mokesčių suma, per 20 darbo dienų nuo Prekės klasifikavimo akto įregistravimo dienos teritorinėje muitinėje turi būti priimtas sprendimas dėl mokėtinų mokesčių sumos perskaičiavimo ir muitinės dokumento, kuriame nurodytas klaidingas prekių KPN kodas, duomenų taisymo arba pripažinimo negaliojančiu. Prie sprendimo turi būti pridėta teritorinės muitinės patvirtinta atitinkamo Prekės klasifikavimo akto kopija. Apie mokėtinų mokesčių sumos pasikeitimą deklarantas informuojamas raštu.
25. Jeigu remiantis mėginio klasifikavimo rezultatais nustatoma, kad bendrajame dokumente, bendrojoje deklaracijoje arba kitame muitinės dokumente nurodytas klaidingas prekių KPN kodas, bet už prekes mokėtinų mokesčių suma nesikeičia, deklarantas apie tai informuojamas pateikiant teritorinės muitinės patvirtintą Prekės klasifikavimo akto kopiją. Po to Muitinės departamento direktoriaus nustatyta tvarka priimamas sprendimas dėl muitinės dokumento, kuriame nurodytas klaidingas prekių KPN kodas, duomenų taisymo arba pripažinimo negaliojančiu.
26. Asmenų skundai dėl teritorinių muitinių Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrių formintų Prekės klasifikavimo aktų nagrinėjami Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisijoje.
Kreipdamasis į minėtą komisiją su skundu dėl Prekės klasifikavimo akte nurodyto prekės KPN kodo, asmuo turi pateikti teritorinės muitinės patvirtintą atitinkamo Prekės klasifikavimo akto kopiją ir nurodyti nesutikimo su teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus sprendimu dėl prekių klasifikavimo motyvus, pagrįstus teisės aktais, kuriais vadovaujamasi klasifikuojant prekes KPN, bei kita asmens turima informacija. Tam gali būti panaudotas trečiasis mėginys.
27. Jeigu Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisija nusprendžia Prekės klasifikavimo aktą paskelbti negaliojančiu ir nustatyti kitą mėginio KPN kodą, apie tokį sprendimą komisijos sekretorius informuoja atitinkamą aktą surašiusios teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrių. Vadovaujantis Prekių klasifikavimo komisijos sprendimu, teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriuje per 10 darbo dienų turi būti surašytas naujas Prekės klasifikavimo aktas ir atlikti šių nuostatų 24 ir 25 punktuose nurodyti veiksmai.
28. Asmuo, nesutinkantis su Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisijos sprendimu, priimtu išnagrinėjus šių nuostatų 26 punkte nurodytą skundą, per mėnesį gali jį apskųsti tarpžinybinei Kombinuotosios muitų tarifų ir užsienio prekybos statistikos nomenklatūros naudojimo komisijai, sudarytai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Lietuvos Respublikos kombinuotosios muitų tarifų ir užsienio prekybos statistikos nomenklatūros „ (Žin., 1996, Nr. 87-2062).
29. Asmuo, nesutinkantis su tarpžinybinės Kombinuotosios muitų tarifų ir užsienio prekybos statistikos nomenklatūros naudojimo komisijos sprendimu, priimtu išnagrinėjus šių nuostatų 28 punkte nurodytą skundą, gali įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą.
30. Jeigu deklarantas neturi pretenzijų dėl mėginio klasifikavimo rezultatų, teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrius jo pageidavimu jam grąžina antrąjį mėginį, tai registruojant Siuntimų mėginiams klasifikuoti registravimo žurnale (skiltyje „Pastabos“). Teritorinė muitinė gali naudoti deklarantų neatsiimtus mėginius muitinės tikslams (prekių pavyzdžių kolekcijai, muitinės pareigūnų pratyboms ar kt.) arba sunaikinti. Ji taip pat turi teisę reikalauti, kad deklarantas mėginius atsiimtų.
31. Jeigu atlikus papildomą Prekės klasifikavimo akto tikrinimą kyla įtarimas, kad akte nurodytas mėginio KPN kodas neteisingas, tikrinimą atlikusi muitinės įstaiga šį aktą teikia svarstyti Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisijai. Komisijai nusprendus Prekės klasifikavimo aktą paskelbti negaliojančiu ir nustatyti kitą mėginio KPN kodą, apie šį sprendimą komisijos sekretorius informuoja atitinkamą aktą surašiusios teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrių. Vadovaujantis Prekių klasifikavimo komisijos sprendimu, teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriuje per 10 dienų turi būti surašytas naujas Prekės klasifikavimo aktas ir atlikti šių nuostatų 25 punkte nurodyti veiksmai.
32. Muitinės įstaigose mėginiai saugomi Muitinės departamento direktoriaus nustatyta tvarka.
______________
Muitinės pareigūnų paimtų prekių mėginių
(pavyzdžių) klasifikavimo Kombinuotojoje
prekių nomenklatūroje nuostatų
1 priedas
1
SIUNTIMŲ MĖGINIAMS KLASIFIKUOTI REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Mėginio ėmimo protokolas					Siuntimas mėginiui klasifikuoti			Išsiuntimo į Muitinės departamentą/Muitinės laboratoriją data*	Išvados gavimo data*	Prekės klasifikavimo aktas			Pastabos
Protokolo Nr.		Bendrojo dokumento ar kito dokumento Nr. ir data	Deklaruotas prekės KPN kodas ir aprašymas	Mėginio gavimo TM data	Siuntimo Nr.	Data	Kur tiriamas			Akto Nr.	Išdavimo data	Akte nurodytas mėginio KPN kodas
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

* Šios skiltys pildomos tik siunčiant mėginį į Muitinės departamento Tarifų skyrių arba Muitinės laboratoriją.
______________
Muitinės pareigūnų paimtų prekių mėginių
(pavyzdžių) klasifikavimo Kombinuotojoje
prekių nomenklatūroje nuostatų
2 priedas

__________ teritorinė muitinė
PREKĖS KLASIFIKAVIMO AKTAS Nr.
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Mėginys gautas	Teritorinės muitinės					Muitinės postas (padalinys)					Data
iš:					└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Mėginį paėmęs pareigūnas (pareigos, vardas, pavardė)					Spaudo Nr.
Mėginio ėmimo protokolo Nr.					Siuntimo mėginiui klasifikuoti Nr.
			└─┴─┴─┘					└─┴─┴─┴─┘
Bendrojo dokumento ar kito dokumento Nr.					Data
				└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘					└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
deklaruotas KPN kodas
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Prekės aprašymas/komercinis pavadinimas / (pagal bendrąjį dokumentą / ar kitą dokumentą)
				Prekės Nr.
Prekės artikulas / (brūkšninis kodas)					(pagal dokumentą)					└─┴─┴─┘
Kiti pateikti dokumentai:

Siuntėjas					Kilmės šalis					Gavėjas				kodas / └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Mėginio aprašymas prieš klasifikavimą

Mėginio klasifikavimo motyvai
Nustatytas mėginio KPN kodas
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Pasikeitė KPN kodas			Mokesčių suma: padidėjo					sumažėjo					nepasikeitė
Pastabos

Mėginio KPN kodą nustatė					Data
(pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas)					└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Viršininkas

MUITINĖS LABORATORIJA
Išvada	Mėginio registracijos Nr.
Mėginio aprašymas prieš tyrimą:
Analizės Nr.	Analizės rezultatai

Mėginio klasifikavimo motyvai:
Rekomenduojamas mėginio KPN kodas: / └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘		Data / └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Mėginio KPN kodą nustatė: / (pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas)

MUITINĖS DEPARTAMENTO TARIFŲ SKYRIUS

Išvada	Mėginio registracijos Nr.
Mėginio aprašymas prieš tyrimą:
Mėginio klasifikavimo motyvai:
Rekomenduojamas mėginio KPN kodas: / └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘	Data / └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Mėginio KPN kodą nustatė: / (pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Mui
(Antroji pusė)

PREKĖS KLASIFIKAVIMO AKTŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Akto / Nr.	Data	Bendrojo dokumento ar kito dokumento / Nr.	Siuntimo / Nr.	Deklaruotas prekės KPN kodas ir aprašymas (komercinis pavadinimas)	Nustatytas prekės KPN kodas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7

______________
PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2002 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 770

PREKIŲ MĖGINIŲ (PAVYZDŽIŲ) ĖMIMO MUITINIAM TIKRINIMUI INSTRUKCIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prekių mėginių (pavyzdžių) ėmimo muitiniam tikrinimui instrukcija (toliau – instrukcija) nustato prekių mėginių arba pavyzdžių (toliau – mėginiai) ėmimo, įforminimo, įpakavimo ir transportavimo reikalavimus bei saugos darbe reikalavimus, taikomus imant mėginius.
2. Naftos ir naftos produktų bei kitų produktų, naudojamų tiems patiems tikslams kaip naftos produktai, mėginių ėmimo tvarką reglamentuoja Muitinės departamento direktoriaus įsakymu patvirtinta Naftos ir naftos produktų mėginių ėmimo instrukcija.
3. Prekių mėginių perdavimą tyrimui ir tyrimo tvarką bei muitinės įstaigų sprendimų pagal mėginių tyrimo rezultatus priėmimo tvarką reglamentuoja Muitinės pareigūnų paimtų prekių mėginių (pavyzdžių) klasifikavimo Kombinuotojoje prekių nomenklatūroje (toliau – KPN) nuostatai.

II. PRIEMONĖS MĖGINIAMS IMTI IR APRANGA

4. Mėginiams imti gali būti naudojamos šios priemonės:
4.1. piltuvėliai, stikliniai arba plastikiniai;
4.2. samčiai;
4.3. sifonai;
4.4. semtuvai;
4.5. pjūkleliai;
4.6. kaltai;
4.7. plaktukai;
4.8. rėžtukai (stiklui);
4.9. žirklės popieriui ir skardai kirpti;
4.10. buteliai skysčiams, stikliniai arba plastikiniai, su kamščiais, iki 1 l talpos;
4.11. indai tirštos konsistencijos produktams, stikliniai, skardiniai arba plastikiniai, iki 1 l talpos;
4.12. maišeliai, plastikiniai arba popieriniai;
4.13. virvutės arba vielos mėginiams plombuoti;
4.14. plombos;
4.15. pakuotės buteliams ir kitiems indams sudėti (dėžės ir kt.);
4.16. kopėčios, kilnojamosios (sudedamos);
4.17. žibintuvėliai;
4.18. kitos priemonės, pritaikytos tam tikros rūšies prekių mėginiams imti.
5. Mėginiams imti reikalinga apranga ir pagalbiniai reikmenys:
5.1. darbo chalatai, darbo kostiumai arba kombinezonai;
5.2. apsauginiai akiniai;
5.3. pirštinės;
5.4. avalynė;
5.5. audiniai (atraižos), medvilniniai arba flaneliniai;
5.6. rankšluosčiai;
5.7. tualetinis muilas.

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

6. Atlikdamas prekių muitinį tikrinimą, muitinės pareigūnas privalo įvertinti atitinkamo prekių gabenimo keliamą teisės aktų pažeidimo riziką ir nuspręsti dėl prekių mėginių ėmimo būtinumo. Mėginiai privalo būti imami visais atvejais, jeigu Muitinės departamento direktoriaus įsakymu nurodyta imti tam tikrų prekių mėginius, jeigu prekės įtrauktos į Muitinės departamento direktoriaus įsakymu patvirtintą Prekių, kurių mėginius privalu imti, sąrašą arba jeigu prekių mėginius imti privaloma pagal kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinės pareigūnams duotus nurodymus.
7. Įvertindamas galimą riziką, muitinės pareigūnas nustato, ar:
7.1. prekės priskirtinos prekių, kurias klasifikuojant dažniausiai pasitaiko klaidų, kategorijai;
7.2. prekėms pageidaujamos taikyti muitų ir (arba) mokesčių lengvatos priklauso nuo prekių klasifikavimo;
7.3. išleidimo laisvai cirkuliuoti muitinės procedūrai deklaruojamos prekės dėl jų klasifikavimo sudėtingumo gali būti suklasifikuotos kitose KPN subpozicijose, kuriose klasifikuojamoms prekėms taikomi skirtingo dydžio mokesčiai;
7.4. deklaruojant prekes KPN kodas gali būti parinktas, siekiant mokesčių nemokėti arba mokėti mažesnius, negu nustatyta, išvengti nustatytų importo, eksporto arba tranzito draudimo arba apribojimo priemonių taikymo ir/arba papildomo muitinio tikrinimo.
8. Mėginys imamas neatlygintinai nepriklausomai nuo prekių dydžio ar vertės. Muitinės pareigūnas gali pareikalauti (žodžiu ar raštu) iš deklaranto pateikti trūkstamus dokumentus arba duomenis, būtinus muitinės deklaracijoje pateiktos informacijos apie prekes teisingumui patikrinti. Imant pavojingų prekių mėginius muitinės pareigūnas gali pareikalauti iš deklaranto pateikti Duomenų saugos lapus.
9. Muitinės pareigūnas nuodingų, radioaktyvių ir kitų pavojingų prekių mėginių paprastai neima. Prekių, esančių dujinėje būsenoje, mėginiai neimami visais atvejais. Jeigu būtina, kviečiamas Muitinės laboratorijos atstovas, kuris paima mėginį ir Muitinės pareigūnų paimtų prekių mėginių (pavyzdžių) klasifikavimo Kombinuotojoje prekių nomenklatūroje nuostatų nustatyta tvarka jį įregistravęs teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriuje kartu su dokumentais pristato į Muitinės laboratoriją.
10. Mėginys turi reprezentuoti deklaruojamas prekes. Jeigu kelių komercinių pavadinimų prekės deklaruojamos nurodant tą pačią KPN subpoziciją, turi būti imami visų komercinių pavadinimų prekių mėginiai (visų sąskaitoje-faktūroje ar kitame prekybos dokumente atskirai nurodytų prekių mėginiai). Mėginius paimti, įpakuoti ir transportuoti reikia taip, kad nepasikeistų jų savybės.
11. Muitinės pareigūno nurodymu deklarantas arba deklaranto atstovas privalo užtikrinti, kad būtų sudarytos visos mėginiui paimti reikalingos sąlygos (iškrautos ar perkrautos prekės, atidaryta tara ir t. t.). Jeigu reikia, muitinės pareigūnas turi teisę reikalauti, kad deklarantas pakviestų specialistus, kurie padėtų paimti mėginį.

IV. MĖGINIO ĖMIMAS

12. Įvertinęs prekių siuntos savitumus ir vadovaudamasis šia instrukcija, muitinės pareigūnas pasirenka mėginio dydį (kiekį, svorį), mėginio ėmimo vietas, būdą bei priemones.
13. Paimtų mėginių savybės, reikšmingos muitiniam tikrinimui ir mėginių klasifikavimui, turi išlikti nepakitusios. Mėginys turi būti imamas atsargiai, kad nebūtų sugadintas nei pats mėginys, nei kitos prekės.
14. Vienetinės prekės imamos taip, kaip jos įpakuotos gamykloje. Birios arba skystos prekės imamos specialiomis priemonėmis. Paimtas mėginys nedelsiant supilamas į švarią sausą pakuotę iš stiklo, plastikų arba popieriaus ir sandariai uždaromas.
15. Kietos prekės pjaunamos švariais pjūkleliais, skeliamos švariais kaltais ir pan. Mėginiai suvyniojami į švarų popierių, įdedami į maišelį, dėžutę ar pan. ir sandariai uždaromi.
16. Jeigu prekėms laikyti reikia specialių sąlygų (šaldymas ir pan.), mėginys turi būti atitinkamai saugomas. Tokie mėginio laikymo reikalavimai turi būti nurodomi Siuntime mėginiui klasifikuoti ir mėginio etiketėje.

V. Mėginio dydis

17. Mėginio dydis neribojamas nei dėl didelės prekių vertės, nei dėl mažo jų kiekio. Kilus neaiškumams dėl mėginio dydžio muitinės pareigūnas gali kreiptis į Muitinės laboratoriją.
18. Mažmeninei prekybai sufasuotų prekių mėginius imama mažiausia gamyklinė prekių pakuotė.
19. Nesufasuotų arba labai didelių prekių mėginiai imama apie 100–500 gramų kietų prekių arba 100–500 mililitrų skysčių.
20. Kietų prekių mėginiui atpjaunamas (atkertamas ir pan.) gabalas, pageidautina per visą prekės skerspjūvį.
21. Plokščių prekių, pateiktų lakštais arba rietimais (rulonais), mėginiui atkerpama 10–50 cm juostelė (nesuglamžyta, nepažeista, nesutepta) per visą lakšto ar rietimo (rulono) plotį.
22. Prekių, kurių ilgis gerokai viršija kitus matmenis, mėginiui atkerpamas, atpjaunamas, atkertamas gabalas, kurio ilgio pakanka prekių savybėms įvertinti (jeigu prekės nėra vienalytės per visą jų ilgį, pavyzdžiui, yra sudūrimų, sustorėjimų, suplonėjimų ar kt., mėginiai turi būti imami taip, kad toks nevienalytiškumas būtų matomas).
23. Jeigu šios instrukcijos 18–22 punktuose nurodyto dydžio mėginio neįmanoma paimti nesugadinus prekių, deklaranto prašymu vietoj mėginio gali būti imami tikrinamas prekes reprezentuojantys katalogai, aprašymai, fotografijos arba kiti dokumentai, kuriuose pateiktos informacijos pakanka prekėms suklasifikuoti pagal KPN.

VI. Mėginio ėmimo vietos prekių siuntoje

24. Mėginio ėmimo vieta parenkama atsitiktinės atrankos būdu įvertinant tai, į kokias pakuotes prekės supakuotos ir kaip jos sudėtos pakuotėse, atkreipiant dėmesį į pakuočių skirtumus (užrašus, spalvą, formą ir kt.) ir skirtingose pakuotėse sudėtų prekių skirtumus. Prireikus reikalaujama iškrauti visą krovinį arba jo dalį.
25. Radus vienos rūšies prekes visose pasirinktose tikrinimui pakuotėse arba vietose, laikoma, kad visą prekių siuntą sudaro tokios pačios prekės. Tokiu atveju mėginys imamas iš atsitiktinai pasirinktos vietos (pageidautina ne iš kraštinės, kampinės pakuotės, krovinio paviršiaus ir pan.).
26. Jeigu prekės (ar jų savybės) yra arba gali būti nevienalytės (skysčiai cisternose, susikračiusios birios medžiagos), mėginių pavyzdžiai turi būti imami iš įvairių vietų (aukščių, gylių) ir sumaišomi. Po to iš šio mišinio imamas reikiamo dydžio mėginys, o likęs paimtų prekių kiekis grąžinamas deklaranto atstovui.
27. Griežtai draudžiama leisti deklaranto atstovui vietoj deklaruojamų prekių mėginio pateikti, jo teigimu, analogiškų prekių mėginius iš deklaranto turimų (anksčiau importuotų ar kitų) prekių siuntų.

VII. MĖGINIO ĖMIMO ĮFORMINIMAS

28. Mėginio ėmimas bendrajame dokumente, bendrojoje deklaracijoje ir kituose muitinės dokumentuose įforminamas Muitinės departamento direktoriaus nustatyta tvarka.
29. Vieną mėginį sudaro vienas ar keli pavyzdžiai. Muitinės pareigūnas, paėmęs mėginį, užpildo nustatytos formos mėginio (pavyzdžio) etiketę (1 priedas), kurioje turi būti nurodytas komercinis prekių pavadinimas. Etiketė pritvirtinama (priklijuojama arba prikabinama) prie kiekvieno mėginį sudarančio pavyzdžio ar jo pakuotės taip, kad nesugadintų prekės, neuždengtų prekės etiketės, kitų užrašų arba ženklų. Etikečių negalima klijuoti ant vaško, parafinuotų kamščių ir pan.
30. Muitinės pareigūnas, paėmęs mėginį, užpildo Siuntimo mėginiui klasifikuoti (2 priedas) I skirsnio „Mėginio ėmimo protokolas“ ir II skirsnio „Siuntimas mėginiui klasifikuoti į teritorinę muitinę“ langelius. Protokolo prekių aprašymo langelyje būtina nurodyti tikslų prekės komercinį pavadinimą, dydį ir matmenis, kaip prekės supakuotos, pakuočių dydį. Langelis „Mėginį sudaro“ pildomas tais atvejais, kai mėginį sudaro keli pavyzdžiai, jame smulkiau aprašant pavyzdžių žymes, nurodant, iš kokio automobilio, konteinerio ar pakuotės dalies kiekvienas pavyzdys paimtas. Deklaranto atstovas turi pasirašyti protokole ir mėginio (pavyzdžio) etiketėse, muitinės pareigūnas taip pat pasirašo šiuose dokumentuose ir uždeda savo antspaudą. Paimti mėginiai supakuojami ir antspauduojami (plombuojami) dalyvaujant deklaranto atstovui.
31. Kiekvienam mėginiui įforminamas atskiras Siuntimas mėginiui klasifikuoti. Užpildžius Siuntimo mėginiui klasifikuoti I skirsnio „Mėginio ėmimo protokolas“ langelius, siuntimas registruojamas mėginį paėmusiame muitinės poste pildomame Mėginio ėmimo protokolų registravimo žurnale (3 priedas), suteikiant jam triženklį eilės numerį. Kiekvienų metų pradžioje Mėginio ėmimo protokolai pradedami numeruoti nuo „001“.
32. Jeigu iki mėginio ištyrimo prekės neišleidžiamos laisvai cirkuliuoti, imamas vienas mėginys, kitais atvejais – du vienodi mėginiai. Jeigu deklarantas reikalauja vieną kontrolinį mėginį palikti jam, imami trys vienodi mėginiai.
33. Paimtus mėginius (išskyrus kontrolinį mėginį paimtą deklaranto reikmėms) ir Siuntimus mėginiui klasifikuoti kartu su prekėms, kurių mėginys paimtas, įformintų bendrojo dokumento, bendrosios deklaracijos, transporto dokumentų, sertifikatų ir kitų dokumentų kopijomis muitinės posto (pamainos) viršininkas per 5 darbo dienas (jeigu prekės sulaikytos – per 1 darbo dieną) pristato į teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrių.
34. Nesant galimybės mėginio suklasifikuoti teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriuje pirmasis mėginys kartu su Siuntimo mėginiui klasifikuoti kopija, pradėtų pildyti Prekės klasifikavimo aktu ir kitų dokumentų kopijomis gali būti persiunčiamas į Muitinės laboratoriją arba Muitinės departamento Tarifų skyrių.
35. Antrasis mėginys su Siuntimo mėginiui klasifikuoti originalu paliekamas teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriuje. Jis gali būti naudojamas teismo sprendimu skirtam papildomam tyrimui atlikti arba tais atvejais, kai pristatymo į Muitinės laboratoriją ar Muitinės departamento tarifų skyrių metu prarandamas ar pažeidžiamas pirmasis mėginys.
36. Siuntimo mėginiui klasifikuoti I skirsnio „Mėginio ėmimo protokolas“ (pirmosios pusės) kopija ir trečiasis mėginys, jeigu jis paimtas, atiduodami deklaranto atstovui.

VIII. SAUGOS DARBE REIKALAVIMAI, TAIKOMI IMANT MĖGINIUS

37. Imti prekių mėginius leidžiama muitinės pareigūnams (darbuotojams), apmokytiems ir (ar) instruktuotiems dirbti laikantis saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, nustatytų Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose šios srities teisės aktuose.
38. Prieš imdamas mėginius muitinės pareigūnas (darbuotojas) privalo išsiaiškinti, ar prekių sudėtyje nėra lengvai užsiliepsnojančių, degių, sprogstančių, vienaip ar kitaip kenksmingų (kai įkvepiama, patenka ant odos ir kt.) medžiagų.
39. Imdamas tokių prekių mėginius muitinės pareigūnas (darbuotojas) privalo vilkėti darbo drabužiais. Prireikus naudojamos atitinkamos individualios apsaugos priemonės. Šalia turi būti stebėtojas (stebėtojai).
40. Imdamas mėginius iš cisternų ar kitos didelės talpos taros, muitinės pareigūnas (darbuotojas) turi būti pasisukęs nugara į vėją, kad neįkvėptų kenksmingų garų.
41. Draudžiama prekių, esančių atviroje vietoje, mėginius imti audros metu, smarkiai lyjant ar sningant.
42. Tamsiuoju paros metu mėginiai turi būti imami stacionariai apšviestose aikštelėse. Tuo atveju, kai tokia aikštelė neįrengta, turi būti naudojami hermetiški žibintuvėliai, kurie įjungiami ir išjungiami už aikštelės ribų.
43. Imant mėginius iš transporto priemonių, cisternų ar kitos didelės talpos taros rekomenduojama naudotis kilnojamosiomis sudedamomis kopėčiomis arba stacionariomis estakadomis.

IX. MĖGINIŲ PAKAVIMAS, TRANSPORTAVIMAS IR SAUGOJIMAS

44. Paimti mėginiai antspauduojami juos paėmusio muitinės pareigūno antspaudu arba plombuojami muitinės plombomis taip, kad nepažeidus antspaudo arba plombos nebūtų įmanoma atidaryti mėginio pakuotės. Tai, kad mėginio pakuotė užplombuota, reikia nurodyti protokole.
45. Mėginiai turi būti sudėti taip, kad transportavimo metu nebūtų pažeistos plombos, etiketės ar sugadinti patys mėginiai. Skirtingos rūšies prekių mėginiai turi būti supakuojami atskirai arba vienoje dėžėje su atskirais skyriais.
46. Paimti mėginiai, įforminti Siuntimai mėginiui klasifikuoti ir kiti dokumentai, įforminti prekėms, kurių mėginiai paimti, iš muitinės posto (padalinio) pristatomi į teritorinės muitinės, kuriai priklauso postas, Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrių.
47. Mėginiai muitinės įstaigose saugomi Muitinės departamento direktoriaus nustatyta tvarka.
______________
Prekių mėginių (pavyzdžių) ėmimo
muitiniam tikrinimui instrukcijos
1 priedas

Mėginio (pavyzdžio) etiketė

Mėginio ėmimo protokolo Nr.				Pavyzdžio Nr.
└─┴─┴─┘						└─┴─┘
Pavyzdžio aprašymas (pagal deklaraciją)
Mėginio ėmimo data		└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Ypatingos žymės Užšaldyta Pavojinga / medžiaga
Deklaranto vardas, pavardė,			Muitinės pareigūno parašas
parašas			ir antspaudas
══════════════	užpildoma saugojimo vietoje				══════════════
Reg. kodas / └─┴─┴─┴─┴─┴─┘			Prekės klasifikavimo akto Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Saugoti iki			Nustatytas KPN kodas
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘			└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

______________
Prekių mėginių (pavyzdžių) ėmimo
muitiniam tikrinimui instrukcijos
2 priedas

SIUNTIMAS MĖGINIUI KLASIFIKUOTI

I. MĖGINIO ĖMIMO PROTOKOLAS Nr.
				└─┴─┴─┘
Prekių aprašymas / (pagal deklaraciją)					Prekės numeris / (pagal deklaraciją) / └─┴─┘
Deklaruotas prekių KPN kodas / (pagal muitinės deklaraciją ar kitą dokumentą)					└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Mėginių kiekis / (1,2,3)		Vieno mėginio dydis					Iš viso paimta
└─┘		└─┴─┴─┘ / vienetų skaičius				└─┴─┴─┘ / masė, tūris					└─┴─┴─┘ / vienetų skaičius					└─┴─┴─┘ / masė, tūris
Ypatingos žymės					┌─┐					┌─┐	pavojinga
				└─┘užšaldyta					└─┘	medžiaga
Mėginį sudaro (pavyzdžių eilės numeriai ir aprašymas):
Pvz. Nr.
└─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─┘
		Gamyklos įpakavimas					┌─┐
				└─┘
Mėginio		Muitinės įpakavimas
		┌─┐ stiklinis					┌─┐ popierinis					┌─┐ skardinė					┌─┐ plastikinis
įpakavimas		└─┘ indas					└─┘ maišelis					└─┘ dėžutė					└─┘ indas
		┌─┐ plastikinis					┌─┐ kartoninė					┌─┐ kiti					┌─┐ be
		└─┘ maišelis					└─┘ dėžutė					└─┘ indai					└─┘ įpakavimo
		Mėginio ženklinimas
		┌─┐ muitinės		┌─┐ muitinės pareigūno					┌─┐					┌─┐mėginys
		└─┘ plomba		└─┘ antspaudas					└─┘lakas					└─┘neplombuotas
Deklaranto atstovas dalyvavo imant mėginį ir neturi
pretenzijų dėl mėginio paėmimo, dydžio ir įpakavimo					.....................					...................
				(vardas, pavardė)					(parašas)
Deklaranto atstovas atsisakė dalyvauti imant mėginį					┌─┐
				└─┘
Protokolas surašytas dalyvaujant (pildoma, kai nedalyvauja deklaranto atstovas)			Vardas, pavardė					Adresas, darbo telefonas					(parašas)
			1.

			2.

Mėginį paėmęs muitinės pareigūnas / (vardas, pavardė) / ..............................................................					Antspaudas / Data / └─┴─┴─┴─┴─┴─┘					Parašas / .......................

II. SIUNTIMAS MĖGINIUI KLASIFIKUOTI Į TERITORINĘ MUITINĘ Nr.
				└─┴─┴─┴─┘
Teritorinė muitinė:				Muitinės postas (padalinys):
Išsiuntimo data
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Bendrojo dokumento ar kito dokumento Nr.					Data
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘					└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Kiti kartu su mėginiu siunčiami dokumentai: / Siuntėjas/Eksportuotojas: / Gavėjas/Importuotojas:
Mėginio paėmimo priežastis (įtarimai, abejonės ir kt.)
Muitinės posto/pamainos viršininkas / (vardas, pavardė)				Parašas			Telefonas / └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
III. TERITORINĖS MUITINĖS SIUNTIMAS MĖGINIUI KLASIFIKUOTI Į MUITINĖS DEPARTAMENTO TARIFŲ SKYRIŲ ARBA MUITINĖS LABORATORIJĄ
Siuntimo tikslas / (klausimai)	1. / 2. / 3.
Pastabos
Teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus pareigūnas / (pareigos, vardas, pavardė)				Parašas			Telefonas / └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

______________
Prekių mėginių (pavyzdžių) ėmimo
muitiniam tikrinimui instrukcijos
3 priedas

MĖGINIO ĖMIMO PROTOKOLŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Protokolo / Nr.	Data	Bendrojo dokumento ar kito dokumento / Nr.	Deklaruotas prekių KPN kodas ir aprašymas / (komercinis pavadinimas)	Gavėjas/ / siuntėjas/ / vežėjas	Mėginį paėmusio muitinės pareigūno vardas, pavardė	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7

______________
PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2002 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 770

NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ MĖGINIŲ ĖMIMO INSTRUKCIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naftos ir naftos produktų mėginių ėmimo instrukcija (toliau – instrukcija) nustato naftos ir naftos produktų bei kitų produktų, naudojamų tiems patiems tikslams kaip naftos produktai (toliau – nafta ir naftos produktai) mėginių ėmimo iš geležinkelio cisternų, autocisternų, statinių, bidonų, kanistrų arba kitos šių produktų transportavimui naudojamos taros ir jų įforminimo tvarką, saugos darbe reikalavimus, taikant imant naftos ir naftos produktų mėginius, paimtų mėginių įpakavimo, markiravimo, saugojimo ir perdavimo tirti tvarką. Ši instrukcija parengta remiantis standarto LST EN ISO 3170 reikalavimais.
2. Naftos ir naftos produktų mėginių perdavimo tyrimui ir tyrimo tvarką bei muitinės įstaigų sprendimų pagal mėginių tyrimo rezultatus priėmimo tvarką reglamentuoja Muitinės pareigūnų paimtų prekių mėginių (pavyzdžių) klasifikavimo Kombinuotojoje prekių nomenklatūroje (toliau – KPN) nuostatai.

II. PRIEMONĖS NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ MĖGINIAMS IMTI IR APRANGA

3. Naftos ir naftos produktų mėginiams imti naudojamos šios priemonės:
3.1. kilnojamieji mėginių ėmimo prietaisai, pagaminti iš medžiagų, kurios smūgio momentu nekibirkščiuoja (pvz., iš aliuminio, bronzos, žalvario);
3.2. vamzdeliai;
3.3. kastuvėliai;
3.4. žirklės metalui kirpti;
3.5. piltuvėliai;
3.6. kopėčios, kilnojamosios (sudedamos);
3.7. buteliai, stikliniai arba plastikiniai, nekaupiantys statinio elektros krūvio, su užsukamais gaubteliais arba kamščiais;
3.8. indai tepalams, stikliniai, skardiniai arba plastikiniai, apie 1 l talpos;
3.9. tara buteliams ir indams sudėti (dėžės ir kt.);
3.10. žibintuvėliai;
3.11. samčiai tirštiems naftos produktams paimti.
4. Imant naftos ir naftos produktų mėginius, naudojama ši apranga ir kiti reikmenys:
4.1. kostiumai iš medžiagos, nelaidžios vandeniui, nekaupiančios statinio elektros krūvio ir atsparios naftos produktų poveikiui;
4.2. pirštinės iš medžiagos, nelaidžios vandeniui, nekaupiančios statinio elektros krūvio ir atsparios naftos produktų poveikiui;
4.3. avalynė, nelaidi vandeniui, nekaupianti statinio elektros krūvio ir atspari naftos produktų poveikiui;
4.4. audiniai (atraižos), medvilniniai arba flaneliniai;
4.5. techninės plovimo priemonės;
4.6. rankšluosčiai;
4.7. tualetinis muilas.

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5. Naftos ir naftos produktų mėginių ėmimui reikia pasirinkti tinkamus šių mėginių ėmimo prietaisus. Mėginių ėmimo prietaisai turi būti tokio svorio, kad nugrimztų į naftą arba naftos produktus ir būtų patogu bei saugu paimti jų mėginius.
6. Prieš imant naftos ir naftos produktų mėginius būtina paruošti reikalingas priemones (kilnojamuosius mėginių ėmimo prietaisus arba vamzdelius, butelius ir kt.). Priemonės mėginiams imti turi būti švarios ir sausos.
7. Paėmus naftos ir naftos produktų mėginius, jiems imti naudotos priemonės praskalaujamos neetilintu benzinu (tirpikliu, nefrasu) arba išplaunamos šiltu vandeniu su technine plovimo priemone, kol neliks naftos arba naftos produktų likučių, išdžiovinamos ir saugomos švarioje, sausoje vietoje.
8. Imant naftos ir naftos produktų mėginius reikia stengtis, kad į juos nepakliūtų dulkių, atmosferinių kritulių arba kitų priemaišų.

IV. NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ MĖGINIŲ ĖMIMAS

9. Naftos ir naftos produktų mėginiai iš geležinkelio cisternų ir autocisternų turi būti imami tokia tvarka:
9.1. Taškinis mėginys iš geležinkelio cisternos ar autocisternos imamas cisternos 0,33 skersmens aukštyje nuo apačios kilnojamuoju metaliniu mėginių ėmimo prietaisu.
9.2. Jeigu tą pačią prekių siuntą sudaro keturios ar daugiau cisternų su tos pačios markės nafta arba naftos produktais, mėginiai imami iš kiekvienos ketvirtos, bet ne mažiau kaip iš dviejų cisternų.
9.3. Jeigu cisternos užpildytos skirtingais naftos produktais, mėginiai imami iš kiekvienos cisternos.
9.4. Iš naftos bitumo vagono mėginys imamas iš bet kurio bunkerio nuo bitumo viršaus.
10. Naftos ir naftos produktų mėginiai iš statinių, bidonų, kanistrų ar kitos šių produktų transportavimui naudojamos taros turi būti imami tokia tvarka:
10.1. Prieš imant mėginius nafta arba naftos produktai išmaišomi:
10.1.1. statinės (hermetiškai uždarytos) paridinėjamos 5 min;
10.1.2. bidonuose, kanistruose ar kituose induose esanti nafta arba naftos produktai maišomi purtant 5 min.
10.2. Produktų transportavimui naudojamos taros (indų) paviršius apie kamščius arba dangtelius švariai nuvalomas audinio atraiža.
10.3. Vamzdelis įleidžiamas iki produktų transportavimui naudojamos taros (indo) dugno, viršutinė anga užspaudžiama pirštu ir vamzdelis ištraukiamas iš taros (indo). Pakėlus pirštą nuo vamzdelio viršutinės angos mėginys supilamas į butelį ar indą tepalams.
10.4. Jeigu vienodoje produktų transportavimui naudojamoje taroje (induose) yra tos pačios markės nafta ar naftos produktai, mėginiai imami iš atsitiktinai pasirinktų dviejų taros vienetų (indų).
10.5. Jeigu naftos ar naftos produktų transportavimui naudojama skirtinga tara (indai), mėginiai imami iš kiekvieno taros vieneto (indo).
10.6. Tirštos konsistencijos naftos produktų (tepalų) mėginys imamas pašalinus viršutinį apie 25 mm storio sluoksnį kastuvėliu.

V. SAUGOS DARBE REIKALAVIMAI, TAIKOMI IMANT NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ MĖGINIUS

11. Savarankiškai imti naftos ir naftos produktų mėginius leidžiama muitinės pareigūnams (darbuotojams), apmokytiems dirbti laikantis saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, nustatytų Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų šios srities teisės aktų.
12. Imdamas naftos ir naftos produktų mėginius, muitinės pareigūnas (darbuotojas) privalo vilkėti aprangą ir avėti avalynę, nurodytas šios instrukcijos 4 punkte.
13. Kilnojamieji mėginių ėmimo prietaisai turi būti kabinami ant metalinių nekibirkščiuojančių lanksčių lynų. Jeigu naudojamos elektrai nelaidžios virvės, jos turi būti apvyniotos daugiagysliais neizoliuotais laidais, sujungtais su kilnojamaisiais mėginių ėmimo prietaisais. Imant mėginį lynas arba laidas turi būti įžemintas.
14. Naftos ir naftos produktų mėginius draudžiama imti vienam muitinės pareigūnui (darbuotojui), šalia turi būti bent vienas stebėtojas.
15. Imdamas naftos ir naftos produktų mėginius muitinės pareigūnas (darbuotojas) turi būti pasisukęs nugara į vėją, kad neįkvėptų naftos ar naftos produktų garų.
16. Draudžiama naftos ir naftos produktų mėginius imti audros metu, smarkiai lyjant ar sningant.
17. Iš geležinkelio cisternų naftos ir naftos produktų mėginius galima imti ne anksčiau kaip praėjus10 minučių nuo jų pripylimo.
18. Tamsiuoju paros metu naftos ir naftos produktų mėginiai turi būti imami stacionariai apšviestose aikštelėse. Tuo atveju, kai tokia aikštelė neįrengta, turi būti naudojami hermetiški žibintuvėliai, kurie įjungiami ir išjungiami už naftos ir naftos produktų saugojimo aikštelės ribų.
19. Imant naftos ir naftos produktų mėginius iš geležinkelio cisternų ir autocisternų rekomenduojama naudotis stacionariomis estakadomis arba kilnojamosiomis sudedamomis kopėčiomis.

VI. NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ MĖGINIŲ ĮPAKAVIMAS, ĮFORMINIMAS IR PERDAVIMAS TIRTI

20. Naftos ir skystų naftos produktų mėginiai prieš juos supilant iš kilnojamųjų mėginių ėmimo prietaisų į butelius turi būti gerai išmaišomi. Mėginiai pilami į švarius sausus stiklinius arba plastikinius butelius, pripildant ne daugiau kaip 90 procentų butelio talpos. Tiršti naftos produktai (tepalai) dedami į švarius, sausus stiklinius, skardinius arba plastikinius indus.
21. Paimtas naftos arba naftos produktų kiekis dalijamas į 2 mėginius, kurių vienas naudojamas analizei, kitas paliekamas saugoti. Deklarantui pareikalavus, paimtas naftos arba naftos produktų kiekis dalijamas į 3 mėginius. Kiekvieno mėginio dydis – ne mažiau kaip po 1 l skystų naftos produktų (gali būti keli mažesni nei 1 l talpos indai) ir ne mažiau kaip 500 ml (g) tirštų naftos produktų (tepalų).
22. Buteliai su naftos ir naftos produktų mėginiais turi būti hermetiškai užkimšti arba uždaryti užsukamaisiais dangteliais su tarpinėmis, netirpstančiomis naftoje ir naftos produktuose. Indai su tirštais naftos produktais sandariai uždaromi dangčiais.
23. Uždaryto butelio arba indo kakliukas turi būti apvyniojamas plastiko plėvele, popieriumi ar kita tvirta medžiaga, po to virvute arba viela, kurios galai turi būti:
23.1. surišami ir užplombuojami; arba
23.2. įklijuojami tarp dviejų popieriaus lapelių, kurie antspauduojami muitinės pareigūno antspaudu; arba
23.3. pritvirtinami prie kartono ar medžio plokštelės, apliejami laku ir antspauduojami.
24. Ant butelio ar indo, į kurį supiltas naftos ir naftos produkto mėginys, priklijuojama užpildyta etiketė, kurios forma nustatyta Muitinės departamento direktoriaus įsakymu patvirtintoje Prekių mėginių (pavyzdžių) ėmimo muitiniam tikrinimui instrukcijoje.
25. Supakavus mėginį, užpildomas Siuntimas mėginiui klasifikuoti, kurio forma nustatyta Prekių mėginių (pavyzdžių) ėmimo muitiniam tikrinimui instrukcijoje.
26. Tyrimui skirtus naftos arba naftos produktų mėginius su atitinkamais dokumentais muitinės posto (pamainos) viršininkas per 5 darbo dienas (jeigu prekės sulaikytos – per 1 darbo dieną) pristato į teritorinės muitinės, kuriai priklausančiame muitinės poste mėginiai paimti, Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrių. Šiame skyriuje mėginiai, vadovaujantis Muitinės pareigūnų paimtų prekių mėginių (pavyzdžių) klasifikavimo Kombinuotojoje prekių nomenklatūroje nuostatais, registruojami ir perduodami tirti į Muitinės laboratoriją.
27. Mėginiai muitinės įstaigose saugomi Muitinės departamento direktoriaus nustatyta tvarka.
______________